## Pc, processed
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.21828 | 0.3804 | 0.96779 | 0.60511 | 1.3688 | 2.3564 | 1.5797 | 0.18499 | 0.88559 | 0.1727 | 0.40018 | 1.8526 | 0.84161 | 1.1637 | 1.0648 | 2.2838 | 0.9743 | 0.64273 | 1.4122 | 3.0284 | 2.221 | -0.4596 | 1.9912 | 2.621
2 | 19.5154 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
3 | 26.501 | 24.1299 | 22.9488 | 22.1319 | 22.1319 | 23.7303 | 29.7334 | 36.5889 | 38.1874 | 37.3882 | 37.3704 | 39.8214 | 39.8214 | 39.8214 | 37.8233 | 35.8075 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 32.1577 | 30.0886
4 | 38.9303 | 34.2704 | 32.4064 | 31.3786 | 33.2642 | 30.4679 | 35.7333 | 41.475 | 46.7244 | 50.1477 | 51.7525 | 52.5716 | 53.6038 | 54.0429 | 54.2315 | 52.187 | 52.2131 | 50.1775 | 50.4415 | 50.8562 | 50.4382 | 52.2463 | 51.0453 | 45.6209
5 | -13.9197 | -11.9493 | -7.747 | -7.3395 | -7.1104 | -7.2599 | -5.3581 | -2.6452 | -0.7058 | 0.76327 | 1.2797 | 2.226 | 3.4828 | 3.6735 | 3.1189 | 1.5046 | 1.572 | 1.6061 | 2.0327 | 1.6149 | 1.2027 | 2.4636 | 3.2537 | -0.85126
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 15.0239 | 9.3196 | 13.3709 | 12.3721 | 14.1924 | 4.8399 | -11.4771 | 0.83296 | 6.4116 | 15.6078 | 15.1922 | 8.4132 | 6.9619 | 8.4781 | 7.4231 | 8.8271 | 12.3118 | 12.7508 | 13.1741 | 12.9128 | 8.2806 | 9.3703 | 9.49 | 9.638
10 | 21.8395 | 18.5148 | 18.4992 | 16.8194 | 16.9738 | 16.968 | 20.5077 | 28.0412 | 32.8577 | 33.5285 | 33.4913 | 35.0395 | 33.6234 | 32.982 | 27.654 | 28.5901 | 33.2149 | 35.4018 | 27.8902 | 29.3429 | 27.0937 | 28.7318 | 25.9517 | 23.24
12 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
15 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
16 | 20.364 | 20.715 | 19.322 | 20.488 | 20.245 | 21.37 | 28.573 | 32.082 | 33.089 | 33.473 | 33.76 | 34.586 | 33.566 | 32.766 | 30.343 | 29.079 | 29.496 | 28.947 | 29.343 | 30.012 | 28.918 | 30.188 | 28.089 | 23.438
17 | 6.0908 | 6.327 | 5.102 | 5.5355 | 5.6068 | 5.2023 | 6.0518 | 6.9209 | 7.0744 | 7.5783 | 7.1214 | 7.3818 | 7.9335 | 7.3662 | 6.7332 | 7.3756 | 6.7045 | 7.3794 | 7.3681 | 7.644 | 8.1055 | 8.4001 | 7.5143 | 6.6544
18 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
20 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
21 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
26 | 19.5375 | 17.7012 | 16.3108 | 16.1993 | 16.1993 | 16.0878 | 18.5792 | 21.3146 | 23.1252 | 23.9484 | 25.155 | 26.1203 | 26.5662 | 26.8235 | 26.5405 | 26.3004 | 24.5392 | 23.9904 | 23.7675 | 23.656 | 23.6817 | 24.5821 | 24.6679 | 21.9436
30 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
35 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
36 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
42 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
55 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
68 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
72 | 91.0093 | 86.5676 | 71.2632 | 75.7836 | 71.2725 | 80.1296 | 65.8399 | 43.5419 | 52.7173 | 49.6449 | 58.6769 | 64.4572 | 76.4143 | 82.5063 | 85.6996 | 80.9012 | 81.8182 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.5541 | 82.2773 | 89.9874 | 78.2502
103 | 42.3663 | 36.5639 | 36.0097 | 33.1389 | 32.0923 | 31.2954 | 37.6371 | 43.3356 | 49.7549 | 64.2134 | 66.2163 | 69.5552 | 72.4937 | 74.3812 | 66.3277 | 60.2003 | 55.4986 | 53.5264 | 45.1989 | 43.2028 | 40.0583 | 42.8627 | 40.562 | 35.1977

## Qc, processed
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3266 | 0.24118 | 0.29767 | -0.026232 | 0.98411 | 0.83632 | 0.69763 | -0.061786 | 0.585 | 0.47966 | 0.085042 | 1.4322 | 0.37837 | 0.15455 | 0.55458 | 0.55234 | 0.7465 | 0.85904 | 0.90571 | 0.28969 | 0.22165 | -0.15655 | 0.49019 | 0.4019
2 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
3 | -3.5865 | -3.5865 | -4.1637 | -4.741 | -4.741 | -4.741 | -1.8904 | 0.39184 | 1.2444 | 1.2444 | 1.1378 | 1.5996 | 2.1679 | 2.2345 | 1.2532 | 0.97794 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -1.0112 | -1.2954 | -3.622 | -3.622
4 | 4.2724 | 3.2735 | 3.1021 | 2.7093 | 3.1189 | 1.4475 | 2.5256 | 4.8533 | 7.0601 | 8.3893 | 9.1586 | 9.4929 | 9.9196 | 9.9947 | 9.9237 | 9.5934 | 9.1296 | 8.1015 | 8.064 | 7.6713 | 6.9149 | 8.2897 | 7.4278 | 5.9776
5 | -0.83946 | -0.75333 | -0.821 | -0.66412 | -0.72564 | -0.7564 | -0.87945 | -0.6672 | -0.75948 | -0.72564 | -0.821 | -0.91329 | -0.6918 | -0.66412 | -0.71334 | -0.76871 | -0.71334 | -0.66104 | -0.6672 | -0.58414 | -0.68873 | -0.7318 | -0.77486 | -0.78101
8 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
9 | 27.1394 | 24.3522 | 20.9546 | 21.5568 | 20.3616 | 23.0199 | 24.8434 | 20.1471 | 14.2389 | 10.5853 | 13.6126 | 15.2606 | 14.5272 | 14.3664 | 17.8517 | 19.6535 | 21.114 | 25.9557 | 25.2927 | 24.1228 | 26.176 | 23.902 | 25.8453 | 26.5423
10 | -9.02 | -11.5696 | -11.6728 | -11.7437 | -11.6147 | -11.5653 | -9.5816 | -5.6833 | -3.7808 | -3.7068 | -3.6784 | -1.7653 | -1.2675 | -1.5473 | -0.32147 | -2.4429 | -4.3189 | -4.2243 | -5.0325 | -4.5829 | -4.6603 | -3.7716 | -5.5984 | -7.5044
12 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
15 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
16 | -1.644 | -1.802 | -1.889 | -1.016 | -1.533 | -1.646 | 0.509 | 2.707 | 3.394 | 4.062 | 4.545 | 4.479 | 4.631 | 4.247 | 3.209 | 2.606 | 2.058 | 2.081 | 1.61 | 1.614 | 1.005 | 1.217 | 0.82 | -0.509
17 | -0.92121 | -0.90985 | -1.143 | -1.0472 | -0.92803 | -1.2368 | -0.93979 | -0.62105 | -0.42127 | -0.21031 | -0.27148 | -0.18675 | -0.078608 | -0.11749 | -0.22779 | -0.1817 | -0.41619 | -0.37312 | -0.54205 | -0.54528 | -0.54124 | -0.46674 | -0.61489 | -0.68245
18 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
20 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
21 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
26 | 1.4278 | 1.2042 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 1.0365 | 1.691 | 2.5169 | 3.558 | 4.3049 | 4.3694 | 4.5414 | 4.7618 | 5.3387 | 4.8158 | 4.6997 | 4.5793 | 3.93 | 3.9945 | 3.7709 | 3.6032 | 3.25 | 2.9355 | 2.3633
30 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
35 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
36 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
42 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.6966 | 1.7476 | 1.5653 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
55 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
68 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
72 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.51909 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.066 | -12.0123 | -13.1774 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9484 | -21.5683
103 | -7.942 | -12.751 | -11.3765 | -11.2013 | -10.6849 | -13.0269 | -8.3061 | -1.288 | 0.49943 | 8.7118 | 9.918 | 9.1044 | 10.9531 | 12.0754 | 9.547 | 5.5109 | -0.77945 | -1.4714 | -1.6384 | -3.6479 | -4.5754 | -1.542 | -6.6336 | -9.4397

## Load P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 0.099722 | 0.19096 | 0.48403 | 0.30903 | 0.62934 | 1.1802 | 0.80915 | 0.095118 | 0.44074 | 0.091702 | 0.15947 | 1.0194 | 0.43584 | 0.56961 | 0.5479 | 1.1516 | 0.4676 | 0.36093 | 0.70799 | 1.4774 | 1.1004 | -0.28743 | 0.96584 | 1.2894
1 | 110 | 4 | 0.11856 | 0.18944 | 0.48375 | 0.29607 | 0.73948 | 1.1762 | 0.77052 | 0.08987 | 0.44485 | 0.080995 | 0.24071 | 0.83318 | 0.40577 | 0.59405 | 0.51692 | 1.1322 | 0.5067 | 0.2818 | 0.70424 | 1.551 | 1.1206 | -0.17217 | 1.0253 | 1.3316
2 | 35 | 1 | 19.5154 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 | 1 | 14.84 | 13.2594 | 12.8953 | 12.0783 | 12.0783 | 13.6767 | 16.474 | 20.0705 | 21.2694 | 20.8698 | 20.852 | 21.7045 | 21.7045 | 21.7045 | 20.5057 | 19.6887 | 18.4366 | 18.4366 | 18.4366 | 18.4366 | 18.4366 | 18.4366 | 17.2377 | 16.0389
3 | 110 | 2 | 11.6609 | 10.8706 | 10.0536 | 10.0536 | 10.0536 | 10.0536 | 13.2594 | 16.5184 | 16.918 | 16.5184 | 16.5184 | 18.1169 | 18.1169 | 18.1169 | 17.3176 | 16.1188 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.0497
4 | 110 | 1 | 10.9332 | 10.013 | 9.3229 | 9.1598 | 9.7202 | 8.5867 | 9.875 | 12.213 | 13.3841 | 14.2541 | 14.7853 | 15.8936 | 16.0944 | 16.2617 | 16.1571 | 15.2704 | 15.5256 | 14.9986 | 15.0822 | 14.6012 | 14.4632 | 14.9191 | 14.1704 | 12.6815
4 | 110 | 2 | 10.8704 | 9.2183 | 8.8126 | 8.5742 | 9.5153 | 8.8712 | 10.2179 | 10.724 | 12.5894 | 13.8986 | 14.2541 | 13.5556 | 13.9111 | 14.1077 | 14.6431 | 13.9278 | 14.2834 | 13.4845 | 13.9571 | 15.2203 | 15.0571 | 14.7393 | 13.978 | 12.5894
4 | 110 | 99 | 17.1267 | 15.0391 | 14.2709 | 13.6446 | 14.0287 | 13.01 | 15.6403 | 18.5379 | 20.7508 | 21.995 | 22.7132 | 23.1223 | 23.5983 | 23.6735 | 23.4313 | 22.9887 | 22.4042 | 21.6944 | 21.4021 | 21.0347 | 20.9178 | 22.5879 | 22.8969 | 20.35
5 | 110 | 1 | -4.0821 | -2.0041 | 2.2598 | 1.9721 | 2.2811 | 2.0147 | 4.0981 | 6.7249 | 8.5258 | 9.5488 | 9.8099 | 10.5931 | 11.6162 | 11.6162 | 11.1046 | 9.5488 | 9.5488 | 9.5488 | 10.0923 | 9.5914 | 9.5914 | 11.4829 | 12.5006 | 8.611
5 | 110 | 2 | -9.8376 | -9.9453 | -10.0068 | -9.3116 | -9.3916 | -9.2747 | -9.4562 | -9.37 | -9.2316 | -8.7855 | -8.5302 | -8.3672 | -8.1334 | -7.9427 | -7.9857 | -8.0442 | -7.9768 | -7.9427 | -8.0596 | -7.9765 | -8.3887 | -9.0193 | -9.247 | -9.4623
5 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 110 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5
9 | 110 | 2 | 8.5 | 7.75 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 8.25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.25 | 10.75 | 11.5 | 10 | 9
9 | 110 | 99 | 4.0239 | -0.9304 | 3.6209 | 2.3721 | 3.9424 | -5.1601 | -22.9771 | -12.167 | -7.0884 | 1.6078 | 0.94219 | -6.5868 | -8.0381 | -6.0219 | -6.8269 | -4.1729 | -0.68815 | -0.74925 | -0.32586 | -1.8372 | -6.9694 | -6.6297 | -4.01 | -2.862
10 | 110 | 1 | 8.7217 | 7.8667 | 7.3536 | 7.0116 | 7.0116 | 7.5375 | 9.6194 | 10.996 | 10.4787 | 9.7947 | 7.8538 | 7.7384 | 8.1574 | 7.5503 | 7.0587 | 6.5713 | 7.08 | 8.4609 | 9.8503 | 11.5945 | 12.4495 | 13.8304 | 12.9711 | 10.7053
10 | 110 | 99 | 13.1178 | 10.6482 | 11.1455 | 9.8078 | 9.9622 | 9.4305 | 10.8883 | 17.0452 | 22.3789 | 23.7338 | 25.6375 | 27.3011 | 25.466 | 25.4317 | 20.5953 | 22.0188 | 26.1349 | 26.9409 | 18.0399 | 17.7484 | 14.6442 | 14.9014 | 12.9806 | 12.5347
12 | 110 | 99 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
15 | 110 | 1 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
15 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 110 | 1 | 7.194 | 7.249 | 7.112 | 7.771 | 7.79 | 8.05 | 10.165 | 11.429 | 11.334 | 11.819 | 12.361 | 13.189 | 12.621 | 11.98 | 11.018 | 10.57 | 11.311 | 10.596 | 9.399 | 9.895 | 9.691 | 11.399 | 10.932 | 8.16
16 | 110 | 2 | 10.75 | 10.697 | 9.578 | 9.931 | 9.679 | 10.283 | 13.57 | 16.108 | 17.065 | 17.285 | 17.819 | 17.594 | 17.673 | 17.597 | 15.875 | 14.855 | 14.625 | 14.642 | 15.288 | 15.54 | 14.79 | 15.254 | 14.231 | 12.243
16 | 110 | 3 | 2.42 | 2.769 | 2.632 | 2.786 | 2.776 | 3.037 | 4.838 | 4.545 | 4.69 | 4.369 | 3.58 | 3.803 | 3.272 | 3.189 | 3.45 | 3.654 | 3.56 | 3.709 | 4.656 | 4.577 | 4.437 | 3.535 | 2.926 | 3.035
17 | 110 | 1 | 1.9563 | 1.7408 | 1.6558 | 1.5415 | 1.8113 | 1.7634 | 2.0242 | 2.4938 | 2.6517 | 2.916 | 2.9833 | 3.0495 | 3.122 | 2.9675 | 2.7199 | 2.7212 | 2.618 | 2.7369 | 3.0752 | 2.8965 | 3.0545 | 3.3694 | 3.1952 | 2.5462
17 | 110 | 2 | 4.1344 | 4.5862 | 3.4462 | 3.994 | 3.7955 | 3.4389 | 4.0276 | 4.4271 | 4.4226 | 4.6623 | 4.1381 | 4.3322 | 4.8115 | 4.3987 | 4.0134 | 4.6544 | 4.0865 | 4.6425 | 4.2928 | 4.7475 | 5.0509 | 5.0308 | 4.3191 | 4.1082
18 | 110 | 1 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
20 | 35 | 1 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
21 | 35 | 1 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
26 | 110 | 1 | 8.691 | 8.081 | 7.4709 | 7.4709 | 7.4709 | 7.4709 | 8.3673 | 9.2762 | 9.8862 | 9.8862 | 10.8013 | 11.1063 | 11.1063 | 11.1063 | 11.1063 | 11.1063 | 9.9111 | 9.9111 | 9.9111 | 9.9111 | 9.9111 | 9.9111 | 9.9111 | 9.3135
26 | 110 | 2 | 10.8465 | 9.6202 | 8.8399 | 8.7284 | 8.7284 | 8.6169 | 10.2119 | 12.0384 | 13.2389 | 14.0621 | 14.3537 | 15.014 | 15.4599 | 15.7171 | 15.4342 | 15.1941 | 14.6281 | 14.0793 | 13.8563 | 13.7449 | 13.7706 | 14.671 | 14.7567 | 12.6301
26 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 35 | 1 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 110 | 1 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 110 | 1 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
42 | 110 | 1 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
42 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 3 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
55 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 2 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
72 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 110 | 2 | 0 | 0.09625 | 0 | 0 | 0.23719 | 0.0825 | 0.044687 | 0.51219 | 0.41594 | 0 | 0 | 0.17875 | 0.065312 | 0.86281 | 0.37125 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 | 0 | 0.065312 | 0.4675 | 0.385 | 0.19938
72 | 110 | 99 | 91.0093 | 86.4713 | 71.2632 | 75.7836 | 71.0353 | 80.0471 | 65.7952 | 43.0297 | 52.3013 | 49.6449 | 58.6769 | 64.2784 | 76.349 | 81.6435 | 85.3283 | 80.9012 | 81.6841 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.4888 | 81.8098 | 89.6024 | 78.0508
103 | 110 | 1 | 19.0122 | 17.4337 | 16.8413 | 16.2506 | 16.2506 | 15.8545 | 18.6495 | 22.4546 | 24.8875 | 26.2908 | 27.2998 | 27.969 | 28.593 | 28.0024 | 27.608 | 27.0156 | 26.2258 | 26.0289 | 25.832 | 25.0422 | 24.2523 | 25.2402 | 24.6473 | 21.8851
103 | 110 | 2 | 20.7882 | 19.8009 | 19.2085 | 19.2085 | 19.0116 | 18.2897 | 20.5468 | 23.8574 | 25.6779 | 26.336 | 27.1914 | 27.8067 | 27.8055 | 27.8155 | 27.2026 | 26.357 | 25.9621 | 25.1301 | 24.1428 | 23.3529 | 23.1554 | 24.3847 | 23.5949 | 22.1915
103 | 110 | 3 | 1.9182 | 1.3974 | 2.0073 | 1.9648 | 1.5283 | 1.6525 | 2.7172 | 1.9687 | 2.6937 | 1.9957 | 1.6632 | 2.5087 | 2.6708 | 3.7324 | 1.069 | 1.347 | 2.2543 | 2.4625 | 2.4047 | 3.0183 | 2.4856 | 2.7982 | 2.1888 | 1.0309
103 | 110 | 4 | 1.3745 | 0.82604 | 1.5671 | 1.4904 | 1.0771 | 1.274 | 2.2042 | 1.5752 | 2.2348 | 1.5325 | 1.1812 | 2.0301 | 2.1384 | 3.2031 | 0.76458 | 0.93041 | 1.7831 | 2.0766 | 1.8876 | 2.3818 | 2.019 | 2.1574 | 1.8491 | 0.5443
103 | 110 | 99 | -0.72673 | -2.8941 | -3.6144 | -5.7754 | -5.7754 | -5.7754 | -6.4807 | -6.5203 | -5.7389 | 8.0585 | 8.8806 | 9.2408 | 11.2859 | 11.6279 | 9.6835 | 4.5502 | -0.72673 | -2.1716 | -9.0682 | -10.5924 | -11.854 | -11.7179 | -11.7179 | -10.4542

## Load Q (MVAr)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 110 | 3 | 0.15854 | 0.12092 | 0.14566 | -0.0021937 | 0.49618 | 0.41865 | 0.34634 | -0.029828 | 0.29315 | 0.2315 | 0.038508 | 0.71729 | 0.18553 | 0.076512 | 0.27097 | 0.27279 | 0.37934 | 0.42829 | 0.46475 | 0.14335 | 0.09804 | -0.06994 | 0.23323 | 0.19598
1 | 110 | 4 | 0.16806 | 0.12026 | 0.15201 | -0.024038 | 0.48793 | 0.41768 | 0.35129 | -0.031958 | 0.29185 | 0.24816 | 0.046534 | 0.7149 | 0.19284 | 0.078036 | 0.28361 | 0.27956 | 0.36716 | 0.43075 | 0.44096 | 0.14633 | 0.12361 | -0.086613 | 0.25696 | 0.20593
2 | 35 | 1 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 | 1 | -1.8288 | -1.8288 | -2.406 | -2.9832 | -2.9832 | -2.9832 | -0.70099 | 0.1604 | 0.72874 | 0.72874 | 0.72874 | 0.72874 | 0.72874 | 0.68878 | -0.043846 | 0.53337 | -0.60331 | -0.60331 | -0.60331 | -0.60331 | -0.60331 | -0.60331 | -1.74 | -1.74
3 | 110 | 2 | -1.7577 | -1.7577 | -1.7577 | -1.7577 | -1.7577 | -1.7577 | -1.1894 | 0.23144 | 0.51561 | 0.51561 | 0.40905 | 0.87082 | 1.4392 | 1.5457 | 1.2971 | 0.44457 | 0.44457 | 0.44457 | 0.44457 | 0.44457 | -0.40794 | -0.69211 | -1.8821 | -1.8821
4 | 110 | 1 | 2.6601 | 2.3673 | 2.3088 | 2.2418 | 2.3422 | 1.9114 | 2.2126 | 2.9989 | 3.5384 | 4.1031 | 4.3247 | 4.6803 | 4.9772 | 4.9019 | 4.7221 | 4.5673 | 4.5506 | 4.0654 | 3.9525 | 3.8605 | 3.5803 | 4.0278 | 3.2958 | 3.0282
4 | 110 | 2 | 2.7563 | 2.4593 | 2.4133 | 2.2878 | 2.4551 | 2.1415 | 2.3422 | 2.7396 | 3.4882 | 3.8019 | 4.1491 | 3.9943 | 4.1742 | 4.1909 | 4.3917 | 4.2578 | 4.1031 | 4.0111 | 4.1784 | 4.1365 | 4.0194 | 4.1867 | 3.9316 | 3.392
4 | 110 | 99 | -1.144 | -1.5532 | -1.62 | -1.8204 | -1.6784 | -2.6053 | -2.0292 | -0.88514 | 0.033402 | 0.48432 | 0.68473 | 0.81834 | 0.76824 | 0.90185 | 0.80999 | 0.76824 | 0.47597 | 0.025051 | -0.066803 | -0.32567 | -0.68473 | 0.075154 | 0.20041 | -0.44257
5 | 110 | 1 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379 | 0.00033379
5 | 110 | 2 | -0.83979 | -0.75366 | -0.82134 | -0.66445 | -0.72598 | -0.75674 | -0.87979 | -0.66753 | -0.75981 | -0.72598 | -0.82134 | -0.91362 | -0.69214 | -0.66445 | -0.71367 | -0.76904 | -0.71367 | -0.66138 | -0.66753 | -0.58447 | -0.68906 | -0.73213 | -0.7752 | -0.78135
5 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 220 | 1 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
9 | 110 | 1 | -1.25 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.75
9 | 110 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
9 | 110 | 99 | 25.8894 | 23.3522 | 20.7046 | 21.0568 | 20.3616 | 23.0199 | 23.5934 | 18.1471 | 12.2389 | 8.5853 | 11.3626 | 12.5106 | 12.0272 | 11.8664 | 15.8517 | 17.6535 | 19.114 | 23.9557 | 23.2927 | 22.1228 | 24.176 | 21.902 | 23.8453 | 24.7923
10 | 110 | 1 | 0.83394 | 0.60819 | 0.50499 | 0.43404 | 0.56304 | 0.61249 | 1.5671 | 2.6099 | 2.9431 | 3.3516 | 2.7969 | 3.0721 | 3.2355 | 2.8442 | 2.7066 | 2.2745 | 2.2336 | 2.3282 | 2.3003 | 2.8614 | 2.784 | 3.1581 | 2.3261 | 1.5349
10 | 110 | 99 | -9.8539 | -12.1778 | -12.1778 | -12.1778 | -12.1778 | -12.1778 | -11.1487 | -8.2932 | -6.724 | -7.0584 | -6.4753 | -4.8374 | -4.503 | -4.3915 | -3.0281 | -4.7174 | -6.5525 | -6.5525 | -7.3328 | -7.4443 | -7.4443 | -6.9298 | -7.9245 | -9.0393
12 | 110 | 99 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
15 | 110 | 1 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
15 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 110 | 1 | 0.608 | 0.587 | 0.771 | 0.513 | 0.938 | 1.011 | 1.395 | 2.161 | 2.268 | 2.571 | 2.672 | 2.604 | 3.038 | 2.777 | 2.223 | 2.104 | 2.437 | 1.915 | 1.683 | 1.68 | 1.48 | 1.86 | 1.791 | 1.074
16 | 110 | 2 | -0.74 | -0.706 | -1.036 | -1.379 | -1.026 | -1.22 | -0.355 | 0.683 | 1.619 | 1.975 | 2.157 | 1.876 | 2.094 | 1.99 | 1.549 | 1.048 | 0.108 | 0.652 | 0.609 | 0.584 | 0.205 | 0.641 | 0.482 | -0.227
16 | 110 | 3 | -1.512 | -1.683 | -1.624 | -0.15 | -1.445 | -1.437 | -0.531 | -0.137 | -0.493 | -0.484 | -0.284 | -0.001 | -0.501 | -0.52 | -0.563 | -0.546 | -0.487 | -0.486 | -0.682 | -0.65 | -0.68 | -1.284 | -1.453 | -1.356
17 | 110 | 1 | 0.32916 | 0.29997 | 0.28962 | 0.26162 | 0.35276 | 0.23463 | 0.26432 | 0.50221 | 0.62613 | 0.75575 | 0.70556 | 0.68142 | 0.67911 | 0.67695 | 0.68029 | 0.59439 | 0.56414 | 0.59263 | 0.60247 | 0.55211 | 0.51199 | 0.58698 | 0.56974 | 0.52306
17 | 110 | 2 | -1.2504 | -1.2098 | -1.4326 | -1.3088 | -1.2808 | -1.4714 | -1.2041 | -1.1233 | -1.0474 | -0.96606 | -0.97704 | -0.86816 | -0.75772 | -0.79444 | -0.90808 | -0.77609 | -0.98033 | -0.96575 | -1.1445 | -1.0974 | -1.0532 | -1.0537 | -1.1846 | -1.2055
18 | 110 | 1 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
20 | 35 | 1 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
21 | 35 | 1 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
26 | 110 | 1 | -0.41212 | -0.41212 | -0.41212 | -0.41212 | -0.41212 | -0.41212 | -0.037111 | 0.087891 | 0.50977 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6504 | 0.78478 | 0.93165 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6754 | 0.4254 | 0.17539 | 0.050392
26 | 110 | 2 | 1.8399 | 1.6163 | 1.3927 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4486 | 1.7281 | 2.429 | 3.0482 | 3.6545 | 3.719 | 3.891 | 3.977 | 4.407 | 4.1404 | 4.0243 | 3.9039 | 3.2546 | 3.3191 | 3.0955 | 2.9278 | 2.8246 | 2.7601 | 2.3129
26 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 35 | 1 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
30 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 110 | 1 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
35 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 110 | 1 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
42 | 110 | 1 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.5941 | 1.6451 | 1.514 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
42 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10259 | 0.10259 | 0.051293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 110 | 3 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
55 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 110 | 2 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
72 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | -0.041027 | -0.096324 | -0.010703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033892 | 0
72 | 110 | 99 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.62433 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.025 | -11.916 | -13.1667 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9145 | -21.5683
103 | 110 | 1 | 3.7712 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 2.3638 | 3.0671 | 4.2603 | 4.9686 | 5.5634 | 6.0634 | 6.1565 | 6.2059 | 6.1953 | 6.1894 | 6.0748 | 5.6236 | 5.5188 | 5.3434 | 4.7823 | 4.4198 | 5.1898 | 4.6563 | 4.3205
103 | 110 | 2 | 2.199 | 2.0175 | 2.0228 | 1.93 | 2.0616 | 1.2373 | 1.8257 | 2.8526 | 3.2815 | 3.6061 | 4.035 | 3.9745 | 3.7545 | 3.7656 | 3.8262 | 3.4026 | 3.5844 | 3.4302 | 3.078 | 2.6937 | 2.4188 | 3.073 | 2.7598 | 2.5677
103 | 110 | 3 | 0.42622 | -0.18357 | 0.43396 | 0.6829 | 0.28154 | 0.1252 | 0.45902 | 0.55379 | 0.65011 | 0.80057 | 0.21399 | 0.60577 | 0.82563 | 1.198 | 0.35465 | 0.65599 | 1.1248 | 1.5281 | 1.3756 | 1.0225 | 0.76592 | 0.93381 | 0.39724 | 0.22172
103 | 110 | 4 | -0.036816 | -0.59648 | -0.023204 | 0.1947 | -0.17191 | -0.31474 | 0.011447 | 0.12313 | 0.17542 | 0.36827 | -0.18161 | 0.18501 | 0.37022 | 0.70796 | -0.088998 | 0.22358 | 0.66352 | 1.0611 | 0.95093 | 0.55173 | 0.27762 | 0.43592 | -0.015572 | -0.20275
103 | 110 | 99 | -14.3017 | -17.661 | -17.4825 | -17.6814 | -16.5286 | -16.4385 | -13.6693 | -9.0779 | -8.5762 | -1.6266 | -0.21277 | -1.8174 | -0.20312 | 0.20849 | -0.73424 | -4.846 | -11.7758 | -13.0095 | -12.3862 | -12.6982 | -12.4575 | -11.1745 | -14.4314 | -16.3469

## Gen status
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 220 | 1
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 400 | 1
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1
34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
36 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h

## Gen P (MW)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 39.9473 | 28.5844 | 23.2699 | 21.6688 | 21.6145 | 21.5492 | 24.7504 | 39.0008 | 43.1215 | 43.2379 | 40.5301 | 40.5242 | 42.3031 | 42.8742 | 42.7789 | 42.6391 | 42.6684 | 43.0371 | 43.241 | 43.3391 | 43.5098 | 43.5191 | 43.7941 | 44.0191
7 | 110 | 2 | 39.3938 | 28.427 | 23.1621 | 21.6652 | 21.65 | 21.5883 | 24.9629 | 39.307 | 43.0578 | 42.9684 | 40.6695 | 40.5051 | 42.3551 | 42.4125 | 42.3309 | 42.4316 | 42.3543 | 42.8852 | 43.5305 | 43.6523 | 43.609 | 43.693 | 43.8527 | 44.1082
8 | 220 | 1 | -117.2 | -106.2 | -82.8 | -87.7 | -74.5 | -93.9 | 1.8 | 97.7 | 112.2 | 96.4 | 69.2 | 55.4 | 48.9 | 29.7 | 30 | 25.6 | 17.1 | 9 | 83.9 | 72.2 | 58 | 71.9 | 21.5 | -11.6
10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6927 | 26.8146 | 25.6746 | 25.1046 | 24.9792 | 24.717 | 24.717 | 24.717 | 24.717 | 24.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9698 | 10.9456 | 10.9456 | 10.9456 | 10.9456 | 10.9456 | 10.9456 | 10.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 400 | 1 | 416.8 | 348.7 | 269.1 | 298 | 244.2 | 365.7 | 321.3 | 176.3 | 261.3 | 330 | 357.2 | 422.5 | 524.3 | 569.9 | 306.5 | 464.8 | 424.5 | 409.6 | 323.1 | 353.6 | 565.5 | 537.8 | 556.8 | 440.6
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1 | 109 | 99.5 | 75 | 78 | 66.3 | 91.8 | 91 | 54.4 | 55.7 | 63.2 | 73.1 | 85.4 | 91.7 | 98.9 | 141.4 | 61.9 | 88.2 | 107.6 | 82.2 | 87.1 | 103.6 | 81.2 | 90.5 | 78.6
34 | 110 | 1 | 32.4216 | 30.7755 | 27.7575 | 26.2871 | 23.3377 | 23.3377 | 25.4983 | 24.4009 | 26.0513 | 34.0078 | 35.9154 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 35.4782 | 32.4945
34 | 110 | 2 | 32.4731 | 30.6211 | 27.4531 | 25.9399 | 23.5092 | 23.5092 | 25.2668 | 24.6752 | 26.0128 | 33.7677 | 35.7697 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 35.0838 | 32.3573
36 | 110 | 1 | 30.4587 | 29.6742 | 29.6731 | 30.93 | 37.8911 | 37.2794 | 30.5975 | 26.4576 | 28.83 | 33.8539 | 37.6219 | 37.6193 | 35.2705 | 36.232 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 36.5525 | 25.8312
36 | 110 | 2 | 30.3 | 29.6689 | 29.6689 | 29.6689 | 29.0468 | 29.5087 | 28.7388 | 26.5686 | 28.93 | 33.6438 | 37.4271 | 37.271 | 35.3668 | 36.1582 | 36.5954 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 36.5567 | 26.1695

## Gen Q (MVAr)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 4,5 | 2,9 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9
7 | 110 | 2 | 8,7 | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 6,2 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5
8 | 220 | 1 | 84,6 | 84,8 | 77,2 | 76,0 | 75,9 | 75,1 | 67,8 | 54,2 | 47,2 | 47,9 | 54,7 | 56,2 | 63,1 | 62,4 | 61,8 | 59,3 | 66,1 | 71,6 | 63,8 | 57,3 | 64,4 | 57,4 | 62,7 | 56,7
10 | 110 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
10 | 110 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
11 | 400 | 1 | -97,1 | -108,6 | -101,5 | -100,0 | -101,6 | -105,4 | -102,9 | -61,9 | -34,8 | -21,9 | -35,3 | -29,7 | -40,3 | -42,1 | 26,0 | -53,2 | -50,6 | -63,7 | -56,1 | -50,4 | -62,4 | -49,7 | -73,7 | -86,4
13 | 400 | 1
14 | 220 | 1 | -53,1 | -54,9 | -53,6 | -52,9 | -53,1 | -61,6 | -62,6 | -34,6 | -28,4 | -26,8 | -31,6 | -34,8 | -32,1 | -31,8 | -43,8 | -12,4 | -34,0 | -44,1 | -37,0 | -39,0 | -44,7 | -35,5 | -37,9 | -39,2
34 | 110 | 1 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,6 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,7 | -0,2 | 0,0
34 | 110 | 2 | -1,2 | -1,2 | -0,9 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | -0,1 | -0,7 | -1,8 | -1,6 | -0,5 | -1,3 | -1,8 | -1,4 | -1,7 | -1,4 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,5 | -1,5 | -0,9 | -0,6
36 | 110 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3
36 | 110 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3

## Gen Vg (p.u.)
Bus Number | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
7 | 110 | 1 | 1.0768 | 1.073 | 1.0747 | 1.0735 | 1.0728 | 1.0716 | 1.0549 | 1.0443 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0452 | 1.0398 | 1.0374 | 1.043 | 1.0527 | 1.0606 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0607 | 1.0588 | 1.0575 | 1.0545 | 1.0647 | 1.0681
7 | 110 | 2 | 1.0788 | 1.075 | 1.0767 | 1.0756 | 1.0752 | 1.0738 | 1.057 | 1.046 | 1.0439 | 1.0437 | 1.0472 | 1.0407 | 1.0392 | 1.0447 | 1.0544 | 1.0624 | 1.0653 | 1.0648 | 1.0623 | 1.0607 | 1.0587 | 1.0567 | 1.0673 | 1.07
8 | 220 | 1 | 1.0994 | 1.1004 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1087 | 1.1118 | 1.1056 | 1.082 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0754 | 1.0702 | 1.0691 | 1.0733 | 1.0774 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0847 | 1.0837 | 1.0795 | 1.0858 | 1.0878
10 | 110 | 1 | 1.0709 | 1.0696 | 1.0726 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0706 | 1.0586 | 1.0516 | 1.0526 | 1.0536 | 1.0546 | 1.0556 | 1.0536 | 1.0538 | 1.0618 | 1.0657 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0647 | 1.0618 | 1.0608 | 1.0559 | 1.0628 | 1.0664
10 | 110 | 2 | 1.0709 | 1.0696 | 1.0726 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0706 | 1.0586 | 1.0516 | 1.0526 | 1.0536 | 1.0546 | 1.0556 | 1.0536 | 1.0538 | 1.0618 | 1.0657 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0647 | 1.0618 | 1.0608 | 1.0559 | 1.0628 | 1.0664
10 | 110 | 3 | 1.0709 | 1.0696 | 1.0726 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0706 | 1.0586 | 1.0516 | 1.0526 | 1.0536 | 1.0546 | 1.0556 | 1.0536 | 1.0538 | 1.0618 | 1.0657 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0647 | 1.0618 | 1.0608 | 1.0559 | 1.0628 | 1.0664
10 | 110 | 4 | 1.0709 | 1.0696 | 1.0726 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0706 | 1.0586 | 1.0516 | 1.0526 | 1.0536 | 1.0546 | 1.0556 | 1.0536 | 1.0538 | 1.0618 | 1.0657 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0647 | 1.0618 | 1.0608 | 1.0559 | 1.0628 | 1.0664
11 | 400 | 1 | 1.0537 | 1.0577 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0539 | 1.0455 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0463 | 1.0423 | 1.0436 | 1.0445 | 1.051 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0501 | 1.0529 | 1.0568
13 | 400 | 1 | 1.0596 | 1.0634 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0596 | 1.0507 | 1.0514 | 1.051 | 1.0502 | 1.0458 | 1.0447 | 1.0457 | 1.0501 | 1.0558 | 1.0576 | 1.0558 | 1.0564 | 1.0561 | 1.0542 | 1.0535 | 1.0574 | 1.0602
14 | 220 | 1 | 1.1113 | 1.1137 | 1.1178 | 1.1173 | 1.1187 | 1.1188 | 1.1115 | 1.0954 | 1.0942 | 1.0948 | 1.0943 | 1.0901 | 1.0871 | 1.0893 | 1.0915 | 1.0997 | 1.1003 | 1.098 | 1.0981 | 1.0996 | 1.0981 | 1.0978 | 1.1025 | 1.1064
34 | 110 | 1 | 1.0797 | 1.0787 | 1.0806 | 1.0797 | 1.0793 | 1.078 | 1.0584 | 1.0421 | 1.0385 | 1.0419 | 1.0487 | 1.0415 | 1.037 | 1.0432 | 1.056 | 1.0656 | 1.0689 | 1.0656 | 1.062 | 1.0608 | 1.0583 | 1.0557 | 1.0673 | 1.0695
34 | 110 | 2 | 1.0797 | 1.0787 | 1.0806 | 1.0797 | 1.0793 | 1.078 | 1.0584 | 1.0421 | 1.0385 | 1.0419 | 1.0487 | 1.0415 | 1.037 | 1.0432 | 1.056 | 1.0656 | 1.0689 | 1.0656 | 1.062 | 1.0608 | 1.0583 | 1.0557 | 1.0673 | 1.0695
36 | 110 | 1 | 1.0883 | 1.0873 | 1.0899 | 1.0895 | 1.0892 | 1.088 | 1.0668 | 1.0498 | 1.0436 | 1.0467 | 1.0547 | 1.0465 | 1.0416 | 1.0478 | 1.0622 | 1.0729 | 1.0765 | 1.0735 | 1.0709 | 1.0686 | 1.0666 | 1.0632 | 1.0745 | 1.0756
36 | 110 | 2 | 1.0883 | 1.0873 | 1.0899 | 1.0895 | 1.0892 | 1.088 | 1.0668 | 1.0498 | 1.0436 | 1.0467 | 1.0547 | 1.0465 | 1.0416 | 1.0478 | 1.0622 | 1.0729 | 1.0765 | 1.0735 | 1.0709 | 1.0686 | 1.0666 | 1.0632 | 1.0745 | 1.0756

## Transformer tap ratio
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | 1.12 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105
1 | 2 | 110/35 | 2
8 | 72 | 220/110 | 1 | 1.1125 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135
8 | 72 | 220/110 | 2 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135
8 | 72 | 220/110 | 3 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
11 | 12 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013
13 | 15 | 400/110 | 1 | 1.0532 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0532 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0532
13 | 15 | 400/110 | 2 | 1.0532 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0532 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0532 | 1.0532
19 | 20 | 110/35 | 1 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.12 | 1.105 | 1.09 | 1.09 | 1.105 | 1.09 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.105 | 1.105 | 1.12 | 1.12
19 | 21 | 110/35 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.075 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.12 | 1.135
29 | 30 | 110/35 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
29 | 30 | 110/35 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.075 | 1.09 | 1.105 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.105 | 1.12 | 1.135

## Transformer status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 2 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 2 | 110/35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 72 | 220/110 | 1 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 72 | 220/111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 400/110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
11 | 12 | 400/110 | 3 | bar: 1h to 24h
13 | 14 | 400/220 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 1 | bar: 1h to 24h
13 | 15 | 400/110 | 2 | bar: 1h to 24h
19 | 20 | 110/35 | 1 | bar: 1h to 24h
19 | 21 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h
29 | 30 | 110/35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 30 | 110/35 | 2 | bar: 1h to 24h

## Branch status
Fbus | Tbus | Un (kV) | ID | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h
1 | 5 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 19 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 29 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
1 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
3 | 34 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 15 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
4 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
5 | 42 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 68 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
7 | 9 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
8 | 14 | 220 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 10 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
9 | 16 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
10 | 15 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
11 | 13 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
12 | 72 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h
15 | 18 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
15 | 26 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
16 | 17 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
17 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
18 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 55 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
26 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
29 | 34 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
34 | 35 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
35 | 36 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
42 | 72 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 1 | bar: 1h to 24h
72 | 103 | 110 | 2 | bar: 1h to 24h