## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 0
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6974 | 1.6456 | 1.5753 | 1.6104 | 1.543 | 1.5271 | 1.5625 | 1.8907 | 1.9256 | 1.9159 | 1.899 | 1.9426 | 1.9337 | 1.927 | 1.6879 | 1.8101 | 1.9355 | 1.9424 | 1.8168 | 1.7222 | 1.7253 | 1.6337 | 1.5754 | 1.5696
2 | 1.2732 | 1.2471 | 1.1836 | 1.1672 | 1.1515 | 1.2036 | 1.4528 | 1.5746 | 1.7074 | 1.767 | 1.752 | 1.7147 | 1.6651 | 1.6119 | 1.5093 | 1.5531 | 1.6936 | 2.054 | 1.9305 | 1.7741 | 1.7358 | 1.605 | 1.5685 | 1.4274
3 | 1.0994 | 1.049 | 1.0028 | 1.0127 | 0.99493 | 1.1029 | 1.7419 | 1.9203 | 2.0027 | 1.9486 | 1.8668 | 1.9888 | 1.8571 | 1.7967 | 1.5658 | 1.5585 | 1.5943 | 1.755 | 1.5807 | 1.6288 | 1.5974 | 1.488 | 1.338 | 1.2204

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6974 | 1.6603 | 1.5611 | 1.581 | 1.543 | 1.5556 | 1.5337 | 1.9281 | 1.9446 | 1.9537 | 1.8802 | 1.9233 | 1.9147 | 1.8896 | 1.7041 | 1.845 | 1.9735 | 1.9798 | 1.8346 | 1.7391 | 1.6917 | 1.6177 | 1.6044 | 1.5838
2 | 1.2732 | 1.2255 | 1.163 | 1.1672 | 1.1515 | 1.2147 | 1.4262 | 1.5746 | 1.7074 | 1.7844 | 1.7173 | 1.7486 | 1.6977 | 1.643 | 1.5382 | 1.568 | 1.6936 | 2.0143 | 1.9494 | 1.7916 | 1.7697 | 1.605 | 1.5396 | 1.4402
3 | 1.1181 | 1.0666 | 0.99432 | 1.0301 | 0.97739 | 1.0828 | 1.7581 | 1.9203 | 1.963 | 1.9294 | 1.8668 | 1.9495 | 1.8206 | 1.7967 | 1.5658 | 1.5735 | 1.5631 | 1.7719 | 1.55 | 1.6288 | 1.5818 | 1.4587 | 1.3137 | 1.2418

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6668 | 1.6308 | 1.6038 | 1.6397 | 1.5145 | 1.4985 | 1.5625 | 1.8907 | 1.9637 | 1.9348 | 1.9367 | 1.9618 | 1.8957 | 1.9643 | 1.7204 | 1.845 | 1.9355 | 1.9424 | 1.799 | 1.6883 | 1.7085 | 1.6659 | 1.5464 | 1.5554
2 | 1.2621 | 1.2686 | 1.163 | 1.1672 | 1.1411 | 1.2147 | 1.4794 | 1.5746 | 1.6736 | 1.8018 | 1.7346 | 1.7486 | 1.6324 | 1.6119 | 1.4803 | 1.5233 | 1.6604 | 2.0738 | 1.9305 | 1.809 | 1.7189 | 1.5893 | 1.583 | 1.4402
3 | 1.0994 | 1.0314 | 0.99432 | 1.0214 | 1.0037 | 1.0828 | 1.7096 | 1.9203 | 1.9829 | 1.9101 | 1.8668 | 1.9495 | 1.8206 | 1.814 | 1.5808 | 1.5885 | 1.5631 | 1.7213 | 1.6115 | 1.6608 | 1.5974 | 1.5026 | 1.3137 | 1.2204

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4789 | 0.33835 | 0.29332 | 0.37598 | 0.32373 | 0.26616 | 0.22022 | 0.76957 | 0.80481 | 0.69029 | 0.80424 | 0.7473 | 0.75059 | 0.67025 | 0.39773 | 0.62272 | 0.74685 | 0.69686 | 0.48704 | 0.50527 | 0.47062 | 0.29193 | 0.23287 | 0.24136
2 | -0.90706 | -0.90686 | -0.93189 | -0.97458 | -0.96522 | -0.88584 | -0.56169 | -0.10797 | -0.11603 | -0.076895 | -0.067737 | -0.3023 | -0.44163 | -0.5725 | -0.5682 | -0.57781 | -0.4543 | 0.14931 | -0.021044 | -0.2484 | -0.46045 | -0.60569 | -0.66429 | -0.76058
3 | -0.86748 | -0.93601 | -0.95318 | -0.94043 | -0.94121 | -0.78595 | -0.029267 | 0.40521 | 0.51645 | 0.35977 | 0.21242 | 0.42134 | 0.26567 | 0.080604 | -0.31889 | -0.31902 | -0.2628 | -0.13258 | -0.32312 | -0.18411 | -0.25277 | -0.41925 | -0.66235 | -0.74769

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48369 | 0.33159 | 0.29625 | 0.37598 | 0.32697 | 0.26616 | 0.22022 | 0.77727 | 0.80481 | 0.67648 | 0.80424 | 0.76224 | 0.75809 | 0.67695 | 0.38977 | 0.61649 | 0.74685 | 0.69686 | 0.48704 | 0.51033 | 0.46121 | 0.29193 | 0.23753 | 0.24619
2 | -0.9252 | -0.88873 | -0.93189 | -0.95508 | -0.96522 | -0.88584 | -0.56169 | -0.10581 | -0.11487 | -0.078433 | -0.066382 | -0.30533 | -0.44605 | -0.56105 | -0.5682 | -0.58937 | -0.44521 | 0.15081 | -0.020833 | -0.2484 | -0.46506 | -0.59963 | -0.651 | -0.76818
3 | -0.87615 | -0.93601 | -0.96271 | -0.94984 | -0.95063 | -0.80167 | -0.029559 | 0.41332 | 0.52161 | 0.35258 | 0.21667 | 0.41712 | 0.27099 | 0.082216 | -0.32208 | -0.3254 | -0.26805 | -0.12992 | -0.32312 | -0.18042 | -0.25277 | -0.41086 | -0.66235 | -0.73273

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48369 | 0.34512 | 0.28745 | 0.36846 | 0.3302 | 0.26084 | 0.22463 | 0.75418 | 0.81286 | 0.69719 | 0.81228 | 0.75477 | 0.73558 | 0.66354 | 0.4017 | 0.62272 | 0.75432 | 0.70383 | 0.48217 | 0.51538 | 0.47062 | 0.28901 | 0.22822 | 0.24378
2 | -0.91613 | -0.90686 | -0.93189 | -0.98432 | -0.98452 | -0.8947 | -0.57293 | -0.10689 | -0.11603 | -0.075357 | -0.066382 | -0.3023 | -0.43722 | -0.57823 | -0.57956 | -0.58937 | -0.44521 | 0.14633 | -0.020833 | -0.25337 | -0.45585 | -0.61174 | -0.67757 | -0.76058
3 | -0.87615 | -0.93601 | -0.96271 | -0.94043 | -0.92239 | -0.78595 | -0.029559 | 0.40116 | 0.51645 | 0.36697 | 0.20817 | 0.41712 | 0.26302 | 0.080604 | -0.32208 | -0.31583 | -0.26017 | -0.13523 | -0.32959 | -0.18042 | -0.24771 | -0.41505 | -0.66235 | -0.74769

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7139 | 1.7042 | 1.6301 | 1.5955 | 1.559 | 1.5627 | 1.5722 | 1.7945 | 1.9262 | 1.9098 | 1.8678 | 1.8944 | 1.9755 | 1.9658 | 1.8214 | 1.8745 | 1.8683 | 1.8437 | 1.7251 | 1.6913 | 1.7011 | 1.6657 | 1.6385 | 1.6141
2 | 1.5344 | 1.4618 | 1.3927 | 1.2754 | 1.207 | 1.245 | 1.341 | 1.6574 | 1.8044 | 1.9312 | 1.7526 | 1.8437 | 1.8578 | 1.84 | 1.594 | 1.6577 | 1.7243 | 1.7535 | 1.7958 | 1.8773 | 1.9772 | 1.8018 | 1.6491 | 1.5587
3 | 1.2853 | 1.2232 | 1.1227 | 1.1542 | 1.1097 | 1.112 | 1.5571 | 1.858 | 1.9439 | 1.8327 | 1.7829 | 1.9195 | 2.0182 | 1.9028 | 1.7444 | 1.6565 | 1.6648 | 1.6452 | 1.5799 | 1.7059 | 1.8006 | 1.6664 | 1.5611 | 1.3471

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7294 | 1.7042 | 1.6006 | 1.5955 | 1.5302 | 1.5627 | 1.6012 | 1.7945 | 1.9453 | 1.9098 | 1.8493 | 1.857 | 1.9366 | 2.0039 | 1.8566 | 1.8926 | 1.8867 | 1.8083 | 1.7588 | 1.6747 | 1.7177 | 1.6657 | 1.6688 | 1.6434
2 | 1.5344 | 1.4618 | 1.3803 | 1.2867 | 1.207 | 1.2679 | 1.3288 | 1.641 | 1.8222 | 1.9122 | 1.77 | 1.8437 | 1.8943 | 1.84 | 1.5633 | 1.6577 | 1.7412 | 1.7703 | 1.8309 | 1.8403 | 1.9579 | 1.8373 | 1.6339 | 1.5305
3 | 1.2628 | 1.2443 | 1.113 | 1.1441 | 1.1296 | 1.0918 | 1.5284 | 1.8948 | 1.9247 | 1.8507 | 1.7829 | 1.8816 | 2.0182 | 1.866 | 1.7444 | 1.6725 | 1.6485 | 1.6137 | 1.5646 | 1.7395 | 1.783 | 1.6991 | 1.5611 | 1.3591

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7294 | 1.7349 | 1.6006 | 1.6245 | 1.5302 | 1.5481 | 1.5722 | 1.8299 | 1.8881 | 1.8909 | 1.8863 | 1.8944 | 1.9561 | 1.9276 | 1.8039 | 1.9107 | 1.8867 | 1.8083 | 1.7251 | 1.6747 | 1.6846 | 1.6984 | 1.6688 | 1.5995
2 | 1.5481 | 1.4747 | 1.3927 | 1.2981 | 1.1962 | 1.2336 | 1.3532 | 1.6247 | 1.7687 | 1.9503 | 1.7179 | 1.8437 | 1.8395 | 1.84 | 1.5787 | 1.6736 | 1.7581 | 1.7703 | 1.7607 | 1.8773 | 1.9385 | 1.8018 | 1.6491 | 1.5727
3 | 1.2965 | 1.2021 | 1.1421 | 1.1643 | 1.0998 | 1.0918 | 1.5858 | 1.8764 | 1.9247 | 1.8688 | 1.7476 | 1.9575 | 2.058 | 1.866 | 1.7276 | 1.6884 | 1.6974 | 1.6137 | 1.6107 | 1.6892 | 1.8357 | 1.6336 | 1.5754 | 1.3232

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36913 | 0.40772 | 0.38423 | 0.38423 | 0.37584 | 0.39765 | 0.4094 | 0.76678 | 0.89262 | 0.85906 | 0.83893 | 0.83725 | 0.89094 | 0.86409 | 0.6057 | 0.79195 | 0.80201 | 0.75168 | 0.59564 | 0.54027 | 0.56711 | 0.56879 | 0.39262 | 0.38926
2 | 0.018519 | -0.11111 | -0.12037 | -0.17593 | -0.21296 | -0.16667 | -0.21296 | 0.53704 | 0.68519 | 0.87963 | 0.5 | 0.4537 | 0.31481 | 0.42593 | 0.18519 | 0.15741 | 0.18519 | 0.33333 | 0.63889 | 0.64815 | 0.51852 | 0.39815 | 0.18519 | 0.037037
3 | -0.13971 | -0.33088 | -0.57721 | -0.53309 | -0.54412 | -0.51838 | -0.029412 | 0.62132 | 0.81618 | 0.82353 | 0.6875 | 0.86029 | 0.77941 | 0.68015 | 0.48897 | 0.30515 | 0.37868 | 0.33824 | 0.0625 | 0.27206 | 0.38235 | 0.25 | -0.23162 | -0.47426

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36174 | 0.4118 | 0.39191 | 0.38807 | 0.3796 | 0.3897 | 0.4094 | 0.78211 | 0.90154 | 0.87624 | 0.82215 | 0.84562 | 0.89094 | 0.87273 | 0.6057 | 0.77611 | 0.81805 | 0.73664 | 0.60755 | 0.55107 | 0.57846 | 0.56879 | 0.40047 | 0.39315
2 | 0.018148 | -0.10889 | -0.12278 | -0.17944 | -0.21296 | -0.16667 | -0.2087 | 0.53704 | 0.68519 | 0.86204 | 0.5 | 0.44463 | 0.31167 | 0.41741 | 0.18889 | 0.15583 | 0.18148 | 0.33 | 0.65167 | 0.65463 | 0.50815 | 0.39815 | 0.18704 | 0.037407
3 | -0.1425 | -0.3375 | -0.58875 | -0.53842 | -0.555 | -0.52357 | -0.028824 | 0.61511 | 0.8325 | 0.83176 | 0.68063 | 0.85169 | 0.76382 | 0.66654 | 0.48408 | 0.3082 | 0.37868 | 0.33824 | 0.06375 | 0.26934 | 0.38235 | 0.2525 | -0.23393 | -0.48375

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36174 | 0.40772 | 0.38039 | 0.37654 | 0.37208 | 0.3897 | 0.4094 | 0.78211 | 0.90154 | 0.85906 | 0.83054 | 0.85399 | 0.90876 | 0.84681 | 0.6057 | 0.78403 | 0.81805 | 0.74416 | 0.58372 | 0.54567 | 0.57846 | 0.55742 | 0.38477 | 0.38148
2 | 0.018333 | -0.11111 | -0.12157 | -0.17417 | -0.21509 | -0.16333 | -0.21296 | 0.54241 | 0.69889 | 0.87963 | 0.505 | 0.44463 | 0.30852 | 0.43019 | 0.18148 | 0.15583 | 0.18333 | 0.33333 | 0.62611 | 0.65463 | 0.51333 | 0.39815 | 0.18148 | 0.036667
3 | -0.13971 | -0.33088 | -0.57721 | -0.53842 | -0.53868 | -0.52357 | -0.028824 | 0.63375 | 0.8325 | 0.82353 | 0.68063 | 0.8689 | 0.78721 | 0.68015 | 0.49386 | 0.30515 | 0.38246 | 0.34162 | 0.06375 | 0.26662 | 0.37853 | 0.2475 | -0.23625 | -0.47901

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1