## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.2%
Flex. Load Growth | 206.1%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0266 | 2.0942 | 1.8752 | 1.7774 | 1.4562 | 1.236 | 1.5115 | 0.26249 | 0.23084 | 0.33653 | 0.19819 | 0.24765 | 0.39456 | 0.72697 | 0.77561 | 0.76275 | 0.42787 | 0.87157 | 0.51147 | 0.35961 | 0.54609 | 0.33751 | 1.5405 | 1.8571
Minimum FL, [MW] | -4.5755 | -4.8927 | -5.5028 | -5.9359 | -6.3447 | -6.9242 | -6.607 | -7.4114 | -6.722 | -9.8735 | -9.7723 | -8.9334 | -8.5634 | -8.2678 | -7.793 | -7.0917 | -6.6311 | -5.9342 | -3.7666 | -4.2154 | -4.4559 | -4.7838 | -3.8007 | -4.0386
Maximum FL, [MW] | 4.408 | 4.7158 | 5.2875 | 5.6895 | 6.0559 | 6.6126 | 6.3043 | 7.1143 | 6.5166 | 7.436 | 7.4945 | 7.0156 | 6.7791 | 6.6049 | 6.1898 | 5.6355 | 5.2499 | 4.6921 | 3.6725 | 4.1106 | 4.368 | 4.7052 | 3.6612 | 3.8932

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8235 | 4.6774 | 4.4764 | 4.5747 | 4.3811 | 4.334 | 4.4369 | 5.3545 | 5.4528 | 5.4264 | 5.3773 | 5.501 | 5.4774 | 5.4613 | 4.7849 | 5.1307 | 5.4826 | 5.5063 | 5.1475 | 4.8783 | 4.8888 | 4.6277 | 4.4737 | 4.4601
2 | 2.8981 | 2.8395 | 2.6941 | 2.6561 | 2.6182 | 2.7348 | 3.301 | 3.5677 | 3.8682 | 4.0038 | 3.9689 | 3.8848 | 3.7735 | 3.6556 | 3.4235 | 3.5227 | 3.8384 | 4.6577 | 4.3755 | 4.0202 | 3.9349 | 3.6371 | 3.5633 | 3.2461
3 | 1.8784 | 1.7931 | 1.7136 | 1.7298 | 1.6978 | 1.8799 | 2.9669 | 3.2629 | 3.4027 | 3.3113 | 3.1716 | 3.3792 | 3.1563 | 3.0555 | 2.6636 | 2.6512 | 2.7102 | 2.9856 | 2.6876 | 2.7683 | 2.716 | 2.529 | 2.2809 | 2.083
4 | 0.62747 | 0.48172 | 0.461 | 0.42086 | 0.40366 | 0.65837 | 1.2281 | 1.3746 | 1.5096 | 1.4252 | 1.4 | 1.3072 | 1.2881 | 1.247 | 1.1981 | 1.2224 | 1.4919 | 2.2718 | 2.0164 | 1.6995 | 1.662 | 1.4654 | 1.2193 | 1.0107
5 | 0.7228 | 0.66938 | 0.61133 | 0.61351 | 0.61001 | 0.66798 | 0.85937 | 0.88457 | 0.91266 | 0.95362 | 0.97341 | 0.99189 | 0.97986 | 0.94918 | 0.94863 | 0.94063 | 0.98693 | 1.1496 | 1.118 | 1.0869 | 1.0861 | 1.0058 | 0.954 | 0.88643
6 | 1.6783 | 1.5961 | 1.5397 | 1.547 | 1.5315 | 1.6271 | 1.8489 | 2.0924 | 2.1898 | 2.2737 | 2.2243 | 2.2628 | 2.2656 | 2.2641 | 2.1193 | 2.1229 | 2.0298 | 2.1675 | 2.0683 | 2.0221 | 1.9959 | 1.9093 | 1.8316 | 1.7421
7 | 1.397 | 1.3171 | 1.2506 | 1.251 | 1.2248 | 1.3293 | 1.6998 | 1.8895 | 1.9847 | 1.9977 | 1.9701 | 1.9916 | 1.9492 | 1.9098 | 1.7693 | 1.8013 | 1.9024 | 2.21 | 2.0599 | 1.9504 | 1.9273 | 1.7903 | 1.6751 | 1.5536
8 | 1.0779 | 1.0377 | 0.99827 | 0.98013 | 0.99776 | 1.1656 | 1.865 | 2.0952 | 2.1725 | 2.1708 | 2.2364 | 2.226 | 2.1081 | 2.0895 | 1.8602 | 1.6837 | 1.6949 | 1.8844 | 1.8189 | 1.7475 | 1.7298 | 1.5798 | 1.3687 | 1.2358

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8235 | 4.7191 | 4.4361 | 4.4917 | 4.3811 | 4.4148 | 4.3554 | 5.4603 | 5.5067 | 5.5333 | 5.324 | 5.4466 | 5.4236 | 5.3555 | 4.8309 | 5.2297 | 5.5902 | 5.6122 | 5.1977 | 4.9262 | 4.7937 | 4.5822 | 4.5558 | 4.5003
2 | 2.8981 | 2.7907 | 2.6474 | 2.6561 | 2.6182 | 2.7598 | 3.2408 | 3.5677 | 3.8682 | 4.0432 | 3.8903 | 3.9615 | 3.8475 | 3.726 | 3.489 | 3.5565 | 3.8384 | 4.5679 | 4.4183 | 4.0597 | 4.0115 | 3.6371 | 3.4979 | 3.275
3 | 1.9102 | 1.823 | 1.6991 | 1.7593 | 1.668 | 1.8459 | 2.9944 | 3.2629 | 3.3353 | 3.2787 | 3.1716 | 3.3123 | 3.0943 | 3.0555 | 2.6636 | 2.6767 | 2.6572 | 3.0142 | 2.6353 | 2.7683 | 2.6896 | 2.4794 | 2.2397 | 2.1193
4 | 0.62313 | 0.48172 | 0.45817 | 0.42086 | 0.40896 | 0.66378 | 1.2064 | 1.3476 | 1.5245 | 1.453 | 1.4276 | 1.2816 | 1.3131 | 1.247 | 1.2205 | 1.2109 | 1.4629 | 2.228 | 1.9771 | 1.6995 | 1.6942 | 1.4654 | 1.23 | 1.0274
5 | 0.73533 | 0.65799 | 0.60089 | 0.62409 | 0.6046 | 0.6558 | 0.87511 | 0.87585 | 0.9307 | 0.93486 | 0.98305 | 0.97228 | 0.97025 | 0.95832 | 0.94863 | 0.94063 | 0.97726 | 1.1385 | 1.1071 | 1.0869 | 1.0861 | 0.99594 | 0.97161 | 0.89441
6 | 1.6486 | 1.5821 | 1.5125 | 1.5194 | 1.5454 | 1.6271 | 1.8318 | 2.1131 | 2.2332 | 2.2513 | 2.2243 | 2.2852 | 2.221 | 2.2641 | 2.0989 | 2.1024 | 1.99 | 2.1258 | 2.0279 | 2.0221 | 2.0154 | 1.9093 | 1.8316 | 1.7421
7 | 1.4091 | 1.3283 | 1.2291 | 1.2402 | 1.2356 | 1.3535 | 1.6998 | 1.8522 | 2.0044 | 1.978 | 1.9506 | 1.9522 | 1.9301 | 1.9466 | 1.7863 | 1.8359 | 1.9024 | 2.2313 | 2.0196 | 1.9887 | 1.9085 | 1.7728 | 1.6598 | 1.5536
8 | 1.069 | 1.0461 | 0.98187 | 0.98013 | 1.0149 | 1.1866 | 1.8478 | 2.1366 | 2.1725 | 2.128 | 2.2586 | 2.2701 | 2.1081 | 2.1097 | 1.8781 | 1.6676 | 1.6783 | 1.8484 | 1.8189 | 1.7647 | 1.6962 | 1.5643 | 1.3809 | 1.2464

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7367 | 4.6356 | 4.557 | 4.6578 | 4.3004 | 4.2532 | 4.4369 | 5.3545 | 5.5607 | 5.4799 | 5.4839 | 5.5555 | 5.3698 | 5.567 | 4.8769 | 5.2297 | 5.4826 | 5.5063 | 5.0972 | 4.7824 | 4.8412 | 4.7186 | 4.3916 | 4.4199
2 | 2.873 | 2.8883 | 2.6474 | 2.6561 | 2.5948 | 2.7598 | 3.3613 | 3.5677 | 3.7917 | 4.0826 | 3.9296 | 3.9615 | 3.6996 | 3.6556 | 3.358 | 3.4552 | 3.7632 | 4.7026 | 4.3755 | 4.0992 | 3.8966 | 3.6014 | 3.596 | 3.275
3 | 1.8784 | 1.7632 | 1.6991 | 1.7446 | 1.7127 | 1.8459 | 2.9118 | 3.2629 | 3.369 | 3.2461 | 3.1716 | 3.3123 | 3.0943 | 3.085 | 2.6892 | 2.7021 | 2.6572 | 2.9283 | 2.7399 | 2.8226 | 2.716 | 2.5538 | 2.2397 | 2.083
4 | 0.62313 | 0.48736 | 0.45817 | 0.41583 | 0.40896 | 0.64756 | 1.2498 | 1.4015 | 1.5245 | 1.4252 | 1.4 | 1.2816 | 1.3131 | 1.2234 | 1.2205 | 1.2224 | 1.4774 | 2.2937 | 2.0361 | 1.6662 | 1.662 | 1.451 | 1.2408 | 1.0274
5 | 0.71654 | 0.66369 | 0.61133 | 0.60293 | 0.6046 | 0.67407 | 0.85937 | 0.87585 | 0.89463 | 0.95362 | 0.97341 | 0.98208 | 0.97025 | 0.94003 | 0.94863 | 0.94967 | 0.99659 | 1.1385 | 1.0961 | 1.0762 | 1.0967 | 1.0157 | 0.97161 | 0.87047
6 | 1.708 | 1.5681 | 1.5125 | 1.5608 | 1.5175 | 1.6271 | 1.8659 | 2.1338 | 2.1898 | 2.3185 | 2.2464 | 2.2628 | 2.2879 | 2.2422 | 2.1398 | 2.1024 | 2.0695 | 2.1467 | 2.0885 | 2.0221 | 1.9765 | 1.8906 | 1.8653 | 1.7421
7 | 1.4211 | 1.3283 | 1.2613 | 1.2618 | 1.2356 | 1.3414 | 1.7154 | 1.8709 | 2.0044 | 1.9584 | 1.9897 | 1.9719 | 1.9492 | 1.9282 | 1.8033 | 1.8013 | 1.921 | 2.21 | 2.08 | 1.9121 | 1.8898 | 1.8079 | 1.6751 | 1.526
8 | 1.0602 | 1.0461 | 0.99827 | 0.98824 | 0.98917 | 1.1551 | 1.8822 | 2.0538 | 2.1295 | 2.128 | 2.2808 | 2.182 | 2.1288 | 2.1299 | 1.8245 | 1.7159 | 1.728 | 1.9204 | 1.8543 | 1.7475 | 1.713 | 1.5953 | 1.3443 | 1.2464

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81337 | 0.57466 | 0.49817 | 0.63857 | 0.54982 | 0.45205 | 0.37402 | 1.307 | 1.3669 | 1.1724 | 1.3659 | 1.2692 | 1.2748 | 1.1384 | 0.6755 | 1.0576 | 1.2685 | 1.1836 | 0.82719 | 0.85816 | 0.7993 | 0.49581 | 0.39551 | 0.40993
2 | -1.2324 | -1.2322 | -1.2662 | -1.3242 | -1.3115 | -1.2036 | -0.76319 | -0.14671 | -0.15765 | -0.10448 | -0.092035 | -0.41075 | -0.60006 | -0.77788 | -0.77203 | -0.78508 | -0.61726 | 0.20288 | -0.028592 | -0.33751 | -0.62563 | -0.82296 | -0.90259 | -1.0334
3 | -0.884 | -0.95384 | -0.97133 | -0.95834 | -0.95914 | -0.80092 | -0.029824 | 0.41293 | 0.52628 | 0.36662 | 0.21646 | 0.42936 | 0.27073 | 0.082139 | -0.32496 | -0.3251 | -0.2678 | -0.1351 | -0.32928 | -0.18761 | -0.25758 | -0.42723 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.64426 | -0.65065 | -0.65729 | -0.66305 | -0.666 | -0.60889 | -0.52828 | -0.48231 | -0.49644 | -0.54996 | -0.58659 | -0.62111 | -0.62184 | -0.63328 | -0.63884 | -0.61979 | -0.52469 | -0.31272 | -0.40336 | -0.48928 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58906 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33232 | -0.28012 | -0.21348 | -0.17276 | -0.1697 | -0.14215 | -0.14068 | -0.13771 | -0.16574 | -0.17836 | -0.17356 | -0.21515 | -0.19061 | -0.095558 | -0.11316 | -0.14069 | -0.15192 | -0.19721 | -0.2181 | -0.22817
6 | 0.19617 | 0.15345 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14234 | 0.20507 | 0.2735 | 0.53273 | 0.61352 | 0.63216 | 0.60002 | 0.64005 | 0.6353 | 0.62793 | 0.52812 | 0.50236 | 0.43662 | 0.47765 | 0.40488 | 0.42251 | 0.35722 | 0.37603 | 0.23344 | 0.23973
7 | -0.58409 | -0.57771 | -0.59586 | -0.60664 | -0.64257 | -0.57533 | -0.48877 | -0.25389 | -0.12579 | -0.11677 | -0.088749 | -0.029825 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23032 | -0.32913 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.35773 | -0.40733 | -0.48018 | -0.54176 | -0.53888
8 | -0.6649 | -0.67896 | -0.67627 | -0.67529 | -0.66137 | -0.63465 | -0.48515 | -0.38596 | -0.3564 | -0.40703 | -0.38435 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.48855 | -0.54181 | -0.54037 | -0.53288 | -0.56169 | -0.58077 | -0.59071 | -0.60804 | -0.63458 | -0.64674

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8215 | 0.56317 | 0.50315 | 0.63857 | 0.55532 | 0.45205 | 0.37402 | 1.3201 | 1.3669 | 1.1489 | 1.3659 | 1.2946 | 1.2876 | 1.1497 | 0.66199 | 1.0471 | 1.2685 | 1.1836 | 0.82719 | 0.86674 | 0.78331 | 0.49581 | 0.40342 | 0.41813
2 | -1.2571 | -1.2075 | -1.2662 | -1.2977 | -1.3115 | -1.2036 | -0.76319 | -0.14377 | -0.15608 | -0.10657 | -0.090195 | -0.41486 | -0.60606 | -0.76232 | -0.77203 | -0.80079 | -0.60492 | 0.20491 | -0.028306 | -0.33751 | -0.63188 | -0.81473 | -0.88453 | -1.0438
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.96792 | -0.96873 | -0.81694 | -0.030122 | 0.42119 | 0.53155 | 0.35929 | 0.22079 | 0.42507 | 0.27615 | 0.083782 | -0.32821 | -0.3316 | -0.27316 | -0.1324 | -0.32928 | -0.18386 | -0.25758 | -0.41869 | -0.67496 | -0.74669
4 | -0.63782 | -0.63764 | -0.65072 | -0.64978 | -0.666 | -0.62107 | -0.52828 | -0.48714 | -0.50637 | -0.56096 | -0.58073 | -0.63353 | -0.62806 | -0.62694 | -0.62607 | -0.61979 | -0.51419 | -0.30646 | -0.39932 | -0.49417 | -0.52672 | -0.5461 | -0.60084 | -0.59191
5 | -0.30312 | -0.31516 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33897 | -0.28012 | -0.21775 | -0.17103 | -0.168 | -0.13931 | -0.14208 | -0.13496 | -0.16243 | -0.18014 | -0.17356 | -0.21084 | -0.1868 | -0.09747 | -0.11316 | -0.1421 | -0.1504 | -0.20116 | -0.21592 | -0.22817
6 | 0.19814 | 0.15345 | 0.11752 | 0.17161 | 0.14376 | 0.20712 | 0.26803 | 0.5274 | 0.62579 | 0.6448 | 0.59402 | 0.65285 | 0.62894 | 0.61537 | 0.53341 | 0.51241 | 0.43662 | 0.47765 | 0.39679 | 0.43096 | 0.35722 | 0.38355 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.57825 | -0.57771 | -0.60182 | -0.61877 | -0.62972 | -0.56958 | -0.479 | -0.25643 | -0.12328 | -0.1191 | -0.087862 | -0.029229 | -0.12231 | -0.12763 | -0.23032 | -0.32255 | -0.29111 | -0.33134 | -0.38006 | -0.35415 | -0.40325 | -0.48018 | -0.53093 | -0.54427
8 | -0.6649 | -0.68575 | -0.66274 | -0.67529 | -0.65476 | -0.6283 | -0.47545 | -0.38982 | -0.36353 | -0.39889 | -0.38051 | -0.35036 | -0.37882 | -0.39807 | -0.47878 | -0.54723 | -0.52957 | -0.53288 | -0.5673 | -0.58658 | -0.5789 | -0.6202 | -0.62189 | -0.65321

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.8215 | 0.58615 | 0.48821 | 0.62579 | 0.56082 | 0.44301 | 0.38151 | 1.2809 | 1.3806 | 1.1841 | 1.3796 | 1.2819 | 1.2493 | 1.127 | 0.68226 | 1.0576 | 1.2811 | 1.1954 | 0.81892 | 0.87532 | 0.7993 | 0.49085 | 0.3876 | 0.41403
2 | -1.2448 | -1.2322 | -1.2662 | -1.3374 | -1.3377 | -1.2157 | -0.77845 | -0.14524 | -0.15765 | -0.10239 | -0.090195 | -0.41075 | -0.59406 | -0.78566 | -0.78747 | -0.80079 | -0.60492 | 0.19882 | -0.028306 | -0.34426 | -0.61937 | -0.83119 | -0.92064 | -1.0334
3 | -0.89284 | -0.95384 | -0.98104 | -0.95834 | -0.93996 | -0.80092 | -0.030122 | 0.4088 | 0.52628 | 0.37395 | 0.21213 | 0.42507 | 0.26803 | 0.082139 | -0.32821 | -0.32185 | -0.26513 | -0.1378 | -0.33586 | -0.18386 | -0.25243 | -0.42296 | -0.67496 | -0.76193
4 | -0.63138 | -0.65065 | -0.64415 | -0.65641 | -0.65934 | -0.61498 | -0.53356 | -0.48714 | -0.49644 | -0.53896 | -0.59832 | -0.60868 | -0.62184 | -0.63961 | -0.64523 | -0.61359 | -0.52993 | -0.31272 | -0.39932 | -0.48438 | -0.52672 | -0.55725 | -0.58317 | -0.60375
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33519 | -0.32973 | -0.329 | -0.28012 | -0.21135 | -0.17276 | -0.1731 | -0.14215 | -0.14349 | -0.13496 | -0.16906 | -0.17479 | -0.1753 | -0.21084 | -0.19442 | -0.093647 | -0.11089 | -0.14351 | -0.14888 | -0.19919 | -0.21592 | -0.23045
6 | 0.19814 | 0.15499 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14376 | 0.20917 | 0.2735 | 0.53805 | 0.61352 | 0.6448 | 0.60602 | 0.62725 | 0.6353 | 0.62165 | 0.52284 | 0.51241 | 0.44535 | 0.4872 | 0.40084 | 0.42673 | 0.35365 | 0.37979 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.58409 | -0.57193 | -0.58394 | -0.59451 | -0.65542 | -0.56958 | -0.49366 | -0.25643 | -0.12831 | -0.11793 | -0.089637 | -0.030124 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23492 | -0.33242 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.36131 | -0.39918 | -0.48978 | -0.5526 | -0.54966
8 | -0.65825 | -0.67896 | -0.67627 | -0.6888 | -0.66137 | -0.641 | -0.49 | -0.37824 | -0.3564 | -0.40296 | -0.3882 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.47878 | -0.54181 | -0.55118 | -0.52755 | -0.5673 | -0.57496 | -0.5789 | -0.59588 | -0.64727 | -0.65967

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.567 | 0.62419 | 0.81244 | 0.93143 | 1.0952 | 1.2802 | 1.1411 | 1.6314 | 1.4966 | 1.6903 | 1.7372 | 1.6114 | 1.5201 | 1.3995 | 1.2891 | 1.1602 | 1.1481 | 0.90965 | 0.75263 | 0.89309 | 0.90997 | 1.0399 | 0.50493 | 0.48479
2 | 0.4536 | 0.49935 | 0.64995 | 0.74515 | 0.87612 | 1.0241 | 0.91292 | 1.3051 | 1.1973 | 1.3523 | 1.3898 | 1.2891 | 1.2161 | 1.1196 | 1.0313 | 0.92814 | 0.91848 | 0.72772 | 0.6021 | 0.71447 | 0.72798 | 0.83193 | 0.40395 | 0.38784
3 | 0.3402 | 0.37451 | 0.48747 | 0.55886 | 0.65709 | 0.76809 | 0.68469 | 0.97883 | 0.89797 | 1.0142 | 1.0423 | 0.96685 | 0.91208 | 0.8397 | 0.77346 | 0.6961 | 0.68886 | 0.54579 | 0.45158 | 0.53585 | 0.54598 | 0.62395 | 0.30296 | 0.29088
4 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
5 | 0.1134 | 0.12484 | 0.16249 | 0.18629 | 0.21903 | 0.25603 | 0.22823 | 0.32628 | 0.29932 | 0.33807 | 0.34744 | 0.32228 | 0.30403 | 0.2799 | 0.25782 | 0.23203 | 0.22962 | 0.18193 | 0.15053 | 0.17862 | 0.18199 | 0.20798 | 0.10099 | 0.096959
6 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
7 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
8 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5719 | 1.6635 | 1.7567 | 1.8365 | 1.8574 | 1.9429 | 1.933 | 1.8271 | 1.6554 | 2.431 | 2.3739 | 2.186 | 2.1328 | 2.1416 | 2.0402 | 1.8701 | 1.6807 | 1.6204 | 1.0186 | 1.0893 | 1.1909 | 1.2194 | 1.2717 | 1.4037
2 | 1.2575 | 1.3308 | 1.4053 | 1.4692 | 1.4859 | 1.5543 | 1.5464 | 1.4617 | 1.3243 | 1.9448 | 1.8991 | 1.7488 | 1.7063 | 1.7133 | 1.6321 | 1.4961 | 1.3446 | 1.2963 | 0.81487 | 0.87143 | 0.95276 | 0.97549 | 1.0174 | 1.123
3 | 0.94315 | 0.99813 | 1.054 | 1.1019 | 1.1144 | 1.1657 | 1.1598 | 1.0963 | 0.99326 | 1.4586 | 1.4244 | 1.3116 | 1.2797 | 1.285 | 1.2241 | 1.1221 | 1.0084 | 0.97226 | 0.61116 | 0.65358 | 0.71457 | 0.73162 | 0.76303 | 0.84224
4 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
5 | 0.31438 | 0.33271 | 0.35133 | 0.3673 | 0.37147 | 0.38858 | 0.38659 | 0.36542 | 0.33109 | 0.48619 | 0.47479 | 0.43719 | 0.42657 | 0.42832 | 0.40803 | 0.37402 | 0.33614 | 0.32409 | 0.20372 | 0.21786 | 0.23819 | 0.24387 | 0.25434 | 0.28075
6 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
7 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
8 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6802 | 4.0658 | 5.4468 | 6.0073 | 6.2985 | 5.83 | 4.7502 | 2.502 | 0.51934 | 0.003481 | 0.00060672 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.3572e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.8188 | 4.2352 | 5.8439 | 6.3868 | 6.3648 | 6.0032 | 4.3391 | 2.4773 | 0.55214 | 0.0035162 | 0.00061898 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.86609 | 2.1176 | 2.8369 | 3.0353 | 3.4807 | 2.7419 | 2.1924 | 1.1891 | 0.27334 | 0.001846 | 0.00030949 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6786e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.87475 | 2.0541 | 2.7801 | 3.1934 | 3.2818 | 2.7419 | 2.3066 | 1.2139 | 0.25967 | 0.0018108 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.89207 | 2.2235 | 2.695 | 3.0353 | 3.4476 | 2.8862 | 2.2837 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0017405 | 0.00030949 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7495 | 4.1929 | 5.5035 | 6.0706 | 6.2985 | 5.6569 | 4.6588 | 2.5764 | 0.54667 | 0.0034458 | 0.00058221 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8015 | 4.1082 | 5.6737 | 6.197 | 6.4311 | 5.7723 | 4.7045 | 2.3782 | 0.57401 | 0.0035162 | 0.00063123 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.9094 | 2.0753 | 2.8085 | 3.0669 | 3.1492 | 2.8862 | 2.2609 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0017053 | 0.00030336 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.89207 | 2.0329 | 2.9503 | 3.0353 | 3.3481 | 2.9727 | 2.1924 | 1.3006 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.00032175 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.0117 | 2.8936 | 3.225 | 3.4476 | 2.7996 | 2.3979 | 1.2015 | 0.287 | 0.0016878 | 0.00032175 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4481e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.8188 | 4.3623 | 5.5035 | 6.5132 | 6.9615 | 5.6569 | 4.3848 | 2.3534 | 0.54121 | 0.0035865 | 0.00058834 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.8122e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7495 | 4.0235 | 5.5035 | 6.5132 | 6.4974 | 5.5992 | 4.3391 | 2.403 | 0.55214 | 0.0033755 | 0.00059446 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.7695e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.87475 | 2.0753 | 2.9503 | 3.2882 | 3.1492 | 2.8862 | 2.1924 | 1.251 | 0.28427 | 0.0017581 | 0.00031868 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84877 | 2.1388 | 2.8652 | 3.0985 | 3.3813 | 2.8862 | 2.3294 | 1.2386 | 0.26514 | 0.0017229 | 0.00031868 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.86609 | 2.0753 | 2.695 | 3.0353 | 3.1492 | 2.8862 | 2.2609 | 1.2263 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8701 | 4.8434 | 4.6316 | 4.5326 | 4.4265 | 4.435 | 4.4644 | 5.082 | 5.4546 | 5.409 | 5.2889 | 5.3648 | 5.5957 | 5.5711 | 5.163 | 5.313 | 5.2925 | 5.227 | 4.8878 | 4.7908 | 4.8204 | 4.7181 | 4.6523 | 4.5861
2 | 3.4896 | 3.3256 | 3.1676 | 2.9013 | 2.7441 | 2.8285 | 3.0478 | 3.7552 | 4.0878 | 4.3758 | 3.9704 | 4.1769 | 4.21 | 4.1722 | 3.6153 | 3.7595 | 3.908 | 3.9773 | 4.0705 | 4.2539 | 4.4815 | 4.0828 | 3.7458 | 3.5433
3 | 2.1941 | 2.089 | 1.9171 | 1.9701 | 1.8928 | 1.8955 | 2.6529 | 3.1572 | 3.3028 | 3.1145 | 3.0292 | 3.2615 | 3.43 | 3.2358 | 2.967 | 2.8177 | 2.8299 | 2.7991 | 2.6862 | 2.8993 | 3.0611 | 2.832 | 2.6598 | 2.2982
4 | 0.92235 | 0.77068 | 0.62742 | 0.61301 | 0.54672 | 0.50533 | 1.0161 | 1.601 | 1.9346 | 1.9906 | 1.9417 | 1.7475 | 1.991 | 1.9105 | 1.7519 | 1.6231 | 1.4484 | 1.3326 | 1.64 | 1.901 | 2.1941 | 2.0723 | 1.6717 | 1.2683
5 | 0.82975 | 0.75851 | 0.6992 | 0.67976 | 0.69232 | 0.68411 | 0.7643 | 0.8185 | 0.90169 | 0.93344 | 0.99222 | 1.0514 | 1.0857 | 1.0509 | 1.0163 | 1.0032 | 0.99065 | 1.0015 | 1.0009 | 1.0096 | 1.1162 | 1.0563 | 1.0578 | 0.95355
6 | 1.7291 | 1.6738 | 1.5494 | 1.5987 | 1.607 | 1.5891 | 1.7463 | 2.0396 | 2.1258 | 2.1244 | 2.1158 | 2.2363 | 2.2221 | 2.1585 | 2.0382 | 1.9684 | 2.0317 | 2.0123 | 1.8667 | 1.8729 | 1.9683 | 1.7839 | 1.7544 | 1.7747
7 | 1.4306 | 1.3102 | 1.2666 | 1.2824 | 1.2195 | 1.2967 | 1.6652 | 1.7605 | 2.0232 | 2.141 | 2.1194 | 2.2127 | 2.1669 | 2.244 | 2.2127 | 2.0643 | 2.0635 | 2.0292 | 1.9853 | 1.9864 | 2.0245 | 1.697 | 1.7302 | 1.5353
8 | 1.1175 | 1.0626 | 1.0139 | 0.99757 | 1.0004 | 1.0534 | 1.7015 | 1.927 | 2.0676 | 2.0484 | 2.1258 | 2.2588 | 2.2547 | 2.1302 | 1.8671 | 1.785 | 1.6694 | 1.6685 | 1.6146 | 1.6504 | 1.6082 | 1.4015 | 1.2664 | 1.1795

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9139 | 4.8434 | 4.5479 | 4.5326 | 4.3449 | 4.435 | 4.5464 | 5.082 | 5.5086 | 5.409 | 5.2365 | 5.2587 | 5.4856 | 5.6791 | 5.2626 | 5.3643 | 5.3445 | 5.1266 | 4.9832 | 4.7437 | 4.8673 | 4.7181 | 4.738 | 4.669
2 | 3.4896 | 3.3256 | 3.1395 | 2.927 | 2.7441 | 2.8804 | 3.0202 | 3.7181 | 4.1282 | 4.3327 | 4.0097 | 4.1769 | 4.2927 | 4.1722 | 3.546 | 3.7595 | 3.9462 | 4.0154 | 4.1499 | 4.1701 | 4.4377 | 4.1632 | 3.7113 | 3.4795
3 | 2.156 | 2.1248 | 1.9007 | 1.9529 | 1.9265 | 1.8611 | 2.6042 | 3.2196 | 3.2701 | 3.1452 | 3.0292 | 3.197 | 3.43 | 3.1732 | 2.967 | 2.8448 | 2.8022 | 2.7456 | 2.6601 | 2.9563 | 3.0313 | 2.8877 | 2.6598 | 2.3185
4 | 0.92235 | 0.77639 | 0.61844 | 0.61301 | 0.54672 | 0.50146 | 1.0248 | 1.601 | 1.9346 | 1.9514 | 1.9225 | 1.7647 | 2.0105 | 1.9289 | 1.7351 | 1.6386 | 1.4625 | 1.3201 | 1.64 | 1.8823 | 2.1727 | 2.0927 | 1.6717 | 1.2792
5 | 0.82242 | 0.74533 | 0.7114 | 0.67381 | 0.69855 | 0.6716 | 0.77814 | 0.81044 | 0.90169 | 0.94261 | 1.002 | 1.0306 | 1.075 | 1.0509 | 0.99672 | 1.0129 | 1.0004 | 1.0111 | 1.0009 | 1.0096 | 1.138 | 1.0771 | 1.0677 | 0.93625
6 | 1.7138 | 1.6738 | 1.5494 | 1.5701 | 1.6364 | 1.6038 | 1.7624 | 2.0598 | 2.1468 | 2.0825 | 2.1577 | 2.2806 | 2.1784 | 2.1794 | 2.0186 | 1.9494 | 2.0317 | 2.0316 | 1.8849 | 1.8545 | 1.9875 | 1.8014 | 1.7705 | 1.7747
7 | 1.4306 | 1.3213 | 1.2666 | 1.3047 | 1.2303 | 1.3202 | 1.6956 | 1.7779 | 2.0032 | 2.1832 | 2.1194 | 2.2346 | 2.1456 | 2.244 | 2.2127 | 2.0842 | 2.0433 | 2.0681 | 1.9466 | 1.9864 | 2.064 | 1.6637 | 1.7144 | 1.5082
8 | 1.1083 | 1.0712 | 1.0139 | 0.99757 | 0.99183 | 1.0721 | 1.6859 | 1.889 | 2.0881 | 2.0887 | 2.1258 | 2.2812 | 2.2547 | 2.1302 | 1.8312 | 1.7679 | 1.6857 | 1.6526 | 1.5833 | 1.6827 | 1.5771 | 1.3878 | 1.2776 | 1.1995

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9139 | 4.9303 | 4.5479 | 4.6148 | 4.3449 | 4.3936 | 4.4644 | 5.1824 | 5.3466 | 5.3558 | 5.3413 | 5.3648 | 5.5406 | 5.4632 | 5.1133 | 5.4157 | 5.3445 | 5.1266 | 4.8878 | 4.7437 | 4.7735 | 4.8108 | 4.738 | 4.5447
2 | 3.5207 | 3.3549 | 3.1676 | 2.9526 | 2.7194 | 2.8026 | 3.0754 | 3.681 | 4.0069 | 4.4189 | 3.8917 | 4.1769 | 4.1686 | 4.1722 | 3.5806 | 3.7956 | 3.9845 | 4.0154 | 3.991 | 4.2539 | 4.3939 | 4.0828 | 3.7458 | 3.5752
3 | 2.2131 | 2.0532 | 1.9501 | 1.9872 | 1.8759 | 1.8611 | 2.7017 | 3.1884 | 3.2701 | 3.1758 | 2.9692 | 3.3261 | 3.4974 | 3.1732 | 2.9384 | 2.8719 | 2.8853 | 2.7456 | 2.7385 | 2.8709 | 3.1208 | 2.7763 | 2.6842 | 2.2575
4 | 0.92235 | 0.77639 | 0.61844 | 0.62188 | 0.54264 | 0.50533 | 1.0161 | 1.5852 | 1.9537 | 1.9906 | 1.9417 | 1.782 | 1.9715 | 1.9105 | 1.7687 | 1.6076 | 1.4344 | 1.3201 | 1.6082 | 1.901 | 2.2156 | 2.1131 | 1.6717 | 1.2574
5 | 0.83708 | 0.7651 | 0.7053 | 0.66786 | 0.68609 | 0.67785 | 0.75737 | 0.83462 | 0.90169 | 0.93344 | 0.99222 | 1.0306 | 1.107 | 1.0713 | 1.0359 | 1.0225 | 0.98095 | 1.0207 | 0.98135 | 1.0195 | 1.1053 | 1.0771 | 1.0775 | 0.9449
6 | 1.7138 | 1.6738 | 1.5768 | 1.5844 | 1.5776 | 1.6038 | 1.7463 | 2.0598 | 2.1258 | 2.0825 | 2.0738 | 2.2363 | 2.2221 | 2.1376 | 1.9989 | 1.9494 | 2.0716 | 1.9737 | 1.8849 | 1.8729 | 1.9683 | 1.8189 | 1.7866 | 1.8066
7 | 1.4306 | 1.3213 | 1.2883 | 1.2824 | 1.1979 | 1.3202 | 1.6652 | 1.7952 | 1.9832 | 2.0988 | 2.0984 | 2.2565 | 2.1669 | 2.2223 | 2.2555 | 2.0245 | 2.104 | 2.0486 | 2.0047 | 1.9864 | 2.0442 | 1.6637 | 1.7461 | 1.5082
8 | 1.136 | 1.054 | 1.0306 | 1.0058 | 1.0091 | 1.0721 | 1.7171 | 1.927 | 2.1085 | 2.0282 | 2.1469 | 2.2141 | 2.2991 | 2.089 | 1.8492 | 1.7679 | 1.702 | 1.6368 | 1.646 | 1.6665 | 1.5926 | 1.4015 | 1.2552 | 1.1694

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.62693 | 0.69247 | 0.65258 | 0.65258 | 0.63833 | 0.67537 | 0.69532 | 1.3023 | 1.516 | 1.459 | 1.4248 | 1.422 | 1.5132 | 1.4676 | 1.0287 | 1.345 | 1.3621 | 1.2767 | 1.0116 | 0.9176 | 0.96319 | 0.96604 | 0.66682 | 0.66112
2 | 0.025162 | -0.15097 | -0.16355 | -0.23903 | -0.28936 | -0.22645 | -0.28936 | 0.72969 | 0.93098 | 1.1952 | 0.67936 | 0.61646 | 0.42775 | 0.57872 | 0.25162 | 0.21387 | 0.25162 | 0.45291 | 0.86807 | 0.88066 | 0.70452 | 0.54097 | 0.25162 | 0.050323
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54324 | -0.55448 | -0.52825 | -0.029972 | 0.63316 | 0.83172 | 0.83921 | 0.70059 | 0.87668 | 0.79425 | 0.6931 | 0.49828 | 0.31096 | 0.38589 | 0.34468 | 0.06369 | 0.27724 | 0.38963 | 0.25476 | -0.23603 | -0.4833
4 | -0.59876 | -0.60452 | -0.62179 | -0.62179 | -0.63618 | -0.65345 | -0.593 | -0.40013 | -0.29938 | -0.31665 | -0.40013 | -0.43468 | -0.40301 | -0.43756 | -0.41165 | -0.48649 | -0.54694 | -0.48649 | -0.34256 | -0.30802 | -0.30802 | -0.40589 | -0.50376 | -0.52392
5 | -0.18641 | -0.2444 | -0.2879 | -0.28583 | -0.28583 | -0.31276 | -0.28169 | -0.11185 | 0.037282 | 0.12427 | 0.20505 | 0.21748 | 0.19055 | 0.15741 | 0.10356 | 0.066279 | 0.055923 | 0.051781 | 0.051781 | 0.012427 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028997 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22928 | 0.26962 | 0.27599 | 0.28342 | 0.27387 | 0.5074 | 0.5817 | 0.58064 | 0.5074 | 0.60612 | 0.63159 | 0.5817 | 0.50634 | 0.44583 | 0.54349 | 0.52651 | 0.41293 | 0.3832 | 0.45114 | 0.3556 | 0.27068 | 0.30253
7 | -0.52429 | -0.53906 | -0.57229 | -0.58706 | -0.55014 | -0.59444 | -0.50952 | -0.23261 | -0.040614 | -0.03323 | 0.070152 | 0.022153 | 0.0073844 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.19938 | -0.17353 | -0.21045 | -0.14769 | -0.27691 | -0.35076 | -0.3766
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.66731 | -0.6706 | -0.66183 | -0.64649 | -0.54897 | -0.45364 | -0.44378 | -0.4372 | -0.42953 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.53801 | -0.5402 | -0.55006 | -0.56869 | -0.60485 | -0.62896 | -0.63882 | -0.65087

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61439 | 0.6994 | 0.66563 | 0.6591 | 0.64471 | 0.66187 | 0.69532 | 1.3283 | 1.5312 | 1.4882 | 1.3963 | 1.4362 | 1.5132 | 1.4823 | 1.0287 | 1.3181 | 1.3894 | 1.2511 | 1.0319 | 0.93595 | 0.98245 | 0.96604 | 0.68016 | 0.66774
2 | 0.024658 | -0.14795 | -0.16682 | -0.24382 | -0.28936 | -0.22645 | -0.28357 | 0.72969 | 0.93098 | 1.1713 | 0.67936 | 0.60413 | 0.42347 | 0.56714 | 0.25665 | 0.21173 | 0.24658 | 0.44838 | 0.88544 | 0.88946 | 0.69043 | 0.54097 | 0.25413 | 0.050826
3 | -0.14521 | -0.34393 | -0.59996 | -0.54867 | -0.56557 | -0.53354 | -0.029372 | 0.62682 | 0.84835 | 0.8476 | 0.69359 | 0.86791 | 0.77837 | 0.67924 | 0.4933 | 0.31407 | 0.38589 | 0.34468 | 0.064964 | 0.27447 | 0.38963 | 0.25731 | -0.23839 | -0.49296
4 | -0.61074 | -0.61056 | -0.61557 | -0.63423 | -0.62346 | -0.64692 | -0.59893 | -0.39213 | -0.29339 | -0.32299 | -0.40814 | -0.43033 | -0.39495 | -0.43318 | -0.41165 | -0.49622 | -0.53601 | -0.49622 | -0.34941 | -0.30494 | -0.3111 | -0.41401 | -0.49873 | -0.53439
5 | -0.19014 | -0.24196 | -0.28214 | -0.29155 | -0.28583 | -0.31276 | -0.2845 | -0.11185 | 0.038028 | 0.12303 | 0.20915 | 0.21965 | 0.19055 | 0.16056 | 0.10253 | 0.066279 | 0.055923 | 0.050745 | 0.051781 | 0.012303 | 0.10978 | 0.052816 | 0.028417 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.3075 | 0.22699 | 0.26693 | 0.28151 | 0.28342 | 0.27935 | 0.50232 | 0.58752 | 0.57484 | 0.51247 | 0.61824 | 0.64423 | 0.57589 | 0.50634 | 0.45029 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.38703 | 0.44663 | 0.35205 | 0.26527 | 0.30858
7 | -0.53478 | -0.53906 | -0.56084 | -0.58119 | -0.53913 | -0.5885 | -0.51462 | -0.22796 | -0.039802 | -0.033894 | 0.070152 | 0.022596 | 0.0073105 | 0 | -0.057893 | -0.10442 | -0.14987 | -0.19738 | -0.17006 | -0.21466 | -0.14916 | -0.28245 | -0.34374 | -0.38037
8 | -0.64322 | -0.66073 | -0.66064 | -0.6773 | -0.66845 | -0.65296 | -0.55995 | -0.45818 | -0.44378 | -0.44595 | -0.43812 | -0.42198 | -0.43175 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.52725 | -0.55101 | -0.53906 | -0.56869 | -0.59275 | -0.62267 | -0.64521 | -0.65738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61439 | 0.69247 | 0.64605 | 0.63952 | 0.63194 | 0.66187 | 0.69532 | 1.3283 | 1.5312 | 1.459 | 1.4106 | 1.4504 | 1.5434 | 1.4382 | 1.0287 | 1.3316 | 1.3894 | 1.2639 | 0.9914 | 0.92677 | 0.98245 | 0.94672 | 0.65349 | 0.6479
2 | 0.02491 | -0.15097 | -0.16519 | -0.23664 | -0.29225 | -0.22193 | -0.28936 | 0.73698 | 0.9496 | 1.1952 | 0.68616 | 0.60413 | 0.41919 | 0.5845 | 0.24658 | 0.21173 | 0.2491 | 0.45291 | 0.85071 | 0.88946 | 0.69748 | 0.54097 | 0.24658 | 0.04982
3 | -0.14237 | -0.33718 | -0.5882 | -0.54867 | -0.54893 | -0.53354 | -0.029372 | 0.64582 | 0.84835 | 0.83921 | 0.69359 | 0.88544 | 0.8022 | 0.6931 | 0.50327 | 0.31096 | 0.38975 | 0.34812 | 0.064964 | 0.2717 | 0.38574 | 0.25221 | -0.24075 | -0.48813
4 | -0.61074 | -0.59847 | -0.60935 | -0.63423 | -0.64891 | -0.64039 | -0.58707 | -0.40814 | -0.29639 | -0.31982 | -0.40013 | -0.43468 | -0.41107 | -0.43756 | -0.41576 | -0.47676 | -0.55788 | -0.48649 | -0.33571 | -0.3111 | -0.30494 | -0.40183 | -0.5088 | -0.51868
5 | -0.18455 | -0.24196 | -0.2879 | -0.29155 | -0.29155 | -0.31588 | -0.27887 | -0.11296 | 0.037655 | 0.12427 | 0.20915 | 0.22183 | 0.19246 | 0.15741 | 0.10253 | 0.066942 | 0.057042 | 0.050745 | 0.052298 | 0.012552 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028417 | -0.046023
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22699 | 0.27232 | 0.27875 | 0.28342 | 0.26839 | 0.51755 | 0.5817 | 0.57484 | 0.51247 | 0.60006 | 0.62528 | 0.58752 | 0.5114 | 0.44583 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.37554 | 0.46016 | 0.35916 | 0.26527 | 0.2995
7 | -0.52953 | -0.53906 | -0.58373 | -0.5988 | -0.56114 | -0.60039 | -0.49933 | -0.23028 | -0.039802 | -0.032565 | 0.070853 | 0.022375 | 0.0074582 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.20137 | -0.17527 | -0.20625 | -0.14769 | -0.27691 | -0.34725 | -0.38414
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.65396 | -0.66389 | -0.66845 | -0.64649 | -0.54348 | -0.4491 | -0.44378 | -0.4372 | -0.43383 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45707 | -0.50854 | -0.52048 | -0.54877 | -0.5348 | -0.54456 | -0.57438 | -0.60485 | -0.61638 | -0.62604 | -0.66389

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.567 | 0.62419 | 0.81244 | 0.93143 | 1.0952 | 1.2802 | 1.1411 | 1.6314 | 1.4966 | 1.6903 | 1.7372 | 1.6114 | 1.5201 | 1.3995 | 1.2891 | 1.1602 | 1.1481 | 0.90965 | 0.75263 | 0.89309 | 0.90997 | 1.0399 | 0.50493 | 0.48479
2 | 0.4536 | 0.49935 | 0.64995 | 0.74515 | 0.87612 | 1.0241 | 0.91292 | 1.3051 | 1.1973 | 1.3523 | 1.3898 | 1.2891 | 1.2161 | 1.1196 | 1.0313 | 0.92814 | 0.91848 | 0.72772 | 0.6021 | 0.71447 | 0.72798 | 0.83193 | 0.40395 | 0.38784
3 | 0.3402 | 0.37451 | 0.48747 | 0.55886 | 0.65709 | 0.76809 | 0.68469 | 0.97883 | 0.89797 | 1.0142 | 1.0423 | 0.96685 | 0.91208 | 0.8397 | 0.77346 | 0.6961 | 0.68886 | 0.54579 | 0.45158 | 0.53585 | 0.54598 | 0.62395 | 0.30296 | 0.29088
4 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
5 | 0.1134 | 0.12484 | 0.16249 | 0.18629 | 0.21903 | 0.25603 | 0.22823 | 0.32628 | 0.29932 | 0.33807 | 0.34744 | 0.32228 | 0.30403 | 0.2799 | 0.25782 | 0.23203 | 0.22962 | 0.18193 | 0.15053 | 0.17862 | 0.18199 | 0.20798 | 0.10099 | 0.096959
6 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
7 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392
8 | 0.2268 | 0.24968 | 0.32498 | 0.37257 | 0.43806 | 0.51206 | 0.45646 | 0.65256 | 0.59865 | 0.67614 | 0.69489 | 0.64457 | 0.60806 | 0.5598 | 0.51564 | 0.46407 | 0.45924 | 0.36386 | 0.30105 | 0.35724 | 0.36399 | 0.41597 | 0.20197 | 0.19392

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5719 | 1.6635 | 1.7567 | 1.8365 | 1.8574 | 1.9429 | 1.933 | 1.8271 | 1.6554 | 2.431 | 2.3739 | 2.186 | 2.1328 | 2.1416 | 2.0402 | 1.8701 | 1.6807 | 1.6204 | 1.0186 | 1.0893 | 1.1909 | 1.2194 | 1.2717 | 1.4037
2 | 1.2575 | 1.3308 | 1.4053 | 1.4692 | 1.4859 | 1.5543 | 1.5464 | 1.4617 | 1.3243 | 1.9448 | 1.8991 | 1.7488 | 1.7063 | 1.7133 | 1.6321 | 1.4961 | 1.3446 | 1.2963 | 0.81487 | 0.87143 | 0.95276 | 0.97549 | 1.0174 | 1.123
3 | 0.94315 | 0.99813 | 1.054 | 1.1019 | 1.1144 | 1.1657 | 1.1598 | 1.0963 | 0.99326 | 1.4586 | 1.4244 | 1.3116 | 1.2797 | 1.285 | 1.2241 | 1.1221 | 1.0084 | 0.97226 | 0.61116 | 0.65358 | 0.71457 | 0.73162 | 0.76303 | 0.84224
4 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
5 | 0.31438 | 0.33271 | 0.35133 | 0.3673 | 0.37147 | 0.38858 | 0.38659 | 0.36542 | 0.33109 | 0.48619 | 0.47479 | 0.43719 | 0.42657 | 0.42832 | 0.40803 | 0.37402 | 0.33614 | 0.32409 | 0.20372 | 0.21786 | 0.23819 | 0.24387 | 0.25434 | 0.28075
6 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
7 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615
8 | 0.62877 | 0.66542 | 0.70267 | 0.73461 | 0.74294 | 0.77716 | 0.77319 | 0.73084 | 0.66217 | 0.97238 | 0.94957 | 0.87439 | 0.85314 | 0.85665 | 0.81606 | 0.74804 | 0.67229 | 0.64817 | 0.40744 | 0.43572 | 0.47638 | 0.48775 | 0.50869 | 0.5615

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011076 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2514 | 5.1238 | 6.9038 | 7.755 | 8.6743 | 7.3731 | 5.7983 | 3.1359 | 0.69436 | 0.0043464 | 0.0007519 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00010961 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.164 | 5.4474 | 7.4851 | 7.9149 | 8.4217 | 7.7418 | 5.5687 | 3.229 | 0.70824 | 0.0043903 | 0.00078198 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.082 | 2.7237 | 3.6699 | 4.0374 | 4.3793 | 3.7234 | 2.8131 | 1.5679 | 0.33329 | 0.002261 | 0.00037219 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.082 | 2.5889 | 3.7062 | 3.8375 | 4.1687 | 3.5391 | 2.7556 | 1.5524 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00037595 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8842e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.7776 | 3.7789 | 3.9574 | 4.1266 | 3.6128 | 2.9566 | 1.6145 | 0.35065 | 0.0020854 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011768 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1203 | 5.6631 | 7.5578 | 7.675 | 8.8427 | 7.0045 | 5.4539 | 3.1669 | 0.66658 | 0.0043025 | 0.00072934 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011653 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2514 | 5.5553 | 6.9764 | 7.8349 | 8.169 | 7.2994 | 5.5113 | 3.0427 | 0.69436 | 0.0045659 | 0.00074438 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0929 | 2.6698 | 3.5972 | 3.7975 | 4.4214 | 3.7971 | 2.8131 | 1.5059 | 0.35065 | 0.002261 | 0.00035715 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0601 | 2.8316 | 3.5609 | 4.1173 | 4.0003 | 3.834 | 2.9566 | 1.5369 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00039099 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0711 | 2.6158 | 3.6699 | 4.1973 | 4.0424 | 3.5022 | 2.9853 | 1.4748 | 0.35065 | 0.0021732 | 0.00039099 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00012114 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2296 | 5.1238 | 7.1945 | 8.0748 | 8.3374 | 7.4468 | 6.028 | 2.9496 | 0.69436 | 0.0042146 | 0.00078198 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011191 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.2077 | 5.3935 | 7.6305 | 7.5951 | 8.2532 | 7.7418 | 5.7983 | 2.9496 | 0.7013 | 0.0043025 | 0.00078198 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.6698 | 3.6699 | 4.1173 | 4.1687 | 3.6866 | 2.8992 | 1.599 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00037971 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7688e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0492 | 2.6967 | 3.5609 | 4.1573 | 4.1687 | 3.7603 | 2.7269 | 1.63 | 0.36454 | 0.0020854 | 0.00038347 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.6967 | 3.5609 | 3.9175 | 4.3372 | 3.576 | 2.9853 | 1.5369 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00038723 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1