## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 424.8%
RES Installed, [MW] | 70
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 20
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.1768 | 4.3162 | 3.8649 | 3.6633 | 3.0014 | 2.5474 | 3.1152 | 0.54101 | 0.47576 | 0.69359 | 0.40847 | 0.51042 | 0.81321 | 1.4983 | 1.5986 | 1.572 | 0.88185 | 1.7963 | 1.0541 | 0.74117 | 1.1255 | 0.69563 | 3.175 | 3.8275
Minimum FL, [MW] | -9.4302 | -10.0841 | -11.3414 | -12.2342 | -13.0766 | -14.2711 | -13.6173 | -15.2751 | -13.8542 | -20.3496 | -20.1411 | -18.412 | -17.6494 | -17.0402 | -16.0617 | -14.6162 | -13.667 | -12.2306 | -7.7631 | -8.6881 | -9.1837 | -9.8596 | -7.8334 | -8.3237
Maximum FL, [MW] | 9.0849 | 9.7194 | 10.8976 | 11.7261 | 12.4814 | 13.6288 | 12.9933 | 14.6629 | 13.431 | 15.3258 | 15.4464 | 14.4594 | 13.972 | 13.6129 | 12.7574 | 11.6149 | 10.8202 | 9.6706 | 7.5691 | 8.4721 | 9.0025 | 9.6975 | 7.5459 | 8.024

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9096 | 5.7591 | 5.4831 | 5.5729 | 5.2826 | 5.1806 | 5.358 | 6.1208 | 6.225 | 6.2186 | 6.1323 | 6.2834 | 6.2892 | 6.3444 | 5.5893 | 5.9781 | 6.3024 | 6.4273 | 5.9414 | 5.6031 | 5.6562 | 5.3144 | 5.4061 | 5.4607
2 | 3.6399 | 3.5855 | 3.3822 | 3.3219 | 3.2222 | 3.3152 | 4.005 | 4.086 | 4.4207 | 4.5929 | 4.529 | 4.4424 | 4.3425 | 4.2678 | 4.0135 | 4.1236 | 4.4218 | 5.428 | 5.0447 | 4.6156 | 4.552 | 4.1779 | 4.3071 | 4.004
3 | 2.3958 | 2.3082 | 2.189 | 2.1945 | 2.1156 | 2.2926 | 3.5598 | 3.7293 | 3.8834 | 3.794 | 3.6174 | 3.859 | 3.6261 | 3.5561 | 3.1189 | 3.1031 | 3.1254 | 3.4961 | 3.1109 | 3.1822 | 3.1477 | 2.9083 | 2.787 | 2.6049
4 | 0.88973 | 0.73067 | 0.68784 | 0.63375 | 0.58586 | 0.85478 | 1.5242 | 1.5796 | 1.7297 | 1.6435 | 1.6027 | 1.502 | 1.4933 | 1.4762 | 1.4251 | 1.4516 | 1.7271 | 2.6494 | 2.3284 | 1.9561 | 1.9301 | 1.689 | 1.5169 | 1.3086
5 | 0.90804 | 0.85054 | 0.77513 | 0.77327 | 0.7551 | 0.811 | 1.0399 | 1.0132 | 1.0436 | 1.0946 | 1.1109 | 1.134 | 1.1269 | 1.1069 | 1.1084 | 1.0988 | 1.1364 | 1.3402 | 1.2885 | 1.2465 | 1.2539 | 1.1538 | 1.1483 | 1.0858
6 | 2.0796 | 1.9924 | 1.9092 | 1.9088 | 1.8628 | 1.9516 | 2.2271 | 2.3924 | 2.4999 | 2.6042 | 2.536 | 2.584 | 2.6001 | 2.6279 | 2.4682 | 2.4712 | 2.3361 | 2.5313 | 2.3871 | 2.3214 | 2.3082 | 2.1918 | 2.2101 | 2.1368
7 | 1.7611 | 1.6766 | 1.5818 | 1.5737 | 1.5156 | 1.6144 | 2.0584 | 2.1626 | 2.2677 | 2.2917 | 2.2483 | 2.2769 | 2.2419 | 2.2267 | 2.072 | 2.107 | 2.1919 | 2.5795 | 2.3776 | 2.2402 | 2.2305 | 2.057 | 2.0329 | 1.9233
8 | 1.3997 | 1.3602 | 1.2962 | 1.267 | 1.2585 | 1.4291 | 2.2454 | 2.3955 | 2.4803 | 2.4877 | 2.5498 | 2.5424 | 2.4219 | 2.4302 | 2.1749 | 1.9738 | 1.9569 | 2.2108 | 2.1048 | 2.0105 | 2.0069 | 1.8186 | 1.686 | 1.5635

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9096 | 5.8064 | 5.4375 | 5.4789 | 5.2826 | 5.2721 | 5.2657 | 6.2406 | 6.2862 | 6.3397 | 6.072 | 6.2218 | 6.2282 | 6.2247 | 5.6414 | 6.0901 | 6.4242 | 6.5473 | 5.9983 | 5.6573 | 5.5485 | 5.2629 | 5.4991 | 5.5062
2 | 3.6399 | 3.5303 | 3.3293 | 3.3219 | 3.2222 | 3.3435 | 3.9368 | 4.086 | 4.4207 | 4.6376 | 4.44 | 4.5293 | 4.4262 | 4.3474 | 4.0877 | 4.1618 | 4.4218 | 5.3262 | 5.0932 | 4.6603 | 4.6387 | 4.1779 | 4.2331 | 4.0367
3 | 2.4318 | 2.342 | 2.1726 | 2.2279 | 2.0819 | 2.254 | 3.591 | 3.7293 | 3.8071 | 3.757 | 3.6174 | 3.7833 | 3.5559 | 3.5561 | 3.1189 | 3.1319 | 3.0654 | 3.5285 | 3.0517 | 3.1822 | 3.1178 | 2.8521 | 2.7404 | 2.646
4 | 0.88481 | 0.73067 | 0.68465 | 0.63375 | 0.59186 | 0.86091 | 1.4997 | 1.549 | 1.7465 | 1.675 | 1.634 | 1.473 | 1.5216 | 1.4762 | 1.4506 | 1.4386 | 1.6943 | 2.5998 | 2.2838 | 1.9561 | 1.9666 | 1.689 | 1.529 | 1.3275
5 | 0.92222 | 0.83764 | 0.7633 | 0.78524 | 0.74898 | 0.7972 | 1.0577 | 1.0033 | 1.064 | 1.0734 | 1.1218 | 1.1118 | 1.116 | 1.1172 | 1.1084 | 1.0988 | 1.1254 | 1.3276 | 1.2761 | 1.2465 | 1.2539 | 1.1426 | 1.1683 | 1.0948
6 | 2.0459 | 1.9766 | 1.8784 | 1.8776 | 1.8786 | 1.9516 | 2.2078 | 2.4158 | 2.549 | 2.5788 | 2.536 | 2.6094 | 2.5497 | 2.6279 | 2.4451 | 2.448 | 2.2911 | 2.4841 | 2.3414 | 2.3214 | 2.3302 | 2.1918 | 2.2101 | 2.1368
7 | 1.7747 | 1.6892 | 1.5576 | 1.5614 | 1.5279 | 1.6419 | 2.0584 | 2.1204 | 2.2899 | 2.2694 | 2.2262 | 2.2323 | 2.2203 | 2.2684 | 2.0912 | 2.1462 | 2.1919 | 2.6035 | 2.332 | 2.2836 | 2.2093 | 2.0371 | 2.0156 | 1.9233
8 | 1.3897 | 1.3697 | 1.2776 | 1.267 | 1.278 | 1.4529 | 2.2259 | 2.4424 | 2.4803 | 2.4393 | 2.5749 | 2.5923 | 2.4219 | 2.453 | 2.1951 | 1.9556 | 1.9382 | 2.17 | 2.1048 | 2.0299 | 1.9689 | 1.8011 | 1.6998 | 1.5755

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8113 | 5.7118 | 5.5744 | 5.6669 | 5.1913 | 5.0891 | 5.358 | 6.1208 | 6.3473 | 6.2791 | 6.253 | 6.3451 | 6.1673 | 6.4642 | 5.6935 | 6.0901 | 6.3024 | 6.4273 | 5.8845 | 5.4945 | 5.6024 | 5.4174 | 5.3131 | 5.4152
2 | 3.6115 | 3.6408 | 3.3293 | 3.3219 | 3.1957 | 3.3435 | 4.0733 | 4.086 | 4.3341 | 4.6822 | 4.4845 | 4.5293 | 4.2587 | 4.2678 | 3.9393 | 4.0471 | 4.3367 | 5.4788 | 5.0447 | 4.705 | 4.5086 | 4.1375 | 4.3442 | 4.0367
3 | 2.3958 | 2.2743 | 2.1726 | 2.2112 | 2.1325 | 2.254 | 3.4975 | 3.7293 | 3.8453 | 3.7201 | 3.6174 | 3.7833 | 3.5559 | 3.5895 | 3.1478 | 3.1607 | 3.0654 | 3.4313 | 3.1701 | 3.2437 | 3.1477 | 2.9364 | 2.7404 | 2.6049
4 | 0.88481 | 0.73707 | 0.68465 | 0.62805 | 0.59186 | 0.84254 | 1.5488 | 1.6101 | 1.7465 | 1.6435 | 1.6027 | 1.473 | 1.5216 | 1.4495 | 1.4506 | 1.4516 | 1.7107 | 2.6742 | 2.3506 | 1.9183 | 1.9301 | 1.6728 | 1.5411 | 1.3275
5 | 0.90095 | 0.84409 | 0.77513 | 0.76129 | 0.74898 | 0.81789 | 1.0399 | 1.0033 | 1.0232 | 1.0946 | 1.1109 | 1.1229 | 1.116 | 1.0965 | 1.1084 | 1.109 | 1.1473 | 1.3276 | 1.2637 | 1.2344 | 1.2659 | 1.165 | 1.1683 | 1.0677
6 | 2.1132 | 1.9608 | 1.8784 | 1.9244 | 1.8471 | 1.9516 | 2.2464 | 2.4393 | 2.4999 | 2.6549 | 2.561 | 2.584 | 2.6254 | 2.6031 | 2.4914 | 2.448 | 2.3811 | 2.5077 | 2.41 | 2.3214 | 2.2862 | 2.1705 | 2.2483 | 2.1368
7 | 1.7883 | 1.6892 | 1.594 | 1.5859 | 1.5279 | 1.6281 | 2.076 | 2.1415 | 2.2899 | 2.2472 | 2.2704 | 2.2546 | 2.2419 | 2.2476 | 2.1104 | 2.107 | 2.213 | 2.5795 | 2.4003 | 2.1968 | 2.188 | 2.0769 | 2.0329 | 1.8921
8 | 1.3796 | 1.3697 | 1.2962 | 1.2762 | 1.2488 | 1.4173 | 2.2648 | 2.3486 | 2.4316 | 2.4393 | 2.6 | 2.4925 | 2.4453 | 2.4759 | 2.1344 | 2.0103 | 1.9944 | 2.2516 | 2.1449 | 2.0105 | 1.9879 | 1.8361 | 1.6583 | 1.5755

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92096 | 0.65067 | 0.56406 | 0.72303 | 0.62255 | 0.51184 | 0.4235 | 1.4799 | 1.5477 | 1.3275 | 1.5466 | 1.4371 | 1.4434 | 1.2889 | 0.76485 | 1.1975 | 1.4362 | 1.3401 | 0.9366 | 0.97167 | 0.90502 | 0.56139 | 0.44783 | 0.46415
2 | -1.3955 | -1.3952 | -1.4337 | -1.4993 | -1.4849 | -1.3628 | -0.86414 | -0.16611 | -0.17851 | -0.1183 | -0.10421 | -0.46508 | -0.67943 | -0.88077 | -0.87414 | -0.88893 | -0.69891 | 0.22971 | -0.032374 | -0.38216 | -0.70838 | -0.93181 | -1.022 | -1.1701
3 | -1.0009 | -1.08 | -1.0998 | -1.0851 | -1.086 | -0.90686 | -0.033769 | 0.46755 | 0.5959 | 0.41512 | 0.24509 | 0.48615 | 0.30654 | 0.093003 | -0.36794 | -0.3681 | -0.30323 | -0.15297 | -0.37283 | -0.21243 | -0.29165 | -0.48374 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.72948 | -0.73671 | -0.74423 | -0.75075 | -0.75409 | -0.68943 | -0.59815 | -0.54611 | -0.5621 | -0.6227 | -0.66418 | -0.70326 | -0.70409 | -0.71704 | -0.72334 | -0.70177 | -0.59409 | -0.35408 | -0.45671 | -0.55399 | -0.59639 | -0.63095 | -0.66697 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37577 | -0.37711 | -0.37628 | -0.31717 | -0.24172 | -0.19561 | -0.19215 | -0.16095 | -0.15928 | -0.15593 | -0.18766 | -0.20195 | -0.19652 | -0.24361 | -0.21582 | -0.1082 | -0.12812 | -0.1593 | -0.17202 | -0.2233 | -0.24695 | -0.25835
6 | 0.22212 | 0.17375 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16117 | 0.23219 | 0.30968 | 0.60319 | 0.69467 | 0.71578 | 0.67939 | 0.72471 | 0.71933 | 0.71099 | 0.59798 | 0.56881 | 0.49437 | 0.54083 | 0.45844 | 0.47839 | 0.40447 | 0.42577 | 0.26432 | 0.27144
7 | -0.66135 | -0.65412 | -0.67467 | -0.68688 | -0.72756 | -0.65143 | -0.55342 | -0.28747 | -0.14243 | -0.13221 | -0.10049 | -0.03377 | -0.13711 | -0.14308 | -0.26078 | -0.37267 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.40505 | -0.4612 | -0.5437 | -0.61342 | -0.61016
8 | -0.75285 | -0.76876 | -0.76572 | -0.76462 | -0.74885 | -0.71859 | -0.54932 | -0.43701 | -0.40354 | -0.46087 | -0.43519 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.55317 | -0.61347 | -0.61185 | -0.60336 | -0.63598 | -0.65759 | -0.66885 | -0.68846 | -0.71852 | -0.73228

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93017 | 0.63766 | 0.5697 | 0.72303 | 0.62877 | 0.51184 | 0.4235 | 1.4947 | 1.5477 | 1.3009 | 1.5466 | 1.4658 | 1.4579 | 1.3018 | 0.74955 | 1.1855 | 1.4362 | 1.3401 | 0.9366 | 0.98139 | 0.88692 | 0.56139 | 0.45678 | 0.47344
2 | -1.4234 | -1.3673 | -1.4337 | -1.4693 | -1.4849 | -1.3628 | -0.86414 | -0.16279 | -0.17672 | -0.12066 | -0.10212 | -0.46973 | -0.68622 | -0.86315 | -0.87414 | -0.90671 | -0.68493 | 0.23201 | -0.032051 | -0.38216 | -0.71546 | -0.92249 | -1.0015 | -1.1818
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.096 | -1.0969 | -0.925 | -0.034106 | 0.4769 | 0.60186 | 0.40681 | 0.25 | 0.48129 | 0.31268 | 0.094864 | -0.37162 | -0.37546 | -0.30929 | -0.14991 | -0.37283 | -0.20818 | -0.29165 | -0.47407 | -0.76424 | -0.84545
4 | -0.72218 | -0.72198 | -0.73679 | -0.73573 | -0.75409 | -0.70321 | -0.59815 | -0.55157 | -0.57335 | -0.63516 | -0.65754 | -0.71733 | -0.71113 | -0.70987 | -0.70888 | -0.70177 | -0.58221 | -0.347 | -0.45214 | -0.55953 | -0.59639 | -0.61834 | -0.68031 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.35685 | -0.37577 | -0.37711 | -0.3838 | -0.31717 | -0.24655 | -0.19366 | -0.19023 | -0.15773 | -0.16088 | -0.15281 | -0.18391 | -0.20397 | -0.19652 | -0.23873 | -0.2115 | -0.11036 | -0.12812 | -0.1609 | -0.1703 | -0.22777 | -0.24448 | -0.25835
6 | 0.22434 | 0.17375 | 0.13306 | 0.1943 | 0.16278 | 0.23452 | 0.30348 | 0.59716 | 0.70857 | 0.73009 | 0.67259 | 0.73921 | 0.71213 | 0.69677 | 0.60396 | 0.58019 | 0.49437 | 0.54083 | 0.44927 | 0.48796 | 0.40447 | 0.43429 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.65474 | -0.65412 | -0.68142 | -0.70062 | -0.71301 | -0.64492 | -0.54235 | -0.29034 | -0.13959 | -0.13485 | -0.099483 | -0.033095 | -0.13848 | -0.14451 | -0.26078 | -0.36521 | -0.32962 | -0.37516 | -0.43033 | -0.401 | -0.45659 | -0.5437 | -0.60116 | -0.61626
8 | -0.75285 | -0.77645 | -0.7504 | -0.76462 | -0.74136 | -0.71141 | -0.53834 | -0.44138 | -0.41161 | -0.45166 | -0.43084 | -0.39671 | -0.42893 | -0.45073 | -0.54211 | -0.61961 | -0.59961 | -0.60336 | -0.64234 | -0.66417 | -0.65547 | -0.70223 | -0.70415 | -0.73961

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93017 | 0.66368 | 0.55278 | 0.70857 | 0.635 | 0.5016 | 0.43197 | 1.4503 | 1.5632 | 1.3407 | 1.5621 | 1.4515 | 1.4146 | 1.276 | 0.7725 | 1.1975 | 1.4506 | 1.3535 | 0.92724 | 0.9911 | 0.90502 | 0.55578 | 0.43887 | 0.4688
2 | -1.4094 | -1.3952 | -1.4337 | -1.5143 | -1.5146 | -1.3764 | -0.88142 | -0.16445 | -0.17851 | -0.11593 | -0.10212 | -0.46508 | -0.67263 | -0.88957 | -0.89163 | -0.90671 | -0.68493 | 0.22512 | -0.032051 | -0.3898 | -0.70129 | -0.94113 | -1.0424 | -1.1701
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.0851 | -1.0643 | -0.90686 | -0.034106 | 0.46287 | 0.5959 | 0.42342 | 0.24019 | 0.48129 | 0.30348 | 0.093003 | -0.37162 | -0.36442 | -0.30019 | -0.15603 | -0.38029 | -0.20818 | -0.28582 | -0.4789 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.71489 | -0.73671 | -0.72935 | -0.74324 | -0.74655 | -0.69632 | -0.60413 | -0.55157 | -0.5621 | -0.61025 | -0.67747 | -0.6892 | -0.70409 | -0.72421 | -0.73058 | -0.69475 | -0.60003 | -0.35408 | -0.45214 | -0.54845 | -0.59639 | -0.63095 | -0.6603 | -0.68361
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37953 | -0.37334 | -0.37251 | -0.31717 | -0.2393 | -0.19561 | -0.19599 | -0.16095 | -0.16247 | -0.15281 | -0.19142 | -0.19791 | -0.19848 | -0.23873 | -0.22014 | -0.10603 | -0.12556 | -0.16249 | -0.16858 | -0.22553 | -0.24448 | -0.26093
6 | 0.22434 | 0.17549 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16278 | 0.23684 | 0.30968 | 0.60922 | 0.69467 | 0.73009 | 0.68618 | 0.71022 | 0.71933 | 0.70388 | 0.592 | 0.58019 | 0.50426 | 0.55164 | 0.45385 | 0.48318 | 0.40043 | 0.43003 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.66135 | -0.64758 | -0.66118 | -0.67314 | -0.74211 | -0.64492 | -0.55896 | -0.29034 | -0.14528 | -0.13353 | -0.10149 | -0.034108 | -0.13711 | -0.14308 | -0.266 | -0.37639 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.4091 | -0.45198 | -0.55457 | -0.62569 | -0.62236
8 | -0.74532 | -0.76876 | -0.76572 | -0.77991 | -0.74885 | -0.72578 | -0.55482 | -0.42827 | -0.40354 | -0.45626 | -0.43955 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.54211 | -0.61347 | -0.62409 | -0.59733 | -0.64234 | -0.65101 | -0.65547 | -0.67469 | -0.73289 | -0.74693

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1686 | 1.2865 | 1.6745 | 1.9197 | 2.2571 | 2.6384 | 2.3519 | 3.3623 | 3.0846 | 3.4839 | 3.5805 | 3.3212 | 3.1331 | 2.8844 | 2.6569 | 2.3912 | 2.3663 | 1.8748 | 1.5512 | 1.8407 | 1.8755 | 2.1433 | 1.0407 | 0.99918
2 | 0.93488 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1108 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4999 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83255 | 0.79934
3 | 0.70116 | 0.77189 | 1.0047 | 1.1518 | 1.3543 | 1.5831 | 1.4112 | 2.0174 | 1.8507 | 2.0903 | 2.1483 | 1.9927 | 1.8798 | 1.7307 | 1.5941 | 1.4347 | 1.4198 | 1.1249 | 0.93071 | 1.1044 | 1.1253 | 1.286 | 0.62441 | 0.59951
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.23372 | 0.2573 | 0.33489 | 0.38394 | 0.45143 | 0.52769 | 0.47039 | 0.67247 | 0.61692 | 0.69677 | 0.71609 | 0.66424 | 0.62661 | 0.57689 | 0.53137 | 0.47823 | 0.47325 | 0.37496 | 0.31024 | 0.36814 | 0.3751 | 0.42866 | 0.20814 | 0.19984
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2398 | 3.4286 | 3.6205 | 3.7851 | 3.8281 | 4.0044 | 3.9839 | 3.7657 | 3.4119 | 5.0103 | 4.8927 | 4.5053 | 4.3959 | 4.4139 | 4.2048 | 3.8543 | 3.464 | 3.3397 | 2.0994 | 2.2451 | 2.4546 | 2.5132 | 2.621 | 2.8932
2 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5312 | 3.3639 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.7961 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
3 | 1.9439 | 2.0572 | 2.1723 | 2.2711 | 2.2968 | 2.4026 | 2.3904 | 2.2594 | 2.0471 | 3.0062 | 2.9356 | 2.7032 | 2.6375 | 2.6484 | 2.5229 | 2.3126 | 2.0784 | 2.0038 | 1.2596 | 1.347 | 1.4727 | 1.5079 | 1.5726 | 1.7359
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 0.64796 | 0.68572 | 0.72411 | 0.75702 | 0.76562 | 0.80088 | 0.79678 | 0.75315 | 0.68238 | 1.0021 | 0.97855 | 0.90107 | 0.87917 | 0.88279 | 0.84096 | 0.77087 | 0.6928 | 0.66795 | 0.41987 | 0.44901 | 0.49092 | 0.50263 | 0.52421 | 0.57863
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017624 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.6376 | 8.5552 | 11.4609 | 13.2794 | 13.1274 | 11.7755 | 9.2263 | 4.7564 | 1.0387 | 0.0072433 | 0.001238 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00019078 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17296 | 3.4644 | 8.3858 | 10.8935 | 13.1529 | 13.7904 | 10.9674 | 8.6782 | 5.0536 | 1.1261 | 0.007384 | 0.0012625 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.9939e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.7841 | 4.3199 | 5.617 | 6.5765 | 6.7626 | 5.4837 | 4.6131 | 2.5268 | 0.53574 | 0.0036568 | 0.00058221 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6975 | 4.0658 | 5.8439 | 6.2603 | 6.63 | 5.6569 | 4.6588 | 2.6011 | 0.55761 | 0.0033404 | 0.00061898 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.3199 | 5.39 | 6.0073 | 6.9615 | 5.6569 | 4.5675 | 2.5268 | 0.52481 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017988 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.2911 | 8.7246 | 11.1205 | 12.3941 | 12.597 | 12.1219 | 9.3176 | 4.7068 | 1.1371 | 0.0071027 | 0.0011644 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018351 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.5683 | 8.7246 | 11.234 | 12.7735 | 13.923 | 11.891 | 9.409 | 4.7068 | 1.1043 | 0.007384 | 0.0012257 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.5389e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.6975 | 4.0658 | 5.6737 | 6.1338 | 6.4311 | 5.7146 | 4.3848 | 2.4277 | 0.55214 | 0.003481 | 0.00060059 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6802 | 4.2352 | 5.7872 | 6.3235 | 6.63 | 6.0609 | 4.7045 | 2.3534 | 0.56854 | 0.0033404 | 0.00062511 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7668 | 4.1929 | 5.7872 | 6.197 | 6.4311 | 5.7146 | 4.3391 | 2.502 | 0.57401 | 0.0036217 | 0.00063736 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018714 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.4297 | 8.3858 | 11.1205 | 12.7735 | 12.7296 | 11.0829 | 9.5917 | 4.905 | 1.0824 | 0.0068214 | 0.0012502 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018351 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.3604 | 8.047 | 10.8935 | 13.2794 | 13.3926 | 11.1983 | 9.1349 | 5.1032 | 1.0605 | 0.0073136 | 0.001287 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.4481e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.6456 | 4.1929 | 5.9007 | 6.5765 | 6.63 | 6.0032 | 4.4304 | 2.3534 | 0.51934 | 0.0036217 | 0.00063123 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-05 | 5.2269e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.7149 | 4.3199 | 5.4468 | 6.5132 | 6.8289 | 6.0609 | 4.5218 | 2.4525 | 0.51934 | 0.0034107 | 0.00060672 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.8188 | 4.1082 | 5.9574 | 6.3868 | 6.8952 | 5.7723 | 4.6131 | 2.502 | 0.55214 | 0.0035162 | 0.00063123 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9624 | 5.9471 | 5.6589 | 5.5252 | 5.334 | 5.2949 | 5.3891 | 5.8123 | 6.2272 | 6.1989 | 6.0323 | 6.1292 | 6.4231 | 6.4688 | 6.0175 | 6.1845 | 6.0872 | 6.1111 | 5.6475 | 5.504 | 5.5787 | 5.4168 | 5.6083 | 5.6034
2 | 4.3097 | 4.136 | 3.9184 | 3.5995 | 3.3647 | 3.4213 | 3.7183 | 4.2983 | 4.6693 | 5.0142 | 4.5306 | 4.7732 | 4.8366 | 4.8526 | 4.2307 | 4.3917 | 4.5006 | 4.6576 | 4.6994 | 4.8801 | 5.1708 | 4.6826 | 4.5138 | 4.3405
3 | 2.7532 | 2.6432 | 2.4195 | 2.4665 | 2.3364 | 2.3102 | 3.2044 | 3.6096 | 3.7703 | 3.5711 | 3.4562 | 3.7258 | 3.936 | 3.7603 | 3.4623 | 3.2916 | 3.261 | 3.285 | 3.1094 | 3.3306 | 3.5385 | 3.2514 | 3.216 | 2.8486
4 | 1.2236 | 1.0579 | 0.87628 | 0.85131 | 0.74784 | 0.6815 | 1.2842 | 1.836 | 2.2109 | 2.2836 | 2.2161 | 2.0005 | 2.2893 | 2.2274 | 2.0522 | 1.9053 | 1.6779 | 1.5859 | 1.9022 | 2.1842 | 2.5327 | 2.3762 | 2.0291 | 1.6004
5 | 1.0291 | 0.95146 | 0.87462 | 0.84829 | 0.8483 | 0.82925 | 0.93224 | 0.93838 | 1.0312 | 1.0718 | 1.1322 | 1.2014 | 1.2467 | 1.2221 | 1.185 | 1.1696 | 1.1406 | 1.1726 | 1.1559 | 1.159 | 1.288 | 1.2109 | 1.2659 | 1.1618
6 | 2.1371 | 2.0805 | 1.9202 | 1.9674 | 1.9484 | 1.9086 | 2.111 | 2.3326 | 2.4273 | 2.4352 | 2.4132 | 2.554 | 2.5509 | 2.5083 | 2.3764 | 2.2962 | 2.3383 | 2.3555 | 2.1589 | 2.1524 | 2.277 | 2.0497 | 2.1228 | 2.1737
7 | 1.7991 | 1.6687 | 1.6 | 1.6092 | 1.5096 | 1.5775 | 2.0192 | 2.0166 | 2.3112 | 2.454 | 2.4173 | 2.5273 | 2.4884 | 2.6051 | 2.574 | 2.4048 | 2.3743 | 2.3747 | 2.2931 | 2.2809 | 2.3406 | 1.9514 | 2.0953 | 1.9027
8 | 1.4446 | 1.3884 | 1.3138 | 1.2867 | 1.2616 | 1.302 | 2.0603 | 2.2051 | 2.3615 | 2.3491 | 2.4246 | 2.5795 | 2.5878 | 2.4763 | 2.1827 | 2.0886 | 1.9281 | 1.9662 | 1.8735 | 1.9005 | 1.8692 | 1.6167 | 1.5702 | 1.4997

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0121 | 5.9471 | 5.5641 | 5.5252 | 5.2417 | 5.2949 | 5.482 | 5.8123 | 6.2883 | 6.1989 | 5.9729 | 6.0091 | 6.2985 | 6.591 | 6.1302 | 6.2426 | 6.146 | 5.9975 | 5.7554 | 5.4507 | 5.6319 | 5.4168 | 5.7054 | 5.6973
2 | 4.3097 | 4.136 | 3.8865 | 3.6286 | 3.3647 | 3.48 | 3.6871 | 4.2563 | 4.7151 | 4.9653 | 4.5751 | 4.7732 | 4.9303 | 4.8526 | 4.1522 | 4.3917 | 4.5439 | 4.7007 | 4.7893 | 4.7854 | 5.1213 | 4.7736 | 4.4747 | 4.2683
3 | 2.71 | 2.6838 | 2.4009 | 2.4471 | 2.3745 | 2.2712 | 3.1492 | 3.6802 | 3.7333 | 3.6058 | 3.4562 | 3.6527 | 3.936 | 3.6893 | 3.4623 | 3.3222 | 3.2296 | 3.2244 | 3.0798 | 3.395 | 3.5047 | 3.3144 | 3.216 | 2.8716
4 | 1.2236 | 1.0643 | 0.86611 | 0.85131 | 0.74784 | 0.67711 | 1.2941 | 1.836 | 2.2109 | 2.2393 | 2.1943 | 2.0201 | 2.3114 | 2.2483 | 2.0332 | 1.9229 | 1.6938 | 1.5718 | 1.9022 | 2.1631 | 2.5084 | 2.3993 | 2.0291 | 1.6127
5 | 1.0208 | 0.93654 | 0.88843 | 0.84155 | 0.85535 | 0.8151 | 0.94792 | 0.92925 | 1.0312 | 1.0822 | 1.1434 | 1.1779 | 1.2347 | 1.2221 | 1.1629 | 1.1806 | 1.1516 | 1.1834 | 1.1559 | 1.159 | 1.3127 | 1.2345 | 1.277 | 1.1422
6 | 2.1197 | 2.0805 | 1.9202 | 1.935 | 1.9816 | 1.9252 | 2.1292 | 2.3554 | 2.4512 | 2.3878 | 2.4607 | 2.6041 | 2.5015 | 2.532 | 2.3542 | 2.2748 | 2.3383 | 2.3774 | 2.1795 | 2.1316 | 2.2987 | 2.0695 | 2.141 | 2.1737
7 | 1.7991 | 1.6813 | 1.6 | 1.6345 | 1.5218 | 1.6042 | 2.0536 | 2.0362 | 2.2886 | 2.5017 | 2.4173 | 2.5521 | 2.4643 | 2.6051 | 2.574 | 2.4274 | 2.3514 | 2.4187 | 2.2493 | 2.2809 | 2.3853 | 1.9137 | 2.0774 | 1.8719
8 | 1.4341 | 1.3982 | 1.3138 | 1.2867 | 1.2518 | 1.3232 | 2.0426 | 2.162 | 2.3847 | 2.3948 | 2.4246 | 2.6048 | 2.5878 | 2.4763 | 2.1421 | 2.0692 | 1.9465 | 1.9483 | 1.838 | 1.9371 | 1.834 | 1.6012 | 1.5829 | 1.5224

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0121 | 6.0455 | 5.5641 | 5.6183 | 5.2417 | 5.248 | 5.3891 | 5.9259 | 6.1049 | 6.1386 | 6.0916 | 6.1292 | 6.3608 | 6.3465 | 5.9611 | 6.3007 | 6.146 | 5.9975 | 5.6475 | 5.4507 | 5.5256 | 5.5218 | 5.7054 | 5.5565
2 | 4.3449 | 4.1691 | 3.9184 | 3.6576 | 3.3368 | 3.3919 | 3.7496 | 4.2144 | 4.5778 | 5.063 | 4.4415 | 4.7732 | 4.7898 | 4.8526 | 4.1915 | 4.4326 | 4.5872 | 4.7007 | 4.6094 | 4.8801 | 5.0717 | 4.6826 | 4.5138 | 4.3766
3 | 2.7747 | 2.6027 | 2.4569 | 2.4859 | 2.3173 | 2.2712 | 3.2596 | 3.6449 | 3.7333 | 3.6405 | 3.3882 | 3.7989 | 4.0124 | 3.6893 | 3.43 | 3.3529 | 3.3237 | 3.2244 | 3.1686 | 3.2983 | 3.6061 | 3.1884 | 3.2437 | 2.8025
4 | 1.2236 | 1.0643 | 0.86611 | 0.86136 | 0.74322 | 0.6815 | 1.2842 | 1.8181 | 2.2326 | 2.2836 | 2.2161 | 2.0396 | 2.2671 | 2.2274 | 2.0712 | 1.8877 | 1.6619 | 1.5718 | 1.8661 | 2.1842 | 2.5569 | 2.4224 | 2.0291 | 1.588
5 | 1.0374 | 0.95891 | 0.88152 | 0.83481 | 0.84125 | 0.82218 | 0.9244 | 0.95663 | 1.0312 | 1.0718 | 1.1322 | 1.1779 | 1.2709 | 1.2451 | 1.2072 | 1.1915 | 1.1296 | 1.1943 | 1.1338 | 1.1702 | 1.2757 | 1.2345 | 1.2882 | 1.152
6 | 2.1197 | 2.0805 | 1.9512 | 1.9512 | 1.9151 | 1.9252 | 2.111 | 2.3554 | 2.4273 | 2.3878 | 2.3657 | 2.554 | 2.5509 | 2.4847 | 2.3319 | 2.2748 | 2.3834 | 2.3119 | 2.1795 | 2.1524 | 2.277 | 2.0894 | 2.1592 | 2.2099
7 | 1.7991 | 1.6813 | 1.6246 | 1.6092 | 1.4851 | 1.6042 | 2.0192 | 2.0559 | 2.2659 | 2.4062 | 2.3935 | 2.5769 | 2.4884 | 2.5805 | 2.6225 | 2.3597 | 2.4201 | 2.3967 | 2.3151 | 2.2809 | 2.3629 | 1.9137 | 2.1133 | 1.8719
8 | 1.4655 | 1.3786 | 1.3327 | 1.2961 | 1.2713 | 1.3232 | 2.0779 | 2.2051 | 2.4078 | 2.3263 | 2.4484 | 2.5289 | 2.638 | 2.4296 | 2.1624 | 2.0692 | 1.965 | 1.9303 | 1.9089 | 1.9188 | 1.8516 | 1.6167 | 1.5575 | 1.4884

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70985 | 0.78406 | 0.73889 | 0.73889 | 0.72276 | 0.76471 | 0.78729 | 1.4746 | 1.7166 | 1.652 | 1.6133 | 1.6101 | 1.7133 | 1.6617 | 1.1648 | 1.523 | 1.5423 | 1.4455 | 1.1454 | 1.039 | 1.0906 | 1.0938 | 0.75503 | 0.74857
2 | 0.02849 | -0.17094 | -0.18518 | -0.27065 | -0.32763 | -0.25641 | -0.32763 | 0.8262 | 1.0541 | 1.3533 | 0.76922 | 0.698 | 0.48433 | 0.65526 | 0.2849 | 0.24216 | 0.2849 | 0.51281 | 0.9829 | 0.99714 | 0.79771 | 0.61253 | 0.2849 | 0.056979
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.6151 | -0.62782 | -0.59813 | -0.033936 | 0.7169 | 0.94173 | 0.95022 | 0.79326 | 0.99264 | 0.89931 | 0.78478 | 0.56419 | 0.35209 | 0.43693 | 0.39027 | 0.072115 | 0.31391 | 0.44117 | 0.28846 | -0.26725 | -0.54722
4 | -0.67796 | -0.68448 | -0.70403 | -0.70403 | -0.72033 | -0.73989 | -0.67144 | -0.45306 | -0.33898 | -0.35854 | -0.45306 | -0.49217 | -0.45632 | -0.49543 | -0.4661 | -0.55084 | -0.61929 | -0.55084 | -0.38787 | -0.34876 | -0.34876 | -0.45958 | -0.5704 | -0.59321
5 | -0.21107 | -0.27673 | -0.32598 | -0.32364 | -0.32364 | -0.35412 | -0.31895 | -0.12664 | 0.042213 | 0.14071 | 0.23217 | 0.24624 | 0.21576 | 0.17823 | 0.11726 | 0.075046 | 0.06332 | 0.05863 | 0.05863 | 0.014071 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032833 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25961 | 0.30529 | 0.3125 | 0.32091 | 0.31009 | 0.57451 | 0.65865 | 0.65744 | 0.57451 | 0.68629 | 0.71514 | 0.65865 | 0.57331 | 0.5048 | 0.61538 | 0.59615 | 0.46754 | 0.43389 | 0.51081 | 0.40264 | 0.30649 | 0.34254
7 | -0.59364 | -0.61036 | -0.64799 | -0.66471 | -0.6229 | -0.67307 | -0.57692 | -0.26338 | -0.045986 | -0.037625 | 0.079431 | 0.025083 | 0.0083611 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22575 | -0.19649 | -0.23829 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39715 | -0.42642
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.75557 | -0.7593 | -0.74937 | -0.732 | -0.62158 | -0.51364 | -0.50248 | -0.49503 | -0.48635 | -0.48262 | -0.49379 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.60917 | -0.61166 | -0.62282 | -0.64391 | -0.68486 | -0.71215 | -0.72332 | -0.73696

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69566 | 0.79191 | 0.75367 | 0.74628 | 0.72999 | 0.74941 | 0.78729 | 1.504 | 1.7337 | 1.6851 | 1.581 | 1.6262 | 1.7133 | 1.6783 | 1.1648 | 1.4925 | 1.5732 | 1.4166 | 1.1684 | 1.0597 | 1.1124 | 1.0938 | 0.77013 | 0.75606
2 | 0.02792 | -0.16752 | -0.18889 | -0.27607 | -0.32763 | -0.25641 | -0.32108 | 0.8262 | 1.0541 | 1.3262 | 0.76922 | 0.68404 | 0.47948 | 0.64216 | 0.2906 | 0.23974 | 0.2792 | 0.50769 | 1.0026 | 1.0071 | 0.78176 | 0.61253 | 0.28775 | 0.057549
3 | -0.16442 | -0.38942 | -0.67932 | -0.62125 | -0.64038 | -0.60411 | -0.033258 | 0.70973 | 0.96057 | 0.95972 | 0.78533 | 0.98271 | 0.88133 | 0.76908 | 0.55855 | 0.35561 | 0.43693 | 0.39027 | 0.073557 | 0.31077 | 0.44117 | 0.29134 | -0.26992 | -0.55817
4 | -0.69152 | -0.69132 | -0.69699 | -0.71811 | -0.70592 | -0.73249 | -0.67815 | -0.444 | -0.3322 | -0.36571 | -0.46212 | -0.48725 | -0.44719 | -0.49048 | -0.4661 | -0.56186 | -0.6069 | -0.56186 | -0.39563 | -0.34527 | -0.35225 | -0.46877 | -0.56469 | -0.60508
5 | -0.21529 | -0.27397 | -0.31946 | -0.33011 | -0.32364 | -0.35412 | -0.32214 | -0.12664 | 0.043058 | 0.1393 | 0.23682 | 0.24871 | 0.21576 | 0.1818 | 0.11609 | 0.075046 | 0.06332 | 0.057457 | 0.05863 | 0.01393 | 0.1243 | 0.059802 | 0.032176 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34817 | 0.25702 | 0.30223 | 0.31875 | 0.32091 | 0.31629 | 0.56877 | 0.66523 | 0.65087 | 0.58026 | 0.70002 | 0.72944 | 0.65206 | 0.57331 | 0.50985 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.43823 | 0.5057 | 0.39861 | 0.30036 | 0.3494
7 | -0.60551 | -0.61036 | -0.63503 | -0.65806 | -0.61044 | -0.66634 | -0.58269 | -0.25811 | -0.045066 | -0.038378 | 0.079431 | 0.025585 | 0.0082775 | 0 | -0.065551 | -0.11823 | -0.16969 | -0.22349 | -0.19256 | -0.24306 | -0.16889 | -0.31981 | -0.38921 | -0.43068
8 | -0.7283 | -0.74813 | -0.74802 | -0.76689 | -0.75687 | -0.73932 | -0.63401 | -0.51878 | -0.50248 | -0.50493 | -0.49607 | -0.4778 | -0.48885 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.59699 | -0.62389 | -0.61037 | -0.64391 | -0.67116 | -0.70503 | -0.73055 | -0.74433

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69566 | 0.78406 | 0.7315 | 0.72411 | 0.71553 | 0.74941 | 0.78729 | 1.504 | 1.7337 | 1.652 | 1.5972 | 1.6423 | 1.7476 | 1.6285 | 1.1648 | 1.5077 | 1.5732 | 1.4311 | 1.1225 | 1.0494 | 1.1124 | 1.0719 | 0.73992 | 0.7336
2 | 0.028205 | -0.17094 | -0.18703 | -0.26795 | -0.33091 | -0.25128 | -0.32763 | 0.83446 | 1.0752 | 1.3533 | 0.77691 | 0.68404 | 0.47464 | 0.66182 | 0.2792 | 0.23974 | 0.28205 | 0.51281 | 0.96324 | 1.0071 | 0.78973 | 0.61253 | 0.2792 | 0.05641
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.62125 | -0.62154 | -0.60411 | -0.033258 | 0.73124 | 0.96057 | 0.95022 | 0.78533 | 1.0026 | 0.9083 | 0.78478 | 0.56983 | 0.35209 | 0.4413 | 0.39417 | 0.073557 | 0.30763 | 0.43676 | 0.28557 | -0.27259 | -0.55269
4 | -0.69152 | -0.67763 | -0.68995 | -0.71811 | -0.73474 | -0.72509 | -0.66473 | -0.46212 | -0.33559 | -0.36212 | -0.45306 | -0.49217 | -0.46544 | -0.49543 | -0.47076 | -0.53982 | -0.63167 | -0.55084 | -0.38011 | -0.35225 | -0.34527 | -0.45498 | -0.5761 | -0.58728
5 | -0.20896 | -0.27397 | -0.32598 | -0.33011 | -0.33011 | -0.35766 | -0.31576 | -0.12791 | 0.042636 | 0.14071 | 0.23682 | 0.25117 | 0.21792 | 0.17823 | 0.11609 | 0.075797 | 0.064587 | 0.057457 | 0.059216 | 0.014212 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032176 | -0.05211
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25702 | 0.30834 | 0.31562 | 0.32091 | 0.30389 | 0.586 | 0.65865 | 0.65087 | 0.58026 | 0.67943 | 0.70799 | 0.66523 | 0.57904 | 0.5048 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.42521 | 0.52103 | 0.40667 | 0.30036 | 0.33912
7 | -0.59958 | -0.61036 | -0.66095 | -0.678 | -0.63536 | -0.6798 | -0.56538 | -0.26074 | -0.045066 | -0.036873 | 0.080225 | 0.025334 | 0.0084447 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22801 | -0.19845 | -0.23353 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39318 | -0.43495
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.74046 | -0.7517 | -0.75687 | -0.732 | -0.61537 | -0.50851 | -0.50248 | -0.49503 | -0.49121 | -0.48262 | -0.49379 | -0.51753 | -0.5758 | -0.58932 | -0.62136 | -0.60554 | -0.61659 | -0.65035 | -0.68486 | -0.69791 | -0.70885 | -0.7517

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1686 | 1.2865 | 1.6745 | 1.9197 | 2.2571 | 2.6384 | 2.3519 | 3.3623 | 3.0846 | 3.4839 | 3.5805 | 3.3212 | 3.1331 | 2.8844 | 2.6569 | 2.3912 | 2.3663 | 1.8748 | 1.5512 | 1.8407 | 1.8755 | 2.1433 | 1.0407 | 0.99918
2 | 0.93488 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1108 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4999 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83255 | 0.79934
3 | 0.70116 | 0.77189 | 1.0047 | 1.1518 | 1.3543 | 1.5831 | 1.4112 | 2.0174 | 1.8507 | 2.0903 | 2.1483 | 1.9927 | 1.8798 | 1.7307 | 1.5941 | 1.4347 | 1.4198 | 1.1249 | 0.93071 | 1.1044 | 1.1253 | 1.286 | 0.62441 | 0.59951
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.23372 | 0.2573 | 0.33489 | 0.38394 | 0.45143 | 0.52769 | 0.47039 | 0.67247 | 0.61692 | 0.69677 | 0.71609 | 0.66424 | 0.62661 | 0.57689 | 0.53137 | 0.47823 | 0.47325 | 0.37496 | 0.31024 | 0.36814 | 0.3751 | 0.42866 | 0.20814 | 0.19984
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76789 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.94651 | 0.74993 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2398 | 3.4286 | 3.6205 | 3.7851 | 3.8281 | 4.0044 | 3.9839 | 3.7657 | 3.4119 | 5.0103 | 4.8927 | 4.5053 | 4.3959 | 4.4139 | 4.2048 | 3.8543 | 3.464 | 3.3397 | 2.0994 | 2.2451 | 2.4546 | 2.5132 | 2.621 | 2.8932
2 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5312 | 3.3639 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.7961 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
3 | 1.9439 | 2.0572 | 2.1723 | 2.2711 | 2.2968 | 2.4026 | 2.3904 | 2.2594 | 2.0471 | 3.0062 | 2.9356 | 2.7032 | 2.6375 | 2.6484 | 2.5229 | 2.3126 | 2.0784 | 2.0038 | 1.2596 | 1.347 | 1.4727 | 1.5079 | 1.5726 | 1.7359
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 0.64796 | 0.68572 | 0.72411 | 0.75702 | 0.76562 | 0.80088 | 0.79678 | 0.75315 | 0.68238 | 1.0021 | 0.97855 | 0.90107 | 0.87917 | 0.88279 | 0.84096 | 0.77087 | 0.6928 | 0.66795 | 0.41987 | 0.44901 | 0.49092 | 0.50263 | 0.52421 | 0.57863
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6018 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89803 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023306 | 0.00012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.4154 | 10.3555 | 14.8249 | 15.1902 | 16.0012 | 14.1564 | 11.5967 | 6.3339 | 1.4581 | 0.0088683 | 0.001579 | 0.000395 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00022152 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.2405 | 10.6791 | 15.1156 | 15.9897 | 17.0118 | 14.8937 | 12.0559 | 6.396 | 1.3193 | 0.0085171 | 0.0015489 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011884 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.1858 | 5.6631 | 7.1218 | 7.675 | 8.0848 | 7.5943 | 5.8557 | 3.0117 | 0.65964 | 0.0046098 | 0.00078949 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011191 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2951 | 5.1777 | 7.1945 | 7.9948 | 8.169 | 7.1519 | 5.5113 | 2.9807 | 0.65964 | 0.0043903 | 0.00072182 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011076 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.2951 | 5.1777 | 7.1945 | 7.9149 | 8.5059 | 7.5943 | 5.4539 | 3.0117 | 0.70824 | 0.0043025 | 0.00078949 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00024229 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.4154 | 10.6791 | 14.5343 | 15.9897 | 16.8433 | 14.4513 | 11.5967 | 6.3339 | 1.3609 | 0.0087805 | 0.0014286 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00022383 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.3717 | 10.6791 | 14.0982 | 16.6292 | 16.6749 | 14.7462 | 11.0226 | 6.1476 | 1.3332 | 0.0088683 | 0.0014286 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011076 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.164 | 5.5553 | 7.1945 | 7.755 | 8.0006 | 7.4468 | 5.7983 | 3.198 | 0.72213 | 0.0043464 | 0.00074438 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.0766 | 5.5553 | 7.5578 | 8.1547 | 8.8427 | 7.1519 | 5.6261 | 2.9496 | 0.68741 | 0.0044781 | 0.00076694 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011768 | 6.3883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.164 | 5.6092 | 7.4125 | 8.2347 | 8.7585 | 7.2994 | 5.6835 | 3.198 | 0.7013 | 0.0043025 | 0.00075942 | 0.00020532 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022383 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.1531 | 10.2476 | 13.9529 | 16.1496 | 16.0012 | 14.1564 | 11.7115 | 6.3339 | 1.4026 | 0.0092195 | 0.0015489 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023306 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.5903 | 10.2476 | 14.5343 | 15.9897 | 16.8433 | 15.0411 | 11.9411 | 5.8992 | 1.3332 | 0.0088683 | 0.0015489 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011422 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1203 | 5.3395 | 6.9038 | 8.3946 | 8.4217 | 7.0782 | 5.8557 | 3.0427 | 0.68741 | 0.0043464 | 0.0007519 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.1858 | 5.6092 | 7.1945 | 7.675 | 8.6743 | 7.3731 | 5.5113 | 2.9807 | 0.66658 | 0.0043025 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00010961 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2296 | 5.1777 | 7.1218 | 7.8349 | 8.6743 | 7.0045 | 5.7983 | 3.1669 | 0.69436 | 0.0043025 | 0.00072182 | 0.0001975 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1