## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 875.5%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 40
3 | 9 | 40
4 | 22 | 20
5 | 24 | 20
6 | 26 | 20

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.6086 | 8.8957 | 7.9656 | 7.5503 | 6.1859 | 5.2502 | 6.4205 | 1.115 | 0.98055 | 1.4295 | 0.84188 | 1.052 | 1.676 | 3.088 | 3.2947 | 3.24 | 1.8175 | 3.7023 | 2.1726 | 1.5276 | 2.3197 | 1.4337 | 6.5438 | 7.8886
Minimum FL, [MW] | -19.436 | -20.7836 | -23.375 | -25.215 | -26.9513 | -29.4131 | -28.0656 | -31.4824 | -28.554 | -41.9412 | -41.5114 | -37.9478 | -36.3761 | -35.1205 | -33.1037 | -30.1245 | -28.1681 | -25.2077 | -16.0001 | -17.9065 | -18.9279 | -20.321 | -16.1448 | -17.1555
Maximum FL, [MW] | 18.7243 | 20.0319 | 22.4604 | 24.1679 | 25.7245 | 28.0894 | 26.7797 | 30.2206 | 27.6817 | 31.5869 | 31.8356 | 29.8012 | 28.7968 | 28.0566 | 26.2934 | 23.9386 | 22.3007 | 19.9313 | 15.6002 | 17.4612 | 18.5545 | 19.9868 | 15.5523 | 16.5378

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6149 | 7.4753 | 7.0631 | 7.1201 | 6.6451 | 6.4292 | 6.7556 | 7.05 | 7.1536 | 7.1945 | 7.0338 | 7.2274 | 7.3009 | 7.5149 | 6.6821 | 7.1164 | 7.331 | 7.6747 | 6.9604 | 6.5081 | 6.6533 | 6.1712 | 6.8233 | 7.0294
2 | 4.8603 | 4.8234 | 4.5133 | 4.4094 | 4.1793 | 4.2043 | 5.0859 | 4.7222 | 5.0896 | 5.3232 | 5.2003 | 5.1203 | 5.0607 | 5.0974 | 4.8272 | 4.9471 | 5.1626 | 6.4637 | 5.8985 | 5.3572 | 5.3532 | 4.8536 | 5.4385 | 5.2107
3 | 3.2668 | 3.1861 | 2.9913 | 2.9708 | 2.7937 | 2.9338 | 4.444 | 4.2943 | 4.4602 | 4.3878 | 4.1501 | 4.4372 | 4.2136 | 4.2253 | 3.7435 | 3.7222 | 3.6558 | 4.1969 | 3.6623 | 3.7014 | 3.7134 | 3.3853 | 3.5769 | 3.4573
4 | 1.3769 | 1.2091 | 1.1207 | 1.0416 | 0.92883 | 1.1932 | 2.0014 | 1.8364 | 2.0006 | 1.9222 | 1.8508 | 1.7459 | 1.7628 | 1.804 | 1.755 | 1.7827 | 2.0336 | 3.1587 | 2.7296 | 2.2803 | 2.285 | 1.974 | 1.9983 | 1.8203
5 | 1.2129 | 1.1539 | 1.0486 | 1.0376 | 0.98772 | 1.0309 | 1.3152 | 1.1711 | 1.2027 | 1.2701 | 1.2759 | 1.3066 | 1.3119 | 1.3196 | 1.3257 | 1.3136 | 1.3257 | 1.5969 | 1.5056 | 1.4442 | 1.4695 | 1.3372 | 1.4406 | 1.3987
6 | 2.7241 | 2.6377 | 2.5036 | 2.4853 | 2.3747 | 2.435 | 2.7973 | 2.7567 | 2.8727 | 3.01 | 2.9076 | 2.971 | 3.016 | 3.108 | 2.9361 | 2.9371 | 2.7231 | 3.025 | 2.7961 | 2.694 | 2.7131 | 2.5432 | 2.7833 | 2.758
7 | 2.3635 | 2.2801 | 2.1329 | 2.1059 | 1.9815 | 2.0533 | 2.6062 | 2.4966 | 2.6097 | 2.6562 | 2.5818 | 2.6232 | 2.6104 | 2.6538 | 2.4874 | 2.5248 | 2.5598 | 3.0795 | 2.7853 | 2.602 | 2.6251 | 2.3906 | 2.5827 | 2.5163
8 | 1.9543 | 1.9219 | 1.8095 | 1.7586 | 1.6905 | 1.8435 | 2.8179 | 2.7602 | 2.8504 | 2.8781 | 2.9232 | 2.9238 | 2.8141 | 2.8841 | 2.604 | 2.374 | 2.2937 | 2.6621 | 2.4764 | 2.342 | 2.3719 | 2.1207 | 2.1899 | 2.1089

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6149 | 7.5289 | 7.0114 | 7.0137 | 6.6451 | 6.5327 | 6.6511 | 7.1857 | 7.2228 | 7.3316 | 6.9655 | 7.1577 | 7.2319 | 7.3793 | 6.7411 | 7.2433 | 7.469 | 7.8105 | 7.0249 | 6.5695 | 6.5313 | 6.1129 | 6.9286 | 7.0809
2 | 4.8603 | 4.7608 | 4.4534 | 4.4094 | 4.1793 | 4.2364 | 5.0086 | 4.7222 | 5.0896 | 5.3737 | 5.0995 | 5.2187 | 5.1555 | 5.1875 | 4.9112 | 4.9904 | 5.1626 | 6.3485 | 5.9533 | 5.4078 | 5.4514 | 4.8536 | 5.3547 | 5.2478
3 | 3.3076 | 3.2244 | 2.9728 | 3.0086 | 2.7555 | 2.8901 | 4.4793 | 4.2943 | 4.3738 | 4.346 | 4.1501 | 4.3515 | 4.1341 | 4.2253 | 3.7435 | 3.7548 | 3.5879 | 4.2335 | 3.5952 | 3.7014 | 3.6796 | 3.3217 | 3.5241 | 3.5039
4 | 1.3713 | 1.2091 | 1.1171 | 1.0416 | 0.93563 | 1.2001 | 1.9736 | 1.8018 | 2.0196 | 1.9579 | 1.8862 | 1.713 | 1.7948 | 1.804 | 1.7839 | 1.7679 | 1.9964 | 3.1026 | 2.6791 | 2.2803 | 2.3263 | 1.974 | 2.0121 | 1.8417
5 | 1.2289 | 1.1393 | 1.0352 | 1.0511 | 0.98078 | 1.0153 | 1.3354 | 1.1599 | 1.2258 | 1.2461 | 1.2883 | 1.2815 | 1.2996 | 1.3313 | 1.3257 | 1.3136 | 1.3133 | 1.5827 | 1.4915 | 1.4442 | 1.4695 | 1.3245 | 1.4632 | 1.4089
6 | 2.686 | 2.6198 | 2.4687 | 2.45 | 2.3926 | 2.435 | 2.7754 | 2.7832 | 2.9282 | 2.9812 | 2.9076 | 2.9997 | 2.9589 | 3.108 | 2.9099 | 2.9108 | 2.6721 | 2.9716 | 2.7443 | 2.694 | 2.738 | 2.5432 | 2.7833 | 2.758
7 | 2.3789 | 2.2944 | 2.1054 | 2.092 | 1.9954 | 2.0844 | 2.6062 | 2.4488 | 2.6349 | 2.631 | 2.5568 | 2.5728 | 2.5859 | 2.701 | 2.5092 | 2.5691 | 2.5598 | 3.1068 | 2.7337 | 2.6512 | 2.6011 | 2.3681 | 2.5631 | 2.5163
8 | 1.9429 | 1.9326 | 1.7885 | 1.7586 | 1.7125 | 1.8703 | 2.7958 | 2.8133 | 2.8504 | 2.8233 | 2.9516 | 2.9803 | 2.8141 | 2.91 | 2.6269 | 2.3533 | 2.2725 | 2.6159 | 2.4764 | 2.3639 | 2.3289 | 2.1009 | 2.2055 | 2.1225

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5036 | 7.4218 | 7.1664 | 7.2266 | 6.5416 | 6.3256 | 6.7556 | 7.05 | 7.292 | 7.2631 | 7.1705 | 7.2972 | 7.1629 | 7.6505 | 6.8001 | 7.2433 | 7.331 | 7.6747 | 6.896 | 6.3852 | 6.5923 | 6.2878 | 6.718 | 6.9779
2 | 4.8281 | 4.8859 | 4.4534 | 4.4094 | 4.1493 | 4.2364 | 5.1631 | 4.7222 | 4.9915 | 5.4242 | 5.1499 | 5.2187 | 4.9659 | 5.0974 | 4.7432 | 4.8605 | 5.0663 | 6.5213 | 5.8985 | 5.4585 | 5.3041 | 4.8078 | 5.4805 | 5.2478
3 | 3.2668 | 3.1478 | 2.9728 | 2.9897 | 2.8128 | 2.8901 | 4.3735 | 4.2943 | 4.417 | 4.3041 | 4.1501 | 4.3515 | 4.1341 | 4.2631 | 3.7762 | 3.7874 | 3.5879 | 4.1235 | 3.7293 | 3.7711 | 3.7134 | 3.4171 | 3.5241 | 3.4573
4 | 1.3713 | 1.2163 | 1.1171 | 1.0352 | 0.93563 | 1.1793 | 2.0292 | 1.871 | 2.0196 | 1.9222 | 1.8508 | 1.713 | 1.7948 | 1.7738 | 1.7839 | 1.7827 | 2.015 | 3.1868 | 2.7548 | 2.2376 | 2.285 | 1.9556 | 2.0258 | 1.8417
5 | 1.2048 | 1.1466 | 1.0486 | 1.024 | 0.98078 | 1.0387 | 1.3152 | 1.1599 | 1.1795 | 1.2701 | 1.2759 | 1.294 | 1.2996 | 1.3078 | 1.3257 | 1.3252 | 1.3381 | 1.5827 | 1.4775 | 1.4305 | 1.4831 | 1.3499 | 1.4632 | 1.3782
6 | 2.7622 | 2.6019 | 2.4687 | 2.503 | 2.3569 | 2.435 | 2.8191 | 2.8098 | 2.8727 | 3.0675 | 2.9359 | 2.971 | 3.0446 | 3.0799 | 2.9623 | 2.9108 | 2.7741 | 2.9983 | 2.822 | 2.694 | 2.6882 | 2.5191 | 2.8265 | 2.758
7 | 2.3943 | 2.2944 | 2.1467 | 2.1198 | 1.9954 | 2.0688 | 2.6261 | 2.4727 | 2.6349 | 2.6058 | 2.6068 | 2.598 | 2.6104 | 2.6774 | 2.5309 | 2.5248 | 2.5837 | 3.0795 | 2.8111 | 2.5529 | 2.577 | 2.4132 | 2.5827 | 2.481
8 | 1.9316 | 1.9326 | 1.8095 | 1.769 | 1.6795 | 1.83 | 2.84 | 2.7072 | 2.7953 | 2.8233 | 2.98 | 2.8673 | 2.8407 | 2.9359 | 2.5581 | 2.4153 | 2.3362 | 2.7083 | 2.5218 | 2.342 | 2.3504 | 2.1405 | 2.1585 | 2.1225

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0428 | 0.73674 | 0.63867 | 0.81866 | 0.70489 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6757 | 1.7524 | 1.503 | 1.7512 | 1.6272 | 1.6343 | 1.4594 | 0.86602 | 1.3559 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1002 | 1.0247 | 0.63565 | 0.50706 | 0.52555
2 | -1.58 | -1.5797 | -1.6233 | -1.6976 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18808 | -0.20212 | -0.13395 | -0.11799 | -0.52659 | -0.7693 | -0.99727 | -0.98977 | -1.0065 | -0.79135 | 0.2601 | -0.036656 | -0.4327 | -0.80208 | -1.0551 | -1.1571 | -1.3249
3 | -1.1333 | -1.2229 | -1.2453 | -1.2286 | -1.2297 | -1.0268 | -0.038235 | 0.52939 | 0.67472 | 0.47002 | 0.27751 | 0.55046 | 0.34709 | 0.10531 | -0.41661 | -0.41679 | -0.34333 | -0.1732 | -0.42215 | -0.24053 | -0.33023 | -0.54773 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.82597 | -0.83416 | -0.84267 | -0.85005 | -0.85383 | -0.78062 | -0.67727 | -0.61834 | -0.63645 | -0.70507 | -0.75203 | -0.79628 | -0.79722 | -0.81188 | -0.81902 | -0.79459 | -0.67267 | -0.40092 | -0.51712 | -0.62727 | -0.67527 | -0.71441 | -0.75519 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.2515 | 0.19673 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18248 | 0.26291 | 0.35064 | 0.68297 | 0.78656 | 0.81045 | 0.76925 | 0.82057 | 0.81447 | 0.80503 | 0.67707 | 0.64405 | 0.55976 | 0.61236 | 0.51908 | 0.54167 | 0.45797 | 0.48209 | 0.29928 | 0.30735
7 | -0.74883 | -0.74064 | -0.76391 | -0.77773 | -0.8238 | -0.73759 | -0.62662 | -0.32549 | -0.16127 | -0.1497 | -0.11378 | -0.038237 | -0.15525 | -0.162 | -0.29528 | -0.42196 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.45863 | -0.52221 | -0.61561 | -0.69456 | -0.69087
8 | -0.85242 | -0.87045 | -0.867 | -0.86575 | -0.8479 | -0.81364 | -0.62198 | -0.49481 | -0.45692 | -0.52183 | -0.49276 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.62634 | -0.69462 | -0.69278 | -0.68317 | -0.7201 | -0.74457 | -0.75732 | -0.77953 | -0.81356 | -0.82914

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.722 | 0.64506 | 0.81866 | 0.71194 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6924 | 1.7524 | 1.473 | 1.7512 | 1.6597 | 1.6507 | 1.474 | 0.8487 | 1.3424 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1112 | 1.0042 | 0.63565 | 0.5172 | 0.53606
2 | -1.6116 | -1.5481 | -1.6233 | -1.6637 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18432 | -0.2001 | -0.13662 | -0.11563 | -0.53186 | -0.77699 | -0.97732 | -0.98977 | -1.0266 | -0.77553 | 0.2627 | -0.03629 | -0.4327 | -0.8101 | -1.0445 | -1.134 | -1.3381
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2409 | -1.2419 | -1.0473 | -0.038618 | 0.53998 | 0.68146 | 0.46062 | 0.28306 | 0.54495 | 0.35403 | 0.10741 | -0.42078 | -0.42512 | -0.3502 | -0.16974 | -0.42215 | -0.23572 | -0.33023 | -0.53677 | -0.86533 | -0.95728
4 | -0.81771 | -0.81748 | -0.83424 | -0.83305 | -0.85383 | -0.79623 | -0.67727 | -0.62453 | -0.64918 | -0.71917 | -0.74451 | -0.81221 | -0.8052 | -0.80376 | -0.80264 | -0.79459 | -0.65922 | -0.3929 | -0.51195 | -0.63354 | -0.67527 | -0.70012 | -0.7703 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.25402 | 0.19673 | 0.15066 | 0.22001 | 0.18431 | 0.26554 | 0.34363 | 0.67614 | 0.80229 | 0.82666 | 0.76156 | 0.83698 | 0.80633 | 0.78893 | 0.68385 | 0.65693 | 0.55976 | 0.61236 | 0.5087 | 0.55251 | 0.45797 | 0.49173 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74134 | -0.74064 | -0.77155 | -0.79329 | -0.80732 | -0.73022 | -0.61409 | -0.32875 | -0.15805 | -0.15269 | -0.11264 | -0.037472 | -0.1568 | -0.16362 | -0.29528 | -0.41352 | -0.37322 | -0.42479 | -0.48725 | -0.45404 | -0.51698 | -0.61561 | -0.68067 | -0.69778
8 | -0.85242 | -0.87915 | -0.84966 | -0.86575 | -0.83943 | -0.80551 | -0.60954 | -0.49976 | -0.46606 | -0.5114 | -0.48783 | -0.44918 | -0.48566 | -0.51035 | -0.61381 | -0.70157 | -0.67892 | -0.68317 | -0.7273 | -0.75202 | -0.74217 | -0.79512 | -0.79729 | -0.83744

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.75147 | 0.6259 | 0.80229 | 0.71899 | 0.56795 | 0.4891 | 1.6422 | 1.7699 | 1.5181 | 1.7687 | 1.6434 | 1.6017 | 1.4448 | 0.87468 | 1.3559 | 1.6425 | 1.5325 | 1.0499 | 1.1222 | 1.0247 | 0.62929 | 0.49692 | 0.5308
2 | -1.5958 | -1.5797 | -1.6233 | -1.7146 | -1.715 | -1.5585 | -0.998 | -0.1862 | -0.20212 | -0.13127 | -0.11563 | -0.52659 | -0.7616 | -1.0072 | -1.0096 | -1.0266 | -0.77553 | 0.25489 | -0.03629 | -0.44136 | -0.79406 | -1.0656 | -1.1803 | -1.3249
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2286 | -1.2051 | -1.0268 | -0.038618 | 0.5241 | 0.67472 | 0.47942 | 0.27196 | 0.54495 | 0.34362 | 0.10531 | -0.42078 | -0.41262 | -0.3399 | -0.17667 | -0.43059 | -0.23572 | -0.32363 | -0.54225 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.80945 | -0.83416 | -0.82582 | -0.84155 | -0.8453 | -0.78842 | -0.68404 | -0.62453 | -0.63645 | -0.69097 | -0.76707 | -0.78036 | -0.79722 | -0.82 | -0.82721 | -0.78664 | -0.6794 | -0.40092 | -0.51195 | -0.621 | -0.67527 | -0.71441 | -0.74764 | -0.77403
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.25402 | 0.1987 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18431 | 0.26816 | 0.35064 | 0.6898 | 0.78656 | 0.82666 | 0.77694 | 0.80416 | 0.81447 | 0.79698 | 0.6703 | 0.65693 | 0.57096 | 0.62461 | 0.51389 | 0.54709 | 0.45339 | 0.48691 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74883 | -0.73324 | -0.74863 | -0.76218 | -0.84027 | -0.73022 | -0.63289 | -0.32875 | -0.1645 | -0.15119 | -0.11492 | -0.03862 | -0.15525 | -0.162 | -0.30118 | -0.42618 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.46321 | -0.51176 | -0.62792 | -0.70845 | -0.70469
8 | -0.8439 | -0.87045 | -0.867 | -0.88307 | -0.8479 | -0.82178 | -0.6282 | -0.48492 | -0.45692 | -0.51661 | -0.49768 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.61381 | -0.69462 | -0.70663 | -0.67634 | -0.7273 | -0.73712 | -0.74217 | -0.76394 | -0.82983 | -0.84573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4085 | 2.6515 | 3.4511 | 3.9566 | 4.652 | 5.4379 | 4.8474 | 6.9299 | 6.3574 | 7.1803 | 7.3795 | 6.8451 | 6.4573 | 5.9449 | 5.4759 | 4.9282 | 4.8769 | 3.8641 | 3.197 | 3.7937 | 3.8654 | 4.4174 | 2.1449 | 2.0593
2 | 1.9268 | 2.1212 | 2.7609 | 3.1653 | 3.7216 | 4.3503 | 3.8779 | 5.5439 | 5.0859 | 5.7443 | 5.9036 | 5.476 | 5.1659 | 4.7559 | 4.3807 | 3.9426 | 3.9016 | 3.0912 | 2.5576 | 3.035 | 3.0923 | 3.5339 | 1.7159 | 1.6475
3 | 1.4451 | 1.5909 | 2.0707 | 2.374 | 2.7912 | 3.2627 | 2.9084 | 4.1579 | 3.8144 | 4.3082 | 4.4277 | 4.107 | 3.8744 | 3.5669 | 3.2855 | 2.9569 | 2.9262 | 2.3184 | 1.9182 | 2.2762 | 2.3193 | 2.6504 | 1.2869 | 1.2356
4 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
5 | 0.4817 | 0.53029 | 0.69023 | 0.79132 | 0.93041 | 1.0876 | 0.96948 | 1.386 | 1.2715 | 1.4361 | 1.4759 | 1.369 | 1.2915 | 1.189 | 1.0952 | 0.98565 | 0.97539 | 0.77281 | 0.63941 | 0.75874 | 0.77308 | 0.88348 | 0.42898 | 0.41187
6 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
7 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
8 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6773 | 7.0665 | 7.4621 | 7.8012 | 7.8898 | 8.2532 | 8.211 | 7.7613 | 7.032 | 10.3264 | 10.0841 | 9.2857 | 9.06 | 9.0973 | 8.6663 | 7.9439 | 7.1394 | 6.8833 | 4.3268 | 4.6272 | 5.059 | 5.1797 | 5.4021 | 5.9629
2 | 5.3418 | 5.6532 | 5.9696 | 6.241 | 6.3118 | 6.6025 | 6.5688 | 6.209 | 5.6256 | 8.2611 | 8.0673 | 7.4285 | 7.248 | 7.2778 | 6.933 | 6.3551 | 5.7116 | 5.5067 | 3.4615 | 3.7017 | 4.0472 | 4.1437 | 4.3216 | 4.7703
3 | 4.0064 | 4.2399 | 4.4772 | 4.6807 | 4.7339 | 4.9519 | 4.9266 | 4.6568 | 4.2192 | 6.1958 | 6.0505 | 5.5714 | 5.436 | 5.4584 | 5.1998 | 4.7664 | 4.2837 | 4.13 | 2.5961 | 2.7763 | 3.0354 | 3.1078 | 3.2412 | 3.5777
4 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
5 | 1.3355 | 1.4133 | 1.4924 | 1.5602 | 1.578 | 1.6506 | 1.6422 | 1.5523 | 1.4064 | 2.0653 | 2.0168 | 1.8571 | 1.812 | 1.8195 | 1.7333 | 1.5888 | 1.4279 | 1.3767 | 0.86537 | 0.92543 | 1.0118 | 1.0359 | 1.0804 | 1.1926
6 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
7 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
8 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00036702 | 0.00020071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32219 | 6.5823 | 16.2633 | 23.3757 | 25.8 | 27.3156 | 23.782 | 18.818 | 9.9091 | 2.143 | 0.014627 | 0.0023779 | 0.00065289 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00035612 | 0.00021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34593 | 7.1366 | 17.4492 | 23.1487 | 24.5353 | 26.2548 | 22.6275 | 17.7218 | 10.0082 | 2.1648 | 0.013783 | 0.0024024 | 0.00063997 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018714 | 9.9311e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.2911 | 8.3858 | 11.9148 | 12.5206 | 13.1274 | 11.3138 | 8.8609 | 5.0041 | 1.0824 | 0.007384 | 0.0012747 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018896 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.2911 | 8.8093 | 11.8013 | 12.3941 | 13.1274 | 11.1983 | 9.2263 | 4.905 | 1.0605 | 0.0068917 | 0.0012625 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017806 | 0.00010454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3951 | 8.3858 | 11.5744 | 13.1529 | 13.6578 | 11.6601 | 8.8609 | 4.7564 | 1.0496 | 0.006751 | 0.001287 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00034522 | 0.00021744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33575 | 6.7902 | 17.2798 | 22.4679 | 25.547 | 25.9896 | 24.0129 | 18.818 | 10.4046 | 2.2304 | 0.013361 | 0.0024024 | 0.00063997 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00037066 | 0.00021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34932 | 6.9287 | 16.6022 | 22.241 | 24.2823 | 27.5808 | 23.0893 | 18.818 | 10.2064 | 2.0774 | 0.013643 | 0.0023779 | 0.00062704 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018714 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.6029 | 8.8093 | 11.234 | 13.2794 | 12.9948 | 11.7755 | 8.6782 | 5.1527 | 1.1043 | 0.006962 | 0.0011644 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017443 | 0.00010454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.4644 | 8.047 | 10.7801 | 13.0264 | 13.5252 | 11.4292 | 8.8609 | 4.8555 | 1.0496 | 0.0070323 | 0.0012257 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018896 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.499 | 8.2164 | 11.234 | 12.5206 | 12.597 | 11.7755 | 9.5917 | 5.2023 | 1.148 | 0.007173 | 0.0011767 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00037066 | 0.00020699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 7.0673 | 16.0939 | 23.1487 | 24.2823 | 26.2548 | 24.2438 | 17.3564 | 9.5127 | 2.143 | 0.013924 | 0.0025495 | 0.00065936 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00034522 | 0.00021535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34932 | 6.7902 | 16.941 | 23.1487 | 25.2941 | 26.2548 | 22.3966 | 17.5391 | 9.5127 | 2.2742 | 0.013643 | 0.0024024 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00019078 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.2911 | 8.047 | 11.8013 | 12.0147 | 12.7296 | 11.4292 | 8.6782 | 5.0041 | 1.1152 | 0.0068214 | 0.0012257 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00019078 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 3.3258 | 8.894 | 11.8013 | 12.7735 | 13.3926 | 11.7755 | 9.409 | 5.1032 | 1.0824 | 0.0068917 | 0.0012747 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017624 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.3951 | 8.5552 | 11.3474 | 12.3941 | 13.5252 | 11.0829 | 8.9522 | 5.2023 | 1.1261 | 0.0068917 | 0.0011644 | 0.00031352 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.6747 | 7.6882 | 7.2621 | 7.0661 | 6.7033 | 6.5586 | 6.7908 | 6.7007 | 7.1561 | 7.1722 | 6.9205 | 7.0528 | 7.4525 | 7.6557 | 7.1669 | 7.3501 | 7.0874 | 7.3167 | 6.6276 | 6.3959 | 6.5655 | 6.2871 | 7.0522 | 7.191
2 | 5.6187 | 5.4466 | 5.1204 | 4.7237 | 4.3407 | 4.3245 | 4.7613 | 4.9625 | 5.3711 | 5.8001 | 5.2021 | 5.4949 | 5.6202 | 5.7596 | 5.0731 | 5.2506 | 5.2519 | 5.5914 | 5.5074 | 5.6567 | 6.0539 | 5.425 | 5.6726 | 5.5917
3 | 3.6715 | 3.5655 | 3.2524 | 3.2788 | 3.0436 | 2.9537 | 4.0416 | 4.1588 | 4.3321 | 4.1355 | 3.9675 | 4.2863 | 4.5645 | 4.4564 | 4.1324 | 3.9355 | 3.8093 | 3.9578 | 3.6605 | 3.8694 | 4.1559 | 3.7738 | 4.0627 | 3.7332
4 | 1.7549 | 1.5796 | 1.334 | 1.2879 | 1.1122 | 0.99697 | 1.7296 | 2.1267 | 2.5454 | 2.647 | 2.5453 | 2.3103 | 2.664 | 2.6546 | 2.465 | 2.2964 | 1.9778 | 1.9546 | 2.247 | 2.5387 | 2.9672 | 2.7521 | 2.5783 | 2.1506
5 | 1.35 | 1.2682 | 1.1612 | 1.1225 | 1.0932 | 1.0516 | 1.1933 | 1.0864 | 1.1886 | 1.2442 | 1.3 | 1.3829 | 1.4476 | 1.45 | 1.4125 | 1.3938 | 1.3305 | 1.4071 | 1.3554 | 1.3451 | 1.5082 | 1.4018 | 1.5738 | 1.4848
6 | 2.7892 | 2.7374 | 2.516 | 2.5517 | 2.4715 | 2.3863 | 2.6658 | 2.689 | 2.7905 | 2.8186 | 2.7685 | 2.937 | 2.9603 | 2.9726 | 2.8321 | 2.739 | 2.7256 | 2.826 | 2.5377 | 2.5026 | 2.6777 | 2.3823 | 2.6844 | 2.7998
7 | 2.4065 | 2.2712 | 2.1535 | 2.1461 | 1.9748 | 2.0115 | 2.5618 | 2.3312 | 2.659 | 2.8399 | 2.7732 | 2.9067 | 2.8895 | 3.0822 | 3.0559 | 2.8619 | 2.7664 | 2.8477 | 2.6897 | 2.6482 | 2.7497 | 2.271 | 2.6533 | 2.4929
8 | 2.0051 | 1.9538 | 1.8295 | 1.781 | 1.6939 | 1.6996 | 2.6083 | 2.5446 | 2.7159 | 2.7212 | 2.7814 | 2.9659 | 3.0021 | 2.9363 | 2.6128 | 2.5039 | 2.2611 | 2.3852 | 2.2145 | 2.2174 | 2.216 | 1.8921 | 2.0587 | 2.0366

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7309 | 7.6882 | 7.1547 | 7.0661 | 6.5987 | 6.5586 | 6.896 | 6.7007 | 7.2253 | 7.1722 | 6.8533 | 6.9168 | 7.3114 | 7.7941 | 7.2946 | 7.4159 | 7.1539 | 7.188 | 6.7498 | 6.3356 | 6.6257 | 6.2871 | 7.1621 | 7.2972
2 | 5.6187 | 5.4466 | 5.0843 | 4.7566 | 4.3407 | 4.391 | 4.7259 | 4.915 | 5.4229 | 5.7448 | 5.2525 | 5.4949 | 5.7262 | 5.7596 | 4.9842 | 5.2506 | 5.3009 | 5.6403 | 5.6093 | 5.5494 | 5.9978 | 5.5281 | 5.6283 | 5.5099
3 | 3.6227 | 3.6114 | 3.2312 | 3.2568 | 3.0868 | 2.9096 | 3.9791 | 4.2388 | 4.2902 | 4.1748 | 3.9675 | 4.2036 | 4.5645 | 4.3761 | 4.1324 | 3.9703 | 3.7738 | 3.8892 | 3.627 | 3.9425 | 4.1176 | 3.8451 | 4.0627 | 3.7593
4 | 1.7549 | 1.5869 | 1.3225 | 1.2879 | 1.1122 | 0.992 | 1.7408 | 2.1267 | 2.5454 | 2.5968 | 2.5207 | 2.3324 | 2.689 | 2.6782 | 2.4435 | 2.3162 | 1.9959 | 1.9386 | 2.247 | 2.5148 | 2.9398 | 2.7782 | 2.5783 | 2.1646
5 | 1.3406 | 1.2513 | 1.1769 | 1.1149 | 1.1012 | 1.0356 | 1.2111 | 1.0761 | 1.1886 | 1.256 | 1.3126 | 1.3563 | 1.4339 | 1.45 | 1.3874 | 1.4062 | 1.3429 | 1.4194 | 1.3554 | 1.3451 | 1.5361 | 1.4285 | 1.5864 | 1.4626
6 | 2.7695 | 2.7374 | 2.516 | 2.515 | 2.5092 | 2.4052 | 2.6864 | 2.7148 | 2.8175 | 2.765 | 2.8223 | 2.9937 | 2.9043 | 2.9994 | 2.8069 | 2.7147 | 2.7256 | 2.8507 | 2.561 | 2.4791 | 2.7023 | 2.4048 | 2.705 | 2.7998
7 | 2.4065 | 2.2854 | 2.1535 | 2.1747 | 1.9886 | 2.0417 | 2.6008 | 2.3534 | 2.6334 | 2.894 | 2.7732 | 2.9348 | 2.8622 | 3.0822 | 3.0559 | 2.8875 | 2.7404 | 2.8976 | 2.64 | 2.6482 | 2.8003 | 2.2283 | 2.633 | 2.4581
8 | 1.9933 | 1.9649 | 1.8295 | 1.781 | 1.6829 | 1.7236 | 2.5884 | 2.4958 | 2.7422 | 2.7729 | 2.7814 | 2.9945 | 3.0021 | 2.9363 | 2.5668 | 2.4819 | 2.282 | 2.3649 | 2.1744 | 2.2589 | 2.1761 | 1.8745 | 2.0731 | 2.0624

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7309 | 7.7996 | 7.1547 | 7.1715 | 6.5987 | 6.5055 | 6.7908 | 6.8294 | 7.0176 | 7.1039 | 6.9877 | 7.0528 | 7.3819 | 7.5173 | 7.1031 | 7.4817 | 7.1539 | 7.188 | 6.6276 | 6.3356 | 6.5054 | 6.406 | 7.1621 | 7.1378
2 | 5.6585 | 5.4841 | 5.1204 | 4.7894 | 4.3091 | 4.2912 | 4.7966 | 4.8675 | 5.2674 | 5.8554 | 5.1013 | 5.4949 | 5.5672 | 5.7596 | 5.0287 | 5.297 | 5.35 | 5.6403 | 5.4056 | 5.6567 | 5.9417 | 5.425 | 5.6726 | 5.6326
3 | 3.6959 | 3.5196 | 3.2946 | 3.3008 | 3.022 | 2.9096 | 4.1041 | 4.1988 | 4.2902 | 4.2141 | 3.8906 | 4.3691 | 4.651 | 4.3761 | 4.0958 | 4.005 | 3.8803 | 3.8892 | 3.7275 | 3.8329 | 4.2324 | 3.7024 | 4.094 | 3.6811
4 | 1.7549 | 1.5869 | 1.3225 | 1.2993 | 1.107 | 0.99697 | 1.7296 | 2.1065 | 2.57 | 2.647 | 2.5453 | 2.3545 | 2.6389 | 2.6546 | 2.4866 | 2.2765 | 1.9598 | 1.9386 | 2.2062 | 2.5387 | 2.9947 | 2.8044 | 2.5783 | 2.1366
5 | 1.3594 | 1.2766 | 1.1691 | 1.1072 | 1.0853 | 1.0436 | 1.1844 | 1.1071 | 1.1886 | 1.2442 | 1.3 | 1.3563 | 1.475 | 1.4761 | 1.4376 | 1.4186 | 1.318 | 1.4317 | 1.3304 | 1.3578 | 1.4942 | 1.4285 | 1.599 | 1.4737
6 | 2.7695 | 2.7374 | 2.5511 | 2.5333 | 2.4339 | 2.4052 | 2.6658 | 2.7148 | 2.7905 | 2.765 | 2.7147 | 2.937 | 2.9603 | 2.9459 | 2.7818 | 2.7147 | 2.7767 | 2.7765 | 2.561 | 2.5026 | 2.6777 | 2.4273 | 2.7256 | 2.8407
7 | 2.4065 | 2.2854 | 2.1814 | 2.1461 | 1.9471 | 2.0417 | 2.5618 | 2.3757 | 2.6077 | 2.7858 | 2.7463 | 2.9629 | 2.8895 | 3.0544 | 3.1107 | 2.8109 | 2.8182 | 2.8726 | 2.7145 | 2.6482 | 2.775 | 2.2283 | 2.6736 | 2.4581
8 | 2.0288 | 1.9427 | 1.8509 | 1.7916 | 1.705 | 1.7236 | 2.6283 | 2.5446 | 2.7684 | 2.6953 | 2.8084 | 2.9086 | 3.0589 | 2.8835 | 2.5898 | 2.4819 | 2.3029 | 2.3446 | 2.2547 | 2.2381 | 2.196 | 1.8921 | 2.0444 | 2.0238

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80375 | 0.88777 | 0.83663 | 0.83663 | 0.81836 | 0.86585 | 0.89143 | 1.6696 | 1.9436 | 1.8705 | 1.8267 | 1.823 | 1.9399 | 1.8815 | 1.3189 | 1.7244 | 1.7463 | 1.6367 | 1.297 | 1.1764 | 1.2348 | 1.2385 | 0.85489 | 0.84759
2 | 0.032258 | -0.19355 | -0.20968 | -0.30645 | -0.37097 | -0.29032 | -0.37097 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5323 | 0.87097 | 0.79032 | 0.54839 | 0.74194 | 0.32258 | 0.27419 | 0.32258 | 0.58065 | 1.1129 | 1.129 | 0.90323 | 0.69355 | 0.32258 | 0.064516
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.69645 | -0.71086 | -0.67724 | -0.038425 | 0.81173 | 1.0663 | 1.0759 | 0.89819 | 1.1239 | 1.0183 | 0.88858 | 0.63882 | 0.39866 | 0.49472 | 0.44189 | 0.081653 | 0.35543 | 0.49953 | 0.32661 | -0.3026 | -0.6196
4 | -0.76763 | -0.77501 | -0.79716 | -0.79716 | -0.81561 | -0.83775 | -0.76025 | -0.51299 | -0.38382 | -0.40596 | -0.51299 | -0.55727 | -0.51668 | -0.56096 | -0.52775 | -0.6237 | -0.7012 | -0.6237 | -0.43917 | -0.39489 | -0.39489 | -0.52037 | -0.64584 | -0.67168
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29395 | 0.34567 | 0.35383 | 0.36336 | 0.35111 | 0.6505 | 0.74577 | 0.74441 | 0.6505 | 0.77707 | 0.80973 | 0.74577 | 0.64914 | 0.57157 | 0.69677 | 0.675 | 0.52939 | 0.49128 | 0.57838 | 0.4559 | 0.34703 | 0.38785
7 | -0.67216 | -0.69109 | -0.7337 | -0.75263 | -0.70529 | -0.7621 | -0.65323 | -0.29821 | -0.052069 | -0.042602 | 0.089937 | 0.028401 | 0.009467 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25561 | -0.22248 | -0.26981 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44968 | -0.48282
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.85552 | -0.85973 | -0.84849 | -0.82882 | -0.7038 | -0.58158 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55068 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.68975 | -0.69256 | -0.7052 | -0.72908 | -0.77544 | -0.80635 | -0.81899 | -0.83444

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.89665 | 0.85336 | 0.84499 | 0.82654 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.9079 | 1.7902 | 1.8413 | 1.9399 | 1.9003 | 1.3189 | 1.6899 | 1.7812 | 1.604 | 1.3229 | 1.1999 | 1.2595 | 1.2385 | 0.87199 | 0.85606
2 | 0.031613 | -0.18968 | -0.21387 | -0.31258 | -0.37097 | -0.29032 | -0.36355 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5016 | 0.87097 | 0.77452 | 0.5429 | 0.7271 | 0.32903 | 0.27145 | 0.31613 | 0.57484 | 1.1352 | 1.1403 | 0.88516 | 0.69355 | 0.32581 | 0.065161
3 | -0.18617 | -0.44093 | -0.76917 | -0.70342 | -0.72508 | -0.68401 | -0.037657 | 0.80361 | 1.0876 | 1.0867 | 0.8892 | 1.1127 | 0.9979 | 0.87081 | 0.63243 | 0.40265 | 0.49472 | 0.44189 | 0.083286 | 0.35188 | 0.49953 | 0.32988 | -0.30562 | -0.632
4 | -0.78299 | -0.78276 | -0.78919 | -0.8131 | -0.7993 | -0.82938 | -0.76785 | -0.50273 | -0.37614 | -0.41408 | -0.52325 | -0.5517 | -0.50634 | -0.55535 | -0.52775 | -0.63618 | -0.68718 | -0.63618 | -0.44796 | -0.39094 | -0.39884 | -0.53077 | -0.63939 | -0.68511
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.39422 | 0.29101 | 0.34221 | 0.36091 | 0.36336 | 0.35813 | 0.644 | 0.75322 | 0.73696 | 0.65701 | 0.79261 | 0.82592 | 0.73831 | 0.64914 | 0.57729 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.49619 | 0.57259 | 0.45134 | 0.34009 | 0.39561
7 | -0.6856 | -0.69109 | -0.71902 | -0.7451 | -0.69119 | -0.75448 | -0.65976 | -0.29225 | -0.051027 | -0.043454 | 0.089937 | 0.028969 | 0.0093724 | 0 | -0.074222 | -0.13386 | -0.19213 | -0.25305 | -0.21803 | -0.27521 | -0.19123 | -0.36211 | -0.44069 | -0.48765
8 | -0.82464 | -0.84709 | -0.84696 | -0.86833 | -0.85698 | -0.83711 | -0.71787 | -0.5874 | -0.56894 | -0.57172 | -0.56169 | -0.541 | -0.55351 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.67596 | -0.70641 | -0.6911 | -0.72908 | -0.75993 | -0.79828 | -0.82718 | -0.84279

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.88777 | 0.82826 | 0.81989 | 0.81018 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.8705 | 1.8084 | 1.8595 | 1.9787 | 1.8439 | 1.3189 | 1.7072 | 1.7812 | 1.6204 | 1.271 | 1.1882 | 1.2595 | 1.2137 | 0.8378 | 0.83063
2 | 0.031935 | -0.19355 | -0.21177 | -0.30339 | -0.37468 | -0.28452 | -0.37097 | 0.94484 | 1.2174 | 1.5323 | 0.87968 | 0.77452 | 0.53742 | 0.74936 | 0.31613 | 0.27145 | 0.31935 | 0.58065 | 1.0906 | 1.1403 | 0.89419 | 0.69355 | 0.31613 | 0.063871
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.70342 | -0.70375 | -0.68401 | -0.037657 | 0.82796 | 1.0876 | 1.0759 | 0.8892 | 1.1352 | 1.0284 | 0.88858 | 0.6452 | 0.39866 | 0.49967 | 0.44631 | 0.083286 | 0.34832 | 0.49453 | 0.32335 | -0.30865 | -0.6258
4 | -0.78299 | -0.76726 | -0.78121 | -0.8131 | -0.83192 | -0.821 | -0.75265 | -0.52325 | -0.37998 | -0.41002 | -0.51299 | -0.55727 | -0.52701 | -0.56096 | -0.53303 | -0.61123 | -0.71523 | -0.6237 | -0.43039 | -0.39884 | -0.39094 | -0.51516 | -0.6523 | -0.66496
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29101 | 0.34912 | 0.35737 | 0.36336 | 0.34409 | 0.66351 | 0.74577 | 0.73696 | 0.65701 | 0.7693 | 0.80163 | 0.75322 | 0.65563 | 0.57157 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.48145 | 0.58994 | 0.46046 | 0.34009 | 0.38397
7 | -0.67888 | -0.69109 | -0.74837 | -0.76768 | -0.7194 | -0.76972 | -0.64016 | -0.29523 | -0.051027 | -0.04175 | 0.090836 | 0.028685 | 0.0095617 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25817 | -0.2247 | -0.26441 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44519 | -0.49248
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.83841 | -0.85113 | -0.85698 | -0.82882 | -0.69676 | -0.57577 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55618 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58598 | -0.65196 | -0.66727 | -0.70355 | -0.68563 | -0.69815 | -0.73638 | -0.77544 | -0.79022 | -0.80261 | -0.85113

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4085 | 2.6515 | 3.4511 | 3.9566 | 4.652 | 5.4379 | 4.8474 | 6.9299 | 6.3574 | 7.1803 | 7.3795 | 6.8451 | 6.4573 | 5.9449 | 5.4759 | 4.9282 | 4.8769 | 3.8641 | 3.197 | 3.7937 | 3.8654 | 4.4174 | 2.1449 | 2.0593
2 | 1.9268 | 2.1212 | 2.7609 | 3.1653 | 3.7216 | 4.3503 | 3.8779 | 5.5439 | 5.0859 | 5.7443 | 5.9036 | 5.476 | 5.1659 | 4.7559 | 4.3807 | 3.9426 | 3.9016 | 3.0912 | 2.5576 | 3.035 | 3.0923 | 3.5339 | 1.7159 | 1.6475
3 | 1.4451 | 1.5909 | 2.0707 | 2.374 | 2.7912 | 3.2627 | 2.9084 | 4.1579 | 3.8144 | 4.3082 | 4.4277 | 4.107 | 3.8744 | 3.5669 | 3.2855 | 2.9569 | 2.9262 | 2.3184 | 1.9182 | 2.2762 | 2.3193 | 2.6504 | 1.2869 | 1.2356
4 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
5 | 0.4817 | 0.53029 | 0.69023 | 0.79132 | 0.93041 | 1.0876 | 0.96948 | 1.386 | 1.2715 | 1.4361 | 1.4759 | 1.369 | 1.2915 | 1.189 | 1.0952 | 0.98565 | 0.97539 | 0.77281 | 0.63941 | 0.75874 | 0.77308 | 0.88348 | 0.42898 | 0.41187
6 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
7 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373
8 | 0.96341 | 1.0606 | 1.3805 | 1.5826 | 1.8608 | 2.1752 | 1.939 | 2.772 | 2.543 | 2.8721 | 2.9518 | 2.738 | 2.5829 | 2.378 | 2.1904 | 1.9713 | 1.9508 | 1.5456 | 1.2788 | 1.5175 | 1.5462 | 1.767 | 0.85795 | 0.82373

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.6773 | 7.0665 | 7.4621 | 7.8012 | 7.8898 | 8.2532 | 8.211 | 7.7613 | 7.032 | 10.3264 | 10.0841 | 9.2857 | 9.06 | 9.0973 | 8.6663 | 7.9439 | 7.1394 | 6.8833 | 4.3268 | 4.6272 | 5.059 | 5.1797 | 5.4021 | 5.9629
2 | 5.3418 | 5.6532 | 5.9696 | 6.241 | 6.3118 | 6.6025 | 6.5688 | 6.209 | 5.6256 | 8.2611 | 8.0673 | 7.4285 | 7.248 | 7.2778 | 6.933 | 6.3551 | 5.7116 | 5.5067 | 3.4615 | 3.7017 | 4.0472 | 4.1437 | 4.3216 | 4.7703
3 | 4.0064 | 4.2399 | 4.4772 | 4.6807 | 4.7339 | 4.9519 | 4.9266 | 4.6568 | 4.2192 | 6.1958 | 6.0505 | 5.5714 | 5.436 | 5.4584 | 5.1998 | 4.7664 | 4.2837 | 4.13 | 2.5961 | 2.7763 | 3.0354 | 3.1078 | 3.2412 | 3.5777
4 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
5 | 1.3355 | 1.4133 | 1.4924 | 1.5602 | 1.578 | 1.6506 | 1.6422 | 1.5523 | 1.4064 | 2.0653 | 2.0168 | 1.8571 | 1.812 | 1.8195 | 1.7333 | 1.5888 | 1.4279 | 1.3767 | 0.86537 | 0.92543 | 1.0118 | 1.0359 | 1.0804 | 1.1926
6 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
7 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851
8 | 2.6709 | 2.8266 | 2.9848 | 3.1205 | 3.1559 | 3.3013 | 3.2844 | 3.1045 | 2.8128 | 4.1305 | 4.0336 | 3.7143 | 3.624 | 3.6389 | 3.4665 | 3.1776 | 2.8558 | 2.7533 | 1.7307 | 1.8509 | 2.0236 | 2.0719 | 2.1608 | 2.3851

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047996 | 0.00025553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40169 | 8.9182 | 20.7109 | 28.7778 | 30.7001 | 34.6972 | 28.3127 | 22.9637 | 12.792 | 2.8607 | 0.018088 | 0.0030377 | 0.00075089 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00043843 | 0.00026607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.4811 | 20.7109 | 27.9058 | 31.0199 | 35.371 | 30.967 | 23.6526 | 12.171 | 2.9163 | 0.017561 | 0.003158 | 0.00078218 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00023306 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.3717 | 10.4633 | 14.5343 | 15.51 | 16.0012 | 15.4835 | 11.8263 | 6.2097 | 1.4443 | 0.0092195 | 0.0015038 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023537 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.1531 | 10.5712 | 13.9529 | 16.6292 | 16.6749 | 14.5987 | 11.4818 | 6.3339 | 1.4165 | 0.0088683 | 0.001579 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00023075 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.5903 | 10.8948 | 15.1156 | 16.6292 | 17.0118 | 14.8937 | 11.4818 | 6.0855 | 1.4581 | 0.0084293 | 0.0014587 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00046612 | 0.00025817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.4811 | 20.9267 | 27.6151 | 32.9387 | 34.0235 | 29.1975 | 23.423 | 12.0468 | 2.7219 | 0.01721 | 0.0030978 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00047535 | 0.00027134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42284 | 8.3936 | 21.1424 | 30.2312 | 31.6595 | 33.3498 | 30.6721 | 23.1933 | 12.171 | 2.8885 | 0.018439 | 0.0029775 | 0.00079782 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00023767 | 0.0001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21987 | 4.4154 | 11.0027 | 14.0982 | 15.6699 | 17.5171 | 15.3361 | 11.7115 | 5.8992 | 1.3887 | 0.0086927 | 0.0014737 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023767 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.5903 | 10.5712 | 14.8249 | 16.6292 | 17.0118 | 14.0089 | 10.9078 | 6.0855 | 1.3332 | 0.0084293 | 0.0015339 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022614 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 4.5028 | 10.5712 | 13.9529 | 16.7891 | 17.5171 | 14.1564 | 11.1374 | 6.1476 | 1.3193 | 0.0087805 | 0.001564 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047996 | 0.00025817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41438 | 9.1805 | 20.4952 | 30.2312 | 32.2991 | 35.371 | 29.7873 | 22.2748 | 11.7984 | 2.8885 | 0.01721 | 0.0028572 | 0.00074307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00043843 | 0.00025553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41015 | 8.7434 | 20.7109 | 27.6151 | 30.3803 | 34.3604 | 28.0178 | 23.8822 | 12.9162 | 2.833 | 0.018263 | 0.0028572 | 0.00082129 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00024229 | 0.00012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.4591 | 10.5712 | 14.6796 | 15.9897 | 16.5065 | 15.1886 | 10.9078 | 6.0234 | 1.4581 | 0.0088683 | 0.0014888 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00021921 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.4591 | 10.8948 | 14.3889 | 15.51 | 17.0118 | 14.8937 | 11.2522 | 6.5202 | 1.4581 | 0.0084293 | 0.0015038 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022614 | 0.00013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.328 | 11.2184 | 14.3889 | 15.8298 | 16.8433 | 14.8937 | 11.8263 | 5.9613 | 1.4165 | 0.0085171 | 0.0014888 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1