## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 465.2%
RES Installed, [MW] | 28
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.5746 | 4.7272 | 4.2329 | 4.0122 | 3.2872 | 2.7899 | 3.4119 | 0.59253 | 0.52107 | 0.75964 | 0.44737 | 0.55903 | 0.89065 | 1.641 | 1.7508 | 1.7218 | 0.96584 | 1.9674 | 1.1545 | 0.81175 | 1.2327 | 0.76188 | 3.4774 | 4.192
Minimum FL, [MW] | -10.3283 | -11.0444 | -12.4215 | -13.3993 | -14.3219 | -15.6302 | -14.9141 | -16.7298 | -15.1736 | -22.2876 | -22.0592 | -20.1655 | -19.3303 | -18.663 | -17.5913 | -16.0082 | -14.9686 | -13.3954 | -8.5024 | -9.5155 | -10.0583 | -10.7986 | -8.5794 | -9.1165
Maximum FL, [MW] | 9.9501 | 10.645 | 11.9355 | 12.8429 | 13.67 | 14.9267 | 14.2307 | 16.0593 | 14.7101 | 16.7853 | 16.9175 | 15.8364 | 15.3026 | 14.9093 | 13.9724 | 12.721 | 11.8506 | 10.5915 | 8.29 | 9.2789 | 9.8599 | 10.621 | 8.2645 | 8.7882

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0477 | 5.8864 | 5.6116 | 5.7112 | 5.4277 | 5.3346 | 5.5031 | 6.3758 | 6.4866 | 6.4734 | 6.3918 | 6.5465 | 6.5436 | 6.581 | 5.7895 | 6.1962 | 6.5553 | 6.6587 | 6.1733 | 5.8292 | 5.8734 | 5.5291 | 5.5515 | 5.5892
2 | 3.8565 | 3.7939 | 3.5838 | 3.5232 | 3.431 | 3.5434 | 4.2798 | 4.4314 | 4.797 | 4.979 | 4.9165 | 4.8198 | 4.7036 | 4.6055 | 4.3265 | 4.4468 | 4.7882 | 5.8602 | 5.4616 | 5.0025 | 4.9239 | 4.5275 | 4.607 | 4.2611
3 | 2.6974 | 2.593 | 2.4637 | 2.474 | 2.3956 | 2.6098 | 4.0691 | 4.3164 | 4.4966 | 4.3885 | 4.1893 | 4.4676 | 4.1913 | 4.0966 | 3.5873 | 3.5696 | 3.6091 | 4.0211 | 3.5888 | 3.6777 | 3.6301 | 3.3608 | 3.1712 | 2.947
4 | 1.0996 | 0.88992 | 0.84069 | 0.77306 | 0.72034 | 1.0781 | 1.9436 | 2.0539 | 2.2508 | 2.135 | 2.086 | 1.9531 | 1.9373 | 1.9048 | 1.8366 | 1.8716 | 2.2414 | 3.4318 | 3.0237 | 2.5424 | 2.5028 | 2.1945 | 1.933 | 1.6516
5 | 2.3088 | 2.1566 | 1.9664 | 1.9646 | 1.9269 | 2.0796 | 2.6687 | 2.6371 | 2.7175 | 2.8475 | 2.8943 | 2.9531 | 2.93 | 2.8675 | 2.8701 | 2.8453 | 2.9537 | 3.4722 | 3.3483 | 3.2434 | 3.2569 | 3.0019 | 2.9509 | 2.7781
6 | 2.6528 | 2.5369 | 2.435 | 2.4375 | 2.3873 | 2.5098 | 2.8611 | 3.115 | 3.2562 | 3.3891 | 3.3044 | 3.3655 | 3.3821 | 3.4082 | 3.1983 | 3.2025 | 3.0364 | 3.2777 | 3.1004 | 3.0193 | 2.9964 | 2.8507 | 2.838 | 2.7327
7 | 2.237 | 2.1246 | 2.0077 | 2 | 1.9339 | 2.0697 | 2.6408 | 2.815 | 2.9531 | 2.9812 | 2.9287 | 2.9646 | 2.9145 | 2.8845 | 2.681 | 2.7271 | 2.8482 | 3.3405 | 3.0879 | 2.9132 | 2.8949 | 2.6748 | 2.6067 | 2.454
8 | 1.7653 | 1.7117 | 1.6348 | 1.5997 | 1.5984 | 1.8278 | 2.8849 | 3.119 | 3.2306 | 3.2371 | 3.3223 | 3.3111 | 3.1493 | 3.15 | 2.8153 | 2.5533 | 2.5414 | 2.8592 | 2.7319 | 2.6134 | 2.603 | 2.3636 | 2.1538 | 1.9843

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0477 | 5.9358 | 5.5639 | 5.6131 | 5.4277 | 5.4302 | 5.4067 | 6.5009 | 6.5504 | 6.5998 | 6.3287 | 6.4822 | 6.4799 | 6.4559 | 5.8439 | 6.3133 | 6.6826 | 6.784 | 6.2327 | 5.8859 | 5.7608 | 5.4754 | 5.6486 | 5.6367
2 | 3.8565 | 3.7338 | 3.5262 | 3.5232 | 3.431 | 3.5742 | 4.2056 | 4.4314 | 4.797 | 5.0276 | 4.8197 | 4.9143 | 4.7947 | 4.6921 | 4.4071 | 4.4884 | 4.7882 | 5.7495 | 5.5143 | 5.0511 | 5.0182 | 4.5275 | 4.5264 | 4.2967
3 | 2.7392 | 2.6323 | 2.4447 | 2.5128 | 2.3564 | 2.5651 | 4.1052 | 4.3164 | 4.408 | 4.3456 | 4.1893 | 4.3797 | 4.1099 | 4.0966 | 3.5873 | 3.603 | 3.5395 | 4.0587 | 3.5201 | 3.6777 | 3.5955 | 3.2956 | 3.117 | 2.9947
4 | 1.0932 | 0.88992 | 0.83652 | 0.77306 | 0.72818 | 1.0861 | 1.9115 | 2.014 | 2.2728 | 2.1762 | 2.1268 | 1.9152 | 1.9742 | 1.9048 | 1.8699 | 1.8546 | 2.1985 | 3.3671 | 2.9656 | 2.5424 | 2.5504 | 2.1945 | 1.9489 | 1.6762
5 | 2.3458 | 2.123 | 1.9356 | 1.9958 | 1.9109 | 2.0436 | 2.7153 | 2.6113 | 2.7708 | 2.7921 | 2.9228 | 2.8951 | 2.9016 | 2.8946 | 2.8701 | 2.8453 | 2.9252 | 3.4395 | 3.316 | 3.2434 | 3.2569 | 2.9727 | 3.003 | 2.8017
6 | 2.6089 | 2.5163 | 2.3948 | 2.3967 | 2.4078 | 2.5098 | 2.8359 | 3.1455 | 3.3203 | 3.356 | 3.3044 | 3.3986 | 3.3162 | 3.4082 | 3.168 | 3.1722 | 2.9776 | 3.2161 | 3.0407 | 3.0193 | 3.0251 | 2.8507 | 2.838 | 2.7327
7 | 2.2548 | 2.1412 | 1.976 | 1.984 | 1.95 | 2.1055 | 2.6408 | 2.7599 | 2.9821 | 2.9521 | 2.8999 | 2.9064 | 2.8862 | 2.9389 | 2.7061 | 2.7782 | 2.8482 | 3.3719 | 3.0285 | 2.9699 | 2.8672 | 2.6488 | 2.5841 | 2.454
8 | 1.7522 | 1.7241 | 1.6105 | 1.5997 | 1.6238 | 1.8588 | 2.8594 | 3.1802 | 3.2306 | 3.1739 | 3.3551 | 3.3762 | 3.1493 | 3.1799 | 2.8417 | 2.5295 | 2.5169 | 2.806 | 2.7319 | 2.6387 | 2.5534 | 2.3408 | 2.1719 | 2

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9451 | 5.837 | 5.7069 | 5.8094 | 5.3323 | 5.2391 | 5.5031 | 6.3758 | 6.6142 | 6.5366 | 6.5178 | 6.6109 | 6.4163 | 6.706 | 5.8983 | 6.3133 | 6.5553 | 6.6587 | 6.1139 | 5.7159 | 5.8171 | 5.6367 | 5.4544 | 5.5417
2 | 3.8256 | 3.854 | 3.5262 | 3.5232 | 3.4022 | 3.5742 | 4.354 | 4.4314 | 4.7028 | 5.0761 | 4.8681 | 4.9143 | 4.6125 | 4.6055 | 4.2458 | 4.3636 | 4.6957 | 5.9155 | 5.4616 | 5.0998 | 4.8767 | 4.4835 | 4.6472 | 4.2967
3 | 2.6974 | 2.5538 | 2.4447 | 2.4934 | 2.4151 | 2.5651 | 3.9968 | 4.3164 | 4.4523 | 4.3027 | 4.1893 | 4.3797 | 4.1099 | 4.1354 | 3.6208 | 3.6364 | 3.5395 | 3.9459 | 3.6575 | 3.7491 | 3.6301 | 3.3934 | 3.117 | 2.947
4 | 1.0932 | 0.89827 | 0.83652 | 0.76563 | 0.72818 | 1.0621 | 1.9756 | 2.0938 | 2.2728 | 2.135 | 2.086 | 1.9152 | 1.9742 | 1.87 | 1.8699 | 1.8716 | 2.22 | 3.4641 | 3.0528 | 2.4931 | 2.5028 | 2.1733 | 1.9648 | 1.6762
5 | 2.2903 | 2.1398 | 1.9664 | 1.9333 | 1.9109 | 2.0976 | 2.6687 | 2.6113 | 2.6641 | 2.8475 | 2.8943 | 2.9241 | 2.9016 | 2.8405 | 2.8701 | 2.872 | 2.9823 | 3.4395 | 3.2836 | 3.2117 | 3.2882 | 3.0312 | 3.003 | 2.7309
6 | 2.6967 | 2.4957 | 2.3948 | 2.4578 | 2.3667 | 2.5098 | 2.8863 | 3.1761 | 3.2562 | 3.4554 | 3.337 | 3.3655 | 3.415 | 3.3757 | 3.2285 | 3.1722 | 3.0952 | 3.2469 | 3.1303 | 3.0193 | 2.9676 | 2.823 | 2.8878 | 2.7327
7 | 2.2726 | 2.1412 | 2.0235 | 2.016 | 1.95 | 2.0876 | 2.6638 | 2.7874 | 2.9821 | 2.9231 | 2.9576 | 2.9355 | 2.9145 | 2.9117 | 2.7311 | 2.7271 | 2.8757 | 3.3405 | 3.1177 | 2.8566 | 2.8395 | 2.7008 | 2.6067 | 2.4133
8 | 1.7391 | 1.7241 | 1.6348 | 1.6116 | 1.5857 | 1.8123 | 2.9103 | 3.0578 | 3.167 | 3.1739 | 3.3878 | 3.246 | 3.1799 | 3.2098 | 2.7625 | 2.6009 | 2.5903 | 2.9125 | 2.7842 | 2.6134 | 2.5782 | 2.3865 | 2.1177 | 2

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.67948 | 0.58904 | 0.75504 | 0.65011 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5455 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.5073 | 1.346 | 0.79872 | 1.2505 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0147 | 0.9451 | 0.58625 | 0.46766 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5176 | -1.5595 | -1.631 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.18069 | -0.19418 | -0.12868 | -0.11336 | -0.50591 | -0.73907 | -0.95809 | -0.95088 | -0.96697 | -0.76026 | 0.24988 | -0.035216 | -0.4157 | -0.77057 | -1.0136 | -1.1117 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2531 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0522 | -0.039182 | 0.5425 | 0.69142 | 0.48166 | 0.28438 | 0.56409 | 0.35569 | 0.10791 | -0.42693 | -0.42711 | -0.35184 | -0.17749 | -0.4326 | -0.24648 | -0.33841 | -0.56129 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.95222 | -0.96167 | -0.97148 | -0.97998 | -0.98435 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.73374 | -0.81284 | -0.86699 | -0.918 | -0.91909 | -0.93599 | -0.94421 | -0.91605 | -0.77549 | -0.4622 | -0.59616 | -0.72315 | -0.77849 | -0.82361 | -0.87063 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.98102 | -0.98452 | -0.98234 | -0.82804 | -0.63105 | -0.51069 | -0.50164 | -0.4202 | -0.41584 | -0.40708 | -0.48993 | -0.52723 | -0.51305 | -0.63598 | -0.56344 | -0.28247 | -0.33449 | -0.4159 | -0.44909 | -0.58297 | -0.64472 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21038 | 0.30309 | 0.40424 | 0.78737 | 0.90679 | 0.93433 | 0.88684 | 0.946 | 0.93897 | 0.92808 | 0.78057 | 0.74249 | 0.64533 | 0.70596 | 0.59842 | 0.62447 | 0.52798 | 0.55578 | 0.34503 | 0.35433
7 | -0.86329 | -0.85385 | -0.88068 | -0.89662 | -0.94972 | -0.85034 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18593 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34041 | -0.48646 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.52873 | -0.60203 | -0.70971 | -0.80073 | -0.79647
8 | -0.98272 | -1.0035 | -0.99953 | -0.99809 | -0.97751 | -0.93801 | -0.71706 | -0.57045 | -0.52676 | -0.6016 | -0.56808 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.72208 | -0.8008 | -0.79867 | -0.7876 | -0.83017 | -0.85838 | -0.87308 | -0.89868 | -0.93791 | -0.95588

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.66589 | 0.59493 | 0.75504 | 0.65662 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5609 | 1.6162 | 1.3585 | 1.6151 | 1.5307 | 1.5224 | 1.3595 | 0.78274 | 1.238 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0248 | 0.92619 | 0.58625 | 0.47701 | 0.4944
2 | -1.5483 | -1.4873 | -1.5595 | -1.5983 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.17708 | -0.19224 | -0.13126 | -0.11109 | -0.51097 | -0.74647 | -0.93893 | -0.95088 | -0.9863 | -0.74506 | 0.25238 | -0.034864 | -0.4157 | -0.77827 | -1.0035 | -1.0895 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0733 | -0.039574 | 0.55335 | 0.69834 | 0.47203 | 0.29007 | 0.55845 | 0.3628 | 0.11007 | -0.4312 | -0.43565 | -0.35887 | -0.17394 | -0.4326 | -0.24155 | -0.33841 | -0.55006 | -0.88676 | -0.98099
4 | -0.9427 | -0.94243 | -0.96176 | -0.96039 | -0.98435 | -0.91794 | -0.78079 | -0.71999 | -0.74841 | -0.8291 | -0.85832 | -0.93636 | -0.92828 | -0.92663 | -0.92533 | -0.91605 | -0.75998 | -0.45295 | -0.5902 | -0.73039 | -0.77849 | -0.80714 | -0.88804 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.93162 | -0.98102 | -0.98452 | -1.002 | -0.82804 | -0.64367 | -0.50558 | -0.49662 | -0.4118 | -0.42 | -0.39894 | -0.48014 | -0.5325 | -0.51305 | -0.62326 | -0.55217 | -0.28812 | -0.33449 | -0.42005 | -0.4446 | -0.59463 | -0.63827 | -0.67446
6 | 0.29285 | 0.22681 | 0.17369 | 0.25363 | 0.21248 | 0.30612 | 0.39615 | 0.7795 | 0.92493 | 0.95302 | 0.87797 | 0.96492 | 0.92958 | 0.90952 | 0.78838 | 0.75734 | 0.64533 | 0.70596 | 0.58645 | 0.63696 | 0.52798 | 0.56689 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.85466 | -0.85385 | -0.88949 | -0.91455 | -0.93073 | -0.84184 | -0.70796 | -0.379 | -0.18221 | -0.17603 | -0.12986 | -0.0432 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34041 | -0.47673 | -0.43027 | -0.48972 | -0.56172 | -0.52344 | -0.59601 | -0.70971 | -0.78472 | -0.80444
8 | -0.98272 | -1.0135 | -0.97953 | -0.99809 | -0.96774 | -0.92863 | -0.70272 | -0.57615 | -0.53729 | -0.58957 | -0.5624 | -0.51784 | -0.5599 | -0.58836 | -0.70764 | -0.8088 | -0.7827 | -0.7876 | -0.83848 | -0.86697 | -0.85562 | -0.91666 | -0.91916 | -0.96544

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.69307 | 0.57726 | 0.73994 | 0.66312 | 0.52381 | 0.45109 | 1.5145 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.4772 | 1.3325 | 0.8067 | 1.2505 | 1.5148 | 1.4134 | 0.96829 | 1.035 | 0.9451 | 0.58039 | 0.4583 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5176 | -1.5595 | -1.6473 | -1.6476 | -1.4973 | -0.9588 | -0.17889 | -0.19418 | -0.12611 | -0.11109 | -0.50591 | -0.73168 | -0.96767 | -0.9699 | -0.9863 | -0.74506 | 0.24488 | -0.034864 | -0.42402 | -0.76286 | -1.0238 | -1.1339 | -1.2728
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2591 | -1.2349 | -1.0522 | -0.039574 | 0.53707 | 0.69142 | 0.4913 | 0.2787 | 0.55845 | 0.35213 | 0.10791 | -0.4312 | -0.42284 | -0.34832 | -0.18104 | -0.44125 | -0.24155 | -0.33164 | -0.55567 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.93318 | -0.96167 | -0.95205 | -0.97018 | -0.9745 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.73374 | -0.79659 | -0.88433 | -0.89964 | -0.91909 | -0.94535 | -0.95366 | -0.90689 | -0.78325 | -0.4622 | -0.5902 | -0.71592 | -0.77849 | -0.82361 | -0.86193 | -0.89234
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.99083 | -0.97468 | -0.97252 | -0.82804 | -0.62474 | -0.51069 | -0.51167 | -0.4202 | -0.42416 | -0.39894 | -0.49973 | -0.51668 | -0.51818 | -0.62326 | -0.57471 | -0.27682 | -0.3278 | -0.42421 | -0.4401 | -0.5888 | -0.63827 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21248 | 0.30916 | 0.40424 | 0.79525 | 0.90679 | 0.95302 | 0.8957 | 0.92708 | 0.93897 | 0.9188 | 0.77276 | 0.75734 | 0.65823 | 0.72008 | 0.59244 | 0.63072 | 0.5227 | 0.56134 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.86329 | -0.84532 | -0.86307 | -0.87868 | -0.96872 | -0.84184 | -0.72963 | -0.379 | -0.18964 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34722 | -0.49132 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.53402 | -0.58999 | -0.7239 | -0.81674 | -0.8124
8 | -0.9729 | -1.0035 | -0.99953 | -1.0181 | -0.97751 | -0.94739 | -0.72423 | -0.55904 | -0.52676 | -0.59558 | -0.57376 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.70764 | -0.8008 | -0.81465 | -0.77972 | -0.83848 | -0.8498 | -0.85562 | -0.88071 | -0.95667 | -0.975

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0751 | 1.1836 | 1.5405 | 1.7661 | 2.0766 | 2.4274 | 2.1638 | 3.0933 | 2.8378 | 3.2051 | 3.294 | 3.0555 | 2.8824 | 2.6537 | 2.4443 | 2.1999 | 2.177 | 1.7248 | 1.4271 | 1.6934 | 1.7254 | 1.9718 | 0.95742 | 0.91924
2 | 0.89592 | 0.98629 | 1.2838 | 1.4718 | 1.7305 | 2.0228 | 1.8031 | 2.5778 | 2.3648 | 2.6709 | 2.745 | 2.5462 | 2.402 | 2.2114 | 2.0369 | 1.8332 | 1.8141 | 1.4374 | 1.1892 | 1.4112 | 1.4379 | 1.6432 | 0.79785 | 0.76603
3 | 0.71674 | 0.78904 | 1.027 | 1.1774 | 1.3844 | 1.6182 | 1.4425 | 2.0622 | 1.8919 | 2.1368 | 2.196 | 2.037 | 1.9216 | 1.7691 | 1.6295 | 1.4666 | 1.4513 | 1.1499 | 0.95139 | 1.129 | 1.1503 | 1.3145 | 0.63828 | 0.61283
4 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
5 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
6 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
7 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
8 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9806 | 3.1543 | 3.3309 | 3.4823 | 3.5218 | 3.684 | 3.6652 | 3.4645 | 3.1389 | 4.6094 | 4.5013 | 4.1449 | 4.0442 | 4.0608 | 3.8684 | 3.546 | 3.1869 | 3.0726 | 1.9314 | 2.0655 | 2.2582 | 2.3121 | 2.4114 | 2.6617
2 | 2.4838 | 2.6286 | 2.7757 | 2.9019 | 2.9349 | 3.07 | 3.0543 | 2.8871 | 2.6158 | 3.8412 | 3.7511 | 3.4541 | 3.3702 | 3.384 | 3.2237 | 2.955 | 2.6557 | 2.5605 | 1.6095 | 1.7212 | 1.8818 | 1.9267 | 2.0095 | 2.2181
3 | 1.9871 | 2.1029 | 2.2206 | 2.3215 | 2.3479 | 2.456 | 2.4435 | 2.3096 | 2.0926 | 3.073 | 3.0009 | 2.7633 | 2.6961 | 2.7072 | 2.5789 | 2.364 | 2.1246 | 2.0484 | 1.2876 | 1.377 | 1.5055 | 1.5414 | 1.6076 | 1.7745
4 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
5 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
6 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
7 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
8 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84011 | 2.0753 | 2.695 | 3.0669 | 3.315 | 2.8573 | 2.3294 | 1.2758 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00030949 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.6966 | 2.6467 | 2.6254 | 2.2736 | 2.0485 | 1.8186 | 1.6658 | 1.5502 | 1.5483 | 1.4644 | 1.4737 | 1.3798 | 1.3196 | 1.7628 | 1.9062 | 2.0312 | 2.0538 | 1.9734 | 1.9981 | 2.1683 | 2.3385 | 2.1751 | 2.458
4 | 0 | 5.6689e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0913 | 2.5157 | 3.4042 | 3.6803 | 3.8189 | 3.5327 | 2.7131 | 1.4269 | 0.3116 | 0.0022152 | 0.000353 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2873e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0081 | 2.6174 | 3.3702 | 3.9459 | 4.0178 | 3.4288 | 2.7679 | 1.5161 | 0.3116 | 0.0021519 | 0.00038609 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6689e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0497 | 2.4395 | 3.4383 | 3.9838 | 3.8189 | 3.3595 | 2.7131 | 1.412 | 0.31488 | 0.0020042 | 0.00035668 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.83145 | 2.2023 | 2.9503 | 3.3198 | 3.315 | 2.915 | 2.3751 | 1.2139 | 0.25967 | 0.0017757 | 0.00030336 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8912 | 2.6467 | 2.598 | 2.4867 | 2.0694 | 1.8737 | 1.5998 | 1.5986 | 1.5336 | 1.4209 | 1.4303 | 1.3934 | 1.293 | 1.746 | 1.9436 | 1.8945 | 2.2484 | 2.1584 | 2.0822 | 2.1905 | 2.1569 | 2.1751 | 2.5077
4 | 0 | 5.6689e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0705 | 2.6174 | 3.5744 | 3.7562 | 4.0178 | 3.6366 | 2.8775 | 1.4715 | 0.3116 | 0.002173 | 0.00038242 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2873e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0497 | 2.6428 | 3.4383 | 3.7182 | 3.8189 | 3.5673 | 2.8775 | 1.5458 | 0.31488 | 0.0020253 | 0.00035668 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.3963e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0705 | 2.4903 | 3.2681 | 3.9459 | 4.0973 | 3.4634 | 2.8775 | 1.4864 | 0.3116 | 0.0021519 | 0.00038609 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.2235 | 2.695 | 3.2566 | 3.2155 | 2.7996 | 2.2609 | 1.251 | 0.26787 | 0.0018284 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.7244 | 2.7013 | 2.7074 | 2.3683 | 2.1948 | 1.8921 | 1.5669 | 1.6632 | 1.4009 | 1.4064 | 1.4303 | 1.3528 | 1.3996 | 1.6117 | 1.8501 | 1.8749 | 2.1403 | 2.0145 | 2.1243 | 2.279 | 2.1569 | 2.1751 | 2.4084
4 | 0 | 5.3963e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0081 | 2.6682 | 3.5744 | 3.9838 | 4.0973 | 3.3941 | 2.7953 | 1.5161 | 0.34112 | 0.0020253 | 0.00037506 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6689e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0393 | 2.4903 | 3.2681 | 3.7182 | 3.8189 | 3.5673 | 2.8501 | 1.5161 | 0.31816 | 0.0020675 | 0.00037139 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5598e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0185 | 2.6682 | 3.3021 | 3.9838 | 4.0178 | 3.2902 | 2.6583 | 1.4418 | 0.328 | 0.0020464 | 0.00038242 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1028 | 6.0827 | 5.7951 | 5.6614 | 5.4814 | 5.454 | 5.5355 | 6.0536 | 6.4888 | 6.4529 | 6.2873 | 6.3855 | 6.6834 | 6.7109 | 6.2366 | 6.4118 | 6.3306 | 6.3286 | 5.8663 | 5.7258 | 5.7924 | 5.636 | 5.7627 | 5.7383
2 | 4.5851 | 4.3926 | 4.167 | 3.8252 | 3.5861 | 3.6588 | 3.9679 | 4.6623 | 5.0675 | 5.4372 | 4.9183 | 5.1797 | 5.2412 | 5.2417 | 4.5627 | 4.7384 | 4.8739 | 5.0222 | 5.0859 | 5.2903 | 5.597 | 5.0765 | 4.8318 | 4.6272
3 | 3.1121 | 2.9818 | 2.7312 | 2.7896 | 2.6517 | 2.6302 | 3.6566 | 4.1776 | 4.3653 | 4.1299 | 4.0022 | 4.313 | 4.5509 | 4.3335 | 3.9858 | 3.7882 | 3.7664 | 3.7761 | 3.587 | 3.8498 | 4.0835 | 3.7589 | 3.669 | 3.2297
4 | 1.5354 | 1.317 | 1.0867 | 1.0571 | 0.93178 | 0.85191 | 1.6302 | 2.3886 | 2.879 | 2.9707 | 2.8867 | 2.6038 | 2.9762 | 2.8854 | 2.6552 | 2.4638 | 2.1772 | 2.0436 | 2.4674 | 2.8402 | 3.2894 | 3.0915 | 2.6017 | 2.0324
5 | 2.6249 | 2.4201 | 2.2262 | 2.1604 | 2.1702 | 2.1272 | 2.3877 | 2.4418 | 2.685 | 2.7878 | 2.9498 | 3.129 | 3.2428 | 3.1683 | 3.0701 | 3.0302 | 2.9647 | 3.0346 | 3.0021 | 3.0148 | 3.3459 | 3.151 | 3.2579 | 2.9765
6 | 2.7278 | 2.6519 | 2.4493 | 2.5139 | 2.4989 | 2.4536 | 2.7095 | 3.0369 | 3.1615 | 3.1685 | 3.144 | 3.3263 | 3.3178 | 3.2521 | 3.0784 | 2.9741 | 3.0393 | 3.0482 | 2.8025 | 2.7986 | 2.9556 | 2.6653 | 2.724 | 2.7808
7 | 2.2866 | 2.1144 | 2.0313 | 2.0464 | 1.9262 | 2.0215 | 2.5896 | 2.6243 | 3.0099 | 3.193 | 3.1494 | 3.2915 | 3.2362 | 3.3784 | 3.3363 | 3.1158 | 3.0862 | 3.0732 | 2.9777 | 2.9665 | 3.0386 | 2.5369 | 2.6882 | 2.427
8 | 1.8239 | 1.7485 | 1.6578 | 1.6254 | 1.6024 | 1.6619 | 2.6433 | 2.8704 | 3.0755 | 3.0561 | 3.1589 | 3.3596 | 3.366 | 3.2102 | 2.8255 | 2.703 | 2.5038 | 2.5401 | 2.4299 | 2.4698 | 2.4233 | 2.1001 | 2.0027 | 1.901

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1547 | 6.0827 | 5.6961 | 5.6614 | 5.3849 | 5.454 | 5.6326 | 6.0536 | 6.5527 | 6.4529 | 6.2253 | 6.26 | 6.5533 | 6.8385 | 6.3543 | 6.4724 | 6.392 | 6.2099 | 5.979 | 5.6701 | 5.8479 | 5.636 | 5.864 | 5.8363
2 | 4.5851 | 4.3926 | 4.1324 | 3.8568 | 3.5861 | 3.7227 | 3.934 | 4.6167 | 5.1173 | 5.3841 | 4.9667 | 5.1797 | 5.343 | 5.2417 | 4.4773 | 4.7384 | 4.9211 | 5.0691 | 5.1838 | 5.1872 | 5.5431 | 5.1755 | 4.7893 | 4.5486
3 | 3.0621 | 3.0288 | 2.7095 | 2.7671 | 2.696 | 2.5851 | 3.5926 | 4.2595 | 4.3224 | 4.1702 | 4.0022 | 4.2282 | 4.5509 | 4.2512 | 3.9858 | 3.8238 | 3.73 | 3.7059 | 3.5527 | 3.9247 | 4.0444 | 3.832 | 3.669 | 3.2564
4 | 1.5354 | 1.3255 | 1.0734 | 1.0571 | 0.93178 | 0.84618 | 1.6431 | 2.3886 | 2.879 | 2.9128 | 2.8583 | 2.6293 | 3.0051 | 2.9126 | 2.6304 | 2.4867 | 2.198 | 2.0252 | 2.4674 | 2.8126 | 3.2577 | 3.1217 | 2.6017 | 2.0485
5 | 2.6033 | 2.3812 | 2.2622 | 2.1428 | 2.1887 | 2.0903 | 2.4286 | 2.418 | 2.685 | 2.815 | 2.9789 | 3.0676 | 3.2113 | 3.1683 | 3.0122 | 3.0588 | 2.9934 | 3.063 | 3.0021 | 3.0148 | 3.4104 | 3.2125 | 3.287 | 2.9254
6 | 2.7051 | 2.6519 | 2.4493 | 2.4717 | 2.5423 | 2.4754 | 2.7332 | 3.0666 | 3.1926 | 3.1066 | 3.206 | 3.3917 | 3.2532 | 3.283 | 3.0493 | 2.9461 | 3.0393 | 3.0767 | 2.8294 | 2.7715 | 2.9839 | 2.6912 | 2.7477 | 2.7808
7 | 2.2866 | 2.1308 | 2.0313 | 2.0793 | 1.9421 | 2.0563 | 2.6346 | 2.65 | 2.9803 | 3.2553 | 3.1494 | 3.3238 | 3.2047 | 3.3784 | 3.3363 | 3.1453 | 3.0563 | 3.1307 | 2.9205 | 2.9665 | 3.0969 | 2.4877 | 2.6648 | 2.3869
8 | 1.8102 | 1.7612 | 1.6578 | 1.6254 | 1.5897 | 1.6896 | 2.6203 | 2.8142 | 3.1058 | 3.1157 | 3.1589 | 3.3927 | 3.366 | 3.2102 | 2.7725 | 2.6777 | 2.5279 | 2.5166 | 2.3836 | 2.5176 | 2.3773 | 2.0798 | 2.0192 | 1.9307

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1547 | 6.1854 | 5.6961 | 5.7586 | 5.3849 | 5.405 | 5.5355 | 6.1723 | 6.3611 | 6.3899 | 6.3492 | 6.3855 | 6.6183 | 6.5832 | 6.1777 | 6.5331 | 6.392 | 6.2099 | 5.8663 | 5.6701 | 5.737 | 5.7457 | 5.864 | 5.6893
2 | 4.6233 | 4.4287 | 4.167 | 3.8883 | 3.5557 | 3.6269 | 4.0019 | 4.571 | 4.9679 | 5.4903 | 4.8214 | 5.1797 | 5.1902 | 5.2417 | 4.52 | 4.7829 | 4.9682 | 5.0691 | 4.9881 | 5.2903 | 5.4892 | 5.0765 | 4.8318 | 4.6664
3 | 3.1372 | 2.9348 | 2.7745 | 2.8122 | 2.6296 | 2.5851 | 3.7207 | 4.2185 | 4.3224 | 4.2105 | 3.9233 | 4.3978 | 4.6396 | 4.2512 | 3.9483 | 3.8594 | 3.8391 | 3.7059 | 3.6557 | 3.8124 | 4.1619 | 3.6857 | 3.701 | 3.1763
4 | 1.5354 | 1.3255 | 1.0734 | 1.0702 | 0.92575 | 0.85191 | 1.6302 | 2.3653 | 2.9072 | 2.9707 | 2.8867 | 2.6548 | 2.9474 | 2.8854 | 2.68 | 2.4409 | 2.1563 | 2.0252 | 2.4204 | 2.8402 | 3.321 | 3.1518 | 2.6017 | 2.0163
5 | 2.6466 | 2.4396 | 2.2442 | 2.1252 | 2.1518 | 2.1088 | 2.3672 | 2.4895 | 2.685 | 2.7878 | 2.9498 | 3.0676 | 3.3059 | 3.2284 | 3.128 | 3.0874 | 2.936 | 3.0914 | 2.9443 | 3.0442 | 3.3137 | 3.2125 | 3.3161 | 2.9509
6 | 2.7051 | 2.6519 | 2.4898 | 2.4928 | 2.4555 | 2.4754 | 2.7095 | 3.0666 | 3.1615 | 3.1066 | 3.082 | 3.3263 | 3.3178 | 3.2212 | 3.0203 | 2.9461 | 3.0981 | 2.9912 | 2.8294 | 2.7986 | 2.9556 | 2.7171 | 2.7715 | 2.828
7 | 2.2866 | 2.1308 | 2.0635 | 2.0464 | 1.8942 | 2.0563 | 2.5896 | 2.6756 | 2.9508 | 3.1307 | 3.1183 | 3.3562 | 3.2362 | 3.3463 | 3.3996 | 3.057 | 3.146 | 3.1019 | 3.0064 | 2.9665 | 3.0678 | 2.4877 | 2.7116 | 2.3869
8 | 1.8512 | 1.7357 | 1.6825 | 1.6377 | 1.6151 | 1.6896 | 2.6663 | 2.8704 | 3.136 | 3.0263 | 3.19 | 3.2936 | 3.4315 | 3.1493 | 2.799 | 2.6777 | 2.5519 | 2.4932 | 2.4762 | 2.4937 | 2.4003 | 2.1001 | 1.9861 | 1.8862

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74128 | 0.81878 | 0.77161 | 0.77161 | 0.75476 | 0.79856 | 0.82215 | 1.5398 | 1.7926 | 1.7252 | 1.6847 | 1.6814 | 1.7892 | 1.7353 | 1.2164 | 1.5904 | 1.6106 | 1.5095 | 1.1962 | 1.085 | 1.1389 | 1.1422 | 0.78846 | 0.78172
2 | 0.030991 | -0.18594 | -0.20144 | -0.29441 | -0.35639 | -0.27892 | -0.35639 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4721 | 0.83675 | 0.75927 | 0.52684 | 0.71279 | 0.30991 | 0.26342 | 0.30991 | 0.55783 | 1.0692 | 1.0847 | 0.86774 | 0.6663 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.7137 | -0.72847 | -0.69401 | -0.039377 | 0.83183 | 1.0927 | 1.1025 | 0.92043 | 1.1518 | 1.0435 | 0.91058 | 0.65463 | 0.40853 | 0.50697 | 0.45283 | 0.083675 | 0.36423 | 0.51189 | 0.3347 | -0.31009 | -0.63495
4 | -0.88497 | -0.89348 | -0.91901 | -0.91901 | -0.94028 | -0.96581 | -0.87646 | -0.5914 | -0.44249 | -0.46801 | -0.5914 | -0.64245 | -0.59565 | -0.64671 | -0.60842 | -0.71904 | -0.80839 | -0.71904 | -0.50631 | -0.45525 | -0.45525 | -0.59991 | -0.74457 | -0.77435
5 | -0.55103 | -0.72246 | -0.85104 | -0.84491 | -0.84491 | -0.92451 | -0.83267 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36735 | 0.60613 | 0.64287 | 0.56328 | 0.46532 | 0.30613 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15306 | 0.15306 | 0.036735 | 0.3245 | 0.15306 | 0.085716 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.33888 | 0.3985 | 0.40792 | 0.4189 | 0.40478 | 0.74994 | 0.85976 | 0.85819 | 0.74994 | 0.89585 | 0.9335 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65894 | 0.80328 | 0.77818 | 0.61031 | 0.56638 | 0.66679 | 0.52558 | 0.40007 | 0.44714
7 | -0.7749 | -0.79673 | -0.84585 | -0.86767 | -0.8131 | -0.87859 | -0.75308 | -0.3438 | -0.060028 | -0.049114 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29468 | -0.25648 | -0.31105 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51842 | -0.55662
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.98629 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81138 | -0.67048 | -0.65591 | -0.64619 | -0.63485 | -0.62999 | -0.64457 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.79518 | -0.79842 | -0.813 | -0.84053 | -0.89397 | -0.9296 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.82697 | 0.78704 | 0.77932 | 0.76231 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7597 | 1.651 | 1.6982 | 1.7892 | 1.7526 | 1.2164 | 1.5586 | 1.6428 | 1.4793 | 1.2201 | 1.1067 | 1.1617 | 1.1422 | 0.80422 | 0.78953
2 | 0.030371 | -0.18223 | -0.20547 | -0.3003 | -0.35639 | -0.27892 | -0.34927 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4426 | 0.83675 | 0.74409 | 0.52157 | 0.69853 | 0.31611 | 0.26079 | 0.30371 | 0.55226 | 1.0906 | 1.0955 | 0.85039 | 0.6663 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.19078 | -0.45185 | -0.78822 | -0.72084 | -0.74304 | -0.70095 | -0.038589 | 0.82351 | 1.1146 | 1.1136 | 0.91122 | 1.1402 | 1.0226 | 0.89237 | 0.64809 | 0.41262 | 0.50697 | 0.45283 | 0.085349 | 0.36059 | 0.51189 | 0.33805 | -0.31319 | -0.64765
4 | -0.90267 | -0.90241 | -0.90982 | -0.93739 | -0.92148 | -0.95615 | -0.88523 | -0.57957 | -0.43364 | -0.47737 | -0.60323 | -0.63603 | -0.58374 | -0.64024 | -0.60842 | -0.73342 | -0.79222 | -0.73342 | -0.51643 | -0.4507 | -0.4598 | -0.61191 | -0.73712 | -0.78984
5 | -0.56205 | -0.71524 | -0.83402 | -0.86181 | -0.84491 | -0.92451 | -0.841 | -0.33062 | 0.11241 | 0.36368 | 0.61826 | 0.6493 | 0.56328 | 0.47462 | 0.30307 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15 | 0.15306 | 0.036368 | 0.3245 | 0.15613 | 0.084002 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.45448 | 0.3355 | 0.39452 | 0.41607 | 0.4189 | 0.41287 | 0.74244 | 0.86836 | 0.84961 | 0.75744 | 0.91376 | 0.95217 | 0.85116 | 0.74837 | 0.66553 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.57204 | 0.66012 | 0.52033 | 0.39207 | 0.45608
7 | -0.7904 | -0.79673 | -0.82893 | -0.859 | -0.79684 | -0.8698 | -0.76061 | -0.33692 | -0.058827 | -0.050096 | 0.10368 | 0.033397 | 0.010805 | 0 | -0.085567 | -0.15433 | -0.2215 | -0.29174 | -0.25135 | -0.31727 | -0.22047 | -0.41747 | -0.50805 | -0.56219
8 | -0.95069 | -0.97657 | -0.97642 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.82761 | -0.67719 | -0.65591 | -0.65911 | -0.64755 | -0.62369 | -0.63812 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.77928 | -0.81439 | -0.79674 | -0.84053 | -0.87609 | -0.92031 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.81878 | 0.76389 | 0.75618 | 0.74721 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7252 | 1.6679 | 1.715 | 1.825 | 1.7006 | 1.2164 | 1.5745 | 1.6428 | 1.4944 | 1.1722 | 1.0958 | 1.1617 | 1.1194 | 0.77269 | 0.76608
2 | 0.030681 | -0.18594 | -0.20345 | -0.29147 | -0.35996 | -0.27334 | -0.35639 | 0.90772 | 1.1696 | 1.4721 | 0.84512 | 0.74409 | 0.51631 | 0.71992 | 0.30371 | 0.26079 | 0.30681 | 0.55783 | 1.0478 | 1.0955 | 0.85906 | 0.6663 | 0.30371 | 0.061362
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.72084 | -0.72118 | -0.70095 | -0.038589 | 0.84847 | 1.1146 | 1.1025 | 0.91122 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91058 | 0.66118 | 0.40853 | 0.51204 | 0.45736 | 0.085349 | 0.35695 | 0.50678 | 0.33135 | -0.31629 | -0.6413
4 | -0.90267 | -0.88455 | -0.90063 | -0.93739 | -0.95909 | -0.94649 | -0.8677 | -0.60323 | -0.43806 | -0.47269 | -0.5914 | -0.64245 | -0.60757 | -0.64671 | -0.6145 | -0.70466 | -0.82455 | -0.71904 | -0.49618 | -0.4598 | -0.4507 | -0.59391 | -0.75201 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.71524 | -0.85104 | -0.86181 | -0.86181 | -0.93375 | -0.82434 | -0.33392 | 0.11131 | 0.36735 | 0.61826 | 0.65573 | 0.56891 | 0.46532 | 0.30307 | 0.19788 | 0.16862 | 0.15 | 0.15459 | 0.037103 | 0.3245 | 0.15306 | 0.084002 | -0.13604
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.3355 | 0.40249 | 0.412 | 0.4189 | 0.39668 | 0.76494 | 0.85976 | 0.84961 | 0.75744 | 0.88689 | 0.92417 | 0.86836 | 0.75585 | 0.65894 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.55505 | 0.68012 | 0.53084 | 0.39207 | 0.44267
7 | -0.78265 | -0.79673 | -0.86276 | -0.88503 | -0.82937 | -0.88737 | -0.73801 | -0.34036 | -0.058827 | -0.048131 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29763 | -0.25905 | -0.30483 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51324 | -0.56775
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.96656 | -0.98123 | -0.98797 | -0.95552 | -0.80327 | -0.66378 | -0.65591 | -0.64619 | -0.6412 | -0.62999 | -0.64457 | -0.67555 | -0.75162 | -0.76927 | -0.81109 | -0.79044 | -0.80487 | -0.84894 | -0.89397 | -0.91101 | -0.9253 | -0.98123

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0751 | 1.1836 | 1.5405 | 1.7661 | 2.0766 | 2.4274 | 2.1638 | 3.0933 | 2.8378 | 3.2051 | 3.294 | 3.0555 | 2.8824 | 2.6537 | 2.4443 | 2.1999 | 2.177 | 1.7248 | 1.4271 | 1.6934 | 1.7254 | 1.9718 | 0.95742 | 0.91924
2 | 0.89592 | 0.98629 | 1.2838 | 1.4718 | 1.7305 | 2.0228 | 1.8031 | 2.5778 | 2.3648 | 2.6709 | 2.745 | 2.5462 | 2.402 | 2.2114 | 2.0369 | 1.8332 | 1.8141 | 1.4374 | 1.1892 | 1.4112 | 1.4379 | 1.6432 | 0.79785 | 0.76603
3 | 0.71674 | 0.78904 | 1.027 | 1.1774 | 1.3844 | 1.6182 | 1.4425 | 2.0622 | 1.8919 | 2.1368 | 2.196 | 2.037 | 1.9216 | 1.7691 | 1.6295 | 1.4666 | 1.4513 | 1.1499 | 0.95139 | 1.129 | 1.1503 | 1.3145 | 0.63828 | 0.61283
4 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
5 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
6 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
7 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962
8 | 0.53755 | 0.59178 | 0.77025 | 0.88306 | 1.0383 | 1.2137 | 1.0819 | 1.5467 | 1.4189 | 1.6026 | 1.647 | 1.5277 | 1.4412 | 1.3268 | 1.2222 | 1.0999 | 1.0885 | 0.86241 | 0.71354 | 0.84671 | 0.86272 | 0.98591 | 0.47871 | 0.45962

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9806 | 3.1543 | 3.3309 | 3.4823 | 3.5218 | 3.684 | 3.6652 | 3.4645 | 3.1389 | 4.6094 | 4.5013 | 4.1449 | 4.0442 | 4.0608 | 3.8684 | 3.546 | 3.1869 | 3.0726 | 1.9314 | 2.0655 | 2.2582 | 2.3121 | 2.4114 | 2.6617
2 | 2.4838 | 2.6286 | 2.7757 | 2.9019 | 2.9349 | 3.07 | 3.0543 | 2.8871 | 2.6158 | 3.8412 | 3.7511 | 3.4541 | 3.3702 | 3.384 | 3.2237 | 2.955 | 2.6557 | 2.5605 | 1.6095 | 1.7212 | 1.8818 | 1.9267 | 2.0095 | 2.2181
3 | 1.9871 | 2.1029 | 2.2206 | 2.3215 | 2.3479 | 2.456 | 2.4435 | 2.3096 | 2.0926 | 3.073 | 3.0009 | 2.7633 | 2.6961 | 2.7072 | 2.5789 | 2.364 | 2.1246 | 2.0484 | 1.2876 | 1.377 | 1.5055 | 1.5414 | 1.6076 | 1.7745
4 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
5 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
6 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
7 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308
8 | 1.4903 | 1.5772 | 1.6654 | 1.7411 | 1.7609 | 1.842 | 1.8326 | 1.7322 | 1.5695 | 2.3047 | 2.2507 | 2.0725 | 2.0221 | 2.0304 | 1.9342 | 1.773 | 1.5934 | 1.5363 | 0.9657 | 1.0327 | 1.1291 | 1.156 | 1.2057 | 1.3308

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0383 | 2.7507 | 3.8152 | 3.8375 | 4.4214 | 3.8709 | 2.9853 | 1.4748 | 0.36106 | 0.0022171 | 0.00037595 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9153 | 1.9845 | 2.0728 | 1.7585 | 1.5542 | 1.3983 | 1.2546 | 1.1614 | 1.0894 | 1.065 | 1.0393 | 0.97917 | 0.96215 | 1.1815 | 1.4508 | 1.3621 | 1.5544 | 1.4334 | 1.5431 | 1.7288 | 1.6627 | 1.6132 | 1.826
4 | 0 | 6.7149e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.3771 | 3.3008 | 4.4039 | 4.7489 | 5.3056 | 4.4239 | 3.2723 | 1.9374 | 0.40828 | 0.0026342 | 0.00046016 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.2687e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2853 | 3.2361 | 4.1423 | 4.605 | 4.8003 | 4.5123 | 3.6168 | 1.8443 | 0.43328 | 0.0027395 | 0.00044663 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.6456e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.2459 | 3.3008 | 4.5783 | 4.8449 | 4.9014 | 4.2469 | 3.5479 | 1.9561 | 0.42495 | 0.0025551 | 0.00045565 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0929 | 2.6967 | 3.7426 | 3.9574 | 4.1266 | 3.576 | 2.9279 | 1.5524 | 0.35759 | 0.0021732 | 0.00037595 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9552 | 2.1516 | 2.0929 | 1.8473 | 1.5383 | 1.4126 | 1.3314 | 1.1258 | 1.1003 | 1.1315 | 1.0607 | 1.0191 | 1.033 | 1.2437 | 1.3392 | 1.3902 | 1.5544 | 1.4485 | 1.6061 | 1.6942 | 1.6459 | 1.6461 | 1.9005
4 | 0 | 6.6456e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3246 | 3.0743 | 4.3603 | 4.9888 | 4.9014 | 4.6451 | 3.3757 | 1.9561 | 0.39995 | 0.0027395 | 0.00042858 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8533e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2984 | 3.0743 | 4.3167 | 4.653 | 4.8509 | 4.3796 | 3.4446 | 1.807 | 0.42911 | 0.0025024 | 0.00043761 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.2687e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.2853 | 3.2361 | 4.1859 | 4.7489 | 4.9519 | 4.6451 | 3.4101 | 1.8256 | 0.39995 | 0.0026868 | 0.00046467 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.082 | 2.6967 | 3.5972 | 3.8775 | 4.2529 | 3.5022 | 2.7843 | 1.5524 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.0948 | 2.1098 | 1.9319 | 1.723 | 1.6017 | 1.3555 | 1.229 | 1.1732 | 1.1003 | 1.0872 | 1.0821 | 1.0291 | 0.97228 | 1.2685 | 1.3531 | 1.3481 | 1.6496 | 1.5391 | 1.5746 | 1.7979 | 1.6963 | 1.6461 | 1.8819
4 | 0 | 6.9918e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.3771 | 3.3655 | 4.4911 | 5.0367 | 4.8003 | 4.4681 | 3.3412 | 1.9188 | 0.43328 | 0.0025815 | 0.00046467 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7841e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.259 | 3.1714 | 4.4039 | 4.653 | 4.8003 | 4.6008 | 3.3412 | 1.7884 | 0.40411 | 0.0025551 | 0.00043761 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1994e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3771 | 3.2361 | 4.4911 | 4.653 | 5.3056 | 4.6451 | 3.2723 | 1.8256 | 0.43744 | 0.0025551 | 0.0004737 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1