## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 535%
RES Installed, [MW] | 28
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.2608 | 5.4363 | 4.8679 | 4.6141 | 3.7803 | 3.2084 | 3.9237 | 0.68141 | 0.59923 | 0.87359 | 0.51448 | 0.64289 | 1.0243 | 1.8871 | 2.0134 | 1.98 | 1.1107 | 2.2625 | 1.3277 | 0.93351 | 1.4176 | 0.87616 | 3.999 | 4.8208
Minimum FL, [MW] | -11.8776 | -12.7011 | -14.2847 | -15.4091 | -16.4702 | -17.9747 | -17.1512 | -19.2392 | -17.4497 | -25.6307 | -25.3681 | -23.1903 | -22.2298 | -21.4625 | -20.23 | -18.4094 | -17.2139 | -15.4047 | -9.7778 | -10.9428 | -11.5671 | -12.4184 | -9.8663 | -10.4839
Maximum FL, [MW] | 11.4426 | 12.2417 | 13.7258 | 14.7693 | 15.7205 | 17.1657 | 16.3653 | 18.4682 | 16.9166 | 19.3031 | 19.4551 | 18.2119 | 17.598 | 17.1457 | 16.0682 | 14.6292 | 13.6282 | 12.1803 | 9.5335 | 10.6707 | 11.3388 | 12.2142 | 9.5042 | 10.1064

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2363 | 6.0776 | 5.7862 | 5.8807 | 5.574 | 5.4661 | 5.6537 | 6.4561 | 6.566 | 6.5594 | 6.4682 | 6.6277 | 6.634 | 6.6927 | 5.8964 | 6.3064 | 6.6479 | 6.7804 | 6.2674 | 5.9102 | 5.9666 | 5.6058 | 5.7044 | 5.7625
2 | 4.0018 | 3.9421 | 3.7184 | 3.652 | 3.542 | 3.6439 | 4.4022 | 4.4895 | 4.8571 | 5.0466 | 4.9761 | 4.8811 | 4.7714 | 4.6899 | 4.4106 | 4.5315 | 4.8586 | 5.9647 | 5.5432 | 5.0714 | 5.0019 | 4.5906 | 4.7342 | 4.4015
3 | 2.8098 | 2.7072 | 2.5673 | 2.5736 | 2.4809 | 2.688 | 4.1734 | 4.3706 | 4.5513 | 4.4465 | 4.2395 | 4.5227 | 4.2499 | 4.1682 | 3.6559 | 3.6374 | 3.6632 | 4.098 | 3.6463 | 3.7296 | 3.6894 | 3.4087 | 3.2678 | 3.0547
4 | 1.1746 | 0.965 | 0.90836 | 0.83697 | 0.77357 | 1.1279 | 2.0108 | 2.0827 | 2.2806 | 2.167 | 2.1131 | 1.9805 | 1.9691 | 1.9468 | 1.8795 | 1.9144 | 2.2774 | 3.4936 | 3.0701 | 2.5792 | 2.5451 | 2.2271 | 2.0011 | 1.7268
5 | 2.3959 | 2.2444 | 2.0454 | 2.0404 | 1.9922 | 2.1394 | 2.7432 | 2.6718 | 2.7519 | 2.8866 | 2.9295 | 2.9904 | 2.9718 | 2.9192 | 2.9233 | 2.8979 | 2.9968 | 3.5345 | 3.3979 | 3.2872 | 3.3067 | 3.0426 | 3.0291 | 2.8645
6 | 2.7433 | 2.6285 | 2.5187 | 2.518 | 2.4571 | 2.574 | 2.9375 | 3.1544 | 3.2961 | 3.4336 | 3.3437 | 3.407 | 3.4283 | 3.4652 | 3.2548 | 3.2586 | 3.0803 | 3.338 | 3.1476 | 3.0608 | 3.0436 | 2.8899 | 2.9151 | 2.8187
7 | 2.3234 | 2.2121 | 2.087 | 2.0762 | 1.9993 | 2.1295 | 2.7149 | 2.8514 | 2.9899 | 3.0216 | 2.9643 | 3.0021 | 2.9561 | 2.9363 | 2.7323 | 2.7785 | 2.8902 | 3.4014 | 3.135 | 2.9537 | 2.9412 | 2.7122 | 2.6815 | 2.5372
8 | 1.847 | 1.795 | 1.7104 | 1.6718 | 1.6604 | 1.8852 | 2.9615 | 3.1585 | 3.2702 | 3.2801 | 3.3618 | 3.3521 | 3.1933 | 3.2045 | 2.868 | 2.6029 | 2.5803 | 2.9154 | 2.7753 | 2.6509 | 2.6463 | 2.3979 | 2.2241 | 2.0629

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2363 | 6.1275 | 5.7381 | 5.7815 | 5.574 | 5.5626 | 5.5563 | 6.5825 | 6.6305 | 6.6871 | 6.4046 | 6.5627 | 6.5697 | 6.5664 | 5.9514 | 6.4246 | 6.7764 | 6.907 | 6.3274 | 5.9675 | 5.853 | 5.5515 | 5.8025 | 5.8105
2 | 4.0018 | 3.8814 | 3.6603 | 3.652 | 3.542 | 3.675 | 4.3273 | 4.4895 | 4.8571 | 5.0956 | 4.8783 | 4.9765 | 4.8635 | 4.7774 | 4.4921 | 4.5735 | 4.8586 | 5.8529 | 5.5964 | 5.1206 | 5.0972 | 4.5906 | 4.6528 | 4.4375
3 | 2.852 | 2.7468 | 2.5481 | 2.6128 | 2.4413 | 2.6428 | 4.2099 | 4.3706 | 4.4619 | 4.4032 | 4.2395 | 4.434 | 4.1676 | 4.1682 | 3.6559 | 3.6711 | 3.5929 | 4.136 | 3.5769 | 3.7296 | 3.6544 | 3.3428 | 3.2131 | 3.1029
4 | 1.1682 | 0.965 | 0.90415 | 0.83697 | 0.78148 | 1.136 | 1.9784 | 2.0424 | 2.3028 | 2.2086 | 2.1544 | 1.9422 | 2.0065 | 1.9468 | 1.9131 | 1.8972 | 2.234 | 3.4283 | 3.0114 | 2.5792 | 2.5932 | 2.2271 | 2.0171 | 1.7517
5 | 2.4333 | 2.2104 | 2.0142 | 2.072 | 1.9761 | 2.1031 | 2.7902 | 2.6457 | 2.8058 | 2.8306 | 2.9582 | 2.9319 | 2.9431 | 2.9465 | 2.9233 | 2.8979 | 2.9679 | 3.5014 | 3.3653 | 3.2872 | 3.3067 | 3.0131 | 3.0817 | 2.8884
6 | 2.699 | 2.6076 | 2.478 | 2.4769 | 2.4779 | 2.574 | 2.912 | 3.1853 | 3.3608 | 3.4002 | 3.3437 | 3.4404 | 3.3618 | 3.4652 | 3.2242 | 3.228 | 3.0209 | 3.2758 | 3.0873 | 3.0608 | 3.0726 | 2.8899 | 2.9151 | 2.8187
7 | 2.3414 | 2.2287 | 2.055 | 2.06 | 2.0155 | 2.1656 | 2.7149 | 2.7958 | 3.0192 | 2.9923 | 2.9352 | 2.9433 | 2.9275 | 2.9912 | 2.7576 | 2.8301 | 2.8902 | 3.4332 | 3.0749 | 3.0109 | 2.9132 | 2.686 | 2.6586 | 2.5372
8 | 1.8338 | 1.8075 | 1.6859 | 1.6718 | 1.6861 | 1.9164 | 2.9358 | 3.2203 | 3.2702 | 3.2162 | 3.3949 | 3.4178 | 3.1933 | 3.2347 | 2.8947 | 2.5789 | 2.5556 | 2.8616 | 2.7753 | 2.6765 | 2.5962 | 2.3748 | 2.2423 | 2.0787

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1326 | 6.0277 | 5.8825 | 5.9798 | 5.4777 | 5.3696 | 5.6537 | 6.4561 | 6.695 | 6.6233 | 6.5955 | 6.6927 | 6.5054 | 6.819 | 6.0063 | 6.4246 | 6.6479 | 6.7804 | 6.2074 | 5.7958 | 5.9098 | 5.7144 | 5.6063 | 5.7145
2 | 3.9706 | 4.0028 | 3.6603 | 3.652 | 3.5129 | 3.675 | 4.4772 | 4.4895 | 4.762 | 5.1446 | 4.9272 | 4.9765 | 4.6794 | 4.6899 | 4.3291 | 4.4475 | 4.7651 | 6.0206 | 5.5432 | 5.1698 | 4.9542 | 4.5462 | 4.7749 | 4.4375
3 | 2.8098 | 2.6676 | 2.5481 | 2.5932 | 2.5006 | 2.6428 | 4.1004 | 4.3706 | 4.5066 | 4.3599 | 4.2395 | 4.434 | 4.1676 | 4.2074 | 3.6897 | 3.7049 | 3.5929 | 4.0221 | 3.7156 | 3.8017 | 3.6894 | 3.4416 | 3.2131 | 3.0547
4 | 1.1682 | 0.97343 | 0.90415 | 0.82946 | 0.78148 | 1.1118 | 2.0431 | 2.123 | 2.3028 | 2.167 | 2.1131 | 1.9422 | 2.0065 | 1.9117 | 1.9131 | 1.9144 | 2.2557 | 3.5263 | 3.0995 | 2.5294 | 2.5451 | 2.2057 | 2.0331 | 1.7517
5 | 2.3772 | 2.2274 | 2.0454 | 2.0088 | 1.9761 | 2.1576 | 2.7432 | 2.6457 | 2.6981 | 2.8866 | 2.9295 | 2.9612 | 2.9431 | 2.8919 | 2.9233 | 2.9249 | 3.0256 | 3.5014 | 3.3326 | 3.2552 | 3.3383 | 3.0722 | 3.0817 | 2.8169
6 | 2.7877 | 2.5868 | 2.478 | 2.5386 | 2.4364 | 2.574 | 2.9629 | 3.2161 | 3.2961 | 3.5005 | 3.3766 | 3.407 | 3.4616 | 3.4325 | 3.2853 | 3.228 | 3.1396 | 3.3069 | 3.1778 | 3.0608 | 3.0146 | 2.8619 | 2.9654 | 2.8187
7 | 2.3594 | 2.2287 | 2.103 | 2.0923 | 2.0155 | 2.1475 | 2.7382 | 2.8236 | 3.0192 | 2.9629 | 2.9934 | 2.9727 | 2.9561 | 2.9638 | 2.783 | 2.7785 | 2.9179 | 3.4014 | 3.165 | 2.8965 | 2.8852 | 2.7385 | 2.6815 | 2.4961
8 | 1.8206 | 1.8075 | 1.7104 | 1.6839 | 1.6476 | 1.8695 | 2.9872 | 3.0967 | 3.206 | 3.2162 | 3.428 | 3.2863 | 3.2242 | 3.2648 | 2.8147 | 2.651 | 2.6297 | 2.9691 | 2.8282 | 2.6509 | 2.6213 | 2.421 | 2.1876 | 2.0787

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.68628 | 0.59493 | 0.76259 | 0.65662 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5609 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.5224 | 1.3595 | 0.8067 | 1.2631 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0248 | 0.95455 | 0.59211 | 0.47233 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6473 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.1825 | -0.19612 | -0.12997 | -0.11449 | -0.51097 | -0.74647 | -0.96767 | -0.96039 | -0.97664 | -0.76787 | 0.25238 | -0.035569 | -0.41986 | -0.77827 | -1.0238 | -1.1228 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2657 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0628 | -0.039574 | 0.54792 | 0.69834 | 0.48648 | 0.28723 | 0.56973 | 0.35924 | 0.10899 | -0.4312 | -0.43138 | -0.35535 | -0.17927 | -0.43692 | -0.24895 | -0.34179 | -0.5669 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.96175 | -0.97128 | -0.98119 | -0.98978 | -0.99419 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.74108 | -0.82097 | -0.87566 | -0.92718 | -0.92828 | -0.94535 | -0.95366 | -0.92521 | -0.78325 | -0.46682 | -0.60213 | -0.73039 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87934 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.95045 | -0.99083 | -0.99437 | -0.99216 | -0.83632 | -0.63736 | -0.51579 | -0.50666 | -0.4244 | -0.42 | -0.41116 | -0.49483 | -0.5325 | -0.51818 | -0.64234 | -0.56908 | -0.2853 | -0.33784 | -0.42005 | -0.45358 | -0.5888 | -0.65116 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21248 | 0.30612 | 0.40828 | 0.79525 | 0.91586 | 0.94368 | 0.8957 | 0.95546 | 0.94836 | 0.93736 | 0.78838 | 0.74992 | 0.65178 | 0.71302 | 0.60441 | 0.63072 | 0.53326 | 0.56134 | 0.34848 | 0.35787
7 | -0.87193 | -0.86239 | -0.88949 | -0.90558 | -0.95922 | -0.85884 | -0.72963 | -0.379 | -0.18778 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34381 | -0.49132 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53402 | -0.60805 | -0.71681 | -0.80874 | -0.80444
8 | -0.99255 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0081 | -0.98729 | -0.94739 | -0.72423 | -0.57615 | -0.53203 | -0.60761 | -0.57376 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.7293 | -0.8088 | -0.80666 | -0.79547 | -0.83848 | -0.86697 | -0.88181 | -0.90767 | -0.94729 | -0.96544

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.67255 | 0.60088 | 0.76259 | 0.66318 | 0.53985 | 0.44667 | 1.5765 | 1.6324 | 1.3721 | 1.6312 | 1.546 | 1.5376 | 1.373 | 0.79057 | 1.2504 | 1.5148 | 1.4134 | 0.98785 | 1.0351 | 0.93546 | 0.59211 | 0.48178 | 0.49934
2 | -1.5638 | -1.5022 | -1.5751 | -1.6143 | -1.6314 | -1.4973 | -0.9494 | -0.17885 | -0.19416 | -0.13257 | -0.1122 | -0.51607 | -0.75393 | -0.94832 | -0.96039 | -0.99617 | -0.75251 | 0.2549 | -0.035213 | -0.41986 | -0.78605 | -1.0135 | -1.1003 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.084 | -0.03997 | 0.55888 | 0.70532 | 0.47675 | 0.29297 | 0.56403 | 0.36643 | 0.11117 | -0.43551 | -0.44001 | -0.36246 | -0.17568 | -0.43692 | -0.24397 | -0.34179 | -0.55556 | -0.89562 | -0.99079
4 | -0.95213 | -0.95186 | -0.97138 | -0.96999 | -0.99419 | -0.92712 | -0.7886 | -0.72719 | -0.7559 | -0.83739 | -0.8669 | -0.94572 | -0.93756 | -0.93589 | -0.93458 | -0.92521 | -0.76758 | -0.45748 | -0.59611 | -0.73769 | -0.78628 | -0.81521 | -0.89692 | -0.8836
5 | -0.90497 | -0.94094 | -0.99083 | -0.99437 | -1.012 | -0.83632 | -0.65011 | -0.51064 | -0.50159 | -0.41591 | -0.4242 | -0.40293 | -0.48494 | -0.53783 | -0.51818 | -0.62949 | -0.55769 | -0.291 | -0.33784 | -0.42425 | -0.44904 | -0.60057 | -0.64465 | -0.68121
6 | 0.29577 | 0.22908 | 0.17543 | 0.25617 | 0.21461 | 0.30919 | 0.40011 | 0.78729 | 0.93418 | 0.96255 | 0.88675 | 0.97457 | 0.93888 | 0.91862 | 0.79626 | 0.76492 | 0.65178 | 0.71302 | 0.59232 | 0.64333 | 0.53326 | 0.57256 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.86321 | -0.86239 | -0.89838 | -0.92369 | -0.94003 | -0.85026 | -0.71504 | -0.38279 | -0.18403 | -0.17779 | -0.13116 | -0.043632 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34381 | -0.4815 | -0.43457 | -0.49461 | -0.56734 | -0.52868 | -0.60197 | -0.71681 | -0.79256 | -0.81248
8 | -0.99255 | -1.0237 | -0.98933 | -1.0081 | -0.97742 | -0.93792 | -0.70974 | -0.58192 | -0.54267 | -0.59546 | -0.56802 | -0.52302 | -0.5655 | -0.59424 | -0.71472 | -0.81689 | -0.79053 | -0.79547 | -0.84686 | -0.87564 | -0.86417 | -0.92582 | -0.92835 | -0.9751

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.7 | 0.58303 | 0.74734 | 0.66975 | 0.52905 | 0.4556 | 1.5297 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.492 | 1.3459 | 0.81477 | 1.2631 | 1.53 | 1.4276 | 0.97797 | 1.0453 | 0.95455 | 0.58619 | 0.46289 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5328 | -1.5751 | -1.6637 | -1.6641 | -1.5123 | -0.96839 | -0.18068 | -0.19612 | -0.12737 | -0.1122 | -0.51097 | -0.739 | -0.97735 | -0.9796 | -0.99617 | -0.75251 | 0.24733 | -0.035213 | -0.42826 | -0.77049 | -1.034 | -1.1453 | -1.2856
3 | -1.1847 | -1.2657 | -1.3018 | -1.2716 | -1.2472 | -1.0628 | -0.03997 | 0.54244 | 0.69834 | 0.49621 | 0.28148 | 0.56403 | 0.35565 | 0.10899 | -0.43551 | -0.42707 | -0.3518 | -0.18285 | -0.44566 | -0.24397 | -0.33496 | -0.56123 | -0.89562 | -1.011
4 | -0.94251 | -0.97128 | -0.96157 | -0.97989 | -0.98425 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74108 | -0.80455 | -0.89317 | -0.90864 | -0.92828 | -0.9548 | -0.96319 | -0.91596 | -0.79108 | -0.46682 | -0.59611 | -0.72308 | -0.78628 | -0.83185 | -0.87054 | -0.90127
5 | -0.90497 | -0.95045 | -1.0007 | -0.98442 | -0.98224 | -0.83632 | -0.63099 | -0.51579 | -0.51679 | -0.4244 | -0.4284 | -0.40293 | -0.50473 | -0.52185 | -0.52336 | -0.62949 | -0.58046 | -0.27959 | -0.33108 | -0.42846 | -0.44451 | -0.59469 | -0.64465 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17369 | 0.25876 | 0.21461 | 0.31225 | 0.40828 | 0.8032 | 0.91586 | 0.96255 | 0.90466 | 0.93635 | 0.94836 | 0.92799 | 0.78049 | 0.76492 | 0.66481 | 0.72728 | 0.59836 | 0.63702 | 0.52792 | 0.56695 | 0.34848 | 0.35429
7 | -0.87193 | -0.85377 | -0.8717 | -0.88747 | -0.9784 | -0.85026 | -0.73693 | -0.38279 | -0.19154 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18077 | -0.18864 | -0.35069 | -0.49624 | -0.44344 | -0.49461 | -0.55622 | -0.53936 | -0.59589 | -0.73114 | -0.82491 | -0.82053
8 | -0.98263 | -1.0135 | -1.0095 | -1.0282 | -0.98729 | -0.95687 | -0.73147 | -0.56463 | -0.53203 | -0.60154 | -0.5795 | -0.52302 | -0.55441 | -0.60024 | -0.71472 | -0.8088 | -0.82279 | -0.78752 | -0.84686 | -0.8583 | -0.86417 | -0.88952 | -0.96624 | -0.98475

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2364 | 1.3611 | 1.7716 | 2.031 | 2.3881 | 2.7915 | 2.4883 | 3.5574 | 3.2635 | 3.6859 | 3.7881 | 3.5138 | 3.3148 | 3.0517 | 2.811 | 2.5298 | 2.5035 | 1.9835 | 1.6411 | 1.9474 | 1.9842 | 2.2676 | 1.101 | 1.0571
2 | 1.0303 | 1.1342 | 1.4763 | 1.6925 | 1.99 | 2.3262 | 2.0736 | 2.9645 | 2.7196 | 3.0716 | 3.1568 | 2.9282 | 2.7623 | 2.5431 | 2.3425 | 2.1082 | 2.0862 | 1.653 | 1.3676 | 1.6229 | 1.6535 | 1.8897 | 0.91753 | 0.88094
3 | 0.82425 | 0.90739 | 1.1811 | 1.354 | 1.592 | 1.861 | 1.6589 | 2.3716 | 2.1756 | 2.4573 | 2.5254 | 2.3425 | 2.2098 | 2.0345 | 1.874 | 1.6866 | 1.669 | 1.3224 | 1.0941 | 1.2983 | 1.3228 | 1.5117 | 0.73403 | 0.70475
4 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
5 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
6 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
7 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
8 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4277 | 3.6275 | 3.8305 | 4.0046 | 4.0501 | 4.2366 | 4.215 | 3.9841 | 3.6098 | 5.3009 | 5.1765 | 4.7666 | 4.6508 | 4.6699 | 4.4487 | 4.0779 | 3.6649 | 3.5334 | 2.2211 | 2.3753 | 2.5969 | 2.6589 | 2.7731 | 3.0609
2 | 2.8564 | 3.0229 | 3.1921 | 3.3372 | 3.3751 | 3.5305 | 3.5125 | 3.3201 | 3.0082 | 4.4174 | 4.3138 | 3.9722 | 3.8757 | 3.8916 | 3.7072 | 3.3982 | 3.0541 | 2.9445 | 1.8509 | 1.9794 | 2.1641 | 2.2158 | 2.3109 | 2.5508
3 | 2.2851 | 2.4183 | 2.5537 | 2.6698 | 2.7001 | 2.8244 | 2.81 | 2.6561 | 2.4065 | 3.5339 | 3.451 | 3.1778 | 3.1005 | 3.1133 | 2.9658 | 2.7186 | 2.4433 | 2.3556 | 1.4807 | 1.5835 | 1.7313 | 1.7726 | 1.8487 | 2.0406
4 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
5 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
6 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
7 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
8 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.85743 | 2.2023 | 2.8085 | 3.0353 | 3.1492 | 2.9727 | 2.3066 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0018108 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.78 | 2.7558 | 2.6527 | 2.2499 | 2.1321 | 1.8553 | 1.6823 | 1.6955 | 1.4451 | 1.4934 | 1.4881 | 1.2851 | 1.3596 | 1.7628 | 1.8501 | 1.914 | 2.27 | 2.0556 | 2.1453 | 2.102 | 2.2477 | 2.285 | 2.5822
4 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 0.98734 | 2.4649 | 3.3361 | 3.9838 | 4.0973 | 3.6019 | 2.8227 | 1.5012 | 0.3116 | 0.0020886 | 0.000353 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5053e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 0.98734 | 2.5411 | 3.3361 | 3.9459 | 3.9382 | 3.3249 | 2.7679 | 1.4715 | 0.34112 | 0.0021519 | 0.00038242 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7234e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0081 | 2.5157 | 3.5744 | 3.6423 | 4.0973 | 3.6019 | 2.6035 | 1.4864 | 0.3444 | 0.0020675 | 0.00037139 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.90073 | 2.1176 | 2.922 | 3.225 | 3.1824 | 2.7707 | 2.1695 | 1.2139 | 0.26514 | 0.0018284 | 0.00031868 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.8634 | 2.674 | 2.8442 | 2.4867 | 2.1112 | 1.7451 | 1.6658 | 1.6471 | 1.5041 | 1.3774 | 1.387 | 1.4204 | 1.3063 | 1.7628 | 1.8314 | 1.8749 | 2.0538 | 2.035 | 2.0612 | 2.102 | 2.2931 | 2.2191 | 2.4332
4 | 0 | 5.3963e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0185 | 2.6682 | 3.5404 | 3.9459 | 3.9382 | 3.4634 | 2.7131 | 1.4418 | 0.328 | 0.0021519 | 0.00036771 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 0.99774 | 2.6428 | 3.5064 | 3.9838 | 3.978 | 3.3941 | 2.7953 | 1.531 | 0.34112 | 0.0020886 | 0.00034932 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.3418e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0601 | 2.5411 | 3.5064 | 3.7941 | 4.0576 | 3.3595 | 2.6035 | 1.5161 | 0.33456 | 0.0020464 | 0.00036403 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.88341 | 2.1176 | 2.695 | 3.0985 | 3.2818 | 2.9439 | 2.1924 | 1.2263 | 0.28427 | 0.001846 | 0.0002911 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8356 | 2.7013 | 2.6254 | 2.2973 | 2.0276 | 1.7451 | 1.6988 | 1.5825 | 1.4009 | 1.5079 | 1.4881 | 1.3934 | 1.3729 | 1.6285 | 1.8688 | 1.914 | 2.2051 | 2.0967 | 2.1032 | 2.1683 | 2.225 | 2.285 | 2.3587
4 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1989e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 0.99774 | 2.5666 | 3.5404 | 3.8321 | 4.1769 | 3.4288 | 2.6035 | 1.412 | 0.33456 | 0.0020253 | 0.00037139 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2873e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0913 | 2.4649 | 3.4723 | 3.87 | 4.0178 | 3.6366 | 2.8775 | 1.4864 | 0.3444 | 0.0020042 | 0.00036771 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.3963e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0601 | 2.4395 | 3.4383 | 3.87 | 3.7791 | 3.4634 | 2.6035 | 1.4715 | 0.32472 | 0.0020042 | 0.00035668 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2919 | 6.2759 | 5.9716 | 5.8304 | 5.6283 | 5.5866 | 5.6864 | 6.1307 | 6.5683 | 6.5387 | 6.3627 | 6.465 | 6.7752 | 6.8239 | 6.348 | 6.5241 | 6.421 | 6.4469 | 5.9573 | 5.8058 | 5.8849 | 5.7137 | 5.9177 | 5.913
2 | 4.7377 | 4.5468 | 4.3075 | 3.9571 | 3.6986 | 3.7605 | 4.0872 | 4.7227 | 5.1303 | 5.5093 | 4.9779 | 5.2445 | 5.3144 | 5.3324 | 4.6492 | 4.826 | 4.9452 | 5.1183 | 5.1637 | 5.3621 | 5.6817 | 5.1451 | 4.9613 | 4.7712
3 | 3.2286 | 3.0999 | 2.8375 | 2.8924 | 2.7396 | 2.7086 | 3.7569 | 4.2304 | 4.4187 | 4.1854 | 4.0505 | 4.3666 | 4.6131 | 4.4075 | 4.0584 | 3.8582 | 3.8221 | 3.8506 | 3.6445 | 3.9035 | 4.1474 | 3.8107 | 3.7706 | 3.3403
4 | 1.6148 | 1.3964 | 1.1568 | 1.1238 | 0.98712 | 0.89948 | 1.6943 | 2.4208 | 2.9151 | 3.011 | 2.9218 | 2.6377 | 3.0185 | 2.9373 | 2.7062 | 2.5126 | 2.2124 | 2.0916 | 2.5082 | 2.88 | 3.3395 | 3.1331 | 2.6764 | 2.1114
5 | 2.7152 | 2.5105 | 2.3077 | 2.2382 | 2.238 | 2.1876 | 2.4593 | 2.4745 | 2.7192 | 2.8264 | 2.9856 | 3.1681 | 3.2877 | 3.223 | 3.1253 | 3.0846 | 3.0079 | 3.0925 | 3.0483 | 3.0564 | 3.3967 | 3.1932 | 3.3391 | 3.065
6 | 2.8192 | 2.7446 | 2.533 | 2.5952 | 2.5699 | 2.5172 | 2.7844 | 3.0755 | 3.2004 | 3.2108 | 3.1817 | 3.3674 | 3.3635 | 3.3076 | 3.1337 | 3.028 | 3.0832 | 3.1063 | 2.8467 | 2.838 | 3.0024 | 2.7026 | 2.7999 | 2.8673
7 | 2.3735 | 2.2017 | 2.1109 | 2.1231 | 1.9914 | 2.0808 | 2.6633 | 2.6589 | 3.0473 | 3.2356 | 3.1871 | 3.3322 | 3.281 | 3.4352 | 3.3942 | 3.1711 | 3.1306 | 3.1315 | 3.0237 | 3.0075 | 3.0863 | 2.5729 | 2.7637 | 2.51
8 | 1.9062 | 1.8321 | 1.7336 | 1.6979 | 1.6644 | 1.7176 | 2.7175 | 2.9074 | 3.1136 | 3.0973 | 3.1967 | 3.4011 | 3.4121 | 3.2653 | 2.8782 | 2.7542 | 2.5423 | 2.593 | 2.4704 | 2.5059 | 2.4648 | 2.1317 | 2.0714 | 1.9787

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3443 | 6.2759 | 5.8716 | 5.8304 | 5.5308 | 5.5866 | 5.7845 | 6.1307 | 6.6328 | 6.5387 | 6.3001 | 6.3383 | 6.6438 | 6.9528 | 6.4669 | 6.5854 | 6.483 | 6.3271 | 6.0712 | 5.7496 | 5.9409 | 5.7137 | 6.02 | 6.012
2 | 4.7377 | 4.5468 | 4.2725 | 3.9889 | 3.6986 | 3.825 | 4.0529 | 4.6766 | 5.1806 | 5.4557 | 5.0268 | 5.2445 | 5.4172 | 5.3324 | 4.5629 | 4.826 | 4.9928 | 5.1657 | 5.2626 | 5.258 | 5.6273 | 5.245 | 4.9183 | 4.6919
3 | 3.1781 | 3.1474 | 2.8156 | 2.8696 | 2.7843 | 2.663 | 3.6922 | 4.3132 | 4.3753 | 4.2261 | 4.0505 | 4.2809 | 4.6131 | 4.3243 | 4.0584 | 3.8942 | 3.7853 | 3.7796 | 3.6098 | 3.9791 | 4.1078 | 3.8846 | 3.7706 | 3.3672
4 | 1.6148 | 1.4049 | 1.1434 | 1.1238 | 0.98712 | 0.8937 | 1.7073 | 2.4208 | 2.9151 | 2.9525 | 2.8931 | 2.6634 | 3.0476 | 2.9647 | 2.6812 | 2.5357 | 2.2335 | 2.073 | 2.5082 | 2.8521 | 3.3075 | 3.1635 | 2.6764 | 2.1277
5 | 2.6934 | 2.4711 | 2.3441 | 2.2204 | 2.2566 | 2.1502 | 2.5007 | 2.4505 | 2.7192 | 2.8537 | 3.0149 | 3.1061 | 3.2559 | 3.223 | 3.0668 | 3.1135 | 3.0369 | 3.1212 | 3.0483 | 3.0564 | 3.4618 | 3.2553 | 3.3685 | 3.0133
6 | 2.7962 | 2.7446 | 2.533 | 2.5526 | 2.6137 | 2.5392 | 2.8083 | 3.1056 | 3.2318 | 3.1483 | 3.2443 | 3.4335 | 3.2982 | 3.3388 | 3.1043 | 2.9997 | 3.0832 | 3.1351 | 2.8738 | 2.8106 | 3.031 | 2.7287 | 2.8239 | 2.8673
7 | 2.3735 | 2.2183 | 2.1109 | 2.1563 | 2.0076 | 2.116 | 2.7087 | 2.6848 | 3.0174 | 3.2985 | 3.1871 | 3.3649 | 3.2492 | 3.4352 | 3.3942 | 3.2008 | 3.1004 | 3.1896 | 2.9659 | 3.0075 | 3.1452 | 2.5232 | 2.7401 | 2.4694
8 | 1.8924 | 1.845 | 1.7336 | 1.6979 | 1.6516 | 1.7455 | 2.6942 | 2.8506 | 3.1441 | 3.1575 | 3.1967 | 3.4344 | 3.4121 | 3.2653 | 2.8247 | 2.7286 | 2.5667 | 2.5693 | 2.4236 | 2.5541 | 2.4183 | 2.1113 | 2.0881 | 2.0087

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3443 | 6.3797 | 5.8716 | 5.9285 | 5.5308 | 5.5372 | 5.6864 | 6.2506 | 6.4393 | 6.475 | 6.4253 | 6.465 | 6.7095 | 6.695 | 6.2885 | 6.6467 | 6.483 | 6.3271 | 5.9573 | 5.7496 | 5.8289 | 5.8245 | 6.02 | 5.8635
2 | 4.7763 | 4.5833 | 4.3075 | 4.0208 | 3.6679 | 3.7283 | 4.1216 | 4.6306 | 5.0297 | 5.563 | 4.88 | 5.2445 | 5.2629 | 5.3324 | 4.6061 | 4.8709 | 5.0404 | 5.1657 | 5.0649 | 5.3621 | 5.5728 | 5.1451 | 4.9613 | 4.8109
3 | 3.2539 | 3.0524 | 2.8813 | 2.9152 | 2.7172 | 2.663 | 3.8216 | 4.2718 | 4.3753 | 4.2667 | 3.9709 | 4.4522 | 4.7026 | 4.3243 | 4.0205 | 3.9301 | 3.8955 | 3.7796 | 3.7138 | 3.8657 | 4.2266 | 3.7368 | 3.8029 | 3.2863
4 | 1.6148 | 1.4049 | 1.1434 | 1.137 | 0.98103 | 0.89948 | 1.6943 | 2.3972 | 2.9436 | 3.011 | 2.9218 | 2.6892 | 2.9893 | 2.9373 | 2.7313 | 2.4894 | 2.1914 | 2.073 | 2.4607 | 2.88 | 3.3715 | 3.194 | 2.6764 | 2.0951
5 | 2.7371 | 2.5301 | 2.3259 | 2.2027 | 2.2194 | 2.1689 | 2.4387 | 2.5227 | 2.7192 | 2.8264 | 2.9856 | 3.1061 | 3.3514 | 3.2837 | 3.1838 | 3.1424 | 2.9789 | 3.1499 | 2.99 | 3.086 | 3.3641 | 3.2553 | 3.3979 | 3.0391
6 | 2.7962 | 2.7446 | 2.574 | 2.5739 | 2.526 | 2.5392 | 2.7844 | 3.1056 | 3.2004 | 3.1483 | 3.1191 | 3.3674 | 3.3635 | 3.2764 | 3.075 | 2.9997 | 3.1426 | 3.0487 | 2.8738 | 2.838 | 3.0024 | 2.7549 | 2.8479 | 2.915
7 | 2.3735 | 2.2183 | 2.1434 | 2.1231 | 1.9592 | 2.116 | 2.6633 | 2.7107 | 2.9876 | 3.1726 | 3.1558 | 3.3976 | 3.281 | 3.4027 | 3.4581 | 3.1116 | 3.191 | 3.1605 | 3.0526 | 3.0075 | 3.1157 | 2.5232 | 2.7874 | 2.4694
8 | 1.9338 | 1.8192 | 1.7586 | 1.7102 | 1.6773 | 1.7455 | 2.7407 | 2.9074 | 3.1747 | 3.0672 | 3.2282 | 3.3343 | 3.4783 | 3.2037 | 2.8515 | 2.7286 | 2.591 | 2.5457 | 2.5171 | 2.53 | 2.4416 | 2.1317 | 2.0547 | 1.9638

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7487 | 0.82697 | 0.77932 | 0.77932 | 0.76231 | 0.80655 | 0.83037 | 1.5552 | 1.8105 | 1.7424 | 1.7016 | 1.6982 | 1.8071 | 1.7526 | 1.2285 | 1.6063 | 1.6267 | 1.5246 | 1.2081 | 1.0958 | 1.1503 | 1.1537 | 0.79634 | 0.78953
2 | 0.031301 | -0.1878 | -0.20345 | -0.29736 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35996 | 0.90772 | 1.1581 | 1.4868 | 0.84512 | 0.76687 | 0.53211 | 0.71992 | 0.31301 | 0.26606 | 0.31301 | 0.56341 | 1.0799 | 1.0955 | 0.87642 | 0.67296 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72084 | -0.73575 | -0.70095 | -0.03977 | 0.84015 | 1.1036 | 1.1136 | 0.92963 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91969 | 0.66118 | 0.41262 | 0.51204 | 0.45736 | 0.084512 | 0.36788 | 0.51701 | 0.33805 | -0.31319 | -0.6413
4 | -0.89382 | -0.90241 | -0.9282 | -0.9282 | -0.94968 | -0.97547 | -0.88523 | -0.59731 | -0.44691 | -0.47269 | -0.59731 | -0.64888 | -0.60161 | -0.65318 | -0.6145 | -0.72623 | -0.81647 | -0.72623 | -0.51137 | -0.4598 | -0.4598 | -0.60591 | -0.75201 | -0.78209
5 | -0.55654 | -0.72969 | -0.85955 | -0.85336 | -0.85336 | -0.93375 | -0.841 | -0.33392 | 0.11131 | 0.37103 | 0.6122 | 0.6493 | 0.56891 | 0.46997 | 0.30919 | 0.19788 | 0.16696 | 0.15459 | 0.15459 | 0.037103 | 0.32774 | 0.15459 | 0.086573 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.34227 | 0.40249 | 0.412 | 0.42309 | 0.40883 | 0.75744 | 0.86836 | 0.86677 | 0.75744 | 0.90481 | 0.94284 | 0.86836 | 0.75585 | 0.66553 | 0.81131 | 0.78596 | 0.61641 | 0.57204 | 0.67345 | 0.53084 | 0.40407 | 0.45161
7 | -0.78265 | -0.8047 | -0.8543 | -0.87635 | -0.82123 | -0.88737 | -0.76061 | -0.34723 | -0.060628 | -0.049605 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.29763 | -0.25905 | -0.31416 | -0.22047 | -0.41337 | -0.52361 | -0.56219
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.99615 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.81949 | -0.67719 | -0.66246 | -0.65265 | -0.6412 | -0.63629 | -0.65101 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.80314 | -0.80641 | -0.82113 | -0.84894 | -0.90291 | -0.9389 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.83524 | 0.79491 | 0.78712 | 0.76993 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7773 | 1.6675 | 1.7152 | 1.8071 | 1.7702 | 1.2285 | 1.5742 | 1.6592 | 1.4941 | 1.2323 | 1.1177 | 1.1733 | 1.1537 | 0.81227 | 0.79743
2 | 0.030675 | -0.18405 | -0.20752 | -0.3033 | -0.35996 | -0.28171 | -0.35276 | 0.90772 | 1.1581 | 1.457 | 0.84512 | 0.75153 | 0.52679 | 0.70552 | 0.31927 | 0.2634 | 0.30675 | 0.55778 | 1.1015 | 1.1065 | 0.85889 | 0.67296 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.19269 | -0.45636 | -0.7961 | -0.72804 | -0.75047 | -0.70796 | -0.038975 | 0.83175 | 1.1257 | 1.1247 | 0.92033 | 1.1516 | 1.0328 | 0.90129 | 0.65457 | 0.41674 | 0.51204 | 0.45736 | 0.086202 | 0.3642 | 0.51701 | 0.34143 | -0.31632 | -0.65412
4 | -0.9117 | -0.91144 | -0.91892 | -0.94676 | -0.93069 | -0.96571 | -0.89408 | -0.58537 | -0.43797 | -0.48215 | -0.60926 | -0.64239 | -0.58958 | -0.64664 | -0.6145 | -0.74075 | -0.80014 | -0.74075 | -0.5216 | -0.4552 | -0.4644 | -0.61803 | -0.74449 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.72239 | -0.84236 | -0.87043 | -0.85336 | -0.93375 | -0.84941 | -0.33392 | 0.11353 | 0.36732 | 0.62444 | 0.65579 | 0.56891 | 0.47937 | 0.3061 | 0.19788 | 0.16696 | 0.1515 | 0.15459 | 0.036732 | 0.32774 | 0.15769 | 0.084842 | -0.13604
6 | 0.40566 | 0.45903 | 0.33885 | 0.39846 | 0.42024 | 0.42309 | 0.417 | 0.74986 | 0.87704 | 0.85811 | 0.76501 | 0.9229 | 0.96169 | 0.85968 | 0.75585 | 0.67219 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.57776 | 0.66672 | 0.52553 | 0.39599 | 0.46064
7 | -0.79831 | -0.8047 | -0.83722 | -0.86759 | -0.80481 | -0.8785 | -0.76821 | -0.34029 | -0.059416 | -0.050597 | 0.10472 | 0.033731 | 0.010913 | 0 | -0.086423 | -0.15587 | -0.22372 | -0.29465 | -0.25387 | -0.32045 | -0.22267 | -0.42164 | -0.51313 | -0.56781
8 | -0.9602 | -0.98634 | -0.98619 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.83588 | -0.68396 | -0.66246 | -0.6657 | -0.65402 | -0.62993 | -0.6445 | -0.67555 | -0.74425 | -0.77696 | -0.78707 | -0.82254 | -0.80471 | -0.84894 | -0.88486 | -0.92951 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73372 | 0.82697 | 0.77153 | 0.76374 | 0.75469 | 0.79042 | 0.83037 | 1.5864 | 1.8286 | 1.7424 | 1.6846 | 1.7321 | 1.8432 | 1.7176 | 1.2285 | 1.5902 | 1.6592 | 1.5094 | 1.184 | 1.1068 | 1.1733 | 1.1306 | 0.78041 | 0.77374
2 | 0.030988 | -0.1878 | -0.20549 | -0.29438 | -0.36356 | -0.27607 | -0.35996 | 0.9168 | 1.1813 | 1.4868 | 0.85357 | 0.75153 | 0.52147 | 0.72712 | 0.30675 | 0.2634 | 0.30988 | 0.56341 | 1.0583 | 1.1065 | 0.86766 | 0.67296 | 0.30675 | 0.061975
3 | -0.18891 | -0.44742 | -0.78049 | -0.72804 | -0.72839 | -0.70796 | -0.038975 | 0.85695 | 1.1257 | 1.1136 | 0.92033 | 1.1749 | 1.0645 | 0.91969 | 0.66779 | 0.41262 | 0.51716 | 0.46193 | 0.086202 | 0.36052 | 0.51184 | 0.33467 | -0.31945 | -0.64771
4 | -0.9117 | -0.89339 | -0.90963 | -0.94676 | -0.96868 | -0.95596 | -0.87637 | -0.60926 | -0.44244 | -0.47742 | -0.59731 | -0.64888 | -0.61364 | -0.65318 | -0.62065 | -0.7117 | -0.8328 | -0.72623 | -0.50114 | -0.4644 | -0.4552 | -0.59985 | -0.75953 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.72239 | -0.85955 | -0.87043 | -0.87043 | -0.94309 | -0.83259 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37103 | 0.62444 | 0.66228 | 0.5746 | 0.46997 | 0.3061 | 0.19986 | 0.1703 | 0.1515 | 0.15614 | 0.037474 | 0.32774 | 0.15459 | 0.084842 | -0.1374
6 | 0.40566 | 0.45003 | 0.33885 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42309 | 0.40065 | 0.77259 | 0.86836 | 0.85811 | 0.76501 | 0.89576 | 0.93341 | 0.87704 | 0.76341 | 0.66553 | 0.82754 | 0.80168 | 0.61641 | 0.5606 | 0.68692 | 0.53615 | 0.39599 | 0.44709
7 | -0.79048 | -0.8047 | -0.87139 | -0.89388 | -0.83766 | -0.89625 | -0.74539 | -0.34376 | -0.059416 | -0.048613 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.088186 | -0.15433 | -0.22598 | -0.30061 | -0.26164 | -0.30788 | -0.22047 | -0.41337 | -0.51837 | -0.57343
8 | -0.97979 | -0.98634 | -0.97623 | -0.99105 | -0.99785 | -0.96507 | -0.8113 | -0.67041 | -0.66246 | -0.65265 | -0.64761 | -0.63629 | -0.65101 | -0.68231 | -0.75913 | -0.77696 | -0.8192 | -0.79834 | -0.81292 | -0.85742 | -0.90291 | -0.92012 | -0.93455 | -0.99105

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2364 | 1.3611 | 1.7716 | 2.031 | 2.3881 | 2.7915 | 2.4883 | 3.5574 | 3.2635 | 3.6859 | 3.7881 | 3.5138 | 3.3148 | 3.0517 | 2.811 | 2.5298 | 2.5035 | 1.9835 | 1.6411 | 1.9474 | 1.9842 | 2.2676 | 1.101 | 1.0571
2 | 1.0303 | 1.1342 | 1.4763 | 1.6925 | 1.99 | 2.3262 | 2.0736 | 2.9645 | 2.7196 | 3.0716 | 3.1568 | 2.9282 | 2.7623 | 2.5431 | 2.3425 | 2.1082 | 2.0862 | 1.653 | 1.3676 | 1.6229 | 1.6535 | 1.8897 | 0.91753 | 0.88094
3 | 0.82425 | 0.90739 | 1.1811 | 1.354 | 1.592 | 1.861 | 1.6589 | 2.3716 | 2.1756 | 2.4573 | 2.5254 | 2.3425 | 2.2098 | 2.0345 | 1.874 | 1.6866 | 1.669 | 1.3224 | 1.0941 | 1.2983 | 1.3228 | 1.5117 | 0.73403 | 0.70475
4 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
5 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
6 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
7 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856
8 | 0.61819 | 0.68054 | 0.88579 | 1.0155 | 1.194 | 1.3957 | 1.2442 | 1.7787 | 1.6317 | 1.843 | 1.8941 | 1.7569 | 1.6574 | 1.5259 | 1.4055 | 1.2649 | 1.2517 | 0.99177 | 0.82057 | 0.97372 | 0.99212 | 1.1338 | 0.55052 | 0.52856

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4277 | 3.6275 | 3.8305 | 4.0046 | 4.0501 | 4.2366 | 4.215 | 3.9841 | 3.6098 | 5.3009 | 5.1765 | 4.7666 | 4.6508 | 4.6699 | 4.4487 | 4.0779 | 3.6649 | 3.5334 | 2.2211 | 2.3753 | 2.5969 | 2.6589 | 2.7731 | 3.0609
2 | 2.8564 | 3.0229 | 3.1921 | 3.3372 | 3.3751 | 3.5305 | 3.5125 | 3.3201 | 3.0082 | 4.4174 | 4.3138 | 3.9722 | 3.8757 | 3.8916 | 3.7072 | 3.3982 | 3.0541 | 2.9445 | 1.8509 | 1.9794 | 2.1641 | 2.2158 | 2.3109 | 2.5508
3 | 2.2851 | 2.4183 | 2.5537 | 2.6698 | 2.7001 | 2.8244 | 2.81 | 2.6561 | 2.4065 | 3.5339 | 3.451 | 3.1778 | 3.1005 | 3.1133 | 2.9658 | 2.7186 | 2.4433 | 2.3556 | 1.4807 | 1.5835 | 1.7313 | 1.7726 | 1.8487 | 2.0406
4 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
5 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
6 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
7 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305
8 | 1.7138 | 1.8137 | 1.9153 | 2.0023 | 2.025 | 2.1183 | 2.1075 | 1.9921 | 1.8049 | 2.6504 | 2.5883 | 2.3833 | 2.3254 | 2.335 | 2.2243 | 2.0389 | 1.8325 | 1.7667 | 1.1106 | 1.1876 | 1.2985 | 1.3295 | 1.3865 | 1.5305

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0711 | 2.8316 | 3.6699 | 4.1973 | 4.2529 | 3.6128 | 2.7269 | 1.63 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0549 | 2.1098 | 2.1131 | 1.723 | 1.6017 | 1.3555 | 1.2162 | 1.1377 | 1.133 | 1.1537 | 1.0393 | 0.9492 | 1.0533 | 1.1939 | 1.4089 | 1.4183 | 1.5544 | 1.5541 | 1.5746 | 1.6596 | 1.7299 | 1.7119 | 1.9191
4 | 0 | 6.6456e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.364 | 3.3979 | 4.3167 | 4.605 | 4.9519 | 4.6008 | 3.2723 | 1.9374 | 0.43328 | 0.0026342 | 0.00043309 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.259 | 3.139 | 4.4475 | 4.9408 | 5.053 | 4.2027 | 3.3412 | 1.7884 | 0.40411 | 0.0026342 | 0.00043761 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.6456e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.2459 | 3.2361 | 4.3167 | 4.653 | 5.2046 | 4.5123 | 3.6168 | 1.8815 | 0.40411 | 0.0026342 | 0.00044663 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.6428 | 3.8152 | 4.1173 | 4.1266 | 3.8709 | 3.014 | 1.5679 | 0.35065 | 0.0023049 | 0.00038347 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.8953 | 2.1934 | 1.9923 | 1.8118 | 1.6176 | 1.4411 | 1.229 | 1.1732 | 1.1112 | 1.1537 | 1.0393 | 0.98917 | 0.96215 | 1.2437 | 1.395 | 1.3621 | 1.6337 | 1.4938 | 1.5746 | 1.7461 | 1.6291 | 1.6296 | 1.8819
4 | 0 | 6.7149e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.3246 | 3.3332 | 4.2295 | 4.8449 | 5.3056 | 4.3796 | 3.3412 | 1.7884 | 0.41245 | 0.0026342 | 0.00045565 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7149e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3246 | 3.3979 | 4.5783 | 4.8928 | 4.9519 | 4.3354 | 3.6168 | 1.8815 | 0.43744 | 0.0027659 | 0.00044212 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.9225e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.3771 | 3.3332 | 4.5347 | 4.9408 | 4.9519 | 4.2911 | 3.5479 | 1.8629 | 0.42078 | 0.0025288 | 0.00043761 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.8046 | 3.5972 | 3.9175 | 4.4214 | 3.834 | 2.9279 | 1.599 | 0.32982 | 0.0022171 | 0.00035715 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.0948 | 2.0471 | 1.9118 | 1.8295 | 1.5542 | 1.4268 | 1.3058 | 1.2088 | 1.1439 | 1.0872 | 1.0178 | 1.0391 | 1.0432 | 1.2934 | 1.4508 | 1.4183 | 1.6496 | 1.5541 | 1.4958 | 1.7115 | 1.6123 | 1.7119 | 1.9191
4 | 0 | 6.7149e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.3509 | 3.2361 | 4.1423 | 4.653 | 5.2046 | 4.5123 | 3.4101 | 1.8815 | 0.43744 | 0.0025024 | 0.00042858 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8533e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2722 | 3.1066 | 4.2731 | 4.8928 | 5.053 | 4.3354 | 3.4101 | 1.9374 | 0.41661 | 0.0025551 | 0.00042858 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.2687e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2459 | 3.3655 | 4.3603 | 4.9408 | 5.2551 | 4.4681 | 3.5479 | 1.8629 | 0.41661 | 0.0027132 | 0.00046467 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1