## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 615.3%
RES Installed, [MW] | 28
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 6.0499 | 6.2517 | 5.5981 | 5.3062 | 4.3473 | 3.6897 | 4.5122 | 0.78362 | 0.68911 | 1.0046 | 0.59165 | 0.73932 | 1.1779 | 2.1702 | 2.3154 | 2.277 | 1.2773 | 2.6019 | 1.5269 | 1.0735 | 1.6302 | 1.0076 | 4.5988 | 5.5439
Minimum FL, [MW] | -13.6592 | -14.6062 | -16.4275 | -17.7205 | -18.9407 | -20.6709 | -19.7239 | -22.1251 | -20.0671 | -29.4753 | -29.1733 | -26.6688 | -25.5643 | -24.6819 | -23.2645 | -21.1708 | -19.7959 | -17.7154 | -11.2445 | -12.5843 | -13.3021 | -14.2811 | -11.3462 | -12.0565
Maximum FL, [MW] | 13.159 | 14.078 | 15.7847 | 16.9847 | 18.0786 | 19.7406 | 18.8201 | 21.2384 | 19.4541 | 22.1986 | 22.3734 | 20.9436 | 20.2377 | 19.7176 | 18.4784 | 16.8235 | 15.6724 | 14.0073 | 10.9635 | 12.2713 | 13.0397 | 14.0463 | 10.9298 | 11.6224

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4459 | 6.2906 | 5.9804 | 6.0687 | 5.7356 | 5.6106 | 5.8201 | 6.5398 | 6.6485 | 6.6495 | 6.5473 | 6.7119 | 6.729 | 6.8125 | 6.0118 | 6.4249 | 6.7455 | 6.9116 | 6.3672 | 5.9955 | 6.066 | 5.6864 | 5.8734 | 5.9551
2 | 4.1646 | 4.1084 | 3.8692 | 3.7962 | 3.6657 | 3.7552 | 4.5378 | 4.5503 | 4.9197 | 5.1174 | 5.0379 | 4.9449 | 4.8431 | 4.7808 | 4.5017 | 4.623 | 4.9331 | 6.0771 | 5.6296 | 5.1439 | 5.085 | 4.657 | 4.8748 | 4.558
3 | 2.9361 | 2.8357 | 2.6839 | 2.6855 | 2.5762 | 2.7748 | 4.2884 | 4.4271 | 4.608 | 4.5073 | 4.2915 | 4.5799 | 4.3115 | 4.2451 | 3.73 | 3.7107 | 3.7206 | 4.1813 | 3.7075 | 3.7843 | 3.7528 | 3.4591 | 3.3751 | 3.1752
4 | 1.26 | 1.0508 | 0.98559 | 0.90993 | 0.83423 | 1.1841 | 2.0858 | 2.1131 | 2.3118 | 2.2009 | 2.1415 | 2.0093 | 2.0031 | 1.9927 | 1.9265 | 1.9613 | 2.3157 | 3.5603 | 3.1194 | 2.618 | 2.5904 | 2.2616 | 2.0771 | 1.8116
5 | 2.4936 | 2.3429 | 2.134 | 2.1254 | 2.0651 | 2.2057 | 2.8255 | 2.708 | 2.7878 | 2.9277 | 2.966 | 3.0293 | 3.0158 | 2.9748 | 2.9807 | 2.9546 | 3.0423 | 3.6015 | 3.4505 | 3.3331 | 3.3596 | 3.0853 | 3.1154 | 2.9607
6 | 2.8444 | 2.7309 | 2.612 | 2.6078 | 2.5346 | 2.6446 | 3.0218 | 3.1955 | 3.3374 | 3.4802 | 3.3843 | 3.4501 | 3.477 | 3.5263 | 3.3155 | 3.3189 | 3.1266 | 3.4031 | 3.1977 | 3.1045 | 3.0939 | 2.931 | 3.0002 | 2.9144
7 | 2.4203 | 2.3103 | 2.176 | 2.1615 | 2.0722 | 2.1957 | 2.797 | 2.8895 | 3.0282 | 3.0641 | 3.0011 | 3.0411 | 3 | 2.9921 | 2.7878 | 2.834 | 2.9346 | 3.4671 | 3.1849 | 2.9963 | 2.9904 | 2.7516 | 2.7643 | 2.6301
8 | 1.9391 | 1.889 | 1.7956 | 1.7531 | 1.73 | 1.9489 | 3.046 | 3.1996 | 3.3113 | 3.3251 | 3.4026 | 3.3946 | 3.2396 | 3.263 | 2.9249 | 2.6567 | 2.6217 | 2.9762 | 2.8217 | 2.6905 | 2.6926 | 2.4342 | 2.3023 | 2.151

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4459 | 6.341 | 5.9318 | 5.9685 | 5.7356 | 5.708 | 5.7217 | 6.6674 | 6.7136 | 6.7784 | 6.483 | 6.6463 | 6.6641 | 6.6849 | 6.0672 | 6.5443 | 6.8753 | 7.0394 | 6.4279 | 6.0533 | 5.9512 | 5.6315 | 5.9725 | 6.0036
2 | 4.1646 | 4.0471 | 3.8105 | 3.7962 | 3.6657 | 3.7866 | 4.4621 | 4.5503 | 4.9197 | 5.1669 | 4.9391 | 5.0413 | 4.936 | 4.8692 | 4.584 | 4.6654 | 4.9331 | 5.9642 | 5.6833 | 5.1936 | 5.1812 | 4.657 | 4.7927 | 4.5944
3 | 2.9787 | 2.8758 | 2.6645 | 2.725 | 2.5363 | 2.7291 | 4.3253 | 4.4271 | 4.5177 | 4.4636 | 4.2915 | 4.4903 | 4.2284 | 4.2451 | 3.73 | 3.7448 | 3.6496 | 4.2196 | 3.6374 | 3.7843 | 3.7174 | 3.3926 | 3.3199 | 3.2239
4 | 1.2535 | 1.0508 | 0.98134 | 0.90993 | 0.84222 | 1.1923 | 2.0531 | 2.0724 | 2.3342 | 2.2429 | 2.1831 | 1.9706 | 2.0409 | 1.9927 | 1.9604 | 1.9439 | 2.2719 | 3.4943 | 3.0601 | 2.618 | 2.639 | 2.2616 | 2.0932 | 1.8367
5 | 2.5313 | 2.3086 | 2.1025 | 2.1573 | 2.0488 | 2.169 | 2.873 | 2.6817 | 2.8422 | 2.8712 | 2.995 | 2.9702 | 2.9869 | 3.0024 | 2.9807 | 2.9546 | 3.0132 | 3.5681 | 3.4175 | 3.3331 | 3.3596 | 3.0555 | 3.1685 | 2.9847
6 | 2.7996 | 2.7098 | 2.5709 | 2.5662 | 2.5556 | 2.6446 | 2.9961 | 3.2267 | 3.4028 | 3.4464 | 3.3843 | 3.4838 | 3.4098 | 3.5263 | 3.2847 | 3.288 | 3.0666 | 3.3402 | 3.1368 | 3.1045 | 3.1232 | 2.931 | 3.0002 | 2.9144
7 | 2.4385 | 2.3271 | 2.1437 | 2.1452 | 2.0886 | 2.2322 | 2.797 | 2.8333 | 3.0578 | 3.0344 | 2.9717 | 2.9817 | 2.9712 | 3.0476 | 2.8134 | 2.8861 | 2.9346 | 3.4992 | 3.1243 | 3.0541 | 2.9621 | 2.7251 | 2.7412 | 2.6301
8 | 1.9257 | 1.9017 | 1.7709 | 1.7531 | 1.7559 | 1.9805 | 3.0201 | 3.262 | 3.3113 | 3.2606 | 3.436 | 3.461 | 3.2396 | 3.2934 | 2.9518 | 2.6324 | 2.5967 | 2.9219 | 2.8217 | 2.7163 | 2.642 | 2.4109 | 2.3207 | 2.167

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3412 | 6.2402 | 6.0776 | 6.1688 | 5.6383 | 5.5131 | 5.8201 | 6.5398 | 6.7787 | 6.714 | 6.6759 | 6.7776 | 6.5991 | 6.9401 | 6.1227 | 6.5443 | 6.7455 | 6.9116 | 6.3066 | 5.8799 | 6.0086 | 5.7961 | 5.7743 | 5.9066
2 | 4.133 | 4.1697 | 3.8105 | 3.7962 | 3.6363 | 3.7866 | 4.6135 | 4.5503 | 4.8236 | 5.2164 | 4.9885 | 5.0413 | 4.7501 | 4.7808 | 4.4193 | 4.5381 | 4.8387 | 6.1336 | 5.6296 | 5.2432 | 5.0368 | 4.6121 | 4.9159 | 4.5944
3 | 2.9361 | 2.7957 | 2.6645 | 2.7053 | 2.5962 | 2.7291 | 4.2147 | 4.4271 | 4.5628 | 4.4199 | 4.2915 | 4.4903 | 4.2284 | 4.2847 | 3.7642 | 3.7789 | 3.6496 | 4.1046 | 3.7776 | 3.8572 | 3.7528 | 3.4923 | 3.3199 | 3.1752
4 | 1.2535 | 1.0593 | 0.98134 | 0.90235 | 0.84222 | 1.1678 | 2.1185 | 2.1538 | 2.3342 | 2.2009 | 2.1415 | 1.9706 | 2.0409 | 1.9572 | 1.9604 | 1.9613 | 2.2938 | 3.5933 | 3.1491 | 2.5678 | 2.5904 | 2.24 | 2.1094 | 1.8367
5 | 2.4747 | 2.3258 | 2.134 | 2.0935 | 2.0488 | 2.2241 | 2.8255 | 2.6817 | 2.7335 | 2.9277 | 2.966 | 2.9998 | 2.9869 | 2.9472 | 2.9807 | 2.9818 | 3.0714 | 3.5681 | 3.3845 | 3.3008 | 3.3916 | 3.1152 | 3.1685 | 2.9126
6 | 2.8892 | 2.6888 | 2.5709 | 2.6286 | 2.5136 | 2.6446 | 3.0475 | 3.2578 | 3.3374 | 3.5478 | 3.4176 | 3.4501 | 3.5106 | 3.4932 | 3.3463 | 3.288 | 3.1866 | 3.3716 | 3.2281 | 3.1045 | 3.0646 | 2.9027 | 3.051 | 2.9144
7 | 2.4566 | 2.3271 | 2.1922 | 2.1779 | 2.0886 | 2.2139 | 2.8205 | 2.8614 | 3.0578 | 3.0048 | 3.0305 | 3.0114 | 3 | 3.0198 | 2.839 | 2.834 | 2.9627 | 3.4671 | 3.2152 | 2.9385 | 2.9339 | 2.7781 | 2.7643 | 2.5885
8 | 1.9124 | 1.9017 | 1.7956 | 1.7654 | 1.717 | 1.9331 | 3.072 | 3.1372 | 3.2464 | 3.2606 | 3.4695 | 3.3282 | 3.2708 | 3.3239 | 2.871 | 2.7053 | 2.6716 | 3.0305 | 2.8751 | 2.6905 | 2.6673 | 2.4575 | 2.2654 | 2.167

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.69314 | 0.60088 | 0.77022 | 0.66318 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5765 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.5376 | 1.373 | 0.81477 | 1.2757 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0351 | 0.96409 | 0.59803 | 0.47706 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6637 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18433 | -0.19808 | -0.13127 | -0.11564 | -0.51607 | -0.75393 | -0.97735 | -0.97 | -0.9864 | -0.77555 | 0.2549 | -0.035924 | -0.42406 | -0.78605 | -1.034 | -1.134 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2783 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.0734 | -0.03997 | 0.5534 | 0.70532 | 0.49134 | 0.2901 | 0.57543 | 0.36284 | 0.11008 | -0.43551 | -0.43569 | -0.35891 | -0.18106 | -0.44129 | -0.25144 | -0.34521 | -0.57257 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.97136 | -0.981 | -0.99101 | -0.99968 | -1.0041 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74849 | -0.82918 | -0.88441 | -0.93645 | -0.93756 | -0.9548 | -0.96319 | -0.93446 | -0.79108 | -0.47149 | -0.60815 | -0.73769 | -0.79414 | -0.84017 | -0.88813 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0021 | -0.84468 | -0.64373 | -0.52095 | -0.51172 | -0.42865 | -0.4242 | -0.41527 | -0.49978 | -0.53783 | -0.52336 | -0.64876 | -0.57477 | -0.28815 | -0.34122 | -0.42425 | -0.45811 | -0.59469 | -0.65767 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21461 | 0.30919 | 0.41236 | 0.8032 | 0.92502 | 0.95311 | 0.90466 | 0.96501 | 0.95784 | 0.94674 | 0.79626 | 0.75742 | 0.6583 | 0.72015 | 0.61045 | 0.63702 | 0.53859 | 0.56695 | 0.35197 | 0.36145
7 | -0.88065 | -0.87102 | -0.89838 | -0.91464 | -0.96881 | -0.86743 | -0.73693 | -0.38279 | -0.18966 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34725 | -0.49624 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.53936 | -0.61413 | -0.72398 | -0.81682 | -0.81248
8 | -1.0025 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0182 | -0.99716 | -0.95687 | -0.73147 | -0.58192 | -0.53735 | -0.61369 | -0.5795 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.7366 | -0.81689 | -0.81473 | -0.80343 | -0.84686 | -0.87564 | -0.89063 | -0.91675 | -0.95677 | -0.9751

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.67928 | 0.60688 | 0.77022 | 0.66981 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5923 | 1.6487 | 1.3858 | 1.6475 | 1.5615 | 1.553 | 1.3868 | 0.79848 | 1.2629 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0454 | 0.94481 | 0.59803 | 0.4866 | 0.50434
2 | -1.5795 | -1.5172 | -1.5909 | -1.6305 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18064 | -0.1961 | -0.1339 | -0.11332 | -0.52124 | -0.76147 | -0.9578 | -0.97 | -1.0061 | -0.76003 | 0.25745 | -0.035565 | -0.42406 | -0.79391 | -1.0236 | -1.1114 | -1.3114
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2972 | -1.2983 | -1.0949 | -0.040369 | 0.56447 | 0.71237 | 0.48152 | 0.2959 | 0.56967 | 0.37009 | 0.11228 | -0.43986 | -0.44441 | -0.36609 | -0.17744 | -0.44129 | -0.24641 | -0.34521 | -0.56112 | -0.90458 | -1.0007
4 | -0.96165 | -0.96138 | -0.9811 | -0.97969 | -1.0041 | -0.93639 | -0.79649 | -0.73446 | -0.76346 | -0.84577 | -0.87557 | -0.95518 | -0.94693 | -0.94525 | -0.94393 | -0.93446 | -0.77526 | -0.46206 | -0.60207 | -0.74507 | -0.79414 | -0.82337 | -0.90589 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95035 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0221 | -0.84468 | -0.65661 | -0.51574 | -0.5066 | -0.42007 | -0.42844 | -0.40696 | -0.48979 | -0.5432 | -0.52336 | -0.63579 | -0.56327 | -0.29391 | -0.34122 | -0.4285 | -0.45353 | -0.60658 | -0.6511 | -0.68802
6 | 0.29873 | 0.23137 | 0.17718 | 0.25873 | 0.21675 | 0.31228 | 0.40412 | 0.79517 | 0.94352 | 0.97218 | 0.89561 | 0.98431 | 0.94826 | 0.9278 | 0.80422 | 0.77257 | 0.6583 | 0.72015 | 0.59824 | 0.64976 | 0.53859 | 0.57829 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.87184 | -0.87102 | -0.90737 | -0.93293 | -0.94943 | -0.85876 | -0.72219 | -0.38662 | -0.18587 | -0.17957 | -0.13247 | -0.044069 | -0.1844 | -0.19243 | -0.34725 | -0.48631 | -0.43891 | -0.49956 | -0.57301 | -0.53396 | -0.60799 | -0.72398 | -0.80049 | -0.82061
8 | -1.0025 | -1.0339 | -0.99922 | -1.0182 | -0.98719 | -0.9473 | -0.71684 | -0.58774 | -0.54809 | -0.60142 | -0.5737 | -0.52825 | -0.57115 | -0.60018 | -0.72186 | -0.82506 | -0.79843 | -0.80343 | -0.85533 | -0.88439 | -0.87282 | -0.93508 | -0.93763 | -0.98485

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.707 | 0.58886 | 0.75481 | 0.67644 | 0.53434 | 0.46016 | 1.545 | 1.6652 | 1.4282 | 1.664 | 1.5462 | 1.5069 | 1.3593 | 0.82292 | 1.2757 | 1.5453 | 1.4418 | 0.98775 | 1.0558 | 0.96409 | 0.59205 | 0.46751 | 0.49939
2 | -1.564 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6804 | -1.6807 | -1.5274 | -0.97807 | -0.18248 | -0.19808 | -0.12864 | -0.11332 | -0.51607 | -0.74639 | -0.98712 | -0.9894 | -1.0061 | -0.76003 | 0.2498 | -0.035565 | -0.43254 | -0.77819 | -1.0443 | -1.1567 | -1.2984
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2844 | -1.2597 | -1.0734 | -0.040369 | 0.54787 | 0.70532 | 0.50117 | 0.2843 | 0.56967 | 0.35921 | 0.11008 | -0.43986 | -0.43134 | -0.35532 | -0.18468 | -0.45012 | -0.24641 | -0.33831 | -0.56684 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.95194 | -0.981 | -0.97119 | -0.98969 | -0.99409 | -0.92721 | -0.80445 | -0.73446 | -0.74849 | -0.8126 | -0.9021 | -0.91772 | -0.93756 | -0.96435 | -0.97283 | -0.92512 | -0.79899 | -0.47149 | -0.60207 | -0.73031 | -0.79414 | -0.84017 | -0.87925 | -0.91028
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0107 | -0.99427 | -0.99206 | -0.84468 | -0.6373 | -0.52095 | -0.52196 | -0.42865 | -0.43268 | -0.40696 | -0.50978 | -0.52707 | -0.5286 | -0.63579 | -0.58626 | -0.28239 | -0.33439 | -0.43274 | -0.44895 | -0.60063 | -0.6511 | -0.6949
6 | 0.29873 | 0.23368 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21675 | 0.31537 | 0.41236 | 0.81123 | 0.92502 | 0.97218 | 0.91371 | 0.94571 | 0.95784 | 0.93727 | 0.7883 | 0.77257 | 0.67146 | 0.73456 | 0.60435 | 0.64339 | 0.5332 | 0.57262 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.88065 | -0.86231 | -0.88042 | -0.89635 | -0.98819 | -0.85876 | -0.7443 | -0.38662 | -0.19346 | -0.17781 | -0.13515 | -0.045418 | -0.18258 | -0.19052 | -0.3542 | -0.5012 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.54475 | -0.60185 | -0.73846 | -0.83316 | -0.82873
8 | -0.99245 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0385 | -0.99716 | -0.96644 | -0.73878 | -0.57028 | -0.53735 | -0.60755 | -0.58529 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.72186 | -0.81689 | -0.83102 | -0.7954 | -0.85533 | -0.86688 | -0.87282 | -0.89841 | -0.9759 | -0.9946

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4218 | 1.5652 | 2.0373 | 2.3357 | 2.7463 | 3.2102 | 2.8616 | 4.091 | 3.753 | 4.2388 | 4.3563 | 4.0409 | 3.812 | 3.5095 | 3.2326 | 2.9093 | 2.879 | 2.2811 | 1.8873 | 2.2396 | 2.2819 | 2.6077 | 1.2662 | 1.2157
2 | 1.1849 | 1.3044 | 1.6978 | 1.9464 | 2.2885 | 2.6752 | 2.3847 | 3.4091 | 3.1275 | 3.5323 | 3.6303 | 3.3674 | 3.1766 | 2.9246 | 2.6938 | 2.4244 | 2.3992 | 1.9009 | 1.5728 | 1.8663 | 1.9016 | 2.1731 | 1.0552 | 1.0131
3 | 0.94788 | 1.0435 | 1.3582 | 1.5571 | 1.8308 | 2.1401 | 1.9077 | 2.7273 | 2.502 | 2.8259 | 2.9042 | 2.6939 | 2.5413 | 2.3396 | 2.1551 | 1.9395 | 1.9193 | 1.5207 | 1.2582 | 1.493 | 1.5213 | 1.7385 | 0.84413 | 0.81046
4 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
5 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
6 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
7 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
8 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9418 | 4.1716 | 4.4051 | 4.6053 | 4.6576 | 4.8721 | 4.8472 | 4.5817 | 4.1513 | 6.096 | 5.953 | 5.4816 | 5.3484 | 5.3704 | 5.116 | 4.6896 | 4.2146 | 4.0635 | 2.5543 | 2.7316 | 2.9865 | 3.0577 | 3.189 | 3.5201
2 | 3.2849 | 3.4763 | 3.6709 | 3.8378 | 3.8813 | 4.0601 | 4.0393 | 3.8181 | 3.4594 | 5.08 | 4.9608 | 4.568 | 4.457 | 4.4753 | 4.2633 | 3.908 | 3.5122 | 3.3862 | 2.1286 | 2.2763 | 2.4887 | 2.5481 | 2.6575 | 2.9334
3 | 2.6279 | 2.7811 | 2.9367 | 3.0702 | 3.1051 | 3.2481 | 3.2315 | 3.0545 | 2.7675 | 4.064 | 3.9687 | 3.6544 | 3.5656 | 3.5803 | 3.4107 | 3.1264 | 2.8098 | 2.709 | 1.7028 | 1.821 | 1.991 | 2.0385 | 2.126 | 2.3467
4 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
5 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
6 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
7 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
8 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.82279 | 2.1388 | 2.8085 | 3.1618 | 3.4807 | 2.915 | 2.2837 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0016878 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.7522 | 2.6467 | 2.8715 | 2.4157 | 2.0903 | 1.9105 | 1.7153 | 1.6794 | 1.4304 | 1.4354 | 1.4592 | 1.3122 | 1.3729 | 1.7293 | 1.9623 | 1.8749 | 2.1619 | 2.035 | 2.1663 | 2.2568 | 2.2023 | 2.1751 | 2.5574
4 | 0 | 5.5598e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0289 | 2.6174 | 3.234 | 3.7562 | 4.1371 | 3.3249 | 2.7131 | 1.5161 | 0.33128 | 0.0020042 | 0.00036036 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.1783e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0705 | 2.592 | 3.4042 | 3.87 | 3.978 | 3.2902 | 2.7131 | 1.5458 | 0.3444 | 0.0021519 | 0.00036036 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0809 | 2.592 | 3.3361 | 3.8321 | 4.1371 | 3.5327 | 2.8501 | 1.4418 | 0.31816 | 0.002173 | 0.00038242 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.88341 | 2.1811 | 2.7518 | 3.0353 | 3.4476 | 2.7419 | 2.3066 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00030642 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.8078 | 2.7285 | 2.7895 | 2.2973 | 2.0067 | 1.8002 | 1.6328 | 1.5663 | 1.5483 | 1.4064 | 1.3725 | 1.3122 | 1.3196 | 1.6957 | 1.8688 | 2.0116 | 2.2484 | 2.1584 | 2.1874 | 2.102 | 2.1796 | 2.2191 | 2.5077
4 | 0 | 5.6689e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0809 | 2.4395 | 3.3021 | 3.6044 | 4.0973 | 3.6019 | 2.7131 | 1.412 | 0.32144 | 0.0020253 | 0.00037874 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0705 | 2.4141 | 3.234 | 3.6803 | 3.978 | 3.4288 | 2.8501 | 1.4566 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.00036403 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5053e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0705 | 2.5157 | 3.3702 | 3.9459 | 3.978 | 3.498 | 2.7405 | 1.4864 | 0.31488 | 0.0020886 | 0.00036036 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.83145 | 2.2235 | 2.7801 | 3.0669 | 3.4807 | 2.9727 | 2.2152 | 1.1767 | 0.27334 | 0.0018108 | 0.00029723 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.7522 | 2.7558 | 2.8715 | 2.2736 | 2.1739 | 1.8921 | 1.5998 | 1.6794 | 1.4599 | 1.5079 | 1.387 | 1.4204 | 1.3996 | 1.5949 | 1.9436 | 1.8945 | 2.2051 | 2.0556 | 2.0612 | 2.2126 | 2.3158 | 2.241 | 2.3587
4 | 0 | 5.6689e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 1.0289 | 2.4649 | 3.4383 | 3.9838 | 4.1371 | 3.6366 | 2.7131 | 1.5012 | 0.31488 | 0.0020464 | 0.00036403 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0601 | 2.4649 | 3.3702 | 3.7941 | 3.8189 | 3.5673 | 2.8501 | 1.412 | 0.328 | 0.0020675 | 0.00036036 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5598e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0081 | 2.592 | 3.3361 | 3.9838 | 4.1371 | 3.3941 | 2.7405 | 1.5607 | 0.33784 | 0.0021097 | 0.00036403 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5021 | 6.4909 | 6.1676 | 6.0179 | 5.7904 | 5.7323 | 5.8531 | 6.2111 | 6.6508 | 6.6285 | 6.4407 | 6.5477 | 6.8716 | 6.945 | 6.4678 | 6.6448 | 6.5163 | 6.5748 | 6.0541 | 5.89 | 5.9834 | 5.7954 | 6.0888 | 6.1071
2 | 4.9078 | 4.7192 | 4.4641 | 4.1043 | 3.8238 | 3.873 | 4.2197 | 4.7859 | 5.1956 | 5.5848 | 5.0397 | 5.312 | 5.3914 | 5.4298 | 4.7427 | 4.9204 | 5.0206 | 5.2223 | 5.2463 | 5.4375 | 5.7716 | 5.2169 | 5.1042 | 4.9314
3 | 3.3591 | 3.2323 | 2.9567 | 3.0075 | 2.8375 | 2.7956 | 3.8677 | 4.2854 | 4.4741 | 4.2435 | 4.1006 | 4.4222 | 4.6783 | 4.4868 | 4.1365 | 3.9338 | 3.881 | 3.9314 | 3.7057 | 3.96 | 4.2153 | 3.8652 | 3.8829 | 3.4637
4 | 1.7046 | 1.4864 | 1.2365 | 1.1996 | 1.0499 | 0.9534 | 1.7662 | 2.4545 | 2.9526 | 3.0534 | 2.9582 | 2.6731 | 3.063 | 2.993 | 2.7615 | 2.5654 | 2.2501 | 2.1442 | 2.5519 | 2.9218 | 3.3927 | 3.1767 | 2.7591 | 2.2
5 | 2.816 | 2.6117 | 2.3989 | 2.3252 | 2.3133 | 2.2544 | 2.5389 | 2.5088 | 2.7547 | 2.8669 | 3.0227 | 3.2088 | 3.335 | 3.2816 | 3.1848 | 3.1432 | 3.0535 | 3.1551 | 3.0973 | 3.1 | 3.4505 | 3.2374 | 3.4285 | 3.1631
6 | 2.921 | 2.8481 | 2.6265 | 2.6858 | 2.6485 | 2.5873 | 2.8672 | 3.1158 | 3.2408 | 3.2551 | 3.2207 | 3.4101 | 3.4114 | 3.3671 | 3.1932 | 3.086 | 3.1296 | 3.169 | 2.8938 | 2.8794 | 3.0523 | 2.7419 | 2.8839 | 2.9635
7 | 2.4709 | 2.2998 | 2.2002 | 2.2089 | 2.0643 | 2.1465 | 2.7449 | 2.695 | 3.0862 | 3.2801 | 3.2262 | 3.3745 | 3.3282 | 3.496 | 3.4563 | 3.2305 | 3.1775 | 3.1944 | 3.0725 | 3.0506 | 3.137 | 2.6109 | 2.8474 | 2.6026
8 | 1.9989 | 1.9266 | 1.8191 | 1.7794 | 1.734 | 1.7797 | 2.7996 | 2.946 | 3.1531 | 3.1405 | 3.2359 | 3.4441 | 3.4606 | 3.3244 | 2.9352 | 2.8094 | 2.5833 | 2.6506 | 2.5137 | 2.544 | 2.5093 | 2.1653 | 2.1481 | 2.066

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.555 | 6.4909 | 6.0666 | 6.0179 | 5.692 | 5.7323 | 5.9522 | 6.2111 | 6.7159 | 6.6285 | 6.3775 | 6.4197 | 6.7389 | 7.0752 | 6.5879 | 6.7067 | 6.5789 | 6.4537 | 6.169 | 5.8332 | 6.04 | 5.7954 | 6.1922 | 6.2071
2 | 4.9078 | 4.7192 | 4.4288 | 4.1365 | 3.8238 | 3.9382 | 4.185 | 4.7393 | 5.2464 | 5.5306 | 5.0891 | 5.312 | 5.4953 | 5.4298 | 4.6555 | 4.9204 | 5.0686 | 5.2702 | 5.3462 | 5.3324 | 5.7166 | 5.3179 | 5.0608 | 4.8513
3 | 3.3081 | 3.2803 | 2.9346 | 2.9845 | 2.8827 | 2.7495 | 3.8024 | 4.369 | 4.4303 | 4.2846 | 4.1006 | 4.3358 | 4.6783 | 4.4028 | 4.1365 | 3.9701 | 3.8439 | 3.8597 | 3.6707 | 4.0363 | 4.1754 | 3.9398 | 3.8829 | 3.4909
4 | 1.7046 | 1.495 | 1.223 | 1.1996 | 1.0499 | 0.94755 | 1.7793 | 2.4545 | 2.9526 | 2.9943 | 2.9292 | 2.6991 | 3.0924 | 3.0208 | 2.7362 | 2.5888 | 2.2713 | 2.1254 | 2.5519 | 2.8937 | 3.3605 | 3.2074 | 2.7591 | 2.2165
5 | 2.7939 | 2.572 | 2.4357 | 2.3072 | 2.3321 | 2.2167 | 2.5806 | 2.4845 | 2.7547 | 2.8945 | 3.0523 | 3.1461 | 3.3028 | 3.2816 | 3.1257 | 3.1724 | 3.0828 | 3.1841 | 3.0973 | 3.1 | 3.5162 | 3.3001 | 3.4582 | 3.1109
6 | 2.8978 | 2.8481 | 2.6265 | 2.6427 | 2.6928 | 2.6095 | 2.8913 | 3.1462 | 3.2725 | 3.192 | 3.2839 | 3.4768 | 3.3456 | 3.3986 | 3.1636 | 3.0574 | 3.1296 | 3.1981 | 2.9212 | 2.8517 | 3.0812 | 2.7683 | 2.9081 | 2.9635
7 | 2.4709 | 2.3166 | 2.2002 | 2.2424 | 2.0806 | 2.182 | 2.7907 | 2.7212 | 3.056 | 3.3437 | 3.2262 | 3.4075 | 3.296 | 3.496 | 3.4563 | 3.2606 | 3.147 | 3.2531 | 3.0141 | 3.0506 | 3.1965 | 2.5607 | 2.8235 | 2.5616
8 | 1.9849 | 1.9396 | 1.8191 | 1.7794 | 1.721 | 1.8079 | 2.7761 | 2.8887 | 3.184 | 3.2013 | 3.2359 | 3.4778 | 3.4606 | 3.3244 | 2.8811 | 2.7836 | 2.6079 | 2.6267 | 2.4665 | 2.5928 | 2.4624 | 2.1447 | 2.165 | 2.0962

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.555 | 6.5957 | 6.0666 | 6.117 | 5.692 | 5.6824 | 5.8531 | 6.3322 | 6.5205 | 6.5642 | 6.5039 | 6.5477 | 6.8052 | 6.8148 | 6.4078 | 6.7686 | 6.5789 | 6.4537 | 6.0541 | 5.8332 | 5.9269 | 5.9073 | 6.1922 | 6.0571
2 | 4.9468 | 4.7559 | 4.4641 | 4.1687 | 3.7928 | 3.8404 | 4.2543 | 4.6928 | 5.094 | 5.639 | 4.9408 | 5.312 | 5.3395 | 5.4298 | 4.6991 | 4.9659 | 5.1167 | 5.2702 | 5.1465 | 5.4375 | 5.6616 | 5.2169 | 5.1042 | 4.9715
3 | 3.3847 | 3.1844 | 3.0009 | 3.0305 | 2.815 | 2.7495 | 3.933 | 4.3272 | 4.4303 | 4.3257 | 4.0202 | 4.5087 | 4.7687 | 4.4028 | 4.0982 | 4.0064 | 3.9552 | 3.8597 | 3.7757 | 3.9218 | 4.2953 | 3.7906 | 3.9156 | 3.4092
4 | 1.7046 | 1.495 | 1.223 | 1.213 | 1.0438 | 0.9534 | 1.7662 | 2.4308 | 2.9814 | 3.0534 | 2.9582 | 2.7251 | 3.0335 | 2.993 | 2.7868 | 2.542 | 2.2289 | 2.1254 | 2.5039 | 2.9218 | 3.425 | 3.2382 | 2.7591 | 2.1836
5 | 2.8382 | 2.6316 | 2.4173 | 2.2893 | 2.2945 | 2.2355 | 2.518 | 2.5574 | 2.7547 | 2.8669 | 3.0227 | 3.1461 | 3.3993 | 3.3429 | 3.2438 | 3.2015 | 3.0243 | 3.213 | 3.0384 | 3.1299 | 3.4176 | 3.3001 | 3.4879 | 3.137
6 | 2.8978 | 2.8481 | 2.6679 | 2.6642 | 2.6042 | 2.6095 | 2.8672 | 3.1462 | 3.2408 | 3.192 | 3.1575 | 3.4101 | 3.4114 | 3.3356 | 3.134 | 3.0574 | 3.1896 | 3.1108 | 2.9212 | 2.8794 | 3.0523 | 2.7947 | 2.9324 | 3.0116
7 | 2.4709 | 2.3166 | 2.233 | 2.2089 | 2.0317 | 2.182 | 2.7449 | 2.7473 | 3.0258 | 3.2166 | 3.1945 | 3.4405 | 3.3282 | 3.4632 | 3.5208 | 3.1705 | 3.2385 | 3.2238 | 3.1017 | 3.0506 | 3.1667 | 2.5607 | 2.8712 | 2.5616
8 | 2.0268 | 1.9135 | 1.8443 | 1.7919 | 1.747 | 1.8079 | 2.8231 | 2.946 | 3.2148 | 3.1101 | 3.2676 | 3.3767 | 3.5274 | 3.2622 | 2.9082 | 2.7836 | 2.6324 | 2.6028 | 2.5609 | 2.5684 | 2.4858 | 2.1653 | 2.1312 | 2.0509

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75618 | 0.83524 | 0.78712 | 0.78712 | 0.76993 | 0.81462 | 0.83868 | 1.5708 | 1.8286 | 1.7598 | 1.7186 | 1.7152 | 1.8252 | 1.7702 | 1.2408 | 1.6224 | 1.643 | 1.5399 | 1.2202 | 1.1068 | 1.1618 | 1.1652 | 0.8043 | 0.79743
2 | 0.031614 | -0.18968 | -0.20549 | -0.30033 | -0.36356 | -0.28452 | -0.36356 | 0.9168 | 1.1697 | 1.5017 | 0.85357 | 0.77454 | 0.53743 | 0.72712 | 0.31614 | 0.26872 | 0.31614 | 0.56905 | 1.0907 | 1.1065 | 0.88518 | 0.67969 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.72804 | -0.74311 | -0.70796 | -0.040168 | 0.84855 | 1.1147 | 1.1247 | 0.93893 | 1.1749 | 1.0645 | 0.92888 | 0.66779 | 0.41674 | 0.51716 | 0.46193 | 0.085357 | 0.37155 | 0.52218 | 0.34143 | -0.31632 | -0.64771
4 | -0.90276 | -0.91144 | -0.93748 | -0.93748 | -0.95918 | -0.98522 | -0.89408 | -0.60329 | -0.45138 | -0.47742 | -0.60329 | -0.65537 | -0.60763 | -0.65971 | -0.62065 | -0.73349 | -0.82464 | -0.73349 | -0.51648 | -0.4644 | -0.4644 | -0.61197 | -0.75953 | -0.78991
5 | -0.56211 | -0.73698 | -0.86814 | -0.8619 | -0.8619 | -0.94309 | -0.84941 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37474 | 0.61832 | 0.65579 | 0.5746 | 0.47467 | 0.31228 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15614 | 0.15614 | 0.037474 | 0.33102 | 0.15614 | 0.087439 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.3457 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42732 | 0.41291 | 0.76501 | 0.87704 | 0.87544 | 0.76501 | 0.91385 | 0.95226 | 0.87704 | 0.76341 | 0.67219 | 0.81943 | 0.79382 | 0.62257 | 0.57776 | 0.68019 | 0.53615 | 0.40811 | 0.45613
7 | -0.79048 | -0.81275 | -0.86285 | -0.88511 | -0.82945 | -0.89625 | -0.76821 | -0.35071 | -0.061234 | -0.050101 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30061 | -0.26164 | -0.31731 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52884 | -0.56781
8 | -0.98959 | -0.9962 | -1.0061 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.82769 | -0.68396 | -0.66909 | -0.65918 | -0.64761 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.81117 | -0.81447 | -0.82934 | -0.85742 | -0.91194 | -0.94829 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.84359 | 0.80286 | 0.79499 | 0.77763 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.795 | 1.6842 | 1.7323 | 1.8252 | 1.7879 | 1.2408 | 1.5899 | 1.6758 | 1.5091 | 1.2446 | 1.1289 | 1.185 | 1.1652 | 0.82039 | 0.8054
2 | 0.030981 | -0.18589 | -0.2096 | -0.30634 | -0.36356 | -0.28452 | -0.35629 | 0.9168 | 1.1697 | 1.4716 | 0.85357 | 0.75904 | 0.53206 | 0.71257 | 0.32246 | 0.26603 | 0.30981 | 0.56336 | 1.1125 | 1.1175 | 0.86748 | 0.67969 | 0.3193 | 0.06386
3 | -0.19461 | -0.46093 | -0.80406 | -0.73533 | -0.75797 | -0.71504 | -0.039365 | 0.84006 | 1.137 | 1.136 | 0.92954 | 1.1632 | 1.0432 | 0.91031 | 0.66112 | 0.42091 | 0.51716 | 0.46193 | 0.087064 | 0.36784 | 0.52218 | 0.34484 | -0.31949 | -0.66066
4 | -0.92081 | -0.92055 | -0.92811 | -0.95623 | -0.94 | -0.97537 | -0.90302 | -0.59122 | -0.44235 | -0.48697 | -0.61535 | -0.64881 | -0.59547 | -0.65311 | -0.62065 | -0.74816 | -0.80814 | -0.74816 | -0.52681 | -0.45976 | -0.46904 | -0.62421 | -0.75194 | -0.80571
5 | -0.57335 | -0.72961 | -0.85078 | -0.87914 | -0.8619 | -0.94309 | -0.8579 | -0.33726 | 0.11467 | 0.37099 | 0.63068 | 0.66235 | 0.5746 | 0.48416 | 0.30916 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15302 | 0.15614 | 0.037099 | 0.33102 | 0.15926 | 0.08569 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.46362 | 0.34224 | 0.40245 | 0.42444 | 0.42732 | 0.42117 | 0.75736 | 0.88581 | 0.86669 | 0.77266 | 0.93213 | 0.97131 | 0.86827 | 0.76341 | 0.67891 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.58354 | 0.67339 | 0.53079 | 0.39995 | 0.46525
7 | -0.80629 | -0.81275 | -0.84559 | -0.87626 | -0.81286 | -0.88729 | -0.7759 | -0.34369 | -0.06001 | -0.051103 | 0.10577 | 0.034069 | 0.011022 | 0 | -0.087287 | -0.15743 | -0.22595 | -0.2976 | -0.2564 | -0.32365 | -0.2249 | -0.42586 | -0.51827 | -0.57349
8 | -0.9698 | -0.9962 | -0.99605 | -1.0212 | -1.0078 | -0.98447 | -0.84424 | -0.6908 | -0.66909 | -0.67236 | -0.66056 | -0.63623 | -0.65095 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.79494 | -0.83076 | -0.81275 | -0.85742 | -0.8937 | -0.93881 | -0.97279 | -0.99114

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.83524 | 0.77925 | 0.77138 | 0.76223 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.7598 | 1.7014 | 1.7495 | 1.8617 | 1.7348 | 1.2408 | 1.6061 | 1.6758 | 1.5245 | 1.1958 | 1.1178 | 1.185 | 1.1419 | 0.78822 | 0.78148
2 | 0.031298 | -0.18968 | -0.20754 | -0.29733 | -0.36719 | -0.27883 | -0.36356 | 0.92597 | 1.1931 | 1.5017 | 0.86211 | 0.75904 | 0.52668 | 0.73439 | 0.30981 | 0.26603 | 0.31298 | 0.56905 | 1.0689 | 1.1175 | 0.87633 | 0.67969 | 0.30981 | 0.062595
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.73533 | -0.73568 | -0.71504 | -0.039365 | 0.86552 | 1.137 | 1.1247 | 0.92954 | 1.1867 | 1.0751 | 0.92888 | 0.67447 | 0.41674 | 0.52233 | 0.46655 | 0.087064 | 0.36412 | 0.51696 | 0.33801 | -0.32265 | -0.65419
4 | -0.92081 | -0.90232 | -0.91873 | -0.95623 | -0.97836 | -0.96552 | -0.88514 | -0.61535 | -0.44687 | -0.48219 | -0.60329 | -0.65537 | -0.61978 | -0.65971 | -0.62685 | -0.71882 | -0.84113 | -0.73349 | -0.50615 | -0.46904 | -0.45976 | -0.60585 | -0.76713 | -0.78201
5 | -0.55649 | -0.72961 | -0.86814 | -0.87914 | -0.87914 | -0.95252 | -0.84091 | -0.34064 | 0.11355 | 0.37474 | 0.63068 | 0.66891 | 0.58034 | 0.47467 | 0.30916 | 0.20186 | 0.172 | 0.15302 | 0.1577 | 0.037849 | 0.33102 | 0.15614 | 0.08569 | -0.13878
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.34224 | 0.41058 | 0.42028 | 0.42732 | 0.40466 | 0.78031 | 0.87704 | 0.86669 | 0.77266 | 0.90471 | 0.94274 | 0.88581 | 0.77105 | 0.67219 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.5662 | 0.69379 | 0.54151 | 0.39995 | 0.45157
7 | -0.79838 | -0.81275 | -0.8801 | -0.90282 | -0.84604 | -0.90521 | -0.75285 | -0.3472 | -0.06001 | -0.049099 | 0.10683 | 0.033735 | 0.011245 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30361 | -0.26425 | -0.31096 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52355 | -0.57917
8 | -0.98959 | -0.9962 | -0.98599 | -1.001 | -1.0078 | -0.97472 | -0.81941 | -0.67712 | -0.66909 | -0.65918 | -0.65409 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68913 | -0.76673 | -0.78473 | -0.82739 | -0.80633 | -0.82105 | -0.866 | -0.91194 | -0.92932 | -0.94389 | -1.001

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4218 | 1.5652 | 2.0373 | 2.3357 | 2.7463 | 3.2102 | 2.8616 | 4.091 | 3.753 | 4.2388 | 4.3563 | 4.0409 | 3.812 | 3.5095 | 3.2326 | 2.9093 | 2.879 | 2.2811 | 1.8873 | 2.2396 | 2.2819 | 2.6077 | 1.2662 | 1.2157
2 | 1.1849 | 1.3044 | 1.6978 | 1.9464 | 2.2885 | 2.6752 | 2.3847 | 3.4091 | 3.1275 | 3.5323 | 3.6303 | 3.3674 | 3.1766 | 2.9246 | 2.6938 | 2.4244 | 2.3992 | 1.9009 | 1.5728 | 1.8663 | 1.9016 | 2.1731 | 1.0552 | 1.0131
3 | 0.94788 | 1.0435 | 1.3582 | 1.5571 | 1.8308 | 2.1401 | 1.9077 | 2.7273 | 2.502 | 2.8259 | 2.9042 | 2.6939 | 2.5413 | 2.3396 | 2.1551 | 1.9395 | 1.9193 | 1.5207 | 1.2582 | 1.493 | 1.5213 | 1.7385 | 0.84413 | 0.81046
4 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
5 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
6 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
7 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785
8 | 0.71091 | 0.78262 | 1.0187 | 1.1679 | 1.3731 | 1.6051 | 1.4308 | 2.0455 | 1.8765 | 2.1194 | 2.1782 | 2.0204 | 1.906 | 1.7547 | 1.6163 | 1.4547 | 1.4395 | 1.1405 | 0.94366 | 1.1198 | 1.1409 | 1.3039 | 0.6331 | 0.60785

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.9418 | 4.1716 | 4.4051 | 4.6053 | 4.6576 | 4.8721 | 4.8472 | 4.5817 | 4.1513 | 6.096 | 5.953 | 5.4816 | 5.3484 | 5.3704 | 5.116 | 4.6896 | 4.2146 | 4.0635 | 2.5543 | 2.7316 | 2.9865 | 3.0577 | 3.189 | 3.5201
2 | 3.2849 | 3.4763 | 3.6709 | 3.8378 | 3.8813 | 4.0601 | 4.0393 | 3.8181 | 3.4594 | 5.08 | 4.9608 | 4.568 | 4.457 | 4.4753 | 4.2633 | 3.908 | 3.5122 | 3.3862 | 2.1286 | 2.2763 | 2.4887 | 2.5481 | 2.6575 | 2.9334
3 | 2.6279 | 2.7811 | 2.9367 | 3.0702 | 3.1051 | 3.2481 | 3.2315 | 3.0545 | 2.7675 | 4.064 | 3.9687 | 3.6544 | 3.5656 | 3.5803 | 3.4107 | 3.1264 | 2.8098 | 2.709 | 1.7028 | 1.821 | 1.991 | 2.0385 | 2.126 | 2.3467
4 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
5 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
6 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
7 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76
8 | 1.9709 | 2.0858 | 2.2026 | 2.3027 | 2.3288 | 2.4361 | 2.4236 | 2.2909 | 2.0756 | 3.048 | 2.9765 | 2.7408 | 2.6742 | 2.6852 | 2.558 | 2.3448 | 2.1073 | 2.0317 | 1.2771 | 1.3658 | 1.4932 | 1.5289 | 1.5945 | 1.76

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1366 | 2.7237 | 3.4882 | 3.8375 | 4.295 | 3.834 | 2.8418 | 1.5679 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.9153 | 2.1725 | 1.9118 | 1.723 | 1.5859 | 1.4982 | 1.3442 | 1.2325 | 1.0458 | 1.1205 | 1.0714 | 1.0291 | 0.98241 | 1.1815 | 1.4368 | 1.4183 | 1.5385 | 1.4334 | 1.5116 | 1.6596 | 1.6459 | 1.5638 | 1.8819
4 | 0 | 6.9225e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.3771 | 3.0743 | 4.4039 | 4.9408 | 5.0025 | 4.2027 | 3.5823 | 1.9561 | 0.42078 | 0.0027395 | 0.00046467 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.2687e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2722 | 3.3332 | 4.1859 | 4.9408 | 4.9519 | 4.5123 | 3.5134 | 1.7884 | 0.39578 | 0.0026342 | 0.00043309 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1994e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3377 | 3.0743 | 4.2295 | 4.653 | 5.1035 | 4.2027 | 3.3068 | 1.8443 | 0.41661 | 0.0027132 | 0.00046016 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0601 | 2.6967 | 3.7062 | 3.8375 | 4.0845 | 3.7234 | 2.8418 | 1.5059 | 0.35759 | 0.0021293 | 0.00037971 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.0749 | 2.1307 | 2.0929 | 1.794 | 1.6176 | 1.4554 | 1.2546 | 1.1851 | 1.0785 | 1.0539 | 1.0928 | 0.96918 | 0.96215 | 1.2437 | 1.4508 | 1.3762 | 1.5703 | 1.4485 | 1.5588 | 1.8152 | 1.6459 | 1.6132 | 1.7701
4 | 0 | 7.061e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.3115 | 3.2684 | 4.1859 | 4.8928 | 5.053 | 4.2911 | 3.5134 | 1.807 | 0.39995 | 0.0027395 | 0.00043309 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.6456e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3246 | 3.3332 | 4.4039 | 4.653 | 5.2046 | 4.4239 | 3.4446 | 1.9374 | 0.42495 | 0.0025288 | 0.00044212 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7841e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.2853 | 3.3332 | 4.3603 | 4.653 | 4.9014 | 4.6451 | 3.4446 | 1.8815 | 0.42078 | 0.0027659 | 0.00046467 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1039 | 2.8316 | 3.5246 | 4.0374 | 4.0845 | 3.6497 | 2.9566 | 1.5059 | 0.34718 | 0.0021293 | 0.00036467 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2231 | 1.8953 | 2.0471 | 2.0527 | 1.8118 | 1.5225 | 1.4411 | 1.2674 | 1.1614 | 1.0676 | 1.1315 | 1.0821 | 0.97917 | 1.033 | 1.2685 | 1.395 | 1.4042 | 1.6337 | 1.524 | 1.5431 | 1.8152 | 1.6459 | 1.5802 | 1.7887
4 | 0 | 6.5764e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.2459 | 3.1714 | 4.3167 | 4.5571 | 5.1035 | 4.5566 | 3.6168 | 1.7698 | 0.42911 | 0.0027132 | 0.00042858 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7149e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.3377 | 3.1714 | 4.5783 | 4.605 | 4.9519 | 4.5123 | 3.4101 | 1.807 | 0.41245 | 0.0027132 | 0.00046016 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1302e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.3771 | 3.0743 | 4.5783 | 4.7969 | 4.9519 | 4.3796 | 3.5479 | 1.8629 | 0.39578 | 0.0026342 | 0.00046919 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1