## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 171%
RES Installed, [MW] | 320
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 90
7 | 6 | 90
8 | 8 | 90

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.8174 | 17.3784 | 15.5614 | 14.75 | 12.0846 | 10.2566 | 12.5429 | 2.1783 | 1.9156 | 2.7926 | 1.6447 | 2.0551 | 3.2743 | 6.0327 | 6.4363 | 6.3296 | 3.5507 | 7.2327 | 4.2444 | 2.9842 | 4.5317 | 2.8009 | 12.7838 | 15.4108
Minimum FL, [MW] | -37.9695 | -40.6021 | -45.6647 | -49.2591 | -52.6511 | -57.4606 | -54.828 | -61.503 | -55.7822 | -81.935 | -81.0953 | -74.1335 | -71.0631 | -68.6102 | -64.6703 | -58.8502 | -55.0283 | -49.2449 | -31.2572 | -34.9815 | -36.977 | -39.6983 | -31.54 | -33.5144
Maximum FL, [MW] | 36.5792 | 39.1337 | 43.8779 | 47.2137 | 50.2546 | 54.8745 | 52.3159 | 59.038 | 54.0781 | 61.7071 | 62.193 | 58.2187 | 56.2565 | 54.8105 | 51.366 | 46.7657 | 43.5659 | 38.9372 | 30.4761 | 34.1116 | 36.2474 | 39.0455 | 30.3825 | 32.3076

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.3213 | 58.4952 | 60.3199 | 52.9292 | 61.8081 | 63.4901 | 75.1832 | 77.3653 | 91.38 | 87.4958 | 92.5179 | 84.4602 | 88.8163 | 86.9139 | 82.6169 | 85.2983 | 87.4848 | 102.9001 | 91.0483 | 109.2956 | 89.9509 | 96.5602 | 79.9507 | 74.0916
2 | 75.6366 | 65.1262 | 71.4628 | 63.257 | 67.5319 | 73.9644 | 80.9096 | 97.2717 | 104.6737 | 102.9572 | 104.1099 | 107.9943 | 117.946 | 114.8026 | 93.5739 | 99.6151 | 98.7528 | 120.5569 | 105.8401 | 105.4539 | 109.4973 | 110.1914 | 83.0099 | 76.5215
3 | 84.8694 | 85.4316 | 74.5891 | 79.4363 | 76.6982 | 71.6068 | 109.905 | 125.109 | 132.9298 | 126.6007 | 140.8626 | 137.4849 | 131.5054 | 124.284 | 115.9689 | 114.0653 | 111.9174 | 115.1353 | 125.7668 | 125.9358 | 118.5128 | 103.4145 | 87.1378 | 85.5279

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.6438 | 59.6589 | 54.2943 | 56.1769 | 57.2756 | 64.1018 | 84.779 | 88.0928 | 95.7469 | 94.7206 | 88.8724 | 83.5583 | 90.6098 | 89.5487 | 91.1198 | 82.7936 | 95.2671 | 97.0263 | 92.0464 | 101.2628 | 96.7706 | 97.4899 | 84.1895 | 72.593
2 | 81.3173 | 69.1001 | 63.3044 | 71.9808 | 63.1174 | 69.8051 | 92.4901 | 103.2457 | 103.5897 | 106.2498 | 117.9927 | 104.7741 | 98.6403 | 100.0323 | 110.4871 | 108.3127 | 99.7593 | 118.3256 | 118.0679 | 111.9855 | 114.8468 | 106.1803 | 98.8002 | 82.0926
3 | 92.768 | 78.8258 | 71.9323 | 79.4363 | 70.291 | 81.2549 | 106.5915 | 127.5693 | 139.6732 | 130.6489 | 134.4895 | 151.4308 | 126.2445 | 134.1337 | 127.9073 | 104.0254 | 105.22 | 131.6796 | 111.5859 | 131.9335 | 125.5157 | 116.0705 | 103.194 | 83.8015

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.9019 | 64.8956 | 57.0332 | 52.9292 | 60.1084 | 61.0432 | 75.1832 | 81.4912 | 94.0002 | 93.8175 | 98.8975 | 99.7918 | 93.3 | 93.0617 | 86.0181 | 91.9775 | 84.8907 | 104.858 | 101.03 | 95.2382 | 97.7448 | 91.9117 | 90.9716 | 78.5877
2 | 80.6072 | 75.061 | 63.932 | 62.0107 | 72.5771 | 74.6576 | 94.9716 | 90.302 | 118.7659 | 119.4202 | 105.1778 | 115.5083 | 109.3657 | 104.2524 | 108.4973 | 94.7832 | 93.7206 | 111.6316 | 114.7331 | 111.9855 | 99.8684 | 96.1526 | 100.5547 | 92.439
3 | 90.3984 | 86.1656 | 70.6039 | 83.7227 | 74.5625 | 81.2549 | 124.2635 | 130.0296 | 126.1865 | 136.0464 | 130.6656 | 126.3282 | 130.1902 | 124.284 | 125.5196 | 122.9895 | 124.1961 | 130.4979 | 124.5851 | 109.1423 | 109.1756 | 109.7425 | 99.626 | 99.3388

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.7057 | 9.9988 | 8.4748 | 9.1224 | 9.6142 | 11.1181 | 16.5235 | 22.3887 | 27.6597 | 26.7922 | 29.8623 | 27.0924 | 29.4517 | 26.9302 | 22.7914 | 22.6057 | 24.557 | 33.8048 | 36.4294 | 35.3177 | 27.2919 | 27.4722 | 20.014 | 16.5229
2 | -29.5401 | -36.6926 | -34.2026 | -35.84 | -37.096 | -35.8032 | -25.3679 | -11.4009 | -3.3889 | -0.52522 | -4.0542 | -2.9805 | -4.529 | -4.7045 | -11.6643 | -17.1278 | -13.621 | -5.4995 | -6.618 | -9.1419 | -13.4987 | -20.3183 | -24.7588 | -28.7127
3 | 43.6823 | 55.7834 | 54.6677 | 51.3207 | 58.0148 | 41.5828 | 19.681 | 2.3754 | -16.5239 | -14.3619 | -1.4098 | -17.0708 | -17.2318 | -12.9646 | -1.473 | 9.4586 | 12.3533 | 14.1738 | 13.0035 | 14.1738 | 11.9632 | 28.7434 | 43.9369 | 41.8644

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3474 | 9.4048 | 7.8815 | 7.8785 | 10.2739 | 12.5225 | 18.7024 | 20.6153 | 24.0742 | 30.4585 | 30.9999 | 28.2096 | 30.0127 | 26.3749 | 24.2941 | 25.937 | 24.8025 | 32.1312 | 34.0899 | 30.1335 | 27.8917 | 25.3385 | 23.0596 | 17.6912
2 | -32.4617 | -38.1039 | -36.8628 | -35.4627 | -39.4389 | -32.3272 | -23.297 | -11.4009 | -3.232 | -0.53995 | -4.1423 | -3.0777 | -4.3945 | -4.614 | -12.5792 | -15.6456 | -13.7674 | -4.9995 | -7.3452 | -9.1419 | -14.2167 | -19.3862 | -27.5098 | -30.4017
3 | 45.4836 | 52.4364 | 60.2461 | 51.3207 | 60.8039 | 45.1987 | 18.8609 | 2.5601 | -15.2885 | -13.8986 | -1.197 | -17.0708 | -16.5876 | -11.2194 | -1.3954 | 9.6459 | 12.0932 | 11.8332 | 11.9632 | 14.1738 | 13.6537 | 25.4895 | 44.3514 | 43.9369

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8608 | 9.7018 | 8.3053 | 7.5467 | 10.3682 | 12.5225 | 16.5235 | 21.2803 | 25.3548 | 25.6641 | 27.0183 | 27.9303 | 27.4883 | 27.4854 | 25.7968 | 25.937 | 25.5393 | 36.8171 | 31.4162 | 30.4575 | 28.4915 | 28.0057 | 20.8842 | 15.6884
2 | -34.4094 | -36.6926 | -38.3829 | -38.8581 | -40.2198 | -37.1936 | -26.1444 | -10.7616 | -3.232 | -0.51541 | -4.8033 | -3.2721 | -4.7981 | -4.2973 | -12.2361 | -16.9631 | -13.9139 | -5.1995 | -7.927 | -8.8676 | -15.6527 | -17.1494 | -25.259 | -29.2757
3 | 44.583 | 60.2461 | 60.2461 | 58.5726 | 52.9942 | 44.2947 | 19.886 | 2.824 | -15.4429 | -15.7518 | -1.3167 | -17.0708 | -17.3929 | -11.9674 | -1.6125 | 9.8332 | 11.7031 | 13.5236 | 12.2233 | 12.6134 | 13.5236 | 28.7434 | 44.7659 | 39.7919

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
7 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
8 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
7 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
8 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
7 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
8 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.8392 | 64.6102 | 66.8468 | 65.2169 | 62.5782 | 62.1626 | 71.0674 | 78.9495 | 93.1137 | 98.2893 | 94.3738 | 95.0039 | 96.2136 | 93.7796 | 112.2901 | 102.2982 | 97.6876 | 94.0415 | 94.6056 | 93.1302 | 93.7477 | 106.2408 | 89.6575 | 82.9579
2 | 91.5835 | 86.0918 | 74.6655 | 77.8521 | 80.6342 | 80.8109 | 87.7093 | 89.0514 | 96.0682 | 110.0924 | 110.7634 | 115.1118 | 104.7966 | 120.1784 | 103.0585 | 108.048 | 102.8507 | 99.8363 | 114.9327 | 101.3793 | 100.1165 | 102.5836 | 112.8191 | 90.8725
3 | 107.8355 | 95.627 | 79.3111 | 81.036 | 88.5042 | 86.345 | 118.4784 | 118.7516 | 130.4843 | 125.4985 | 131.5277 | 129.1174 | 137.9687 | 148.8254 | 131.0414 | 125.4052 | 113.5542 | 111.5108 | 113.8295 | 122.6749 | 117.4481 | 127.2749 | 122.1972 | 111.4887

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.164 | 72.2244 | 68.0468 | 59.4071 | 65.6576 | 64.9832 | 67.7594 | 73.5741 | 92.2486 | 95.5038 | 102.9976 | 103.7642 | 108.1234 | 101.7845 | 99.2368 | 97.467 | 91.8872 | 87.5383 | 101.1431 | 89.3638 | 104.0202 | 98.5021 | 96.2732 | 92.2493
2 | 91.5835 | 72.0466 | 81.2023 | 82.9232 | 83.5322 | 82.2471 | 74.53 | 89.0514 | 98.1662 | 107.9299 | 110.7634 | 116.2124 | 117.069 | 117.9884 | 104.1108 | 94.9194 | 100.7957 | 102.9493 | 114.9327 | 105.4785 | 94.977 | 118.6406 | 106.8323 | 93.6166
3 | 100.4108 | 82.9511 | 93.7776 | 89.5619 | 84.6288 | 91.3314 | 99.7351 | 131.5654 | 123.7974 | 138.5923 | 144.6152 | 147.247 | 154.7037 | 146.0362 | 140.3137 | 119.1351 | 128.7406 | 126.6972 | 124.3431 | 121.5067 | 120.9526 | 119.0976 | 107.5567 | 117.8111

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.4888 | 62.7066 | 59.6467 | 61.15 | 60.1146 | 61.5985 | 73.0522 | 74.342 | 90.5184 | 89.9329 | 95.332 | 90.137 | 106.1384 | 108.7888 | 101.245 | 93.602 | 95.7541 | 91.2544 | 103.011 | 94.0718 | 90.0122 | 98.5021 | 106.6694 | 80.4238
2 | 94.0244 | 77.2211 | 81.9286 | 77.8521 | 71.2156 | 75.0661 | 74.53 | 91.8127 | 111.8034 | 119.8236 | 116.115 | 118.4135 | 112.6063 | 110.3232 | 99.9018 | 110.0678 | 96.6857 | 111.2506 | 115.9747 | 94.2056 | 102.1723 | 102.5836 | 106.8323 | 91.7872
3 | 105.0512 | 86.3314 | 92.1702 | 81.036 | 78.4281 | 85.514 | 115.3545 | 141.8165 | 146.5326 | 129.4267 | 128.9102 | 140.2741 | 142.1524 | 139.0633 | 133.6906 | 134.1833 | 107.7133 | 110.3426 | 112.6613 | 106.3204 | 123.289 | 113.2567 | 117.6925 | 104.1126

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1642 | 10.0852 | 11.3232 | 8.8914 | 10.2358 | 4.5567 | 8.9653 | 17.5529 | 22.2241 | 26.9703 | 32.2035 | 33.0614 | 32.5543 | 33.8048 | 36.5557 | 32.1262 | 33.3248 | 25.2312 | 29.4352 | 27.7449 | 25.4723 | 28.3155 | 27.3617 | 19.6174
2 | -28.0481 | -34.6958 | -35.51 | -35.9656 | -35.8785 | -42.9532 | -34.5197 | -4.844 | 16.3938 | 25.0965 | 21.082 | 24.9902 | 22.4054 | 24.4931 | 11.6654 | 3.2564 | 6.2873 | 8.55 | 4.801 | -0.93293 | -4.0062 | -2.7872 | -12.0301 | -16.6127
3 | -38.402 | -43.466 | -46.0522 | -56.3413 | -51.8786 | -58.0148 | -22.2428 | 4.9333 | 15.2271 | 14.2022 | 14.4585 | 18.2562 | 25.7632 | 28.658 | 15.9256 | 11.6218 | -1.9984 | -1.9798 | -1.793 | -1.9611 | -11.7796 | -14.4801 | -42.1917 | -40.9132

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3088 | 11.0718 | 9.6611 | 9.7987 | 11.1758 | 4.7021 | 8.0349 | 17.3903 | 21.9877 | 30.0606 | 31.2834 | 28.6108 | 32.5543 | 31.4618 | 30.2416 | 34.6963 | 32.7133 | 28.2155 | 28.355 | 23.6345 | 22.2304 | 27.7603 | 25.8692 | 18.016
2 | -28.8651 | -32.9256 | -37.0708 | -35.9656 | -40.8405 | -39.4389 | -33.166 | -5.6338 | 15.7178 | 23.3742 | 20.3083 | 25.7631 | 21.0336 | 23.3155 | 12.6375 | 3.1949 | 6.424 | 9.1311 | 4.5009 | -0.88628 | -3.2778 | -2.7365 | -13.2453 | -15.1324
3 | -39.246 | -45.154 | -50.4615 | -57.4569 | -51.8786 | -51.8786 | -22.4653 | 4.4722 | 15.0806 | 13.3237 | 13.6553 | 18.4444 | 23.7225 | 25.503 | 13.7137 | 10.3561 | -1.9798 | -1.7556 | -1.793 | -2.0171 | -11.3036 | -16.614 | -40.0608 | -40.487

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.0226 | 10.414 | 9.6611 | 8.4378 | 9.818 | 5.0414 | 8.2041 | 17.5529 | 25.7705 | 26.9703 | 28.8298 | 32.4256 | 33.2187 | 36.8171 | 30.2416 | 34.6963 | 27.8216 | 27.9442 | 27.8149 | 25.9466 | 22.2304 | 30.5363 | 23.133 | 18.016
2 | -27.7758 | -35.0499 | -35.51 | -34.5413 | -37.4053 | -39.0484 | -36.5503 | -5.1072 | 18.591 | 22.8821 | 19.9215 | 26.536 | 22.1768 | 23.551 | 11.7869 | 3.1949 | 7.1758 | 8.052 | 5.0011 | -1.0169 | -3.4235 | -2.7872 | -11.9086 | -16.7772
3 | -39.246 | -41.356 | -44.5825 | -55.7834 | -58.0148 | -60.8039 | -23.7998 | 4.5644 | 16.1055 | 13.3237 | 14.0569 | 20.3265 | 26.2733 | 26.5547 | 14.5984 | 10.7013 | -1.6809 | -1.9237 | -2.0545 | -1.9611 | -11.8986 | -15.6994 | -43.0441 | -40.9132

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
7 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
8 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
7 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
8 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
7 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
8 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1