## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 179.6%
RES Installed, [MW] | 320
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 90
7 | 6 | 90
8 | 8 | 90

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 17.6583 | 18.2473 | 16.3394 | 15.4875 | 12.6888 | 10.7694 | 13.1701 | 2.2872 | 2.0114 | 2.9323 | 1.7269 | 2.1579 | 3.438 | 6.3343 | 6.7582 | 6.6461 | 3.7282 | 7.5943 | 4.4566 | 3.1334 | 4.7583 | 2.9409 | 13.4229 | 16.1814
Minimum FL, [MW] | -39.868 | -42.6322 | -47.9479 | -51.7221 | -55.2836 | -60.3336 | -57.5694 | -64.5781 | -58.5714 | -86.0317 | -85.15 | -77.8402 | -74.6162 | -72.0407 | -67.9038 | -61.7927 | -57.7797 | -51.7072 | -32.8201 | -36.7306 | -38.8258 | -41.6833 | -33.117 | -35.1902
Maximum FL, [MW] | 38.4082 | 41.0903 | 46.0718 | 49.5744 | 52.7673 | 57.6183 | 54.9317 | 61.9899 | 56.782 | 64.7925 | 65.3027 | 61.1297 | 59.0693 | 57.551 | 53.9343 | 49.104 | 45.7442 | 40.884 | 31.9999 | 35.8171 | 38.0598 | 40.9978 | 31.9016 | 33.923

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.1567 | 59.2788 | 61.101 | 53.6271 | 62.5643 | 64.2422 | 76.0784 | 78.1638 | 92.3157 | 88.4027 | 93.4619 | 85.3283 | 89.7419 | 87.852 | 83.5166 | 86.2236 | 88.4002 | 104.0117 | 92.0073 | 110.4227 | 90.9022 | 97.5578 | 80.8963 | 75.0087
2 | 76.6066 | 65.9981 | 72.3751 | 64.0768 | 68.3607 | 74.8343 | 81.8779 | 98.2721 | 105.7447 | 104.0222 | 105.1718 | 109.1004 | 119.167 | 116.0272 | 94.5913 | 100.6917 | 99.7854 | 121.8543 | 106.9524 | 106.5463 | 110.6499 | 111.3289 | 84.0024 | 77.4824
3 | 85.9851 | 86.5618 | 75.582 | 80.4648 | 77.657 | 72.4857 | 111.2031 | 126.3947 | 134.2895 | 127.911 | 142.2974 | 138.8924 | 132.8724 | 125.6226 | 117.2308 | 115.3064 | 113.093 | 116.4014 | 127.0918 | 127.2425 | 119.7699 | 104.4931 | 88.2121 | 86.6278

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.4925 | 60.4541 | 55.0151 | 56.9072 | 57.9865 | 64.86 | 85.7702 | 88.9986 | 96.7263 | 95.6998 | 89.7799 | 84.4174 | 91.5533 | 90.5131 | 92.1046 | 83.6939 | 96.2604 | 98.0792 | 93.0154 | 102.3095 | 97.79 | 98.4968 | 85.1775 | 73.495
2 | 82.344 | 70.0118 | 64.135 | 72.8879 | 63.902 | 70.6334 | 93.5743 | 104.3058 | 104.6499 | 107.3477 | 119.1936 | 105.8479 | 99.6683 | 101.1092 | 111.6737 | 109.4762 | 100.8019 | 119.6007 | 119.3025 | 113.1433 | 116.0528 | 107.2777 | 99.9506 | 83.1092
3 | 93.9626 | 79.89 | 72.8986 | 80.4648 | 71.1858 | 82.2303 | 107.8565 | 128.8796 | 141.1003 | 131.9997 | 135.8605 | 152.9777 | 127.5589 | 135.5708 | 129.2885 | 105.1662 | 106.3285 | 133.1112 | 112.7692 | 133.3002 | 126.8427 | 117.2757 | 104.4289 | 84.8842

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.8431 | 65.7431 | 57.7814 | 53.6271 | 60.8476 | 61.7709 | 76.0784 | 82.331 | 94.9621 | 94.7876 | 99.9052 | 100.8132 | 94.2705 | 94.0612 | 86.9518 | 92.9696 | 85.7802 | 105.9892 | 102.0888 | 96.2247 | 98.774 | 92.8628 | 92.0274 | 79.5497
2 | 81.6268 | 76.0323 | 64.7689 | 62.8181 | 73.4563 | 75.5344 | 96.0806 | 91.2327 | 119.9779 | 120.6498 | 106.2504 | 116.6894 | 110.5009 | 105.3715 | 109.664 | 95.8114 | 94.7029 | 112.8397 | 115.9343 | 113.1433 | 100.9246 | 97.1497 | 101.7226 | 93.5591
3 | 91.5694 | 87.3031 | 71.5569 | 84.7941 | 75.4999 | 82.2303 | 125.7052 | 131.3645 | 127.4787 | 137.4512 | 131.9983 | 127.6241 | 131.544 | 125.6226 | 126.877 | 124.3199 | 125.4945 | 131.9176 | 125.8983 | 110.2811 | 110.3393 | 110.8844 | 100.8251 | 100.5768

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8328 | 10.0988 | 8.5595 | 9.2137 | 9.7103 | 11.2293 | 16.6887 | 22.6126 | 27.9363 | 27.0601 | 30.1609 | 27.3633 | 29.7463 | 27.1995 | 23.0193 | 22.8317 | 24.8025 | 34.1428 | 36.7937 | 35.6709 | 27.5648 | 27.747 | 20.2142 | 16.6881
2 | -29.8355 | -37.0596 | -34.5447 | -36.1984 | -37.4669 | -36.1613 | -25.6216 | -11.5149 | -3.4228 | -0.53048 | -4.0947 | -3.0103 | -4.5743 | -4.7515 | -11.781 | -17.2991 | -13.7572 | -5.5545 | -6.6842 | -9.2333 | -13.6337 | -20.5215 | -25.0064 | -28.9998
3 | 44.1191 | 56.3413 | 55.2144 | 51.834 | 58.5949 | 41.9986 | 19.8778 | 2.3991 | -16.6892 | -14.5055 | -1.4239 | -17.2415 | -17.4041 | -13.0943 | -1.4877 | 9.5532 | 12.4768 | 14.3155 | 13.1335 | 14.3155 | 12.0828 | 29.0309 | 44.3763 | 42.2831

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4809 | 9.4989 | 7.9604 | 7.9573 | 10.3767 | 12.6477 | 18.8894 | 20.8215 | 24.315 | 30.763 | 31.3099 | 28.4917 | 30.3128 | 26.6386 | 24.537 | 26.1964 | 25.0506 | 32.4526 | 34.4308 | 30.4348 | 28.1706 | 25.5919 | 23.2902 | 17.8681
2 | -32.7863 | -38.4849 | -37.2315 | -35.8173 | -39.8333 | -32.6505 | -23.53 | -11.5149 | -3.2643 | -0.54535 | -4.1837 | -3.1085 | -4.4385 | -4.6601 | -12.7049 | -15.8021 | -13.9051 | -5.0495 | -7.4187 | -9.2333 | -14.3589 | -19.5801 | -27.7849 | -30.7057
3 | 45.9385 | 52.9608 | 60.8486 | 51.834 | 61.412 | 45.6507 | 19.0495 | 2.5857 | -15.4414 | -14.0376 | -1.2089 | -17.2415 | -16.7535 | -11.3316 | -1.4094 | 9.7424 | 12.2142 | 11.9515 | 12.0828 | 14.3155 | 13.7902 | 25.7444 | 44.7949 | 44.3763

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.9994 | 9.7989 | 8.3883 | 7.6222 | 10.4719 | 12.6477 | 16.6887 | 21.4932 | 25.6083 | 25.9207 | 27.2884 | 28.2096 | 27.7632 | 27.7603 | 26.0548 | 26.1964 | 25.7946 | 37.1852 | 31.7303 | 30.7621 | 28.7765 | 28.2857 | 21.093 | 15.8453
2 | -34.7535 | -37.0596 | -38.7668 | -39.2466 | -40.622 | -37.5656 | -26.4059 | -10.8692 | -3.2643 | -0.52056 | -4.8513 | -3.3048 | -4.8461 | -4.3403 | -12.3584 | -17.1328 | -14.053 | -5.2515 | -8.0063 | -8.9563 | -15.8093 | -17.3209 | -25.5116 | -29.5684
3 | 45.0288 | 60.8486 | 60.8486 | 59.1583 | 53.5242 | 44.7377 | 20.0848 | 2.8523 | -15.5974 | -15.9093 | -1.3298 | -17.2415 | -17.5668 | -12.087 | -1.6286 | 9.9316 | 11.8202 | 13.6589 | 12.3455 | 12.7395 | 13.6589 | 29.0309 | 45.2136 | 40.1899

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
7 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
8 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
7 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
8 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
7 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
8 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.7498 | 65.4549 | 67.6931 | 66.0376 | 63.3421 | 62.9014 | 71.9214 | 79.7639 | 94.0667 | 99.3041 | 95.3363 | 95.9774 | 97.2131 | 94.7864 | 113.4866 | 103.3935 | 98.7051 | 95.0646 | 95.6002 | 94.0956 | 94.7369 | 107.3353 | 90.7001 | 83.9636
2 | 92.7129 | 87.1734 | 75.6098 | 78.8179 | 81.594 | 81.7493 | 88.7457 | 89.9696 | 97.0532 | 111.2288 | 111.892 | 116.289 | 105.8862 | 121.4568 | 104.1708 | 109.2088 | 103.9243 | 100.9265 | 116.1359 | 102.431 | 101.1752 | 103.645 | 114.1097 | 91.9769
3 | 109.1808 | 96.8591 | 80.3513 | 82.0805 | 89.581 | 87.3713 | 119.8622 | 119.9737 | 131.8195 | 126.7979 | 132.869 | 130.4412 | 139.4003 | 150.4094 | 132.454 | 126.7597 | 114.7461 | 112.7407 | 115.0352 | 123.949 | 118.6945 | 128.5921 | 123.6221 | 112.8482

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.1178 | 73.1453 | 68.9051 | 60.1697 | 66.4523 | 65.7502 | 68.5803 | 74.3348 | 93.1929 | 96.4908 | 104.0464 | 104.8253 | 109.242 | 102.8713 | 100.3027 | 98.514 | 92.8467 | 88.4963 | 102.203 | 90.2915 | 105.1122 | 99.5191 | 97.3821 | 93.3479
2 | 92.7129 | 72.9878 | 82.2119 | 83.9397 | 84.521 | 83.1998 | 75.4345 | 89.9696 | 99.1722 | 109.0447 | 111.892 | 117.4006 | 118.2812 | 119.2449 | 105.2336 | 95.949 | 101.8487 | 104.0706 | 116.1359 | 106.5712 | 95.9844 | 119.8626 | 108.063 | 94.7484
3 | 101.6818 | 84.0565 | 94.9624 | 90.6916 | 85.6669 | 92.4075 | 100.9315 | 132.9156 | 125.0658 | 140.0225 | 146.0874 | 148.7521 | 156.3027 | 147.5924 | 141.819 | 120.427 | 130.0843 | 128.0789 | 125.6539 | 122.7691 | 122.2341 | 120.333 | 108.8352 | 119.2339

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.4859 | 63.5323 | 60.421 | 61.9301 | 60.8539 | 62.3317 | 73.9261 | 75.1104 | 91.4454 | 90.8641 | 96.3041 | 91.0619 | 107.2372 | 109.9456 | 102.331 | 94.6104 | 96.7523 | 92.2496 | 104.0896 | 95.0466 | 90.9641 | 99.5191 | 107.8822 | 81.4042
2 | 95.1782 | 78.214 | 82.9455 | 78.8179 | 72.0812 | 75.947 | 75.4345 | 92.7584 | 112.9457 | 121.0573 | 117.297 | 119.6237 | 113.7739 | 111.503 | 100.9825 | 111.2488 | 97.6976 | 112.4549 | 117.1884 | 95.1855 | 103.2516 | 103.645 | 108.063 | 92.9008
3 | 106.3687 | 87.4705 | 93.3389 | 82.0805 | 79.4042 | 86.5319 | 116.7071 | 143.2692 | 148.0283 | 130.7653 | 130.2254 | 141.7094 | 143.6259 | 140.5497 | 135.1297 | 135.6256 | 108.8468 | 111.5609 | 113.8553 | 107.431 | 124.5938 | 114.4337 | 119.0723 | 105.3984

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.3058 | 10.186 | 11.4365 | 8.9803 | 10.3381 | 4.6022 | 9.0549 | 17.7284 | 22.4463 | 27.24 | 32.5256 | 33.392 | 32.8799 | 34.1428 | 36.9213 | 32.4475 | 33.6581 | 25.4835 | 29.7296 | 28.0223 | 25.727 | 28.5986 | 27.6353 | 19.8136
2 | -28.3286 | -35.0428 | -35.8651 | -36.3253 | -36.2373 | -43.3828 | -34.8649 | -4.8924 | 16.5578 | 25.3474 | 21.2928 | 25.2401 | 22.6295 | 24.738 | 11.7821 | 3.2889 | 6.3502 | 8.6355 | 4.849 | -0.94226 | -4.0463 | -2.8151 | -12.1504 | -16.7788
3 | -38.786 | -43.9007 | -46.5127 | -56.9047 | -52.3974 | -58.5949 | -22.4653 | 4.9826 | 15.3793 | 14.3442 | 14.6031 | 18.4388 | 26.0208 | 28.9446 | 16.0848 | 11.738 | -2.0184 | -1.9996 | -1.8109 | -1.9807 | -11.8974 | -14.6249 | -42.6137 | -41.3223

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4619 | 11.1825 | 9.7577 | 9.8967 | 11.2875 | 4.7491 | 8.1153 | 17.5642 | 22.2075 | 30.3612 | 31.5963 | 28.8969 | 32.8799 | 31.7765 | 30.544 | 35.0433 | 33.0405 | 28.4977 | 28.6386 | 23.8709 | 22.4527 | 28.0379 | 26.1279 | 18.1962
2 | -29.1537 | -33.2549 | -37.4415 | -36.3253 | -41.2489 | -39.8333 | -33.4977 | -5.6901 | 15.875 | 23.6079 | 20.5114 | 26.0207 | 21.244 | 23.5487 | 12.7639 | 3.2269 | 6.4883 | 9.2224 | 4.546 | -0.89514 | -3.3106 | -2.7639 | -13.3777 | -15.2837
3 | -39.6385 | -45.6055 | -50.9661 | -58.0315 | -52.3974 | -52.3974 | -22.6899 | 4.517 | 15.2314 | 13.4569 | 13.7918 | 18.6289 | 23.9597 | 25.758 | 13.8508 | 10.4596 | -1.9996 | -1.7732 | -1.8109 | -2.0373 | -11.4167 | -16.7801 | -40.4615 | -40.8919

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1729 | 10.5182 | 9.7577 | 8.5221 | 9.9161 | 5.0918 | 8.2861 | 17.7284 | 26.0282 | 27.24 | 29.1181 | 32.7498 | 33.5509 | 37.1852 | 30.544 | 35.0433 | 28.0998 | 28.2236 | 28.0931 | 26.2061 | 22.4527 | 30.8417 | 23.3644 | 18.1962
2 | -28.0536 | -35.4004 | -35.8651 | -34.8867 | -37.7793 | -39.4389 | -36.9158 | -5.1583 | 18.7769 | 23.1109 | 20.1207 | 26.8013 | 22.3985 | 23.7865 | 11.9048 | 3.2269 | 7.2475 | 8.1325 | 5.0511 | -1.0271 | -3.4577 | -2.8151 | -12.0277 | -16.9449
3 | -39.6385 | -41.7696 | -45.0283 | -56.3413 | -58.5949 | -61.412 | -24.0378 | 4.6101 | 16.2666 | 13.4569 | 14.1975 | 20.5298 | 26.5361 | 26.8202 | 14.7444 | 10.8083 | -1.6977 | -1.943 | -2.075 | -1.9807 | -12.0175 | -15.8564 | -43.4745 | -41.3223

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
7 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
8 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
7 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
8 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
7 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
8 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1