## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 188.6%
RES Installed, [MW] | 320
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 90
7 | 6 | 90
8 | 8 | 90

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 18.5412 | 19.1597 | 17.1564 | 16.2618 | 13.3232 | 11.3079 | 13.8286 | 2.4016 | 2.1119 | 3.0789 | 1.8132 | 2.2658 | 3.6099 | 6.6511 | 7.0961 | 6.9784 | 3.9146 | 7.974 | 4.6794 | 3.2901 | 4.9962 | 3.0879 | 14.0941 | 16.9905
Minimum FL, [MW] | -41.8614 | -44.7638 | -50.3453 | -54.3082 | -58.0478 | -63.3503 | -60.4479 | -67.807 | -61.4999 | -90.3333 | -89.4075 | -81.7322 | -78.3471 | -75.6427 | -71.299 | -64.8823 | -60.6687 | -54.2925 | -34.4611 | -38.5671 | -40.7671 | -43.7674 | -34.7729 | -36.9497
Maximum FL, [MW] | 40.3286 | 43.1449 | 48.3753 | 52.0531 | 55.4057 | 60.4992 | 57.6782 | 65.0894 | 59.6211 | 68.0321 | 68.5678 | 64.1861 | 62.0228 | 60.4286 | 56.631 | 51.5592 | 48.0314 | 42.9282 | 33.5999 | 37.608 | 39.9628 | 43.0477 | 33.4967 | 35.6192

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.01 | 60.0801 | 61.8987 | 54.3404 | 63.3349 | 65.0077 | 76.9897 | 78.9716 | 93.2618 | 89.3202 | 94.4162 | 86.2062 | 90.6786 | 88.8029 | 84.429 | 87.1618 | 89.3269 | 105.1386 | 92.9783 | 111.5627 | 91.8656 | 98.567 | 81.8587 | 75.9437
2 | 77.5969 | 66.8898 | 73.3063 | 64.9143 | 69.2054 | 75.7194 | 82.864 | 99.2838 | 106.8277 | 105.0997 | 106.2455 | 110.2188 | 120.4023 | 117.2679 | 95.6231 | 101.783 | 100.8306 | 123.1693 | 108.0785 | 107.6516 | 111.8168 | 112.4795 | 85.0128 | 78.4627
3 | 87.1252 | 87.7171 | 76.5972 | 81.5153 | 78.635 | 73.3815 | 112.5242 | 127.695 | 135.6644 | 129.2367 | 143.7478 | 140.3156 | 134.2557 | 126.9794 | 118.5103 | 116.5649 | 114.2831 | 117.686 | 128.4335 | 128.5647 | 121.0431 | 105.5847 | 89.3073 | 87.7509

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.3592 | 61.2672 | 55.752 | 57.6533 | 58.7114 | 65.6317 | 86.7784 | 89.9147 | 97.7166 | 96.6903 | 90.6975 | 85.2862 | 92.5081 | 91.4906 | 93.1029 | 84.6067 | 97.2656 | 99.1468 | 93.9965 | 103.3684 | 98.8223 | 99.5154 | 86.1827 | 74.4149
2 | 83.3917 | 70.9436 | 64.9839 | 73.8135 | 64.7021 | 71.4765 | 94.6772 | 105.3779 | 105.7219 | 108.4585 | 120.4074 | 106.9338 | 100.7086 | 102.2007 | 112.8763 | 110.6553 | 101.8573 | 120.8931 | 120.5521 | 114.3145 | 117.2738 | 108.3878 | 101.1205 | 84.1458
3 | 95.1826 | 80.9785 | 73.8869 | 81.5153 | 72.099 | 83.2235 | 109.1441 | 130.2047 | 142.5432 | 133.3662 | 137.2465 | 154.5417 | 128.8891 | 137.027 | 130.6887 | 106.3233 | 107.451 | 134.5629 | 113.9676 | 134.6829 | 128.1867 | 118.4951 | 105.6862 | 85.9899

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.8034 | 66.6091 | 58.546 | 54.3404 | 61.6011 | 62.5117 | 76.9897 | 83.1805 | 95.9347 | 95.769 | 100.924 | 101.846 | 95.2524 | 95.0742 | 87.8986 | 93.9752 | 86.6806 | 107.1359 | 103.1606 | 97.2227 | 99.8162 | 93.825 | 93.1011 | 80.5301
2 | 82.6673 | 77.0244 | 65.6241 | 63.643 | 74.352 | 76.4265 | 97.2087 | 92.174 | 121.2032 | 121.8936 | 107.3349 | 117.8837 | 111.6496 | 106.5057 | 110.8465 | 96.8539 | 95.6972 | 114.0646 | 117.1502 | 114.3145 | 101.9943 | 98.1585 | 102.9103 | 94.7002
3 | 92.7654 | 88.4658 | 72.5318 | 85.8879 | 76.4563 | 83.2235 | 127.1713 | 132.7144 | 128.7855 | 138.8722 | 133.3457 | 128.9346 | 132.914 | 126.9794 | 128.253 | 125.6686 | 126.8086 | 133.3574 | 127.228 | 111.4337 | 111.5182 | 112.0399 | 102.0464 | 101.8394

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9611 | 10.1998 | 8.6451 | 9.3058 | 9.8074 | 11.3415 | 16.8556 | 22.8387 | 28.2157 | 27.3307 | 30.4625 | 27.637 | 30.0437 | 27.4715 | 23.2495 | 23.06 | 25.0506 | 34.4842 | 37.1616 | 36.0276 | 27.8405 | 28.0244 | 20.4163 | 16.855
2 | -30.1339 | -37.4302 | -34.8901 | -36.5603 | -37.8416 | -36.5229 | -25.8778 | -11.63 | -3.457 | -0.53578 | -4.1356 | -3.0404 | -4.6201 | -4.799 | -11.8988 | -17.4721 | -13.8948 | -5.61 | -6.751 | -9.3257 | -13.77 | -20.7267 | -25.2565 | -29.2898
3 | 44.5603 | 56.9047 | 55.7666 | 52.3523 | 59.1809 | 42.4186 | 20.0766 | 2.4231 | -16.8561 | -14.6506 | -1.4381 | -17.4139 | -17.5782 | -13.2252 | -1.5026 | 9.6488 | 12.6016 | 14.4587 | 13.2649 | 14.4587 | 12.2037 | 29.3212 | 44.8201 | 42.7059

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6157 | 9.5939 | 8.04 | 8.0368 | 10.4805 | 12.7742 | 19.0783 | 21.0297 | 24.5581 | 31.0707 | 31.623 | 28.7766 | 30.616 | 26.905 | 24.7824 | 26.4584 | 25.3011 | 32.7771 | 34.7751 | 30.7392 | 28.4523 | 25.8478 | 23.5231 | 18.0468
2 | -33.1142 | -38.8698 | -37.6038 | -36.1755 | -40.2316 | -32.977 | -23.7653 | -11.63 | -3.2969 | -0.5508 | -4.2255 | -3.1396 | -4.4828 | -4.7067 | -12.832 | -15.9601 | -14.0442 | -5.1 | -7.4929 | -9.3257 | -14.5025 | -19.7759 | -28.0628 | -31.0127
3 | 46.3979 | 53.4904 | 61.457 | 52.3523 | 62.0261 | 46.1072 | 19.24 | 2.6116 | -15.5958 | -14.178 | -1.221 | -17.4139 | -16.921 | -11.4449 | -1.4235 | 9.8398 | 12.3363 | 12.071 | 12.2037 | 14.4587 | 13.9281 | 26.0018 | 45.2429 | 44.8201

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1394 | 9.8968 | 8.4722 | 7.6984 | 10.5766 | 12.7742 | 16.8556 | 21.7081 | 25.8644 | 26.1799 | 27.5613 | 28.4917 | 28.0408 | 28.0379 | 26.3154 | 26.4584 | 26.0526 | 37.5571 | 32.0476 | 31.0697 | 29.0642 | 28.5686 | 21.304 | 16.0037
2 | -35.101 | -37.4302 | -39.1544 | -39.6391 | -41.0283 | -37.9412 | -26.6699 | -10.9779 | -3.2969 | -0.52577 | -4.8998 | -3.3379 | -4.8945 | -4.3837 | -12.482 | -17.3041 | -14.1936 | -5.304 | -8.0864 | -9.0459 | -15.9674 | -17.4941 | -25.7667 | -29.8641
3 | 45.4791 | 61.457 | 61.457 | 59.7499 | 54.0594 | 45.185 | 20.2857 | 2.8808 | -15.7533 | -16.0684 | -1.3431 | -17.4139 | -17.7424 | -12.2079 | -1.6449 | 10.0309 | 11.9384 | 13.7954 | 12.469 | 12.8669 | 13.7954 | 29.3212 | 45.6657 | 40.5918

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
7 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
8 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
7 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
8 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
7 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
8 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.6791 | 66.318 | 68.5568 | 66.875 | 64.1205 | 63.6535 | 72.7911 | 80.5877 | 95.0304 | 100.3306 | 96.3094 | 96.9618 | 98.2246 | 95.8066 | 114.6987 | 104.5034 | 99.7347 | 96.1021 | 96.6071 | 95.0724 | 95.7387 | 108.4422 | 91.7606 | 84.9881
2 | 93.8643 | 88.2768 | 76.5733 | 79.8027 | 82.5711 | 82.7035 | 89.8003 | 90.8983 | 98.0493 | 112.3783 | 113.0328 | 117.4793 | 106.9887 | 122.7518 | 105.2984 | 110.3853 | 105.0109 | 102.0322 | 117.3538 | 103.4951 | 102.2474 | 104.7188 | 115.4212 | 93.1022
3 | 110.5529 | 98.1173 | 81.4141 | 83.1471 | 90.6783 | 88.4159 | 121.2699 | 121.2097 | 133.1696 | 128.1124 | 134.2251 | 131.7799 | 140.8489 | 152.0141 | 133.8858 | 128.1328 | 115.9528 | 113.9887 | 116.2563 | 125.2382 | 119.957 | 129.9247 | 125.0714 | 114.2336

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.0908 | 74.0853 | 69.7809 | 60.9484 | 67.2618 | 66.5308 | 69.4166 | 75.1043 | 94.1479 | 97.4892 | 105.1066 | 105.8982 | 110.3737 | 103.9724 | 101.383 | 99.5751 | 93.8177 | 89.4681 | 103.276 | 91.2302 | 106.2177 | 100.5479 | 98.5093 | 94.4663
2 | 93.8643 | 73.9493 | 83.2415 | 84.9758 | 85.5274 | 84.1686 | 76.3561 | 90.8983 | 100.1895 | 110.1724 | 113.0328 | 118.602 | 119.5077 | 120.5178 | 106.3718 | 96.9928 | 102.9146 | 105.2078 | 117.3538 | 107.6767 | 97.0046 | 121.0986 | 109.3141 | 95.9014
3 | 102.9789 | 85.1867 | 96.1714 | 91.8444 | 86.725 | 93.5025 | 102.1499 | 134.2811 | 126.3484 | 141.4693 | 147.5757 | 150.2739 | 157.9203 | 149.1688 | 143.3444 | 121.7367 | 131.4444 | 129.4803 | 126.9812 | 124.0466 | 123.532 | 121.583 | 110.1366 | 120.6831

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.5025 | 64.3761 | 61.212 | 62.7264 | 61.6074 | 63.0781 | 74.8158 | 75.8876 | 92.3829 | 91.8063 | 97.2869 | 91.9972 | 108.3489 | 111.1175 | 103.4316 | 95.6324 | 97.7624 | 93.2589 | 105.1814 | 96.0329 | 91.9281 | 100.5479 | 109.1145 | 82.4032
2 | 96.3542 | 79.2279 | 83.9824 | 79.8027 | 72.9632 | 76.8432 | 76.3561 | 93.7151 | 114.1007 | 122.3051 | 118.4919 | 120.8474 | 114.9553 | 112.6985 | 102.0782 | 112.4457 | 98.7219 | 113.6759 | 118.4168 | 96.1772 | 104.3445 | 104.7188 | 109.3141 | 94.0353
3 | 107.7127 | 88.6349 | 94.5317 | 83.1471 | 80.3997 | 87.5682 | 118.0832 | 144.7382 | 149.5405 | 132.1194 | 131.555 | 143.1608 | 145.1168 | 142.0557 | 136.5882 | 137.0874 | 109.9945 | 112.797 | 115.0646 | 108.555 | 125.9153 | 115.6247 | 120.4761 | 106.7092

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4489 | 10.2879 | 11.5508 | 9.0701 | 10.4415 | 4.6483 | 9.1455 | 17.9057 | 22.6708 | 27.5124 | 32.8508 | 33.7259 | 33.2087 | 34.4842 | 37.2905 | 32.772 | 33.9946 | 25.7383 | 30.0269 | 28.3025 | 25.9843 | 28.8846 | 27.9116 | 20.0117
2 | -28.6119 | -35.3932 | -36.2237 | -36.6886 | -36.5997 | -43.8166 | -35.2136 | -4.9413 | 16.7234 | 25.6009 | 21.5057 | 25.4925 | 22.8558 | 24.9854 | 11.8999 | 3.3218 | 6.4137 | 8.7219 | 4.8975 | -0.95168 | -4.0867 | -2.8432 | -12.2719 | -16.9466
3 | -39.1739 | -44.3397 | -46.9779 | -57.4737 | -52.9213 | -59.1809 | -22.6899 | 5.0324 | 15.5331 | 14.4876 | 14.7491 | 18.6232 | 26.281 | 29.2341 | 16.2457 | 11.8554 | -2.0386 | -2.0196 | -1.829 | -2.0005 | -12.0163 | -14.7711 | -43.0398 | -41.7356

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6165 | 11.2943 | 9.8553 | 9.9956 | 11.4004 | 4.7966 | 8.1964 | 17.7399 | 22.4296 | 30.6648 | 31.9122 | 29.1859 | 33.2087 | 32.0942 | 30.8494 | 35.3937 | 33.3709 | 28.7826 | 28.9249 | 24.1096 | 22.6772 | 28.3183 | 26.3892 | 18.3781
2 | -29.4453 | -33.5874 | -37.816 | -36.6886 | -41.6613 | -40.2316 | -33.8326 | -5.747 | 16.0337 | 23.844 | 20.7165 | 26.2809 | 21.4564 | 23.7842 | 12.8915 | 3.2591 | 6.5531 | 9.3147 | 4.5914 | -0.9041 | -3.3437 | -2.7915 | -13.5115 | -15.4365
3 | -40.0348 | -46.0616 | -51.4757 | -58.6118 | -52.9213 | -52.9213 | -22.9168 | 4.5621 | 15.3838 | 13.5915 | 13.9297 | 18.8152 | 24.1993 | 26.0156 | 13.9893 | 10.5642 | -2.0196 | -1.7909 | -1.829 | -2.0577 | -11.5308 | -16.9479 | -40.8661 | -41.3008

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3246 | 10.6234 | 9.8553 | 8.6073 | 10.0153 | 5.1428 | 8.369 | 17.9057 | 26.2885 | 27.5124 | 29.4093 | 33.0773 | 33.8864 | 37.5571 | 30.8494 | 35.3937 | 28.3808 | 28.5059 | 28.374 | 26.4681 | 22.6772 | 31.1501 | 23.598 | 18.3781
2 | -28.3341 | -35.7544 | -36.2237 | -35.2355 | -38.1571 | -39.8333 | -37.285 | -5.2099 | 18.9646 | 23.342 | 20.3219 | 27.0693 | 22.6225 | 24.0244 | 12.0238 | 3.2591 | 7.32 | 8.2138 | 5.1016 | -1.0373 | -3.4923 | -2.8432 | -12.148 | -17.1144
3 | -40.0348 | -42.1873 | -45.4786 | -56.9047 | -59.1809 | -62.0261 | -24.2782 | 4.6562 | 16.4293 | 13.5915 | 14.3394 | 20.7351 | 26.8014 | 27.0884 | 14.8918 | 10.9164 | -1.7147 | -1.9624 | -2.0958 | -2.0005 | -12.1377 | -16.015 | -43.9093 | -41.7356

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
7 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
8 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
7 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
8 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
7 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
8 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1