## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 12.5%
2 | 12.5%
3 | 12.5%
4 | 12.5%
5 | 12.5%
6 | 12.5%
7 | 12.5%
8 | 12.5%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.19 | 3.0795 | 2.961 | 3.041 | 2.9388 | 2.9292 | 2.9723 | 3.7549 | 3.8278 | 3.7978 | 3.7779 | 3.8601 | 3.8276 | 3.7804 | 3.2973 | 3.543 | 3.8277 | 3.7967 | 3.5819 | 3.408 | 3.3954 | 3.2334 | 2.9951 | 2.9515
2 | 2.3415 | 2.2825 | 2.1777 | 2.1546 | 2.1557 | 2.2824 | 2.7528 | 3.1227 | 3.3915 | 3.4999 | 3.484 | 3.4043 | 3.2903 | 3.1504 | 2.9401 | 3.0291 | 3.3439 | 4.0198 | 3.8093 | 3.5119 | 3.4165 | 3.1759 | 2.9813 | 2.6671
3 | 1.994 | 1.8863 | 1.8161 | 1.8458 | 1.8427 | 2.0808 | 3.3311 | 3.814 | 3.9821 | 3.8631 | 3.7135 | 3.9526 | 3.6743 | 3.5199 | 3.0532 | 3.04 | 3.1454 | 3.422 | 3.1098 | 3.2212 | 3.1396 | 2.9418 | 2.5203 | 2.2531
4 | 0.89034 | 0.62561 | 0.61256 | 0.55219 | 0.55635 | 1.03 | 2.0067 | 2.3997 | 2.6417 | 2.4812 | 2.4515 | 2.2824 | 2.2327 | 2.1244 | 2.0328 | 2.0772 | 2.5893 | 3.9191 | 3.5067 | 2.9632 | 2.8769 | 2.552 | 1.988 | 1.5855
5 | 2.3355 | 2.1395 | 1.9579 | 1.9761 | 1.9983 | 2.2268 | 2.8733 | 3.0967 | 3.1994 | 3.3327 | 3.4175 | 3.4774 | 3.4191 | 3.275 | 3.2678 | 3.2409 | 3.4405 | 3.9674 | 3.8946 | 3.8009 | 3.7781 | 3.517 | 3.2045 | 2.9317
6 | 2.7465 | 2.594 | 2.518 | 2.5413 | 2.5485 | 2.741 | 3.1032 | 3.6678 | 3.8432 | 3.9799 | 3.9076 | 3.9703 | 3.9594 | 3.9211 | 3.66 | 3.6678 | 3.5393 | 3.7349 | 3.5984 | 3.5331 | 3.4668 | 3.3363 | 3.0695 | 2.8775
7 | 2.2496 | 2.1012 | 2.0072 | 2.0185 | 2.0067 | 2.215 | 2.8399 | 3.3093 | 3.4809 | 3.4924 | 3.4587 | 3.4912 | 3.4006 | 3.2952 | 3.0419 | 3.0997 | 3.3143 | 3.81 | 3.5834 | 3.4064 | 3.3455 | 3.1261 | 2.7931 | 2.5444
8 | 1.6859 | 1.6077 | 1.5616 | 1.5401 | 1.6058 | 1.926 | 3.1316 | 3.6726 | 3.8126 | 3.7983 | 3.929 | 3.9054 | 3.6813 | 3.6126 | 3.2024 | 2.8919 | 2.9477 | 3.2348 | 3.1579 | 3.0481 | 2.9967 | 2.7542 | 2.2519 | 1.9831

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.19 | 3.109 | 2.9326 | 2.9824 | 2.9388 | 2.9863 | 2.9147 | 3.8297 | 3.8659 | 3.8734 | 3.7403 | 3.8216 | 3.7896 | 3.7057 | 3.3298 | 3.613 | 3.9037 | 3.8715 | 3.6174 | 3.4419 | 3.3282 | 3.2012 | 3.0532 | 2.9799
2 | 2.3415 | 2.2394 | 2.1364 | 2.1546 | 2.1557 | 2.3044 | 2.6996 | 3.1227 | 3.3915 | 3.5347 | 3.4145 | 3.4721 | 3.3556 | 3.2125 | 2.998 | 3.059 | 3.3439 | 3.9405 | 3.8471 | 3.5468 | 3.4842 | 3.1759 | 2.9236 | 2.6926
3 | 2.0314 | 1.9214 | 1.7991 | 1.8805 | 1.8076 | 2.0407 | 3.3635 | 3.814 | 3.9028 | 3.8247 | 3.7135 | 3.8739 | 3.6013 | 3.5199 | 3.0532 | 3.0699 | 3.083 | 3.4556 | 3.0482 | 3.2212 | 3.1085 | 2.8834 | 2.4717 | 2.2959
4 | 0.88266 | 0.62561 | 0.60758 | 0.55219 | 0.56571 | 1.0395 | 1.9684 | 2.352 | 2.668 | 2.5304 | 2.5003 | 2.237 | 2.2769 | 2.1244 | 2.0725 | 2.0569 | 2.538 | 3.8417 | 3.4372 | 2.9632 | 2.9338 | 2.552 | 2.007 | 1.6149
5 | 2.3797 | 2.0992 | 1.921 | 2.0135 | 1.9792 | 2.1838 | 2.9289 | 3.0659 | 3.2631 | 3.2664 | 3.4515 | 3.4082 | 3.3852 | 3.3073 | 3.2678 | 3.2409 | 3.4064 | 3.9282 | 3.8559 | 3.8009 | 3.7781 | 3.4821 | 3.2667 | 2.9599
6 | 2.694 | 2.5693 | 2.4699 | 2.4926 | 2.5731 | 2.741 | 3.0731 | 3.7043 | 3.9198 | 3.9403 | 3.9076 | 4.0099 | 3.8807 | 3.9211 | 3.6239 | 3.6316 | 3.469 | 3.6613 | 3.527 | 3.5331 | 3.5011 | 3.3363 | 3.0695 | 2.8775
7 | 2.2709 | 2.121 | 1.9693 | 1.9994 | 2.0259 | 2.2578 | 2.8399 | 3.2434 | 3.5156 | 3.4577 | 3.4242 | 3.4217 | 3.3668 | 3.3602 | 3.0718 | 3.1608 | 3.3143 | 3.8475 | 3.5124 | 3.4741 | 3.3124 | 3.095 | 2.7661 | 2.5444
8 | 1.6702 | 1.6225 | 1.5326 | 1.5401 | 1.6361 | 1.963 | 3.1012 | 3.7457 | 3.8126 | 3.7227 | 3.9682 | 3.9832 | 3.6813 | 3.6483 | 3.2339 | 2.8635 | 2.9185 | 3.1712 | 3.1579 | 3.0783 | 2.9374 | 2.7269 | 2.2735 | 2.0018

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1287 | 3.05 | 3.018 | 3.0997 | 2.8818 | 2.8721 | 2.9723 | 3.7549 | 3.9041 | 3.8356 | 3.8533 | 3.8985 | 3.7515 | 3.8552 | 3.3623 | 3.613 | 3.8277 | 3.7967 | 3.5464 | 3.3403 | 3.3618 | 3.2976 | 2.9371 | 2.9231
2 | 2.3193 | 2.3256 | 2.1364 | 2.1546 | 2.135 | 2.3044 | 2.806 | 3.1227 | 3.3239 | 3.5695 | 3.4493 | 3.4721 | 3.2249 | 3.1504 | 2.8823 | 2.9695 | 3.2776 | 4.0595 | 3.8093 | 3.5817 | 3.3827 | 3.1444 | 3.0102 | 2.6926
3 | 1.994 | 1.8511 | 1.7991 | 1.8632 | 1.8602 | 2.0407 | 3.2663 | 3.814 | 3.9424 | 3.7863 | 3.7135 | 3.8739 | 3.6013 | 3.5546 | 3.0832 | 3.0999 | 3.083 | 3.3546 | 3.1714 | 3.2852 | 3.1396 | 2.971 | 2.4717 | 2.2531
4 | 0.88266 | 0.63558 | 0.60758 | 0.5433 | 0.56571 | 1.0109 | 2.045 | 2.4474 | 2.668 | 2.4812 | 2.4515 | 2.237 | 2.2769 | 2.0828 | 2.0725 | 2.0772 | 2.5636 | 3.9577 | 3.5414 | 2.9043 | 2.8769 | 2.5267 | 2.0259 | 1.6149
5 | 2.3133 | 2.1193 | 1.9579 | 1.9388 | 1.9792 | 2.2483 | 2.8733 | 3.0659 | 3.1356 | 3.3327 | 3.4175 | 3.4428 | 3.3852 | 3.2427 | 3.2678 | 3.2729 | 3.4747 | 3.9282 | 3.8173 | 3.7631 | 3.8155 | 3.552 | 3.2667 | 2.8753
6 | 2.799 | 2.5446 | 2.4699 | 2.5656 | 2.5239 | 2.741 | 3.1333 | 3.7408 | 3.8432 | 4.0591 | 3.9465 | 3.9703 | 3.9987 | 3.8823 | 3.6962 | 3.6316 | 3.6095 | 3.6981 | 3.634 | 3.5331 | 3.4324 | 3.3031 | 3.129 | 2.8775
7 | 2.2922 | 2.121 | 2.0261 | 2.0376 | 2.0259 | 2.2364 | 2.8674 | 3.2764 | 3.5156 | 3.423 | 3.4931 | 3.4564 | 3.4006 | 3.3277 | 3.1018 | 3.0997 | 3.3472 | 3.81 | 3.619 | 3.3387 | 3.2793 | 3.1571 | 2.7931 | 2.4957
8 | 1.6546 | 1.6225 | 1.5616 | 1.5544 | 1.5906 | 1.9074 | 3.162 | 3.5995 | 3.7366 | 3.7227 | 4.0074 | 3.8275 | 3.7178 | 3.684 | 3.1393 | 2.9488 | 3.0062 | 3.2984 | 3.2204 | 3.0481 | 2.967 | 2.7815 | 2.2087 | 2.0018

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57468 | 0.40602 | 0.35198 | 0.45118 | 0.38848 | 0.31939 | 0.26427 | 0.92348 | 0.96577 | 0.82835 | 0.96508 | 0.89675 | 0.90071 | 0.8043 | 0.47727 | 0.74726 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.60633 | 0.56474 | 0.35031 | 0.27945 | 0.28964
2 | -1.0885 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1695 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12957 | -0.13924 | -0.092274 | -0.081284 | -0.36276 | -0.52996 | -0.68701 | -0.68184 | -0.69337 | -0.54515 | 0.17918 | -0.025252 | -0.29808 | -0.55254 | -0.72682 | -0.79715 | -0.91269
3 | -1.041 | -1.1232 | -1.1438 | -1.1285 | -1.1295 | -0.94314 | -0.03512 | 0.48625 | 0.61974 | 0.43172 | 0.2549 | 0.50561 | 0.31881 | 0.096725 | -0.38267 | -0.38283 | -0.31536 | -0.15909 | -0.38775 | -0.22093 | -0.30332 | -0.5031 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.138 | -1.1493 | -1.161 | -1.1712 | -1.1764 | -1.0755 | -0.93313 | -0.85194 | -0.87689 | -0.97143 | -1.0361 | -1.0971 | -1.0984 | -1.1186 | -1.1284 | -1.0948 | -0.92679 | -0.55237 | -0.71248 | -0.86424 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0405 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1724 | -1.1766 | -1.174 | -0.98958 | -0.75417 | -0.61032 | -0.59951 | -0.50218 | -0.49697 | -0.48651 | -0.58552 | -0.63009 | -0.61315 | -0.76006 | -0.67337 | -0.33758 | -0.39975 | -0.49704 | -0.5367 | -0.6967 | -0.7705 | -0.80605
6 | 0.34651 | 0.27106 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25142 | 0.36223 | 0.4831 | 0.94099 | 1.0837 | 1.1166 | 1.0599 | 1.1306 | 1.1222 | 1.1091 | 0.93286 | 0.88735 | 0.77123 | 0.8437 | 0.71517 | 0.7463 | 0.63098 | 0.66421 | 0.41234 | 0.42346
7 | -1.0317 | -1.0204 | -1.0525 | -1.0715 | -1.135 | -1.0162 | -0.86335 | -0.44846 | -0.2222 | -0.20625 | -0.15676 | -0.052682 | -0.2139 | -0.22321 | -0.40682 | -0.58137 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.63188 | -0.71948 | -0.84817 | -0.95695 | -0.95186
8 | -1.1745 | -1.1993 | -1.1945 | -1.1928 | -1.1682 | -1.121 | -0.85695 | -0.68174 | -0.62953 | -0.71897 | -0.67891 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.86296 | -0.95703 | -0.95449 | -0.94126 | -0.99214 | -1.0259 | -1.0434 | -1.074 | -1.1209 | -1.1424

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.3979 | 0.3555 | 0.45118 | 0.39236 | 0.31939 | 0.26427 | 0.93272 | 0.96577 | 0.81178 | 0.96508 | 0.91469 | 0.90971 | 0.81234 | 0.46773 | 0.73979 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.61239 | 0.55345 | 0.35031 | 0.28504 | 0.29543
2 | -1.1102 | -1.0665 | -1.1183 | -1.1461 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12698 | -0.13785 | -0.094119 | -0.079658 | -0.36639 | -0.53526 | -0.67327 | -0.68184 | -0.70724 | -0.53425 | 0.18097 | -0.025 | -0.29808 | -0.55807 | -0.71955 | -0.7812 | -0.92182
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.96201 | -0.035471 | 0.49598 | 0.62594 | 0.42309 | 0.26 | 0.50055 | 0.32519 | 0.098659 | -0.38649 | -0.39048 | -0.32167 | -0.15591 | -0.38775 | -0.21651 | -0.30332 | -0.49303 | -0.79482 | -0.87928
4 | -1.1266 | -1.1263 | -1.1494 | -1.1478 | -1.1764 | -1.097 | -0.93313 | -0.86046 | -0.89443 | -0.99086 | -1.0258 | -1.119 | -1.1094 | -1.1074 | -1.1059 | -1.0948 | -0.90825 | -0.54133 | -0.70535 | -0.87288 | -0.93038 | -0.96461 | -1.0613 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1134 | -1.1724 | -1.1766 | -1.1975 | -0.98958 | -0.76925 | -0.60422 | -0.59351 | -0.49214 | -0.50194 | -0.47678 | -0.57381 | -0.63639 | -0.61315 | -0.74486 | -0.6599 | -0.34433 | -0.39975 | -0.50201 | -0.53133 | -0.71064 | -0.76279 | -0.80605
6 | 0.34998 | 0.27106 | 0.20758 | 0.30312 | 0.25394 | 0.36585 | 0.47344 | 0.93158 | 1.1054 | 1.139 | 1.0493 | 1.1532 | 1.1109 | 1.087 | 0.94219 | 0.9051 | 0.77123 | 0.8437 | 0.70087 | 0.76123 | 0.63098 | 0.67749 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0214 | -1.0204 | -1.063 | -1.093 | -1.1123 | -1.0061 | -0.84608 | -0.45294 | -0.21776 | -0.21037 | -0.1552 | -0.051629 | -0.21604 | -0.22544 | -0.40682 | -0.56974 | -0.51421 | -0.58526 | -0.67132 | -0.62557 | -0.71229 | -0.84817 | -0.93781 | -0.96138
8 | -1.1745 | -1.2113 | -1.1706 | -1.1928 | -1.1565 | -1.1098 | -0.83981 | -0.68856 | -0.64212 | -0.70459 | -0.67212 | -0.61887 | -0.66914 | -0.70314 | -0.8457 | -0.9666 | -0.9354 | -0.94126 | -1.0021 | -1.0361 | -1.0225 | -1.0955 | -1.0985 | -1.1538

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.41414 | 0.34494 | 0.44215 | 0.39624 | 0.313 | 0.26955 | 0.90501 | 0.97543 | 0.83663 | 0.97473 | 0.90572 | 0.88269 | 0.79625 | 0.48205 | 0.74726 | 0.90519 | 0.8446 | 0.5786 | 0.61845 | 0.56474 | 0.34681 | 0.27386 | 0.29253
2 | -1.0994 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1812 | -1.1814 | -1.0736 | -0.68751 | -0.12827 | -0.13924 | -0.090428 | -0.079658 | -0.36276 | -0.52466 | -0.69388 | -0.69548 | -0.70724 | -0.53425 | 0.17559 | -0.025 | -0.30405 | -0.54702 | -0.73409 | -0.81309 | -0.91269
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1285 | -1.1069 | -0.94314 | -0.035471 | 0.48139 | 0.61974 | 0.44036 | 0.2498 | 0.50055 | 0.31562 | 0.096725 | -0.38649 | -0.379 | -0.3122 | -0.16227 | -0.3955 | -0.21651 | -0.29726 | -0.49806 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.1152 | -1.1493 | -1.1378 | -1.1595 | -1.1646 | -1.0863 | -0.94246 | -0.86046 | -0.87689 | -0.952 | -1.0569 | -1.0752 | -1.0984 | -1.1298 | -1.1397 | -1.0838 | -0.93606 | -0.55237 | -0.70535 | -0.8556 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0301 | -1.0664
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1841 | -1.1648 | -1.1623 | -0.98958 | -0.74663 | -0.61032 | -0.6115 | -0.50218 | -0.50691 | -0.47678 | -0.59723 | -0.61749 | -0.61928 | -0.74486 | -0.68684 | -0.33083 | -0.39176 | -0.50698 | -0.52597 | -0.70367 | -0.76279 | -0.81411
6 | 0.34998 | 0.27377 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25394 | 0.36947 | 0.4831 | 0.9504 | 1.0837 | 1.139 | 1.0705 | 1.108 | 1.1222 | 1.0981 | 0.92353 | 0.9051 | 0.78665 | 0.86057 | 0.70802 | 0.75377 | 0.62467 | 0.67085 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0317 | -1.0102 | -1.0315 | -1.0501 | -1.1577 | -1.0061 | -0.87198 | -0.45294 | -0.22664 | -0.20831 | -0.15833 | -0.053209 | -0.2139 | -0.22321 | -0.41496 | -0.58718 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.6382 | -0.70509 | -0.86514 | -0.97609 | -0.9709
8 | -1.1627 | -1.1993 | -1.1945 | -1.2167 | -1.1682 | -1.1322 | -0.86552 | -0.66811 | -0.62953 | -0.71178 | -0.6857 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.8457 | -0.95703 | -0.97358 | -0.93185 | -1.0021 | -1.0156 | -1.0225 | -1.0525 | -1.1433 | -1.1652

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
2 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
3 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
4 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
5 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
6 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
7 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
8 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
2 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
3 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
4 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
5 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
6 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
7 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
8 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41572 | 1.0694 | 1.461 | 1.5651 | 1.5912 | 1.3998 | 1.1647 | 0.60693 | 0.1312 | 0.00088783 | 0.00015781 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42005 | 1.0588 | 1.461 | 1.5018 | 1.6409 | 1.3998 | 1.199 | 0.58835 | 0.13393 | 0.00087025 | 0.00016087 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.203e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.42438 | 1.0165 | 1.3617 | 1.5176 | 1.6078 | 1.4719 | 1.1647 | 0.59455 | 0.1435 | 0.00083509 | 0.00014555 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.44604 | 1.0376 | 1.4468 | 1.6441 | 1.6906 | 1.4864 | 1.119 | 0.65028 | 0.13804 | 0.0009142 | 0.00015474 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.43305 | 1.0165 | 1.4893 | 1.5651 | 1.5746 | 1.3998 | 1.1076 | 0.62551 | 0.14077 | 0.00089662 | 0.00015781 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42438 | 1.0059 | 1.4042 | 1.6283 | 1.7072 | 1.4431 | 1.1076 | 0.65028 | 0.13393 | 0.00084388 | 0.00016087 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.42438 | 1.0588 | 1.4042 | 1.5967 | 1.6575 | 1.4719 | 1.1761 | 0.63171 | 0.12983 | 0.00085267 | 0.00015168 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.41572 | 1.08 | 1.4042 | 1.5967 | 1.7072 | 1.4575 | 1.1419 | 0.61932 | 0.1353 | 0.00087904 | 0.00015934 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.41572 | 1.0482 | 1.4752 | 1.5809 | 1.7404 | 1.4431 | 1.0962 | 0.60074 | 0.14214 | 0.00087904 | 0.00015628 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2229 | 3.1968 | 3.0707 | 3.0113 | 2.9709 | 3.0005 | 2.9917 | 3.5624 | 3.8291 | 3.7855 | 3.7155 | 3.7639 | 3.9111 | 3.858 | 3.5645 | 3.6718 | 3.6934 | 3.5994 | 3.3985 | 3.3462 | 3.3471 | 3.2972 | 3.1213 | 3.0405
2 | 2.864 | 2.7118 | 2.5959 | 2.3712 | 2.2669 | 2.3651 | 2.5292 | 3.2882 | 3.5854 | 3.8284 | 3.4852 | 3.6623 | 3.6757 | 3.6066 | 3.1095 | 3.2382 | 3.4054 | 3.4189 | 3.5399 | 3.7182 | 3.8992 | 3.5696 | 3.1425 | 2.9296
3 | 2.3657 | 2.2347 | 2.0559 | 2.1287 | 2.0722 | 2.0991 | 2.9614 | 3.6896 | 3.8645 | 3.6313 | 3.5458 | 3.8141 | 3.9966 | 3.7322 | 3.4104 | 3.236 | 3.2864 | 3.2024 | 3.1082 | 3.3755 | 3.546 | 3.2986 | 2.9664 | 2.5065
4 | 1.4112 | 1.136 | 0.90652 | 0.89158 | 0.80904 | 0.75964 | 1.6322 | 2.7997 | 3.3924 | 3.4799 | 3.4084 | 3.0601 | 3.4744 | 3.2963 | 3.011 | 2.785 | 2.5124 | 2.2601 | 2.8418 | 3.3191 | 3.8169 | 3.6241 | 2.7871 | 2.0406
5 | 2.7133 | 2.4543 | 2.2683 | 2.2102 | 2.2891 | 2.2838 | 2.5375 | 2.8633 | 3.1606 | 3.2614 | 3.4839 | 3.6877 | 3.793 | 3.6345 | 3.5069 | 3.4619 | 3.4537 | 3.4444 | 3.4808 | 3.5278 | 3.8845 | 3.6952 | 3.5713 | 3.1689
6 | 2.8362 | 2.7313 | 2.535 | 2.6327 | 2.6819 | 2.6739 | 2.9221 | 3.5745 | 3.73 | 3.7162 | 3.7159 | 3.9235 | 3.8826 | 3.7345 | 3.5168 | 3.3948 | 3.5428 | 3.4607 | 3.2423 | 3.2695 | 3.418 | 3.1147 | 2.9333 | 2.935
7 | 2.309 | 2.089 | 2.0355 | 2.074 | 1.9974 | 2.1574 | 2.7788 | 3.0815 | 3.5489 | 3.7456 | 3.7224 | 3.8818 | 3.785 | 3.8855 | 3.8251 | 3.5642 | 3.5989 | 3.4905 | 3.4517 | 3.47 | 3.5173 | 2.9613 | 2.8905 | 2.5122
8 | 1.7559 | 1.6516 | 1.5891 | 1.5709 | 1.6105 | 1.7277 | 2.8429 | 3.3755 | 3.6273 | 3.582 | 3.7337 | 3.9633 | 3.9402 | 3.6845 | 3.2145 | 3.0709 | 2.9028 | 2.8534 | 2.797 | 2.8765 | 2.7819 | 2.4392 | 2.0713 | 1.8836

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2539 | 3.1968 | 3.0116 | 3.0113 | 2.9132 | 3.0005 | 3.0497 | 3.5624 | 3.8673 | 3.7855 | 3.6785 | 3.6889 | 3.8334 | 3.9343 | 3.6348 | 3.7081 | 3.7301 | 3.5284 | 3.4658 | 3.313 | 3.3802 | 3.2972 | 3.1819 | 3.0991
2 | 2.864 | 2.7118 | 2.5711 | 2.3938 | 2.2669 | 2.4109 | 2.5048 | 3.2555 | 3.6211 | 3.7904 | 3.52 | 3.6623 | 3.7488 | 3.6066 | 3.0483 | 3.2382 | 3.4392 | 3.4526 | 3.6101 | 3.6443 | 3.8605 | 3.6406 | 3.112 | 2.8733
3 | 2.3208 | 2.2769 | 2.0364 | 2.1085 | 2.1119 | 2.0586 | 2.904 | 3.763 | 3.826 | 3.6675 | 3.5458 | 3.7381 | 3.9966 | 3.6584 | 3.4104 | 3.2679 | 3.2538 | 3.1394 | 3.0774 | 3.4426 | 3.5109 | 3.3642 | 2.9664 | 2.5305
4 | 1.4112 | 1.1461 | 0.89067 | 0.89158 | 0.80904 | 0.7528 | 1.6476 | 2.7997 | 3.3924 | 3.4107 | 3.3745 | 3.0905 | 3.5089 | 3.3289 | 2.9814 | 2.8124 | 2.5373 | 2.238 | 2.8418 | 3.2861 | 3.7791 | 3.6601 | 2.7871 | 2.0598
5 | 2.6874 | 2.4078 | 2.3114 | 2.1892 | 2.3111 | 2.2396 | 2.5864 | 2.8348 | 3.1606 | 3.2938 | 3.5186 | 3.6143 | 3.7553 | 3.6345 | 3.4377 | 3.4961 | 3.4879 | 3.4783 | 3.4808 | 3.5278 | 3.9616 | 3.7687 | 3.6061 | 3.1077
6 | 2.8091 | 2.7313 | 2.535 | 2.5822 | 2.7337 | 2.6999 | 2.9504 | 3.6101 | 3.7672 | 3.6423 | 3.79 | 4.0017 | 3.8054 | 3.7714 | 3.4821 | 3.3614 | 3.5428 | 3.4947 | 3.2744 | 3.237 | 3.4519 | 3.1456 | 2.9617 | 2.935
7 | 2.309 | 2.1086 | 2.0355 | 2.1133 | 2.0165 | 2.1991 | 2.8325 | 3.1121 | 3.5135 | 3.8201 | 3.7224 | 3.9205 | 3.7474 | 3.8855 | 3.8251 | 3.5994 | 3.5632 | 3.5592 | 3.3833 | 3.47 | 3.5869 | 2.9025 | 2.8625 | 2.4642
8 | 1.7396 | 1.6669 | 1.5891 | 1.5709 | 1.5953 | 1.7607 | 2.8154 | 3.3083 | 3.6634 | 3.6532 | 3.7337 | 4.0028 | 3.9402 | 3.6845 | 3.1512 | 3.0406 | 2.9316 | 2.8253 | 2.7417 | 2.9336 | 2.7269 | 2.415 | 2.091 | 1.919

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2539 | 3.2582 | 3.0116 | 3.0694 | 2.9132 | 2.9713 | 2.9917 | 3.6334 | 3.7528 | 3.7479 | 3.7525 | 3.7639 | 3.8723 | 3.7818 | 3.5293 | 3.7444 | 3.7301 | 3.5284 | 3.3985 | 3.313 | 3.3139 | 3.3627 | 3.1819 | 3.0113
2 | 2.8914 | 2.7377 | 2.5959 | 2.4165 | 2.2451 | 2.3422 | 2.5535 | 3.2228 | 3.514 | 3.8665 | 3.4158 | 3.6623 | 3.6392 | 3.6066 | 3.0789 | 3.2701 | 3.473 | 3.4526 | 3.4698 | 3.7182 | 3.8219 | 3.5696 | 3.1425 | 2.9578
3 | 2.3881 | 2.1926 | 2.0947 | 2.1489 | 2.0524 | 2.0586 | 3.0188 | 3.7263 | 3.826 | 3.7036 | 3.4751 | 3.89 | 4.0761 | 3.6584 | 3.3768 | 3.2998 | 3.3516 | 3.1394 | 3.1697 | 3.342 | 3.6162 | 3.233 | 2.9952 | 2.4586
4 | 1.4112 | 1.1461 | 0.89067 | 0.90726 | 0.80183 | 0.75964 | 1.6322 | 2.7719 | 3.4262 | 3.4799 | 3.4084 | 3.121 | 3.4399 | 3.2963 | 3.0406 | 2.7576 | 2.4876 | 2.238 | 2.7856 | 3.3191 | 3.8547 | 3.6961 | 2.7871 | 2.0213
5 | 2.7392 | 2.4776 | 2.2899 | 2.1682 | 2.2671 | 2.2617 | 2.513 | 2.9203 | 3.1606 | 3.2614 | 3.4839 | 3.6143 | 3.8684 | 3.7063 | 3.5761 | 3.5302 | 3.4194 | 3.5123 | 3.4118 | 3.5629 | 3.846 | 3.7687 | 3.6409 | 3.1383
6 | 2.8091 | 2.7313 | 2.5834 | 2.6075 | 2.63 | 2.6999 | 2.9221 | 3.6101 | 3.73 | 3.6423 | 3.6418 | 3.9235 | 3.8826 | 3.6976 | 3.4474 | 3.3614 | 3.6131 | 3.3925 | 3.2744 | 3.2695 | 3.418 | 3.1766 | 2.9901 | 2.9914
7 | 2.309 | 2.1086 | 2.0739 | 2.074 | 1.9592 | 2.1991 | 2.7788 | 3.1428 | 3.4782 | 3.6711 | 3.6853 | 3.9592 | 3.785 | 3.8471 | 3.9006 | 3.4939 | 3.6703 | 3.5249 | 3.4859 | 3.47 | 3.5521 | 2.9025 | 2.9184 | 2.4642
8 | 1.7886 | 1.6364 | 1.6186 | 1.5855 | 1.6257 | 1.7607 | 2.8704 | 3.3755 | 3.6996 | 3.5464 | 3.7709 | 3.8843 | 4.0185 | 3.6117 | 3.1829 | 3.0406 | 2.9603 | 2.7973 | 2.8524 | 2.905 | 2.7544 | 2.4392 | 2.0515 | 1.8659

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44295 | 0.48926 | 0.46107 | 0.46107 | 0.45101 | 0.47718 | 0.49128 | 0.92013 | 1.0711 | 1.0309 | 1.0067 | 1.0047 | 1.0691 | 1.0369 | 0.72685 | 0.95034 | 0.96242 | 0.90201 | 0.71477 | 0.64832 | 0.68054 | 0.68255 | 0.47114 | 0.46711
2 | 0.022222 | -0.13333 | -0.14444 | -0.21111 | -0.25556 | -0.2 | -0.25556 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0556 | 0.6 | 0.54444 | 0.37778 | 0.51111 | 0.22222 | 0.18889 | 0.22222 | 0.4 | 0.76667 | 0.77778 | 0.62222 | 0.47778 | 0.22222 | 0.044444
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.63971 | -0.65294 | -0.62206 | -0.035294 | 0.74559 | 0.97941 | 0.98824 | 0.825 | 1.0324 | 0.93529 | 0.81618 | 0.58676 | 0.36618 | 0.45441 | 0.40588 | 0.075 | 0.32647 | 0.45882 | 0.3 | -0.27794 | -0.56912
4 | -1.0576 | -1.0678 | -1.0983 | -1.0983 | -1.1237 | -1.1542 | -1.0475 | -0.70678 | -0.52881 | -0.55932 | -0.70678 | -0.7678 | -0.71186 | -0.77288 | -0.72712 | -0.85932 | -0.9661 | -0.85932 | -0.60508 | -0.54407 | -0.54407 | -0.71695 | -0.88983 | -0.92542
5 | -0.65854 | -0.86341 | -1.0171 | -1.0098 | -1.0098 | -1.1049 | -0.99512 | -0.39512 | 0.13171 | 0.43902 | 0.72439 | 0.76829 | 0.67317 | 0.5561 | 0.36585 | 0.23415 | 0.19756 | 0.18293 | 0.18293 | 0.043902 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10244 | -0.16098
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.405 | 0.47625 | 0.4875 | 0.50062 | 0.48375 | 0.89625 | 1.0275 | 1.0256 | 0.89625 | 1.0706 | 1.1156 | 1.0275 | 0.89437 | 0.7875 | 0.96 | 0.93 | 0.72937 | 0.67687 | 0.79688 | 0.62812 | 0.47812 | 0.53437
7 | -0.92609 | -0.95217 | -1.0109 | -1.037 | -0.97174 | -1.05 | -0.9 | -0.41087 | -0.071739 | -0.058696 | 0.12391 | 0.03913 | 0.013043 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.35217 | -0.30652 | -0.37174 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61957 | -0.66522
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1787 | -1.1845 | -1.169 | -1.1419 | -0.96968 | -0.80129 | -0.78387 | -0.77226 | -0.75871 | -0.7529 | -0.77032 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.95032 | -0.95419 | -0.97161 | -1.0045 | -1.0684 | -1.111 | -1.1284 | -1.1497

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.49415 | 0.4703 | 0.46568 | 0.45552 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0515 | 0.98658 | 1.0147 | 1.0691 | 1.0473 | 0.72685 | 0.93133 | 0.98166 | 0.88397 | 0.72906 | 0.66129 | 0.69415 | 0.68255 | 0.48056 | 0.47179
2 | 0.021778 | -0.13067 | -0.14733 | -0.21533 | -0.25556 | -0.2 | -0.25044 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0344 | 0.6 | 0.53356 | 0.374 | 0.50089 | 0.22667 | 0.187 | 0.21778 | 0.396 | 0.782 | 0.78556 | 0.60978 | 0.47778 | 0.22444 | 0.044889
3 | -0.171 | -0.405 | -0.7065 | -0.6461 | -0.666 | -0.62828 | -0.034588 | 0.73813 | 0.999 | 0.99812 | 0.81675 | 1.022 | 0.91659 | 0.79985 | 0.5809 | 0.36984 | 0.45441 | 0.40588 | 0.0765 | 0.32321 | 0.45882 | 0.303 | -0.28072 | -0.5805
4 | -1.0788 | -1.0785 | -1.0873 | -1.1203 | -1.1013 | -1.1427 | -1.0579 | -0.69264 | -0.51824 | -0.57051 | -0.72092 | -0.76012 | -0.69763 | -0.76515 | -0.72712 | -0.87651 | -0.94678 | -0.87651 | -0.61719 | -0.53863 | -0.54951 | -0.73129 | -0.88093 | -0.94393
5 | -0.67171 | -0.85478 | -0.99673 | -1.03 | -1.0098 | -1.1049 | -1.0051 | -0.39512 | 0.13434 | 0.43463 | 0.73888 | 0.77598 | 0.67317 | 0.56722 | 0.3622 | 0.23415 | 0.19756 | 0.17927 | 0.18293 | 0.043463 | 0.3878 | 0.18659 | 0.10039 | -0.16098
6 | 0.48 | 0.54315 | 0.40095 | 0.47149 | 0.49725 | 0.50062 | 0.49342 | 0.88729 | 1.0378 | 1.0154 | 0.90521 | 1.092 | 1.1379 | 1.0172 | 0.89438 | 0.79538 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.68364 | 0.78891 | 0.62184 | 0.46856 | 0.54506
7 | -0.94461 | -0.95217 | -0.99065 | -1.0266 | -0.9523 | -1.0395 | -0.909 | -0.40265 | -0.070304 | -0.05987 | 0.12391 | 0.039913 | 0.012913 | 0 | -0.10226 | -0.18443 | -0.26472 | -0.34865 | -0.30039 | -0.37917 | -0.26348 | -0.49891 | -0.60717 | -0.67187
8 | -1.1362 | -1.1671 | -1.1669 | -1.1964 | -1.1807 | -1.1534 | -0.98907 | -0.8093 | -0.78387 | -0.7877 | -0.77388 | -0.74537 | -0.76262 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.93132 | -0.97328 | -0.95218 | -1.0045 | -1.047 | -1.0999 | -1.1397 | -1.1612

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.48926 | 0.45646 | 0.45185 | 0.4465 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0309 | 0.99664 | 1.0248 | 1.0905 | 1.0162 | 0.72685 | 0.94083 | 0.98166 | 0.89299 | 0.70047 | 0.65481 | 0.69415 | 0.6689 | 0.46172 | 0.45777
2 | 0.022 | -0.13333 | -0.14589 | -0.209 | -0.25811 | -0.196 | -0.25556 | 0.65089 | 0.83867 | 1.0556 | 0.606 | 0.53356 | 0.37022 | 0.51622 | 0.21778 | 0.187 | 0.22 | 0.4 | 0.75133 | 0.78556 | 0.616 | 0.47778 | 0.21778 | 0.044
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.6461 | -0.64641 | -0.62828 | -0.034588 | 0.7605 | 0.999 | 0.98824 | 0.81675 | 1.0427 | 0.94465 | 0.81618 | 0.59263 | 0.36618 | 0.45896 | 0.40994 | 0.0765 | 0.31994 | 0.45424 | 0.297 | -0.2835 | -0.57481
4 | -1.0788 | -1.0571 | -1.0763 | -1.1203 | -1.1462 | -1.1312 | -1.037 | -0.72092 | -0.52353 | -0.56492 | -0.70678 | -0.7678 | -0.7261 | -0.77288 | -0.73439 | -0.84214 | -0.98542 | -0.85932 | -0.59298 | -0.54951 | -0.53863 | -0.70978 | -0.89873 | -0.91617
5 | -0.65195 | -0.85478 | -1.0171 | -1.03 | -1.03 | -1.1159 | -0.98517 | -0.39907 | 0.13302 | 0.43902 | 0.73888 | 0.78366 | 0.6799 | 0.5561 | 0.3622 | 0.23649 | 0.20151 | 0.17927 | 0.18476 | 0.044341 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10039 | -0.16259
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.40095 | 0.48101 | 0.49238 | 0.50062 | 0.47408 | 0.91417 | 1.0275 | 1.0154 | 0.90521 | 1.0599 | 1.1045 | 1.0378 | 0.90332 | 0.7875 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.66334 | 0.81281 | 0.63441 | 0.46856 | 0.52903
7 | -0.93535 | -0.95217 | -1.0311 | -1.0577 | -0.99117 | -1.0605 | -0.882 | -0.40676 | -0.070304 | -0.057522 | 0.12515 | 0.039522 | 0.013174 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.3557 | -0.30959 | -0.3643 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61337 | -0.67852
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1551 | -1.1727 | -1.1807 | -1.1419 | -0.95998 | -0.79328 | -0.78387 | -0.77226 | -0.7663 | -0.7529 | -0.77032 | -0.80735 | -0.89826 | -0.91935 | -0.96933 | -0.94465 | -0.9619 | -1.0146 | -1.0684 | -1.0887 | -1.1058 | -1.1727

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
2 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
3 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
4 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
5 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
6 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
7 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
8 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
2 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
3 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
4 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
5 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
6 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
7 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
8 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.55193 | 1.3214 | 1.8349 | 2.0187 | 2.1475 | 1.8617 | 1.4065 | 0.75293 | 0.16838 | 0.0010866 | 0.00018234 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.55739 | 1.3484 | 1.9076 | 2.0187 | 2.0844 | 1.8801 | 1.4639 | 0.81502 | 0.17012 | 0.0011305 | 0.00018985 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8844e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.51914 | 1.3753 | 1.7623 | 1.9387 | 2.0001 | 1.8986 | 1.4496 | 0.7995 | 0.16838 | 0.0011524 | 0.00019549 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.54646 | 1.4158 | 1.7623 | 1.9787 | 2.1265 | 1.8801 | 1.3922 | 0.77621 | 0.18053 | 0.0010866 | 0.00019737 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.769e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.55193 | 1.3888 | 1.7986 | 2.0986 | 2.0423 | 1.8617 | 1.3635 | 0.76845 | 0.17012 | 0.0011305 | 0.00019173 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7259 | 1.9787 | 2.0844 | 1.8064 | 1.3778 | 0.7374 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00018985 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.5246 | 1.3619 | 1.7623 | 2.0986 | 2.1686 | 1.7511 | 1.4926 | 0.76845 | 0.17706 | 0.0011415 | 0.00018422 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7623 | 2.0387 | 2.1054 | 1.8433 | 1.4065 | 0.7374 | 0.18053 | 0.0011305 | 0.00019549 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.541 | 1.3079 | 1.8168 | 2.0587 | 2.0844 | 1.8248 | 1.4926 | 0.77621 | 0.17185 | 0.0010866 | 0.0001861 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1