## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 750
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 75
5 | N/A | 75
6 | 4 | 200
7 | 6 | 200
8 | 8 | 200

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 42.4968 | 43.9144 | 39.3228 | 37.2724 | 30.5371 | 25.9178 | 31.6954 | 5.5044 | 4.8406 | 7.0569 | 4.156 | 5.1932 | 8.2739 | 15.2444 | 16.2643 | 15.9946 | 8.9724 | 18.2766 | 10.7253 | 7.5409 | 11.4514 | 7.0776 | 32.3039 | 38.9424
Minimum FL, [MW] | -95.9471 | -102.5995 | -115.3924 | -124.4754 | -133.0467 | -145.2 | -138.5476 | -155.415 | -140.9589 | -207.0456 | -204.9237 | -187.3317 | -179.5729 | -173.3745 | -163.4185 | -148.7115 | -139.0538 | -124.4394 | -78.9854 | -88.3965 | -93.439 | -100.3157 | -79.7001 | -84.6893
Maximum FL, [MW] | 92.4339 | 98.8888 | 110.8772 | 119.3067 | 126.9908 | 138.6652 | 132.1996 | 149.1862 | 136.6526 | 155.9308 | 157.1586 | 147.1158 | 142.1573 | 138.5034 | 129.7993 | 118.1747 | 110.0889 | 98.3923 | 77.0115 | 86.1982 | 91.5954 | 98.6661 | 76.775 | 81.6398

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.0441 | 77.217 | 78.7367 | 69.5022 | 79.2245 | 80.5677 | 95.5559 | 94.2865 | 111.1188 | 106.7568 | 112.3914 | 102.8115 | 108.5336 | 107.2747 | 102.2355 | 105.4347 | 107.0291 | 127.0398 | 111.5956 | 133.1655 | 110.378 | 117.7106 | 101.4063 | 95.3178
2 | 98.4184 | 85.9555 | 92.8501 | 82.5968 | 86.6455 | 93.6513 | 102.9991 | 118.4268 | 127.2592 | 125.5527 | 126.4646 | 131.3294 | 143.8625 | 141.2198 | 115.7422 | 122.996 | 120.7907 | 148.6741 | 129.6434 | 128.6492 | 134.1821 | 134.2959 | 105.6373 | 98.8985
3 | 111.3329 | 112.3057 | 98.2558 | 103.6871 | 98.9842 | 91.8766 | 139.3415 | 152.2854 | 161.5962 | 154.409 | 171.0382 | 167.1723 | 160.5864 | 153.3058 | 143.4715 | 141.1159 | 137.0667 | 142.8812 | 154.1613 | 153.706 | 145.548 | 126.4018 | 111.9624 | 111.3923

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.6419 | 78.6229 | 71.4571 | 73.4258 | 73.7488 | 81.3068 | 107.1487 | 107.2465 | 116.3946 | 115.4851 | 107.9873 | 101.722 | 110.7003 | 110.4577 | 112.508 | 102.4087 | 116.431 | 119.9436 | 112.8015 | 123.461 | 118.617 | 118.8338 | 106.5272 | 93.5072
2 | 105.2812 | 90.7565 | 82.9938 | 93.1362 | 81.3122 | 88.6264 | 116.9896 | 125.6441 | 125.9496 | 129.5305 | 143.2367 | 127.4389 | 120.5391 | 123.3757 | 136.1753 | 133.5036 | 122.0066 | 145.9784 | 144.416 | 136.5401 | 140.6448 | 129.4501 | 124.7138 | 105.629
3 | 120.8753 | 104.3252 | 95.0461 | 103.6871 | 91.2437 | 103.5326 | 135.3384 | 155.2577 | 169.7429 | 159.2996 | 163.3387 | 184.0204 | 154.2307 | 165.2053 | 157.8944 | 128.9867 | 128.9754 | 162.8685 | 137.0293 | 160.9518 | 154.0083 | 141.6917 | 131.36 | 109.3066

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 96.8267 | 84.9493 | 74.766 | 69.5022 | 77.1711 | 77.6117 | 95.5559 | 99.2711 | 114.2842 | 114.3941 | 120.0986 | 121.3338 | 113.9504 | 114.7018 | 106.3445 | 113.5039 | 103.8952 | 129.4052 | 123.6546 | 116.1826 | 119.794 | 112.0947 | 114.7206 | 100.7495
2 | 104.4234 | 97.9579 | 83.752 | 81.0912 | 92.7406 | 94.4888 | 119.9875 | 110.0066 | 144.2841 | 145.4418 | 127.7548 | 140.407 | 133.4965 | 128.474 | 133.7714 | 117.1585 | 114.7112 | 137.8913 | 140.3871 | 136.5401 | 122.5492 | 117.3355 | 126.8334 | 118.1286
3 | 118.0126 | 113.1924 | 93.4412 | 108.8656 | 96.404 | 103.5326 | 156.6882 | 158.23 | 153.4495 | 165.8204 | 158.719 | 153.6938 | 158.9975 | 153.3058 | 155.0098 | 151.8974 | 151.9007 | 161.4409 | 152.7336 | 133.4176 | 134.2677 | 134.0467 | 127.0494 | 128.0773

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3499 | 12.0797 | 10.2384 | 11.0209 | 11.6149 | 13.4318 | 19.9622 | 27.048 | 33.416 | 32.3678 | 36.0769 | 32.7306 | 35.5809 | 32.5346 | 27.5345 | 27.3101 | 29.6675 | 40.8398 | 44.0107 | 42.6677 | 32.9716 | 33.1895 | 24.1791 | 19.9615
2 | -35.6877 | -44.3287 | -41.3205 | -43.2986 | -44.816 | -43.2542 | -30.6472 | -13.7735 | -4.0941 | -0.63453 | -4.8979 | -3.6008 | -5.4716 | -5.6835 | -14.0918 | -20.6923 | -16.4556 | -6.644 | -7.9953 | -11.0444 | -16.3079 | -24.5467 | -29.9114 | -34.688
3 | 52.773 | 67.3924 | 66.0446 | 62.0011 | 70.0881 | 50.2366 | 23.7768 | 2.8697 | -19.9627 | -17.3508 | -1.7031 | -20.6233 | -20.8179 | -15.6627 | -1.7795 | 11.4271 | 14.9241 | 17.1235 | 15.7096 | 17.1235 | 14.4529 | 34.7252 | 53.0806 | 50.5768

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.1251 | 11.3621 | 9.5218 | 9.518 | 12.412 | 15.1285 | 22.5945 | 24.9056 | 29.0843 | 36.7971 | 37.4513 | 34.0803 | 36.2586 | 31.8637 | 29.3499 | 31.3348 | 29.9642 | 38.818 | 41.1843 | 36.4045 | 33.6962 | 30.6116 | 27.8585 | 21.3729
2 | -39.2172 | -46.0337 | -44.5343 | -42.8428 | -47.6465 | -39.0548 | -28.1453 | -13.7735 | -3.9046 | -0.65232 | -5.0043 | -3.7182 | -5.3091 | -5.5742 | -15.197 | -18.9016 | -16.6326 | -6.04 | -8.8739 | -11.0444 | -17.1753 | -23.4207 | -33.2349 | -36.7285
3 | 54.9492 | 63.3489 | 72.7838 | 62.0011 | 73.4578 | 54.6049 | 22.7861 | 3.0929 | -18.4702 | -16.7911 | -1.4461 | -20.6233 | -20.0397 | -13.5542 | -1.6858 | 11.6533 | 14.6099 | 14.2958 | 14.4529 | 17.1235 | 16.4951 | 30.794 | 53.5814 | 53.0806

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.7453 | 11.7209 | 10.0337 | 9.1173 | 12.5259 | 15.1285 | 19.9622 | 25.709 | 30.6313 | 31.005 | 32.641 | 33.7429 | 33.2088 | 33.2054 | 31.1654 | 31.3348 | 30.8542 | 44.479 | 37.9542 | 36.796 | 34.4209 | 33.8339 | 25.2304 | 18.9533
2 | -41.5703 | -44.3287 | -46.3708 | -46.9448 | -48.59 | -44.934 | -31.5853 | -13.0012 | -3.9046 | -0.62267 | -5.8029 | -3.9531 | -5.7966 | -5.1917 | -14.7825 | -20.4933 | -16.8095 | -6.2816 | -9.5767 | -10.7131 | -18.9102 | -20.7183 | -30.5156 | -35.3682
3 | 53.8611 | 72.7838 | 72.7838 | 70.7621 | 64.0228 | 53.5128 | 24.0244 | 3.4118 | -18.6567 | -19.0299 | -1.5907 | -20.6233 | -21.0125 | -14.4579 | -1.9481 | 11.8796 | 14.1387 | 16.338 | 14.767 | 15.2383 | 16.338 | 34.7252 | 54.0821 | 48.073

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2677 | 15.707 | 20.4441 | 23.4384 | 27.5582 | 32.2135 | 28.7155 | 41.0519 | 37.6606 | 42.5354 | 43.715 | 40.5493 | 38.2524 | 35.2169 | 32.4386 | 29.1943 | 28.8904 | 22.8902 | 18.9389 | 22.4735 | 22.8983 | 26.1682 | 12.706 | 12.1992
2 | 15.853 | 17.4522 | 22.7157 | 26.0426 | 30.6202 | 35.7928 | 31.9061 | 45.6133 | 41.8451 | 47.2616 | 48.5723 | 45.0548 | 42.5027 | 39.1299 | 36.0429 | 32.4381 | 32.1005 | 25.4335 | 21.0432 | 24.9706 | 25.4425 | 29.0757 | 14.1178 | 13.5547
3 | 19.8163 | 21.8152 | 28.3946 | 32.5533 | 38.2753 | 44.741 | 39.8826 | 57.0166 | 52.3063 | 59.077 | 60.7153 | 56.3185 | 53.1283 | 48.9123 | 45.0536 | 40.5476 | 40.1256 | 31.7919 | 26.304 | 31.2132 | 31.8032 | 36.3447 | 17.6472 | 16.9434

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 39.5554 | 41.8611 | 44.2043 | 46.2137 | 46.7382 | 48.8908 | 48.6409 | 45.977 | 41.657 | 61.1721 | 59.737 | 55.0071 | 53.6705 | 53.8911 | 51.338 | 47.0589 | 42.2932 | 40.776 | 25.6316 | 27.4107 | 29.9687 | 30.6838 | 32.0011 | 35.3234
2 | 43.9504 | 46.5123 | 49.1159 | 51.3485 | 51.9314 | 54.3231 | 54.0454 | 51.0855 | 46.2856 | 67.969 | 66.3745 | 61.119 | 59.6339 | 59.879 | 57.0422 | 52.2877 | 46.9924 | 45.3067 | 28.4796 | 30.4563 | 33.2985 | 34.0931 | 35.5568 | 39.2482
3 | 54.9381 | 58.1404 | 61.3949 | 64.1856 | 64.9142 | 67.9039 | 67.5568 | 63.8569 | 57.857 | 84.9613 | 82.9681 | 76.3988 | 74.5424 | 74.8488 | 71.3027 | 65.3596 | 58.7405 | 56.6334 | 35.5995 | 38.0704 | 41.6232 | 42.6164 | 44.446 | 49.0602

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0011761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71514 | 14.1677 | 36.9676 | 46.1337 | 51.2409 | 52.1911 | 51.2327 | 43.7455 | 28.9082 | 7.0626 | 0.055203 | 0.0047522 | 0.0036362 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0011761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71514 | 14.1677 | 36.9676 | 46.1337 | 51.2409 | 52.1911 | 51.2327 | 43.7455 | 28.9082 | 7.0626 | 0.055203 | 0.0047522 | 0.0036362 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 102.0612 | 94.3194 | 99.8597 | 99.4249 | 81.8576 | 83.0277 | 83.2062 | 74.721 | 67.4815 | 48.7795 | 44.9917 | 30.1847 | 25.0873 | 24.0204 | 33.3241 | 45.0798 | 50.4017 | 69.222 | 62.9629 | 59.8562 | 78.9787 | 94.4613 | 89.3075 | 126.9438
7 | 102.0612 | 94.3194 | 99.8597 | 99.4249 | 81.8576 | 83.0277 | 83.2062 | 74.721 | 67.4815 | 48.7795 | 44.9917 | 30.1847 | 25.0873 | 24.0204 | 33.3241 | 45.0798 | 50.4017 | 69.222 | 62.9629 | 59.8562 | 78.9787 | 94.4613 | 89.3075 | 126.9438
8 | 102.0612 | 94.3194 | 99.8597 | 99.4249 | 81.8576 | 83.0277 | 83.2062 | 74.721 | 67.4815 | 48.7795 | 44.9917 | 30.1847 | 25.0873 | 24.0204 | 33.3241 | 45.0798 | 50.4017 | 69.222 | 62.9629 | 59.8562 | 78.9787 | 94.4613 | 89.3075 | 126.9438

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0020441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 11.278 | 26.8288 | 36.1036 | 44.2797 | 52.5856 | 43.8839 | 32.2459 | 15.4687 | 3.2317 | 0.020656 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0020441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 11.278 | 26.8288 | 36.1036 | 44.2797 | 52.5856 | 43.8839 | 32.2459 | 15.4687 | 3.2317 | 0.020656 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 138.5188 | 121.8066 | 100.2503 | 86.7885 | 80.9124 | 64.7934 | 63.0831 | 57.1927 | 58.9482 | 62.3444 | 62.402 | 73.1439 | 73.1757 | 74.1911 | 83.544 | 68.9664 | 71.4428 | 75.6493 | 65.9926 | 68.3537 | 64.054 | 58.1276 | 59.5767 | 65.1495
7 | 138.5188 | 121.8066 | 100.2503 | 86.7885 | 80.9124 | 64.7934 | 63.0831 | 57.1927 | 58.9482 | 62.3444 | 62.402 | 73.1439 | 73.1757 | 74.1911 | 83.544 | 68.9664 | 71.4428 | 75.6493 | 65.9926 | 68.3537 | 64.054 | 58.1276 | 59.5767 | 65.1495
8 | 138.5188 | 121.8066 | 100.2503 | 86.7885 | 80.9124 | 64.7934 | 63.0831 | 57.1927 | 58.9482 | 62.3444 | 62.402 | 73.1439 | 73.1757 | 74.1911 | 83.544 | 68.9664 | 71.4428 | 75.6493 | 65.9926 | 68.3537 | 64.054 | 58.1276 | 59.5767 | 65.1495

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61954 | 13.5284 | 31.4966 | 45.4213 | 46.7586 | 44.398 | 34.7607 | 26.7766 | 11.3617 | 2.0059 | 0.0032555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61954 | 13.5284 | 31.4966 | 45.4213 | 46.7586 | 44.398 | 34.7607 | 26.7766 | 11.3617 | 2.0059 | 0.0032555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 126.3897 | 117.4686 | 127.3155 | 141.9613 | 121.4288 | 103.0158 | 74.1478 | 66.0048 | 67.3422 | 65.8292 | 66.5929 | 70.0442 | 64.0713 | 61.7423 | 84.5992 | 110.2112 | 112.5224 | 114.5548 | 117.7137 | 124.1798 | 122.477 | 119.8597 | 114.7676 | 105.8522
7 | 126.3897 | 117.4686 | 127.3155 | 141.9613 | 121.4288 | 103.0158 | 74.1478 | 66.0048 | 67.3422 | 65.8292 | 66.5929 | 70.0442 | 64.0713 | 61.7423 | 84.5992 | 110.2112 | 112.5224 | 114.5548 | 117.7137 | 124.1798 | 122.477 | 119.8597 | 114.7676 | 105.8522
8 | 126.3897 | 117.4686 | 127.3155 | 141.9613 | 121.4288 | 103.0158 | 74.1478 | 66.0048 | 67.3422 | 65.8292 | 66.5929 | 70.0442 | 64.0713 | 61.7423 | 84.5992 | 110.2112 | 112.5224 | 114.5548 | 117.7137 | 124.1798 | 122.477 | 119.8597 | 114.7676 | 105.8522

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 93.1266 | 84.6045 | 86.6219 | 84.347 | 80.1549 | 78.964 | 90.5835 | 96.2004 | 113.2133 | 119.7964 | 114.6335 | 115.5494 | 117.4703 | 115.5692 | 138.084 | 125.9725 | 119.3552 | 116.3378 | 115.8932 | 113.6359 | 114.965 | 129.4059 | 113.1331 | 106.0291
2 | 117.684 | 111.2842 | 96.7193 | 100.2293 | 102.4745 | 101.9226 | 111.2138 | 108.4958 | 116.8629 | 134.1728 | 134.5029 | 139.928 | 127.9766 | 147.7144 | 127.2007 | 133.1838 | 125.7415 | 123.6413 | 140.6282 | 123.7266 | 122.849 | 125.1048 | 141.6501 | 116.2361
3 | 139.0784 | 124.6228 | 103.9605 | 105.6197 | 113.2472 | 109.682 | 149.6991 | 144.6049 | 158.6417 | 153.0774 | 159.7605 | 157.0634 | 168.3948 | 182.9545 | 161.6807 | 154.8158 | 139.0441 | 138.5024 | 139.7398 | 149.7664 | 144.2618 | 155.2277 | 154.318 | 142.7558

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 98.3514 | 93.8033 | 88.0717 | 77.3282 | 83.8752 | 82.3715 | 86.587 | 89.7064 | 112.1681 | 116.4313 | 125.0521 | 126.1328 | 131.8586 | 125.24 | 122.3142 | 120.1358 | 112.3477 | 108.4811 | 123.7912 | 109.0856 | 127.3753 | 120.0566 | 121.1256 | 117.2542
2 | 117.684 | 94.3162 | 104.6164 | 106.3558 | 105.9756 | 103.6577 | 95.2918 | 108.4958 | 119.3975 | 131.5603 | 134.5029 | 141.2576 | 142.8029 | 145.0686 | 128.4719 | 117.323 | 123.2588 | 127.4021 | 140.6282 | 128.679 | 116.64 | 144.5035 | 134.4174 | 119.5512
3 | 130.1086 | 109.309 | 121.4376 | 115.9199 | 108.5652 | 115.706 | 127.0552 | 160.0854 | 150.5633 | 168.8961 | 175.5716 | 178.966 | 188.6125 | 179.5849 | 172.8827 | 147.2408 | 157.3909 | 156.8492 | 152.4414 | 148.3551 | 148.4956 | 145.3487 | 136.6306 | 150.394

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 103.5762 | 82.3048 | 77.9235 | 79.4339 | 77.1786 | 78.2825 | 92.9813 | 90.6341 | 110.0778 | 109.701 | 115.7912 | 109.6697 | 129.4605 | 133.7019 | 124.7403 | 115.4665 | 117.0194 | 112.9706 | 126.0478 | 114.7735 | 110.4521 | 120.0566 | 133.6854 | 102.9678
2 | 120.6329 | 100.5675 | 105.4939 | 100.2293 | 91.0958 | 94.9823 | 95.2918 | 111.8317 | 135.8727 | 145.9292 | 140.9681 | 143.9169 | 137.4115 | 135.8082 | 123.387 | 135.6239 | 118.2934 | 137.431 | 141.8871 | 115.06 | 125.3326 | 125.1048 | 134.4174 | 117.3411
3 | 135.7147 | 113.3927 | 119.4957 | 105.6197 | 101.0742 | 108.6779 | 145.9251 | 172.4697 | 178.0299 | 157.823 | 156.5983 | 170.5419 | 173.4492 | 171.1608 | 164.8813 | 165.4207 | 131.9877 | 137.0912 | 138.3285 | 130.0084 | 151.3182 | 138.2923 | 148.8757 | 133.8446

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.1119 | 12.184 | 13.6797 | 10.7418 | 12.3659 | 5.505 | 10.831 | 21.2058 | 26.8491 | 32.583 | 38.9054 | 39.9417 | 39.3292 | 40.8398 | 44.1633 | 38.812 | 40.26 | 30.482 | 35.5609 | 33.5188 | 30.7733 | 34.2082 | 33.0559 | 23.7
2 | -33.8852 | -41.9163 | -42.8999 | -43.4504 | -43.3452 | -51.8922 | -41.7036 | -5.852 | 19.8055 | 30.3193 | 25.4693 | 30.1909 | 27.0682 | 29.5903 | 14.0931 | 3.934 | 7.5958 | 10.3294 | 5.8001 | -1.1271 | -4.8399 | -3.3673 | -14.5337 | -20.0699
3 | -46.3938 | -52.5117 | -55.6361 | -68.0664 | -62.675 | -70.0881 | -26.8718 | 5.9599 | 18.3959 | 17.1578 | 17.4675 | 22.0555 | 31.1247 | 34.622 | 19.2398 | 14.0404 | -2.4143 | -2.3918 | -2.1661 | -2.3692 | -14.231 | -17.4935 | -50.9722 | -49.4276

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.4947 | 13.3759 | 11.6717 | 11.8379 | 13.5015 | 5.6806 | 9.707 | 21.0094 | 26.5635 | 36.3165 | 37.7938 | 34.565 | 39.3292 | 38.0093 | 36.5351 | 41.9169 | 39.5213 | 34.0874 | 34.2559 | 28.5531 | 26.8567 | 33.5375 | 31.2528 | 21.7653
2 | -34.8721 | -39.7777 | -44.7856 | -43.4504 | -49.3397 | -47.6465 | -40.0681 | -6.8062 | 18.9888 | 28.2385 | 24.5346 | 31.1246 | 25.4109 | 28.1677 | 15.2675 | 3.8598 | 7.7609 | 11.0314 | 5.4376 | -1.0707 | -3.9599 | -3.306 | -16.0017 | -18.2815
3 | -47.4134 | -54.5509 | -60.9629 | -69.4142 | -62.675 | -62.675 | -27.1405 | 5.4029 | 18.2191 | 16.0964 | 16.4971 | 22.2829 | 28.6594 | 30.8104 | 16.5676 | 12.5113 | -2.3918 | -2.121 | -2.1661 | -2.4369 | -13.656 | -20.0715 | -48.3979 | -48.9127

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.149 | 12.5813 | 11.6717 | 10.1937 | 11.8612 | 6.0906 | 9.9114 | 21.2058 | 31.1336 | 32.583 | 34.8296 | 39.1736 | 40.1318 | 44.479 | 36.5351 | 41.9169 | 33.6116 | 33.7596 | 33.6034 | 31.3463 | 26.8567 | 36.8912 | 27.9472 | 21.7653
2 | -33.5562 | -42.344 | -42.8999 | -41.7296 | -45.1896 | -47.1747 | -44.1567 | -6.1701 | 22.4599 | 27.644 | 24.0673 | 32.0583 | 26.792 | 28.4522 | 14.2399 | 3.8598 | 8.6691 | 9.7277 | 6.0418 | -1.2285 | -4.1359 | -3.3673 | -14.3869 | -20.2687
3 | -47.4134 | -49.9625 | -53.8605 | -67.3924 | -70.0881 | -73.4578 | -28.7528 | 5.5143 | 19.4572 | 16.0964 | 16.9823 | 24.5567 | 31.741 | 32.081 | 17.6365 | 12.9283 | -2.0307 | -2.3241 | -2.482 | -2.3692 | -14.3748 | -18.9666 | -52.002 | -49.4276

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2677 | 15.707 | 20.4441 | 23.4384 | 27.5582 | 32.2135 | 28.7155 | 41.0519 | 37.6606 | 42.5354 | 43.715 | 40.5493 | 38.2524 | 35.2169 | 32.4386 | 29.1943 | 28.8904 | 22.8902 | 18.9389 | 22.4735 | 22.8983 | 26.1682 | 12.706 | 12.1992
2 | 15.853 | 17.4522 | 22.7157 | 26.0426 | 30.6202 | 35.7928 | 31.9061 | 45.6133 | 41.8451 | 47.2616 | 48.5723 | 45.0548 | 42.5027 | 39.1299 | 36.0429 | 32.4381 | 32.1005 | 25.4335 | 21.0432 | 24.9706 | 25.4425 | 29.0757 | 14.1178 | 13.5547
3 | 19.8163 | 21.8152 | 28.3946 | 32.5533 | 38.2753 | 44.741 | 39.8826 | 57.0166 | 52.3063 | 59.077 | 60.7153 | 56.3185 | 53.1283 | 48.9123 | 45.0536 | 40.5476 | 40.1256 | 31.7919 | 26.304 | 31.2132 | 31.8032 | 36.3447 | 17.6472 | 16.9434

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 39.5554 | 41.8611 | 44.2043 | 46.2137 | 46.7382 | 48.8908 | 48.6409 | 45.977 | 41.657 | 61.1721 | 59.737 | 55.0071 | 53.6705 | 53.8911 | 51.338 | 47.0589 | 42.2932 | 40.776 | 25.6316 | 27.4107 | 29.9687 | 30.6838 | 32.0011 | 35.3234
2 | 43.9504 | 46.5123 | 49.1159 | 51.3485 | 51.9314 | 54.3231 | 54.0454 | 51.0855 | 46.2856 | 67.969 | 66.3745 | 61.119 | 59.6339 | 59.879 | 57.0422 | 52.2877 | 46.9924 | 45.3067 | 28.4796 | 30.4563 | 33.2985 | 34.0931 | 35.5568 | 39.2482
3 | 54.9381 | 58.1404 | 61.3949 | 64.1856 | 64.9142 | 67.9039 | 67.5568 | 63.8569 | 57.857 | 84.9613 | 82.9681 | 76.3988 | 74.5424 | 74.8488 | 71.3027 | 65.3596 | 58.7405 | 56.6334 | 35.5995 | 38.0704 | 41.6232 | 42.6164 | 44.446 | 49.0602

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86532 | 17.993 | 47.6882 | 59.9738 | 62.0014 | 67.8484 | 66.0902 | 55.5568 | 35.5571 | 8.8989 | 0.069555 | 0.0058927 | 0.0043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86532 | 17.993 | 47.6882 | 59.9738 | 62.0014 | 67.8484 | 66.0902 | 55.5568 | 35.5571 | 8.8989 | 0.069555 | 0.0058927 | 0.0043998 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 78.5871 | 70.7395 | 72.8976 | 71.5859 | 61.3932 | 58.1194 | 64.0688 | 58.2824 | 47.9119 | 34.6334 | 35.5434 | 22.0348 | 18.0629 | 19.2163 | 25.6596 | 32.4575 | 38.3053 | 52.6087 | 47.8518 | 42.4979 | 63.1829 | 68.0122 | 66.0875 | 96.4773
7 | 78.5871 | 70.7395 | 72.8976 | 71.5859 | 61.3932 | 58.1194 | 64.0688 | 58.2824 | 47.9119 | 34.6334 | 35.5434 | 22.0348 | 18.0629 | 19.2163 | 25.6596 | 32.4575 | 38.3053 | 52.6087 | 47.8518 | 42.4979 | 63.1829 | 68.0122 | 66.0875 | 96.4773
8 | 78.5871 | 70.7395 | 72.8976 | 71.5859 | 61.3932 | 58.1194 | 64.0688 | 58.2824 | 47.9119 | 34.6334 | 35.5434 | 22.0348 | 18.0629 | 19.2163 | 25.6596 | 32.4575 | 38.3053 | 52.6087 | 47.8518 | 42.4979 | 63.1829 | 68.0122 | 66.0875 | 96.4773

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.002596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 14.5487 | 34.6091 | 45.8515 | 57.5636 | 68.3613 | 57.049 | 39.34 | 19.6453 | 4.1365 | 0.024993 | 0.011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.002596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 14.5487 | 34.6091 | 45.8515 | 57.5636 | 68.3613 | 57.049 | 39.34 | 19.6453 | 4.1365 | 0.024993 | 0.011025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 103.8891 | 85.2646 | 77.1927 | 67.695 | 60.6843 | 51.8347 | 48.5739 | 45.1823 | 42.4427 | 47.3818 | 44.3054 | 51.2007 | 56.3453 | 54.1595 | 61.8225 | 54.4834 | 51.4388 | 52.9545 | 50.8143 | 53.3159 | 49.9621 | 42.4331 | 47.6614 | 45.6046
7 | 103.8891 | 85.2646 | 77.1927 | 67.695 | 60.6843 | 51.8347 | 48.5739 | 45.1823 | 42.4427 | 47.3818 | 44.3054 | 51.2007 | 56.3453 | 54.1595 | 61.8225 | 54.4834 | 51.4388 | 52.9545 | 50.8143 | 53.3159 | 49.9621 | 42.4331 | 47.6614 | 45.6046
8 | 103.8891 | 85.2646 | 77.1927 | 67.695 | 60.6843 | 51.8347 | 48.5739 | 45.1823 | 42.4427 | 47.3818 | 44.3054 | 51.2007 | 56.3453 | 54.1595 | 61.8225 | 54.4834 | 51.4388 | 52.9545 | 50.8143 | 53.3159 | 49.9621 | 42.4331 | 47.6614 | 45.6046

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76823 | 16.6399 | 39.0558 | 57.685 | 60.3186 | 53.2776 | 42.7556 | 34.274 | 14.6566 | 2.5876 | 0.0042322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76823 | 16.6399 | 39.0558 | 57.685 | 60.3186 | 53.2776 | 42.7556 | 34.274 | 14.6566 | 2.5876 | 0.0042322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 89.7367 | 83.4027 | 100.5792 | 102.2122 | 91.0716 | 80.3523 | 58.5768 | 50.1636 | 51.8535 | 48.7136 | 53.2743 | 55.3349 | 45.4906 | 48.159 | 61.7574 | 80.4542 | 78.7656 | 84.7706 | 82.3996 | 93.1349 | 94.3073 | 91.0934 | 83.7803 | 81.5062
7 | 89.7367 | 83.4027 | 100.5792 | 102.2122 | 91.0716 | 80.3523 | 58.5768 | 50.1636 | 51.8535 | 48.7136 | 53.2743 | 55.3349 | 45.4906 | 48.159 | 61.7574 | 80.4542 | 78.7656 | 84.7706 | 82.3996 | 93.1349 | 94.3073 | 91.0934 | 83.7803 | 81.5062
8 | 89.7367 | 83.4027 | 100.5792 | 102.2122 | 91.0716 | 80.3523 | 58.5768 | 50.1636 | 51.8535 | 48.7136 | 53.2743 | 55.3349 | 45.4906 | 48.159 | 61.7574 | 80.4542 | 78.7656 | 84.7706 | 82.3996 | 93.1349 | 94.3073 | 91.0934 | 83.7803 | 81.5062

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1