## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 10
16 | 3 | 10
17 | 4 | 10
18 | 7 | 10
19 | 8 | 10
20 | 1 | 10
21 | 10 | 10
22 | 42 | 10
23 | 7 | 10
24 | 103 | 10

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3572 | 0.49689 | 1.0727 | 0.40098 | 0.38177 | 0.82802 | 0.81993 | 1.2574 | 0.44778 | 1.2721 | 0.27372 | 0.85741 | 0.37517 | 0.88026 | 1.7504 | 0.49789 | 0.11224 | 1.7937 | 1.6155 | 0.32229 | 1.4326 | 1.0882 | 0.79993 | 0.28701
2 | 3.493 | 9.0238 | 8.5503 | 8.4898 | 8.5922 | 9.4447 | 11.2698 | 13.5654 | 14.769 | 14.9532 | 14.5497 | 14.6247 | 14.6126 | 14.374 | 13.5549 | 13.1665 | 13.7122 | 15.2003 | 15.1452 | 14.8316 | 14.5766 | 13.6622 | 11.9518 | 10.8434
3 | 16.9231 | 9.6244 | 8.7096 | 9.3677 | 9.335 | 9.7317 | 14.4829 | 16.1305 | 17.6846 | 17.694 | 16.7139 | 18.2867 | 17.2459 | 16.1445 | 15.6544 | 14.6276 | 14.6369 | 15.4957 | 15.4957 | 15.7291 | 15.3044 | 13.8295 | 11.6966 | 11.3186
4 | 32.3676 | 28.4791 | 26.8118 | 26.4934 | 27.7307 | 29.941 | 36.129 | 40.3899 | 42.7491 | 44.2033 | 44.6078 | 44.1425 | 43.892 | 42.9869 | 41.6185 | 40.865 | 42.3238 | 47.9166 | 48.8566 | 49.1468 | 47.6853 | 45.5056 | 41.4944 | 36.6772
5 | -2.6518 | -3.3412 | -3.735 | -3.6994 | -3.5603 | 7.5492 | 9.2368 | 11.0428 | 7.2572 | 2.3645 | 1.5143 | 1.461 | 1.5774 | 0.90046 | 0.60553 | 0.06144 | 0.043407 | 1.6311 | 1.5061 | 1.629 | 1.6306 | 1.5934 | 1.2415 | -0.87548
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13.2886 | 14.1368 | 14.8449 | 16.7395 | 17.7338 | 10.8905 | 3.5022 | -10.4606 | -17.8462 | -12.9585 | -6.1039 | -4.6264 | -10.0442 | -4.0928 | -4.7084 | -5.7412 | -7.7451 | -11.5231 | -12.2052 | -13.1315 | -13.1289 | -7.528 | 2.6648 | 11.7897
8 | 14.55 | 13.4066 | 12.7852 | 12.5246 | 12.3528 | 13.0945 | 16.3119 | 18.5613 | 22.148 | 23.833 | 23.8431 | 24.2762 | 23.4714 | 23.0001 | 22.7618 | 21.9317 | 22.0109 | 24.6101 | 21.3539 | 21.2096 | 21.2727 | 20.2533 | 17.5779 | 15.5573
9 | 89.7047 | 78.5942 | 74.5949 | 72.8303 | 71.5509 | 81.2896 | 111.775 | 134.8388 | 145.6864 | 144.0888 | 151.9696 | 155.7868 | 149.087 | 146.7188 | 137.0529 | 132.2225 | 137.0451 | 160.9488 | 160.3166 | 160.2188 | 159.5552 | 150.4203 | 130.7543 | 111.636
10 | 1.9465 | 1.9032 | 1.821 | 1.8438 | 1.834 | 1.9501 | 2.4743 | 2.8089 | 3.0147 | 3.1412 | 2.9283 | 3.0244 | 2.9844 | 2.8717 | 2.7254 | 2.554 | 2.5673 | 2.9025 | 2.9155 | 2.9816 | 2.8886 | 2.802 | 2.4546 | 2.172
11 | 13.9029 | 13.4803 | 13.3626 | 13.4541 | 14.1305 | 16.1481 | 21.778 | 25.4765 | 26.3347 | 24.6261 | 24.8842 | 24.9535 | 23.4709 | 23.6018 | 22.0824 | 21.7612 | 22.2022 | 23.4415 | 23.0363 | 22.5501 | 21.9956 | 19.6563 | 17.2881 | 15.0465
12 | 3.5412 | 3.4354 | 3.0329 | 3.1847 | 3.2764 | 3.714 | 4.2701 | 5.1263 | 5.1269 | 5.3049 | 4.6605 | 4.8717 | 4.5788 | 4.3745 | 4.5048 | 4.6889 | 5.2284 | 5.5372 | 5.2586 | 5.6123 | 5.617 | 4.8877 | 4.1621 | 4.0945
13 | 0.31472 | 0.31472 | 0.31472 | 0.31472 | 0.34187 | 0.307 | 0.50276 | 0.52939 | 0.52939 | 0.62473 | 0.78226 | 0.70987 | 0.79404 | 0.7968 | 0.74567 | 0.73262 | 0.78574 | 0.81426 | 0.81426 | 0.81426 | 0.81426 | 0.54586 | 0.42911 | 0.35017
14 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 1.9731 | 2.2038 | 2.0625 | 2.0942 | 1.7424 | 1.4915 | 1.304 | 1.5693 | 1.777 | 1.95 | 2.1231 | 2.0654 | 1.8058 | 1.8347 | 1.9789 | 2.0077 | 1.95 | 1.9846 | 2.2615 | 2.1462 | 1.9443
15 | 3.1556 | 2.9191 | 2.7461 | 2.7259 | 2.7288 | 3.0575 | 4.6582 | 5.7023 | 6.0801 | 6.1061 | 5.8379 | 6.0974 | 6.1291 | 6.0369 | 5.3764 | 5.0303 | 5.3187 | 6.2041 | 5.9128 | 5.8321 | 5.6879 | 5.3014 | 4.39 | 3.8074
16 | 11.2071 | 9.975 | 9.5018 | 9.3846 | 9.3846 | 9.9345 | 12.3886 | 14.1675 | 15.8247 | 16.1988 | 16.1447 | 16.1447 | 15.8382 | 15.5408 | 15.1081 | 14.8204 | 14.489 | 15.512 | 16.3024 | 16.2979 | 16.2934 | 15.5157 | 14.264 | 12.7376
17 | 5.2922 | 4.9537 | 4.9736 | 4.9857 | 5.0812 | 5.4182 | 7.0102 | 7.9257 | 8.2204 | 7.9431 | 7.9535 | 8.3536 | 8.2371 | 8.231 | 7.8885 | 7.7473 | 7.7437 | 7.9317 | 7.7877 | 7.5341 | 7.5723 | 7.1174 | 6.0429 | 5.719
18 | 8.5382 | 8.0216 | 7.5743 | 7.4971 | 7.6553 | 9.0733 | 12.8232 | 15.1767 | 15.5909 | 15.8042 | 14.2974 | 15.2025 | 14.7463 | 14.0504 | 12.9362 | 12.7554 | 13.4019 | 14.5586 | 14.0646 | 13.9805 | 13.7634 | 12.8164 | 10.9685 | 9.7208
19 | 0.0015767 | 0.97756 | -0.18868 | -0.023651 | 0.070952 | -0.048352 | 0.015242 | -0.11405 | -0.18763 | -0.012088 | -0.044148 | 0.16766 | -0.19341 | -0.38104 | -0.063594 | -0.088296 | 0.1808 | 0.0015767 | -0.098807 | 0.19288 | -0.061492 | 0.048352 | -0.03679 | -0.079361
20 | 7.4478 | 6.8291 | 6.4968 | 6.4624 | 6.6973 | 7.2358 | 9.3956 | 10.8049 | 11.3147 | 11.4809 | 11.2517 | 11.5553 | 11.4007 | 10.7705 | 10.4153 | 9.768 | 9.894 | 11.6069 | 11.71 | 11.8074 | 11.458 | 10.9767 | 9.831 | 8.4389
21 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 2.0532 | 2.8121 | 2.9409 | 3.0697 | 3.0697 | 3.0697 | 3.0697 | 3.0697 | 2.8807 | 2.8177 | 2.8177 | 3.0109 | 3.0753 | 3.0753 | 3.0753 | 3.0123 | 2.3822 | 2.0672
22 | 2.9706 | 2.843 | 2.7286 | 3.0102 | 2.9046 | 2.9046 | 3.2567 | 3.4327 | 3.3271 | 3.6087 | 3.6615 | 3.5823 | 3.5207 | 3.4855 | 3.4679 | 3.1378 | 3.3359 | 3.4327 | 3.1026 | 3.4327 | 3.2126 | 2.9926 | 2.9926 | 2.9926
23 | 9.4532 | 4.6304 | 4.1744 | 4.4228 | 5.3705 | 5.7461 | 8.9697 | 15.0487 | 17.1761 | 19.5712 | 16.1626 | 13.0464 | 13.7866 | 14.6883 | 14.2516 | 14.0074 | 13.853 | 17.918 | 16.7829 | 17.6652 | 16.6774 | 15.5722 | 12.2404 | 11.4918
24 | 1.062 | -1.1734 | -0.44494 | -1.9472 | -1.4082 | 0.3024 | 2.9983 | 11.091 | 15.931 | 17.9481 | 15.8721 | 14.6471 | 14.0736 | 12.3294 | 12.1689 | 8.3934 | 8.3379 | 11.3131 | 12.8984 | 11.6107 | 8.7376 | 9.5058 | 4.3722 | 1.5819

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27378 | 0.31291 | 0.69684 | 0.30362 | 0.26841 | 0.31451 | 0.33706 | 0.32813 | 0.22394 | 0.91775 | 0.083751 | 0.50008 | 0.18516 | 0.23289 | 0.34392 | 0.43261 | 0.14704 | 0.62327 | 0.52779 | 0.20909 | 0.89522 | 0.46143 | 0.454 | 0.19352
2 | -1.8249 | -1.9835 | -2.1365 | -2.1209 | -2.1952 | -1.9542 | -1.4553 | -0.59901 | -0.17641 | -0.027596 | -0.24774 | -0.18213 | -0.2521 | -0.25431 | -0.64289 | -0.92587 | -0.82339 | -0.28107 | -0.40885 | -0.51395 | -0.80732 | -1.0479 | -1.406 | -1.5825
3 | 1.9063 | 2.3613 | 2.3613 | 2.3613 | 2.3613 | 1.9133 | 0.86781 | 0.11172 | -0.6537 | -0.6537 | -0.056297 | -0.6817 | -0.6817 | -0.52769 | -0.065632 | 0.39642 | 0.55044 | 0.55044 | 0.55044 | 0.55044 | 0.55044 | 1.1478 | 1.7546 | 1.7546
4 | 4.036 | 3.1133 | 2.6651 | 2.608 | 2.9641 | 3.6804 | 5.7102 | 6.971 | 8.054 | 8.869 | 8.9438 | 8.7834 | 8.8208 | 8.7308 | 7.8762 | 7.4831 | 7.7226 | 10.5255 | 10.5103 | 10.1895 | 9.4315 | 8.3877 | 6.8412 | 5.2485
5 | 0.18983 | 0.012863 | -0.24035 | -0.36798 | -0.27583 | 0.32024 | 0.96987 | 1.1033 | 0.87984 | 0.4878 | 0.13983 | 0.1657 | 0.26109 | 0.13013 | 0.22272 | 0.15935 | 0.15611 | 0.18405 | 0.18891 | 0.23417 | 0.25034 | 0.29539 | 0.26001 | -0.029862
6 | 52.052 | 52.239 | 52.467 | 52.4513 | 52.2191 | 51.8064 | 50.6046 | 49.6744 | 49.2871 | 37.4072 | 25.6854 | 25.5332 | 25.6966 | 25.8172 | 25.9627 | 39.1348 | 49.9317 | 49.0852 | 49.1521 | 49.2762 | 49.7758 | 50.179 | 50.7628 | 51.463
7 | 6.9487 | 6.8112 | 6.9966 | 6.8323 | 6.0549 | 5.2759 | 2.2632 | 1.4083 | 2.7201 | 1.6671 | 1.1483 | -1.5392 | 1.1649 | 1.9111 | 2.9984 | 3.8775 | 4.1565 | 2.4553 | 2.4077 | 3.2919 | 4.5849 | 5.5431 | 5.6014 | 5.8552
8 | -7.7921 | -8.3875 | -8.4564 | -8.4767 | -8.3807 | -8.0206 | -4.6203 | -1.4218 | 0.046927 | 0.67825 | 0.035587 | -0.30118 | -0.6074 | -0.46562 | -1.6391 | -2.9834 | -3.0065 | -0.34597 | -0.48288 | -0.62717 | -1.4571 | -2.9632 | -4.5003 | -5.4592
9 | -16.908 | -19.4976 | -18.4672 | -19.12 | -19.131 | -18.7709 | -8.3597 | -0.33828 | 2.9228 | 6.7985 | 8.4855 | 7.9094 | 9.8858 | 7.1149 | 6.7649 | 1.5551 | 0.4587 | 10.7481 | 11.2179 | 11.8932 | 6.4728 | 0.48675 | -3.4376 | -5.5001
10 | -1.792 | -1.792 | -1.792 | -1.792 | -1.792 | -1.792 | -1.732 | -1.5829 | -1.5232 | -1.4333 | -1.4633 | -1.4333 | -1.4633 | -1.5532 | -1.5532 | -1.5532 | -1.6424 | -1.6721 | -1.6721 | -1.6721 | -1.6721 | -1.7054 | -1.8053 | -1.8053
11 | 1.1179 | -0.68166 | -1.0916 | -0.47879 | -0.78257 | -0.12719 | 2.1333 | 3.8361 | 4.3428 | 3.608 | 3.6659 | 3.7037 | 3.1892 | 3.1224 | 2.1974 | 2.0949 | 1.8316 | 2.5884 | 2.3908 | 2.0266 | 1.7906 | 1.0059 | 0.3227 | -0.47617
12 | -0.76088 | -0.76555 | -0.83637 | -0.76742 | -0.76981 | -0.69316 | -0.47252 | -0.26537 | -0.19339 | -0.24383 | -0.35372 | -0.26467 | -0.30358 | -0.29644 | -0.37505 | -0.3782 | -0.30381 | -0.26265 | -0.31642 | -0.35121 | -0.31415 | -0.40829 | -0.53486 | -0.59653
13 | -0.54318 | -0.54318 | -0.54318 | -0.54318 | -0.5151 | -0.53057 | -0.48359 | -0.46793 | -0.46793 | -0.51916 | -0.47994 | -0.46687 | -0.47014 | -0.49663 | -0.48269 | -0.48159 | -0.49515 | -0.49515 | -0.49515 | -0.4799 | -0.47845 | -0.51987 | -0.51987 | -0.51987
14 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.080573 | -0.37907 | -0.47856 | -0.47856 | -0.080573 | -0.080573 | -0.18295 | -0.4901 | -0.4901 | -0.4901 | -0.092108 | -0.092108 | -0.092108 | -0.092108
15 | -0.85925 | -0.85925 | -0.85925 | -0.85925 | -0.85925 | -0.85925 | -0.64872 | -0.13969 | -0.040196 | -0.040196 | -0.040196 | -0.040196 | -0.040196 | -0.040196 | -0.14258 | -0.44973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.44973 | -0.84772 | -0.84772
16 | 0.40593 | 0.28615 | 0.17089 | 0.17767 | -0.085116 | 0.039342 | 0.86728 | 1.6157 | 2.2995 | 2.6963 | 2.6602 | 2.6285 | 2.5653 | 2.441 | 2.2511 | 1.7716 | 1.6789 | 1.9434 | 2.0415 | 1.9353 | 1.7798 | 1.5696 | 1.133 | 0.74409
17 | -0.86509 | -0.99257 | -1.0161 | -1.0064 | -0.95456 | -0.83329 | -0.12472 | 0.30846 | 0.52432 | 0.30431 | 0.35469 | 0.55129 | 0.62605 | 0.62103 | 0.28003 | 0.1485 | 0.15126 | 0.17184 | -0.037493 | -0.26636 | -0.070522 | -0.28754 | -0.76317 | -0.79587
18 | 1.8112 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2339 | 1.1067 | 0.12031 | -0.020599 | -0.58423 | -0.16151 | -0.44332 | -0.58423 | -0.58423 | -0.020599 | 0.40825 | 0.5512 | 0.5512 | 0.5512 | 0.6921 | 1.1148 | 1.1148 | 1.6785 | 1.6785
19 | 0.83198 | 0.5303 | 0.74 | 0.81411 | 0.81148 | 0.7421 | 0.98229 | 0.92395 | 1.2335 | 1.0312 | 0.79098 | 0.74578 | 0.9229 | 0.64855 | 0.69218 | 0.69638 | 0.9187 | 0.84459 | 0.80412 | 0.94287 | 0.98176 | 0.75524 | 0.61019 | 0.73475
20 | -1.1513 | -1.538 | -1.6039 | -1.6039 | -1.6039 | -1.5151 | -0.76748 | -0.35501 | 0.13481 | 0.43557 | -0.18028 | -0.13731 | 0.060331 | 0.02023 | -0.10294 | -0.57557 | -0.76748 | -0.30058 | -0.27194 | -0.11153 | -0.045651 | -0.40084 | -0.67582 | -0.84768
21 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801 | 0.39801
22 | 0.87144 | 0.81863 | 0.68002 | 0.79443 | 0.78343 | 0.86264 | 0.92204 | 1.0717 | 1.0189 | 1.0739 | 1.0717 | 1.0827 | 1.1927 | 1.1905 | 0.97705 | 0.92865 | 0.79003 | 0.80983 | 0.80983 | 0.92425 | 0.80983 | 0.88024 | 0.73282 | 0.73062
23 | 5.0753 | 4.1785 | 3.9456 | 3.6329 | 3.6874 | 3.8342 | 1.5534 | 0.30853 | 0.21653 | 0.4792 | 3.0438 | 2.6052 | 1.6206 | 2.5779 | 3.6533 | 4.2616 | 3.8035 | 0.58262 | 1.2168 | 1.212 | 1.3851 | 2.6968 | 4.2348 | 3.6809
24 | -9.9683 | -11.7375 | -11.4253 | -11.2748 | -11.2259 | -11.0784 | -3.1233 | 2.2762 | 4.2519 | 6.2934 | 4.0326 | 3.4141 | 3.5532 | 3.716 | 1.9293 | -1.0599 | -1.9565 | 2.7683 | 3.9496 | 2.9307 | 2.1399 | 0.9614 | -3.0824 | -3.9948

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19612 | 0.23724 | 0.31563 | 0.37467 | 0.4321 | 0.46507 | 0.43082 | 0.63491 | 0.56489 | 0.66609 | 0.67817 | 0.66079 | 0.61061 | 0.57787 | 0.55965 | 0.52429 | 0.50105 | 0.47509 | 0.34034 | 0.35522 | 0.37345 | 0.40462 | 0.15571 | 0.17296
2 | 2.94 | 3.5564 | 4.7316 | 5.6167 | 6.4776 | 6.9719 | 6.4585 | 9.5179 | 8.4683 | 9.9853 | 10.1664 | 9.906 | 9.1537 | 8.6629 | 8.3897 | 7.8597 | 7.5113 | 7.122 | 5.1021 | 5.3252 | 5.5984 | 6.0657 | 2.3343 | 2.5928
3 | 3.2519 | 3.9337 | 5.2335 | 6.2125 | 7.1648 | 7.7115 | 7.1436 | 10.5276 | 9.3666 | 11.0447 | 11.245 | 10.9569 | 10.1248 | 9.5819 | 9.2798 | 8.6935 | 8.3082 | 7.8776 | 5.6434 | 5.8901 | 6.1923 | 6.7092 | 2.5819 | 2.8679
4 | 9.2429 | 11.1807 | 14.8753 | 17.6578 | 20.3645 | 21.9185 | 20.3043 | 29.9227 | 26.6228 | 31.3922 | 31.9616 | 31.1427 | 28.7778 | 27.2345 | 26.3759 | 24.7095 | 23.6143 | 22.3905 | 16.0402 | 16.7415 | 17.6003 | 19.0696 | 7.3386 | 8.1514
5 | 0.51253 | 0.61999 | 0.82485 | 0.97915 | 1.1292 | 1.2154 | 1.1259 | 1.6593 | 1.4763 | 1.7407 | 1.7723 | 1.7269 | 1.5958 | 1.5102 | 1.4626 | 1.3702 | 1.3094 | 1.2416 | 0.88945 | 0.92834 | 0.97596 | 1.0574 | 0.40694 | 0.45201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0241 | 1.2388 | 1.6481 | 1.9564 | 2.2563 | 2.4285 | 2.2496 | 3.3153 | 2.9497 | 3.4782 | 3.5412 | 3.4505 | 3.1885 | 3.0175 | 2.9224 | 2.7377 | 2.6164 | 2.4808 | 1.7772 | 1.8549 | 1.9501 | 2.1129 | 0.81309 | 0.90315
8 | 4.4875 | 5.4283 | 7.2221 | 8.573 | 9.8872 | 10.6416 | 9.8579 | 14.5277 | 12.9256 | 15.2412 | 15.5176 | 15.1201 | 13.9719 | 13.2226 | 12.8058 | 11.9967 | 11.465 | 10.8708 | 7.7877 | 8.1281 | 8.5451 | 9.2585 | 3.563 | 3.9576
9 | 29.5681 | 35.767 | 47.586 | 56.4872 | 65.1459 | 70.1171 | 64.9533 | 95.7224 | 85.166 | 100.4235 | 102.2448 | 99.6253 | 92.06 | 87.1232 | 84.3764 | 79.0457 | 75.5419 | 71.6271 | 51.3124 | 53.5559 | 56.3033 | 61.0037 | 23.4762 | 26.0763
10 | 0.59656 | 0.72163 | 0.96009 | 1.1397 | 1.3144 | 1.4147 | 1.3105 | 1.9313 | 1.7183 | 2.0261 | 2.0629 | 2.01 | 1.8574 | 1.7578 | 1.7024 | 1.5948 | 1.5241 | 1.4451 | 1.0353 | 1.0805 | 1.136 | 1.2308 | 0.47365 | 0.52611
11 | 4.7394 | 5.733 | 7.6274 | 9.0542 | 10.442 | 11.2389 | 10.4112 | 15.3431 | 13.651 | 16.0966 | 16.3885 | 15.9686 | 14.756 | 13.9647 | 13.5244 | 12.67 | 12.1084 | 11.4809 | 8.2247 | 8.5843 | 9.0247 | 9.7781 | 3.7629 | 4.1797
12 | 1.0483 | 1.2681 | 1.6871 | 2.0027 | 2.3097 | 2.486 | 2.3029 | 3.3938 | 3.0195 | 3.5605 | 3.625 | 3.5322 | 3.2639 | 3.0889 | 2.9915 | 2.8025 | 2.6783 | 2.5395 | 1.8193 | 1.8988 | 1.9962 | 2.1629 | 0.83234 | 0.92452
13 | 0.13601 | 0.16452 | 0.21888 | 0.25983 | 0.29966 | 0.32252 | 0.29877 | 0.4403 | 0.39174 | 0.46192 | 0.4703 | 0.45825 | 0.42345 | 0.40075 | 0.38811 | 0.36359 | 0.34747 | 0.32947 | 0.23602 | 0.24634 | 0.25898 | 0.2806 | 0.10798 | 0.11994
14 | 0.44881 | 0.54291 | 0.72231 | 0.85742 | 0.98885 | 1.0643 | 0.98592 | 1.453 | 1.2927 | 1.5243 | 1.552 | 1.5122 | 1.3974 | 1.3224 | 1.2807 | 1.1998 | 1.1466 | 1.0872 | 0.77887 | 0.81292 | 0.85463 | 0.92597 | 0.35634 | 0.39581
15 | 1.1332 | 1.3708 | 1.8238 | 2.1649 | 2.4967 | 2.6873 | 2.4894 | 3.6686 | 3.264 | 3.8488 | 3.9186 | 3.8182 | 3.5282 | 3.339 | 3.2338 | 3.0295 | 2.8952 | 2.7451 | 1.9666 | 2.0525 | 2.1578 | 2.338 | 0.89973 | 0.99939
16 | 3.2294 | 3.9065 | 5.1973 | 6.1695 | 7.1152 | 7.6582 | 7.0942 | 10.4548 | 9.3018 | 10.9682 | 11.1671 | 10.881 | 10.0547 | 9.5156 | 9.2156 | 8.6333 | 8.2506 | 7.8231 | 5.6043 | 5.8493 | 6.1494 | 6.6628 | 2.5641 | 2.848
17 | 1.6261 | 1.967 | 2.617 | 3.1065 | 3.5827 | 3.8561 | 3.5721 | 5.2643 | 4.6837 | 5.5228 | 5.623 | 5.4789 | 5.0629 | 4.7914 | 4.6403 | 4.3472 | 4.1545 | 3.9392 | 2.822 | 2.9453 | 3.0964 | 3.3549 | 1.2911 | 1.4341
18 | 2.8613 | 3.4611 | 4.6048 | 5.4662 | 6.3041 | 6.7851 | 6.2854 | 9.2629 | 8.2414 | 9.7179 | 9.8941 | 9.6406 | 8.9085 | 8.4308 | 8.165 | 7.6492 | 7.3101 | 6.9313 | 4.9654 | 5.1825 | 5.4484 | 5.9032 | 2.2718 | 2.5234
19 | 0.016067 | 0.019435 | 0.025857 | 0.030694 | 0.035399 | 0.0381 | 0.035294 | 0.052014 | 0.046278 | 0.054568 | 0.055558 | 0.054134 | 0.050024 | 0.047341 | 0.045849 | 0.042952 | 0.041048 | 0.038921 | 0.027882 | 0.029101 | 0.030594 | 0.033148 | 0.012757 | 0.014169
20 | 2.2797 | 2.7576 | 3.6688 | 4.3551 | 5.0227 | 5.4059 | 5.0078 | 7.3801 | 6.5662 | 7.7425 | 7.8829 | 7.681 | 7.0977 | 6.7171 | 6.5053 | 6.0943 | 5.8242 | 5.5224 | 3.9561 | 4.1291 | 4.3409 | 4.7033 | 1.81 | 2.0105
21 | 0.57352 | 0.69376 | 0.92301 | 1.0957 | 1.2636 | 1.36 | 1.2599 | 1.8567 | 1.6519 | 1.9479 | 1.9832 | 1.9324 | 1.7857 | 1.6899 | 1.6366 | 1.5332 | 1.4653 | 1.3893 | 0.99529 | 1.0388 | 1.0921 | 1.1833 | 0.45536 | 0.50579
22 | 0.75006 | 0.90731 | 1.2071 | 1.4329 | 1.6526 | 1.7787 | 1.6477 | 2.4282 | 2.1604 | 2.5475 | 2.5937 | 2.5272 | 2.3353 | 2.2101 | 2.1404 | 2.0052 | 1.9163 | 1.817 | 1.3017 | 1.3586 | 1.4283 | 1.5475 | 0.59553 | 0.66148
23 | 2.9358 | 3.5513 | 4.7249 | 5.6087 | 6.4684 | 6.962 | 6.4493 | 9.5044 | 8.4562 | 9.9711 | 10.152 | 9.8919 | 9.1407 | 8.6505 | 8.3778 | 7.8485 | 7.5006 | 7.1119 | 5.0949 | 5.3176 | 5.5904 | 6.0571 | 2.331 | 2.5891
24 | 1.8929 | 2.2898 | 3.0464 | 3.6163 | 4.1706 | 4.4888 | 4.1583 | 6.1281 | 5.4523 | 6.429 | 6.5456 | 6.3779 | 5.8936 | 5.5776 | 5.4017 | 5.0605 | 4.8361 | 4.5855 | 3.285 | 3.4286 | 3.6045 | 3.9054 | 1.5029 | 1.6694

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61221 | 0.64501 | 0.67485 | 0.7138 | 0.74837 | 0.77647 | 0.76475 | 0.72613 | 0.64787 | 0.988 | 0.96673 | 0.92378 | 0.86401 | 0.82925 | 0.80048 | 0.75276 | 0.72169 | 0.69457 | 0.42372 | 0.4459 | 0.47202 | 0.49509 | 0.52556 | 0.57361
2 | 9.1776 | 9.6694 | 10.1166 | 10.7006 | 11.2188 | 11.64 | 11.4644 | 10.8854 | 9.7122 | 14.8111 | 14.4922 | 13.8484 | 12.9524 | 12.4314 | 12 | 11.2847 | 10.8188 | 10.4123 | 6.352 | 6.6845 | 7.076 | 7.4219 | 7.8786 | 8.599
3 | 10.1512 | 10.6952 | 11.1899 | 11.8357 | 12.409 | 12.8749 | 12.6806 | 12.0402 | 10.7425 | 16.3824 | 16.0297 | 15.3175 | 14.3265 | 13.7502 | 13.273 | 12.4819 | 11.9666 | 11.5169 | 7.0259 | 7.3936 | 7.8267 | 8.2092 | 8.7144 | 9.5112
4 | 28.8528 | 30.3989 | 31.805 | 33.6407 | 35.27 | 36.5943 | 36.0422 | 34.222 | 30.5334 | 46.5636 | 45.5611 | 43.537 | 40.7201 | 39.0821 | 37.7259 | 35.4772 | 34.0126 | 32.7344 | 19.9697 | 21.0149 | 22.2457 | 23.3331 | 24.769 | 27.0338
5 | 1.5999 | 1.6857 | 1.7636 | 1.8654 | 1.9558 | 2.0292 | 1.9986 | 1.8977 | 1.6931 | 2.582 | 2.5264 | 2.4142 | 2.258 | 2.1672 | 2.092 | 1.9673 | 1.886 | 1.8152 | 1.1073 | 1.1653 | 1.2336 | 1.2939 | 1.3735 | 1.4991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1968 | 3.3681 | 3.5239 | 3.7273 | 3.9078 | 4.0545 | 3.9934 | 3.7917 | 3.383 | 5.1591 | 5.048 | 4.8238 | 4.5116 | 4.3302 | 4.1799 | 3.9308 | 3.7685 | 3.6269 | 2.2126 | 2.3284 | 2.4648 | 2.5852 | 2.7443 | 2.9953
8 | 14.0083 | 14.759 | 15.4416 | 16.3329 | 17.1239 | 17.7669 | 17.4988 | 16.6151 | 14.8243 | 22.6071 | 22.1204 | 21.1376 | 19.77 | 18.9748 | 18.3163 | 17.2245 | 16.5134 | 15.8929 | 9.6955 | 10.203 | 10.8005 | 11.3285 | 12.0256 | 13.1252
9 | 92.2998 | 97.2459 | 101.7439 | 107.6165 | 112.8284 | 117.065 | 115.2987 | 109.4759 | 97.6763 | 148.9566 | 145.7497 | 139.2746 | 130.2633 | 125.0235 | 120.6849 | 113.4914 | 108.806 | 104.7172 | 63.8829 | 67.2266 | 71.164 | 74.6425 | 79.2359 | 86.4809
10 | 1.8622 | 1.962 | 2.0528 | 2.1713 | 2.2764 | 2.3619 | 2.3263 | 2.2088 | 1.9707 | 3.0053 | 2.9406 | 2.81 | 2.6282 | 2.5225 | 2.4349 | 2.2898 | 2.1953 | 2.1128 | 1.2889 | 1.3564 | 1.4358 | 1.506 | 1.5987 | 1.7448
11 | 14.7945 | 15.5872 | 16.3082 | 17.2495 | 18.0849 | 18.764 | 18.4809 | 17.5476 | 15.6562 | 23.8758 | 23.3618 | 22.3239 | 20.8795 | 20.0396 | 19.3442 | 18.1912 | 17.4402 | 16.7848 | 10.2396 | 10.7756 | 11.4067 | 11.9642 | 12.7005 | 13.8618
12 | 3.2724 | 3.4478 | 3.6073 | 3.8155 | 4.0003 | 4.1505 | 4.0879 | 3.8814 | 3.4631 | 5.2812 | 5.1675 | 4.9379 | 4.6184 | 4.4327 | 4.2788 | 4.0238 | 3.8577 | 3.7127 | 2.2649 | 2.3835 | 2.5231 | 2.6464 | 2.8093 | 3.0661
13 | 0.42456 | 0.44731 | 0.468 | 0.49501 | 0.51898 | 0.53847 | 0.53035 | 0.50356 | 0.44929 | 0.68516 | 0.67041 | 0.64063 | 0.59918 | 0.57508 | 0.55512 | 0.52203 | 0.50048 | 0.48167 | 0.29385 | 0.30923 | 0.32734 | 0.34334 | 0.36447 | 0.39779
14 | 1.401 | 1.4761 | 1.5444 | 1.6335 | 1.7126 | 1.7769 | 1.7501 | 1.6617 | 1.4826 | 2.261 | 2.2123 | 2.114 | 1.9773 | 1.8977 | 1.8319 | 1.7227 | 1.6516 | 1.5895 | 0.96968 | 1.0204 | 1.0802 | 1.133 | 1.2027 | 1.3127
15 | 3.5374 | 3.727 | 3.8994 | 4.1244 | 4.3242 | 4.4866 | 4.4189 | 4.1957 | 3.7435 | 5.7088 | 5.5859 | 5.3378 | 4.9924 | 4.7916 | 4.6253 | 4.3496 | 4.17 | 4.0133 | 2.4483 | 2.5765 | 2.7274 | 2.8607 | 3.0367 | 3.3144
16 | 10.0809 | 10.6211 | 11.1124 | 11.7538 | 12.3231 | 12.7858 | 12.5929 | 11.9569 | 10.6682 | 16.269 | 15.9187 | 15.2115 | 14.2273 | 13.655 | 13.1812 | 12.3955 | 11.8837 | 11.4372 | 6.9773 | 7.3425 | 7.7725 | 8.1524 | 8.6541 | 9.4454
17 | 5.0761 | 5.3481 | 5.5955 | 5.9184 | 6.2051 | 6.438 | 6.3409 | 6.0207 | 5.3718 | 8.1919 | 8.0156 | 7.6595 | 7.1639 | 6.8757 | 6.6371 | 6.2415 | 5.9838 | 5.759 | 3.5133 | 3.6972 | 3.9137 | 4.105 | 4.3576 | 4.7561
18 | 8.9317 | 9.4104 | 9.8456 | 10.4139 | 10.9183 | 11.3282 | 11.1573 | 10.5938 | 9.452 | 14.4143 | 14.104 | 13.4774 | 12.6054 | 12.0984 | 11.6785 | 10.9824 | 10.529 | 10.1333 | 6.1819 | 6.5054 | 6.8864 | 7.2231 | 7.6676 | 8.3686
19 | 0.050154 | 0.052842 | 0.055286 | 0.058477 | 0.061309 | 0.063611 | 0.062651 | 0.059487 | 0.053075 | 0.08094 | 0.079198 | 0.075679 | 0.070783 | 0.067935 | 0.065578 | 0.061669 | 0.059123 | 0.056901 | 0.034713 | 0.03653 | 0.038669 | 0.040559 | 0.043055 | 0.046992
20 | 7.1162 | 7.4975 | 7.8443 | 8.2971 | 8.6989 | 9.0256 | 8.8894 | 8.4405 | 7.5307 | 11.4844 | 11.2371 | 10.7379 | 10.0431 | 9.6392 | 9.3047 | 8.75 | 8.3888 | 8.0736 | 4.9253 | 5.1831 | 5.4867 | 5.7548 | 6.109 | 6.6676
21 | 1.7903 | 1.8862 | 1.9735 | 2.0874 | 2.1885 | 2.2707 | 2.2364 | 2.1235 | 1.8946 | 2.8893 | 2.8271 | 2.7015 | 2.5267 | 2.425 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1105 | 2.0312 | 1.2391 | 1.304 | 1.3803 | 1.4478 | 1.5369 | 1.6774
22 | 2.3414 | 2.4669 | 2.581 | 2.7299 | 2.8621 | 2.9696 | 2.9248 | 2.7771 | 2.4778 | 3.7786 | 3.6973 | 3.533 | 3.3044 | 3.1715 | 3.0614 | 2.879 | 2.7601 | 2.6564 | 1.6205 | 1.7054 | 1.8052 | 1.8935 | 2.01 | 2.1938
23 | 9.1645 | 9.6556 | 10.1022 | 10.6853 | 11.2028 | 11.6235 | 11.4481 | 10.87 | 9.6984 | 14.79 | 14.4716 | 13.8287 | 12.934 | 12.4137 | 11.9829 | 11.2687 | 10.8034 | 10.3975 | 6.343 | 6.675 | 7.0659 | 7.4113 | 7.8674 | 8.5868
24 | 5.909 | 6.2256 | 6.5136 | 6.8895 | 7.2232 | 7.4944 | 7.3813 | 7.0086 | 6.2532 | 9.5361 | 9.3308 | 8.9163 | 8.3394 | 8.0039 | 7.7262 | 7.2656 | 6.9657 | 6.7039 | 4.0897 | 4.3038 | 4.5559 | 4.7786 | 5.0726 | 5.5364

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
16 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
17 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
18 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
19 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
20 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28666 | 0.19993 | 0.50864 | 0.31803 | 0.71941 | 1.2385 | 0.83023 | 0.097224 | 0.46544 | 0.090764 | 0.21032 | 0.97368 | 0.44233 | 0.61158 | 0.55964 | 1.2003 | 0.51206 | 0.3378 | 0.74223 | 1.5916 | 1.1673 | -0.24155 | 1.0465 | 1.3775
2 | 3.6 | 9.3187 | 9.1559 | 9.1325 | 9.1332 | 9.0524 | 9.7729 | 11.6029 | 13.224 | 13.6303 | 13.4924 | 13.8739 | 14.0642 | 13.8041 | 13.2647 | 12.7308 | 12.9529 | 13.0809 | 13.1364 | 12.9189 | 12.9577 | 13.4944 | 12.5784 | 11.5306
3 | 22.9797 | 12.682 | 12.0612 | 11.6318 | 11.6318 | 12.4719 | 15.627 | 19.2301 | 20.0702 | 19.6501 | 19.6408 | 20.9289 | 20.9289 | 20.9289 | 19.8788 | 18.8193 | 17.5312 | 17.5312 | 17.5312 | 17.5312 | 17.5312 | 17.5312 | 16.9011 | 15.8137
4 | 20.4606 | 18.0115 | 17.0318 | 16.4916 | 17.4827 | 16.013 | 18.7803 | 21.798 | 24.5569 | 26.3561 | 27.1996 | 27.63 | 28.1726 | 28.4033 | 28.5024 | 27.4279 | 27.4417 | 26.3718 | 26.5105 | 26.7285 | 26.5088 | 27.4591 | 26.8279 | 23.977
5 | -7.3158 | -6.2802 | -4.0716 | -3.8574 | -3.737 | -3.8156 | -2.8161 | -1.3902 | -0.37095 | 0.40115 | 0.67256 | 1.1699 | 1.8304 | 1.9307 | 1.6392 | 0.79079 | 0.82622 | 0.84414 | 1.0683 | 0.84876 | 0.63211 | 1.2948 | 1.71 | -0.4474
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7.8961 | 4.8981 | 7.0273 | 6.5024 | 7.4591 | 2.5437 | -6.032 | 0.43778 | 3.3697 | 8.203 | 7.9846 | 4.4217 | 3.659 | 4.4558 | 3.9014 | 4.6393 | 6.4707 | 6.7014 | 6.9239 | 6.7866 | 4.352 | 4.9248 | 4.9877 | 5.0655
8 | 11.4782 | 9.7308 | 9.7226 | 8.8398 | 8.9209 | 8.9179 | 10.7782 | 14.7376 | 17.269 | 17.6216 | 17.602 | 18.4157 | 17.6714 | 17.3343 | 14.5341 | 15.0261 | 17.4568 | 18.6061 | 14.6583 | 15.4217 | 14.2396 | 15.1006 | 13.6394 | 12.2142
9 | 61.7407 | 55.1067 | 51.5277 | 49.9965 | 83.5351 | 80.0472 | 55.4405 | 71.9058 | 79.5898 | 85.2172 | 85.1679 | 93.9314 | 97.0855 | 95.7889 | 102.0891 | 94.4407 | 90.0538 | 89.0146 | 85.7588 | 87.0095 | 85.193 | 91.9493 | 84.8951 | 70.1616
10 | 1.7976 | 1.6846 | 1.5255 | 1.5652 | 1.5645 | 1.6311 | 1.8668 | 2.3014 | 2.5412 | 2.6734 | 2.6929 | 2.7195 | 2.8287 | 2.779 | 2.6496 | 2.627 | 2.4779 | 2.4905 | 2.4541 | 2.573 | 2.573 | 2.6596 | 2.3944 | 2.0659
11 | 10.7027 | 10.8872 | 10.1551 | 10.7679 | 10.6402 | 11.2314 | 15.0171 | 16.8613 | 17.3906 | 17.5924 | 17.7432 | 18.1774 | 17.6413 | 17.2208 | 15.9474 | 15.2831 | 15.5022 | 15.2137 | 15.4218 | 15.7734 | 15.1984 | 15.8659 | 14.7627 | 12.3183
12 | 3.2011 | 3.3253 | 2.6814 | 2.9093 | 2.9468 | 2.7341 | 3.1806 | 3.6374 | 3.7181 | 3.9829 | 3.7428 | 3.8796 | 4.1696 | 3.8715 | 3.5388 | 3.8764 | 3.5237 | 3.8784 | 3.8724 | 4.0174 | 4.26 | 4.4149 | 3.9493 | 3.4974
13 | -0.096179 | -0.013665 | 0.014716 | 0.059915 | 0.033636 | 0.022074 | 0.075157 | 0.18553 | 0.054134 | 0.17081 | 0.17554 | 0.38367 | 0.2076 | 0.56341 | 0.067799 | 0.25385 | 0.28065 | -0.27225 | 0.14138 | -0.00052557 | 0.39418 | 0.56394 | 0.090924 | 0.23493
14 | 2.5442 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5817 | 2.6076 | 2.2904 | 1.6472 | 1.7135 | 1.8635 | 1.7885 | 2.3596 | 2.8383 | 2.7172 | 2.5326 | 2.5845 | 2.8268 | 2.5615 | 2.5326 | 2.5615 | 2.5759 | 2.6999 | 2.3192 | 2.2038
15 | 3.2594 | 3.0287 | 2.7403 | 2.7114 | 2.6826 | 2.6249 | 3.5046 | 4.638 | 5.2062 | 5.0216 | 5.0937 | 5.2899 | 5.3706 | 5.2235 | 4.7015 | 4.5804 | 4.5429 | 4.4535 | 4.3583 | 4.6323 | 4.7765 | 5.0649 | 4.589 | 3.8593
16 | 10.2683 | 9.3032 | 8.5725 | 8.5139 | 8.5139 | 8.4553 | 9.7647 | 11.2023 | 12.1539 | 12.5865 | 13.2207 | 13.7281 | 13.9624 | 14.0976 | 13.9489 | 13.8227 | 12.8971 | 12.6086 | 12.4915 | 12.4329 | 12.4464 | 12.9196 | 12.9647 | 11.5329
17 | 5.7282 | 5.4353 | 5.3267 | 5.34 | 5.3609 | 5.5485 | 6.9597 | 8.1121 | 8.039 | 8.2967 | 8.3741 | 8.6348 | 8.7619 | 8.5181 | 7.7115 | 7.576 | 7.6779 | 7.8138 | 7.7519 | 7.898 | 8.3042 | 8.1911 | 7.1353 | 6.5177
18 | 5.4439 | 4.933 | 4.3696 | 4.4595 | 4.8053 | 4.933 | 6.8676 | 8.0044 | 7.7359 | 7.7485 | 7.0821 | 8.089 | 8.16 | 7.7353 | 6.9759 | 6.6316 | 6.6563 | 6.6295 | 7.1278 | 7.5482 | 7.5651 | 7.2382 | 6.4803 | 6.0393
19 | 0.082515 | -0.1624 | 0.08304 | 0.26068 | 0.55448 | 0.24071 | 0.50192 | 0.30536 | 0.036264 | -0.077784 | 0.14663 | 0.007358 | 0.226 | 0.19183 | 0.011037 | 0.69691 | 0.37368 | 0.26699 | 0.6207 | 0.3269 | 0.63384 | 0.45462 | 0.3905 | 0.048878
20 | 10.1067 | 9.4769 | 9.0616 | 8.7486 | 9.0414 | 9.0087 | 10.4045 | 11.368 | 12.1309 | 12.2972 | 12.1893 | 12.9649 | 12.955 | 12.7329 | 12.2322 | 11.8273 | 11.6288 | 11.7008 | 11.4 | 11.468 | 11.9174 | 12.8449 | 12.1266 | 10.6968
21 | 1.6372 | 1.8095 | 0.98965 | 1.0422 | 1.1142 | 1.1379 | 2.5269 | 3.3605 | 3.8761 | 3.781 | 3.7 | 3.7547 | 3.8871 | 3.73 | 3.3358 | 2.9132 | 2.9258 | 2.6342 | 2.7698 | 3.3048 | 3.5597 | 4.0316 | 3.1256 | 2.3677
22 | 1.1092 | 1.1092 | 0.68676 | 0.68676 | 0.68676 | 0.68676 | 0.90678 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.2324 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.4392 | 1.1092
23 | 47.8318 | 45.4973 | 37.4538 | 39.8296 | 37.4587 | 42.1137 | 34.6035 | 22.8843 | 27.7066 | 26.0919 | 30.8388 | 33.8768 | 40.1611 | 43.3629 | 45.0411 | 42.5193 | 43.0012 | 38.6452 | 31.7805 | 31.7025 | 40.7601 | 43.2425 | 47.2947 | 41.126
24 | 22.2665 | 19.2169 | 18.9256 | 17.4168 | 16.8667 | 16.4479 | 19.7809 | 22.7759 | 26.1497 | 33.7487 | 34.8013 | 36.5562 | 38.1005 | 39.0925 | 34.8598 | 31.6395 | 29.1684 | 28.1318 | 23.7552 | 22.7061 | 21.0534 | 22.5273 | 21.3182 | 18.4988

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17165 | 0.12676 | 0.15645 | -0.013787 | 0.51722 | 0.43955 | 0.36665 | -0.032473 | 0.30746 | 0.25209 | 0.044695 | 0.75272 | 0.19886 | 0.081226 | 0.29147 | 0.29029 | 0.39234 | 0.45148 | 0.47601 | 0.15225 | 0.11649 | -0.08228 | 0.25763 | 0.21123
2 | -0.79822 | -1.0378 | -1.1438 | -1.0438 | -1.1188 | -1.1446 | -0.99202 | -0.15434 | 0.49541 | 0.72122 | 0.56694 | 0.75518 | 0.67017 | 0.69034 | 0.35619 | 0.09005 | 0.20032 | 0.24332 | 0.14659 | -0.027347 | -0.10676 | -0.074273 | -0.3562 | -0.48214
3 | -1.885 | -1.885 | -2.1883 | -2.4917 | -2.4917 | -2.4917 | -0.99353 | 0.20594 | 0.654 | 0.654 | 0.59799 | 0.84068 | 1.1394 | 1.1744 | 0.65866 | 0.51398 | -0.083426 | -0.083426 | -0.083426 | -0.083426 | -0.53148 | -0.68083 | -1.9036 | -1.9036
4 | 2.2454 | 1.7204 | 1.6304 | 1.4239 | 1.6392 | 0.76079 | 1.3274 | 2.5507 | 3.7106 | 4.4092 | 4.8135 | 4.9892 | 5.2135 | 5.2529 | 5.2156 | 5.042 | 4.7983 | 4.2579 | 4.2382 | 4.0318 | 3.6343 | 4.3568 | 3.9038 | 3.1417
5 | -0.4412 | -0.39593 | -0.4315 | -0.34904 | -0.38138 | -0.39754 | -0.46221 | -0.35066 | -0.39916 | -0.38138 | -0.4315 | -0.48 | -0.36359 | -0.34904 | -0.37491 | -0.40401 | -0.37491 | -0.34742 | -0.35066 | -0.30701 | -0.36198 | -0.38461 | -0.40724 | -0.41048
6 | 53.4815 | 53.7098 | 54.1668 | 54.2668 | 54.3971 | 54.5822 | 53.87 | 51.5596 | 51.2099 | 51.0951 | 51.1389 | 50.8226 | 50.4234 | 50.5878 | 50.8526 | 51.4589 | 51.5969 | 51.4864 | 51.579 | 51.817 | 51.7879 | 51.6009 | 52.0106 | 52.4353
7 | 14.2637 | 12.7988 | 11.0131 | 11.3296 | 10.7015 | 12.0986 | 13.0569 | 10.5887 | 7.4835 | 5.5633 | 7.1544 | 8.0205 | 7.635 | 7.5505 | 9.3823 | 10.3293 | 11.0969 | 13.6415 | 13.2931 | 12.6782 | 13.7573 | 12.5622 | 13.5835 | 13.9498
8 | -4.7406 | -6.0806 | -6.1349 | -6.1721 | -6.1043 | -6.0784 | -5.0358 | -2.987 | -1.9871 | -1.9482 | -1.9332 | -0.9278 | -0.66615 | -0.81322 | -0.16896 | -1.2839 | -2.2699 | -2.2201 | -2.645 | -2.4086 | -2.4493 | -1.9823 | -2.9424 | -3.9441
9 | -16.8548 | -23.3253 | -24.4943 | -23.8181 | -24.7259 | -25.7777 | -22.2896 | -9.2709 | -0.38246 | 3.7005 | 3.3821 | 3.786 | 5.5706 | 4.9057 | 1.3883 | 0.77099 | 0.49486 | -1.507 | -2.1897 | -1.5944 | -4.6948 | -1.7419 | -5.4833 | -8.1918
10 | -2.2563 | -2.2563 | -2.2563 | -2.2563 | -2.2563 | -2.2563 | -2.2563 | -2.1364 | -2.0072 | -1.9775 | -1.9345 | -1.9642 | -1.9642 | -1.9642 | -1.9642 | -1.9642 | -1.9972 | -2.0964 | -2.0964 | -2.0964 | -2.0964 | -2.1569 | -2.2173 | -2.2173
11 | -0.86404 | -0.94708 | -0.9928 | -0.53398 | -0.8057 | -0.86509 | 0.26752 | 1.4227 | 1.7838 | 2.1349 | 2.3887 | 2.354 | 2.4339 | 2.2321 | 1.6866 | 1.3696 | 1.0816 | 1.0937 | 0.84617 | 0.84827 | 0.5282 | 0.63962 | 0.43097 | -0.26752
12 | -0.48416 | -0.47819 | -0.60074 | -0.55039 | -0.48775 | -0.65002 | -0.49392 | -0.32641 | -0.22141 | -0.11053 | -0.14268 | -0.098149 | -0.041314 | -0.061749 | -0.11972 | -0.095495 | -0.21873 | -0.1961 | -0.28488 | -0.28658 | -0.28446 | -0.2453 | -0.32317 | -0.35868
13 | -0.8099 | -0.71267 | -0.73843 | -0.82357 | -0.80149 | -0.64645 | -0.62595 | -0.65171 | -0.63489 | -0.52189 | -0.47354 | -0.44726 | -0.36475 | -0.45725 | -0.67378 | -0.48615 | -0.47774 | -0.76891 | -0.77049 | -0.61124 | -0.70952 | -0.60598 | -0.7132 | -0.79729
14 | -0.08634 | -0.08634 | -0.08634 | -0.08634 | -0.08634 | -0.08634 | -0.38483 | -0.48433 | -0.48433 | -0.18584 | -0.08634 | -0.38483 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267 | -0.063267
15 | -0.58816 | -0.58816 | -0.58816 | -0.58816 | -0.58816 | -0.58816 | -0.58816 | -0.19016 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | 0.20783 | -0.090666 | -0.19016 | -0.19016 | -0.19016 | -0.19016 | -0.19016
16 | 0.7504 | 0.63288 | 0.51536 | 0.51536 | 0.51536 | 0.54474 | 0.88873 | 1.3228 | 1.87 | 2.2625 | 2.2964 | 2.3868 | 2.5027 | 2.8059 | 2.5311 | 2.47 | 2.4068 | 2.0655 | 2.0994 | 1.9819 | 1.8937 | 1.7081 | 1.5428 | 1.2421
17 | -0.87094 | -1.0205 | -0.99103 | -0.95489 | -0.98975 | -0.95647 | -0.35707 | 0.13056 | 0.14049 | 0.35572 | 0.35233 | 0.38904 | 0.51772 | 0.46367 | -0.021438 | 0.0056813 | 0.036049 | 0.099397 | 0.0077978 | 0.027874 | 0.11919 | -0.062739 | -0.4522 | -0.53153
18 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.64506 | -0.063563 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | -0.20447 | 0.21825 | 0.35916 | 0.35916 | 0.35916 | 0.35916 | 0.35916 | 0.78188
19 | 0.93499 | 0.69112 | 0.63068 | 0.55973 | 0.87455 | 0.82252 | 1.0758 | 1.1153 | 0.67956 | 0.36737 | 0.83986 | 0.79309 | 0.87718 | 0.62911 | 0.6496 | 0.61492 | 0.66958 | 1.1925 | 1.0858 | 1.1626 | 1.244 | 1.1494 | 0.83566 | 0.77049
20 | -0.16497 | -0.19031 | -0.33157 | -0.33526 | -0.20285 | -0.33252 | -0.26964 | 0.25551 | 0.73148 | 0.95368 | 0.63657 | 0.77527 | 0.8917 | 0.91851 | 0.82265 | 0.58617 | 0.59197 | 0.54835 | 0.40017 | 0.43107 | 0.57949 | 0.41012 | 0.23036 | 0.061612
21 | 0.19919 | 0.22862 | 0.33111 | 0.38104 | -0.3453 | -0.27225 | 0.079361 | 0.53135 | 0.67273 | 0.70847 | 0.67851 | 0.64277 | 0.77732 | 0.74263 | 0.6186 | 0.52189 | 0.44568 | 0.42046 | 0.45514 | 0.55973 | 0.52294 | 0.54029 | 0.1808 | -0.21601
22 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.07027 | -0.052944 | -0.059545 | -0.028741 | -0.017739 | -0.017739 | -0.017739 | -0.017739 | -0.017739 | -0.017739 | -0.017739 | 0.19569 | 0.096674 | 0.096674 | 0.096674 | 0.096674 | 0.096674
23 | -13.0162 | -12.5802 | -12.98 | -13.2987 | -12.9546 | -16.6457 | -14.1863 | -2.68 | 0.27282 | -2.3756 | -3.5166 | -4.8145 | -5.816 | -6.3133 | -6.9256 | -5.3202 | -4.5355 | -4.9621 | -4.2068 | -5.6129 | -9.0476 | -6.8699 | -7.8564 | -11.3356
24 | -4.1741 | -6.7016 | -5.9791 | -5.8871 | -5.6156 | -6.8466 | -4.3654 | -0.67691 | 0.26248 | 4.5787 | 5.2126 | 4.785 | 5.7566 | 6.3465 | 5.0176 | 2.8964 | -0.40966 | -0.77333 | -0.86107 | -1.9172 | -2.4047 | -0.81043 | -3.4864 | -4.9612

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16872 | 0.20409 | 0.27153 | 0.32232 | 0.37173 | 0.40009 | 0.37063 | 0.5462 | 0.48596 | 0.57302 | 0.58342 | 0.56847 | 0.5253 | 0.49713 | 0.48146 | 0.45104 | 0.43105 | 0.40871 | 0.29279 | 0.30559 | 0.32127 | 0.34809 | 0.13396 | 0.14879
2 | 3.1661 | 3.8299 | 5.0954 | 6.0485 | 6.9757 | 7.508 | 6.9551 | 10.2497 | 9.1194 | 10.7531 | 10.9482 | 10.6677 | 9.8576 | 9.329 | 9.0348 | 8.464 | 8.0889 | 7.6697 | 5.4944 | 5.7346 | 6.0288 | 6.5321 | 2.5138 | 2.7922
3 | 4.4829 | 5.4228 | 7.2147 | 8.5642 | 9.877 | 10.6307 | 9.8478 | 14.5128 | 12.9124 | 15.2256 | 15.5017 | 15.1046 | 13.9576 | 13.2091 | 12.7926 | 11.9844 | 11.4532 | 10.8597 | 7.7797 | 8.1198 | 8.5364 | 9.249 | 3.5593 | 3.9535
4 | 6.3302 | 7.6574 | 10.1877 | 12.0934 | 13.9471 | 15.0114 | 13.9059 | 20.4932 | 18.2332 | 21.4997 | 21.8896 | 21.3288 | 19.7091 | 18.6522 | 18.0642 | 16.9229 | 16.1728 | 15.3347 | 10.9855 | 11.4658 | 12.054 | 13.0603 | 5.026 | 5.5827
5 | 0.17205 | 0.20812 | 0.27689 | 0.32869 | 0.37907 | 0.408 | 0.37795 | 0.55699 | 0.49556 | 0.58434 | 0.59494 | 0.5797 | 0.53568 | 0.50695 | 0.49097 | 0.45995 | 0.43956 | 0.41678 | 0.29858 | 0.31163 | 0.32762 | 0.35497 | 0.1366 | 0.15173
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.3582 | 1.6429 | 2.1858 | 2.5946 | 2.9924 | 3.2207 | 2.9835 | 4.3968 | 3.9119 | 4.6128 | 4.6964 | 4.5761 | 4.2286 | 4.0018 | 3.8757 | 3.6308 | 3.4699 | 3.2901 | 2.3569 | 2.46 | 2.5862 | 2.8021 | 1.0783 | 1.1978
8 | 3.735 | 4.518 | 6.011 | 7.1353 | 8.2291 | 8.857 | 8.2048 | 12.0915 | 10.758 | 12.6853 | 12.9154 | 12.5845 | 11.6288 | 11.0052 | 10.6582 | 9.9849 | 9.5423 | 9.0478 | 6.4817 | 6.7651 | 7.1121 | 7.7059 | 2.9655 | 3.2939
9 | 21.1686 | 25.6066 | 34.068 | 40.4406 | 46.6396 | 50.1987 | 46.5018 | 68.5302 | 60.9726 | 71.8958 | 73.1998 | 71.3244 | 65.9081 | 62.3737 | 60.4073 | 56.5909 | 54.0824 | 51.2797 | 36.7359 | 38.3421 | 40.309 | 43.6741 | 16.8072 | 18.6687
10 | 0.6058 | 0.7328 | 0.97495 | 1.1573 | 1.3347 | 1.4366 | 1.3308 | 1.9612 | 1.7449 | 2.0575 | 2.0948 | 2.0411 | 1.8861 | 1.785 | 1.7287 | 1.6195 | 1.5477 | 1.4675 | 1.0513 | 1.0973 | 1.1535 | 1.2499 | 0.48098 | 0.53426
11 | 3.882 | 4.6958 | 6.2475 | 7.4162 | 8.5529 | 9.2056 | 8.5277 | 12.5673 | 11.1814 | 13.1845 | 13.4236 | 13.0797 | 12.0865 | 11.4383 | 11.0777 | 10.3778 | 9.9178 | 9.4039 | 6.7368 | 7.0313 | 7.392 | 8.0091 | 3.0822 | 3.4235
12 | 0.9538 | 1.1538 | 1.535 | 1.8221 | 2.1015 | 2.2618 | 2.0952 | 3.0878 | 2.7473 | 3.2394 | 3.2982 | 3.2137 | 2.9696 | 2.8104 | 2.7218 | 2.5498 | 2.4368 | 2.3105 | 1.6552 | 1.7276 | 1.8162 | 1.9678 | 0.75729 | 0.84116
13 | 0.043662 | 0.052815 | 0.070268 | 0.083411 | 0.096197 | 0.10354 | 0.095913 | 0.14135 | 0.12576 | 0.14829 | 0.15098 | 0.14711 | 0.13594 | 0.12865 | 0.12459 | 0.11672 | 0.11155 | 0.10577 | 0.07577 | 0.079083 | 0.08314 | 0.090081 | 0.034666 | 0.038505
14 | 0.63612 | 0.76948 | 1.0238 | 1.2153 | 1.4015 | 1.5085 | 1.3974 | 2.0593 | 1.8322 | 2.1605 | 2.1997 | 2.1433 | 1.9806 | 1.8743 | 1.8153 | 1.7006 | 1.6252 | 1.541 | 1.1039 | 1.1522 | 1.2113 | 1.3124 | 0.50506 | 0.561
15 | 1.1202 | 1.355 | 1.8028 | 2.14 | 2.4681 | 2.6564 | 2.4608 | 3.6265 | 3.2265 | 3.8046 | 3.8736 | 3.7743 | 3.4877 | 3.3007 | 3.1966 | 2.9947 | 2.8619 | 2.7136 | 1.944 | 2.029 | 2.1331 | 2.3111 | 0.8894 | 0.98791
16 | 3.1029 | 3.7534 | 4.9937 | 5.9278 | 6.8365 | 7.3581 | 6.8162 | 10.0452 | 8.9374 | 10.5385 | 10.7296 | 10.4548 | 9.6608 | 9.1428 | 8.8545 | 8.2951 | 7.9274 | 7.5166 | 5.3848 | 5.6202 | 5.9085 | 6.4018 | 2.4636 | 2.7365
17 | 1.9229 | 2.3261 | 3.0947 | 3.6736 | 4.2367 | 4.56 | 4.2241 | 6.2252 | 5.5386 | 6.5309 | 6.6493 | 6.479 | 5.987 | 5.6659 | 5.4873 | 5.1406 | 4.9128 | 4.6582 | 3.337 | 3.4829 | 3.6616 | 3.9673 | 1.5267 | 1.6958
18 | 1.7498 | 2.1167 | 2.8161 | 3.3429 | 3.8553 | 4.1495 | 3.8439 | 5.6648 | 5.0401 | 5.943 | 6.0508 | 5.8958 | 5.4481 | 5.1559 | 4.9934 | 4.6779 | 4.4705 | 4.2389 | 3.0366 | 3.1694 | 3.332 | 3.6102 | 1.3893 | 1.5432
19 | 0.070987 | 0.085869 | 0.11424 | 0.13561 | 0.1564 | 0.16834 | 0.15594 | 0.22981 | 0.20447 | 0.2411 | 0.24547 | 0.23918 | 0.22102 | 0.20916 | 0.20257 | 0.18977 | 0.18136 | 0.17196 | 0.12319 | 0.12858 | 0.13517 | 0.14646 | 0.056361 | 0.062604
20 | 2.9702 | 3.5929 | 4.7801 | 5.6743 | 6.5441 | 7.0434 | 6.5247 | 9.6155 | 8.5551 | 10.0878 | 10.2707 | 10.0076 | 9.2476 | 8.7517 | 8.4758 | 7.9403 | 7.5884 | 7.1951 | 5.1545 | 5.3798 | 5.6558 | 6.128 | 2.3582 | 2.6194
21 | 0.73961 | 0.89467 | 1.1903 | 1.413 | 1.6295 | 1.7539 | 1.6247 | 2.3944 | 2.1303 | 2.512 | 2.5575 | 2.492 | 2.3028 | 2.1793 | 2.1106 | 1.9772 | 1.8896 | 1.7917 | 1.2835 | 1.3396 | 1.4084 | 1.5259 | 0.58723 | 0.65227
22 | 0.29331 | 0.35481 | 0.47205 | 0.56035 | 0.64624 | 0.69556 | 0.64433 | 0.94956 | 0.84484 | 0.99619 | 1.0143 | 0.98827 | 0.91323 | 0.86425 | 0.83701 | 0.78413 | 0.74937 | 0.71053 | 0.50901 | 0.53127 | 0.55852 | 0.60515 | 0.23288 | 0.25867
23 | 10.0514 | 12.1587 | 16.1764 | 19.2023 | 22.1458 | 23.8357 | 22.0803 | 32.54 | 28.9514 | 34.1381 | 34.7572 | 33.8667 | 31.295 | 29.6167 | 28.683 | 26.8709 | 25.6798 | 24.349 | 17.4432 | 18.2058 | 19.1398 | 20.7376 | 7.9805 | 8.8644
24 | 6.766 | 8.1845 | 10.889 | 12.9259 | 14.9072 | 16.0448 | 14.8631 | 21.904 | 19.4884 | 22.9797 | 23.3965 | 22.7971 | 21.0659 | 19.9362 | 19.3077 | 18.0879 | 17.2861 | 16.3903 | 11.7417 | 12.2551 | 12.8838 | 13.9594 | 5.372 | 5.967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52667 | 0.55489 | 0.58056 | 0.61407 | 0.64381 | 0.66798 | 0.6579 | 0.62468 | 0.55735 | 0.84996 | 0.83166 | 0.79471 | 0.74329 | 0.71339 | 0.68864 | 0.64759 | 0.62085 | 0.59752 | 0.36452 | 0.3836 | 0.40607 | 0.42592 | 0.45213 | 0.49347
2 | 9.8833 | 10.4129 | 10.8945 | 11.5233 | 12.0814 | 12.5351 | 12.3459 | 11.7224 | 10.459 | 15.9499 | 15.6066 | 14.9132 | 13.9483 | 13.3872 | 12.9227 | 12.1524 | 11.6507 | 11.2129 | 6.8404 | 7.1985 | 7.6201 | 7.9926 | 8.4844 | 9.2602
3 | 13.9939 | 14.7438 | 15.4258 | 16.3161 | 17.1064 | 17.7487 | 17.4809 | 16.5981 | 14.8091 | 22.5839 | 22.0977 | 21.116 | 19.7497 | 18.9553 | 18.2975 | 17.2069 | 16.4965 | 15.8766 | 9.6855 | 10.1925 | 10.7894 | 11.3168 | 12.0133 | 13.1117
4 | 19.7605 | 20.8194 | 21.7824 | 23.0396 | 24.1555 | 25.0625 | 24.6843 | 23.4377 | 20.9115 | 31.8902 | 31.2036 | 29.8173 | 27.8881 | 26.7663 | 25.8375 | 24.2974 | 23.2943 | 22.4189 | 13.6767 | 14.3926 | 15.2355 | 15.9802 | 16.9636 | 18.5147
5 | 0.53707 | 0.56585 | 0.59203 | 0.6262 | 0.65652 | 0.68118 | 0.6709 | 0.63702 | 0.56836 | 0.86675 | 0.84809 | 0.81041 | 0.75797 | 0.72749 | 0.70224 | 0.66038 | 0.63312 | 0.60933 | 0.37172 | 0.39118 | 0.41409 | 0.43433 | 0.46106 | 0.50321
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2396 | 4.4668 | 4.6734 | 4.9432 | 5.1826 | 5.3772 | 5.296 | 5.0286 | 4.4866 | 6.842 | 6.6947 | 6.3973 | 5.9834 | 5.7427 | 5.5434 | 5.213 | 4.9978 | 4.81 | 2.9343 | 3.0879 | 3.2688 | 3.4286 | 3.6395 | 3.9723
8 | 11.6591 | 12.2839 | 12.8521 | 13.5939 | 14.2522 | 14.7874 | 14.5643 | 13.8288 | 12.3383 | 18.8159 | 18.4108 | 17.5929 | 16.4546 | 15.7927 | 15.2447 | 14.336 | 13.7441 | 13.2277 | 8.0696 | 8.4919 | 8.9893 | 9.4287 | 10.0089 | 10.9241
9 | 66.0798 | 69.6209 | 72.8411 | 77.0454 | 80.7768 | 83.8099 | 82.5454 | 78.3767 | 69.929 | 106.6419 | 104.346 | 99.7104 | 93.2589 | 89.5076 | 86.4015 | 81.2514 | 77.897 | 74.9698 | 45.7354 | 48.1293 | 50.9481 | 53.4386 | 56.727 | 61.9139
10 | 1.891 | 1.9924 | 2.0845 | 2.2049 | 2.3116 | 2.3984 | 2.3623 | 2.243 | 2.0012 | 3.0518 | 2.9861 | 2.8535 | 2.6688 | 2.5615 | 2.4726 | 2.3252 | 2.2292 | 2.1455 | 1.3088 | 1.3773 | 1.458 | 1.5293 | 1.6234 | 1.7718
11 | 12.118 | 12.7673 | 13.3579 | 14.1289 | 14.8131 | 15.3694 | 15.1375 | 14.373 | 12.8238 | 19.5564 | 19.1354 | 18.2853 | 17.1022 | 16.4142 | 15.8446 | 14.9002 | 14.285 | 13.7482 | 8.3871 | 8.8261 | 9.3431 | 9.7998 | 10.4028 | 11.354
12 | 2.9774 | 3.1369 | 3.282 | 3.4715 | 3.6396 | 3.7762 | 3.7193 | 3.5314 | 3.1508 | 4.805 | 4.7015 | 4.4927 | 4.202 | 4.033 | 3.893 | 3.661 | 3.5098 | 3.3779 | 2.0607 | 2.1686 | 2.2956 | 2.4078 | 2.556 | 2.7897
13 | 0.13629 | 0.1436 | 0.15024 | 0.15891 | 0.16661 | 0.17286 | 0.17026 | 0.16166 | 0.14423 | 0.21996 | 0.21522 | 0.20566 | 0.19235 | 0.18462 | 0.17821 | 0.16759 | 0.16067 | 0.15463 | 0.094332 | 0.09927 | 0.10508 | 0.11022 | 0.117 | 0.1277
14 | 1.9857 | 2.0921 | 2.1889 | 2.3152 | 2.4274 | 2.5185 | 2.4805 | 2.3552 | 2.1014 | 3.2046 | 3.1356 | 2.9963 | 2.8024 | 2.6897 | 2.5964 | 2.4416 | 2.3408 | 2.2529 | 1.3744 | 1.4463 | 1.531 | 1.6058 | 1.7047 | 1.8605
15 | 3.4968 | 3.6842 | 3.8546 | 4.0771 | 4.2745 | 4.435 | 4.3681 | 4.1475 | 3.7005 | 5.6433 | 5.5218 | 5.2765 | 4.9351 | 4.7366 | 4.5722 | 4.2997 | 4.1222 | 3.9672 | 2.4202 | 2.5469 | 2.6961 | 2.8279 | 3.0019 | 3.2764
16 | 9.686 | 10.2051 | 10.6771 | 11.2933 | 11.8403 | 12.2849 | 12.0995 | 11.4885 | 10.2502 | 15.6316 | 15.2951 | 14.6156 | 13.6699 | 13.1201 | 12.6648 | 11.9099 | 11.4182 | 10.9891 | 6.7039 | 7.0548 | 7.468 | 7.833 | 8.3151 | 9.0754
17 | 6.0026 | 6.3242 | 6.6168 | 6.9987 | 7.3376 | 7.6131 | 7.4983 | 7.1196 | 6.3522 | 9.6872 | 9.4786 | 9.0575 | 8.4715 | 8.1307 | 7.8486 | 7.3807 | 7.076 | 6.8101 | 4.1545 | 4.372 | 4.628 | 4.8543 | 5.153 | 5.6242
18 | 5.4623 | 5.755 | 6.0211 | 6.3687 | 6.6771 | 6.9278 | 6.8233 | 6.4787 | 5.7804 | 8.8152 | 8.6254 | 8.2422 | 7.7089 | 7.3988 | 7.1421 | 6.7164 | 6.4391 | 6.1971 | 3.7806 | 3.9784 | 4.2114 | 4.4173 | 4.6891 | 5.1179
19 | 0.22159 | 0.23347 | 0.24427 | 0.25836 | 0.27088 | 0.28105 | 0.27681 | 0.26283 | 0.2345 | 0.35761 | 0.34991 | 0.33437 | 0.31274 | 0.30016 | 0.28974 | 0.27247 | 0.26122 | 0.2514 | 0.15337 | 0.1614 | 0.17085 | 0.1792 | 0.19023 | 0.20762
20 | 9.2717 | 9.7686 | 10.2204 | 10.8103 | 11.3339 | 11.7594 | 11.582 | 10.9971 | 9.8118 | 14.963 | 14.6409 | 13.9905 | 13.0852 | 12.5589 | 12.1231 | 11.4005 | 10.9298 | 10.5191 | 6.4172 | 6.7531 | 7.1486 | 7.498 | 7.9594 | 8.6872
21 | 2.3088 | 2.4325 | 2.545 | 2.6919 | 2.8223 | 2.9282 | 2.884 | 2.7384 | 2.4432 | 3.726 | 3.6457 | 3.4838 | 3.2584 | 3.1273 | 3.0188 | 2.8388 | 2.7216 | 2.6194 | 1.5979 | 1.6816 | 1.7801 | 1.8671 | 1.982 | 2.1632
22 | 0.91561 | 0.96467 | 1.0093 | 1.0675 | 1.1192 | 1.1613 | 1.1438 | 1.086 | 0.96894 | 1.4776 | 1.4458 | 1.3816 | 1.2922 | 1.2402 | 1.1972 | 1.1258 | 1.0793 | 1.0388 | 0.63371 | 0.66688 | 0.70594 | 0.74045 | 0.78601 | 0.85788
23 | 31.3765 | 33.0579 | 34.5869 | 36.5832 | 38.355 | 39.7952 | 39.1948 | 37.2153 | 33.2042 | 50.6365 | 49.5463 | 47.3452 | 44.2818 | 42.5006 | 41.0257 | 38.5804 | 36.9876 | 35.5977 | 21.7164 | 22.8531 | 24.1915 | 25.3741 | 26.9355 | 29.3984
24 | 21.1208 | 22.2526 | 23.2819 | 24.6257 | 25.8183 | 26.7878 | 26.3836 | 25.0512 | 22.3511 | 34.0855 | 33.3516 | 31.8699 | 29.8079 | 28.6089 | 27.6161 | 25.97 | 24.8979 | 23.9622 | 14.6182 | 15.3833 | 16.2843 | 17.0803 | 18.1314 | 19.7893

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
16 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
17 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
18 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
19 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
20 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1