## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5421 | 0.5223 | 1.1275 | 0.42148 | 0.40129 | 0.87037 | 0.86187 | 1.3217 | 0.47068 | 1.3371 | 0.28771 | 0.90126 | 0.39436 | 0.92527 | 1.8399 | 0.52335 | 0.11798 | 1.8855 | 1.6981 | 0.33878 | 1.5059 | 1.1438 | 0.84084 | 0.30169
2 | 0.10034 | 9.4852 | 8.9875 | 8.924 | 9.0316 | 9.9277 | 11.8461 | 14.2591 | 15.5243 | 15.7179 | 15.2937 | 15.3726 | 15.3599 | 15.1091 | 14.2481 | 13.8398 | 14.4135 | 15.9776 | 15.9197 | 15.5901 | 15.322 | 14.3608 | 12.5631 | 11.3979
3 | 21.5821 | 10.1166 | 9.155 | 9.8467 | 9.8124 | 10.2294 | 15.2236 | 16.9554 | 18.589 | 18.5988 | 17.5686 | 19.2219 | 18.1279 | 16.9701 | 16.455 | 15.3757 | 15.3855 | 16.2882 | 16.2882 | 16.5335 | 16.087 | 14.5368 | 12.2948 | 11.8974
4 | 34.0229 | 29.9356 | 28.183 | 27.8483 | 29.1489 | 31.4722 | 37.9767 | 42.4555 | 44.9352 | 46.4639 | 46.889 | 46.4 | 46.1367 | 45.1852 | 43.7469 | 42.9548 | 44.4883 | 50.367 | 51.3552 | 51.6602 | 50.124 | 47.8327 | 43.6164 | 38.5529
5 | -2.7874 | -3.512 | -3.926 | -3.8886 | -3.7424 | 7.9353 | 9.7091 | 11.6075 | 7.6283 | 2.4854 | 1.5918 | 1.5357 | 1.6581 | 0.94651 | 0.6365 | 0.064582 | 0.045627 | 1.7146 | 1.5832 | 1.7123 | 1.714 | 1.6749 | 1.305 | -0.92025
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13.9682 | 14.8597 | 15.6041 | 17.5955 | 18.6407 | 11.4475 | 3.6813 | -10.9956 | -18.7588 | -13.6212 | -6.4161 | -4.863 | -10.5578 | -4.3022 | -4.9492 | -6.0348 | -8.1412 | -12.1124 | -12.8294 | -13.8031 | -13.8004 | -7.913 | 2.801 | 12.3927
8 | 15.2941 | 14.0922 | 13.439 | 13.1651 | 12.9845 | 13.7642 | 17.1461 | 19.5105 | 23.2806 | 25.0518 | 25.0624 | 25.5177 | 24.6717 | 24.1763 | 23.9258 | 23.0533 | 23.1365 | 25.8686 | 22.4459 | 22.2943 | 22.3606 | 21.289 | 18.4769 | 16.3529
9 | 94.2922 | 82.6136 | 78.4097 | 76.5549 | 75.21 | 85.4468 | 117.4912 | 141.7345 | 153.1368 | 151.4575 | 159.7413 | 163.7537 | 156.7113 | 154.2221 | 144.0618 | 138.9844 | 144.0536 | 169.1797 | 168.5152 | 168.4124 | 167.7149 | 158.1128 | 137.4411 | 117.3451
10 | 2.046 | 2.0005 | 1.9141 | 1.938 | 1.9278 | 2.0498 | 2.6008 | 2.9526 | 3.1688 | 3.3019 | 3.0781 | 3.1791 | 3.1371 | 3.0186 | 2.8648 | 2.6846 | 2.6986 | 3.0509 | 3.0646 | 3.1341 | 3.0363 | 2.9453 | 2.5801 | 2.283
11 | 14.6139 | 14.1697 | 14.046 | 14.1421 | 14.8531 | 16.974 | 22.8918 | 26.7794 | 27.6815 | 25.8855 | 26.1567 | 26.2297 | 24.6712 | 24.8088 | 23.2116 | 22.8741 | 23.3376 | 24.6403 | 24.2143 | 23.7033 | 23.1205 | 20.6615 | 18.1722 | 15.816
12 | 3.7223 | 3.6111 | 3.188 | 3.3476 | 3.4439 | 3.904 | 4.4884 | 5.3885 | 5.389 | 5.5761 | 4.8988 | 5.1208 | 4.813 | 4.5982 | 4.7352 | 4.9287 | 5.4958 | 5.8203 | 5.5275 | 5.8993 | 5.9042 | 5.1376 | 4.3749 | 4.3039
13 | 0.33081 | 0.33081 | 0.33081 | 0.33081 | 0.35935 | 0.3227 | 0.52847 | 0.55646 | 0.55646 | 0.65668 | 0.82227 | 0.74617 | 0.83465 | 0.83754 | 0.7838 | 0.77009 | 0.82593 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8559 | 0.57378 | 0.45105 | 0.36808
14 | 2.1043 | 2.1043 | 2.1043 | 2.074 | 2.3165 | 2.168 | 2.2013 | 1.8315 | 1.5677 | 1.3707 | 1.6496 | 1.8679 | 2.0498 | 2.2317 | 2.171 | 1.8982 | 1.9285 | 2.0801 | 2.1104 | 2.0498 | 2.0861 | 2.3772 | 2.2559 | 2.0437
15 | 3.317 | 3.0684 | 2.8865 | 2.8653 | 2.8683 | 3.2139 | 4.8965 | 5.9939 | 6.3911 | 6.4183 | 6.1364 | 6.4092 | 6.4426 | 6.3456 | 5.6513 | 5.2875 | 5.5907 | 6.5214 | 6.2152 | 6.1303 | 5.9788 | 5.5725 | 4.6145 | 4.0021
16 | 11.7803 | 10.4852 | 9.9877 | 9.8646 | 9.8646 | 10.4425 | 13.0221 | 14.892 | 16.634 | 17.0272 | 16.9703 | 16.9703 | 16.6482 | 16.3355 | 15.8807 | 15.5783 | 15.2299 | 16.3053 | 17.1361 | 17.1314 | 17.1267 | 16.3091 | 14.9935 | 13.389
17 | 5.5629 | 5.207 | 5.228 | 5.2406 | 5.3411 | 5.6953 | 7.3687 | 8.3311 | 8.6407 | 8.3493 | 8.3603 | 8.7809 | 8.6583 | 8.652 | 8.2919 | 8.1435 | 8.1397 | 8.3373 | 8.186 | 7.9194 | 7.9596 | 7.4814 | 6.3519 | 6.0115
18 | 8.9749 | 8.4318 | 7.9617 | 7.8805 | 8.0468 | 9.5373 | 13.479 | 15.9528 | 16.3882 | 16.6125 | 15.0286 | 15.9799 | 15.5004 | 14.7689 | 13.5978 | 13.4077 | 14.0872 | 15.3032 | 14.7839 | 14.6955 | 14.4673 | 13.4718 | 11.5294 | 10.2179
19 | 0.0016573 | 1.0276 | -0.19833 | -0.02486 | 0.07458 | -0.050825 | 0.016021 | -0.11988 | -0.19722 | -0.012706 | -0.046406 | 0.17623 | -0.2033 | -0.40052 | -0.066846 | -0.092811 | 0.19004 | 0.0016573 | -0.10386 | 0.20275 | -0.064636 | 0.050825 | -0.038671 | -0.08342
20 | 7.8287 | 7.1783 | 6.8291 | 6.7929 | 7.0398 | 7.6059 | 9.8761 | 11.3574 | 11.8934 | 12.068 | 11.8271 | 12.1463 | 11.9837 | 11.3213 | 10.948 | 10.2675 | 10.4 | 12.2005 | 12.3089 | 12.4113 | 12.0439 | 11.5381 | 10.3337 | 8.8704
21 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3605 | 2.1582 | 2.9559 | 3.0913 | 3.2267 | 3.2267 | 3.2267 | 3.2267 | 3.2267 | 3.028 | 2.9617 | 2.9617 | 3.1649 | 3.2326 | 3.2326 | 3.2326 | 3.1663 | 2.504 | 2.1729
22 | 3.1225 | 2.9884 | 2.8681 | 3.1642 | 3.0532 | 3.0532 | 3.4232 | 3.6082 | 3.4972 | 3.7932 | 3.8487 | 3.7655 | 3.7007 | 3.6637 | 3.6452 | 3.2983 | 3.5065 | 3.6082 | 3.2613 | 3.6082 | 3.3769 | 3.1457 | 3.1457 | 3.1457
23 | 9.9366 | 4.8672 | 4.3879 | 4.649 | 5.6451 | 6.04 | 9.4284 | 15.8183 | 18.0545 | 20.5721 | 16.9891 | 13.7136 | 14.4916 | 15.4395 | 14.9804 | 14.7237 | 14.5614 | 18.8343 | 17.6412 | 18.5686 | 17.5303 | 16.3685 | 12.8663 | 12.0794
24 | 1.1163 | -1.2334 | -0.46769 | -2.0468 | -1.4802 | 0.31786 | 3.1516 | 11.6582 | 16.7457 | 18.866 | 16.6838 | 15.3961 | 14.7934 | 12.9599 | 12.7912 | 8.8226 | 8.7643 | 11.8916 | 13.558 | 12.2045 | 9.1844 | 9.9919 | 4.5958 | 1.6628

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28778 | 0.32892 | 0.73247 | 0.31915 | 0.28213 | 0.33059 | 0.3543 | 0.34491 | 0.23539 | 0.96468 | 0.088034 | 0.52566 | 0.19463 | 0.2448 | 0.36151 | 0.45473 | 0.15455 | 0.65515 | 0.55479 | 0.21979 | 0.941 | 0.48502 | 0.47722 | 0.20342
2 | -1.9183 | -2.0849 | -2.2457 | -2.2294 | -2.3075 | -2.0541 | -1.5297 | -0.62964 | -0.18543 | -0.029007 | -0.26041 | -0.19145 | -0.26499 | -0.26731 | -0.67577 | -0.97322 | -0.8655 | -0.29544 | -0.42976 | -0.54023 | -0.8486 | -1.1015 | -1.4779 | -1.6635
3 | 2.0038 | 2.4821 | 2.4821 | 2.4821 | 2.4821 | 2.0111 | 0.91219 | 0.11743 | -0.68713 | -0.68713 | -0.059176 | -0.71657 | -0.71657 | -0.55467 | -0.068989 | 0.41669 | 0.57859 | 0.57859 | 0.57859 | 0.57859 | 0.57859 | 1.2065 | 1.8443 | 1.8443
4 | 4.2424 | 3.2725 | 2.8014 | 2.7414 | 3.1157 | 3.8686 | 6.0022 | 7.3275 | 8.4659 | 9.3225 | 9.4012 | 9.2326 | 9.2719 | 9.1773 | 8.279 | 7.8658 | 8.1175 | 11.0638 | 11.0478 | 10.7106 | 9.9138 | 8.8167 | 7.1911 | 5.517
5 | 0.19954 | 0.013521 | -0.25264 | -0.3868 | -0.28993 | 0.33662 | 1.0195 | 1.1598 | 0.92484 | 0.51275 | 0.14698 | 0.17417 | 0.27444 | 0.13678 | 0.23411 | 0.16749 | 0.1641 | 0.19347 | 0.19857 | 0.24615 | 0.26314 | 0.3105 | 0.27331 | -0.031389
6 | 54.714 | 54.9105 | 55.1501 | 55.1337 | 54.8896 | 54.4558 | 53.1925 | 52.2148 | 51.8076 | 39.3203 | 26.9989 | 26.8389 | 27.0107 | 27.1375 | 27.2905 | 41.1362 | 52.4852 | 51.5954 | 51.6657 | 51.7962 | 52.3214 | 52.7452 | 53.3589 | 54.0949
7 | 7.304 | 7.1595 | 7.3544 | 7.1817 | 6.3646 | 5.5457 | 2.379 | 1.4803 | 2.8592 | 1.7524 | 1.207 | -1.6179 | 1.2245 | 2.0088 | 3.1517 | 4.0758 | 4.3691 | 2.5808 | 2.5308 | 3.4602 | 4.8194 | 5.8265 | 5.8878 | 6.1546
8 | -8.1906 | -8.8164 | -8.8889 | -8.9102 | -8.8093 | -8.4308 | -4.8566 | -1.4945 | 0.049327 | 0.71294 | 0.037407 | -0.31658 | -0.63847 | -0.48943 | -1.7229 | -3.136 | -3.1603 | -0.36366 | -0.50758 | -0.65924 | -1.5316 | -3.1148 | -4.7304 | -5.7384
9 | -17.7726 | -20.4947 | -19.4116 | -20.0978 | -20.1094 | -19.7309 | -8.7872 | -0.35558 | 3.0723 | 7.1461 | 8.9195 | 8.3139 | 10.3914 | 7.4787 | 7.1109 | 1.6346 | 0.48216 | 11.2977 | 11.7916 | 12.5014 | 6.8038 | 0.51164 | -3.6134 | -5.7814
10 | -1.8836 | -1.8836 | -1.8836 | -1.8836 | -1.8836 | -1.8836 | -1.8206 | -1.6639 | -1.6011 | -1.5066 | -1.5381 | -1.5066 | -1.5381 | -1.6326 | -1.6326 | -1.6326 | -1.7264 | -1.7576 | -1.7576 | -1.7576 | -1.7576 | -1.7926 | -1.8976 | -1.8976
11 | 1.1751 | -0.71652 | -1.1474 | -0.50328 | -0.82259 | -0.13369 | 2.2424 | 4.0323 | 4.5649 | 3.7926 | 3.8533 | 3.8931 | 3.3523 | 3.2821 | 2.3098 | 2.2021 | 1.9253 | 2.7208 | 2.5131 | 2.1302 | 1.8822 | 1.0574 | 0.3392 | -0.50052
12 | -0.79979 | -0.8047 | -0.87914 | -0.80667 | -0.80918 | -0.72861 | -0.49668 | -0.27894 | -0.20328 | -0.25629 | -0.37181 | -0.27821 | -0.31911 | -0.3116 | -0.39423 | -0.39754 | -0.31934 | -0.27608 | -0.33261 | -0.36917 | -0.33021 | -0.42917 | -0.56221 | -0.62703
13 | -0.57096 | -0.57096 | -0.57096 | -0.57096 | -0.54144 | -0.5577 | -0.50832 | -0.49186 | -0.49186 | -0.54571 | -0.50448 | -0.49074 | -0.49419 | -0.52202 | -0.50738 | -0.50622 | -0.52048 | -0.52048 | -0.52048 | -0.50444 | -0.50292 | -0.54646 | -0.54646 | -0.54646
14 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.084693 | -0.39845 | -0.50304 | -0.50304 | -0.084693 | -0.084693 | -0.19231 | -0.51517 | -0.51517 | -0.51517 | -0.096818 | -0.096818 | -0.096818 | -0.096818
15 | -0.9032 | -0.9032 | -0.9032 | -0.9032 | -0.9032 | -0.9032 | -0.6819 | -0.14684 | -0.042252 | -0.042252 | -0.042252 | -0.042252 | -0.042252 | -0.042252 | -0.14987 | -0.47272 | -0.47272 | -0.47272 | -0.47272 | -0.47272 | -0.47272 | -0.47272 | -0.89107 | -0.89107
16 | 0.42669 | 0.30079 | 0.17963 | 0.18676 | -0.089468 | 0.041354 | 0.91164 | 1.6983 | 2.4171 | 2.8342 | 2.7962 | 2.763 | 2.6965 | 2.5658 | 2.3663 | 1.8622 | 1.7648 | 2.0427 | 2.1459 | 2.0342 | 1.8708 | 1.6499 | 1.1909 | 0.78214
17 | -0.90934 | -1.0433 | -1.0681 | -1.0579 | -1.0034 | -0.87591 | -0.13109 | 0.32423 | 0.55113 | 0.31987 | 0.37283 | 0.57948 | 0.65806 | 0.65279 | 0.29435 | 0.15609 | 0.159 | 0.18062 | -0.039411 | -0.27998 | -0.074129 | -0.30224 | -0.8022 | -0.83658
18 | 1.9038 | 2.3482 | 2.3482 | 2.3482 | 2.3482 | 2.3482 | 1.1633 | 0.12646 | -0.021653 | -0.6141 | -0.16977 | -0.46599 | -0.6141 | -0.6141 | -0.021653 | 0.42913 | 0.57939 | 0.57939 | 0.57939 | 0.7275 | 1.1718 | 1.1718 | 1.7643 | 1.7643
19 | 0.87452 | 0.55742 | 0.77785 | 0.85574 | 0.85298 | 0.78006 | 1.0325 | 0.9712 | 1.2966 | 1.0839 | 0.83143 | 0.78392 | 0.9701 | 0.68172 | 0.72757 | 0.73199 | 0.96568 | 0.88778 | 0.84525 | 0.99109 | 1.032 | 0.79387 | 0.64139 | 0.77232
20 | -1.2102 | -1.6167 | -1.6859 | -1.6859 | -1.6859 | -1.5926 | -0.80673 | -0.37316 | 0.1417 | 0.45784 | -0.1895 | -0.14433 | 0.063416 | 0.021265 | -0.1082 | -0.605 | -0.80673 | -0.31595 | -0.28585 | -0.11724 | -0.047986 | -0.42134 | -0.71038 | -0.89103
21 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837 | 0.41837
22 | 0.916 | 0.8605 | 0.71479 | 0.83506 | 0.82349 | 0.90675 | 0.9692 | 1.1265 | 1.071 | 1.1288 | 1.1265 | 1.138 | 1.2537 | 1.2514 | 1.027 | 0.97614 | 0.83043 | 0.85125 | 0.85125 | 0.97151 | 0.85125 | 0.92526 | 0.7703 | 0.76799
23 | 5.3349 | 4.3922 | 4.1473 | 3.8187 | 3.876 | 4.0302 | 1.6328 | 0.32431 | 0.22761 | 0.50371 | 3.1994 | 2.7384 | 1.7034 | 2.7097 | 3.8401 | 4.4795 | 3.998 | 0.61242 | 1.279 | 1.274 | 1.456 | 2.8347 | 4.4513 | 3.8692
24 | -10.4781 | -12.3378 | -12.0096 | -11.8514 | -11.8 | -11.645 | -3.283 | 2.3926 | 4.4693 | 6.6152 | 4.2388 | 3.5887 | 3.7349 | 3.9061 | 2.028 | -1.1141 | -2.0566 | 2.9099 | 4.1516 | 3.0805 | 2.2494 | 1.0106 | -3.2401 | -4.1991

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
8 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
9 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
10 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
11 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
12 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
13 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
14 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
15 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
16 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
17 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
18 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
19 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
20 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
21 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
22 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
23 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174
24 | 3.0834 | 3.7298 | 4.9623 | 5.8905 | 6.7935 | 7.3119 | 6.7734 | 9.982 | 8.8812 | 10.4722 | 10.6622 | 10.389 | 9.6001 | 9.0853 | 8.7988 | 8.2429 | 7.8776 | 7.4693 | 5.3509 | 5.5848 | 5.8713 | 6.3615 | 2.4481 | 2.7193

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
8 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
9 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
10 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
11 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
12 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
13 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
14 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
15 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
16 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
17 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
18 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
19 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
20 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
21 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
22 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
23 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869
24 | 9.6251 | 10.1409 | 10.6099 | 11.2223 | 11.7658 | 12.2076 | 12.0234 | 11.4162 | 10.1858 | 15.5333 | 15.1989 | 14.5237 | 13.5839 | 13.0375 | 12.5851 | 11.835 | 11.3464 | 10.92 | 6.6618 | 7.0104 | 7.421 | 7.7838 | 8.2628 | 9.0183

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40066 | 0.21015 | 0.53465 | 0.33429 | 0.7562 | 1.3018 | 0.87268 | 0.1022 | 0.48924 | 0.095406 | 0.22108 | 1.0235 | 0.46495 | 0.64286 | 0.58826 | 1.2617 | 0.53825 | 0.35507 | 0.78019 | 1.673 | 1.227 | -0.25391 | 1.1 | 1.448
2 | -0.061762 | 9.7952 | 9.6241 | 9.5995 | 9.6003 | 9.5154 | 10.2727 | 12.1962 | 13.9002 | 14.3274 | 14.1824 | 14.5834 | 14.7835 | 14.51 | 13.943 | 13.3818 | 13.6153 | 13.7498 | 13.8082 | 13.5796 | 13.6204 | 14.1845 | 13.2217 | 12.1203
3 | 29.3845 | 13.3305 | 12.678 | 12.2267 | 12.2267 | 13.1098 | 16.4261 | 20.2135 | 21.0965 | 20.655 | 20.6452 | 21.9992 | 21.9992 | 21.9992 | 20.8954 | 19.7818 | 18.4277 | 18.4277 | 18.4277 | 18.4277 | 18.4277 | 18.4277 | 17.7654 | 16.6224
4 | 21.507 | 18.9326 | 17.9028 | 17.335 | 18.3767 | 16.8319 | 19.7408 | 22.9128 | 25.8128 | 27.704 | 28.5906 | 29.043 | 29.6133 | 29.8559 | 29.9601 | 28.8306 | 28.845 | 27.7204 | 27.8663 | 28.0954 | 27.8644 | 28.8633 | 28.1999 | 25.2032
5 | -7.6899 | -6.6014 | -4.2798 | -4.0547 | -3.9281 | -4.0107 | -2.9601 | -1.4613 | -0.38992 | 0.42166 | 0.70695 | 1.2297 | 1.924 | 2.0294 | 1.723 | 0.83123 | 0.86847 | 0.88731 | 1.123 | 0.89216 | 0.66444 | 1.361 | 1.7975 | -0.47028
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8.2999 | 5.1486 | 7.3867 | 6.8349 | 7.8406 | 2.6738 | -6.3405 | 0.46017 | 3.5421 | 8.6225 | 8.3929 | 4.6479 | 3.8461 | 4.6837 | 4.1009 | 4.8765 | 6.8017 | 7.0441 | 7.278 | 7.1336 | 4.5746 | 5.1766 | 5.2428 | 5.3245
8 | 12.0652 | 10.2285 | 10.2198 | 9.2919 | 9.3771 | 9.3739 | 11.3294 | 15.4913 | 18.1521 | 18.5228 | 18.5022 | 19.3575 | 18.5751 | 18.2208 | 15.2774 | 15.7945 | 18.3495 | 19.5576 | 15.4079 | 16.2104 | 14.9679 | 15.8728 | 14.337 | 12.8389
9 | 64.8982 | 57.9248 | 54.1628 | 52.5533 | 87.8071 | 84.1408 | 58.2757 | 75.5831 | 83.6601 | 89.5753 | 89.5234 | 98.735 | 102.0505 | 100.6876 | 107.3099 | 99.2704 | 94.6592 | 93.5669 | 90.1446 | 91.4592 | 89.5498 | 96.6516 | 89.2366 | 73.7496
10 | 1.8896 | 1.7708 | 1.6035 | 1.6453 | 1.6445 | 1.7145 | 1.9623 | 2.4191 | 2.6711 | 2.8101 | 2.8306 | 2.8586 | 2.9733 | 2.9211 | 2.7851 | 2.7614 | 2.6046 | 2.6178 | 2.5796 | 2.7045 | 2.7045 | 2.7956 | 2.5168 | 2.1715
11 | 11.25 | 11.444 | 10.6744 | 11.3186 | 11.1843 | 11.8058 | 15.7851 | 17.7236 | 18.2799 | 18.4921 | 18.6506 | 19.107 | 18.5435 | 18.1015 | 16.7629 | 16.0646 | 16.295 | 15.9917 | 16.2105 | 16.5801 | 15.9757 | 16.6773 | 15.5177 | 12.9483
12 | 3.3648 | 3.4953 | 2.8186 | 3.0581 | 3.0975 | 2.874 | 3.3433 | 3.8234 | 3.9082 | 4.1866 | 3.9342 | 4.078 | 4.3828 | 4.0694 | 3.7198 | 4.0746 | 3.7039 | 4.0767 | 4.0705 | 4.2229 | 4.4779 | 4.6406 | 4.1513 | 3.6762
13 | -0.1011 | -0.014364 | 0.015469 | 0.062979 | 0.035357 | 0.023203 | 0.079 | 0.19501 | 0.056902 | 0.17955 | 0.18452 | 0.40329 | 0.21822 | 0.59222 | 0.071266 | 0.26683 | 0.29501 | -0.28617 | 0.14861 | -0.00055245 | 0.41434 | 0.59278 | 0.095573 | 0.24694
14 | 2.6743 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.7137 | 2.741 | 2.4075 | 1.7314 | 1.8012 | 1.9588 | 1.88 | 2.4803 | 2.9835 | 2.8562 | 2.6622 | 2.7167 | 2.9714 | 2.6925 | 2.6622 | 2.6925 | 2.7076 | 2.838 | 2.4378 | 2.3165
15 | 3.4261 | 3.1836 | 2.8804 | 2.8501 | 2.8198 | 2.7592 | 3.6838 | 4.8752 | 5.4725 | 5.2784 | 5.3542 | 5.5604 | 5.6453 | 5.4907 | 4.9419 | 4.8146 | 4.7752 | 4.6812 | 4.5812 | 4.8692 | 5.0208 | 5.3239 | 4.8237 | 4.0567
16 | 10.7934 | 9.779 | 9.0109 | 8.9493 | 8.9493 | 8.8877 | 10.264 | 11.7752 | 12.7754 | 13.2302 | 13.8968 | 14.4301 | 14.6765 | 14.8186 | 14.6622 | 14.5296 | 13.5566 | 13.2535 | 13.1303 | 13.0687 | 13.0829 | 13.5803 | 13.6277 | 12.1227
17 | 6.0212 | 5.7132 | 5.5991 | 5.6131 | 5.635 | 5.8323 | 7.3156 | 8.527 | 8.4501 | 8.721 | 8.8023 | 9.0764 | 9.21 | 8.9537 | 8.1058 | 7.9635 | 8.0706 | 8.2134 | 8.1483 | 8.3019 | 8.7289 | 8.6099 | 7.5002 | 6.851
18 | 5.7223 | 5.1853 | 4.5931 | 4.6875 | 5.051 | 5.1853 | 7.2188 | 8.4138 | 8.1315 | 8.1447 | 7.4442 | 8.5027 | 8.5773 | 8.1309 | 7.3326 | 6.9708 | 6.9968 | 6.9686 | 7.4923 | 7.9343 | 7.9519 | 7.6083 | 6.8117 | 6.3482
19 | 0.086734 | -0.17071 | 0.087287 | 0.27401 | 0.58283 | 0.25302 | 0.52759 | 0.32097 | 0.038119 | -0.081762 | 0.15413 | 0.0077343 | 0.23755 | 0.20164 | 0.011601 | 0.73255 | 0.39279 | 0.28064 | 0.65244 | 0.34362 | 0.66625 | 0.47787 | 0.41047 | 0.051378
20 | 10.6236 | 9.9616 | 9.525 | 9.196 | 9.5038 | 9.4694 | 10.9366 | 11.9493 | 12.7513 | 12.9261 | 12.8127 | 13.628 | 13.6175 | 13.3841 | 12.8578 | 12.4321 | 12.2235 | 12.2992 | 11.983 | 12.0545 | 12.5269 | 13.5018 | 12.7468 | 11.2439
21 | 1.7209 | 1.9021 | 1.0403 | 1.0955 | 1.1712 | 1.196 | 2.6562 | 3.5324 | 4.0743 | 3.9743 | 3.8892 | 3.9467 | 4.0859 | 3.9207 | 3.5064 | 3.0622 | 3.0755 | 2.7689 | 2.9114 | 3.4738 | 3.7417 | 4.2378 | 3.2854 | 2.4888
22 | 1.1659 | 1.1659 | 0.72188 | 0.72188 | 0.72188 | 0.72188 | 0.95315 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844 | 1.2954 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.5128 | 1.1659
23 | 50.2779 | 47.8241 | 39.3692 | 41.8665 | 39.3743 | 44.2674 | 36.3731 | 24.0546 | 29.1235 | 27.4262 | 32.4159 | 35.6092 | 42.2149 | 45.5804 | 47.3446 | 44.6937 | 45.2003 | 40.6215 | 33.4057 | 33.3238 | 42.8446 | 45.4539 | 49.7133 | 43.2292
24 | 23.4052 | 20.1996 | 19.8935 | 18.3075 | 17.7293 | 17.2891 | 20.7925 | 23.9406 | 27.487 | 35.4746 | 36.5811 | 38.4256 | 40.049 | 41.0917 | 36.6426 | 33.2575 | 30.6601 | 29.5705 | 24.97 | 23.8673 | 22.1301 | 23.6794 | 22.4084 | 19.4449

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18043 | 0.13324 | 0.16445 | -0.014492 | 0.54367 | 0.46203 | 0.3854 | -0.034133 | 0.32318 | 0.26499 | 0.046981 | 0.79121 | 0.20903 | 0.08538 | 0.30638 | 0.30514 | 0.4124 | 0.47457 | 0.50036 | 0.16004 | 0.12245 | -0.086487 | 0.2708 | 0.22203
2 | -0.83904 | -1.0909 | -1.2023 | -1.0972 | -1.176 | -1.2031 | -1.0428 | -0.16223 | 0.52074 | 0.7581 | 0.59594 | 0.7938 | 0.70444 | 0.72565 | 0.37441 | 0.094655 | 0.21057 | 0.25577 | 0.15409 | -0.028745 | -0.11222 | -0.078072 | -0.37441 | -0.5068
3 | -1.9814 | -1.9814 | -2.3003 | -2.6191 | -2.6191 | -2.6191 | -1.0443 | 0.21647 | 0.68744 | 0.68744 | 0.62857 | 0.88367 | 1.1977 | 1.2344 | 0.69235 | 0.54026 | -0.087692 | -0.087692 | -0.087692 | -0.087692 | -0.55866 | -0.71565 | -2.001 | -2.001
4 | 2.3603 | 1.8084 | 1.7137 | 1.4967 | 1.723 | 0.79969 | 1.3953 | 2.6812 | 3.9003 | 4.6347 | 5.0596 | 5.2443 | 5.4801 | 5.5215 | 5.4823 | 5.2998 | 5.0437 | 4.4757 | 4.455 | 4.238 | 3.8201 | 4.5796 | 4.1035 | 3.3023
5 | -0.46376 | -0.41617 | -0.45356 | -0.36689 | -0.40088 | -0.41787 | -0.48585 | -0.36859 | -0.41957 | -0.40088 | -0.45356 | -0.50454 | -0.38219 | -0.36689 | -0.39408 | -0.42467 | -0.39408 | -0.36519 | -0.36859 | -0.32271 | -0.38049 | -0.40428 | -0.42807 | -0.43147
6 | 56.2166 | 56.4566 | 56.9369 | 57.0421 | 57.179 | 57.3735 | 56.6249 | 54.1964 | 53.8288 | 53.7081 | 53.7541 | 53.4217 | 53.0021 | 53.1749 | 53.4532 | 54.0905 | 54.2355 | 54.1194 | 54.2168 | 54.4669 | 54.4363 | 54.2398 | 54.6705 | 55.1169
7 | 14.9931 | 13.4533 | 11.5763 | 11.909 | 11.2487 | 12.7173 | 13.7247 | 11.1302 | 7.8662 | 5.8478 | 7.5202 | 8.4307 | 8.0255 | 7.9367 | 9.8621 | 10.8575 | 11.6644 | 14.3392 | 13.9729 | 13.3266 | 14.4609 | 13.2046 | 14.2782 | 14.6632
8 | -4.9831 | -6.3916 | -6.4486 | -6.4878 | -6.4165 | -6.3892 | -5.2934 | -3.1398 | -2.0887 | -2.0478 | -2.0321 | -0.97525 | -0.70022 | -0.85481 | -0.1776 | -1.3496 | -2.3859 | -2.3337 | -2.7802 | -2.5318 | -2.5746 | -2.0836 | -3.0928 | -4.1458
9 | -17.7167 | -24.5182 | -25.747 | -25.0362 | -25.9904 | -27.096 | -23.4295 | -9.745 | -0.40202 | 3.8898 | 3.5551 | 3.9796 | 5.8555 | 5.1566 | 1.4593 | 0.81041 | 0.52017 | -1.5841 | -2.3017 | -1.676 | -4.9349 | -1.831 | -5.7638 | -8.6107
10 | -2.3717 | -2.3717 | -2.3717 | -2.3717 | -2.3717 | -2.3717 | -2.3717 | -2.2456 | -2.1099 | -2.0786 | -2.0334 | -2.0646 | -2.0646 | -2.0646 | -2.0646 | -2.0646 | -2.0994 | -2.2036 | -2.2036 | -2.2036 | -2.2036 | -2.2672 | -2.3307 | -2.3307
11 | -0.90822 | -0.99551 | -1.0436 | -0.56129 | -0.8469 | -0.90933 | 0.2812 | 1.4955 | 1.875 | 2.244 | 2.5109 | 2.4744 | 2.5584 | 2.3462 | 1.7728 | 1.4397 | 1.1369 | 1.1496 | 0.88944 | 0.89165 | 0.55521 | 0.67233 | 0.45301 | -0.2812
12 | -0.50892 | -0.50264 | -0.63147 | -0.57854 | -0.51269 | -0.68326 | -0.51918 | -0.3431 | -0.23273 | -0.11618 | -0.14998 | -0.10317 | -0.043427 | -0.064907 | -0.12584 | -0.10038 | -0.22992 | -0.20613 | -0.29945 | -0.30124 | -0.299 | -0.25785 | -0.3397 | -0.37702
13 | -0.85132 | -0.74912 | -0.77619 | -0.86569 | -0.84248 | -0.67951 | -0.65797 | -0.68504 | -0.66736 | -0.54858 | -0.49776 | -0.47013 | -0.3834 | -0.48063 | -0.70824 | -0.51101 | -0.50218 | -0.80823 | -0.80989 | -0.6425 | -0.7458 | -0.63697 | -0.74967 | -0.83806
14 | -0.090755 | -0.090755 | -0.090755 | -0.090755 | -0.090755 | -0.090755 | -0.40451 | -0.5091 | -0.5091 | -0.19534 | -0.090755 | -0.40451 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503 | -0.066503
15 | -0.61824 | -0.61824 | -0.61824 | -0.61824 | -0.61824 | -0.61824 | -0.61824 | -0.19989 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | 0.21846 | -0.095303 | -0.19989 | -0.19989 | -0.19989 | -0.19989 | -0.19989
16 | 0.78877 | 0.66524 | 0.54171 | 0.54171 | 0.54171 | 0.5726 | 0.93418 | 1.3905 | 1.9656 | 2.3782 | 2.4139 | 2.5089 | 2.6306 | 2.9493 | 2.6605 | 2.5964 | 2.5298 | 2.1711 | 2.2068 | 2.0832 | 1.9906 | 1.7955 | 1.6217 | 1.3056
17 | -0.91548 | -1.0727 | -1.0417 | -1.0037 | -1.0404 | -1.0054 | -0.37533 | 0.13724 | 0.14768 | 0.37391 | 0.37035 | 0.40894 | 0.5442 | 0.48738 | -0.022534 | 0.0059718 | 0.037892 | 0.10448 | 0.0081966 | 0.0293 | 0.12529 | -0.065948 | -0.47533 | -0.55871
18 | 0.97857 | 0.97857 | 0.97857 | 0.97857 | 0.97857 | 0.97857 | 0.67805 | -0.066813 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | -0.21493 | 0.22941 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.37753 | 0.82187
19 | 0.9828 | 0.72647 | 0.66294 | 0.58836 | 0.91927 | 0.86458 | 1.1309 | 1.1723 | 0.71431 | 0.38616 | 0.88281 | 0.83364 | 0.92204 | 0.66128 | 0.68283 | 0.64636 | 0.70382 | 1.2535 | 1.1414 | 1.222 | 1.3076 | 1.2082 | 0.87839 | 0.80989
20 | -0.17341 | -0.20005 | -0.34853 | -0.3524 | -0.21322 | -0.34953 | -0.28343 | 0.26858 | 0.76889 | 1.0025 | 0.66913 | 0.81492 | 0.9373 | 0.96548 | 0.86473 | 0.61615 | 0.62225 | 0.57639 | 0.42064 | 0.45311 | 0.60913 | 0.4311 | 0.24214 | 0.064763
21 | 0.20938 | 0.24031 | 0.34804 | 0.40052 | -0.36296 | -0.28617 | 0.08342 | 0.55852 | 0.70713 | 0.7447 | 0.71321 | 0.67564 | 0.81707 | 0.78061 | 0.65023 | 0.54858 | 0.46848 | 0.44196 | 0.47842 | 0.58836 | 0.54969 | 0.56792 | 0.19004 | -0.22706
22 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.20338 | 0.073864 | -0.055652 | -0.06259 | -0.03021 | -0.018646 | -0.018646 | -0.018646 | -0.018646 | -0.018646 | -0.018646 | -0.018646 | 0.20569 | 0.10162 | 0.10162 | 0.10162 | 0.10162 | 0.10162
23 | -13.6818 | -13.2235 | -13.6438 | -13.9787 | -13.6171 | -17.497 | -14.9117 | -2.8171 | 0.28677 | -2.4971 | -3.6964 | -5.0607 | -6.1134 | -6.6362 | -7.2798 | -5.5923 | -4.7674 | -5.2159 | -4.4219 | -5.9 | -9.5103 | -7.2212 | -8.2582 | -11.9153
24 | -4.3876 | -7.0443 | -6.2849 | -6.1881 | -5.9028 | -7.1967 | -4.5887 | -0.71153 | 0.27591 | 4.8128 | 5.4792 | 5.0297 | 6.051 | 6.671 | 5.2742 | 3.0445 | -0.43061 | -0.81288 | -0.90511 | -2.0153 | -2.5277 | -0.85188 | -3.6647 | -5.2149

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27482 | 0.33244 | 0.44229 | 0.52503 | 0.6055 | 0.65171 | 0.60371 | 0.8897 | 0.79158 | 0.9334 | 0.95032 | 0.92598 | 0.85566 | 0.80977 | 0.78424 | 0.7347 | 0.70213 | 0.66574 | 0.47693 | 0.49778 | 0.52332 | 0.567 | 0.2182 | 0.24237
2 | 5.1572 | 6.2384 | 8.2999 | 9.8524 | 11.3626 | 12.2297 | 11.3291 | 16.6958 | 14.8545 | 17.5157 | 17.8334 | 17.3765 | 16.057 | 15.1959 | 14.7168 | 13.787 | 13.1759 | 12.4931 | 8.9498 | 9.3411 | 9.8203 | 10.6402 | 4.0947 | 4.5482
3 | 7.3022 | 8.8331 | 11.752 | 13.9502 | 16.0886 | 17.3163 | 16.0411 | 23.6399 | 21.0329 | 24.8009 | 25.2507 | 24.6038 | 22.7354 | 21.5162 | 20.8379 | 19.5214 | 18.656 | 17.6892 | 12.6723 | 13.2263 | 13.9048 | 15.0656 | 5.7977 | 6.4399
4 | 10.3113 | 12.4731 | 16.5947 | 19.6988 | 22.7184 | 24.452 | 22.6512 | 33.3813 | 29.7 | 35.0207 | 35.6559 | 34.7424 | 32.1041 | 30.3825 | 29.4246 | 27.5656 | 26.3438 | 24.9785 | 17.8942 | 18.6766 | 19.6347 | 21.2738 | 8.1869 | 9.0936
5 | 0.28025 | 0.33901 | 0.45103 | 0.5354 | 0.61747 | 0.66458 | 0.61564 | 0.90728 | 0.80722 | 0.95183 | 0.9691 | 0.94427 | 0.87256 | 0.82577 | 0.79974 | 0.74921 | 0.716 | 0.6789 | 0.48635 | 0.50761 | 0.53365 | 0.5782 | 0.22251 | 0.24716
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2123 | 2.6761 | 3.5604 | 4.2264 | 4.8742 | 5.2462 | 4.8598 | 7.162 | 6.3721 | 7.5137 | 7.65 | 7.454 | 6.8879 | 6.5186 | 6.3131 | 5.9142 | 5.6521 | 5.3591 | 3.8392 | 4.0071 | 4.2126 | 4.5643 | 1.7565 | 1.951
8 | 6.0839 | 7.3594 | 9.7912 | 11.6227 | 13.4043 | 14.4272 | 13.3647 | 19.6957 | 17.5236 | 20.663 | 21.0377 | 20.4988 | 18.9421 | 17.9263 | 17.3612 | 16.2643 | 15.5434 | 14.7379 | 10.558 | 11.0196 | 11.5849 | 12.552 | 4.8304 | 5.3654
9 | 34.4814 | 41.7104 | 55.4932 | 65.8736 | 75.9711 | 81.7683 | 75.7465 | 111.6285 | 99.3179 | 117.1107 | 119.2347 | 116.1799 | 107.3574 | 101.6003 | 98.3971 | 92.1806 | 88.0945 | 83.5292 | 59.8389 | 62.4552 | 65.6591 | 71.1405 | 27.3772 | 30.4094
10 | 0.98678 | 1.1937 | 1.5881 | 1.8851 | 2.1741 | 2.34 | 2.1677 | 3.1945 | 2.8422 | 3.3514 | 3.4122 | 3.3248 | 3.0723 | 2.9076 | 2.8159 | 2.638 | 2.5211 | 2.3904 | 1.7124 | 1.7873 | 1.879 | 2.0359 | 0.78347 | 0.87025
11 | 6.3233 | 7.649 | 10.1766 | 12.0801 | 13.9319 | 14.995 | 13.8907 | 20.4708 | 18.2133 | 21.4762 | 21.8657 | 21.3055 | 19.6876 | 18.6318 | 18.0444 | 16.9044 | 16.1551 | 15.3179 | 10.9735 | 11.4533 | 12.0408 | 13.046 | 5.0205 | 5.5766
12 | 1.5536 | 1.8794 | 2.5004 | 2.9681 | 3.423 | 3.6843 | 3.4129 | 5.0297 | 4.475 | 5.2767 | 5.3724 | 5.2347 | 4.8372 | 4.5778 | 4.4335 | 4.1534 | 3.9693 | 3.7636 | 2.6962 | 2.8141 | 2.9584 | 3.2054 | 1.2335 | 1.3702
13 | 0.07112 | 0.08603 | 0.11446 | 0.13587 | 0.1567 | 0.16865 | 0.15623 | 0.23024 | 0.20485 | 0.24155 | 0.24593 | 0.23963 | 0.22143 | 0.20956 | 0.20295 | 0.19013 | 0.1817 | 0.17228 | 0.12342 | 0.12882 | 0.13543 | 0.14673 | 0.056467 | 0.062721
14 | 1.0362 | 1.2534 | 1.6676 | 1.9795 | 2.2829 | 2.4572 | 2.2762 | 3.3545 | 2.9845 | 3.5192 | 3.583 | 3.4912 | 3.2261 | 3.0531 | 2.9569 | 2.77 | 2.6473 | 2.5101 | 1.7982 | 1.8768 | 1.9731 | 2.1378 | 0.82269 | 0.91381
15 | 1.8247 | 2.2072 | 2.9366 | 3.4859 | 4.0202 | 4.327 | 4.0083 | 5.9071 | 5.2557 | 6.1973 | 6.3097 | 6.148 | 5.6811 | 5.3765 | 5.207 | 4.878 | 4.6618 | 4.4202 | 3.1666 | 3.305 | 3.4745 | 3.7646 | 1.4487 | 1.6092
16 | 5.0543 | 6.1139 | 8.1342 | 9.6558 | 11.1359 | 11.9856 | 11.1029 | 16.3625 | 14.5581 | 17.1661 | 17.4775 | 17.0297 | 15.7365 | 14.8926 | 14.4231 | 13.5119 | 12.9129 | 12.2437 | 8.7712 | 9.1547 | 9.6243 | 10.4278 | 4.013 | 4.4574
17 | 3.1322 | 3.7889 | 5.0409 | 5.9838 | 6.9011 | 7.4277 | 6.8807 | 10.1401 | 9.0219 | 10.6381 | 10.8311 | 10.5536 | 9.7522 | 9.2292 | 8.9382 | 8.3735 | 8.0024 | 7.5877 | 5.4357 | 5.6733 | 5.9644 | 6.4623 | 2.4869 | 2.7623
18 | 2.8503 | 3.4478 | 4.5871 | 5.4452 | 6.2799 | 6.7591 | 6.2613 | 9.2274 | 8.2098 | 9.6805 | 9.8561 | 9.6036 | 8.8743 | 8.3984 | 8.1336 | 7.6198 | 7.282 | 6.9046 | 4.9464 | 5.1626 | 5.4275 | 5.8806 | 2.263 | 2.5137
19 | 0.11563 | 0.13987 | 0.18609 | 0.2209 | 0.25476 | 0.2742 | 0.25401 | 0.37434 | 0.33305 | 0.39272 | 0.39984 | 0.3896 | 0.36001 | 0.34071 | 0.32997 | 0.30912 | 0.29542 | 0.28011 | 0.20066 | 0.20944 | 0.22018 | 0.23856 | 0.091807 | 0.10198
20 | 4.8381 | 5.8524 | 7.7863 | 9.2428 | 10.6596 | 11.473 | 10.6281 | 15.6627 | 13.9354 | 16.4319 | 16.7299 | 16.3013 | 15.0634 | 14.2556 | 13.8062 | 12.9339 | 12.3606 | 11.7201 | 8.3961 | 8.7631 | 9.2127 | 9.9818 | 3.8413 | 4.2668
21 | 1.2047 | 1.4573 | 1.9389 | 2.3016 | 2.6543 | 2.8569 | 2.6465 | 3.9002 | 3.4701 | 4.0917 | 4.1659 | 4.0592 | 3.751 | 3.5498 | 3.4379 | 3.2207 | 3.0779 | 2.9184 | 2.0907 | 2.1821 | 2.2941 | 2.4856 | 0.95653 | 1.0625
22 | 0.47778 | 0.57794 | 0.76892 | 0.91275 | 1.0527 | 1.133 | 1.0495 | 1.5467 | 1.3762 | 1.6227 | 1.6521 | 1.6098 | 1.4875 | 1.4078 | 1.3634 | 1.2773 | 1.2206 | 1.1574 | 0.82913 | 0.86538 | 0.90978 | 0.98573 | 0.37934 | 0.42135
23 | 16.3727 | 19.8052 | 26.3497 | 31.2785 | 36.0731 | 38.8258 | 35.9665 | 53.0042 | 47.1588 | 55.6073 | 56.6158 | 55.1653 | 50.9762 | 48.2425 | 46.7216 | 43.7698 | 41.8297 | 39.6619 | 28.4131 | 29.6554 | 31.1767 | 33.7794 | 12.9994 | 14.4392
24 | 11.0211 | 13.3317 | 17.737 | 21.0548 | 24.2823 | 26.1352 | 24.2105 | 35.6793 | 31.7445 | 37.4315 | 38.1104 | 37.134 | 34.3141 | 32.474 | 31.4502 | 29.4632 | 28.1572 | 26.698 | 19.126 | 19.9622 | 20.9863 | 22.7383 | 8.7504 | 9.7196

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85789 | 0.90386 | 0.94567 | 1.0003 | 1.0487 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0175 | 0.90786 | 1.3845 | 1.3547 | 1.2945 | 1.2107 | 1.162 | 1.1217 | 1.0549 | 1.0113 | 0.9733 | 0.59377 | 0.62484 | 0.66144 | 0.69377 | 0.73647 | 0.8038
2 | 16.0988 | 16.9615 | 17.746 | 18.7703 | 19.6794 | 20.4183 | 20.1102 | 19.0946 | 17.0366 | 25.9808 | 25.4214 | 24.2921 | 22.7203 | 21.8064 | 21.0497 | 19.795 | 18.9778 | 18.2646 | 11.1424 | 11.7256 | 12.4123 | 13.019 | 13.8202 | 15.0839
3 | 22.7946 | 24.0161 | 25.127 | 26.5773 | 27.8644 | 28.9107 | 28.4745 | 27.0365 | 24.1224 | 36.7868 | 35.9948 | 34.3957 | 32.1702 | 30.8762 | 29.8047 | 28.0282 | 26.871 | 25.8613 | 15.7767 | 16.6025 | 17.5749 | 18.4339 | 19.5683 | 21.3576
4 | 32.1878 | 33.9126 | 35.4812 | 37.5291 | 39.3467 | 40.8241 | 40.2082 | 38.1776 | 34.0627 | 51.9457 | 50.8274 | 48.5693 | 45.4268 | 43.5995 | 42.0865 | 39.5779 | 37.944 | 36.5181 | 22.2779 | 23.444 | 24.817 | 26.0301 | 27.632 | 30.1585
5 | 0.87484 | 0.92171 | 0.96435 | 1.02 | 1.0694 | 1.1096 | 1.0928 | 1.0376 | 0.92579 | 1.4118 | 1.3814 | 1.3201 | 1.2347 | 1.185 | 1.1439 | 1.0757 | 1.0313 | 0.99253 | 0.60549 | 0.63719 | 0.67451 | 0.70748 | 0.75101 | 0.81968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.9059 | 7.2759 | 7.6125 | 8.0519 | 8.4418 | 8.7588 | 8.6267 | 8.191 | 7.3082 | 11.145 | 10.905 | 10.4205 | 9.7463 | 9.3543 | 9.0297 | 8.4914 | 8.1409 | 7.835 | 4.7797 | 5.0299 | 5.3245 | 5.5848 | 5.9284 | 6.4705
9 | 18.9915 | 20.0092 | 20.9347 | 22.143 | 23.2154 | 24.0871 | 23.7237 | 22.5256 | 20.0977 | 30.6491 | 29.9892 | 28.6569 | 26.8028 | 25.7247 | 24.8319 | 23.3518 | 22.3878 | 21.5465 | 13.1444 | 13.8325 | 14.6426 | 15.3583 | 16.3035 | 17.7942
8 | 107.6371 | 113.405 | 118.6505 | 125.4989 | 131.5769 | 136.5175 | 134.4577 | 127.6673 | 113.907 | 173.7085 | 169.9686 | 162.4177 | 151.9089 | 145.7985 | 140.7389 | 132.35 | 126.8861 | 122.1179 | 74.4982 | 78.3976 | 82.9892 | 87.0458 | 92.4024 | 100.8513
10 | 3.0803 | 3.2454 | 3.3955 | 3.5915 | 3.7654 | 3.9068 | 3.8479 | 3.6535 | 3.2598 | 4.9711 | 4.8641 | 4.648 | 4.3473 | 4.1724 | 4.0276 | 3.7875 | 3.6312 | 3.4947 | 2.132 | 2.2436 | 2.375 | 2.491 | 2.6443 | 2.8861
11 | 19.7389 | 20.7966 | 21.7586 | 23.0144 | 24.1291 | 25.0351 | 24.6573 | 23.4121 | 20.8887 | 31.8553 | 31.1695 | 29.7847 | 27.8576 | 26.7371 | 25.8092 | 24.2708 | 23.2688 | 22.3944 | 13.6618 | 14.3768 | 15.2189 | 15.9628 | 16.9451 | 18.4945
12 | 4.8498 | 5.1097 | 5.3461 | 5.6546 | 5.9285 | 6.1511 | 6.0583 | 5.7523 | 5.1323 | 7.8268 | 7.6583 | 7.3181 | 6.8446 | 6.5693 | 6.3413 | 5.9633 | 5.7171 | 5.5023 | 3.3567 | 3.5324 | 3.7393 | 3.922 | 4.1634 | 4.5441
13 | 0.22201 | 0.23391 | 0.24472 | 0.25885 | 0.27139 | 0.28158 | 0.27733 | 0.26332 | 0.23494 | 0.35829 | 0.35057 | 0.335 | 0.31332 | 0.30072 | 0.29028 | 0.27298 | 0.26171 | 0.25188 | 0.15366 | 0.1617 | 0.17117 | 0.17954 | 0.19059 | 0.20801
14 | 3.2345 | 3.4078 | 3.5655 | 3.7713 | 3.9539 | 4.1024 | 4.0405 | 3.8364 | 3.4229 | 5.22 | 5.1076 | 4.8807 | 4.5649 | 4.3813 | 4.2292 | 3.9771 | 3.813 | 3.6697 | 2.2387 | 2.3559 | 2.4938 | 2.6157 | 2.7767 | 3.0306
15 | 5.6959 | 6.0012 | 6.2787 | 6.6411 | 6.9628 | 7.2242 | 7.1152 | 6.7559 | 6.0277 | 9.1923 | 8.9944 | 8.5948 | 8.0387 | 7.7154 | 7.4476 | 7.0037 | 6.7146 | 6.4622 | 3.9423 | 4.1486 | 4.3916 | 4.6063 | 4.8897 | 5.3368
16 | 15.7775 | 16.623 | 17.3918 | 18.3957 | 19.2866 | 20.0108 | 19.7089 | 18.7135 | 16.6965 | 25.4623 | 24.9141 | 23.8072 | 22.2669 | 21.3712 | 20.6296 | 19.3999 | 18.599 | 17.9001 | 10.92 | 11.4915 | 12.1646 | 12.7592 | 13.5444 | 14.7828
17 | 9.7776 | 10.3015 | 10.778 | 11.4001 | 11.9522 | 12.401 | 12.2139 | 11.5971 | 10.3471 | 15.7794 | 15.4397 | 14.7537 | 13.7991 | 13.2441 | 12.7845 | 12.0225 | 11.5261 | 11.093 | 6.7673 | 7.1215 | 7.5386 | 7.9071 | 8.3937 | 9.1612
18 | 8.8974 | 9.3742 | 9.8078 | 10.3739 | 10.8763 | 11.2847 | 11.1145 | 10.5532 | 9.4157 | 14.359 | 14.0498 | 13.4257 | 12.557 | 12.0519 | 11.6337 | 10.9402 | 10.4886 | 10.0944 | 6.1581 | 6.4805 | 6.86 | 7.1953 | 7.6381 | 8.3365
19 | 0.36095 | 0.38029 | 0.39788 | 0.42085 | 0.44123 | 0.4578 | 0.45089 | 0.42812 | 0.38198 | 0.58252 | 0.56997 | 0.54465 | 0.50941 | 0.48892 | 0.47196 | 0.44382 | 0.4255 | 0.40951 | 0.24982 | 0.2629 | 0.2783 | 0.2919 | 0.30986 | 0.3382
20 | 15.1027 | 15.912 | 16.648 | 17.6089 | 18.4617 | 19.1549 | 18.8659 | 17.9131 | 15.9824 | 24.3732 | 23.8485 | 22.789 | 21.3145 | 20.4571 | 19.7472 | 18.5702 | 17.8035 | 17.1345 | 10.4529 | 11 | 11.6443 | 12.2135 | 12.9651 | 14.1505
21 | 3.7607 | 3.9623 | 4.1455 | 4.3848 | 4.5972 | 4.7698 | 4.6978 | 4.4606 | 3.9798 | 6.0692 | 5.9385 | 5.6747 | 5.3075 | 5.094 | 4.9173 | 4.6242 | 4.4333 | 4.2667 | 2.6029 | 2.7391 | 2.8996 | 3.0413 | 3.2284 | 3.5236
22 | 1.4914 | 1.5713 | 1.644 | 1.7389 | 1.8231 | 1.8916 | 1.8631 | 1.769 | 1.5783 | 2.4069 | 2.3551 | 2.2505 | 2.1049 | 2.0202 | 1.9501 | 1.8338 | 1.7581 | 1.6921 | 1.0323 | 1.0863 | 1.1499 | 1.2061 | 1.2803 | 1.3974
23 | 51.109 | 53.8478 | 56.3384 | 59.5903 | 62.4763 | 64.8222 | 63.8441 | 60.6199 | 54.0861 | 82.4815 | 80.7057 | 77.1203 | 72.1304 | 69.229 | 66.8266 | 62.8434 | 60.2489 | 57.9848 | 35.3737 | 37.2253 | 39.4055 | 41.3317 | 43.8751 | 47.8869
24 | 34.4035 | 36.2471 | 37.9237 | 40.1126 | 42.0553 | 43.6344 | 42.9761 | 40.8057 | 36.4076 | 55.5216 | 54.3263 | 51.9128 | 48.5539 | 46.6009 | 44.9837 | 42.3024 | 40.556 | 39.0319 | 23.8115 | 25.0578 | 26.5254 | 27.822 | 29.5341 | 32.2346

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1