## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 200%
Load Growth (cumul.) | 200%
Flex. Load Growth | 200%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9666 | 2.0322 | 1.8197 | 1.7248 | 1.4131 | 1.1994 | 1.4667 | 0.25472 | 0.224 | 0.32656 | 0.19232 | 0.24032 | 0.38288 | 0.70544 | 0.75264 | 0.74016 | 0.4152 | 0.84576 | 0.49632 | 0.34896 | 0.52992 | 0.32752 | 1.4949 | 1.8021
Minimum FL, [MW] | -4.44 | -4.7478 | -5.3398 | -5.7602 | -6.1568 | -6.7192 | -6.4114 | -7.1919 | -6.5229 | -9.5811 | -9.4829 | -8.6689 | -8.3098 | -8.023 | -7.5623 | -6.8817 | -6.4348 | -5.7585 | -3.6551 | -4.0906 | -4.3239 | -4.6422 | -3.6882 | -3.919
Maximum FL, [MW] | 4.2774 | 4.5761 | 5.1309 | 5.521 | 5.8766 | 6.4168 | 6.1176 | 6.9037 | 6.3237 | 7.2158 | 7.2726 | 6.8079 | 6.5784 | 6.4093 | 6.0065 | 5.4686 | 5.0944 | 4.5532 | 3.5637 | 3.9889 | 4.2386 | 4.5658 | 3.5528 | 3.7779

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5946 | 9.2638 | 8.9059 | 9.1447 | 8.834 | 8.8027 | 8.9352 | 11.268 | 11.4862 | 11.3975 | 11.3363 | 11.5833 | 11.4876 | 11.3501 | 9.9014 | 10.6384 | 11.4882 | 11.4005 | 10.7519 | 10.2285 | 10.1929 | 9.7042 | 9.0041 | 8.877
2 | 5.8743 | 5.7274 | 5.4631 | 5.4046 | 5.404 | 5.7184 | 6.8973 | 7.8094 | 8.481 | 8.7531 | 8.712 | 8.5133 | 8.2296 | 7.8833 | 7.3581 | 7.5806 | 8.3642 | 10.0584 | 9.5285 | 8.7833 | 8.5468 | 7.9433 | 7.4689 | 6.6865
3 | 4.0043 | 3.7894 | 3.6474 | 3.706 | 3.6971 | 4.1716 | 6.6744 | 7.6302 | 7.9661 | 7.729 | 7.4286 | 7.9072 | 7.3518 | 7.0456 | 6.1126 | 6.0861 | 6.2943 | 6.851 | 6.2237 | 6.4453 | 6.2835 | 5.8863 | 5.053 | 4.5212
4 | 1.3478 | 0.95111 | 0.93022 | 0.83906 | 0.84336 | 1.5524 | 3.0192 | 3.6012 | 3.9639 | 3.7238 | 3.6785 | 3.4251 | 3.3515 | 3.191 | 3.0539 | 3.1205 | 3.8865 | 5.8839 | 5.2631 | 4.4469 | 4.3187 | 3.8301 | 2.9914 | 2.3894
5 | 3.5155 | 3.2219 | 2.9483 | 2.975 | 3.0063 | 3.3477 | 4.3191 | 4.6467 | 4.8004 | 5.001 | 5.1274 | 5.2176 | 5.1311 | 4.9169 | 4.9064 | 4.866 | 5.1634 | 5.9564 | 5.845 | 5.7036 | 5.6704 | 5.2776 | 4.8161 | 4.4089
6 | 4.1321 | 3.9036 | 3.7883 | 3.8227 | 3.8315 | 4.119 | 4.664 | 5.5033 | 5.7662 | 5.9719 | 5.8626 | 5.957 | 5.9414 | 5.886 | 5.4948 | 5.5063 | 5.3115 | 5.6076 | 5.4007 | 5.3018 | 5.2035 | 5.0065 | 4.6136 | 4.3274
7 | 3.3867 | 3.1645 | 3.0222 | 3.0386 | 3.0189 | 3.33 | 4.269 | 4.9656 | 5.2228 | 5.2407 | 5.1892 | 5.2383 | 5.1032 | 4.9472 | 4.5675 | 4.6542 | 4.9741 | 5.7202 | 5.3783 | 5.1118 | 5.0216 | 4.6912 | 4.199 | 3.8278
8 | 2.5411 | 2.4242 | 2.3537 | 2.3209 | 2.4175 | 2.8964 | 4.7066 | 5.5105 | 5.7203 | 5.6994 | 5.8947 | 5.8595 | 5.5243 | 5.4233 | 4.8083 | 4.3425 | 4.4242 | 4.8575 | 4.7399 | 4.5743 | 4.4983 | 4.1333 | 3.3872 | 2.9859

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5946 | 9.3524 | 8.8204 | 8.9687 | 8.834 | 8.9739 | 8.7624 | 11.4924 | 11.6006 | 11.6241 | 11.2233 | 11.4679 | 11.3735 | 11.1259 | 9.9989 | 10.8482 | 11.7163 | 11.6252 | 10.8584 | 10.3301 | 9.9912 | 9.6078 | 9.1782 | 8.9621
2 | 5.8743 | 5.6196 | 5.3599 | 5.4046 | 5.404 | 5.7736 | 6.7642 | 7.8094 | 8.481 | 8.8401 | 8.5384 | 8.6827 | 8.393 | 8.0386 | 7.5028 | 7.6551 | 8.3642 | 9.86 | 9.623 | 8.8705 | 8.7159 | 7.9433 | 7.3245 | 6.7504
3 | 4.0792 | 3.8598 | 3.6133 | 3.7755 | 3.6269 | 4.0914 | 6.7392 | 7.6302 | 7.8074 | 7.6521 | 7.4286 | 7.7497 | 7.2057 | 7.0456 | 6.1126 | 6.146 | 6.1695 | 6.9183 | 6.1006 | 6.4453 | 6.2214 | 5.7695 | 4.9559 | 4.6068
4 | 1.3363 | 0.95111 | 0.92274 | 0.83906 | 0.8574 | 1.5668 | 2.9617 | 3.5297 | 4.0033 | 3.7976 | 3.7517 | 3.3571 | 3.4177 | 3.191 | 3.1134 | 3.09 | 3.8096 | 5.7679 | 5.1589 | 4.4469 | 4.404 | 3.8301 | 3.0198 | 2.4336
5 | 3.5818 | 3.1615 | 2.8929 | 3.0311 | 2.9777 | 3.2832 | 4.4026 | 4.6005 | 4.896 | 4.9017 | 5.1785 | 5.1138 | 5.0802 | 4.9653 | 4.9064 | 4.866 | 5.1122 | 5.8977 | 5.787 | 5.7036 | 5.6704 | 5.2251 | 4.9094 | 4.4511
6 | 4.0534 | 3.8666 | 3.7162 | 3.7497 | 3.8684 | 4.119 | 4.6188 | 5.558 | 5.8811 | 5.9125 | 5.8626 | 6.0163 | 5.8234 | 5.886 | 5.4406 | 5.452 | 5.2061 | 5.4972 | 5.2936 | 5.3018 | 5.255 | 5.0065 | 4.6136 | 4.3274
7 | 3.4186 | 3.1941 | 2.9654 | 3.0099 | 3.0477 | 3.3942 | 4.269 | 4.8668 | 5.2748 | 5.1886 | 5.1375 | 5.134 | 5.0526 | 5.0447 | 4.6124 | 4.7458 | 4.9741 | 5.7766 | 5.2717 | 5.2133 | 4.9719 | 4.6446 | 4.1585 | 3.8278
8 | 2.5177 | 2.4464 | 2.3103 | 2.3209 | 2.463 | 2.952 | 4.661 | 5.6202 | 5.7203 | 5.5861 | 5.9535 | 5.9762 | 5.5243 | 5.4768 | 4.8556 | 4.2998 | 4.3804 | 4.762 | 4.7399 | 4.6197 | 4.4094 | 4.0923 | 3.4196 | 3.014

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4106 | 9.1753 | 9.0767 | 9.3207 | 8.663 | 8.6314 | 8.9352 | 11.268 | 11.715 | 11.5108 | 11.5622 | 11.6986 | 11.2594 | 11.5743 | 10.0964 | 10.8482 | 11.4882 | 11.4005 | 10.6454 | 10.0253 | 10.0921 | 9.8969 | 8.83 | 8.7918
2 | 5.8189 | 5.8352 | 5.3599 | 5.4046 | 5.3523 | 5.7736 | 7.0303 | 7.8094 | 8.3121 | 8.9271 | 8.6252 | 8.6827 | 8.0663 | 7.8833 | 7.2135 | 7.4314 | 8.1983 | 10.1575 | 9.5285 | 8.9578 | 8.4622 | 7.8644 | 7.5411 | 6.7504
3 | 4.0043 | 3.7191 | 3.6133 | 3.7407 | 3.7322 | 4.0914 | 6.5449 | 7.6302 | 7.8868 | 7.5753 | 7.4286 | 7.7497 | 7.2057 | 7.1151 | 6.1728 | 6.2059 | 6.1695 | 6.7162 | 6.3469 | 6.5733 | 6.2835 | 5.9448 | 4.9559 | 4.5212
4 | 1.3363 | 0.96607 | 0.92274 | 0.82573 | 0.8574 | 1.5238 | 3.0766 | 3.6727 | 4.0033 | 3.7238 | 3.6785 | 3.3571 | 3.4177 | 3.1286 | 3.1134 | 3.1205 | 3.848 | 5.9419 | 5.3153 | 4.3587 | 4.3187 | 3.7921 | 3.0482 | 2.4336
5 | 3.4823 | 3.1917 | 2.9483 | 2.919 | 2.9777 | 3.38 | 4.3191 | 4.6005 | 4.7049 | 5.001 | 5.1274 | 5.1657 | 5.0802 | 4.8684 | 4.9064 | 4.9139 | 5.2146 | 5.8977 | 5.729 | 5.6469 | 5.7266 | 5.33 | 4.9094 | 4.3243
6 | 4.2108 | 3.8296 | 3.7162 | 3.8593 | 3.7946 | 4.119 | 4.7092 | 5.6128 | 5.7662 | 6.0907 | 5.921 | 5.957 | 6.0005 | 5.8279 | 5.549 | 5.452 | 5.4169 | 5.5524 | 5.4542 | 5.3018 | 5.152 | 4.9567 | 4.7029 | 4.3274
7 | 3.4505 | 3.1941 | 3.0506 | 3.0672 | 3.0477 | 3.3621 | 4.3102 | 4.9162 | 5.2748 | 5.1365 | 5.2409 | 5.1861 | 5.1032 | 4.996 | 4.6574 | 4.6542 | 5.0234 | 5.7202 | 5.4315 | 5.0102 | 4.9223 | 4.7377 | 4.199 | 3.7549
8 | 2.4942 | 2.4464 | 2.3537 | 2.3423 | 2.3947 | 2.8687 | 4.7522 | 5.4008 | 5.6064 | 5.5861 | 6.0122 | 5.7428 | 5.5791 | 5.5303 | 4.7136 | 4.4279 | 4.5119 | 4.9529 | 4.8337 | 4.5743 | 4.4539 | 4.1744 | 3.3224 | 3.014

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.724 | 1.2181 | 1.0559 | 1.3535 | 1.1654 | 0.95818 | 0.7928 | 2.7705 | 2.8973 | 2.485 | 2.8953 | 2.6903 | 2.7021 | 2.4129 | 1.4318 | 2.2418 | 2.6887 | 2.5087 | 1.7533 | 1.819 | 1.6942 | 1.0509 | 0.83834 | 0.86891
2 | -2.7212 | -2.7206 | -2.7957 | -2.9237 | -2.8957 | -2.6575 | -1.6851 | -0.32392 | -0.34809 | -0.23068 | -0.20321 | -0.90691 | -1.3249 | -1.7175 | -1.7046 | -1.7334 | -1.3629 | 0.44794 | -0.063131 | -0.74521 | -1.3814 | -1.8171 | -1.9929 | -2.2817
3 | -2.0819 | -2.2464 | -2.2876 | -2.257 | -2.2589 | -1.8863 | -0.07024 | 0.97251 | 1.2395 | 0.86345 | 0.5098 | 1.0112 | 0.63762 | 0.19345 | -0.76533 | -0.76566 | -0.63072 | -0.31818 | -0.7755 | -0.44186 | -0.60664 | -1.0062 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.707 | -1.7239 | -1.7415 | -1.7568 | -1.7646 | -1.6133 | -1.3997 | -1.2779 | -1.3153 | -1.4571 | -1.5542 | -1.6456 | -1.6476 | -1.6779 | -1.6926 | -1.6422 | -1.3902 | -0.82856 | -1.0687 | -1.2964 | -1.3956 | -1.4764 | -1.5607 | -1.5683
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7586 | -1.7649 | -1.761 | -1.4844 | -1.1313 | -0.91548 | -0.89926 | -0.75327 | -0.74545 | -0.72976 | -0.87828 | -0.94513 | -0.91972 | -1.1401 | -1.0101 | -0.50637 | -0.59963 | -0.74555 | -0.80505 | -1.0451 | -1.1557 | -1.2091
6 | 0.51977 | 0.40659 | 0.30828 | 0.45927 | 0.37714 | 0.54334 | 0.72466 | 1.4115 | 1.6256 | 1.6749 | 1.5898 | 1.6958 | 1.6832 | 1.6637 | 1.3993 | 1.331 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0728 | 1.1195 | 0.94648 | 0.99632 | 0.61852 | 0.63519
7 | -1.5476 | -1.5307 | -1.5788 | -1.6073 | -1.7025 | -1.5244 | -1.295 | -0.67268 | -0.3333 | -0.30937 | -0.23514 | -0.079024 | -0.32085 | -0.33481 | -0.61024 | -0.87205 | -0.78705 | -0.87789 | -0.98723 | -0.94783 | -1.0792 | -1.2723 | -1.4354 | -1.4278
8 | -1.7617 | -1.7989 | -1.7918 | -1.7892 | -1.7523 | -1.6815 | -1.2854 | -1.0226 | -0.94429 | -1.0785 | -1.0184 | -0.92831 | -0.98402 | -1.0654 | -1.2944 | -1.4355 | -1.4317 | -1.4119 | -1.4882 | -1.5388 | -1.5651 | -1.611 | -1.6813 | -1.7136

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7413 | 1.1937 | 1.0665 | 1.3535 | 1.1771 | 0.95818 | 0.7928 | 2.7982 | 2.8973 | 2.4353 | 2.8953 | 2.7441 | 2.7291 | 2.437 | 1.4032 | 2.2194 | 2.6887 | 2.5087 | 1.7533 | 1.8372 | 1.6603 | 1.0509 | 0.85511 | 0.88628
2 | -2.7756 | -2.6662 | -2.7957 | -2.8653 | -2.8957 | -2.6575 | -1.6851 | -0.31744 | -0.34461 | -0.2353 | -0.19915 | -0.91598 | -1.3381 | -1.6832 | -1.7046 | -1.7681 | -1.3356 | 0.45242 | -0.062499 | -0.74521 | -1.3952 | -1.7989 | -1.953 | -2.3046
3 | -2.1028 | -2.2464 | -2.3105 | -2.2796 | -2.2815 | -1.924 | -0.070942 | 0.99196 | 1.2519 | 0.84618 | 0.52 | 1.0011 | 0.65037 | 0.19732 | -0.77298 | -0.78097 | -0.64333 | -0.31182 | -0.7755 | -0.43302 | -0.60664 | -0.98607 | -1.5896 | -1.7586
4 | -1.6899 | -1.6895 | -1.7241 | -1.7216 | -1.7646 | -1.6455 | -1.3997 | -1.2907 | -1.3416 | -1.4863 | -1.5387 | -1.6786 | -1.6641 | -1.6611 | -1.6588 | -1.6422 | -1.3624 | -0.81199 | -1.058 | -1.3093 | -1.3956 | -1.4469 | -1.592 | -1.5683
5 | -1.6062 | -1.6701 | -1.7586 | -1.7649 | -1.7962 | -1.4844 | -1.1539 | -0.90633 | -0.89027 | -0.7382 | -0.75291 | -0.71516 | -0.86071 | -0.95459 | -0.91972 | -1.1173 | -0.98985 | -0.5165 | -0.59963 | -0.75301 | -0.797 | -1.066 | -1.1442 | -1.2091
6 | 0.52497 | 0.40659 | 0.31136 | 0.45468 | 0.38091 | 0.54877 | 0.71016 | 1.3974 | 1.6581 | 1.7084 | 1.5739 | 1.7298 | 1.6664 | 1.6305 | 1.4133 | 1.3577 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0513 | 1.1418 | 0.94648 | 1.0162 | 0.61852 | 0.62883
7 | -1.5321 | -1.5307 | -1.5945 | -1.6395 | -1.6685 | -1.5091 | -1.2691 | -0.67941 | -0.32663 | -0.31556 | -0.23279 | -0.077443 | -0.32405 | -0.33816 | -0.61024 | -0.85461 | -0.77131 | -0.87789 | -1.007 | -0.93835 | -1.0684 | -1.2723 | -1.4067 | -1.4421
8 | -1.7617 | -1.8169 | -1.756 | -1.7892 | -1.7348 | -1.6647 | -1.2597 | -1.0328 | -0.96318 | -1.0569 | -1.0082 | -0.92831 | -1.0037 | -1.0547 | -1.2685 | -1.4499 | -1.4031 | -1.4119 | -1.5031 | -1.5542 | -1.5338 | -1.6432 | -1.6477 | -1.7307

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7413 | 1.2424 | 1.0348 | 1.3265 | 1.1887 | 0.93901 | 0.80865 | 2.715 | 2.9263 | 2.5099 | 2.9242 | 2.7172 | 2.6481 | 2.3888 | 1.4461 | 2.2418 | 2.7156 | 2.5338 | 1.7358 | 1.8554 | 1.6942 | 1.0404 | 0.82158 | 0.87759
2 | -2.7484 | -2.7206 | -2.7957 | -2.953 | -2.9536 | -2.6841 | -1.7188 | -0.32068 | -0.34809 | -0.22607 | -0.19915 | -0.90691 | -1.3117 | -1.7347 | -1.7387 | -1.7681 | -1.3356 | 0.43898 | -0.062499 | -0.76012 | -1.3675 | -1.8352 | -2.0327 | -2.2817
3 | -2.1028 | -2.2464 | -2.3105 | -2.257 | -2.2137 | -1.8863 | -0.070942 | 0.96278 | 1.2395 | 0.88072 | 0.4996 | 1.0011 | 0.63124 | 0.19345 | -0.77298 | -0.758 | -0.62441 | -0.32455 | -0.79101 | -0.43302 | -0.59451 | -0.99613 | -1.5896 | -1.7944
4 | -1.6729 | -1.7239 | -1.7067 | -1.7392 | -1.7469 | -1.6294 | -1.4137 | -1.2907 | -1.3153 | -1.428 | -1.5853 | -1.6127 | -1.6476 | -1.6947 | -1.7096 | -1.6257 | -1.4041 | -0.82856 | -1.058 | -1.2834 | -1.3956 | -1.4764 | -1.5451 | -1.5997
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7762 | -1.7472 | -1.7434 | -1.4844 | -1.1199 | -0.91548 | -0.91725 | -0.75327 | -0.76036 | -0.71516 | -0.89584 | -0.92623 | -0.92892 | -1.1173 | -1.0303 | -0.49624 | -0.58764 | -0.76046 | -0.78895 | -1.0555 | -1.1442 | -1.2212
6 | 0.52497 | 0.41065 | 0.30828 | 0.45927 | 0.38091 | 0.55421 | 0.72466 | 1.4256 | 1.6256 | 1.7084 | 1.6057 | 1.6619 | 1.6832 | 1.6471 | 1.3853 | 1.3577 | 1.18 | 1.2909 | 1.062 | 1.1307 | 0.93701 | 1.0063 | 0.61852 | 0.62883
7 | -1.5476 | -1.5154 | -1.5472 | -1.5752 | -1.7366 | -1.5091 | -1.308 | -0.67941 | -0.33996 | -0.31247 | -0.2375 | -0.079814 | -0.32085 | -0.33481 | -0.62244 | -0.88077 | -0.78705 | -0.87789 | -0.98723 | -0.9573 | -1.0576 | -1.2977 | -1.4641 | -1.4563
8 | -1.7441 | -1.7989 | -1.7918 | -1.825 | -1.7523 | -1.6983 | -1.2983 | -1.0022 | -0.94429 | -1.0677 | -1.0285 | -0.92831 | -0.98402 | -1.0654 | -1.2685 | -1.4355 | -1.4604 | -1.3978 | -1.5031 | -1.5234 | -1.5338 | -1.5788 | -1.715 | -1.7478

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46217 | 0.50879 | 0.66224 | 0.75924 | 0.89269 | 1.0435 | 0.93018 | 1.3298 | 1.2199 | 1.3778 | 1.4161 | 1.3135 | 1.2391 | 1.1408 | 1.0508 | 0.94569 | 0.93584 | 0.74148 | 0.61348 | 0.72798 | 0.74174 | 0.84766 | 0.41158 | 0.39517
2 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
3 | 0.30812 | 0.3392 | 0.4415 | 0.50616 | 0.59513 | 0.69566 | 0.62012 | 0.88653 | 0.81329 | 0.91856 | 0.94404 | 0.87567 | 0.82607 | 0.76052 | 0.70052 | 0.63046 | 0.6239 | 0.49432 | 0.40899 | 0.48532 | 0.49449 | 0.56511 | 0.27439 | 0.26345
4 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
5 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
6 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
7 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
8 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2813 | 1.356 | 1.4319 | 1.497 | 1.514 | 1.5837 | 1.5756 | 1.4893 | 1.3494 | 1.9815 | 1.9351 | 1.7818 | 1.7385 | 1.7457 | 1.663 | 1.5244 | 1.37 | 1.3209 | 0.83028 | 0.88791 | 0.97077 | 0.99394 | 1.0366 | 1.1442
2 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
3 | 0.85421 | 0.904 | 0.9546 | 0.99799 | 1.0093 | 1.0558 | 1.0504 | 0.99288 | 0.89959 | 1.321 | 1.29 | 1.1879 | 1.159 | 1.1638 | 1.1087 | 1.0162 | 0.91333 | 0.88057 | 0.55352 | 0.59194 | 0.64718 | 0.66262 | 0.69107 | 0.76282
4 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
5 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
6 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
7 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
8 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.85552 | 1.1688 | 1.2521 | 1.2597 | 1.0967 | 0.88609 | 0.48555 | 0.10824 | 0.00068917 | 0.00011767 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8912 | 2.8377 | 2.8442 | 2.3446 | 2.153 | 1.7635 | 1.5998 | 1.5986 | 1.4009 | 1.4644 | 1.4592 | 1.3663 | 1.3996 | 1.7293 | 1.9062 | 1.8945 | 2.1619 | 2.1172 | 2.0612 | 2.3011 | 2.1569 | 2.1751 | 2.4084
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.16802 | 0.40235 | 0.5617 | 0.61338 | 0.663 | 0.57146 | 0.43848 | 0.23782 | 0.055761 | 0.00033755 | 6.0059e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16975 | 0.40658 | 0.57305 | 0.63868 | 0.66963 | 0.583 | 0.43848 | 0.26011 | 0.052481 | 0.00036568 | 5.9446e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16975 | 0.41929 | 0.539 | 0.60706 | 0.65637 | 0.55414 | 0.43391 | 0.26011 | 0.054121 | 0.00036217 | 6.1898e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.34644 | 0.86399 | 1.1347 | 1.2521 | 1.2597 | 1.166 | 0.91349 | 0.48059 | 0.10933 | 0.00068214 | 0.00012747 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.919 | 2.674 | 2.6801 | 2.392 | 2.0067 | 1.837 | 1.5998 | 1.534 | 1.4746 | 1.5224 | 1.387 | 1.3663 | 1.3596 | 1.7628 | 1.8688 | 1.8554 | 2.097 | 2.0556 | 2.0612 | 2.279 | 2.2023 | 2.1092 | 2.5574
4 | 0 | 9.3572e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17149 | 0.41505 | 0.55035 | 0.63868 | 0.64974 | 0.583 | 0.45218 | 0.23534 | 0.055214 | 0.0003481 | 6.1898e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.18015 | 0.41082 | 0.57872 | 0.66397 | 0.68289 | 0.54837 | 0.47045 | 0.25764 | 0.057401 | 0.00033404 | 5.9446e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17495 | 0.40658 | 0.59007 | 0.65132 | 0.65637 | 0.583 | 0.43391 | 0.26011 | 0.057401 | 0.00034458 | 6.0059e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.3499 | 0.84705 | 1.1688 | 1.2141 | 1.3658 | 1.1545 | 0.92263 | 0.51032 | 0.10387 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.919 | 2.865 | 2.7895 | 2.2973 | 2.0485 | 1.7635 | 1.6658 | 1.534 | 1.4599 | 1.4064 | 1.4159 | 1.3122 | 1.3329 | 1.5949 | 1.9249 | 2.0116 | 2.1403 | 2.0761 | 2.1243 | 2.2347 | 2.2477 | 2.263 | 2.607
4 | 0 | 8.8122e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16802 | 0.40235 | 0.56737 | 0.63235 | 0.69615 | 0.55992 | 0.43391 | 0.26011 | 0.052481 | 0.00036217 | 5.8834e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.9939e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17668 | 0.42776 | 0.59007 | 0.65765 | 0.63648 | 0.54837 | 0.43848 | 0.23534 | 0.055761 | 0.00033404 | 6.1285e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16456 | 0.40658 | 0.55035 | 0.645 | 0.62985 | 0.583 | 0.47502 | 0.2403 | 0.053027 | 0.00034107 | 6.2511e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6933 | 9.6157 | 9.2349 | 9.0554 | 8.9303 | 9.0166 | 8.9933 | 10.6905 | 11.4901 | 11.3607 | 11.1489 | 11.2946 | 11.7382 | 11.5829 | 10.7029 | 11.0248 | 11.0854 | 10.8087 | 10.2016 | 10.043 | 10.0478 | 9.8957 | 9.3827 | 9.1441
2 | 7.1804 | 6.8007 | 6.5086 | 5.9459 | 5.6819 | 5.9253 | 6.3382 | 8.2233 | 8.9659 | 9.5745 | 8.7151 | 9.1584 | 9.1933 | 9.0238 | 7.7817 | 8.1033 | 8.5179 | 8.5561 | 8.855 | 9.2992 | 9.7535 | 8.9274 | 7.8719 | 7.3428
3 | 4.7477 | 4.4864 | 4.1269 | 4.2718 | 4.1563 | 4.2081 | 5.9351 | 7.3812 | 7.7308 | 7.2654 | 7.0932 | 7.6301 | 7.9964 | 7.4703 | 6.827 | 6.4781 | 6.5763 | 6.4118 | 6.2205 | 6.7539 | 7.0964 | 6.5999 | 5.9453 | 5.0281
4 | 2.1291 | 1.7167 | 1.3712 | 1.3482 | 1.2224 | 1.147 | 2.4575 | 4.2011 | 5.09 | 5.2218 | 5.1138 | 4.5916 | 5.214 | 4.9489 | 4.5212 | 4.1821 | 3.7712 | 3.3954 | 4.2658 | 4.9808 | 5.7287 | 5.4382 | 4.19 | 3.0721
5 | 4.0822 | 3.6942 | 3.4139 | 3.3261 | 3.4425 | 3.4332 | 3.8153 | 4.2966 | 4.7423 | 4.8941 | 5.2271 | 5.5331 | 5.6919 | 5.4561 | 5.265 | 5.1975 | 5.1831 | 5.1719 | 5.2243 | 5.2939 | 5.8301 | 5.5448 | 5.3664 | 4.7645
6 | 4.2666 | 4.1097 | 3.8139 | 3.9598 | 4.0316 | 4.0183 | 4.3923 | 5.3633 | 5.5964 | 5.5764 | 5.5751 | 5.8868 | 5.8263 | 5.6062 | 5.2798 | 5.0969 | 5.3168 | 5.1963 | 4.8666 | 4.9064 | 5.1304 | 4.6741 | 4.4092 | 4.4137
7 | 3.4757 | 3.1461 | 3.0646 | 3.1217 | 3.0049 | 3.2436 | 4.1773 | 4.6238 | 5.3247 | 5.6204 | 5.5848 | 5.8242 | 5.6799 | 5.8327 | 5.7423 | 5.351 | 5.4009 | 5.241 | 5.1807 | 5.2072 | 5.2792 | 4.444 | 4.345 | 3.7796
8 | 2.6462 | 2.4902 | 2.395 | 2.3671 | 2.4246 | 2.599 | 4.2735 | 5.0649 | 5.4424 | 5.375 | 5.6017 | 5.9464 | 5.9127 | 5.5311 | 4.8265 | 4.611 | 4.3568 | 4.2853 | 4.1986 | 4.3169 | 4.1761 | 3.6608 | 3.1162 | 2.8366

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7863 | 9.6157 | 9.0574 | 9.0554 | 8.7573 | 9.0166 | 9.1673 | 10.6905 | 11.6046 | 11.3607 | 11.0378 | 11.0696 | 11.505 | 11.8118 | 10.9139 | 11.1335 | 11.1954 | 10.5959 | 10.4036 | 9.9433 | 10.1473 | 9.8957 | 9.5644 | 9.3198
2 | 7.1804 | 6.8007 | 6.4466 | 6.0025 | 5.6819 | 6.0398 | 6.2773 | 8.1414 | 9.0552 | 9.4793 | 8.8019 | 9.1584 | 9.3759 | 9.0238 | 7.6286 | 8.1033 | 8.6023 | 8.6403 | 9.0305 | 9.1144 | 9.6568 | 9.1048 | 7.7957 | 7.2019
3 | 4.658 | 4.5707 | 4.088 | 4.2314 | 4.2356 | 4.1272 | 5.8203 | 7.5282 | 7.6538 | 7.3376 | 7.0932 | 7.4782 | 7.9964 | 7.3227 | 6.827 | 6.5419 | 6.5111 | 6.2858 | 6.159 | 6.8881 | 7.0261 | 6.7311 | 5.9453 | 5.0759
4 | 2.1291 | 1.7319 | 1.3474 | 1.3482 | 1.2224 | 1.1367 | 2.4806 | 4.2011 | 5.09 | 5.1181 | 5.0629 | 4.6373 | 5.2657 | 4.9977 | 4.4768 | 4.2232 | 3.8085 | 3.3623 | 4.2658 | 4.9314 | 5.6719 | 5.4922 | 4.19 | 3.101
5 | 4.0433 | 3.6244 | 3.4785 | 3.2946 | 3.4755 | 3.3669 | 3.8887 | 4.2538 | 4.7423 | 4.9427 | 5.2791 | 5.4229 | 5.6354 | 5.4561 | 5.1612 | 5.2487 | 5.2345 | 5.2228 | 5.2243 | 5.2939 | 5.9456 | 5.655 | 5.4185 | 4.6729
6 | 4.2259 | 4.1097 | 3.8139 | 3.8841 | 4.1094 | 4.0573 | 4.4348 | 5.4167 | 5.6522 | 5.4655 | 5.6862 | 6.004 | 5.7105 | 5.6616 | 5.2278 | 5.0467 | 5.3168 | 5.2474 | 4.9148 | 4.8576 | 5.1812 | 4.7205 | 4.4518 | 4.4137
7 | 3.4757 | 3.1756 | 3.0646 | 3.1807 | 3.0336 | 3.3061 | 4.2579 | 4.6698 | 5.2717 | 5.7321 | 5.5848 | 5.8822 | 5.6235 | 5.8327 | 5.7423 | 5.4037 | 5.3473 | 5.3442 | 5.0781 | 5.2072 | 5.3837 | 4.3557 | 4.3031 | 3.7076
8 | 2.6217 | 2.513 | 2.395 | 2.3671 | 2.4017 | 2.6486 | 4.2323 | 4.9641 | 5.4966 | 5.4819 | 5.6017 | 6.0057 | 5.9127 | 5.5311 | 4.7315 | 4.5656 | 4.3999 | 4.2433 | 4.1157 | 4.4026 | 4.0937 | 3.6246 | 3.1459 | 2.8897

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7863 | 9.7999 | 9.0574 | 9.2296 | 8.7573 | 8.9288 | 8.9933 | 10.9033 | 11.2612 | 11.2477 | 11.26 | 11.2946 | 11.6216 | 11.3541 | 10.5973 | 11.2423 | 11.1954 | 10.5959 | 10.2016 | 9.9433 | 9.9484 | 10.0923 | 9.5644 | 9.0563
2 | 7.249 | 6.8654 | 6.5086 | 6.0591 | 5.6275 | 5.8681 | 6.3991 | 8.0596 | 8.7873 | 9.6697 | 8.5414 | 9.1584 | 9.102 | 9.0238 | 7.7051 | 8.1831 | 8.6868 | 8.6403 | 8.6796 | 9.2992 | 9.5602 | 8.9274 | 7.8719 | 7.4132
3 | 4.7926 | 4.4021 | 4.2046 | 4.3122 | 4.1166 | 4.1272 | 6.0499 | 7.4547 | 7.6538 | 7.4098 | 6.9518 | 7.7821 | 8.1553 | 7.3227 | 6.7598 | 6.6057 | 6.7067 | 6.2858 | 6.3436 | 6.6868 | 7.2369 | 6.4688 | 6.0028 | 4.9323
4 | 2.1291 | 1.7319 | 1.3474 | 1.3717 | 1.2116 | 1.147 | 2.4575 | 4.1594 | 5.1406 | 5.2218 | 5.1138 | 4.683 | 5.1622 | 4.9489 | 4.5657 | 4.141 | 3.734 | 3.3623 | 4.1815 | 4.9808 | 5.7854 | 5.5463 | 4.19 | 3.0432
5 | 4.1211 | 3.7291 | 3.4462 | 3.263 | 3.4095 | 3.4001 | 3.7787 | 4.382 | 4.7423 | 4.8941 | 5.2271 | 5.4229 | 5.805 | 5.5638 | 5.3688 | 5.3 | 5.1317 | 5.2737 | 5.1208 | 5.3465 | 5.7723 | 5.655 | 5.4707 | 4.7187
6 | 4.2259 | 4.1097 | 3.8865 | 3.922 | 3.9538 | 4.0573 | 4.3923 | 5.4167 | 5.5964 | 5.4655 | 5.464 | 5.8868 | 5.8263 | 5.5509 | 5.1757 | 5.0467 | 5.4223 | 5.0941 | 4.9148 | 4.9064 | 5.1304 | 4.7669 | 4.4944 | 4.4984
7 | 3.4757 | 3.1756 | 3.1223 | 3.1217 | 2.9477 | 3.3061 | 4.1773 | 4.7157 | 5.2187 | 5.5086 | 5.5291 | 5.9402 | 5.6799 | 5.7751 | 5.8556 | 5.2454 | 5.5081 | 5.2926 | 5.232 | 5.2072 | 5.3315 | 4.3557 | 4.387 | 3.7076
8 | 2.6952 | 2.4673 | 2.4393 | 2.389 | 2.4474 | 2.6486 | 4.3148 | 5.0649 | 5.5507 | 5.3216 | 5.6576 | 5.828 | 6.0302 | 5.4219 | 4.779 | 4.5656 | 4.4431 | 4.2013 | 4.2816 | 4.3597 | 4.1349 | 3.6608 | 3.0866 | 2.81

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3289 | 1.4678 | 1.3832 | 1.3832 | 1.353 | 1.4315 | 1.4738 | 2.7604 | 3.2134 | 3.0926 | 3.0201 | 3.0141 | 3.2074 | 3.1107 | 2.1805 | 2.851 | 2.8872 | 2.706 | 2.1443 | 1.945 | 2.0416 | 2.0477 | 1.4134 | 1.4013
2 | 0.055556 | -0.33333 | -0.36111 | -0.52778 | -0.63889 | -0.5 | -0.63889 | 1.6111 | 2.0556 | 2.6389 | 1.5 | 1.3611 | 0.94444 | 1.2778 | 0.55556 | 0.47222 | 0.55556 | 1 | 1.9167 | 1.9444 | 1.5556 | 1.1944 | 0.55556 | 0.11111
3 | -0.33529 | -0.79412 | -1.3853 | -1.2794 | -1.3059 | -1.2441 | -0.070588 | 1.4912 | 1.9588 | 1.9765 | 1.65 | 2.0647 | 1.8706 | 1.6324 | 1.1735 | 0.73235 | 0.90882 | 0.81176 | 0.15 | 0.65294 | 0.91765 | 0.6 | -0.55588 | -1.1382
4 | -1.5864 | -1.6017 | -1.6475 | -1.6475 | -1.6856 | -1.7314 | -1.5712 | -1.0602 | -0.79322 | -0.83898 | -1.0602 | -1.1517 | -1.0678 | -1.1593 | -1.0907 | -1.289 | -1.4492 | -1.289 | -0.90763 | -0.8161 | -0.8161 | -1.0754 | -1.3347 | -1.3881
5 | -0.9878 | -1.2951 | -1.5256 | -1.5146 | -1.5146 | -1.6573 | -1.4927 | -0.59268 | 0.19756 | 0.65854 | 1.0866 | 1.1524 | 1.0098 | 0.83415 | 0.54878 | 0.35122 | 0.29634 | 0.27439 | 0.27439 | 0.065854 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15366 | -0.24146
6 | 0.72 | 0.79875 | 0.6075 | 0.71437 | 0.73125 | 0.75094 | 0.72563 | 1.3444 | 1.5413 | 1.5384 | 1.3444 | 1.6059 | 1.6734 | 1.5413 | 1.3416 | 1.1813 | 1.44 | 1.395 | 1.0941 | 1.0153 | 1.1953 | 0.94219 | 0.71719 | 0.80156
7 | -1.3891 | -1.4283 | -1.5163 | -1.5554 | -1.4576 | -1.575 | -1.35 | -0.6163 | -0.10761 | -0.088043 | 0.18587 | 0.058696 | 0.019565 | 0 | -0.15652 | -0.27391 | -0.40109 | -0.52826 | -0.45978 | -0.55761 | -0.3913 | -0.7337 | -0.92935 | -0.99783
8 | -1.739 | -1.7506 | -1.7681 | -1.7768 | -1.7535 | -1.7129 | -1.4545 | -1.2019 | -1.1758 | -1.1584 | -1.1381 | -1.1294 | -1.1555 | -1.199 | -1.321 | -1.379 | -1.4255 | -1.4313 | -1.4574 | -1.5068 | -1.6026 | -1.6665 | -1.6926 | -1.7245

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3023 | 1.4825 | 1.4109 | 1.3971 | 1.3666 | 1.4029 | 1.4738 | 2.8156 | 3.2456 | 3.1545 | 2.9597 | 3.0442 | 3.2074 | 3.1418 | 2.1805 | 2.794 | 2.945 | 2.6519 | 2.1872 | 1.9839 | 2.0824 | 2.0477 | 1.4417 | 1.4154
2 | 0.054444 | -0.32667 | -0.36833 | -0.53833 | -0.63889 | -0.5 | -0.62611 | 1.6111 | 2.0556 | 2.5861 | 1.5 | 1.3339 | 0.935 | 1.2522 | 0.56667 | 0.4675 | 0.54444 | 0.99 | 1.955 | 1.9639 | 1.5244 | 1.1944 | 0.56111 | 0.11222
3 | -0.342 | -0.81 | -1.413 | -1.2922 | -1.332 | -1.2566 | -0.069176 | 1.4763 | 1.998 | 1.9962 | 1.6335 | 2.0441 | 1.8332 | 1.5997 | 1.1618 | 0.73968 | 0.90882 | 0.81176 | 0.153 | 0.64641 | 0.91765 | 0.606 | -0.56144 | -1.161
4 | -1.6182 | -1.6177 | -1.631 | -1.6804 | -1.6519 | -1.714 | -1.5869 | -1.039 | -0.77736 | -0.85576 | -1.0814 | -1.1402 | -1.0464 | -1.1477 | -1.0907 | -1.3148 | -1.4202 | -1.3148 | -0.92578 | -0.80794 | -0.82426 | -1.0969 | -1.3214 | -1.4159
5 | -1.0076 | -1.2822 | -1.4951 | -1.5449 | -1.5146 | -1.6573 | -1.5076 | -0.59268 | 0.20151 | 0.65195 | 1.1083 | 1.164 | 1.0098 | 0.85083 | 0.54329 | 0.35122 | 0.29634 | 0.2689 | 0.27439 | 0.065195 | 0.58171 | 0.27988 | 0.15059 | -0.24146
6 | 0.72 | 0.81472 | 0.60142 | 0.70723 | 0.74587 | 0.75094 | 0.74014 | 1.3309 | 1.5567 | 1.5231 | 1.3578 | 1.6381 | 1.7069 | 1.5258 | 1.3416 | 1.1931 | 1.4688 | 1.4229 | 1.0941 | 1.0255 | 1.1834 | 0.93277 | 0.70284 | 0.81759
7 | -1.4169 | -1.4283 | -1.486 | -1.5399 | -1.4285 | -1.5593 | -1.3635 | -0.60398 | -0.10546 | -0.089804 | 0.18587 | 0.05987 | 0.01937 | 0 | -0.15339 | -0.27665 | -0.39708 | -0.52298 | -0.45059 | -0.56876 | -0.39522 | -0.74837 | -0.91076 | -1.0078
8 | -1.7043 | -1.7506 | -1.7504 | -1.7945 | -1.7711 | -1.73 | -1.4836 | -1.214 | -1.1758 | -1.1816 | -1.1608 | -1.1181 | -1.1439 | -1.199 | -1.321 | -1.379 | -1.397 | -1.4599 | -1.4283 | -1.5068 | -1.5705 | -1.6498 | -1.7095 | -1.7418

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3023 | 1.4678 | 1.3694 | 1.3556 | 1.3395 | 1.4029 | 1.4738 | 2.8156 | 3.2456 | 3.0926 | 2.9899 | 3.0744 | 3.2715 | 3.0485 | 2.1805 | 2.8225 | 2.945 | 2.679 | 2.1014 | 1.9644 | 2.0824 | 2.0067 | 1.3852 | 1.3733
2 | 0.055 | -0.33333 | -0.36472 | -0.5225 | -0.64528 | -0.49 | -0.63889 | 1.6272 | 2.0967 | 2.6389 | 1.515 | 1.3339 | 0.92556 | 1.2906 | 0.54444 | 0.4675 | 0.55 | 1 | 1.8783 | 1.9639 | 1.54 | 1.1944 | 0.54444 | 0.11
3 | -0.33529 | -0.79412 | -1.3853 | -1.2922 | -1.2928 | -1.2566 | -0.069176 | 1.521 | 1.998 | 1.9765 | 1.6335 | 2.0854 | 1.8893 | 1.6324 | 1.1853 | 0.73235 | 0.91791 | 0.81988 | 0.153 | 0.63988 | 0.90847 | 0.594 | -0.567 | -1.1496
4 | -1.6182 | -1.5857 | -1.6145 | -1.6804 | -1.7193 | -1.6967 | -1.5555 | -1.0814 | -0.78529 | -0.84737 | -1.0602 | -1.1517 | -1.0892 | -1.1593 | -1.1016 | -1.2632 | -1.4781 | -1.289 | -0.88947 | -0.82426 | -0.80794 | -1.0647 | -1.3481 | -1.3743
5 | -0.97793 | -1.2822 | -1.5256 | -1.5449 | -1.5449 | -1.6739 | -1.4778 | -0.59861 | 0.19954 | 0.65854 | 1.1083 | 1.1755 | 1.0199 | 0.83415 | 0.54329 | 0.35473 | 0.30227 | 0.2689 | 0.27713 | 0.066512 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15059 | -0.24388
6 | 0.72 | 0.79875 | 0.60142 | 0.72152 | 0.73856 | 0.75094 | 0.71111 | 1.3713 | 1.5413 | 1.5231 | 1.3578 | 1.5899 | 1.6567 | 1.5567 | 1.355 | 1.1813 | 1.4688 | 1.4229 | 1.0941 | 0.99501 | 1.2192 | 0.95161 | 0.70284 | 0.79355
7 | -1.403 | -1.4283 | -1.5466 | -1.5865 | -1.4868 | -1.5908 | -1.323 | -0.61014 | -0.10546 | -0.086283 | 0.18773 | 0.059283 | 0.019761 | 0 | -0.15652 | -0.27391 | -0.40109 | -0.53354 | -0.46438 | -0.54646 | -0.3913 | -0.7337 | -0.92005 | -1.0178
8 | -1.739 | -1.7506 | -1.7327 | -1.759 | -1.7711 | -1.7129 | -1.44 | -1.1899 | -1.1758 | -1.1584 | -1.1494 | -1.1294 | -1.1555 | -1.211 | -1.3474 | -1.379 | -1.454 | -1.417 | -1.4428 | -1.5218 | -1.6026 | -1.6331 | -1.6587 | -1.759

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46217 | 0.50879 | 0.66224 | 0.75924 | 0.89269 | 1.0435 | 0.93018 | 1.3298 | 1.2199 | 1.3778 | 1.4161 | 1.3135 | 1.2391 | 1.1408 | 1.0508 | 0.94569 | 0.93584 | 0.74148 | 0.61348 | 0.72798 | 0.74174 | 0.84766 | 0.41158 | 0.39517
2 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
3 | 0.30812 | 0.3392 | 0.4415 | 0.50616 | 0.59513 | 0.69566 | 0.62012 | 0.88653 | 0.81329 | 0.91856 | 0.94404 | 0.87567 | 0.82607 | 0.76052 | 0.70052 | 0.63046 | 0.6239 | 0.49432 | 0.40899 | 0.48532 | 0.49449 | 0.56511 | 0.27439 | 0.26345
4 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
5 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
6 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
7 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
8 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2813 | 1.356 | 1.4319 | 1.497 | 1.514 | 1.5837 | 1.5756 | 1.4893 | 1.3494 | 1.9815 | 1.9351 | 1.7818 | 1.7385 | 1.7457 | 1.663 | 1.5244 | 1.37 | 1.3209 | 0.83028 | 0.88791 | 0.97077 | 0.99394 | 1.0366 | 1.1442
2 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
3 | 0.85421 | 0.904 | 0.9546 | 0.99799 | 1.0093 | 1.0558 | 1.0504 | 0.99288 | 0.89959 | 1.321 | 1.29 | 1.1879 | 1.159 | 1.1638 | 1.1087 | 1.0162 | 0.91333 | 0.88057 | 0.55352 | 0.59194 | 0.64718 | 0.66262 | 0.69107 | 0.76282
4 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
5 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
6 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
7 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
8 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.41531 | 1.0679 | 1.5116 | 1.551 | 1.6843 | 1.4304 | 1.1711 | 0.60234 | 0.13887 | 0.00091317 | 0.00014888 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.8953 | 2.1098 | 1.9722 | 1.6874 | 1.5859 | 1.384 | 1.2418 | 1.1969 | 1.0349 | 1.1315 | 1.1143 | 0.9492 | 1.0027 | 1.2437 | 1.3252 | 1.4745 | 1.5861 | 1.4334 | 1.5588 | 1.7633 | 1.6291 | 1.6461 | 1.8819
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20984 | 0.53935 | 0.74125 | 0.79149 | 0.84217 | 0.72256 | 0.57983 | 0.3229 | 0.067352 | 0.00043025 | 7.2182e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22077 | 0.53395 | 0.71945 | 0.81547 | 0.87585 | 0.75943 | 0.57409 | 0.29496 | 0.07013 | 0.00043464 | 7.143e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21421 | 0.53935 | 0.75578 | 0.83946 | 0.80848 | 0.70782 | 0.57409 | 0.29807 | 0.071519 | 0.00043025 | 7.6694e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2844e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.43717 | 1.0895 | 1.5261 | 1.567 | 1.617 | 1.4599 | 1.1252 | 0.59613 | 0.14443 | 0.00090439 | 0.0001579 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0948 | 2.0471 | 2.0929 | 1.794 | 1.57 | 1.4554 | 1.3186 | 1.1614 | 1.1439 | 1.1537 | 1.125 | 1.0191 | 1.0432 | 1.2934 | 1.3252 | 1.3902 | 1.5703 | 1.5692 | 1.6376 | 1.7979 | 1.7131 | 1.6461 | 1.7887
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22733 | 0.55013 | 0.76305 | 0.75951 | 0.80848 | 0.71519 | 0.59706 | 0.32601 | 0.069436 | 0.00042585 | 7.5942e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20984 | 0.56631 | 0.72671 | 0.7675 | 0.82532 | 0.74468 | 0.56261 | 0.30738 | 0.066658 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22951 | 0.56631 | 0.72671 | 0.7755 | 0.88427 | 0.7668 | 0.55113 | 0.31359 | 0.069436 | 0.00046098 | 7.2182e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.41968 | 1.1111 | 1.497 | 1.6469 | 1.6843 | 1.4451 | 1.1137 | 0.61476 | 0.14304 | 0.00088683 | 0.00014587 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9352 | 2.0471 | 2.0124 | 1.8118 | 1.6017 | 1.4982 | 1.3442 | 1.1614 | 1.0785 | 1.1205 | 1.05 | 1.0191 | 0.98241 | 1.2437 | 1.3252 | 1.4604 | 1.6654 | 1.4938 | 1.6376 | 1.7115 | 1.6123 | 1.5967 | 1.9005
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.53395 | 0.70491 | 0.79948 | 0.80848 | 0.77418 | 0.57983 | 0.30117 | 0.068741 | 0.00042146 | 7.6694e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20984 | 0.53395 | 0.69038 | 0.83946 | 0.86743 | 0.72994 | 0.56261 | 0.31048 | 0.066658 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1191e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22733 | 0.56092 | 0.71945 | 0.7675 | 0.80848 | 0.72994 | 0.59132 | 0.30738 | 0.071519 | 0.00043903 | 7.3686e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1