## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 105%
RES Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.3244 | 10.6688 | 9.5533 | 9.0552 | 7.4189 | 6.2966 | 7.7003 | 1.3373 | 1.176 | 1.7144 | 1.0097 | 1.2617 | 2.0101 | 3.7036 | 3.9514 | 3.8858 | 2.1798 | 4.4402 | 2.6057 | 1.832 | 2.7821 | 1.7195 | 7.8481 | 9.4609
Minimum FL, [MW] | -23.31 | -24.9262 | -28.0342 | -30.2408 | -32.3232 | -35.2758 | -33.6596 | -37.7575 | -34.2455 | -50.301 | -49.7855 | -45.5115 | -43.6266 | -42.1207 | -39.7019 | -36.1289 | -33.7826 | -30.2321 | -19.1892 | -21.4756 | -22.7007 | -24.3713 | -19.3628 | -20.575
Maximum FL, [MW] | 22.4565 | 24.0247 | 26.9372 | 28.9851 | 30.8519 | 33.6882 | 32.1174 | 36.2442 | 33.1992 | 37.8828 | 38.1811 | 35.7412 | 34.5366 | 33.6489 | 31.5343 | 28.7101 | 26.7457 | 23.904 | 18.7097 | 20.9415 | 22.2528 | 23.9706 | 18.6522 | 19.8341

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.2104 | 50.4547 | 50.336 | 50.1183 | 56.9996 | 59.9456 | 72.364 | 78.0738 | 81.775 | 81.429 | 81.1432 | 84.454 | 80.9435 | 86.1305 | 77.3352 | 80.4716 | 82.0345 | 97.8694 | 99.2405 | 99.6044 | 81.0541 | 77.0817 | 83.5935 | 75.2884
2 | 61.7747 | 64.5455 | 57.0055 | 62.6707 | 61.1598 | 66.0103 | 84.8164 | 90.5614 | 107.34 | 104.8705 | 93.1304 | 89.8017 | 95.7916 | 103.3713 | 83.2152 | 83.4708 | 97.2713 | 95.3396 | 100.4547 | 91.248 | 97.7388 | 98.588 | 89.8484 | 70.0099
3 | 69.8814 | 65.3639 | 62.7188 | 63.0931 | 68.0366 | 63.6388 | 101.0449 | 121.9168 | 114.0135 | 114.2871 | 106.5605 | 124.2257 | 125.8154 | 102.8983 | 115.0486 | 93.441 | 101.9174 | 101.2545 | 108.0152 | 112.5771 | 106.7641 | 99.9794 | 80.6367 | 79.5525

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.809 | 58.8826 | 48.3524 | 50.1183 | 50.332 | 52.1927 | 62.3406 | 78.8209 | 81.775 | 79.7939 | 75.3678 | 86.9034 | 81.7553 | 82.1552 | 78.105 | 76.6925 | 78.1205 | 94.3245 | 94.7223 | 93.2414 | 96.9295 | 87.1815 | 75.9189 | 69.1831
2 | 70.1314 | 57.95 | 57.5736 | 57.5937 | 57.7343 | 64.7552 | 72.0862 | 90.5614 | 108.3214 | 98.909 | 94.0972 | 99.5193 | 98.7045 | 89.9999 | 94.9239 | 96.5937 | 87.2489 | 104.4296 | 94.4167 | 92.2335 | 102.5816 | 84.0632 | 77.9361 | 81.5379
3 | 79.892 | 75.9952 | 67.5292 | 68.9137 | 62.2363 | 64.9826 | 113.0436 | 118.5759 | 112.7925 | 135.0539 | 116.9457 | 128.0132 | 131.7686 | 105.1275 | 112.8871 | 106.5694 | 98.8858 | 102.3244 | 108.0152 | 108.2334 | 98.3113 | 99.0246 | 79.8292 | 85.0225

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.2104 | 52.5617 | 54.3032 | 55.0184 | 49.3062 | 61.6069 | 75.0369 | 78.0738 | 78.6123 | 89.6047 | 81.9682 | 73.8403 | 85.8143 | 74.2045 | 78.8747 | 71.4017 | 75.7721 | 86.3482 | 100.1441 | 92.3324 | 94.2836 | 88.0232 | 75.1514 | 73.2533
2 | 61.7747 | 59.1492 | 55.8692 | 59.286 | 59.447 | 67.2654 | 76.5792 | 81.5477 | 103.4146 | 97.9154 | 101.8313 | 104.378 | 107.443 | 93.8203 | 95.8245 | 92.2194 | 100.9158 | 109.4796 | 111.5245 | 96.1755 | 106.4558 | 86.7866 | 82.701 | 77.2149
3 | 80.6071 | 70.6796 | 66.3266 | 69.5605 | 64.8142 | 62.9669 | 97.0454 | 118.5759 | 116.4553 | 117.9518 | 116.9457 | 136.8507 | 110.337 | 122.9612 | 102.0794 | 112.6287 | 95.8542 | 118.3715 | 97.3171 | 103.8897 | 115.2169 | 99.0246 | 79.8292 | 89.7111

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.9214 | 9.2311 | 8.1324 | 7.2074 | 8.4476 | 10.8067 | 17.9173 | 20.8702 | 25.5037 | 25.7865 | 23.6869 | 25.7907 | 25.1387 | 26.1389 | 24.2605 | 21.5417 | 24.0096 | 32.421 | 31.4663 | 31.6794 | 27.4221 | 25.8361 | 21.4664 | 16.62
2 | -31.4442 | -29.704 | -33.3714 | -33.47 | -34.643 | -28.9507 | -24.3712 | -8.9706 | -2.7838 | -0.41327 | -4.2287 | -3.1382 | -4.2219 | -4.2179 | -9.5243 | -14.1638 | -13.922 | -4.9786 | -7.0446 | -7.6967 | -12.0902 | -15.3564 | -23.9987 | -26.248
3 | 43.2141 | 50.5 | 49.995 | 51.51 | 54.54 | 43.782 | 16.889 | 2.1504 | -12.7221 | -14.3997 | -1.2281 | -15.0166 | -13.1213 | -12.301 | -1.4036 | 8.1389 | 11.6542 | 12.8314 | 12.125 | 12.7136 | 10.7124 | 24.7936 | 37.1488 | 40.526

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0832 | 9.2311 | 7.979 | 7.9581 | 8.1916 | 11.1245 | 16.931 | 19.6662 | 23.8807 | 26.8077 | 23.172 | 25.7907 | 27.4241 | 25.6362 | 22.9001 | 21.3263 | 22.2311 | 28.482 | 28.7432 | 31.386 | 27.6936 | 24.8703 | 19.1031 | 16.1667
2 | -31.1504 | -29.3846 | -32.6834 | -34.1531 | -38.885 | -31.7828 | -22.7309 | -9.4529 | -2.7838 | -0.44437 | -4.2287 | -2.9035 | -4.3031 | -4.0132 | -10.1454 | -15.8038 | -14.1872 | -4.707 | -6.057 | -7.945 | -12.4802 | -16.7064 | -21.961 | -23.9545
3 | 41.1757 | 53.53 | 51.005 | 54.035 | 50.5 | 41.327 | 18.9305 | 2.3893 | -13.1415 | -14.1201 | -1.3244 | -13.996 | -14.5792 | -11.511 | -1.4457 | 9.1562 | 11.6542 | 11.7719 | 11.0656 | 12.125 | 11.7719 | 22.0933 | 40.1508 | 34.5222

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.4318 | 8.3348 | 7.1351 | 8.0332 | 7.9356 | 10.065 | 16.6023 | 21.4722 | 23.6489 | 24.7652 | 23.172 | 25.7907 | 26.6623 | 23.3742 | 23.3535 | 19.8184 | 20.008 | 31.815 | 32.9791 | 30.5061 | 28.5081 | 25.3532 | 21.4664 | 13.9003
2 | -28.7994 | -34.495 | -31.3072 | -32.787 | -32.522 | -29.2654 | -23.9026 | -9.3565 | -2.9543 | -0.46215 | -3.7899 | -2.9622 | -4.1813 | -3.9313 | -11.3877 | -15.8038 | -14.0546 | -4.5713 | -6.9129 | -8.0278 | -11.7002 | -17.0439 | -23.7723 | -27.0125
3 | 37.9143 | 55.55 | 54.54 | 46.46 | 47.47 | 41.327 | 16.7034 | 2.5805 | -13.9803 | -14.8191 | -1.2522 | -15.3081 | -13.4129 | -12.4138 | -1.4457 | 9.241 | 11.8896 | 12.3605 | 10.9478 | 10.7124 | 11.1833 | 25.2846 | 36.3984 | 40.526

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4663 | 3.816 | 4.9668 | 5.6943 | 6.6952 | 7.8262 | 6.9763 | 9.9734 | 9.1495 | 10.3338 | 10.6204 | 9.8513 | 9.2933 | 8.5558 | 7.8808 | 7.0926 | 7.0188 | 5.5611 | 4.6011 | 5.4599 | 5.5631 | 6.3575 | 3.0869 | 2.9638
2 | 3.8514 | 4.2399 | 5.5187 | 6.327 | 7.4391 | 8.6957 | 7.7515 | 11.0816 | 10.1661 | 11.482 | 11.8005 | 10.9459 | 10.3259 | 9.5065 | 8.7565 | 7.8807 | 7.7987 | 6.179 | 5.1124 | 6.0665 | 6.1812 | 7.0638 | 3.4299 | 3.2931
3 | 4.8143 | 5.2999 | 6.8984 | 7.9087 | 9.2988 | 10.8697 | 9.6893 | 13.852 | 12.7076 | 14.3525 | 14.7506 | 13.6824 | 12.9073 | 11.8831 | 10.9456 | 9.8509 | 9.7484 | 7.7237 | 6.3905 | 7.5831 | 7.7265 | 8.8298 | 4.2873 | 4.1163

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6098 | 10.17 | 10.7393 | 11.2274 | 11.3549 | 11.8778 | 11.8171 | 11.1699 | 10.1204 | 14.8615 | 14.5129 | 13.3638 | 13.0391 | 13.0926 | 12.4724 | 11.4328 | 10.275 | 9.9064 | 6.2271 | 6.6593 | 7.2808 | 7.4545 | 7.7746 | 8.5817
2 | 10.6776 | 11.3 | 11.9325 | 12.4749 | 12.6165 | 13.1976 | 13.1301 | 12.411 | 11.2449 | 16.5128 | 16.1254 | 14.8486 | 14.4878 | 14.5474 | 13.8582 | 12.7031 | 11.4166 | 11.0071 | 6.919 | 7.3993 | 8.0898 | 8.2828 | 8.6384 | 9.5352
3 | 13.347 | 14.125 | 14.9157 | 15.5937 | 15.7707 | 16.497 | 16.4127 | 15.5138 | 14.0561 | 20.641 | 20.1568 | 18.5608 | 18.1098 | 18.1842 | 17.3227 | 15.8789 | 14.2708 | 13.7589 | 8.6488 | 9.2491 | 10.1122 | 10.3535 | 10.798 | 11.919

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.1179 | 57.044 | 53.7883 | 54.1304 | 56.7603 | 57.9746 | 62.6932 | 65.7292 | 72.3876 | 76.1393 | 82.6961 | 89.3594 | 97.6101 | 100.7004 | 100.21 | 88.5834 | 83.7639 | 81.1683 | 92.0557 | 85.766 | 78.5733 | 81.058 | 80.1015 | 81.4645
2 | 75.4612 | 73.6534 | 66.8118 | 75.0166 | 73.1911 | 60.5068 | 66.3108 | 87.9147 | 88.6914 | 89.6185 | 87.5244 | 108.0044 | 111.7381 | 91.3856 | 93.6548 | 95.4004 | 87.1998 | 99.1053 | 86.6738 | 102.6343 | 93.0066 | 101.3302 | 95.5314 | 93.261
3 | 92.3168 | 85.3255 | 71.4552 | 71.6554 | 71.006 | 73.9717 | 88.8386 | 120.0126 | 109.4293 | 110.9186 | 117.6953 | 129.2757 | 118.2102 | 126.4572 | 133.4748 | 107.1196 | 96.0434 | 102.2281 | 115.2481 | 110.7109 | 106.8578 | 102.206 | 109.1455 | 90.5621

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.8553 | 59.9161 | 54.3315 | 50.4487 | 60.1056 | 55.4211 | 56.7038 | 67.1195 | 73.9539 | 90.4286 | 92.238 | 80.5476 | 85.0314 | 82.5836 | 93.847 | 93.8318 | 82.8887 | 76.963 | 79.3736 | 84.0611 | 87.0275 | 80.1822 | 91.2242 | 72.2884
2 | 80.6172 | 76.3303 | 64.1817 | 72.3933 | 63.3527 | 67.6577 | 67.0126 | 79.5823 | 88.6914 | 95.4915 | 88.4934 | 101.0301 | 110.7281 | 94.3595 | 86.9867 | 97.2289 | 100.2225 | 93.469 | 98.9376 | 89.6458 | 94.8677 | 100.3612 | 83.7885 | 80.0122
3 | 83.0747 | 80.7354 | 72.1828 | 78.6721 | 68.1994 | 71.7147 | 90.7239 | 109.5724 | 131.2219 | 122.7722 | 107.0322 | 138.1132 | 129.5727 | 120.1447 | 132.2757 | 116.2016 | 101.3311 | 101.1706 | 102.5576 | 115.9986 | 107.9153 | 113.8389 | 94.872 | 91.516

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.8129 | 62.7882 | 58.6769 | 59.9158 | 59.5481 | 54.3998 | 64.4901 | 73.3762 | 75.5203 | 92.1097 | 89.6357 | 86.7158 | 81.4375 | 93.4536 | 97.483 | 81.5855 | 96.8914 | 87.8967 | 84.4464 | 90.8805 | 91.2546 | 91.5666 | 89.513 | 76.1118
2 | 69.5687 | 71.6458 | 75.3595 | 68.4583 | 73.1911 | 65.0574 | 79.6455 | 79.5823 | 102.9363 | 104.3011 | 92.3691 | 105.0154 | 106.6881 | 104.2727 | 106.0383 | 93.572 | 97.4319 | 102.8628 | 92.334 | 94.2846 | 99.5204 | 88.7322 | 84.6918 | 80.8402
3 | 95.6776 | 73.0852 | 75.0931 | 69.5504 | 68.1994 | 81.4952 | 105.8066 | 111.8925 | 113.0614 | 115.66 | 110.5866 | 134.3257 | 115.6852 | 122.6697 | 128.6782 | 120.7425 | 106.6188 | 110.6884 | 105.7302 | 108.5959 | 100.5126 | 95.8607 | 96.9111 | 96.2856

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6931 | 10.9163 | 10.3448 | 8.1314 | 8.7935 | 4.5639 | 8.1161 | 14.419 | 19.263 | 27.2135 | 26.3769 | 26.7643 | 32.1775 | 31.512 | 29.1824 | 29.0834 | 28.7846 | 25.0519 | 22.4913 | 23.024 | 19.2863 | 27.6441 | 22.7435 | 16.6721
2 | -23.4194 | -30.4481 | -37.7989 | -33.5263 | -32.4804 | -32.522 | -27.8801 | -4.5282 | 16.6771 | 22.4968 | 15.9335 | 24.0227 | 19.0415 | 23.2393 | 10.6705 | 2.8089 | 6.4961 | 7.2142 | 4.7538 | -0.78545 | -3.0333 | -2.2021 | -10.0106 | -15.0393
3 | -35.9109 | -35.1469 | -48.3432 | -48.985 | -48.48 | -52.015 | -21.747 | 3.7982 | 12.7245 | 12.857 | 10.9076 | 16.1864 | 25.4013 | 25.9437 | 13.3493 | 10.0002 | -1.843 | -1.5555 | -1.6401 | -1.7753 | -10.0176 | -12.8326 | -41.2821 | -35.1091

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4703 | 9.0307 | 10.3448 | 8.5421 | 9.1717 | 4.3006 | 8.1161 | 16.0375 | 22.0455 | 26.4505 | 30.5417 | 27.9155 | 27.0652 | 32.421 | 28.2798 | 27.0476 | 29.8917 | 26.2799 | 22.4913 | 22.7914 | 21.8019 | 27.6441 | 24.0946 | 17.9406
2 | -25.1451 | -31.0892 | -35.6793 | -29.0132 | -35.5902 | -37.1175 | -27.5738 | -5.2432 | 14.9941 | 23.3877 | 18.735 | 23.7894 | 21.3182 | 20.894 | 10.3405 | 2.642 | 5.5681 | 8.116 | 4.6179 | -0.78545 | -3.4289 | -2.2709 | -10.1206 | -15.6349
3 | -41.2594 | -35.5289 | -45.2386 | -47.975 | -52.52 | -51.51 | -18.928 | 4.0487 | 12.4594 | 14.1825 | 12.6043 | 16.5271 | 20.7829 | 26.1818 | 12.0143 | 9.5835 | -1.5217 | -1.7077 | -1.7923 | -1.7415 | -10.6639 | -15.1784 | -37.424 | -42.4396

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5636 | 9.5269 | 9.4044 | 8.2135 | 9.55 | 4.0812 | 7.1208 | 15.1547 | 23.1156 | 25.9418 | 27.7652 | 31.369 | 29.471 | 30.906 | 27.3773 | 27.9201 | 28.7846 | 26.5256 | 25.425 | 22.3263 | 18.8671 | 22.6179 | 23.419 | 19.934
2 | -24.4055 | -33.3327 | -32.5 | -33.8487 | -34.8991 | -32.8755 | -32.4758 | -4.3375 | 16.3711 | 21.1603 | 18.9101 | 24.4891 | 19.4554 | 22.8129 | 11.7706 | 2.8645 | 6.558 | 7.5148 | 4.1652 | -0.777 | -3.0992 | -2.4774 | -11.0007 | -13.6991
3 | -38.2031 | -41.6414 | -40.3599 | -53.53 | -49.995 | -54.54 | -18.1225 | 3.9234 | 14.5801 | 14.5801 | 12.3619 | 18.4013 | 20.7829 | 21.6595 | 12.8153 | 10.6252 | -1.6063 | -1.6739 | -1.8092 | -1.7923 | -11.0948 | -14.6265 | -38.1956 | -42.4396

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4663 | 3.816 | 4.9668 | 5.6943 | 6.6952 | 7.8262 | 6.9763 | 9.9734 | 9.1495 | 10.3338 | 10.6204 | 9.8513 | 9.2933 | 8.5558 | 7.8808 | 7.0926 | 7.0188 | 5.5611 | 4.6011 | 5.4599 | 5.5631 | 6.3575 | 3.0869 | 2.9638
2 | 3.8514 | 4.2399 | 5.5187 | 6.327 | 7.4391 | 8.6957 | 7.7515 | 11.0816 | 10.1661 | 11.482 | 11.8005 | 10.9459 | 10.3259 | 9.5065 | 8.7565 | 7.8807 | 7.7987 | 6.179 | 5.1124 | 6.0665 | 6.1812 | 7.0638 | 3.4299 | 3.2931
3 | 4.8143 | 5.2999 | 6.8984 | 7.9087 | 9.2988 | 10.8697 | 9.6893 | 13.852 | 12.7076 | 14.3525 | 14.7506 | 13.6824 | 12.9073 | 11.8831 | 10.9456 | 9.8509 | 9.7484 | 7.7237 | 6.3905 | 7.5831 | 7.7265 | 8.8298 | 4.2873 | 4.1163

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6098 | 10.17 | 10.7393 | 11.2274 | 11.3549 | 11.8778 | 11.8171 | 11.1699 | 10.1204 | 14.8615 | 14.5129 | 13.3638 | 13.0391 | 13.0926 | 12.4724 | 11.4328 | 10.275 | 9.9064 | 6.2271 | 6.6593 | 7.2808 | 7.4545 | 7.7746 | 8.5817
2 | 10.6776 | 11.3 | 11.9325 | 12.4749 | 12.6165 | 13.1976 | 13.1301 | 12.411 | 11.2449 | 16.5128 | 16.1254 | 14.8486 | 14.4878 | 14.5474 | 13.8582 | 12.7031 | 11.4166 | 11.0071 | 6.919 | 7.3993 | 8.0898 | 8.2828 | 8.6384 | 9.5352
3 | 13.347 | 14.125 | 14.9157 | 15.5937 | 15.7707 | 16.497 | 16.4127 | 15.5138 | 14.0561 | 20.641 | 20.1568 | 18.5608 | 18.1098 | 18.1842 | 17.3227 | 15.8789 | 14.2708 | 13.7589 | 8.6488 | 9.2491 | 10.1122 | 10.3535 | 10.798 | 11.919

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1