## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102%
Flex. Load Growth | 110.2%
RES Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.8407 | 11.2023 | 10.031 | 9.508 | 7.7898 | 6.6115 | 8.0853 | 1.4041 | 1.2348 | 1.8002 | 1.0602 | 1.3248 | 2.1106 | 3.8887 | 4.1489 | 4.0801 | 2.2888 | 4.6623 | 2.736 | 1.9236 | 2.9212 | 1.8055 | 8.2405 | 9.934
Minimum FL, [MW] | -24.4755 | -26.1725 | -29.4359 | -31.7529 | -33.9394 | -37.0396 | -35.3426 | -39.6454 | -35.9577 | -52.816 | -52.2747 | -47.7871 | -45.8079 | -44.2267 | -41.687 | -37.9353 | -35.4717 | -31.7437 | -20.1487 | -22.5494 | -23.8357 | -25.5899 | -20.331 | -21.6037
Maximum FL, [MW] | 23.5793 | 25.2259 | 28.2841 | 30.4344 | 32.3945 | 35.3726 | 33.7233 | 38.0564 | 34.8592 | 39.777 | 40.0902 | 37.5283 | 36.2634 | 35.3313 | 33.111 | 30.1456 | 28.083 | 25.0993 | 19.6451 | 21.9886 | 23.3654 | 25.1691 | 19.5848 | 20.8258

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.9572 | 51.0812 | 55.9571 | 56.167 | 54.0282 | 63.4135 | 68.4513 | 81.8879 | 82.6062 | 75.657 | 76.9664 | 79.5408 | 80.136 | 88.6402 | 73.489 | 74.4503 | 79.7172 | 90.8429 | 100.2627 | 88.6863 | 90.8043 | 86.3729 | 86.8446 | 69.983
2 | 63.822 | 59.2705 | 55.9754 | 57.1451 | 58.4058 | 63.5812 | 83.4933 | 86.9321 | 90.5875 | 95.9058 | 103.8389 | 90.7158 | 108.543 | 102.5227 | 100.4716 | 82.5876 | 87.2289 | 108.5906 | 94.3776 | 107.1141 | 92.882 | 85.8426 | 85.2319 | 70.1024
3 | 72.1885 | 69.5424 | 70.7854 | 72.3594 | 64.2782 | 64.3752 | 103.1875 | 105.1609 | 113.9391 | 127.7951 | 114.6349 | 115.287 | 117.485 | 116.3693 | 118.445 | 113.8167 | 93.7855 | 108.8206 | 118.8613 | 117.0223 | 107.8759 | 102.9351 | 86.4613 | 84.4444

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.3294 | 51.6132 | 48.9451 | 54.6823 | 59.2085 | 58.939 | 75.8753 | 75.8518 | 87.3976 | 78.1342 | 91.9657 | 84.4884 | 84.2357 | 88.6402 | 82.8185 | 83.6109 | 78.9266 | 97.1087 | 90.2233 | 90.5224 | 88.1319 | 78.7222 | 76.7678 | 74.7791
2 | 67.7175 | 65.3264 | 65.7303 | 54.8661 | 60.7123 | 71.1872 | 85.7623 | 89.6632 | 106.446 | 91.8917 | 103.8389 | 107.4008 | 98.7364 | 88.053 | 100.4716 | 86.122 | 90.9098 | 113.6911 | 107.5908 | 99.1512 | 102.6645 | 92.2607 | 84.4298 | 81.7457
3 | 76.5216 | 77.5956 | 63.4976 | 65.8274 | 72.0894 | 73.8754 | 105.2073 | 115.2838 | 121.338 | 114.2234 | 125.1239 | 139.5143 | 125.9029 | 123.1238 | 110.8039 | 112.7967 | 92.7649 | 100.1766 | 98.3316 | 119.2158 | 115.3461 | 88.4702 | 81.5677 | 90.7584

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.9572 | 54.8053 | 48.4442 | 48.2484 | 52.4741 | 54.4645 | 75.8753 | 68.3068 | 86.599 | 83.0887 | 81.1328 | 81.19 | 79.3161 | 77.3979 | 73.489 | 72.1601 | 86.8329 | 85.4723 | 98.4373 | 91.4405 | 86.3504 | 81.2724 | 77.5429 | 76.8345
2 | 64.4713 | 64.1152 | 55.4016 | 60.5636 | 57.8292 | 69.9195 | 84.2497 | 97.8567 | 102.4814 | 105.9409 | 89.1923 | 90.7158 | 90.8911 | 101.5581 | 101.3813 | 91.4237 | 86.3086 | 108.5906 | 102.5088 | 106.1187 | 93.8603 | 92.2607 | 86.0339 | 78.8349
3 | 69.2997 | 64.8447 | 61.6757 | 62.5614 | 74.0421 | 75.2326 | 97.1282 | 116.4086 | 125.0374 | 124.0937 | 108.8076 | 117.8372 | 133.1182 | 114.1178 | 104.2545 | 109.7368 | 110.1155 | 109.9011 | 109.1367 | 109.3448 | 107.8759 | 101.9708 | 87.2769 | 86.8122

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.5 | 9.5044 | 7.2839 | 7.5827 | 8.015 | 11.3428 | 16.6023 | 18.6467 | 23.8854 | 26.3022 | 23.6637 | 25.5378 | 25.1336 | 23.8618 | 21.5261 | 23.9328 | 22.9025 | 29.9909 | 29.9474 | 27.256 | 28.2447 | 23.8996 | 17.9018 | 14.0393
2 | -31.4619 | -33.8721 | -32.6627 | -34.8396 | -36.4176 | -32.4185 | -21.3014 | -9.8397 | -2.9551 | -0.40842 | -4.0292 | -2.9326 | -4.2231 | -4.0533 | -11.1879 | -15.9618 | -12.0525 | -4.937 | -6.7161 | -8.4424 | -13.3928 | -18.7482 | -23.7813 | -24.1941
3 | 41.1757 | 52.0251 | 45.9045 | 51.5151 | 53.5553 | 40.0872 | 17.2453 | 2.3649 | -15.3909 | -13.9789 | -1.1552 | -15.1667 | -16.0502 | -11.6261 | -1.361 | 9.1622 | 12.7219 | 13.0786 | 11.6518 | 12.603 | 11.8896 | 25.0416 | 38.2783 | 36.0044

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6735 | 9.776 | 8.1363 | 6.8245 | 8.015 | 10.8077 | 15.7722 | 21.8897 | 25.5246 | 23.9814 | 25.224 | 25.2824 | 26.9289 | 27.4156 | 22.6711 | 23.0626 | 20.2081 | 31.8271 | 31.7809 | 29.9223 | 30.1643 | 26.3383 | 21.0843 | 15.2601
2 | -28.4938 | -31.2914 | -33.3577 | -36.9093 | -35.7035 | -32.4185 | -25.0883 | -9.3526 | -2.783 | -0.42638 | -4.4321 | -3.1103 | -4.3461 | -4.2188 | -11.5016 | -14.3054 | -12.5881 | -5.0284 | -7.3145 | -7.9409 | -12.4737 | -15.6804 | -23.7813 | -27.2827
3 | 44.4698 | 55.0854 | 47.9447 | 53.5553 | 46.9246 | 43.3933 | 18.9323 | 2.2202 | -13.9789 | -14.1201 | -1.1066 | -13.3997 | -14.725 | -11.1702 | -1.446 | 9.2478 | 11.6518 | 12.4841 | 11.414 | 11.5329 | 11.1762 | 25.2895 | 37.8993 | 41.6893

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.148 | 9.957 | 7.6713 | 8.341 | 8.7906 | 9.8447 | 16.7683 | 21.687 | 22.9487 | 24.2393 | 27.8244 | 28.0916 | 27.4418 | 26.1464 | 23.8161 | 20.2341 | 22.0044 | 29.6849 | 29.0306 | 30.5149 | 27.4221 | 25.3628 | 19.2942 | 13.8867
2 | -29.681 | -29.6784 | -36.8324 | -35.1845 | -34.9894 | -32.4185 | -25.0883 | -9.3526 | -2.9264 | -0.41291 | -4.2307 | -2.903 | -3.9771 | -4.4669 | -9.6195 | -14.6066 | -13.5255 | -4.7998 | -6.1176 | -7.6901 | -11.8172 | -16.3621 | -20.8087 | -25.2236
3 | 37.8817 | 49.4749 | 56.1055 | 56.1055 | 54.5754 | 41.7402 | 17.6202 | 2.5821 | -15.5321 | -14.1201 | -1.1917 | -14.5777 | -13.6942 | -12.31 | -1.361 | 8.6484 | 12.1274 | 12.4841 | 12.7219 | 10.7006 | 11.7707 | 26.5292 | 37.5203 | 36.7623

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6396 | 4.0067 | 5.2152 | 5.979 | 7.0299 | 8.2175 | 7.3251 | 10.4721 | 9.607 | 10.8505 | 11.1514 | 10.3439 | 9.7579 | 8.9836 | 8.2749 | 7.4473 | 7.3698 | 5.8391 | 4.8312 | 5.7328 | 5.8412 | 6.6753 | 3.2412 | 3.1119
2 | 4.044 | 4.4519 | 5.7946 | 6.6433 | 7.811 | 9.1305 | 8.139 | 11.6357 | 10.6744 | 12.0561 | 12.3905 | 11.4932 | 10.8422 | 9.9818 | 9.1943 | 8.2748 | 8.1886 | 6.4879 | 5.368 | 6.3698 | 6.4902 | 7.417 | 3.6014 | 3.4577
3 | 5.055 | 5.5649 | 7.2433 | 8.3041 | 9.7638 | 11.4131 | 10.1738 | 14.5446 | 13.343 | 15.0702 | 15.4881 | 14.3665 | 13.5527 | 12.4772 | 11.4929 | 10.3434 | 10.2358 | 8.1099 | 6.71 | 7.9623 | 8.1128 | 9.2713 | 4.5017 | 4.3221

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0903 | 10.6785 | 11.2762 | 11.7888 | 11.9226 | 12.4717 | 12.408 | 11.7284 | 10.6264 | 15.6046 | 15.2385 | 14.032 | 13.691 | 13.7473 | 13.096 | 12.0044 | 10.7887 | 10.4017 | 6.5385 | 6.9923 | 7.6448 | 7.8272 | 8.1633 | 9.0108
2 | 11.2115 | 11.865 | 12.5292 | 13.0987 | 13.2474 | 13.8575 | 13.7866 | 13.0316 | 11.8072 | 17.3385 | 16.9317 | 15.5911 | 15.2122 | 15.2748 | 14.5511 | 13.3382 | 11.9875 | 11.5574 | 7.265 | 7.7692 | 8.4942 | 8.6969 | 9.0703 | 10.012
3 | 14.0144 | 14.8313 | 15.6615 | 16.3733 | 16.5592 | 17.3218 | 17.2333 | 16.2895 | 14.7589 | 21.6731 | 21.1646 | 19.4888 | 19.0153 | 19.0934 | 18.1889 | 16.6728 | 14.9843 | 14.4468 | 9.0812 | 9.7115 | 10.6178 | 10.8712 | 11.3379 | 12.5149

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.7075 | 58.3165 | 60.4701 | 54.244 | 55.1601 | 48.3104 | 59.7786 | 69.2103 | 73.1249 | 93.8993 | 84.4107 | 92.0474 | 85.9047 | 101.7497 | 98.5029 | 89.5136 | 88.1621 | 81.1812 | 87.0285 | 78.896 | 90.4912 | 89.8485 | 95.6828 | 77.7533
2 | 70.3955 | 67.7665 | 70.2576 | 67.2706 | 72.0298 | 70.384 | 80.5397 | 89.6525 | 94.389 | 105.3659 | 100.156 | 105.0753 | 100.6398 | 108.3661 | 104.2625 | 101.9441 | 91.8575 | 103.9478 | 102.8185 | 95.2507 | 98.6712 | 93.5564 | 99.3234 | 85.1141
3 | 95.1011 | 89.4388 | 75.2608 | 76.7678 | 76.7947 | 73.2916 | 96.5139 | 107.1745 | 125.2159 | 109.6606 | 126.0682 | 121.6626 | 136.0008 | 117.5795 | 119.1274 | 122.0116 | 99.1747 | 108.6614 | 114.3057 | 117.1877 | 102.63 | 116.0727 | 108.302 | 108.9603

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.9799 | 63.538 | 63.2131 | 59.0249 | 54.0339 | 58.1105 | 66.4328 | 77.6359 | 84.9899 | 82.014 | 89.6675 | 86.7074 | 82.2748 | 88.9411 | 92.0763 | 85.0962 | 84.6264 | 81.1812 | 87.8824 | 90.0884 | 94.7606 | 95.1554 | 93.0903 | 77.7533
2 | 73.3712 | 71.8219 | 74.2421 | 69.2578 | 72.6923 | 70.384 | 69.1982 | 90.494 | 97.2665 | 100.4227 | 94.2842 | 94.0061 | 95.5393 | 104.3612 | 88.8688 | 100.0973 | 92.797 | 90.665 | 87.5736 | 86.8174 | 99.6111 | 96.4928 | 98.411 | 87.6231
3 | 95.9496 | 82.4847 | 74.5259 | 69.6809 | 70.4165 | 75.5712 | 102.2265 | 114.2042 | 122.7703 | 124.0271 | 127.2648 | 139.5143 | 116.8739 | 139.2567 | 110.6494 | 120.865 | 99.1747 | 99.0484 | 107.897 | 109.7109 | 97.2894 | 108.5959 | 109.3318 | 103.1795

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.298 | 58.3165 | 58.8242 | 56.9 | 59.6652 | 58.6263 | 59.1737 | 72.721 | 78.6619 | 91.3525 | 93.1719 | 98.2773 | 91.3494 | 101.7497 | 100.3391 | 91.2806 | 83.7425 | 85.4285 | 80.1971 | 90.0884 | 93.9067 | 97.8089 | 91.362 | 85.4765
2 | 84.5302 | 69.1183 | 68.2653 | 75.8818 | 72.0298 | 71.0406 | 67.0717 | 77.0289 | 98.2256 | 108.3317 | 98.1987 | 96.0187 | 109.8207 | 107.3649 | 94.6415 | 87.17 | 101.2524 | 96.3576 | 102.8185 | 93.3766 | 89.2728 | 89.6414 | 96.5864 | 88.4594
3 | 89.1609 | 86.3481 | 81.8744 | 67.5548 | 68.9991 | 80.8903 | 104.1307 | 109.5178 | 112.9879 | 110.8578 | 130.8547 | 140.7894 | 139.8262 | 118.8546 | 127.6054 | 115.1321 | 102.379 | 97.9803 | 100.4202 | 117.1877 | 113.3111 | 102.1872 | 99.0345 | 104.143

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2968 | 10.7247 | 9.3084 | 7.715 | 9.8365 | 3.9891 | 7.0373 | 15.009 | 20.1042 | 25.6875 | 26.9211 | 31.9733 | 29.462 | 27.5427 | 28.2588 | 31.7242 | 28.2339 | 27.2869 | 22.2224 | 21.1402 | 19.4792 | 25.89 | 22.0612 | 19.0352
2 | -22.9067 | -34.3135 | -34.6089 | -30.9313 | -33.5031 | -35.3465 | -30.0156 | -4.8623 | 16.2258 | 20.2471 | 17.6845 | 22.3784 | 18.8138 | 19.8109 | 10.7773 | 2.5561 | 6.1237 | 6.9069 | 4.2068 | -0.87007 | -3.4632 | -2.1778 | -11.9996 | -15.6408
3 | -36.27 | -40.1285 | -43.0033 | -48.4547 | -45.9045 | -51.005 | -21.5578 | 4.4685 | 12.8517 | 12.584 | 12.7304 | 18.5854 | 24.7224 | 22.5972 | 12.2693 | 9.995 | -1.8443 | -1.6906 | -1.8443 | -1.6394 | -10.009 | -13.9365 | -37.7982 | -40.5259

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7358 | 11.0254 | 8.5486 | 8.2957 | 9.55 | 4.0777 | 7.8106 | 15.9007 | 20.5365 | 25.4306 | 29.445 | 28.1947 | 32.8031 | 32.1332 | 30.9935 | 29.0805 | 25.1589 | 24.8063 | 22.7162 | 23.0193 | 21.3848 | 25.6362 | 21.6063 | 16.6558
2 | -26.3925 | -32.6949 | -37.4633 | -35.8152 | -38.04 | -34.2754 | -28.4684 | -4.3328 | 15.4531 | 20.922 | 17.5076 | 24.9696 | 18.8138 | 23.4717 | 11.8883 | 2.7246 | 5.8737 | 7.2864 | 4.7098 | -0.83595 | -3.5298 | -2.4326 | -10.9996 | -14.1369
3 | -41.6719 | -35.1125 | -40.7635 | -52.5352 | -46.9246 | -45.9045 | -20.1341 | 3.9205 | 12.7179 | 12.3162 | 12.8528 | 17.7249 | 22.3901 | 23.5588 | 12.8086 | 9.8898 | -1.8273 | -1.554 | -1.5882 | -1.6052 | -10.9881 | -14.6334 | -35.8499 | -38.9673

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6893 | 9.4217 | 9.4034 | 7.632 | 9.4545 | 4.1663 | 8.5066 | 14.7118 | 22.9145 | 26.715 | 30.8471 | 31.6827 | 27.6396 | 30.603 | 30.9935 | 29.3743 | 27.1157 | 23.8141 | 24.6915 | 22.3147 | 21.8082 | 26.1438 | 22.9709 | 17.0218
2 | -25.3965 | -35.2846 | -34.9657 | -31.908 | -36.2951 | -35.3465 | -27.8495 | -5.0067 | 16.5349 | 21.3719 | 16.6234 | 21.9073 | 20.6952 | 20.6723 | 10.3328 | 2.9212 | 5.6238 | 7.8177 | 4.1611 | -0.76771 | -3.2634 | -2.5021 | -9.9996 | -15.6408
3 | -38.1993 | -39.7427 | -48.8266 | -51.5151 | -49.9849 | -47.4346 | -18.5071 | 3.794 | 14.4582 | 12.3162 | 11.0167 | 18.0691 | 21.6904 | 21.876 | 14.5614 | 9.5742 | -1.7077 | -1.6223 | -1.7589 | -1.8443 | -10.5529 | -13.7972 | -42.4743 | -39.3569

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6396 | 4.0067 | 5.2152 | 5.979 | 7.0299 | 8.2175 | 7.3251 | 10.4721 | 9.607 | 10.8505 | 11.1514 | 10.3439 | 9.7579 | 8.9836 | 8.2749 | 7.4473 | 7.3698 | 5.8391 | 4.8312 | 5.7328 | 5.8412 | 6.6753 | 3.2412 | 3.1119
2 | 4.044 | 4.4519 | 5.7946 | 6.6433 | 7.811 | 9.1305 | 8.139 | 11.6357 | 10.6744 | 12.0561 | 12.3905 | 11.4932 | 10.8422 | 9.9818 | 9.1943 | 8.2748 | 8.1886 | 6.4879 | 5.368 | 6.3698 | 6.4902 | 7.417 | 3.6014 | 3.4577
3 | 5.055 | 5.5649 | 7.2433 | 8.3041 | 9.7638 | 11.4131 | 10.1738 | 14.5446 | 13.343 | 15.0702 | 15.4881 | 14.3665 | 13.5527 | 12.4772 | 11.4929 | 10.3434 | 10.2358 | 8.1099 | 6.71 | 7.9623 | 8.1128 | 9.2713 | 4.5017 | 4.3221

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0903 | 10.6785 | 11.2762 | 11.7888 | 11.9226 | 12.4717 | 12.408 | 11.7284 | 10.6264 | 15.6046 | 15.2385 | 14.032 | 13.691 | 13.7473 | 13.096 | 12.0044 | 10.7887 | 10.4017 | 6.5385 | 6.9923 | 7.6448 | 7.8272 | 8.1633 | 9.0108
2 | 11.2115 | 11.865 | 12.5292 | 13.0987 | 13.2474 | 13.8575 | 13.7866 | 13.0316 | 11.8072 | 17.3385 | 16.9317 | 15.5911 | 15.2122 | 15.2748 | 14.5511 | 13.3382 | 11.9875 | 11.5574 | 7.265 | 7.7692 | 8.4942 | 8.6969 | 9.0703 | 10.012
3 | 14.0144 | 14.8313 | 15.6615 | 16.3733 | 16.5592 | 17.3218 | 17.2333 | 16.2895 | 14.7589 | 21.6731 | 21.1646 | 19.4888 | 19.0153 | 19.0934 | 18.1889 | 16.6728 | 14.9843 | 14.4468 | 9.0812 | 9.7115 | 10.6178 | 10.8712 | 11.3379 | 12.5149

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1