## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 121.6%
RES Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 11.9518 | 12.3505 | 11.0592 | 10.4825 | 8.5883 | 7.2891 | 8.914 | 1.5481 | 1.3614 | 1.9847 | 1.1688 | 1.4606 | 2.327 | 4.2873 | 4.5742 | 4.4983 | 2.5234 | 5.1401 | 3.0164 | 2.1208 | 3.2206 | 1.9905 | 9.0852 | 10.9522
Minimum FL, [MW] | -26.9842 | -28.8551 | -32.453 | -35.0076 | -37.4181 | -40.8361 | -38.9652 | -43.709 | -39.6434 | -58.2297 | -57.6329 | -52.6853 | -50.5032 | -48.76 | -45.9599 | -41.8237 | -39.1076 | -34.9974 | -22.2139 | -24.8607 | -26.2789 | -28.2129 | -22.4149 | -23.8181
Maximum FL, [MW] | 25.9962 | 27.8116 | 31.1832 | 33.5539 | 35.715 | 38.9983 | 37.1799 | 41.9572 | 38.4323 | 43.8541 | 44.1994 | 41.375 | 39.9804 | 38.9528 | 36.5049 | 33.2355 | 30.9615 | 27.6719 | 21.6588 | 24.2424 | 25.7604 | 27.7489 | 21.5923 | 22.9604

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.9451 | 58.8841 | 50.165 | 54.4906 | 51.0701 | 53.4327 | 65.1982 | 74.3308 | 85.1102 | 85.6435 | 93.8392 | 79.4884 | 85.1421 | 79.8643 | 77.443 | 81.4939 | 79.7604 | 91.8655 | 95.8253 | 94.2603 | 99.0591 | 80.347 | 87.2027 | 68.129
2 | 72.0114 | 66.9325 | 61.4603 | 66.6793 | 57.4307 | 64.3855 | 74.5817 | 92.4309 | 105.5846 | 102.999 | 91.0128 | 104.5882 | 104.7777 | 107.6373 | 87.7523 | 96.9735 | 96.5519 | 99.4486 | 106.7144 | 104.2406 | 92.8296 | 87.6152 | 87.9788 | 84.391
3 | 72.5205 | 70.6219 | 68.1995 | 65.4624 | 65.825 | 72.8076 | 101.4052 | 103.8784 | 121.3014 | 136.7156 | 116.9737 | 135.8581 | 123.5957 | 115.3904 | 102.0316 | 104.7925 | 112.4037 | 108.9559 | 102.602 | 103.7737 | 102.5194 | 99.1609 | 90.1326 | 86.4666

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.2627 | 59.9695 | 57.318 | 53.4809 | 58.9966 | 60.8499 | 72.0829 | 70.4824 | 81.8517 | 87.3281 | 90.439 | 77.806 | 90.9969 | 91.3325 | 75.8569 | 78.379 | 86.2126 | 96.431 | 95.8253 | 93.3238 | 89.9722 | 92.4872 | 83.2491 | 73.7203
2 | 70.6868 | 65.0792 | 62.631 | 55.6364 | 67.4304 | 70.8513 | 72.2671 | 93.3596 | 97.496 | 98.9042 | 91.0128 | 96.5786 | 109.7795 | 99.765 | 98.8878 | 93.3681 | 104.0618 | 115.0576 | 113.9723 | 105.2559 | 90.8338 | 93.2271 | 91.2517 | 70.2867
3 | 71.7838 | 75.414 | 63.8629 | 75.4574 | 75.1211 | 73.4998 | 112.7372 | 111.91 | 116.2697 | 122.8711 | 114.596 | 134.5574 | 117.4621 | 128.0225 | 114.2803 | 104.7925 | 107.198 | 106.7515 | 113.6243 | 116.0808 | 106.8739 | 96.2098 | 89.3006 | 80.0258

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.7115 | 58.8841 | 50.6759 | 58.5295 | 57.9398 | 57.4266 | 65.1982 | 72.7915 | 89.1834 | 81.4318 | 83.6386 | 87.9002 | 90.9969 | 83.1409 | 82.2015 | 80.7151 | 74.1147 | 101.9096 | 95.8253 | 84.8949 | 94.5156 | 84.6828 | 74.5512 | 75.1182
2 | 66.0507 | 67.5503 | 67.8992 | 61.4485 | 60.3718 | 73.4376 | 81.5254 | 91.5022 | 109.629 | 110.1648 | 95.9932 | 104.5882 | 104.7777 | 92.8767 | 98.8878 | 95.1708 | 99.3681 | 98.408 | 112.9354 | 97.133 | 90.8338 | 92.2917 | 83.0695 | 78.4523
3 | 71.0471 | 78.1524 | 65.1019 | 77.4564 | 71.801 | 70.0386 | 104.4957 | 105.0257 | 128.849 | 139.2328 | 108.6516 | 135.8581 | 116.2353 | 113.0936 | 112.0533 | 109.9949 | 114.486 | 119.9782 | 120.2377 | 106.0114 | 112.317 | 89.3238 | 79.3166 | 89.687

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8085 | 8.6797 | 7.5884 | 7.4257 | 8.6156 | 11.3524 | 17.7828 | 20.6756 | 24.6043 | 24.4634 | 27.3226 | 28.1352 | 27.9934 | 25.8951 | 22.4259 | 24.4139 | 24.05 | 31.2181 | 29.6142 | 29.6171 | 28.5327 | 24.8775 | 19.2762 | 17.1236
2 | -27.8554 | -36.1983 | -33.3192 | -34.8361 | -36.7854 | -35.3396 | -24.3854 | -10.6338 | -3.2194 | -0.49904 | -4.3157 | -3.203 | -4.3916 | -3.8816 | -10.2395 | -15.2074 | -14.4804 | -4.2901 | -6.3762 | -8.4416 | -13.9299 | -17.5603 | -21.4602 | -28.8813
3 | 38.2231 | 52.5505 | 54.6317 | 49.949 | 57.2332 | 44.6871 | 18.548 | 2.3386 | -14.836 | -15.4122 | -1.1785 | -14.1197 | -16.3728 | -11.7435 | -1.5329 | 8.2108 | 13.2202 | 12.8563 | 11.1583 | 10.9157 | 12.2499 | 27.8212 | 35.9548 | 39.0477

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0479 | 8.8644 | 8.2998 | 7.8899 | 9.4069 | 9.8242 | 16.7666 | 21.0891 | 25.7987 | 27.62 | 25.731 | 24.2275 | 25.6388 | 26.6719 | 23.594 | 21.7506 | 21.7595 | 33.4034 | 29.3024 | 29.3149 | 26.0151 | 22.3898 | 21.3052 | 15.5669
2 | -30.2776 | -30.275 | -38.9906 | -31.6692 | -40.0633 | -29.8279 | -23.6611 | -9.5406 | -2.6633 | -0.43952 | -4.028 | -3.0822 | -3.8897 | -4.0082 | -11.0928 | -16.8971 | -12.9778 | -4.6632 | -6.7154 | -9.1237 | -13.2602 | -16.1694 | -21.6934 | -27.8311
3 | 40.7433 | 57.2332 | 46.8272 | 49.4287 | 54.1114 | 42.5792 | 19.6953 | 2.4125 | -13.3956 | -13.9718 | -1.3149 | -15.6218 | -15.4716 | -12.5574 | -1.4317 | 9.0843 | 13.0989 | 12.6137 | 12.8563 | 10.9157 | 13.2202 | 27.0624 | 36.728 | 35.9548

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.0129 | 10.0648 | 7.4303 | 7.7351 | 8.8794 | 9.8242 | 16.7666 | 21.5026 | 25.0821 | 24.9895 | 24.1394 | 24.7486 | 27.9934 | 23.5645 | 25.4628 | 21.7506 | 21.0724 | 32.4668 | 29.3024 | 29.3149 | 26.2948 | 22.8873 | 18.6674 | 16.9679
2 | -27.8554 | -32.2494 | -38.9906 | -35.5398 | -34.2359 | -31.7732 | -26.5583 | -9.64 | -2.9853 | -0.44868 | -4.1513 | -3.1728 | -4.4753 | -4.177 | -11.7328 | -15.9754 | -13.1144 | -4.8963 | -7.258 | -8.6121 | -14.0638 | -18.2558 | -23.093 | -27.0434
3 | 37.803 | 56.1926 | 53.0708 | 51.5099 | 49.949 | 45.9518 | 20.269 | 2.6094 | -14.4039 | -14.836 | -1.2529 | -15.021 | -14.8707 | -10.9296 | -1.5619 | 8.0361 | 11.1583 | 11.5222 | 12.8563 | 13.0989 | 10.9157 | 23.0157 | 40.5942 | 38.2745

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.0127 | 4.4174 | 5.7497 | 6.5918 | 7.7505 | 9.0598 | 8.076 | 11.5455 | 10.5917 | 11.9627 | 12.2944 | 11.4041 | 10.7581 | 9.9044 | 9.123 | 8.2106 | 8.1252 | 6.4377 | 5.3264 | 6.3205 | 6.4399 | 7.3596 | 3.5734 | 3.4309
2 | 4.4585 | 4.9083 | 6.3886 | 7.3242 | 8.6116 | 10.0664 | 8.9733 | 12.8283 | 11.7685 | 13.2919 | 13.6605 | 12.6712 | 11.9535 | 11.0049 | 10.1367 | 9.1229 | 9.028 | 7.1529 | 5.9182 | 7.0227 | 7.1555 | 8.1773 | 3.9705 | 3.8121
3 | 5.5732 | 6.1353 | 7.9857 | 9.1553 | 10.7646 | 12.583 | 11.2166 | 16.0354 | 14.7107 | 16.6149 | 17.0756 | 15.839 | 14.9419 | 13.7561 | 12.6709 | 11.4036 | 11.285 | 8.9412 | 7.3978 | 8.7784 | 8.9444 | 10.2216 | 4.9631 | 4.7652

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1246 | 11.773 | 12.4321 | 12.9972 | 13.1447 | 13.7501 | 13.6798 | 12.9306 | 11.7156 | 17.2041 | 16.8005 | 15.4702 | 15.0943 | 15.1564 | 14.4383 | 13.2349 | 11.8946 | 11.4679 | 7.2087 | 7.709 | 8.4284 | 8.6295 | 9 | 9.9344
2 | 12.3607 | 13.0812 | 13.8134 | 14.4413 | 14.6052 | 15.2779 | 15.1998 | 14.3673 | 13.0174 | 19.1157 | 18.6672 | 17.1892 | 16.7715 | 16.8404 | 16.0426 | 14.7054 | 13.2162 | 12.7421 | 8.0096 | 8.5656 | 9.3649 | 9.5884 | 10 | 11.0382
3 | 15.4508 | 16.3515 | 17.2667 | 18.0516 | 18.2565 | 19.0973 | 18.9997 | 17.9592 | 16.2717 | 23.8946 | 23.334 | 21.4864 | 20.9644 | 21.0505 | 20.0532 | 18.3818 | 16.5202 | 15.9276 | 10.012 | 10.707 | 11.7061 | 11.9855 | 12.5 | 13.7977

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.9219 | 60.9361 | 58.0042 | 54.4743 | 65.6435 | 58.3818 | 60.5534 | 69.9182 | 86.7273 | 94.0971 | 83.4511 | 82.1263 | 96.0124 | 102.9531 | 93.0882 | 86.0015 | 89.0864 | 90.7215 | 94.9398 | 88.4314 | 93.2499 | 90.7947 | 84.5772 | 81.9136
2 | 87.2717 | 78.3849 | 68.545 | 64.1415 | 75.0329 | 69.2926 | 79.4777 | 86.3403 | 96.3186 | 109.5478 | 102.1968 | 111.3281 | 94.3931 | 102.4752 | 108.4296 | 94.6805 | 103.3475 | 106.1592 | 107.8725 | 97.2155 | 92.1023 | 103.4717 | 98.7433 | 82.819
3 | 89.5762 | 82.1444 | 79.3504 | 71.3924 | 71.3636 | 81.1821 | 93.862 | 126.107 | 114.0519 | 113.1449 | 133.5196 | 142.3619 | 123.1944 | 130.4761 | 131.5415 | 116.41 | 99.0638 | 115.3563 | 118.8719 | 109.7998 | 99.3404 | 118.4648 | 114.95 | 95.7499

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.368 | 61.5279 | 59.1235 | 52.3068 | 57.0267 | 59.4341 | 58.7021 | 74.2157 | 89.148 | 87.1689 | 94.1759 | 95.7445 | 85.8296 | 101.0865 | 97.7709 | 91.4089 | 83.6762 | 96.7873 | 91.4555 | 96.3357 | 94.992 | 83.5766 | 89.8663 | 85.8528
2 | 78.1651 | 67.3532 | 71.2547 | 69.5472 | 68.2753 | 71.3019 | 68.6313 | 86.3403 | 96.3186 | 106.5223 | 107.1883 | 113.3811 | 108.9615 | 102.4752 | 99.5966 | 97.5063 | 101.4307 | 101.3199 | 100.0969 | 96.2597 | 103.6071 | 98.4795 | 88.5059 | 90.4973
3 | 83.5167 | 81.3562 | 77.1015 | 82.2364 | 69.1948 | 74.2058 | 93.862 | 120.1312 | 122.7836 | 115.5874 | 127.4161 | 126.7528 | 134.9012 | 120.07 | 127.835 | 118.7493 | 109.9596 | 114.2667 | 106.8865 | 119.6061 | 112.4154 | 99.9419 | 113.8996 | 108.5267

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.6957 | 59.1606 | 58.0042 | 55.5581 | 64.4946 | 55.2249 | 69.8098 | 75.6482 | 83.4997 | 94.9631 | 98.6446 | 84.8499 | 92.3096 | 87.0873 | 95.8978 | 94.1126 | 99.9066 | 88.1219 | 82.7445 | 84.0401 | 87.1527 | 97.1105 | 88.1033 | 78.7622
2 | 76.6473 | 69.4216 | 75.3194 | 65.493 | 68.9511 | 69.9623 | 67.9082 | 77.7554 | 93.3833 | 99.4628 | 95.2088 | 106.1955 | 101.6773 | 98.3898 | 94.6894 | 95.6224 | 97.5972 | 105.1913 | 103.0128 | 93.3921 | 88.2674 | 104.4702 | 87.5753 | 92.2036
3 | 92.1732 | 82.1444 | 77.1015 | 77.8988 | 80.7617 | 81.1821 | 96.7757 | 132.0829 | 130.2679 | 118.03 | 133.5196 | 133.2566 | 121.8936 | 138.2806 | 131.5415 | 126.9368 | 120.8554 | 119.7146 | 116.6927 | 116.3373 | 118.9529 | 110.8377 | 113.8996 | 98.6984

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2112 | 10.9403 | 8.7204 | 7.7008 | 10.1316 | 4.0692 | 8.5198 | 13.9464 | 23.375 | 28.3001 | 26.8901 | 28.4649 | 28.505 | 31.8425 | 32.8563 | 32.9612 | 27.3755 | 23.0275 | 22.9209 | 24.9197 | 23.3265 | 27.9639 | 24.5927 | 20.3513
2 | -25.145 | -33.0219 | -40.0361 | -31.553 | -34.1766 | -36.4211 | -28.4093 | -4.5672 | 16.2367 | 20.8835 | 19.8439 | 21.6267 | 21.3244 | 23.0648 | 11.3339 | 3.0946 | 5.9281 | 7.6651 | 5.131 | -0.89626 | -3.0573 | -2.1743 | -11.4474 | -14.1142
3 | -40.5415 | -39.7543 | -43.4107 | -47.8678 | -47.3475 | -53.5911 | -20.5388 | 4.7304 | 14.3391 | 12.2907 | 12.4868 | 17.0279 | 23.0781 | 23.2967 | 14.854 | 11.1618 | -1.6027 | -1.8814 | -1.742 | -1.6724 | -9.9882 | -13.5058 | -42.533 | -36.173

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4781 | 10.9403 | 9.3018 | 7.87 | 10.4238 | 4.2501 | 8.4409 | 15.0075 | 24.0366 | 26.4659 | 31.1811 | 28.1683 | 30.364 | 31.5303 | 27.8969 | 26.9682 | 29.6568 | 23.5336 | 26.951 | 24.9197 | 23.1105 | 26.4104 | 22.0406 | 19.4178
2 | -23.8751 | -31.701 | -38.5802 | -33.5458 | -36.6686 | -33.1432 | -28.7249 | -4.8618 | 16.3943 | 21.3425 | 19.3027 | 21.867 | 19.4052 | 23.9434 | 10.5405 | 2.8653 | 5.9918 | 8.3619 | 4.9911 | -0.80055 | -3.5328 | -2.2688 | -12.4674 | -16.5689
3 | -38.9671 | -41.3287 | -49.3511 | -52.5505 | -47.8678 | -55.152 | -19.0866 | 4.3863 | 13.11 | 12.2907 | 11.8624 | 16.3257 | 24.2677 | 23.0514 | 12.5159 | 9.8739 | -1.6027 | -1.6201 | -1.8291 | -1.864 | -11.6529 | -14.9275 | -36.968 | -35.7755

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6774 | 10.2246 | 10.6583 | 9.3087 | 9.1574 | 4.7927 | 8.0465 | 14.856 | 20.5083 | 24.6316 | 31.1811 | 29.0579 | 32.223 | 34.3399 | 32.5464 | 32.6615 | 31.0827 | 25.811 | 25.1878 | 23.7216 | 23.3265 | 28.4818 | 24.1287 | 17.364
2 | -22.8591 | -35.6636 | -35.3046 | -32.5494 | -33.4646 | -34.9643 | -34.7224 | -4.6654 | 16.5519 | 22.2605 | 17.1379 | 25.4715 | 21.9641 | 22.1861 | 10.9939 | 2.8367 | 7.0117 | 6.9683 | 4.3381 | -0.80925 | -3.2951 | -2.3634 | -12.0141 | -15.9552
3 | -42.1159 | -37.7863 | -47.5233 | -56.1926 | -49.949 | -56.7129 | -19.5015 | 4.3433 | 14.2025 | 12.9735 | 13.1111 | 18.2567 | 25.6952 | 22.3158 | 14.3039 | 9.8739 | -1.6027 | -1.6375 | -1.6898 | -1.7072 | -10.4321 | -12.795 | -35.7755 | -37.763

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.0127 | 4.4174 | 5.7497 | 6.5918 | 7.7505 | 9.0598 | 8.076 | 11.5455 | 10.5917 | 11.9627 | 12.2944 | 11.4041 | 10.7581 | 9.9044 | 9.123 | 8.2106 | 8.1252 | 6.4377 | 5.3264 | 6.3205 | 6.4399 | 7.3596 | 3.5734 | 3.4309
2 | 4.4585 | 4.9083 | 6.3886 | 7.3242 | 8.6116 | 10.0664 | 8.9733 | 12.8283 | 11.7685 | 13.2919 | 13.6605 | 12.6712 | 11.9535 | 11.0049 | 10.1367 | 9.1229 | 9.028 | 7.1529 | 5.9182 | 7.0227 | 7.1555 | 8.1773 | 3.9705 | 3.8121
3 | 5.5732 | 6.1353 | 7.9857 | 9.1553 | 10.7646 | 12.583 | 11.2166 | 16.0354 | 14.7107 | 16.6149 | 17.0756 | 15.839 | 14.9419 | 13.7561 | 12.6709 | 11.4036 | 11.285 | 8.9412 | 7.3978 | 8.7784 | 8.9444 | 10.2216 | 4.9631 | 4.7652

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1246 | 11.773 | 12.4321 | 12.9972 | 13.1447 | 13.7501 | 13.6798 | 12.9306 | 11.7156 | 17.2041 | 16.8005 | 15.4702 | 15.0943 | 15.1564 | 14.4383 | 13.2349 | 11.8946 | 11.4679 | 7.2087 | 7.709 | 8.4284 | 8.6295 | 9 | 9.9344
2 | 12.3607 | 13.0812 | 13.8134 | 14.4413 | 14.6052 | 15.2779 | 15.1998 | 14.3673 | 13.0174 | 19.1157 | 18.6672 | 17.1892 | 16.7715 | 16.8404 | 16.0426 | 14.7054 | 13.2162 | 12.7421 | 8.0096 | 8.5656 | 9.3649 | 9.5884 | 10 | 11.0382
3 | 15.4508 | 16.3515 | 17.2667 | 18.0516 | 18.2565 | 19.0973 | 18.9997 | 17.9592 | 16.2717 | 23.8946 | 23.334 | 21.4864 | 20.9644 | 21.0505 | 20.0532 | 18.3818 | 16.5202 | 15.9276 | 10.012 | 10.707 | 11.7061 | 11.9855 | 12.5 | 13.7977

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1