## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 127.6%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5494 | 12.968 | 11.6121 | 11.0067 | 9.0177 | 7.6536 | 9.3597 | 1.6255 | 1.4294 | 2.0839 | 1.2273 | 1.5336 | 2.4433 | 4.5017 | 4.8029 | 4.7233 | 2.6496 | 5.3971 | 3.1672 | 2.2269 | 3.3816 | 2.09 | 9.5394 | 11.4998
Minimum FL, [MW] | -28.3335 | -30.2979 | -34.0757 | -36.7579 | -39.2891 | -42.878 | -40.9135 | -45.8945 | -41.6256 | -61.1411 | -60.5145 | -55.3196 | -53.0284 | -51.198 | -48.2579 | -43.9149 | -41.063 | -36.7473 | -23.3246 | -26.1037 | -27.5928 | -29.6235 | -23.5357 | -25.009
Maximum FL, [MW] | 27.296 | 29.2021 | 32.7423 | 35.2316 | 37.5007 | 40.9482 | 39.0389 | 44.0551 | 40.3539 | 46.0468 | 46.4094 | 43.4437 | 41.9795 | 40.9004 | 38.3301 | 34.8973 | 32.5095 | 29.0555 | 22.7417 | 25.4546 | 27.0484 | 29.1364 | 22.6719 | 24.1084

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.243 | 55.2291 | 51.3091 | 57.7049 | 59.151 | 60.9655 | 70.1242 | 81.3108 | 76.1036 | 89.9256 | 77.62 | 81.1495 | 86.8649 | 77.4025 | 82.2748 | 84.7198 | 83.0306 | 90.0762 | 93.997 | 95.2271 | 84.4842 | 90.8074 | 89.7758 | 68.2295
2 | 66.863 | 71.5023 | 59.2594 | 63.9571 | 62.2727 | 62.5098 | 73.103 | 90.5609 | 99.5094 | 101.9863 | 110.0462 | 104.6414 | 110.9069 | 99.8232 | 92.4369 | 94.3589 | 101.342 | 107.8654 | 102.5839 | 110.4375 | 105.8934 | 96.0739 | 80.71 | 83.1247
3 | 83.1085 | 67.3755 | 60.9227 | 72.3404 | 72.6554 | 71.5539 | 115.0466 | 111.8948 | 126.3476 | 138.1143 | 126.5674 | 138.5536 | 124.8686 | 122.4116 | 122.2436 | 104.861 | 105.1554 | 110.1271 | 101.4494 | 103.7151 | 104.6952 | 93.2293 | 86.1362 | 93.1972

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.4889 | 58.5178 | 53.8893 | 56.6851 | 52.2127 | 63.8468 | 74.9917 | 85.1976 | 85.9769 | 86.5226 | 80.1956 | 93.0438 | 87.7097 | 86.5034 | 75.8667 | 87.8658 | 78.143 | 100.2208 | 90.2357 | 97.119 | 86.3198 | 85.5524 | 80.9909 | 72.465
2 | 64.1873 | 60.8953 | 61.6242 | 68.0663 | 67.6196 | 64.4689 | 78.5577 | 100.8786 | 112.7849 | 101.9863 | 106.0221 | 109.6975 | 108.8861 | 100.817 | 98.9975 | 89.8069 | 93.757 | 115.2225 | 104.6783 | 98.1313 | 91.783 | 95.1293 | 78.2308 | 77.1266
3 | 80.8762 | 72.2156 | 70.9342 | 73.0134 | 74.6673 | 75.7488 | 112.9656 | 121.1657 | 117.454 | 115.233 | 116.9612 | 128.0435 | 134.7805 | 106.1736 | 112.1217 | 101.7083 | 95.6914 | 119.0331 | 101.4494 | 121.7954 | 109.0932 | 96.2099 | 86.1362 | 88.3183

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.62 | 61.2585 | 53.8893 | 57.195 | 58.6173 | 54.0503 | 73.601 | 76.6465 | 85.1541 | 89.0749 | 80.1956 | 79.4503 | 85.1753 | 78.2299 | 75.8667 | 76.0681 | 87.9181 | 88.2318 | 100.5793 | 100.9026 | 93.662 | 95.1865 | 78.5951 | 78.8182
2 | 65.5251 | 65.2629 | 59.2594 | 63.9571 | 67.6196 | 67.7341 | 76.2199 | 84.9331 | 94.4035 | 105.0881 | 111.0523 | 102.619 | 106.8654 | 95.8477 | 96.1858 | 94.3589 | 96.6014 | 115.2225 | 113.0559 | 103.2589 | 105.8934 | 101.7419 | 85.6684 | 81.6252
3 | 86.0848 | 74.9813 | 66.5542 | 75.0324 | 69.9728 | 77.1471 | 117.1276 | 118.848 | 118.7245 | 136.8431 | 122.9651 | 120.161 | 114.9566 | 110.8131 | 109.8724 | 98.5557 | 112.5162 | 103.4476 | 103.6759 | 103.7151 | 121.1878 | 91.2422 | 86.1362 | 82.6262

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0575 | 9.8857 | 8.7021 | 7.6562 | 8.613 | 11.6865 | 17.1053 | 19.0029 | 21.9552 | 28.9589 | 28.9354 | 26.3116 | 25.3667 | 28.7695 | 21.2346 | 22.4164 | 23.3651 | 31.5303 | 32.7439 | 32.6604 | 30.5132 | 27.3877 | 19.059 | 15.5653
2 | -30.5804 | -34.5661 | -37.9485 | -31.9859 | -35.3139 | -31.1086 | -25.117 | -10.439 | -3.0742 | -0.4208 | -4.0683 | -3.3266 | -4.4778 | -4.4744 | -11.7424 | -14.4286 | -14.3493 | -5.1808 | -7.1251 | -8.0954 | -13.5281 | -18.6139 | -22.8528 | -25.4575
3 | 41.1507 | 49.3975 | 56.229 | 53.076 | 56.7545 | 40.876 | 17.961 | 2.6106 | -13.6751 | -15.8572 | -1.1527 | -16.3849 | -14.8677 | -11.0389 | -1.3584 | 8.8222 | 13.1074 | 11.2699 | 11.8824 | 12.2499 | 12.4949 | 25.2895 | 36.7048 | 41.0001

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.453 | 9.6059 | 7.5046 | 8.3594 | 7.9914 | 9.9225 | 16.4211 | 19.0029 | 25.8155 | 26.0365 | 25.9883 | 25.2592 | 23.7813 | 24.8463 | 23.1221 | 22.1922 | 21.2831 | 28.6926 | 30.8548 | 30.5238 | 26.8403 | 23.6187 | 19.8788 | 16.8231
2 | -29.9688 | -35.5632 | -32.2204 | -36.9614 | -39.7282 | -35.693 | -22.4346 | -9.8368 | -2.9855 | -0.43005 | -4.0268 | -3.2656 | -4.3933 | -4.0057 | -10.5574 | -15.8249 | -13.6594 | -4.9924 | -6.1659 | -8.0954 | -14.0692 | -18.7895 | -25.9155 | -24.9272
3 | 38.6053 | 56.7545 | 55.178 | 55.178 | 52.5505 | 43.8566 | 20.6648 | 2.6852 | -14.8389 | -15.2753 | -1.3155 | -13.654 | -16.0814 | -12.9179 | -1.4752 | 9.6162 | 11.6374 | 11.7599 | 12.4949 | 11.0249 | 13.3524 | 26.0558 | 40.6096 | 35.9239

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.453 | 8.6733 | 7.7441 | 7.8906 | 9.7673 | 11.3557 | 17.6185 | 22.9706 | 24.3679 | 26.5678 | 28.1316 | 28.4166 | 25.1025 | 24.3233 | 24.3018 | 23.313 | 23.3651 | 34.0527 | 32.4291 | 29.3028 | 30.7957 | 22.8649 | 22.543 | 14.9364
2 | -27.8281 | -34.5661 | -39.0225 | -35.1845 | -36.0496 | -31.7635 | -22.6784 | -10.439 | -2.8969 | -0.49941 | -4.4004 | -2.8078 | -4.3511 | -4.6449 | -10.8806 | -16.6006 | -14.7632 | -4.8982 | -7.5361 | -9.1288 | -12.3105 | -16.5067 | -24.0307 | -27.3138
3 | 41.9992 | 54.127 | 56.7545 | 57.8056 | 49.3975 | 46.8371 | 19.1197 | 2.4366 | -15.7118 | -13.6751 | -1.2153 | -14.5643 | -15.6263 | -10.5692 | -1.373 | 8.9105 | 11.0249 | 12.6174 | 12.3724 | 11.0249 | 11.0249 | 24.2677 | 40.2191 | 37.4858

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.809 | 66.4686 | 60.4063 | 55.1389 | 61.1763 | 54.2661 | 60.6375 | 70.6351 | 81.0904 | 93.3114 | 89.715 | 83.8812 | 95.1292 | 95.5481 | 87.45 | 96.0154 | 94.5596 | 96.9387 | 94.1641 | 91.114 | 89.8205 | 96.2818 | 97.9915 | 85.245
2 | 87.5298 | 73.0582 | 68.0024 | 69.0109 | 67.0196 | 65.3427 | 77.4644 | 92.4258 | 104.2165 | 96.4083 | 110.2916 | 114.5335 | 95.3666 | 103.5544 | 92.7206 | 106.1494 | 107.3169 | 90.6681 | 107.0262 | 102.0763 | 95.9692 | 103.5233 | 94.2063 | 94.988
3 | 98.5304 | 78.3854 | 84.105 | 74.4632 | 78.785 | 84.4583 | 107.6944 | 112.9072 | 132.852 | 130.3432 | 128.7088 | 122.7885 | 119.2082 | 141.0452 | 116.7075 | 120.0082 | 105.5968 | 112.1895 | 117.9075 | 103.2281 | 119.0931 | 100.9729 | 114.1219 | 95.8885

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.0929 | 59.8934 | 62.6673 | 57.3281 | 62.9169 | 53.7347 | 64.3771 | 74.9756 | 76.2005 | 92.4367 | 82.4937 | 95.8016 | 97.934 | 102.1464 | 91.2336 | 86.0027 | 86.3633 | 84.6859 | 82.7267 | 88.4529 | 87.1812 | 85.3464 | 92.6495 | 78.0835
2 | 81.398 | 77.2364 | 72.7919 | 74.4706 | 73.1622 | 74.1369 | 69.4308 | 84.6221 | 98.2872 | 112.7057 | 104.2419 | 101.0552 | 100.6216 | 112.8385 | 98.6682 | 98.5385 | 99.5732 | 101.4209 | 89.3561 | 91.4567 | 97.9059 | 109.5739 | 97.9662 | 95.8497
3 | 97.6561 | 83.958 | 78.8052 | 80.3045 | 75.8644 | 87.5899 | 99.8469 | 109.2858 | 115.2141 | 119.2418 | 128.7088 | 134.6123 | 137.6009 | 129.2214 | 114.2118 | 112.9201 | 115.5011 | 120.9934 | 100.2999 | 117.5344 | 102.5859 | 116.3796 | 104.5736 | 111.7712

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.5992 | 64.6753 | 62.102 | 61.7066 | 57.6951 | 57.9861 | 68.1167 | 72.0819 | 73.7556 | 82.8152 | 95.131 | 85.7151 | 88.5844 | 102.1464 | 91.2336 | 98.7461 | 100.0238 | 82.0603 | 85.3661 | 92.0011 | 87.1812 | 83.5239 | 93.5398 | 80.4707
2 | 82.1644 | 74.4509 | 73.4761 | 65.5985 | 68.3846 | 74.8134 | 83.307 | 88.0904 | 109.1576 | 111.6871 | 102.2254 | 104.1656 | 111.1317 | 102.5228 | 107.5895 | 92.8303 | 103.445 | 107.286 | 93.2828 | 87.595 | 95.0009 | 96.4643 | 88.5664 | 82.0629
3 | 95.0332 | 88.7344 | 74.2625 | 84.6854 | 78.785 | 86.0241 | 94.9421 | 111.7001 | 131.5922 | 126.6427 | 132.4075 | 124.1022 | 138.9146 | 138.4177 | 130.4338 | 128.2775 | 114.4007 | 119.8929 | 112.4051 | 120.8358 | 103.6864 | 105.3748 | 99.2689 | 110.7785

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7477 | 10.1203 | 9.3948 | 8.4616 | 9.6425 | 4.2926 | 8.6847 | 16.3825 | 22.2724 | 28.0538 | 30.915 | 27.5516 | 31.9194 | 29.3232 | 29.7412 | 30.8696 | 31.6815 | 25.0468 | 24.1677 | 22.7488 | 20.7239 | 26.936 | 23.4326 | 20.1777
2 | -24.8834 | -34.6862 | -38.2308 | -31.1976 | -37.3949 | -35.3139 | -33.7944 | -4.8112 | 14.3292 | 24.1056 | 19.8602 | 22.0857 | 19.5993 | 22.1861 | 10.9893 | 3.0387 | 6.5024 | 7.8981 | 4.4285 | -0.87886 | -3.4995 | -2.196 | -12.5921 | -14.1004
3 | -36.1764 | -36.1764 | -47.537 | -55.7035 | -48.872 | -57.8056 | -22.211 | 4.6474 | 14.0687 | 13.517 | 11.4766 | 16.1344 | 25.4716 | 25.5111 | 14.5859 | 9.7559 | -1.8474 | -1.7419 | -1.6539 | -1.7067 | -10.8727 | -15.5075 | -40.148 | -39.345

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8259 | 10.7399 | 9.3948 | 8.6325 | 9.5441 | 4.2926 | 8.5254 | 16.5356 | 20.7134 | 27.5245 | 30.0483 | 28.7495 | 34.4229 | 29.3232 | 34.1241 | 32.0802 | 29.6654 | 25.0468 | 27.9837 | 24.9269 | 21.1602 | 27.982 | 25.7759 | 17.349
2 | -26.9357 | -30.3504 | -37.4956 | -36.5649 | -37.3949 | -36.4175 | -34.7508 | -4.712 | 16.7175 | 24.5691 | 18.9491 | 25.2408 | 23.0453 | 20.855 | 10.417 | 2.8651 | 6.438 | 7.9763 | 4.4757 | -0.87007 | -3.2594 | -2.3392 | -12.2487 | -16.4247
3 | -43.7297 | -36.574 | -41.5372 | -56.7545 | -52.025 | -56.229 | -22.6301 | 4.2999 | 12.8274 | 13.2411 | 11.6027 | 17.1982 | 23.7895 | 23.7773 | 14.308 | 9.9727 | -1.7067 | -1.9002 | -1.6363 | -1.8122 | -10.5364 | -15.2204 | -41.3524 | -42.5569

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2085 | 11.3595 | 10.667 | 8.547 | 10.2329 | 4.2013 | 8.4457 | 13.9328 | 22.0497 | 26.2012 | 28.8926 | 29.6479 | 28.1642 | 33.1068 | 28.4889 | 29.3564 | 29.0894 | 24.7912 | 27.2205 | 23.2328 | 21.1602 | 26.1514 | 22.4953 | 16.9719
2 | -23.8573 | -34.6862 | -37.128 | -31.1976 | -32.3609 | -40.096 | -29.6498 | -4.8112 | 16.399 | 22.4831 | 18.4025 | 24.27 | 20.6762 | 21.7424 | 11.3328 | 2.9229 | 6.0517 | 7.2725 | 4.5699 | -0.93159 | -3.1221 | -2.4825 | -11.3329 | -16.8895
3 | -39.3568 | -36.1764 | -42.4602 | -50.974 | -47.821 | -55.7035 | -19.0679 | 4.3868 | 14.0687 | 13.2411 | 12.8639 | 19.1485 | 23.3089 | 23.0343 | 15.0026 | 11.4903 | -1.6011 | -1.8474 | -1.7771 | -1.9002 | -11.5453 | -15.2204 | -40.951 | -43.7613

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1