## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 134%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.1769 | 13.6164 | 12.1927 | 11.557 | 9.4686 | 8.0363 | 9.8277 | 1.7067 | 1.5009 | 2.1881 | 1.2886 | 1.6103 | 2.5655 | 4.7268 | 5.043 | 4.9594 | 2.782 | 5.667 | 3.3256 | 2.3382 | 3.5507 | 2.1945 | 10.0164 | 12.0748
Minimum FL, [MW] | -29.7501 | -31.8128 | -35.7795 | -38.5958 | -41.2535 | -45.0219 | -42.9592 | -48.1892 | -43.7068 | -64.1982 | -63.5403 | -58.0855 | -55.6798 | -53.7579 | -50.6708 | -46.1107 | -43.1161 | -38.5847 | -24.4908 | -27.4089 | -28.9724 | -31.1047 | -24.7124 | -26.2594
Maximum FL, [MW] | 28.6608 | 30.6622 | 34.3795 | 36.9932 | 39.3758 | 42.9956 | 40.9908 | 46.2579 | 42.3716 | 48.3491 | 48.7298 | 45.6159 | 44.0784 | 42.9455 | 40.2466 | 36.6422 | 34.135 | 30.5083 | 23.8788 | 26.7273 | 28.4008 | 30.5932 | 23.8055 | 25.3139

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.0889 | 55.9296 | 51.9549 | 58.4077 | 59.8456 | 61.6626 | 70.9324 | 82.1424 | 76.881 | 90.8487 | 78.4102 | 81.9785 | 87.7615 | 78.228 | 83.1525 | 85.6209 | 83.8912 | 91.0387 | 94.9732 | 96.2049 | 85.3677 | 91.7393 | 90.7826 | 69.0432
2 | 67.691 | 72.382 | 59.9994 | 64.7365 | 63.01 | 63.232 | 73.9529 | 91.4872 | 100.5227 | 103.0327 | 111.1623 | 105.7073 | 112.047 | 100.8786 | 93.4222 | 95.3624 | 102.389 | 109.0126 | 103.6499 | 111.5702 | 106.9952 | 97.0612 | 81.6382 | 84.102
3 | 84.1387 | 68.2551 | 61.7163 | 73.2385 | 73.5251 | 72.3909 | 116.3456 | 113.0396 | 127.6337 | 139.5285 | 127.8525 | 139.9635 | 126.156 | 123.7072 | 123.5423 | 105.9846 | 106.249 | 111.314 | 102.5142 | 104.7876 | 105.7959 | 94.1947 | 87.149 | 94.3117

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.3473 | 59.2512 | 54.5609 | 57.3777 | 52.8378 | 64.5727 | 75.8486 | 86.0682 | 86.853 | 87.4116 | 81.0116 | 93.9918 | 88.6147 | 87.4199 | 76.6803 | 88.7984 | 78.9548 | 101.2846 | 91.1743 | 98.1156 | 87.2216 | 86.4318 | 81.9099 | 73.321
2 | 64.9885 | 61.669 | 62.3879 | 68.8867 | 68.4103 | 65.2108 | 79.4621 | 101.908 | 113.9309 | 103.0327 | 107.0979 | 110.8139 | 110.006 | 101.8824 | 100.0485 | 90.765 | 94.7282 | 116.4432 | 105.7653 | 99.1409 | 92.7438 | 96.1071 | 79.1342 | 78.0439
3 | 81.8842 | 73.1436 | 71.8279 | 73.9182 | 75.5571 | 76.6278 | 114.2438 | 122.4031 | 118.6512 | 116.4185 | 118.1503 | 129.3483 | 136.1671 | 107.3068 | 113.3192 | 102.8004 | 96.6903 | 120.3091 | 102.5142 | 123.0487 | 110.2379 | 97.2052 | 87.149 | 89.384

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.4597 | 62.0192 | 54.5609 | 57.8927 | 59.3066 | 54.6783 | 74.444 | 77.4316 | 86.022 | 89.9894 | 81.0116 | 80.2624 | 86.055 | 79.0636 | 76.6803 | 76.8828 | 88.8276 | 89.1758 | 101.6213 | 101.9371 | 94.6373 | 96.1623 | 79.49 | 79.7378
2 | 66.3398 | 66.0802 | 59.9994 | 64.7365 | 68.4103 | 68.5086 | 77.101 | 85.8031 | 95.3657 | 106.1655 | 112.1784 | 103.6647 | 107.9651 | 96.8633 | 97.2087 | 95.3624 | 97.601 | 116.4432 | 114.2267 | 104.3197 | 106.9952 | 102.7858 | 86.6462 | 82.5874
3 | 87.1448 | 75.937 | 67.404 | 75.9574 | 70.8156 | 78.04 | 118.4474 | 120.0622 | 119.9344 | 138.2446 | 124.2142 | 121.3869 | 116.145 | 111.9926 | 111.0474 | 99.6162 | 113.6835 | 104.5677 | 104.763 | 104.7876 | 122.4533 | 92.1878 | 87.149 | 83.635

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.1881 | 9.9845 | 8.7892 | 7.7328 | 8.6991 | 11.8033 | 17.2764 | 19.193 | 22.1747 | 29.2485 | 29.2247 | 26.5747 | 25.6204 | 29.0571 | 21.4469 | 22.6406 | 23.5988 | 31.8456 | 33.0713 | 32.987 | 30.8183 | 27.6616 | 19.2496 | 15.721
2 | -30.8862 | -34.9118 | -38.328 | -32.3057 | -35.6671 | -31.4197 | -25.3681 | -10.5434 | -3.105 | -0.42501 | -4.109 | -3.3599 | -4.5226 | -4.5192 | -11.8598 | -14.5729 | -14.4928 | -5.2326 | -7.1963 | -8.1763 | -13.6633 | -18.8001 | -23.0813 | -25.7121
3 | 41.5622 | 49.8914 | 56.7913 | 53.6068 | 57.3221 | 41.2848 | 18.1406 | 2.6368 | -13.8118 | -16.0158 | -1.1642 | -16.5487 | -15.0164 | -11.1493 | -1.372 | 8.9105 | 13.2384 | 11.3826 | 12.0012 | 12.3724 | 12.6198 | 25.5424 | 37.0719 | 41.4101

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5775 | 9.7019 | 7.5796 | 8.443 | 8.0714 | 10.0217 | 16.5853 | 19.193 | 26.0736 | 26.2968 | 26.2481 | 25.5118 | 24.0191 | 25.0948 | 23.3533 | 22.4141 | 21.4959 | 28.9795 | 31.1634 | 30.829 | 27.1087 | 23.8549 | 20.0776 | 16.9913
2 | -30.2684 | -35.9189 | -32.5426 | -37.3311 | -40.1255 | -36.0499 | -22.6589 | -9.9351 | -3.0154 | -0.43435 | -4.067 | -3.2982 | -4.4372 | -4.0457 | -10.663 | -15.9831 | -13.796 | -5.0423 | -6.2276 | -8.1763 | -14.2099 | -18.9774 | -26.1747 | -25.1764
3 | 38.9914 | 57.3221 | 55.7298 | 55.7298 | 53.076 | 44.2952 | 20.8714 | 2.7121 | -14.9873 | -15.4281 | -1.3287 | -13.7906 | -16.2422 | -13.0471 | -1.49 | 9.7124 | 11.7537 | 11.8775 | 12.6198 | 11.1351 | 13.4859 | 26.3164 | 41.0157 | 36.2831

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5775 | 8.76 | 7.8215 | 7.9695 | 9.865 | 11.4693 | 17.7947 | 23.2003 | 24.6115 | 26.8335 | 28.4129 | 28.7007 | 25.3535 | 24.5665 | 24.5448 | 23.5462 | 23.5988 | 34.3933 | 32.7534 | 29.5958 | 31.1037 | 23.0936 | 22.7684 | 15.0858
2 | -28.1064 | -34.9118 | -39.4127 | -35.5363 | -36.4101 | -32.0811 | -22.9052 | -10.5434 | -2.9258 | -0.5044 | -4.4444 | -2.8359 | -4.3946 | -4.6913 | -10.9894 | -16.7666 | -14.9109 | -4.9472 | -7.6115 | -9.2201 | -12.4336 | -16.6718 | -24.271 | -27.587
3 | 42.4192 | 54.6683 | 57.3221 | 58.3836 | 49.8914 | 47.3055 | 19.3109 | 2.461 | -15.8689 | -13.8118 | -1.2274 | -14.71 | -15.7826 | -10.6749 | -1.3867 | 8.9996 | 11.1351 | 12.7435 | 12.4961 | 11.1351 | 11.1351 | 24.5103 | 40.6213 | 37.8607

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.6605 | 67.2815 | 61.1431 | 55.8161 | 61.8911 | 54.8963 | 61.3509 | 71.36 | 81.9176 | 94.2683 | 90.6262 | 84.7375 | 96.1084 | 96.555 | 88.3794 | 97.0295 | 95.5355 | 97.9698 | 95.1419 | 92.0506 | 90.7573 | 97.2685 | 99.0804 | 86.2289
2 | 88.5644 | 73.9534 | 68.8299 | 69.8407 | 67.8043 | 66.0933 | 78.3579 | 93.3707 | 105.2769 | 97.3989 | 111.4101 | 115.6983 | 96.3513 | 104.6471 | 93.7088 | 107.2709 | 108.4237 | 91.6433 | 108.1367 | 103.1253 | 96.9718 | 104.5851 | 95.2695 | 96.0839
3 | 99.7149 | 79.3751 | 85.1304 | 75.3825 | 79.716 | 85.4244 | 108.9199 | 114.0621 | 134.2033 | 131.6797 | 130.0154 | 124.0407 | 120.4391 | 142.5271 | 117.9508 | 121.2832 | 106.6949 | 113.3971 | 119.1369 | 104.2958 | 120.3377 | 102.0158 | 115.4145 | 97.03

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.9172 | 60.6405 | 63.4267 | 58.0272 | 63.6491 | 54.3595 | 65.1278 | 75.7439 | 76.9789 | 93.3849 | 83.3326 | 96.7772 | 98.9413 | 103.2193 | 92.2008 | 86.9167 | 87.2572 | 85.5945 | 83.5901 | 89.3629 | 88.0917 | 86.2238 | 93.685 | 78.9958
2 | 82.3713 | 78.1735 | 73.6673 | 75.3551 | 74.0084 | 74.9755 | 70.244 | 85.489 | 99.2883 | 113.8592 | 105.2999 | 102.0853 | 101.6589 | 114.024 | 99.7158 | 99.5838 | 100.6026 | 102.5036 | 90.2899 | 92.3995 | 98.9279 | 110.6961 | 99.067 | 96.9542
3 | 98.8319 | 85.0034 | 79.7776 | 81.2822 | 76.7662 | 88.5873 | 100.9939 | 110.4045 | 116.3889 | 120.4673 | 130.0154 | 135.9828 | 139.0157 | 130.585 | 115.4302 | 114.1243 | 116.6982 | 122.289 | 101.3531 | 118.745 | 103.6654 | 117.5766 | 105.7707 | 113.0714

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.5186 | 65.4703 | 62.8558 | 62.4494 | 58.3751 | 58.6534 | 68.9048 | 72.8213 | 74.5095 | 83.6672 | 96.0964 | 86.5898 | 89.4982 | 103.2193 | 92.2008 | 99.7876 | 101.0543 | 82.9426 | 86.2559 | 92.9465 | 88.0917 | 84.383 | 94.5842 | 81.4068
2 | 83.1454 | 75.3601 | 74.3584 | 66.3943 | 69.183 | 75.6587 | 84.2589 | 88.9919 | 110.2674 | 112.8304 | 103.2632 | 105.2267 | 112.2741 | 103.6052 | 108.7264 | 93.8186 | 104.5131 | 108.4274 | 94.2558 | 88.4992 | 95.9938 | 97.4555 | 89.5732 | 83.0296
3 | 96.1828 | 89.8276 | 75.1895 | 85.707 | 79.716 | 87.0059 | 96.0401 | 112.8429 | 132.9308 | 127.9422 | 133.7511 | 125.3676 | 140.3426 | 139.8733 | 131.8144 | 129.6353 | 115.5867 | 121.1775 | 113.5794 | 122.0795 | 104.7769 | 106.4617 | 100.413 | 112.0688

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8851 | 10.2215 | 9.4887 | 8.5462 | 9.739 | 4.3355 | 8.7716 | 16.5463 | 22.4952 | 28.3343 | 31.2242 | 27.8271 | 32.2386 | 29.6164 | 30.0386 | 31.1783 | 31.9983 | 25.2973 | 24.4094 | 22.9763 | 20.9311 | 27.2053 | 23.667 | 20.3795
2 | -25.1323 | -35.033 | -38.6131 | -31.5096 | -37.7688 | -35.6671 | -34.1323 | -4.8594 | 14.4725 | 24.3466 | 20.0588 | 22.3065 | 19.7953 | 22.408 | 11.0992 | 3.0691 | 6.5674 | 7.9771 | 4.4728 | -0.88765 | -3.5345 | -2.218 | -12.718 | -14.2414
3 | -36.5382 | -36.5382 | -48.0123 | -56.2606 | -49.3607 | -58.3836 | -22.4331 | 4.6939 | 14.2094 | 13.6522 | 11.5914 | 16.2957 | 25.7263 | 25.7662 | 14.7317 | 9.8534 | -1.8659 | -1.7593 | -1.6704 | -1.7237 | -10.9814 | -15.6626 | -40.5495 | -39.7385

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.9742 | 10.8473 | 9.4887 | 8.7188 | 9.6396 | 4.3355 | 8.6106 | 16.7009 | 20.9205 | 27.7997 | 30.3488 | 29.037 | 34.7671 | 29.6164 | 34.4653 | 32.401 | 29.9621 | 25.2973 | 28.2635 | 25.1761 | 21.3718 | 28.2619 | 26.0337 | 17.5225
2 | -27.205 | -30.6539 | -37.8706 | -36.9306 | -37.7688 | -36.7817 | -35.0984 | -4.7592 | 16.8846 | 24.8148 | 19.1386 | 25.4932 | 23.2757 | 21.0635 | 10.5211 | 2.8937 | 6.5024 | 8.0561 | 4.5204 | -0.87877 | -3.292 | -2.3626 | -12.3712 | -16.5889
3 | -44.167 | -36.9397 | -41.9525 | -57.3221 | -52.5452 | -56.7913 | -22.8564 | 4.3429 | 12.9556 | 13.3736 | 11.7187 | 17.3702 | 24.0274 | 24.0151 | 14.4511 | 10.0724 | -1.7237 | -1.9192 | -1.6527 | -1.8304 | -10.6418 | -15.3726 | -41.766 | -42.9825

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3406 | 11.4731 | 10.7737 | 8.6325 | 10.3352 | 4.2433 | 8.5301 | 14.0721 | 22.2702 | 26.4632 | 29.1815 | 29.9444 | 28.4458 | 33.4379 | 28.7738 | 29.65 | 29.3803 | 25.0391 | 27.4927 | 23.4651 | 21.3718 | 26.413 | 22.7203 | 17.1416
2 | -24.0959 | -35.033 | -37.4993 | -31.5096 | -32.6845 | -40.497 | -29.9463 | -4.8594 | 16.563 | 22.7079 | 18.5866 | 24.5127 | 20.8829 | 21.9598 | 11.4461 | 2.9522 | 6.1122 | 7.3453 | 4.6156 | -0.94091 | -3.1534 | -2.5073 | -11.4462 | -17.0584
3 | -39.7503 | -36.5382 | -42.8848 | -51.4837 | -48.2992 | -56.2606 | -19.2586 | 4.4306 | 14.2094 | 13.3736 | 12.9925 | 19.34 | 23.542 | 23.2646 | 15.1526 | 11.6052 | -1.6171 | -1.8659 | -1.7948 | -1.9192 | -11.6607 | -15.3726 | -41.3605 | -44.1989

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1