## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 147.7%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 14.5275 | 15.0121 | 13.4425 | 12.7416 | 10.4391 | 8.86 | 10.8351 | 1.8817 | 1.6548 | 2.4124 | 1.4207 | 1.7753 | 2.8284 | 5.2113 | 5.56 | 5.4678 | 3.0672 | 6.2479 | 3.6665 | 2.5779 | 3.9147 | 2.4195 | 11.0431 | 13.3125
Minimum FL, [MW] | -32.7995 | -35.0736 | -39.4469 | -42.5519 | -45.482 | -49.6366 | -47.3625 | -53.1286 | -48.1868 | -70.7785 | -70.0531 | -64.0393 | -61.387 | -59.2681 | -55.8646 | -50.837 | -47.5355 | -42.5396 | -27.0011 | -30.2183 | -31.9421 | -34.2929 | -27.2455 | -28.951
Maximum FL, [MW] | 31.5985 | 33.8051 | 37.9034 | 40.785 | 43.4118 | 47.4027 | 45.1924 | 50.9993 | 46.7147 | 53.3049 | 53.7247 | 50.2915 | 48.5965 | 47.3474 | 44.3719 | 40.398 | 37.6339 | 33.6354 | 26.3264 | 29.4668 | 31.3119 | 33.729 | 26.2455 | 27.9085

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.6932 | 60.7627 | 51.6912 | 58.8031 | 54.1228 | 60.7163 | 71.1567 | 86.2365 | 79.3093 | 81.3312 | 85.324 | 79.2875 | 81.7525 | 84.1738 | 90.7196 | 80.1656 | 89.8392 | 101.5535 | 90.1787 | 107.9393 | 89.0584 | 82.8066 | 81.3236 | 72.1699
2 | 73.5314 | 69.0503 | 68.2246 | 66.9448 | 68.1968 | 72.1144 | 90.1477 | 98.2027 | 113.1038 | 107.2914 | 95.8097 | 100.5812 | 106.0383 | 93.8139 | 97.3632 | 99.2849 | 97.6819 | 108.1034 | 113.3728 | 103.3079 | 97.8161 | 90.31 | 96.3127 | 86.8807
3 | 77.8279 | 78.621 | 74.9597 | 70.9282 | 68.4028 | 81.3121 | 114.7175 | 111.7856 | 136.7933 | 145.0239 | 119.3301 | 125.233 | 122.393 | 131.1283 | 123.8729 | 100.6979 | 119.3097 | 127.5005 | 125.3292 | 111.6273 | 123.8979 | 98.2071 | 94.4229 | 87.3865

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.7535 | 59.0685 | 57.0079 | 60.3792 | 57.9721 | 65.4661 | 79.0374 | 83.8337 | 85.2433 | 93.6028 | 86.2085 | 89.7916 | 91.3266 | 84.1738 | 91.5448 | 89.8897 | 78.9287 | 90.1514 | 98.8981 | 98.1936 | 99.4599 | 96.3421 | 82.9692 | 80.8975
2 | 67.3287 | 67.7646 | 59.0879 | 67.5496 | 70.6452 | 70.7687 | 77.3021 | 104.001 | 97.3218 | 116.8787 | 110.3208 | 101.623 | 102.9153 | 109.1738 | 93.5007 | 96.471 | 101.5893 | 109.1863 | 101.5046 | 98.025 | 106.1235 | 93.2298 | 81.8383 | 83.7908
3 | 75.528 | 70.0723 | 69.8022 | 73.7017 | 69.7848 | 72.6681 | 121.1496 | 128.5011 | 139.4113 | 139.7852 | 119.3301 | 144.183 | 131.3287 | 126.3483 | 106.492 | 106.1116 | 109.559 | 108.0018 | 125.3292 | 106.9703 | 106.9056 | 105.3727 | 95.2886 | 92.4132

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.6932 | 65.8453 | 62.3247 | 51.4481 | 59.0718 | 63.0912 | 79.7538 | 76.6254 | 93.7203 | 83.9608 | 95.9387 | 85.4149 | 80.8822 | 79.0593 | 82.4667 | 75.3035 | 89.8392 | 95.8525 | 90.1787 | 105.9902 | 90.9496 | 88.2208 | 87.9062 | 72.1699
2 | 74.9098 | 63.2647 | 70.052 | 69.9688 | 58.4031 | 73.46 | 90.9506 | 101.1018 | 106.791 | 115.8134 | 110.3208 | 107.8741 | 96.6693 | 111.2218 | 101.2258 | 88.9672 | 99.6356 | 120.0148 | 103.6624 | 107.5343 | 114.4309 | 104.9092 | 83.5411 | 86.1083
3 | 90.0939 | 72.2095 | 69.1575 | 76.4753 | 69.0938 | 69.0664 | 113.6454 | 108.2037 | 126.3212 | 124.0688 | 118.093 | 138.7687 | 140.2644 | 110.8132 | 121.5555 | 110.4425 | 109.559 | 124.0596 | 105.8305 | 122.1056 | 112.5697 | 106.3963 | 83.1678 | 85.7109

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.2109 | 10.2813 | 7.9788 | 8.2907 | 9.5144 | 11.927 | 17.4474 | 22.1606 | 25.6034 | 26.8254 | 26.4997 | 28.7354 | 27.4966 | 28.2939 | 26.0105 | 25.1742 | 22.4047 | 30.8614 | 33.7361 | 31.7632 | 27.9447 | 27.9587 | 22.1703 | 16.3609
2 | -31.822 | -31.5043 | -34.3033 | -38.4476 | -34.868 | -35.0876 | -24.1193 | -10.3417 | -3.2587 | -0.4669 | -4.662 | -2.83 | -4.5699 | -4.3905 | -11.8762 | -14.5461 | -13.0782 | -4.4643 | -6.3528 | -8.6069 | -12.5442 | -19.7207 | -22.5743 | -29.7808
3 | 43.7089 | 49.27 | 51.4357 | 50.3528 | 59.5571 | 46.9403 | 19.3011 | 2.6641 | -13.7896 | -15.7382 | -1.2779 | -17.1939 | -16.8813 | -12.8253 | -1.4296 | 9.1805 | 13.8832 | 11.8638 | 13.6307 | 13.8832 | 11.8638 | 27.1085 | 39.8286 | 43.0471

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5812 | 10.0891 | 7.5675 | 8.1297 | 9.4229 | 11.8134 | 18.5048 | 21.5151 | 23.6148 | 25.7305 | 28.984 | 28.4643 | 25.5909 | 26.4076 | 22.3642 | 22.8647 | 22.8814 | 32.1608 | 32.4385 | 28.3038 | 27.6536 | 27.9587 | 22.3815 | 16.3609
2 | -32.7673 | -32.1891 | -38.3607 | -34.0536 | -40.553 | -30.7017 | -26.883 | -11.3758 | -2.8324 | -0.50978 | -4.3199 | -3.1759 | -4.744 | -4.3466 | -12.0982 | -15.3453 | -13.0782 | -4.4158 | -7.2704 | -9.6716 | -15.3318 | -19.1779 | -25.9726 | -27.595
3 | 41.9605 | 53.06 | 59.5571 | 54.1428 | 53.06 | 46.0629 | 17.9083 | 2.8178 | -14.8389 | -16.038 | -1.2134 | -14.2241 | -15.4746 | -12.5833 | -1.535 | 8.9987 | 11.7376 | 11.6114 | 12.2424 | 11.4852 | 13.2521 | 25.2662 | 43.8517 | 40.2309

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4601 | 9.8009 | 8.7191 | 7.4053 | 8.2336 | 10.9047 | 19.0335 | 20.6545 | 23.8633 | 26.5517 | 26.2237 | 24.398 | 26.6799 | 28.2939 | 21.878 | 24.2504 | 23.5964 | 34.11 | 34.3849 | 34.5935 | 26.1982 | 28.4764 | 22.1703 | 15.875
2 | -33.3974 | -34.5862 | -33.9344 | -36.6167 | -37.142 | -31.7138 | -27.3855 | -10.2382 | -3.3197 | -0.51931 | -3.8922 | -3.0815 | -4.7876 | -4.0392 | -10.6553 | -15.3453 | -13.9312 | -4.7554 | -7.4116 | -8.5181 | -13.1017 | -19.9016 | -22.817 | -27.0486
3 | 41.0863 | 55.7671 | 56.85 | 50.8943 | 53.6014 | 41.2372 | 21.6889 | 2.6129 | -16.3377 | -15.1386 | -1.407 | -15.0056 | -15.4746 | -11.0104 | -1.5199 | 8.3624 | 11.7376 | 13.2521 | 12.7473 | 12.2424 | 11.99 | 25.7926 | 41.8401 | 37.4147

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.4111 | 64.6434 | 62.6591 | 56.0823 | 65.7492 | 53.9988 | 66.6683 | 72.0892 | 76.8822 | 81.7957 | 98.9883 | 101.5945 | 89.4309 | 99.5782 | 100.9948 | 104.7236 | 90.9531 | 95.5638 | 87.1615 | 96.6976 | 89.0395 | 87.0697 | 97.6385 | 83.3274
2 | 89.1098 | 75.7961 | 76.1719 | 68.7343 | 67.3052 | 79.4806 | 80.9424 | 80.9985 | 102.3414 | 99.4138 | 99.1396 | 114.8613 | 99.4379 | 98.3715 | 109.0011 | 96.8143 | 92.7245 | 99.6765 | 109.3858 | 100.2859 | 93.0279 | 110.9006 | 109.0679 | 90.341
3 | 97.6461 | 80.5956 | 91.1405 | 77.2756 | 73.3528 | 87.4042 | 114.4626 | 125.1164 | 126.5656 | 135.6688 | 133.9411 | 144.183 | 128.3581 | 149.6072 | 135.9144 | 136.0545 | 118.001 | 124.9323 | 113.7035 | 115.5392 | 124.0064 | 113.2087 | 106.0381 | 117.7845

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.5139 | 63.4117 | 59.165 | 58.3378 | 57.9781 | 58.379 | 66.0261 | 80.2878 | 90.3168 | 86.3016 | 98.9883 | 94.0366 | 95.2107 | 104.4341 | 94.1728 | 104.7236 | 89.0765 | 99.1707 | 95.3197 | 86.6446 | 97.1972 | 103.0309 | 95.8039 | 85.7869
2 | 84.3716 | 76.5136 | 68.4175 | 75.0626 | 77.8532 | 69.0259 | 81.6949 | 92.612 | 97.2506 | 96.2655 | 93.9454 | 99.9065 | 115.6807 | 103.6857 | 109.0011 | 91.9133 | 107.6839 | 104.7122 | 103.3173 | 92.3285 | 99.0139 | 105.7056 | 105.1941 | 98.3311
3 | 87.7373 | 84.6966 | 77.8795 | 77.2756 | 84.6371 | 84.9844 | 97.2812 | 115.1668 | 130.4597 | 122.9602 | 132.6708 | 125.233 | 137.8331 | 145.5465 | 132.0574 | 121.4489 | 108.9304 | 119.2632 | 118.2388 | 118.9406 | 118.3373 | 116.6101 | 110.4104 | 113.6935

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.8103 | 70.802 | 63.2415 | 62.849 | 63.3581 | 54.5463 | 72.4476 | 70.5986 | 91.1564 | 88.104 | 84.1079 | 90.2576 | 105.8069 | 108.3189 | 103.9185 | 99.0966 | 85.3233 | 91.0552 | 82.6292 | 87.5585 | 82.6947 | 92.703 | 97.6385 | 93.1654
2 | 83.5819 | 82.2534 | 71.2373 | 79.2814 | 72.2276 | 71.8139 | 74.1703 | 86.3586 | 94.1961 | 110.9577 | 99.1396 | 105.2475 | 115.6807 | 103.6857 | 100.8308 | 105.636 | 101.7002 | 98.6693 | 94.2145 | 94.3179 | 91.0325 | 106.7446 | 96.4779 | 87.6777
3 | 88.6381 | 92.0784 | 78.6596 | 87.8076 | 86.8939 | 89.8241 | 102.3346 | 135.066 | 138.2479 | 120.4185 | 128.86 | 133.3544 | 144.6009 | 123.8893 | 142.3427 | 119.0146 | 105.5289 | 118.1293 | 119.3726 | 111.0039 | 112.6682 | 105.2719 | 103.8519 | 106.5343

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1363 | 11.1717 | 9.7803 | 8.718 | 10.3402 | 4.2345 | 8.7016 | 15.7747 | 22.2589 | 26.1771 | 29.4704 | 28.0779 | 32.8866 | 34.11 | 31.61 | 33.6759 | 32.048 | 27.3857 | 25.6864 | 23.1888 | 23.1499 | 26.405 | 22.9355 | 19.0405
2 | -26.166 | -31.9573 | -41.283 | -37.3273 | -36.3052 | -34.868 | -35.8038 | -4.957 | 15.2556 | 23.8808 | 19.3356 | 23.0049 | 22.856 | 21.7155 | 12.8556 | 2.773 | 6.2351 | 8.218 | 4.4657 | -0.98699 | -3.3581 | -2.2626 | -11.9122 | -15.3259
3 | -42.1877 | -40.5493 | -44.2223 | -50.3528 | -57.9328 | -53.6014 | -20.5092 | 4.6987 | 14.6371 | 14.0687 | 13.9034 | 16.4406 | 24.2627 | 27.0496 | 14.7416 | 11.0566 | -1.994 | -1.7765 | -1.9034 | -1.9578 | -10.5092 | -16.2733 | -42.6055 | -39.2963

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6367 | 10.427 | 9.0745 | 8.3657 | 11.0498 | 4.752 | 9.03 | 14.3549 | 23.1768 | 26.7224 | 28.2796 | 30.5463 | 34.8211 | 30.5366 | 35.1581 | 29.9341 | 27.8936 | 27.3857 | 26.2106 | 25.9315 | 23.3746 | 27.2133 | 26.0741 | 18.069
2 | -24.0516 | -30.9264 | -34.0869 | -34.5623 | -40.7507 | -35.247 | -35.4754 | -4.9059 | 16.4038 | 25.3136 | 17.8338 | 24.5053 | 20.637 | 20.8011 | 11.6762 | 3.1606 | 7.23 | 8.4597 | 4.6598 | -0.95077 | -3.747 | -2.3609 | -11.0866 | -17.5609
3 | -38.0918 | -43.0068 | -49.4529 | -53.6014 | -49.27 | -57.9328 | -23.5317 | 4.5645 | 13.0739 | 14.2108 | 14.1632 | 17.5367 | 24.0152 | 25.2633 | 13.1672 | 11.0566 | -1.9215 | -1.9759 | -1.6315 | -1.7403 | -11.7796 | -13.4625 | -39.7099 | -44.6737

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.0254 | 10.5334 | 9.0745 | 8.806 | 9.9347 | 4.5168 | 7.3881 | 16.2479 | 21.1115 | 28.3585 | 30.0657 | 27.7694 | 29.34 | 35.7343 | 33.5453 | 30.2459 | 28.1904 | 26.859 | 28.0453 | 22.9394 | 23.5994 | 28.2911 | 26.0741 | 17.6804
2 | -24.0516 | -33.6754 | -41.6617 | -36.9816 | -37.787 | -40.932 | -34.1615 | -5.3148 | 17.8802 | 25.5524 | 20.0865 | 22.7549 | 24.1874 | 23.087 | 11.3223 | 3.1606 | 6.2351 | 7.8152 | 4.5142 | -0.97793 | -3.2874 | -2.4839 | -11.3225 | -15.9645
3 | -40.5493 | -44.2356 | -45.6488 | -58.4743 | -56.85 | -54.6843 | -21.1569 | 4.8329 | 14.495 | 14.2108 | 13.2537 | 16.806 | 23.7676 | 22.9667 | 14.5984 | 11.7267 | -1.7403 | -1.9034 | -1.9034 | -1.6496 | -11.5486 | -16.1254 | -43.4328 | -42.1918

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1