## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 155.1%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 15.2539 | 15.7627 | 14.1146 | 13.3787 | 10.9611 | 9.303 | 11.3768 | 1.9758 | 1.7375 | 2.533 | 1.4918 | 1.8641 | 2.9699 | 5.4718 | 5.838 | 5.7412 | 3.2206 | 6.5603 | 3.8498 | 2.7068 | 4.1104 | 2.5405 | 11.5952 | 13.9781
Minimum FL, [MW] | -34.4395 | -36.8273 | -41.4192 | -44.6795 | -47.7561 | -52.1184 | -49.7306 | -55.785 | -50.5961 | -74.3174 | -73.5558 | -67.2413 | -64.4563 | -62.2315 | -58.6578 | -53.3788 | -49.9123 | -44.6666 | -28.3512 | -31.7293 | -33.5392 | -36.0076 | -28.6077 | -30.3986
Maximum FL, [MW] | 33.1784 | 35.4954 | 39.7985 | 42.8242 | 45.5824 | 49.7728 | 47.452 | 53.5492 | 49.0504 | 55.9702 | 56.4109 | 52.8061 | 51.0263 | 49.7147 | 46.5905 | 42.4179 | 39.5156 | 35.3172 | 27.6427 | 30.9402 | 32.8775 | 35.4155 | 27.5578 | 29.304

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.2397 | 59.2604 | 56.6577 | 52.1082 | 57.5603 | 61.4247 | 72.7157 | 73.3685 | 90.3955 | 86.5986 | 97.8078 | 88.9416 | 90.514 | 79.0485 | 79.1872 | 89.2142 | 91.6204 | 88.2453 | 96.9935 | 101.1737 | 96.679 | 99.1559 | 91.4046 | 81.124
2 | 72.363 | 67.3344 | 62.3103 | 67.1652 | 64.0655 | 77.7049 | 87.1324 | 90.4241 | 102.5666 | 107.319 | 94.6921 | 107.9232 | 95.5691 | 105.1606 | 97.4322 | 102.2419 | 90.8047 | 119.1069 | 101.4765 | 105.4409 | 110.3808 | 100.0909 | 81.9369 | 78.5562
3 | 78.0625 | 85.4016 | 70.7136 | 78.1426 | 74.1377 | 72.0803 | 111.7057 | 120.1688 | 143.4758 | 130.639 | 114.2984 | 142.9188 | 133.9762 | 122.8667 | 127.5405 | 111.6337 | 120.5515 | 108.0225 | 113.8977 | 106.905 | 111.4693 | 104.397 | 98.1657 | 84.2408

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.8327 | 66.6754 | 60.9536 | 53.7 | 61.4481 | 60.2254 | 69.8213 | 86.3114 | 92.1079 | 94.5664 | 92.4473 | 88.0575 | 94.0303 | 93.6845 | 80.0207 | 76.9375 | 84.839 | 94.9631 | 96.015 | 100.1894 | 91.9038 | 97.3331 | 87.2494 | 72.3091
2 | 75.8434 | 72.5286 | 60.4647 | 64.1109 | 70.2477 | 76.3458 | 82.2671 | 103.1128 | 105.7546 | 98.7117 | 114.5827 | 100.5573 | 100.8262 | 99.9894 | 102.3086 | 92.7684 | 91.7913 | 108.1701 | 112.3737 | 118.2468 | 99.8928 | 98.1249 | 90.5365 | 84.0176
3 | 85.0311 | 83.9625 | 76.5738 | 81.6442 | 69.9504 | 69.1702 | 103.0438 | 133.4337 | 121.0002 | 135.9301 | 130.5422 | 137.4504 | 119.7939 | 122.8667 | 107.6451 | 100.6981 | 105.232 | 109.181 | 111.5808 | 126.8953 | 108.0368 | 96.1259 | 87.6725 | 94.3948

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.7223 | 63.8235 | 53.9727 | 56.8837 | 60.3373 | 57.8268 | 79.9516 | 83.0757 | 94.6764 | 94.5664 | 83.5132 | 87.1734 | 86.9977 | 79.9094 | 78.3537 | 79.3928 | 87.382 | 103.6001 | 94.0579 | 101.1737 | 87.1286 | 98.2445 | 85.5873 | 76.7166
2 | 70.2747 | 76.4242 | 62.9255 | 68.3869 | 65.302 | 72.2685 | 88.7542 | 92.3762 | 107.8799 | 98.7117 | 110.3952 | 102.6618 | 113.443 | 98.9552 | 96.4569 | 101.2945 | 89.8181 | 115.8259 | 112.3737 | 115.0454 | 99.8928 | 96.1589 | 86.2367 | 78.5562
3 | 87.354 | 82.5235 | 64.2024 | 79.5433 | 76.2314 | 71.3528 | 107.3747 | 110.5215 | 142.1538 | 126.6706 | 134.2907 | 148.3872 | 141.712 | 119.2458 | 127.5405 | 108.353 | 118.363 | 118.4486 | 105.7885 | 128.0712 | 122.9108 | 105.4309 | 93.7935 | 85.0869

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3231 | 9.4136 | 7.8093 | 8.7801 | 8.4083 | 12.3904 | 19.2239 | 23.4687 | 26.6126 | 27.0936 | 29.5527 | 29.2966 | 29.6963 | 26.1274 | 27.0072 | 24.4929 | 25.999 | 33.1387 | 32.7629 | 34.3042 | 29.1062 | 28.4997 | 20.8992 | 16.1973
2 | -34.3678 | -32.8569 | -36.509 | -40.3114 | -34.4511 | -33.0532 | -23.853 | -10.4451 | -3.0145 | -0.49082 | -3.9311 | -3.2712 | -4.8354 | -3.991 | -12.1071 | -14.6915 | -13.4962 | -5.0971 | -7.8421 | -8.8722 | -15.2035 | -18.0906 | -25.742 | -27.0431
3 | 43.263 | 59.6058 | 53.5906 | 57.4185 | 53.0437 | 48.2958 | 20.298 | 2.6908 | -16.1983 | -16.047 | -1.3429 | -17.208 | -17.0501 | -11.1205 | -1.4135 | 10.0067 | 11.855 | 11.7275 | 13.5121 | 12.2374 | 11.7275 | 28.4429 | 39.0079 | 38.6015

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3231 | 10.093 | 8.3909 | 7.8858 | 10.0715 | 11.9315 | 17.9779 | 19.9918 | 24.102 | 30.1348 | 27.3223 | 30.118 | 24.7469 | 26.3995 | 24.0609 | 24.9594 | 23.8324 | 31.4981 | 29.4866 | 34.6218 | 30.5762 | 24.8392 | 20.6859 | 15.2157
2 | -35.0043 | -35.6238 | -38.3717 | -38.8321 | -39.0446 | -31.6902 | -26.8981 | -11.1762 | -2.7684 | -0.5245 | -4.6654 | -3.4617 | -4.3958 | -4.0353 | -10.2013 | -14.6915 | -14.9319 | -4.4109 | -6.8441 | -9.5891 | -14.7812 | -19.187 | -26.2323 | -29.2507
3 | 44.146 | 51.4032 | 57.4185 | 54.6843 | 49.2158 | 43.865 | 20.0971 | 2.5355 | -16.1983 | -14.9873 | -1.3429 | -14.6821 | -15.7872 | -12.3426 | -1.4591 | 8.6296 | 12.1099 | 11.9824 | 12.8747 | 13.3846 | 12.6198 | 28.9745 | 40.2269 | 41.8522

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4489 | 8.9284 | 8.1416 | 8.4549 | 9.4247 | 10.4401 | 17.7999 | 22.5995 | 24.6041 | 28.1995 | 26.4859 | 28.2014 | 29.9713 | 26.6717 | 26.0251 | 23.7931 | 26.4804 | 33.7949 | 33.4182 | 31.4455 | 31.7522 | 23.5319 | 22.8185 | 15.3793
2 | -29.5945 | -37.0072 | -33.9012 | -33.2846 | -41.7241 | -36.4608 | -23.0917 | -10.1317 | -2.9837 | -0.52931 | -3.8879 | -3.1759 | -4.7036 | -4.4787 | -11.6587 | -15.8217 | -15.3627 | -4.803 | -7.7709 | -8.2448 | -14.4997 | -17.1769 | -23.7807 | -28.4229
3 | 41.0558 | 50.3095 | 60.1527 | 50.3095 | 59.059 | 47.8527 | 21.9058 | 2.7684 | -14.5331 | -15.7442 | -1.3168 | -14.6821 | -15.3136 | -11.8538 | -1.4895 | 10.0067 | 12.6198 | 11.7275 | 13.8945 | 11.9824 | 11.4725 | 26.0505 | 39.0079 | 39.0079

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.0178 | 65.4614 | 65.2039 | 56.7887 | 62.9034 | 59.064 | 73.9445 | 71.3261 | 77.6699 | 93.5635 | 99.9944 | 86.4096 | 99.1139 | 107.4998 | 95.1781 | 102.0445 | 98.5315 | 95.6801 | 93.5682 | 100.4632 | 94.552 | 87.968 | 93.1822 | 95.0772
2 | 80.6143 | 70.2228 | 79.2403 | 72.4241 | 81.6052 | 67.7168 | 83.4094 | 84.5392 | 104.4142 | 107.8582 | 98.0506 | 110.6381 | 114.6861 | 103.7152 | 105.0042 | 99.8318 | 105.7779 | 94.6493 | 103.3755 | 110.3631 | 100.0537 | 103.6453 | 97.5829 | 89.6202
3 | 103.4022 | 85.7818 | 88.326 | 87.3683 | 74.252 | 79.4574 | 103.5299 | 113.8361 | 135.7236 | 135.7803 | 141.7179 | 145.653 | 150.1931 | 126.5781 | 141.2573 | 130.126 | 122.6652 | 105.6679 | 127.4955 | 120.171 | 117.2925 | 108.6533 | 124.9378 | 98.5142

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.6706 | 60.4852 | 64.0276 | 61.9145 | 66.526 | 52.428 | 61.6217 | 72.8316 | 93.783 | 94.4737 | 87.7832 | 96.9056 | 103.9785 | 103.5762 | 104.0369 | 86.8891 | 86.2116 | 87.4835 | 85.3284 | 95.848 | 85.3973 | 94.606 | 98.7411 | 81.8287
2 | 91.7806 | 81.0926 | 82.8003 | 78.8157 | 68.1108 | 71.9405 | 78.0895 | 92.6598 | 96.1874 | 96.1988 | 101.1982 | 102.007 | 102.6555 | 117.6701 | 113.2563 | 99.8318 | 92.6835 | 98.7181 | 109.5047 | 111.3678 | 96.0231 | 112.0403 | 94.6485 | 92.3102
3 | 97.0335 | 85.7818 | 85.9624 | 87.3683 | 80.3305 | 78.6427 | 110.6753 | 121.3729 | 126.5465 | 117.8102 | 132.7371 | 144.2859 | 146.0918 | 126.5781 | 142.5558 | 115.3744 | 111.2135 | 105.6679 | 121.7697 | 105.2838 | 120.728 | 106.363 | 121.6258 | 104.712

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.3772 | 72.3036 | 62.8512 | 61.3449 | 59.8847 | 58.511 | 69.4045 | 83.3706 | 90.3908 | 94.4737 | 93.4191 | 94.0431 | 92.3034 | 107.4998 | 100.0997 | 90.678 | 90.0024 | 91.1264 | 91.7371 | 84.7713 | 93.6365 | 93.6577 | 89.4762 | 94.2492
2 | 83.8046 | 78.194 | 76.3923 | 78.8157 | 81.6052 | 74.7564 | 86.4493 | 91.7575 | 105.4425 | 112.098 | 104.3458 | 113.8747 | 121.2482 | 108.0091 | 97.7836 | 106.7618 | 97.7198 | 101.7698 | 95.2032 | 92.2799 | 112.1454 | 112.0403 | 100.5174 | 90.5168
3 | 101.5826 | 89.0954 | 89.1138 | 83.5693 | 87.1688 | 81.0867 | 116.8 | 131.422 | 133.1015 | 124.2281 | 126.3223 | 129.2477 | 136.5221 | 141.6162 | 137.3618 | 132.5846 | 120.3748 | 128.5711 | 117.189 | 107.5742 | 117.2925 | 108.6533 | 124.9378 | 104.712

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7449 | 10.7461 | 9.3689 | 8.983 | 9.5221 | 4.2768 | 8.7886 | 15.7731 | 21.3226 | 30.0191 | 33.0723 | 28.3587 | 32.2385 | 32.1543 | 31.9261 | 33.0679 | 27.5731 | 28.1915 | 23.8254 | 25.6872 | 21.1113 | 26.3969 | 25.6033 | 17.661
2 | -27.7624 | -36.0945 | -39.4006 | -36.3042 | -40.4099 | -37.8962 | -31.849 | -5.6776 | 15.0767 | 25.0844 | 20.0978 | 25.2554 | 22.4122 | 24.4722 | 10.8399 | 2.7104 | 6.6994 | 8.3816 | 5.3437 | -0.92369 | -3.4274 | -2.5833 | -11.3166 | -17.7365
3 | -40.5411 | -43.8506 | -44.6645 | -54.6843 | -57.4185 | -53.0437 | -21.1504 | 4.2937 | 13.7788 | 13.6353 | 13.9112 | 19.7415 | 22.5049 | 24.2273 | 14.7444 | 11.1672 | -2.014 | -1.721 | -1.9591 | -1.7577 | -11.6641 | -14.9419 | -42.196 | -45.1204

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.3059 | 9.8865 | 10.4891 | 9.7835 | 10.0341 | 4.6094 | 8.5399 | 15.9324 | 22.945 | 26.4389 | 30.9677 | 30.2285 | 34.518 | 31.8262 | 35.5097 | 32.1231 | 29.0717 | 28.7234 | 28.5905 | 22.917 | 24.7434 | 27.2133 | 21.9457 | 20.6045
2 | -27.2285 | -33.6651 | -37.1054 | -38.0496 | -38.1649 | -36.365 | -31.1855 | -5.0066 | 17.8933 | 22.6724 | 18.0121 | 26.0131 | 22.1881 | 24.9339 | 11.3164 | 2.7104 | 6.8334 | 8.5443 | 4.5593 | -0.85053 | -3.2489 | -2.6329 | -11.5548 | -14.9954
3 | -37.6453 | -41.3685 | -44.1843 | -49.2158 | -49.7627 | -52.4969 | -23.767 | 4.2937 | 15.3576 | 14.3529 | 12.5988 | 19.7415 | 25.2555 | 28.0934 | 15.1781 | 10.3776 | -1.8126 | -1.8675 | -1.9224 | -1.776 | -10.4977 | -14.9419 | -43.0315 | -45.1204

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4279 | 11.8208 | 10.1836 | 9.1609 | 10.8532 | 5.0371 | 8.0424 | 14.9765 | 22.2497 | 25.6126 | 31.2683 | 34.2797 | 31.2616 | 35.7635 | 33.2292 | 34.3276 | 28.1726 | 27.6595 | 24.3549 | 24.6798 | 24.7434 | 27.4854 | 24.1403 | 18.4459
2 | -27.4955 | -31.9298 | -36.7229 | -35.6061 | -37.7907 | -34.4511 | -30.5219 | -5.0582 | 17.5619 | 21.7076 | 17.0641 | 23.9927 | 23.981 | 24.4722 | 11.5547 | 3.1019 | 6.2974 | 8.2188 | 5.2457 | -0.89626 | -3.8202 | -2.3846 | -10.9592 | -16.6078
3 | -40.9548 | -44.2643 | -45.6251 | -51.4032 | -54.1374 | -59.6058 | -20.9324 | 4.2033 | 15.3576 | 15.5011 | 12.3363 | 16.605 | 23.005 | 27.0624 | 15.7563 | 11.844 | -1.9591 | -1.9591 | -1.9408 | -1.9957 | -12.5972 | -15.0913 | -38.0181 | -40.5248

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1