## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 171%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.8174 | 17.3784 | 15.5614 | 14.75 | 12.0846 | 10.2566 | 12.5429 | 2.1783 | 1.9156 | 2.7926 | 1.6447 | 2.0551 | 3.2743 | 6.0327 | 6.4363 | 6.3296 | 3.5507 | 7.2327 | 4.2444 | 2.9842 | 4.5317 | 2.8009 | 12.7838 | 15.4108
Minimum FL, [MW] | -37.9695 | -40.6021 | -45.6647 | -49.2591 | -52.6511 | -57.4606 | -54.828 | -61.503 | -55.7822 | -81.935 | -81.0953 | -74.1335 | -71.0631 | -68.6102 | -64.6703 | -58.8502 | -55.0283 | -49.2449 | -31.2572 | -34.9815 | -36.977 | -39.6983 | -31.54 | -33.5144
Maximum FL, [MW] | 36.5792 | 39.1337 | 43.8779 | 47.2137 | 50.2546 | 54.8745 | 52.3159 | 59.038 | 54.0781 | 61.7071 | 62.193 | 58.2187 | 56.2565 | 54.8105 | 51.366 | 46.7657 | 43.5659 | 38.9372 | 30.4761 | 34.1116 | 36.2474 | 39.0455 | 30.3825 | 32.3076

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.2406 | 68.9685 | 63.6066 | 59.9658 | 65.774 | 67.1604 | 80.3502 | 78.1905 | 92.2534 | 91.1082 | 83.4042 | 97.0862 | 95.9903 | 89.5487 | 84.3175 | 77.7842 | 89.2142 | 107.7949 | 96.0391 | 92.2259 | 105.5387 | 96.5602 | 96.9059 | 80.8357
2 | 69.2459 | 72.4117 | 72.0904 | 73.2271 | 61.8561 | 70.4983 | 90.8357 | 97.2717 | 103.5897 | 110.6399 | 98.7703 | 100.4804 | 102.9305 | 110.5825 | 107.5024 | 93.8168 | 91.7077 | 110.5159 | 111.3982 | 118.5172 | 116.9866 | 108.1859 | 86.5189 | 88.4596
3 | 87.239 | 72.954 | 75.2533 | 81.5795 | 75.9863 | 84.9657 | 123.159 | 112.8076 | 130.2325 | 134.697 | 131.9402 | 127.7228 | 142.0271 | 121.8216 | 111.1935 | 109.6031 | 121.9637 | 129.3161 | 113.9494 | 115.14 | 120.8471 | 112.9065 | 98.7339 | 91.5702

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.5632 | 59.6589 | 58.1288 | 61.0484 | 64.6409 | 70.2189 | 72.2307 | 90.5683 | 93.1268 | 97.4299 | 97.9861 | 97.0862 | 81.6424 | 93.9399 | 81.7666 | 81.1238 | 89.2142 | 95.0683 | 107.019 | 91.2218 | 92.8736 | 88.1928 | 90.9716 | 76.3397
2 | 77.7669 | 69.7624 | 70.8353 | 71.9808 | 71.9464 | 67.7254 | 86.6998 | 109.2198 | 118.7659 | 116.1276 | 99.8382 | 103.7007 | 105.0755 | 106.3624 | 99.5433 | 99.6151 | 94.727 | 112.7473 | 102.5052 | 98.9222 | 113.7769 | 107.1831 | 90.0278 | 85.2761
3 | 88.8187 | 72.954 | 71.2681 | 70.8635 | 75.9863 | 76.0598 | 111.0095 | 132.4899 | 145.0679 | 130.6489 | 133.2148 | 131.9066 | 136.7662 | 136.5961 | 133.8765 | 110.7186 | 124.1961 | 112.7718 | 129.312 | 127.1354 | 130.1842 | 111.8518 | 100.518 | 83.8015

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.2729 | 67.2229 | 60.3199 | 63.7548 | 63.5078 | 70.2189 | 82.5646 | 84.792 | 91.38 | 92.0113 | 91.6065 | 83.5583 | 85.2293 | 93.0617 | 87.7187 | 76.9493 | 82.2966 | 92.1314 | 111.0117 | 109.2956 | 106.513 | 94.7008 | 88.4283 | 80.0863
2 | 82.7374 | 67.1131 | 70.2077 | 63.8801 | 60.5948 | 71.8848 | 91.6629 | 106.2327 | 99.2536 | 105.1522 | 105.1778 | 105.8475 | 97.5678 | 112.6926 | 104.5177 | 101.5479 | 95.7335 | 104.9376 | 108.0633 | 116.34 | 112.707 | 96.1526 | 92.6596 | 87.6638
3 | 91.9782 | 87.6336 | 73.2607 | 83.7227 | 83.1054 | 84.9657 | 124.2635 | 116.498 | 128.8838 | 138.7452 | 135.7641 | 137.4849 | 123.6141 | 120.5904 | 120.7443 | 116.2963 | 118.6149 | 118.6805 | 109.2225 | 117.5391 | 119.6799 | 99.1958 | 100.518 | 100.2019

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9624 | 9.7018 | 8.5595 | 7.8785 | 8.4831 | 12.8736 | 17.2498 | 21.502 | 26.1231 | 27.0742 | 26.1651 | 27.0924 | 26.0858 | 29.4288 | 23.2923 | 21.4159 | 25.7848 | 33.8048 | 31.082 | 29.8095 | 29.0914 | 24.0049 | 20.6666 | 15.6884
2 | -34.4094 | -37.3983 | -36.8628 | -35.0854 | -42.5627 | -32.6748 | -27.9564 | -10.1223 | -3.0123 | -0.49577 | -4.5389 | -3.4341 | -4.6636 | -4.7497 | -11.55 | -16.6338 | -13.9139 | -4.5496 | -7.7816 | -9.8733 | -13.0679 | -20.5047 | -27.0096 | -27.8682
3 | 48.1856 | 60.2461 | 55.7834 | 60.2461 | 55.2256 | 43.8427 | 19.681 | 2.5601 | -14.9796 | -14.5163 | -1.3699 | -16.5876 | -16.2655 | -11.4687 | -1.6435 | 9.8332 | 13.7837 | 13.5236 | 12.3533 | 12.0932 | 14.0438 | 28.7434 | 41.4499 | 44.3514

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.449 | 9.8998 | 8.729 | 7.6297 | 8.4831 | 10.884 | 19.2471 | 23.9404 | 24.3303 | 27.0742 | 28.4403 | 29.0475 | 26.0858 | 26.3749 | 26.5482 | 23.3195 | 24.0658 | 36.8171 | 32.753 | 34.9937 | 27.2919 | 28.8058 | 23.9298 | 15.3546
2 | -33.1109 | -35.6342 | -34.9627 | -36.5945 | -37.8769 | -37.5413 | -25.6267 | -10.2288 | -2.9496 | -0.49086 | -4.5389 | -3.3693 | -4.7533 | -4.6592 | -11.7787 | -16.1397 | -13.9139 | -4.6996 | -6.8362 | -9.9647 | -14.9347 | -16.963 | -26.2594 | -25.6162
3 | 44.583 | 50.7629 | 61.3618 | 58.0148 | 50.7629 | 41.1308 | 22.5511 | 2.6393 | -14.0531 | -15.5974 | -1.3832 | -16.9097 | -14.494 | -11.3441 | -1.4264 | 9.365 | 12.4833 | 13.3936 | 11.9632 | 11.7031 | 12.8734 | 28.7434 | 42.2789 | 39.7919

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.8073 | 9.3058 | 9.1528 | 8.6249 | 9.7084 | 12.5225 | 17.9761 | 20.837 | 27.4036 | 29.3304 | 29.8623 | 28.2096 | 30.8542 | 24.9867 | 24.795 | 22.6057 | 26.5215 | 31.7965 | 32.753 | 31.4295 | 31.4906 | 26.1386 | 19.5789 | 15.5215
2 | -33.4355 | -37.3983 | -37.2429 | -38.8581 | -39.4389 | -36.4984 | -27.6976 | -11.614 | -3.2947 | -0.5105 | -4.8033 | -3.5637 | -4.3945 | -4.3426 | -11.3212 | -16.9631 | -14.4998 | -4.4996 | -7.3452 | -8.5934 | -14.2167 | -17.5222 | -25.5091 | -29.2757
3 | 47.285 | 57.4569 | 59.1304 | 55.7834 | 55.7834 | 46.1027 | 18.6559 | 2.7185 | -15.1341 | -15.7518 | -1.2103 | -15.4603 | -16.9097 | -13.2139 | -1.6745 | 10.1142 | 13.1335 | 12.6134 | 12.7434 | 13.3936 | 13.1335 | 27.1164 | 44.7659 | 44.7659

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.6768 | 63.3411 | 65.6468 | 57.6642 | 68.7371 | 64.4191 | 67.7594 | 77.4137 | 89.6532 | 88.0759 | 92.4574 | 88.1903 | 96.2136 | 94.7803 | 96.2245 | 92.6357 | 99.6211 | 85.6802 | 103.011 | 98.7798 | 100.2847 | 106.2408 | 100.9988 | 81.2685
2 | 89.1427 | 83.8741 | 81.2023 | 77.8521 | 81.3587 | 77.9385 | 82.2825 | 84.4493 | 97.1172 | 106.8487 | 106.4822 | 109.6089 | 108.1436 | 112.5132 | 98.8496 | 99.9688 | 112.0983 | 97.761 | 100.3437 | 108.553 | 98.0607 | 106.8655 | 110.8235 | 88.1285
3 | 97.6265 | 99.0072 | 85.7407 | 86.4616 | 86.954 | 85.514 | 104.9415 | 130.284 | 129.1469 | 122.8798 | 127.6014 | 133.3011 | 149.1254 | 150.22 | 121.7691 | 120.3891 | 125.236 | 130.2017 | 107.9886 | 121.5067 | 123.289 | 129.6112 | 127.8282 | 111.4887

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.2808 | 70.3208 | 69.8469 | 64.6359 | 68.7371 | 63.2908 | 66.4361 | 70.5025 | 95.709 | 100.1462 | 86.7082 | 95.9772 | 106.1384 | 95.7809 | 103.2532 | 103.2645 | 88.987 | 88.4673 | 100.2092 | 100.6631 | 104.0202 | 94.6327 | 98.1635 | 88.8706
2 | 92.3972 | 82.3957 | 76.1181 | 74.2298 | 74.8381 | 75.0661 | 79.9567 | 95.4943 | 110.7544 | 119.8236 | 104.3416 | 120.6146 | 103.6809 | 111.4182 | 110.4242 | 111.0776 | 114.1533 | 113.3259 | 112.8485 | 96.2552 | 111.4234 | 104.7245 | 93.8608 | 88.1285
3 | 95.7703 | 89.7116 | 87.3481 | 90.337 | 79.2032 | 81.3587 | 103.9003 | 141.8165 | 122.4601 | 120.2611 | 134.1452 | 131.9066 | 128.2066 | 140.4579 | 129.7168 | 139.1994 | 107.7133 | 118.5199 | 120.8386 | 127.3476 | 123.289 | 124.9385 | 117.6925 | 116.7574

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.2096 | 63.9756 | 66.8468 | 65.2169 | 70.5847 | 58.7779 | 64.4513 | 76.6458 | 81.0022 | 93.6468 | 89.5828 | 92.0838 | 108.1234 | 101.7845 | 110.2819 | 101.332 | 89.9538 | 88.4673 | 101.1431 | 87.4805 | 102.1525 | 99.4694 | 95.3281 | 95.628
2 | 85.8881 | 73.5251 | 75.3918 | 74.9543 | 80.6342 | 82.2471 | 77.631 | 101.9372 | 96.0682 | 107.9299 | 96.8495 | 111.8101 | 109.2593 | 121.2735 | 107.2675 | 92.8996 | 102.8507 | 106.0623 | 111.8065 | 112.6522 | 111.4234 | 103.6541 | 101.8433 | 94.5312
3 | 104.1231 | 94.7819 | 83.3296 | 78.7107 | 81.5285 | 83.8518 | 108.0654 | 135.4096 | 142.5205 | 133.3548 | 123.6752 | 154.2199 | 139.3633 | 139.0633 | 124.4183 | 126.6592 | 115.8906 | 127.8653 | 119.6704 | 123.8431 | 112.7754 | 112.0885 | 114.3139 | 120.9723

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5934 | 11.6199 | 11.4271 | 8.5285 | 10.6535 | 4.5082 | 7.8657 | 15.6025 | 21.5148 | 26.1275 | 30.0566 | 31.4719 | 32.5543 | 36.1477 | 30.2416 | 33.4113 | 33.3248 | 24.9599 | 27.8149 | 24.6621 | 22.4619 | 30.2587 | 25.3717 | 22.0196
2 | -26.1419 | -33.6337 | -39.4121 | -35.9656 | -39.6954 | -40.6103 | -35.8734 | -5.4758 | 17.2389 | 25.0965 | 17.7939 | 24.4749 | 21.0336 | 24.2576 | 12.6375 | 2.8263 | 7.1074 | 8.7161 | 4.851 | -0.91427 | -3.8241 | -2.6605 | -13.1238 | -17.5996
3 | -39.668 | -40.512 | -49.9715 | -52.4364 | -53.5521 | -52.4364 | -21.5755 | 4.6105 | 15.9591 | 15.3735 | 13.6553 | 18.8209 | 26.7835 | 24.1884 | 16.073 | 11.7369 | -1.9237 | -2.0358 | -1.7743 | -2.0358 | -12.9694 | -14.9373 | -38.3561 | -40.0608

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4519 | 11.291 | 11.0116 | 8.8914 | 10.2358 | 4.5567 | 9.3036 | 15.6025 | 23.1698 | 25.5656 | 29.7499 | 30.8361 | 35.8762 | 36.8171 | 34.5618 | 29.5561 | 33.0191 | 28.2155 | 29.7053 | 26.4604 | 24.0829 | 29.1483 | 26.3667 | 18.2162
2 | -25.8696 | -32.9256 | -35.9002 | -35.2535 | -40.4588 | -39.0484 | -32.4891 | -4.8966 | 16.3938 | 24.3583 | 19.3412 | 23.702 | 21.2623 | 22.8445 | 11.1793 | 2.7648 | 7.4491 | 8.6331 | 4.951 | -0.88628 | -3.8969 | -2.5592 | -11.058 | -17.4351
3 | -40.934 | -44.31 | -45.0724 | -52.4364 | -51.3207 | -56.3413 | -22.9101 | 4.3339 | 15.5199 | 15.0806 | 14.7263 | 19.3855 | 24.2327 | 26.2918 | 14.156 | 12.6574 | -1.8117 | -1.8303 | -1.793 | -1.7743 | -12.9694 | -14.1752 | -43.8965 | -40.487

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.1627 | 10.6333 | 9.5572 | 9.4358 | 11.1758 | 5.2838 | 7.9503 | 16.2526 | 24.3519 | 30.6225 | 30.3633 | 32.7435 | 34.5475 | 32.1312 | 33.5648 | 33.7325 | 27.8216 | 27.9442 | 28.8951 | 26.4604 | 24.546 | 28.0379 | 25.3717 | 20.8185
2 | -25.0527 | -35.4039 | -37.8513 | -37.0339 | -37.787 | -41.0008 | -36.2119 | -5.3178 | 18.2529 | 23.6202 | 19.9215 | 23.4444 | 22.1768 | 24.9641 | 10.9363 | 3.3178 | 6.3557 | 8.7991 | 4.751 | -0.96092 | -3.6784 | -2.7619 | -12.7592 | -14.9679
3 | -46.42 | -43.044 | -45.0724 | -60.2461 | -59.6883 | -54.1099 | -23.355 | 4.7028 | 16.1055 | 13.9093 | 12.3165 | 17.3152 | 28.0589 | 27.6064 | 13.7137 | 10.5862 | -2.0171 | -1.7183 | -1.6996 | -1.7556 | -11.6606 | -16.0043 | -45.6012 | -46.4535

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6462 | 6.2158 | 8.0904 | 9.2754 | 10.9057 | 12.748 | 11.3637 | 16.2456 | 14.9036 | 16.8327 | 17.2995 | 16.0467 | 15.1378 | 13.9365 | 12.837 | 11.5532 | 11.4329 | 9.0584 | 7.4948 | 8.8935 | 9.0616 | 10.3556 | 5.0282 | 4.8277
2 | 6.2736 | 6.9064 | 8.9894 | 10.306 | 12.1175 | 14.1644 | 12.6263 | 18.0507 | 16.5595 | 18.703 | 19.2217 | 17.8297 | 16.8197 | 15.485 | 14.2634 | 12.8369 | 12.7032 | 10.0649 | 8.3275 | 9.8817 | 10.0685 | 11.5063 | 5.5869 | 5.3641
3 | 7.842 | 8.633 | 11.2367 | 12.8824 | 15.1468 | 17.7055 | 15.7829 | 22.5634 | 20.6994 | 23.3788 | 24.0271 | 22.2871 | 21.0247 | 19.3563 | 17.8292 | 16.0461 | 15.8791 | 12.5811 | 10.4094 | 12.3521 | 12.5856 | 14.3828 | 6.9836 | 6.7051

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6534 | 16.5659 | 17.4932 | 18.2883 | 18.4959 | 19.3477 | 19.2488 | 18.1946 | 16.4851 | 24.2079 | 23.64 | 21.7682 | 21.2392 | 21.3265 | 20.3162 | 18.6228 | 16.7369 | 16.1365 | 10.1433 | 10.8473 | 11.8596 | 12.1426 | 12.6639 | 13.9787
2 | 17.3927 | 18.4065 | 19.4368 | 20.3204 | 20.551 | 21.4975 | 21.3876 | 20.2163 | 18.3168 | 26.8977 | 26.2666 | 24.1869 | 23.5992 | 23.6962 | 22.5735 | 20.692 | 18.5965 | 17.9294 | 11.2703 | 12.0526 | 13.1774 | 13.4918 | 14.071 | 15.5318
3 | 21.7409 | 23.0081 | 24.296 | 25.4004 | 25.6888 | 26.8719 | 26.7345 | 25.2703 | 22.896 | 33.6221 | 32.8333 | 30.2336 | 29.499 | 29.6202 | 28.2169 | 25.865 | 23.2456 | 22.4117 | 14.0879 | 15.0658 | 16.4717 | 16.8648 | 17.5888 | 19.4148

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1