## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 179.6%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 17.6583 | 18.2473 | 16.3394 | 15.4875 | 12.6888 | 10.7694 | 13.1701 | 2.2872 | 2.0114 | 2.9323 | 1.7269 | 2.1579 | 3.438 | 6.3343 | 6.7582 | 6.6461 | 3.7282 | 7.5943 | 4.4566 | 3.1334 | 4.7583 | 2.9409 | 13.4229 | 16.1814
Minimum FL, [MW] | -39.868 | -42.6322 | -47.9479 | -51.7221 | -55.2836 | -60.3336 | -57.5694 | -64.5781 | -58.5714 | -86.0317 | -85.15 | -77.8402 | -74.6162 | -72.0407 | -67.9038 | -61.7927 | -57.7797 | -51.7072 | -32.8201 | -36.7306 | -38.8258 | -41.6833 | -33.117 | -35.1902
Maximum FL, [MW] | 38.4082 | 41.0903 | 46.0718 | 49.5744 | 52.7673 | 57.6183 | 54.9317 | 61.9899 | 56.782 | 64.7925 | 65.3027 | 61.1297 | 59.0693 | 57.551 | 53.9343 | 49.104 | 45.7442 | 40.884 | 31.9999 | 35.8171 | 38.0598 | 40.9978 | 31.9016 | 33.923

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.5036 | 61.6295 | 60.5477 | 53.6271 | 56.8421 | 64.2422 | 76.8239 | 81.4976 | 89.6693 | 83.842 | 100.8257 | 93.5262 | 82.4962 | 92.2872 | 90.387 | 80.3209 | 83.1601 | 94.1242 | 110.1541 | 111.4368 | 94.8381 | 96.6188 | 80.8963 | 87.8748
2 | 82.344 | 76.0323 | 71.1074 | 70.9998 | 67.7237 | 80.4355 | 92.7388 | 92.2383 | 101.3653 | 117.3243 | 112.722 | 112.3528 | 99.6683 | 105.3715 | 102.6301 | 92.8832 | 113.0001 | 104.952 | 110.3206 | 121.9392 | 107.4081 | 100.1881 | 94.6345 | 92.7553
3 | 93.1649 | 88.0444 | 74.9112 | 73.2494 | 71.9048 | 81.4807 | 106.7409 | 135.0918 | 131.5652 | 126.5482 | 128.1362 | 154.3862 | 144.8277 | 116.9179 | 119.6423 | 104.0395 | 119.8574 | 118.7885 | 129.479 | 115.1272 | 123.3063 | 110.8844 | 87.3112 | 84.8842

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.1604 | 67.5061 | 58.8879 | 57.4539 | 66.5698 | 58.6817 | 74.5874 | 88.1651 | 80.8481 | 99.3483 | 97.1438 | 100.8132 | 89.7419 | 88.739 | 88.6694 | 89.5966 | 94.5137 | 92.1466 | 93.0154 | 104.3378 | 95.8221 | 88.1678 | 86.89 | 87.118
2 | 80.9096 | 67.336 | 62.2335 | 63.4475 | 66.4498 | 79.0352 | 86.8907 | 109.334 | 99.1756 | 109.5648 | 101.9361 | 116.6894 | 108.3344 | 119.224 | 107.6543 | 99.7156 | 98.7689 | 106.0788 | 112.5661 | 104.3473 | 107.4081 | 108.2905 | 84.0024 | 91.1476
3 | 89.9739 | 76.9247 | 80.278 | 71.0848 | 69.7477 | 79.9815 | 126.8207 | 132.6069 | 137.0138 | 149.7171 | 142.2974 | 127.6241 | 122.2455 | 114.4309 | 122.0539 | 116.4331 | 108.5833 | 125.9499 | 133.0596 | 132.0887 | 125.6639 | 99.167 | 95.4196 | 100.5768

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.8357 | 69.2691 | 61.6542 | 63.4675 | 56.8421 | 64.2422 | 74.5874 | 88.1651 | 90.5514 | 92.9633 | 87.0185 | 99.9023 | 82.4962 | 81.6428 | 93.8222 | 90.4398 | 94.5137 | 94.1242 | 101.0807 | 92.1681 | 109.5979 | 104.1309 | 83.465 | 78.036
2 | 76.6066 | 76.7013 | 70.4735 | 67.2237 | 70.9085 | 69.2331 | 92.7388 | 109.334 | 102.4602 | 119.5413 | 100.8575 | 117.7736 | 105.0846 | 97.9125 | 112.6786 | 90.9311 | 100.8019 | 119.6007 | 119.3025 | 110.9443 | 99.844 | 101.2009 | 91.0904 | 78.2862
3 | 78.8053 | 74.7007 | 77.5946 | 82.6295 | 84.1282 | 77.7328 | 114.5497 | 135.0918 | 142.4625 | 148.3542 | 128.1362 | 150.1606 | 142.171 | 134.3273 | 124.4654 | 110.7996 | 105.2011 | 111.6272 | 122.3176 | 132.0887 | 107.9817 | 116.2105 | 92.7168 | 99.705

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6105 | 9.0989 | 9.0731 | 8.5436 | 9.3295 | 11.4657 | 16.8721 | 23.9559 | 23.5389 | 29.6237 | 27.8629 | 26.2349 | 30.5961 | 27.1995 | 24.537 | 25.7157 | 24.5545 | 35.1569 | 33.4181 | 35.6709 | 29.0794 | 27.4776 | 21.093 | 17.531
2 | -32.1306 | -33.1398 | -34.5447 | -35.8173 | -38.6501 | -34.4059 | -24.8372 | -10.654 | -3.0741 | -0.46107 | -4.0502 | -3.5339 | -4.212 | -4.3403 | -12.243 | -18.2971 | -15.2365 | -4.797 | -7.0514 | -9.141 | -15.3742 | -20.7097 | -25.7642 | -26.1567
3 | 47.7578 | 59.7217 | 53.5242 | 51.834 | 60.2851 | 44.2812 | 20.2919 | 2.7723 | -16.5332 | -14.3496 | -1.3567 | -15.4523 | -17.4041 | -13.8497 | -1.5503 | 9.6478 | 14.4469 | 14.3155 | 13.7902 | 11.9515 | 11.8202 | 27.1137 | 45.6322 | 38.5153

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7958 | 9.7989 | 9.2443 | 9.2137 | 8.5679 | 11.4657 | 19.623 | 22.6126 | 27.6777 | 30.4782 | 25.8522 | 27.9275 | 28.3298 | 26.919 | 27.0666 | 21.6301 | 22.8183 | 31.7765 | 32.4054 | 33.0529 | 29.9881 | 26.1306 | 21.093 | 18.0367
2 | -33.442 | -33.4961 | -38.3829 | -39.2466 | -40.2277 | -38.6188 | -28.236 | -9.6854 | -2.884 | -0.49081 | -4.1392 | -3.2394 | -4.8914 | -4.3403 | -11.55 | -16.1347 | -15.8282 | -5.4535 | -7.786 | -9.695 | -15.6642 | -18.2622 | -27.7849 | -28.7155
3 | 47.303 | 61.412 | 54.651 | 52.3974 | 55.2144 | 45.1942 | 21.1201 | 2.4524 | -16.8451 | -14.3496 | -1.3433 | -15.127 | -14.639 | -13.8497 | -1.7069 | 10.2153 | 14.1842 | 12.6082 | 14.0529 | 12.7395 | 12.6082 | 27.3876 | 37.678 | 41.0271

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5735 | 9.8988 | 7.7036 | 8.041 | 9.7103 | 13.0023 | 19.8064 | 21.9409 | 27.419 | 25.9207 | 26.1395 | 27.3633 | 29.1797 | 27.1995 | 26.5607 | 25.9561 | 25.7946 | 34.1428 | 31.7303 | 31.0893 | 30.8968 | 24.5143 | 21.5325 | 15.8453
2 | -34.4256 | -38.4849 | -37.9991 | -36.5794 | -39.0445 | -34.0548 | -28.7589 | -9.6854 | -3.2009 | -0.52056 | -4.7623 | -3.1412 | -4.4385 | -4.4774 | -11.2035 | -18.1308 | -15.6802 | -4.797 | -7.7125 | -9.7873 | -15.9543 | -18.827 | -26.0168 | -26.7253
3 | 41.8449 | 57.4681 | 51.834 | 55.2144 | 53.5242 | 47.4767 | 20.0848 | 2.799 | -14.6615 | -14.8175 | -1.2895 | -17.5668 | -16.4282 | -13.8497 | -1.5973 | 9.2695 | 12.0828 | 12.3455 | 12.2142 | 14.1842 | 12.0828 | 27.3876 | 45.6322 | 43.539

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.3979 | 68.0183 | 64.6631 | 64.2772 | 70.8067 | 60.6224 | 63.9028 | 85.9687 | 80.0866 | 97.4285 | 105.0142 | 95.9774 | 105.2324 | 102.8713 | 113.4866 | 107.2972 | 100.6579 | 95.0646 | 101.2598 | 95.0466 | 92.8505 | 90.7259 | 91.6547 | 87.3761
2 | 82.03 | 82.6937 | 82.9455 | 85.4031 | 69.886 | 80.2987 | 86.3966 | 101.125 | 110.8267 | 117.7811 | 103.2439 | 121.8469 | 107.013 | 121.4568 | 102.0453 | 100.0289 | 110.151 | 116.6471 | 103.506 | 113.8167 | 103.2516 | 116.6191 | 107.0552 | 100.2914
3 | 93.2455 | 96.0056 | 83.5982 | 80.5148 | 84.1012 | 96.6043 | 117.7588 | 134.2098 | 143.9761 | 136.0551 | 143.4438 | 130.4412 | 156.3027 | 149.0009 | 124.4268 | 125.4932 | 119.4656 | 115.1005 | 124.4741 | 125.1289 | 118.6945 | 114.4337 | 124.7596 | 121.3624

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.2139 | 73.1453 | 64.0571 | 66.6244 | 72.0508 | 63.4712 | 73.2578 | 73.5592 | 93.1929 | 98.3663 | 96.3041 | 104.8253 | 110.2444 | 109.9456 | 100.3027 | 108.2731 | 95.7759 | 93.188 | 89.9406 | 92.1935 | 91.9073 | 93.657 | 95.4729 | 88.2292
2 | 86.9606 | 84.1869 | 81.4783 | 85.4031 | 77.2035 | 78.1229 | 76.2176 | 92.7584 | 116.1243 | 121.0573 | 109.7299 | 101.8385 | 125.0422 | 104.8671 | 112.673 | 107.1688 | 101.8487 | 97.7824 | 102.4536 | 110.7115 | 95.9844 | 101.4827 | 115.1175 | 88.2816
3 | 101.6818 | 98.5661 | 81.163 | 82.8633 | 86.4497 | 93.2469 | 109.3452 | 138.0924 | 123.7151 | 141.345 | 142.1219 | 147.3436 | 132.3577 | 146.1838 | 135.1297 | 125.4932 | 113.5663 | 123.3595 | 129.1935 | 107.431 | 109.2556 | 115.6136 | 130.4469 | 117.1053

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.9419 | 69.9409 | 64.0571 | 57.2358 | 62.72 | 65.7502 | 75.2625 | 72.7836 | 87.9504 | 93.6774 | 92.433 | 97.9436 | 103.2276 | 97.8182 | 100.3027 | 99.4899 | 107.4926 | 101.6329 | 94.6569 | 104.5569 | 86.2481 | 89.7489 | 90.7001 | 93.3479
2 | 95.1782 | 86.4267 | 80.0112 | 80.2813 | 78.667 | 83.1998 | 88.7457 | 100.1954 | 114.0052 | 121.0573 | 103.2439 | 109.6195 | 125.0422 | 117.0329 | 103.1081 | 95.949 | 103.9243 | 105.1187 | 105.611 | 94.1505 | 108.4424 | 107.9697 | 110.0785 | 89.2054
3 | 103.5566 | 84.0565 | 94.1507 | 88.3431 | 78.6214 | 88.2106 | 109.3452 | 140.6808 | 149.3791 | 126.7979 | 127.5817 | 140.3009 | 129.5406 | 136.3241 | 149.8461 | 119.1604 | 117.1059 | 124.5394 | 128.0137 | 116.8698 | 121.0542 | 122.6928 | 108.8352 | 123.491

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8723 | 12.1789 | 9.5479 | 8.6138 | 9.9161 | 4.5043 | 9.3112 | 16.5793 | 26.0282 | 28.375 | 27.8791 | 30.5023 | 31.8734 | 31.1004 | 34.9074 | 30.8251 | 33.9669 | 28.4977 | 26.7293 | 23.3519 | 23.1543 | 30.8417 | 25.6254 | 21.6332
2 | -29.4287 | -39.3337 | -39.8063 | -34.527 | -38.9358 | -35.8894 | -34.1813 | -5.6369 | 17.9234 | 22.8624 | 21.4881 | 26.2809 | 24.0149 | 24.738 | 13.2548 | 2.8545 | 7.3165 | 7.881 | 5.4046 | -0.93284 | -3.9727 | -2.4568 | -11.9049 | -18.274
3 | -40.9171 | -42.1958 | -46.0179 | -59.7217 | -55.7778 | -61.9754 | -22.9146 | 4.7498 | 15.0836 | 13.4569 | 12.1693 | 17.4883 | 23.1868 | 28.148 | 15.3401 | 10.9245 | -1.9996 | -1.8486 | -1.8298 | -2.0373 | -12.6184 | -14.6249 | -40.031 | -42.1832

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0053 | 11.4039 | 11.5414 | 10.0799 | 9.4942 | 4.6022 | 8.5424 | 17.4001 | 24.3567 | 26.9562 | 33.4549 | 31.7866 | 34.8929 | 33.1287 | 30.8796 | 32.772 | 30.2614 | 29.5937 | 28.3658 | 28.0223 | 21.2833 | 25.2341 | 24.8717 | 18.1962
2 | -28.3286 | -38.6186 | -39.018 | -34.527 | -35.0808 | -40.622 | -36.2322 | -5.4242 | 17.2406 | 27.3355 | 17.7765 | 28.1024 | 24.9386 | 22.5972 | 12.0275 | 3.32 | 6.6953 | 8.0487 | 4.8995 | -0.9611 | -3.5681 | -2.5848 | -12.7641 | -16.6127
3 | -43.4744 | -46.458 | -46.5127 | -53.5242 | -55.2144 | -59.1583 | -23.1392 | 4.4704 | 14.6399 | 14.0484 | 13.1158 | 20.3397 | 24.2174 | 24.9614 | 14.4465 | 10.5758 | -1.9618 | -1.8486 | -1.9996 | -1.7921 | -12.979 | -15.8564 | -43.4745 | -41.3223

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5949 | 10.0753 | 10.3872 | 9.7134 | 9.5997 | 5.3366 | 8.7132 | 17.7284 | 22.6851 | 28.375 | 28.8084 | 29.5391 | 31.8734 | 37.1852 | 36.25 | 33.4209 | 29.6438 | 26.5795 | 27.2748 | 23.8709 | 21.5171 | 29.7202 | 25.8767 | 19.0049
2 | -28.3286 | -35.4004 | -41.3828 | -38.4832 | -37.7793 | -41.0164 | -31.7886 | -5.2647 | 16.3871 | 24.3534 | 18.5579 | 28.3626 | 25.4004 | 24.738 | 12.6412 | 2.8235 | 6.9024 | 9.2224 | 5.2026 | -0.86688 | -3.6416 | -2.4312 | -11.6595 | -17.1111
3 | -43.4744 | -40.0647 | -50.4713 | -55.2144 | -50.7071 | -59.7217 | -21.7913 | 4.9826 | 13.6048 | 14.7878 | 13.3862 | 20.91 | 23.9597 | 28.9446 | 13.8508 | 11.6218 | -1.9996 | -1.8864 | -1.8486 | -1.7543 | -12.3781 | -15.8564 | -39.6006 | -43.0441

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9285 | 6.5266 | 8.495 | 9.7391 | 11.451 | 13.3854 | 11.9319 | 17.0579 | 15.6487 | 17.6743 | 18.1645 | 16.8491 | 15.8947 | 14.6333 | 13.4789 | 12.1308 | 12.0046 | 9.5113 | 7.8695 | 9.3382 | 9.5147 | 10.8734 | 5.2796 | 5.069
2 | 6.5873 | 7.2517 | 9.4388 | 10.8212 | 12.7233 | 14.8727 | 13.2576 | 18.9533 | 17.3875 | 19.6382 | 20.1828 | 18.7212 | 17.6607 | 16.2593 | 14.9766 | 13.4787 | 13.3384 | 10.5682 | 8.7439 | 10.3758 | 10.5719 | 12.0816 | 5.8662 | 5.6323
3 | 8.2341 | 9.0647 | 11.7985 | 13.5266 | 15.9042 | 18.5908 | 16.572 | 23.6916 | 21.7344 | 24.5477 | 25.2285 | 23.4015 | 22.0759 | 20.3241 | 18.7207 | 16.8484 | 16.673 | 13.2102 | 10.9299 | 12.9697 | 13.2149 | 15.102 | 7.3328 | 7.0403

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.4361 | 17.3942 | 18.3678 | 19.2027 | 19.4207 | 20.3151 | 20.2113 | 19.1044 | 17.3093 | 25.4183 | 24.822 | 22.8566 | 22.3012 | 22.3929 | 21.332 | 19.5539 | 17.5737 | 16.9433 | 10.6505 | 11.3897 | 12.4526 | 12.7498 | 13.2971 | 14.6776
2 | 18.2623 | 19.3268 | 20.4087 | 21.3364 | 21.5786 | 22.5724 | 22.457 | 21.2271 | 19.2326 | 28.2425 | 27.58 | 25.3962 | 24.7791 | 24.881 | 23.7022 | 21.7266 | 19.5263 | 18.8259 | 11.8339 | 12.6552 | 13.8362 | 14.1664 | 14.7746 | 16.3084
3 | 22.8279 | 24.1585 | 25.5109 | 26.6705 | 26.9732 | 28.2155 | 28.0712 | 26.5339 | 24.0408 | 35.3032 | 34.475 | 31.7453 | 30.9739 | 31.1012 | 29.6278 | 27.1583 | 24.4079 | 23.5323 | 14.7923 | 15.819 | 17.2953 | 17.708 | 18.4682 | 20.3855

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1