## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 188.6%
RES Installed, [MW] | 110
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 18.5412 | 19.1597 | 17.1564 | 16.2618 | 13.3232 | 11.3079 | 13.8286 | 2.4016 | 2.1119 | 3.0789 | 1.8132 | 2.2658 | 3.6099 | 6.6511 | 7.0961 | 6.9784 | 3.9146 | 7.974 | 4.6794 | 3.2901 | 4.9962 | 3.0879 | 14.0941 | 16.9905
Minimum FL, [MW] | -41.8614 | -44.7638 | -50.3453 | -54.3082 | -58.0478 | -63.3503 | -60.4479 | -67.807 | -61.4999 | -90.3333 | -89.4075 | -81.7322 | -78.3471 | -75.6427 | -71.299 | -64.8823 | -60.6687 | -54.2925 | -34.4611 | -38.5671 | -40.7671 | -43.7674 | -34.7729 | -36.9497
Maximum FL, [MW] | 40.3286 | 43.1449 | 48.3753 | 52.0531 | 55.4057 | 60.4992 | 57.6782 | 65.0894 | 59.6211 | 68.0321 | 68.5678 | 64.1861 | 62.0228 | 60.4286 | 56.631 | 51.5592 | 48.0314 | 42.9282 | 33.5999 | 37.608 | 39.9628 | 43.0477 | 33.4967 | 35.6192

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.7321 | 70.7639 | 55.752 | 60.4141 | 58.1334 | 63.7597 | 80.7546 | 81.4969 | 95.0437 | 86.5565 | 100.924 | 85.2862 | 100.7411 | 85.2193 | 96.5724 | 84.6067 | 92.8552 | 94.1535 | 112.3248 | 101.3199 | 101.8038 | 99.5154 | 97.4251 | 79.0013
2 | 76.1482 | 74.9974 | 70.1054 | 66.1856 | 74.352 | 70.7693 | 88.7706 | 107.4093 | 118.9916 | 106.2193 | 111.6924 | 111.3138 | 121.4964 | 109.7343 | 93.5933 | 95.8681 | 101.8573 | 123.1693 | 121.6861 | 122.0879 | 110.7254 | 98.1585 | 102.9103 | 79.2745
3 | 94.3768 | 78.7323 | 80.6626 | 72.0414 | 85.1709 | 83.9806 | 118.1577 | 137.7339 | 141.1675 | 137.4957 | 142.4475 | 155.9643 | 128.8891 | 125.7234 | 112.4212 | 109.7372 | 122.2539 | 117.686 | 132.05 | 119.9992 | 124.6149 | 112.0399 | 104.7763 | 86.8704

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.383 | 61.2672 | 61.8987 | 59.8619 | 59.2893 | 66.8797 | 82.2605 | 88.2312 | 85.2433 | 91.1627 | 90.6975 | 100.926 | 97.9968 | 100.4497 | 91.3681 | 80.3484 | 91.091 | 98.1481 | 97.0512 | 111.5627 | 103.7915 | 97.6186 | 91.3715 | 75.9437
2 | 76.8725 | 68.9167 | 65.6241 | 73.1778 | 71.7787 | 79.9623 | 87.083 | 108.425 | 105.7219 | 120.774 | 111.6924 | 109.1238 | 100.7086 | 104.3532 | 98.6678 | 92.9106 | 113.1508 | 127.7217 | 112.6144 | 114.3145 | 115.091 | 101.2273 | 101.1205 | 84.9577
3 | 87.1252 | 85.4709 | 68.4664 | 85.1591 | 81.5398 | 83.9806 | 118.1577 | 130.2047 | 145.2948 | 147.1313 | 129.4449 | 130.3572 | 136.939 | 119.4436 | 120.946 | 114.289 | 108.5897 | 122.5079 | 129.639 | 116.3283 | 111.5182 | 107.7364 | 94.7669 | 88.6314

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.5017 | 68.3897 | 60.7811 | 58.2055 | 62.757 | 67.5038 | 83.7665 | 93.2818 | 91.4799 | 94.8478 | 90.6975 | 87.1262 | 89.7638 | 87.907 | 92.2355 | 87.1618 | 93.7373 | 98.1481 | 111.3065 | 111.5627 | 110.7482 | 86.2379 | 95.6955 | 74.4149
2 | 85.5647 | 70.268 | 75.2269 | 66.8213 | 69.2054 | 67.9407 | 89.6144 | 108.425 | 114.5684 | 116.2956 | 118.2287 | 99.2688 | 99.6145 | 110.8106 | 112.8763 | 102.7688 | 103.9107 | 108.3741 | 111.4804 | 100.9886 | 105.2684 | 98.1585 | 93.0667 | 89.0171
3 | 91.9596 | 89.2145 | 81.3402 | 72.7702 | 75.0039 | 73.3815 | 121.5378 | 133.9693 | 131.537 | 144.3783 | 139.847 | 148.8513 | 131.5724 | 120.6996 | 125.8174 | 108.5992 | 108.5897 | 120.097 | 121.2006 | 117.5519 | 109.137 | 112.0399 | 101.1365 | 85.9899

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7466 | 9.4929 | 8.5587 | 9.1366 | 8.6536 | 13.1323 | 17.9669 | 23.9693 | 25.6031 | 27.9061 | 29.5922 | 29.3465 | 25.7518 | 26.3386 | 23.505 | 22.3318 | 24.5496 | 36.8742 | 33.0704 | 33.7139 | 28.1464 | 26.9361 | 20.8601 | 16.0037
2 | -35.101 | -35.9905 | -36.8284 | -38.8694 | -37.0449 | -36.8775 | -28.5184 | -11.5213 | -3.393 | -0.47069 | -4.1356 | -3.3379 | -4.8945 | -4.476 | -10.7322 | -15.6241 | -15.6876 | -4.845 | -7.1961 | -8.6729 | -13.477 | -17.3039 | -25.7667 | -28.4283
3 | 42.2634 | 51.2142 | 62.0261 | 52.3523 | 52.3523 | 45.6461 | 19.24 | 2.45 | -15.9109 | -15.9109 | -1.2482 | -17.9067 | -16.7568 | -12.4622 | -1.5342 | 9.3622 | 12.469 | 11.9384 | 13.1322 | 12.6016 | 14.4587 | 29.8744 | 43.9744 | 45.6657

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8775 | 10.3008 | 8.2993 | 8.206 | 10.5766 | 10.7446 | 16.6704 | 21.7081 | 24.5581 | 29.3445 | 30.1724 | 25.9275 | 25.7518 | 28.0379 | 23.505 | 25.0019 | 22.796 | 36.8742 | 35.457 | 30.4086 | 30.8999 | 29.6569 | 20.8601 | 18.5575
2 | -34.4387 | -39.5896 | -37.6038 | -38.0997 | -38.6383 | -37.5867 | -28.7824 | -10.217 | -3.3289 | -0.46067 | -4.9448 | -3.3048 | -4.986 | -4.9375 | -10.7322 | -16.6321 | -13.7454 | -4.998 | -8.0864 | -9.3257 | -13.6235 | -19.5858 | -26.5321 | -29.0026
3 | 48.6948 | 54.6285 | 61.457 | 58.6118 | 51.2142 | 43.8018 | 20.0766 | 2.7462 | -15.5958 | -15.2807 | -1.2889 | -16.0996 | -16.4282 | -13.3524 | -1.4551 | 9.2666 | 12.469 | 14.1934 | 12.3363 | 11.9384 | 12.3363 | 26.2784 | 40.1689 | 44.8201

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3065 | 9.7959 | 7.9535 | 8.4598 | 8.6536 | 11.5803 | 19.4488 | 22.1603 | 23.7743 | 27.6184 | 27.8514 | 29.6314 | 28.0408 | 28.8875 | 23.7605 | 26.7011 | 23.798 | 31.7528 | 30.6839 | 30.7392 | 32.1236 | 27.2082 | 19.9725 | 15.3227
2 | -32.1207 | -37.0703 | -38.7668 | -35.4058 | -40.2316 | -39.005 | -26.6699 | -10.5431 | -3.393 | -0.50574 | -4.6301 | -3.6023 | -5.0318 | -4.6144 | -12.5987 | -15.6241 | -14.9406 | -5.1 | -7.7154 | -9.9785 | -14.356 | -20.1562 | -25.5116 | -29.2898
3 | 43.6415 | 53.4904 | 60.3189 | 55.7666 | 59.1809 | 50.2568 | 18.8218 | 2.4231 | -15.7533 | -14.9657 | -1.3703 | -16.0996 | -16.5925 | -11.8264 | -1.4393 | 10.0309 | 12.6016 | 13.5301 | 12.071 | 14.1934 | 12.7343 | 25.7252 | 38.4776 | 40.5918

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.5025 | 66.318 | 69.1689 | 66.2823 | 69.7749 | 65.9553 | 65.3672 | 75.8876 | 90.6179 | 97.4892 | 93.377 | 92.9901 | 109.3613 | 100.9102 | 110.6015 | 98.5894 | 89.8731 | 99.8929 | 96.6071 | 91.2302 | 90.9755 | 95.614 | 98.5093 | 88.4348
2 | 88.8844 | 87.5227 | 84.7233 | 74.6296 | 84.0492 | 84.1686 | 87.4278 | 86.2037 | 114.1007 | 105.7604 | 98.8392 | 124.2155 | 118.3696 | 109.3474 | 108.5185 | 103.174 | 96.6256 | 108.3833 | 97.1566 | 95.1318 | 104.3445 | 116.7306 | 108.2962 | 101.4998
3 | 98.2452 | 85.1867 | 82.234 | 82.3565 | 92.2596 | 93.5025 | 105.3366 | 119.9026 | 142.7193 | 138.7979 | 123.5447 | 150.2739 | 145.1168 | 159.1271 | 151.4518 | 134.5289 | 112.3778 | 123.522 | 109.1063 | 112.13 | 123.532 | 114.4331 | 125.0714 | 118.5332

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 83.2378 | 65.6707 | 64.2723 | 57.9852 | 72.288 | 66.5308 | 74.1409 | 82.9377 | 97.6778 | 91.8063 | 91.4221 | 104.9053 | 112.3986 | 98.8688 | 102.4073 | 98.5894 | 97.7624 | 95.1543 | 102.3233 | 106.5988 | 99.5492 | 104.4951 | 94.6529 | 92.743
2 | 83.0745 | 79.982 | 72.1279 | 80.5417 | 81.0929 | 75.3782 | 77.9378 | 92.7762 | 106.6101 | 120.0992 | 105.3901 | 108.4978 | 114.9553 | 123.8689 | 119.2525 | 106.2645 | 101.8664 | 110.5004 | 103.5347 | 116.04 | 113.7815 | 99.2589 | 108.2962 | 97.7675
3 | 97.2985 | 92.083 | 90.4324 | 77.6125 | 91.4689 | 92.6547 | 107.461 | 126.4383 | 146.812 | 126.7767 | 131.555 | 141.7382 | 129.468 | 137.7879 | 144.6957 | 121.7367 | 119.5278 | 123.522 | 129.3645 | 115.705 | 115.1903 | 116.8164 | 117.0296 | 104.5594

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.885 | 72.7907 | 60.5999 | 69.8382 | 62.2357 | 57.3235 | 72.7911 | 85.2878 | 80.0279 | 93.7006 | 98.2643 | 91.9972 | 107.3364 | 104.9931 | 97.2859 | 108.4461 | 94.8039 | 104.6315 | 103.276 | 88.3486 | 94.786 | 99.5611 | 94.6529 | 82.4032
2 | 88.0544 | 73.9493 | 78.7961 | 81.2808 | 72.9632 | 79.0408 | 82.6828 | 86.2037 | 109.8204 | 107.9664 | 103.2065 | 116.3566 | 112.6791 | 116.0496 | 111.7387 | 113.4759 | 99.7701 | 105.2078 | 108.8497 | 106.6313 | 108.5387 | 106.9028 | 115.4212 | 104.299
3 | 109.6062 | 89.4969 | 92.0721 | 84.7284 | 76.4464 | 81.6338 | 102.1499 | 118.5954 | 137.2623 | 121.4339 | 122.2096 | 150.2739 | 146.5394 | 144.901 | 132.5345 | 133.2497 | 129.061 | 122.3303 | 131.7479 | 131.1965 | 110.4237 | 112.0498 | 111.2854 | 124.9827

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4273 | 10.6234 | 11.1269 | 10.0882 | 10.4415 | 5.0933 | 8.4552 | 17.7399 | 23.6355 | 28.9453 | 33.1637 | 31.7802 | 33.8864 | 32.7771 | 34.2395 | 30.1502 | 28.6927 | 27.3989 | 27.5476 | 24.1096 | 21.4961 | 29.7342 | 24.1055 | 19.6033
2 | -29.723 | -33.5874 | -42.9908 | -36.6886 | -42.4401 | -40.6299 | -36.9397 | -5.747 | 16.2061 | 25.0989 | 18.1516 | 23.9156 | 21.2232 | 24.9854 | 12.6436 | 3.4158 | 7.5291 | 7.9598 | 4.6934 | -0.88506 | -3.6781 | -2.7657 | -12.3959 | -17.6178
3 | -39.1739 | -40.0348 | -50.976 | -61.457 | -62.0261 | -51.7832 | -22.0092 | 4.421 | 13.5915 | 14.637 | 12.291 | 20.7351 | 28.1025 | 28.4294 | 14.1397 | 12.7944 | -1.7147 | -2.0577 | -1.7909 | -1.7719 | -12.866 | -16.4815 | -39.5618 | -43.0398

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.7624 | 11.7416 | 10.5971 | 9.6254 | 9.9088 | 4.4999 | 9.4043 | 17.5741 | 24.1179 | 28.6587 | 31.5994 | 29.8344 | 31.8532 | 32.0942 | 32.2054 | 36.0492 | 28.6927 | 25.4616 | 28.9249 | 28.0405 | 25.0394 | 29.451 | 26.3892 | 20.8285
2 | -30.2786 | -37.199 | -42.9908 | -37.4151 | -41.272 | -42.2233 | -37.285 | -4.8339 | 16.0337 | 26.6049 | 20.9138 | 25.4925 | 21.9229 | 24.2646 | 12.8915 | 3.1965 | 6.9017 | 7.9598 | 5.3567 | -0.87555 | -3.8267 | -2.6106 | -11.4042 | -18.1211
3 | -44.7701 | -39.6044 | -46.9779 | -56.3356 | -60.3189 | -54.0594 | -24.5051 | 4.6562 | 14.1889 | 13.5915 | 14.8857 | 19.0072 | 26.0208 | 25.4792 | 13.8389 | 12.4423 | -1.9243 | -2.0958 | -2.0958 | -1.7338 | -12.5019 | -13.9937 | -39.9966 | -45.2135

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.0111 | 12.1889 | 10.0672 | 9.9031 | 11.1873 | 5.0933 | 8.1964 | 15.9162 | 26.2885 | 29.8051 | 30.3479 | 32.1045 | 31.8532 | 37.5571 | 35.9345 | 30.8056 | 33.6828 | 29.8897 | 29.4759 | 24.8958 | 22.6772 | 29.1678 | 27.9116 | 21.6453
2 | -26.6674 | -32.504 | -37.4179 | -36.3253 | -37.7678 | -36.6466 | -36.2493 | -5.2636 | 16.3785 | 23.091 | 20.1246 | 27.0693 | 21.6896 | 23.5439 | 12.0238 | 3.3532 | 6.9017 | 7.9598 | 5.2036 | -1.0373 | -3.3437 | -2.8174 | -12.6438 | -16.1077
3 | -40.4653 | -41.3263 | -49.4767 | -52.9213 | -59.1809 | -52.3523 | -24.732 | 4.7503 | 15.2344 | 14.4876 | 12.9738 | 18.6232 | 26.8014 | 24.1382 | 14.2902 | 11.8554 | -2.0386 | -1.81 | -1.81 | -2.0386 | -11.2881 | -14.4602 | -39.1271 | -44.7788

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.225 | 6.8529 | 8.9197 | 10.2261 | 12.0235 | 14.0547 | 12.5285 | 17.9108 | 16.4312 | 18.5581 | 19.0727 | 17.6915 | 16.6894 | 15.365 | 14.1528 | 12.7374 | 12.6048 | 9.9869 | 8.263 | 9.8051 | 9.9904 | 11.4171 | 5.5436 | 5.3225
2 | 6.9166 | 7.6143 | 9.9108 | 11.3623 | 13.3595 | 15.6163 | 13.9205 | 19.9009 | 18.2569 | 20.6201 | 21.1919 | 19.6573 | 18.5438 | 17.0722 | 15.7254 | 14.1526 | 14.0053 | 11.0966 | 9.1811 | 10.8946 | 11.1005 | 12.6856 | 6.1595 | 5.9139
3 | 8.6458 | 9.5179 | 12.3885 | 14.2029 | 16.6994 | 19.5204 | 17.4007 | 24.8761 | 22.8211 | 25.7751 | 26.4899 | 24.5716 | 23.1797 | 21.3403 | 19.6567 | 17.6908 | 17.5067 | 13.8707 | 11.4764 | 13.6182 | 13.8756 | 15.8571 | 7.6994 | 7.3923

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2579 | 18.2639 | 19.2862 | 20.1629 | 20.3917 | 21.3309 | 21.2218 | 20.0596 | 18.1748 | 26.6892 | 26.0631 | 23.9994 | 23.4163 | 23.5125 | 22.3986 | 20.5316 | 18.4524 | 17.7904 | 11.183 | 11.9592 | 13.0752 | 13.3872 | 13.962 | 15.4115
2 | 19.1754 | 20.2932 | 21.4291 | 22.4032 | 22.6575 | 23.701 | 23.5798 | 22.2884 | 20.1942 | 29.6547 | 28.959 | 26.666 | 26.0181 | 26.125 | 24.8873 | 22.8129 | 20.5026 | 19.7672 | 12.4256 | 13.288 | 14.528 | 14.8747 | 15.5133 | 17.1238
3 | 23.9693 | 25.3665 | 26.7864 | 28.004 | 28.3219 | 29.6262 | 29.4748 | 27.8606 | 25.2428 | 37.0683 | 36.1987 | 33.3325 | 32.5226 | 32.6563 | 31.1091 | 28.5162 | 25.6283 | 24.7089 | 15.5319 | 16.61 | 18.1601 | 18.5934 | 19.3917 | 21.4048

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1