## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2036
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 117.3%
Flex. Load Growth | 218.3%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 21.4638 | 22.1798 | 19.8607 | 18.8251 | 15.4233 | 13.0903 | 16.0083 | 2.7801 | 2.4448 | 3.5642 | 2.0991 | 2.6229 | 4.1789 | 7.6994 | 8.2146 | 8.0784 | 4.5316 | 9.2309 | 5.417 | 3.8087 | 5.7837 | 3.5747 | 16.3157 | 19.6686
Minimum FL, [MW] | -48.4598 | -51.8197 | -58.281 | -62.8685 | -67.1976 | -73.3359 | -69.976 | -78.4951 | -71.1938 | -104.5721 | -103.5004 | -94.6152 | -90.6965 | -87.5659 | -82.5375 | -75.1094 | -70.2316 | -62.8504 | -39.893 | -44.6462 | -47.1931 | -50.6663 | -40.254 | -42.7739
Maximum FL, [MW] | 46.6854 | 49.9456 | 56.0005 | 60.258 | 64.139 | 70.0353 | 66.7698 | 75.3492 | 69.0188 | 78.7557 | 79.3758 | 74.3035 | 71.7991 | 69.9536 | 65.5575 | 59.6863 | 55.6024 | 49.6948 | 38.896 | 43.5359 | 46.2619 | 49.8331 | 38.7766 | 41.2336

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.1598 | 66.8783 | 58.0654 | 61.1296 | 68.1206 | 69.3176 | 77.4983 | 82.3192 | 89.739 | 99.7321 | 100.2167 | 94.588 | 86.9602 | 92.6587 | 89.0328 | 97.0766 | 99.4465 | 108.6145 | 95.9658 | 112.9522 | 109.1661 | 88.9633 | 96.4348 | 85.1634
2 | 88.9069 | 69.6911 | 74.2423 | 68.1935 | 65.2128 | 79.1994 | 99.8438 | 113.9004 | 126.1004 | 110.7158 | 112.9053 | 103.4965 | 108.4151 | 119.9813 | 99.853 | 113.2747 | 97.6974 | 130.7415 | 106.8692 | 112.1906 | 112.0335 | 109.689 | 94.6124 | 84.0364
3 | 88.2116 | 87.4859 | 79.785 | 88.5611 | 83.1873 | 87.0966 | 114.3108 | 142.0287 | 131.377 | 146.0722 | 133.4589 | 143.216 | 150.9469 | 128.575 | 135.0072 | 121.622 | 120.2901 | 130.349 | 116.4154 | 137.6695 | 120.0565 | 106.7231 | 93.663 | 100.3404

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.33 | 69.3244 | 60.9441 | 61.6985 | 59.1887 | 69.9605 | 82.153 | 80.5846 | 92.4928 | 91.1895 | 101.1745 | 88.9008 | 95.4426 | 88.9665 | 85.4581 | 98.8316 | 91.2671 | 102.4411 | 103.3095 | 102.399 | 114.2858 | 104.5974 | 101.7809 | 89.8888
2 | 81.4439 | 70.3872 | 66.9868 | 74.0877 | 69.1897 | 69.7279 | 87.6725 | 107.6216 | 116.9859 | 126.865 | 123.0068 | 105.7529 | 123.0693 | 106.6752 | 116.5834 | 101.0864 | 105.1019 | 110.8077 | 117.3842 | 120.1996 | 107.5357 | 114.9587 | 98.3004 | 90.7282
3 | 91.5322 | 83.6289 | 83.2755 | 78.0494 | 86.1802 | 90.9967 | 127.08 | 130.3927 | 135.6294 | 136.1447 | 138.8175 | 147.6132 | 126.0655 | 136.3391 | 117.4409 | 108.7252 | 123.8097 | 130.349 | 120.1414 | 114.9765 | 131.0966 | 116.6993 | 100.2256 | 91.2683

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.025 | 62.5976 | 64.9741 | 63.4052 | 62.7614 | 73.818 | 82.9288 | 85.7883 | 98.0005 | 88.342 | 92.5538 | 102.1709 | 97.3275 | 99.1201 | 99.7568 | 83.0368 | 100.3553 | 113.759 | 113.8004 | 101.3437 | 101.9985 | 98.7346 | 89.3068 | 83.5883
2 | 77.7124 | 80.8288 | 72.2635 | 68.8484 | 73.8294 | 83.5709 | 90.2807 | 115.9933 | 105.5928 | 125.7115 | 102.8038 | 108.0092 | 105.0334 | 113.3282 | 112.4008 | 109.2119 | 97.6974 | 124.8786 | 106.8692 | 121.3437 | 104.1623 | 111.7969 | 100.1443 | 91.5646
3 | 99.8336 | 79.7718 | 83.2755 | 78.8002 | 84.6837 | 86.3166 | 110.8283 | 139.443 | 137.0469 | 151.745 | 134.7985 | 157.8732 | 134.3593 | 123.3989 | 116.1862 | 113.4149 | 122.6365 | 125.3809 | 136.2877 | 140.1909 | 112.6964 | 108.94 | 97.4131 | 89.4539

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2747 | 11.2372 | 8.3726 | 9.152 | 9.7083 | 13.1612 | 20.4198 | 25.3946 | 27.1864 | 29.9373 | 27.2008 | 32.2906 | 30.0697 | 31.8054 | 23.6907 | 23.5087 | 26.5839 | 34.8256 | 35.4776 | 33.3733 | 29.9449 | 27.1916 | 22.8641 | 17.0149
2 | -31.7293 | -38.1935 | -43.9356 | -38.0647 | -41.8611 | -33.2455 | -29.1104 | -10.3027 | -3.2979 | -0.51074 | -4.863 | -3.3028 | -4.8072 | -4.7067 | -12.8603 | -16.963 | -15.8551 | -5.3596 | -8.1785 | -8.7435 | -15.9984 | -19.3956 | -26.2846 | -32.2483
3 | 44.4906 | 58.6289 | 59.8015 | 58.0426 | 60.9741 | 49.8795 | 19.6076 | 2.6907 | -17.5291 | -15.5814 | -1.3419 | -16.4182 | -16.5875 | -14.2811 | -1.4829 | 9.2521 | 14.3501 | 13.5301 | 12.4368 | 14.7601 | 13.9401 | 26.5047 | 46.1782 | 39.6435

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7027 | 11.0291 | 8.6399 | 9.0648 | 10.699 | 12.4232 | 18.7022 | 20.968 | 25.8406 | 27.8624 | 29.5921 | 30.2357 | 28.0061 | 28.5957 | 25.2701 | 24.0089 | 23.2287 | 37.9915 | 36.8826 | 36.4382 | 34.3578 | 26.0703 | 24.2359 | 16.4887
2 | -34.7999 | -34.1146 | -36.7461 | -36.0821 | -39.3986 | -34.3415 | -24.7575 | -11.4225 | -3.5617 | -0.50043 | -4.6778 | -3.1326 | -4.4302 | -5.2297 | -10.817 | -16.4437 | -14.6237 | -4.9918 | -7.8728 | -8.7435 | -14.4891 | -21.5506 | -23.6562 | -27.5146
3 | 51.5902 | 61.5604 | 57.4564 | 58.0426 | 55.6975 | 42.7539 | 22.6241 | 2.9126 | -17.6914 | -15.4191 | -1.5236 | -15.4026 | -16.2489 | -11.9227 | -1.7273 | 9.7443 | 12.5734 | 12.9834 | 14.3501 | 13.2568 | 14.6235 | 28.2147 | 39.2079 | 45.3069

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2747 | 11.4453 | 8.1945 | 9.4135 | 10.1046 | 11.5622 | 19.2747 | 23.5307 | 28.2631 | 27.8624 | 28.6954 | 28.7679 | 26.8269 | 30.0546 | 27.376 | 27.5102 | 23.2287 | 37.9915 | 38.6389 | 31.6706 | 30.8905 | 28.5933 | 20.5777 | 17.7165
2 | -35.4822 | -34.4854 | -42.3379 | -38.0647 | -38.5778 | -39.8216 | -25.0295 | -10.9746 | -3.2979 | -0.47463 | -4.863 | -3.2688 | -4.9015 | -4.9444 | -13.1006 | -16.6168 | -15.2394 | -5.202 | -8.4078 | -9.8965 | -15.8475 | -20.5711 | -25.7589 | -28.1063
3 | 46.8571 | 57.4564 | 63.9055 | 56.8701 | 60.3878 | 44.654 | 20.4694 | 2.7739 | -17.8537 | -16.5553 | -1.4956 | -16.0797 | -15.2334 | -12.4468 | -1.5807 | 9.0553 | 14.4868 | 14.0768 | 13.9401 | 14.0768 | 14.4868 | 26.5047 | 45.3069 | 43.9999

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2062 | 7.9331 | 10.3257 | 11.838 | 13.9188 | 16.27 | 14.5033 | 20.734 | 19.0211 | 21.4833 | 22.0791 | 20.4802 | 19.3201 | 17.7869 | 16.3837 | 14.7451 | 14.5916 | 11.5611 | 9.5654 | 11.3506 | 11.5652 | 13.2167 | 6.4174 | 6.1614
2 | 8.0069 | 8.8145 | 11.473 | 13.1533 | 15.4653 | 18.0778 | 16.1147 | 23.0378 | 21.1346 | 23.8703 | 24.5323 | 22.7557 | 21.4667 | 19.7632 | 18.2041 | 16.3835 | 16.2129 | 12.8457 | 10.6283 | 12.6118 | 12.8502 | 14.6852 | 7.1304 | 6.846
3 | 10.0086 | 11.0182 | 14.3412 | 16.4416 | 19.3316 | 22.5973 | 20.1434 | 28.7972 | 26.4183 | 29.8379 | 30.6654 | 28.4447 | 26.8334 | 24.704 | 22.7551 | 20.4793 | 20.2662 | 16.0571 | 13.2853 | 15.7648 | 16.0628 | 18.3565 | 8.9131 | 8.5576

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.9782 | 21.1427 | 22.3262 | 23.341 | 23.606 | 24.6932 | 24.5669 | 23.2215 | 21.0396 | 30.8961 | 30.1713 | 27.7823 | 27.1073 | 27.2187 | 25.9292 | 23.7679 | 21.3609 | 20.5947 | 12.9457 | 13.8443 | 15.1362 | 15.4974 | 16.1628 | 17.8407
2 | 22.198 | 23.4919 | 24.8069 | 25.9345 | 26.2289 | 27.4369 | 27.2966 | 25.8017 | 23.3774 | 34.329 | 33.5236 | 30.8693 | 30.1192 | 30.243 | 28.8102 | 26.4088 | 23.7344 | 22.883 | 14.3841 | 15.3825 | 16.818 | 17.2193 | 17.9586 | 19.823
3 | 27.7475 | 29.3649 | 31.0086 | 32.4181 | 32.7861 | 34.2961 | 34.1208 | 32.2521 | 29.2217 | 42.9112 | 41.9045 | 38.5866 | 37.649 | 37.8037 | 36.0127 | 33.011 | 29.668 | 28.6037 | 17.9802 | 19.2281 | 21.0225 | 21.5242 | 22.4483 | 24.7787

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.1618 | 71.692 | 64.3215 | 60.3337 | 73.6685 | 66.5865 | 67.1556 | 77.4674 | 89.8036 | 90.7967 | 105.3361 | 98.9593 | 95.0736 | 113.6747 | 104.7131 | 104.8772 | 108.9955 | 109.0684 | 102.6493 | 90.1557 | 89.9879 | 95.5734 | 99.027 | 93.508
2 | 90.6169 | 81.6261 | 90.274 | 76.0255 | 77.2355 | 83.4024 | 84.1176 | 95.6844 | 112.1309 | 113.6351 | 122.1556 | 109.5635 | 118.5845 | 110.6278 | 119.835 | 98.0911 | 99.7117 | 120.7145 | 110.1467 | 109.9953 | 103.3869 | 108.0167 | 105.8551 | 93.726
3 | 102.1589 | 94.065 | 84.7479 | 90.5613 | 83.509 | 85.5522 | 120.1712 | 129.0441 | 128.878 | 148.6638 | 141.1349 | 147.6132 | 158.4907 | 142.299 | 134.1246 | 125.778 | 135.625 | 122.7566 | 135.9764 | 120.6049 | 123.8442 | 136.4731 | 135.4915 | 118.5534

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.6164 | 77.0271 | 71.8889 | 61.555 | 73.6685 | 67.1794 | 78.9766 | 85.5382 | 89.8036 | 95.6759 | 107.3503 | 103.0513 | 111.7633 | 103.1582 | 97.3259 | 105.8928 | 99.8511 | 102.2334 | 109.5203 | 99.0625 | 89.9879 | 103.7069 | 100.0203 | 99.7224
2 | 91.472 | 87.0646 | 87.2206 | 82.8781 | 84.0887 | 81.1382 | 81.6732 | 93.7497 | 122.0536 | 112.4987 | 101.9074 | 108.4068 | 116.2393 | 112.9295 | 105.4581 | 98.0911 | 102.9515 | 107.6274 | 100.2897 | 103.5328 | 101.2262 | 115.8922 | 101.6603 | 108.1461
3 | 103.1344 | 104.7229 | 87.282 | 96.2636 | 85.1383 | 100.4009 | 120.1712 | 131.7376 | 138.7171 | 152.7923 | 134.2574 | 135.8874 | 148.2306 | 151.0934 | 136.909 | 133.6859 | 123.3474 | 120.3011 | 115.1043 | 135.3382 | 117.7054 | 121.7398 | 116.5532 | 109.6935

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.3135 | 75.6933 | 62.4297 | 68.8823 | 69.7846 | 65.9937 | 72.7184 | 75.0461 | 85.2574 | 106.4103 | 91.237 | 104.0744 | 101.3322 | 107.3648 | 114.211 | 111.986 | 92.7387 | 96.3748 | 101.6678 | 98.0728 | 108.6365 | 102.6903 | 102.0069 | 88.1815
2 | 97.4579 | 87.8415 | 83.4038 | 85.1624 | 77.9969 | 84.1571 | 82.488 | 107.2928 | 104.4132 | 126.1355 | 110.9066 | 118.8172 | 122.1022 | 111.7786 | 123.1528 | 116.135 | 101.8715 | 117.4427 | 112.3371 | 118.6121 | 117.4312 | 124.8928 | 101.6603 | 110.0688
3 | 109.9624 | 102.9466 | 97.4182 | 84.859 | 89.2114 | 89.046 | 117.9823 | 130.3908 | 155.584 | 139.0307 | 146.637 | 138.8188 | 155.5592 | 155.4906 | 136.909 | 124.4601 | 113.5252 | 114.1622 | 127.382 | 116.9216 | 114.0221 | 126.6509 | 113.0023 | 117.4459

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8867 | 11.0605 | 12.01 | 10.2985 | 11.8556 | 4.5853 | 9.1559 | 16.7401 | 26.3396 | 29.5271 | 30.6228 | 34.7478 | 33.1675 | 34.4738 | 35.2769 | 31.4014 | 31.4901 | 30.7953 | 26.3955 | 28.8901 | 24.5812 | 30.3434 | 23.7902 | 18.935
2 | -27.1892 | -36.8377 | -42.6529 | -39.2973 | -36.1041 | -43.9131 | -34.5021 | -5.4784 | 17.4077 | 23.5321 | 19.3114 | 26.8065 | 23.7886 | 24.5048 | 13.1545 | 3.0673 | 7.6136 | 8.55 | 4.7305 | -0.98052 | -3.9043 | -2.6098 | -12.8992 | -18.1516
3 | -44.7961 | -45.2397 | -53.5504 | -64.4918 | -60.9741 | -58.6289 | -25.7152 | 4.6034 | 15.2344 | 14.1572 | 12.8041 | 18.0006 | 24.3964 | 25.6986 | 14.2582 | 11.7309 | -2.0022 | -1.963 | -2.0611 | -1.8648 | -13.3809 | -17.6217 | -44.3439 | -48.3752

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1875 | 11.9822 | 12.01 | 10.2032 | 10.3188 | 5.2476 | 9.4226 | 18.7899 | 23.1093 | 28.9366 | 29.3334 | 30.7385 | 36.3097 | 35.5291 | 37.7219 | 32.0767 | 29.5621 | 27.6588 | 30.6529 | 25.1101 | 26.2849 | 31.2187 | 26.1431 | 20.6181
2 | -30.9099 | -40.1866 | -41.8327 | -34.4319 | -42.5226 | -38.5778 | -39.1261 | -5.7551 | 18.1182 | 24.8251 | 21.141 | 29.5142 | 24.99 | 22.2771 | 13.0267 | 3.5193 | 7.5418 | 9.5969 | 5.5715 | -1.0295 | -3.7895 | -2.6365 | -12.6438 | -16.4229
3 | -42.5785 | -48.7879 | -46.8566 | -63.3192 | -58.6289 | -61.5604 | -22.2086 | 5.088 | 15.8499 | 15.3883 | 15.3368 | 19.7809 | 25.4688 | 25.4223 | 13.9483 | 11.7309 | -2.12 | -2.1396 | -1.7863 | -1.9826 | -11.7552 | -14.4177 | -46.5835 | -46.1356

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.5334 | 10.4844 | 11.6825 | 9.2496 | 10.209 | 5.4005 | 8.267 | 17.0817 | 23.8547 | 28.346 | 31.5898 | 30.7385 | 31.771 | 34.4738 | 35.6262 | 34.4403 | 35.346 | 30.7953 | 26.6794 | 27.5401 | 26.7716 | 31.5104 | 24.0516 | 19.7766
2 | -25.7582 | -33.4889 | -41.8327 | -37.426 | -42.9237 | -36.9362 | -35.2135 | -5.8658 | 17.9406 | 27.9282 | 19.1082 | 29.5142 | 22.8274 | 22.7722 | 13.2822 | 3.2933 | 7.3981 | 8.2882 | 5.3087 | -1.0197 | -3.8661 | -2.5832 | -13.6655 | -16.25
3 | -44.7961 | -46.5703 | -47.3715 | -59.8015 | -59.8015 | -52.766 | -24.7801 | 5.088 | 15.8499 | 16.9271 | 14.0704 | 20.3743 | 25.7369 | 26.8039 | 16.273 | 13.3031 | -2.0219 | -1.8845 | -1.963 | -1.9433 | -12.1303 | -15.6993 | -46.1356 | -47.9273

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2062 | 7.9331 | 10.3257 | 11.838 | 13.9188 | 16.27 | 14.5033 | 20.734 | 19.0211 | 21.4833 | 22.0791 | 20.4802 | 19.3201 | 17.7869 | 16.3837 | 14.7451 | 14.5916 | 11.5611 | 9.5654 | 11.3506 | 11.5652 | 13.2167 | 6.4174 | 6.1614
2 | 8.0069 | 8.8145 | 11.473 | 13.1533 | 15.4653 | 18.0778 | 16.1147 | 23.0378 | 21.1346 | 23.8703 | 24.5323 | 22.7557 | 21.4667 | 19.7632 | 18.2041 | 16.3835 | 16.2129 | 12.8457 | 10.6283 | 12.6118 | 12.8502 | 14.6852 | 7.1304 | 6.846
3 | 10.0086 | 11.0182 | 14.3412 | 16.4416 | 19.3316 | 22.5973 | 20.1434 | 28.7972 | 26.4183 | 29.8379 | 30.6654 | 28.4447 | 26.8334 | 24.704 | 22.7551 | 20.4793 | 20.2662 | 16.0571 | 13.2853 | 15.7648 | 16.0628 | 18.3565 | 8.9131 | 8.5576

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.9782 | 21.1427 | 22.3262 | 23.341 | 23.606 | 24.6932 | 24.5669 | 23.2215 | 21.0396 | 30.8961 | 30.1713 | 27.7823 | 27.1073 | 27.2187 | 25.9292 | 23.7679 | 21.3609 | 20.5947 | 12.9457 | 13.8443 | 15.1362 | 15.4974 | 16.1628 | 17.8407
2 | 22.198 | 23.4919 | 24.8069 | 25.9345 | 26.2289 | 27.4369 | 27.2966 | 25.8017 | 23.3774 | 34.329 | 33.5236 | 30.8693 | 30.1192 | 30.243 | 28.8102 | 26.4088 | 23.7344 | 22.883 | 14.3841 | 15.3825 | 16.818 | 17.2193 | 17.9586 | 19.823
3 | 27.7475 | 29.3649 | 31.0086 | 32.4181 | 32.7861 | 34.2961 | 34.1208 | 32.2521 | 29.2217 | 42.9112 | 41.9045 | 38.5866 | 37.649 | 37.8037 | 36.0127 | 33.011 | 29.668 | 28.6037 | 17.9802 | 19.2281 | 21.0225 | 21.5242 | 22.4483 | 24.7787

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1