## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2037
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 118.4%
Flex. Load Growth | 229.2%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 22.537 | 23.2887 | 20.8537 | 19.7664 | 16.1945 | 13.7448 | 16.8087 | 2.9191 | 2.5671 | 3.7424 | 2.204 | 2.7541 | 4.3878 | 8.0844 | 8.6253 | 8.4823 | 4.7582 | 9.6925 | 5.6879 | 3.9991 | 6.0729 | 3.7534 | 17.1315 | 20.652
Minimum FL, [MW] | -50.8828 | -54.4107 | -61.1951 | -66.012 | -70.5575 | -77.0026 | -73.4748 | -82.4199 | -74.7535 | -109.8007 | -108.6754 | -99.346 | -95.2313 | -91.9442 | -86.6643 | -78.8649 | -73.7432 | -65.9929 | -41.8876 | -46.8786 | -49.5527 | -53.1996 | -42.2667 | -44.9126
Maximum FL, [MW] | 49.0197 | 52.4428 | 58.8005 | 63.2709 | 67.3459 | 73.5371 | 70.1083 | 79.1166 | 72.4698 | 82.6935 | 83.3446 | 78.0187 | 75.3891 | 73.4513 | 68.8354 | 62.6706 | 58.3825 | 52.1795 | 40.8408 | 45.7127 | 48.575 | 52.3248 | 40.7154 | 43.2953

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.2327 | 70.2711 | 64.6879 | 60.2323 | 64.7682 | 66.9137 | 90.2094 | 91.9337 | 99.0084 | 89.2662 | 95.4382 | 93.6491 | 93.589 | 95.5379 | 96.3352 | 85.7321 | 94.0674 | 112.9237 | 112.8811 | 113.0594 | 96.8795 | 106.6711 | 88.5865 | 79.0809
2 | 87.0534 | 72.0758 | 75.2369 | 73.7447 | 74.7635 | 71.3272 | 86.1183 | 112.9608 | 107.8305 | 129.344 | 106.1257 | 121.6566 | 115.2449 | 125.7586 | 109.4047 | 99.1223 | 109.4156 | 113.2173 | 118.6268 | 117.9832 | 123.4487 | 116.1536 | 102.2842 | 92.7301
3 | 91.1113 | 81.7007 | 76.6677 | 82.9204 | 86.5311 | 79.5094 | 126.26 | 122.6 | 148.4777 | 157.6163 | 140.239 | 153.5721 | 153.9188 | 145.6664 | 135.2204 | 132.4397 | 125.1197 | 136.8168 | 140.2454 | 127.6466 | 125.0657 | 120.1622 | 95.8055 | 95.242

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.5504 | 66.5653 | 61.199 | 68.2764 | 70.1809 | 67.563 | 88.6423 | 87.5539 | 87.8829 | 97.8941 | 89.6336 | 95.5638 | 103.1081 | 93.6733 | 85.504 | 99.026 | 84.8884 | 115.0021 | 110.762 | 100.2689 | 104.1188 | 89.8938 | 97.5857 | 92.6034
2 | 74.9932 | 76.9973 | 67.9089 | 73.7447 | 70.7469 | 73.5348 | 100.1674 | 111.9039 | 123.9404 | 116.5284 | 108.3929 | 105.7043 | 115.2449 | 120.1589 | 106.2364 | 105.2774 | 108.3472 | 110.8487 | 112.7267 | 107.583 | 120.0415 | 102.3156 | 95.7657 | 88.5058
3 | 101.1727 | 87.9337 | 75.9626 | 76.8536 | 78.9741 | 76.3581 | 118.0529 | 130.4349 | 138.4562 | 136.1303 | 140.239 | 152.0917 | 142.7498 | 140.4386 | 132.6858 | 119.414 | 123.9348 | 123.0179 | 122.6832 | 134.0133 | 118.871 | 103.3689 | 107.1682 | 94.3258

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.6366 | 66.5653 | 67.0138 | 61.9561 | 61.1597 | 69.5111 | 77.6726 | 97.1895 | 101.7898 | 91.1835 | 100.2754 | 98.4359 | 98.3486 | 91.8088 | 89.1144 | 85.7321 | 85.8063 | 109.8062 | 100.1661 | 117.3229 | 96.8795 | 107.6581 | 101.1853 | 78.2855
2 | 84.0384 | 79.1065 | 79.234 | 73.0833 | 70.7469 | 80.8935 | 95.7771 | 117.1885 | 114.7347 | 128.179 | 117.4618 | 107.9832 | 112.9679 | 103.36 | 115.7413 | 96.0448 | 97.6635 | 116.7702 | 125.7069 | 119.1388 | 121.1772 | 115.0892 | 107.8714 | 89.3507
3 | 94.4651 | 82.4798 | 78.0778 | 89.7456 | 78.2184 | 84.2363 | 125.0876 | 129.1291 | 137.0245 | 143.2923 | 125.3554 | 147.6506 | 127.3924 | 144.3595 | 141.5568 | 115.8615 | 114.4554 | 125.5268 | 136.4821 | 120.0067 | 131.2605 | 102.2493 | 92.018 | 104.4049

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.3048 | 9.458 | 9.8958 | 9.3315 | 10.5058 | 11.4294 | 21.0094 | 21.413 | 26.3709 | 30.8354 | 30.7937 | 26.6837 | 30.9659 | 31.2393 | 23.9276 | 23.9964 | 25.025 | 35.5291 | 34.4132 | 36.1147 | 30.8811 | 28.8792 | 21.4762 | 15.9449
2 | -31.702 | -38.5755 | -36.7102 | -39.2462 | -38.1346 | -36.8989 | -27.4781 | -11.5367 | -3.4641 | -0.50543 | -5.052 | -3.3702 | -4.6173 | -5.1379 | -12.3819 | -19.0556 | -14.9254 | -4.9887 | -7.5655 | -10.2866 | -14.4816 | -18.2044 | -24.6892 | -27.1921
3 | 48.7598 | 56.8466 | 60.9917 | 58.0309 | 57.4388 | 48.9389 | 22.1975 | 2.6055 | -18.0323 | -15.0815 | -1.44 | -15.8986 | -16.9243 | -13.8945 | -1.5142 | 9.6429 | 14.4936 | 13.5274 | 12.4231 | 14.4936 | 12.6992 | 28.4968 | 45.3199 | 40.4799

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8497 | 10.7191 | 8.6363 | 8.8033 | 9.2051 | 13.6655 | 20.4312 | 24.2367 | 29.0895 | 27.2429 | 27.7747 | 32.0205 | 30.3704 | 27.9975 | 26.5863 | 26.5223 | 26.0677 | 33.7527 | 35.8323 | 35.4268 | 31.8362 | 29.4455 | 21.0144 | 17.7165
2 | -31.702 | -40.8226 | -41.5511 | -44.0519 | -39.3781 | -36.5299 | -26.3789 | -10.1795 | -3.2976 | -0.50022 | -5.0988 | -3.439 | -4.4269 | -5.0419 | -12.3819 | -17.3074 | -16.3246 | -5.201 | -7.3339 | -10.6747 | -14.0243 | -20.9746 | -25.7511 | -30.4791
3 | 48.2818 | 64.5446 | 58.0309 | 63.9524 | 65.1367 | 45.1006 | 19.586 | 2.7456 | -15.0815 | -14.7537 | -1.4259 | -18.6338 | -15.8986 | -12.1743 | -1.613 | 9.9411 | 13.2513 | 14.4936 | 12.8372 | 12.9752 | 13.3894 | 26.7697 | 48.3999 | 40.9199

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8961 | 11.5598 | 8.9062 | 8.6273 | 9.6053 | 13.4171 | 19.4675 | 21.1777 | 24.4678 | 32.931 | 31.6994 | 27.5732 | 29.4771 | 27.1134 | 28.1815 | 24.5016 | 26.5891 | 31.9762 | 38.3158 | 34.7389 | 35.0198 | 30.8611 | 24.9401 | 19.311
2 | -36.1817 | -37.0774 | -37.9204 | -41.2486 | -44.3522 | -33.947 | -25.2798 | -11.9892 | -3.4641 | -0.53669 | -4.3036 | -3.3702 | -5.0933 | -5.0899 | -12.6247 | -16.4333 | -16.791 | -5.254 | -8.4919 | -9.1221 | -16.7681 | -18.2044 | -24.9546 | -32.272
3 | 46.8477 | 58.6231 | 60.9917 | 54.478 | 58.0309 | 44.141 | 20.2389 | 2.8017 | -15.9012 | -15.5733 | -1.2988 | -16.0695 | -16.9243 | -12.5713 | -1.7282 | 9.9411 | 13.6654 | 14.6317 | 14.9077 | 14.7697 | 12.4231 | 30.2239 | 44.8799 | 45.7599

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5665 | 8.3297 | 10.842 | 12.4299 | 14.6147 | 17.0835 | 15.2284 | 21.7707 | 19.9722 | 22.5574 | 23.183 | 21.5042 | 20.2861 | 18.6763 | 17.2029 | 15.4824 | 15.3212 | 12.1392 | 10.0437 | 11.9182 | 12.1435 | 13.8775 | 6.7383 | 6.4695
2 | 8.4072 | 9.2553 | 12.0466 | 13.811 | 16.2385 | 18.9817 | 16.9205 | 24.1897 | 22.1913 | 25.0638 | 25.7589 | 23.8935 | 22.5401 | 20.7514 | 19.1143 | 17.2026 | 17.0236 | 13.488 | 11.1597 | 13.2424 | 13.4927 | 15.4195 | 7.487 | 7.1884
3 | 10.509 | 11.5691 | 15.0583 | 17.2637 | 20.2982 | 23.7271 | 21.1506 | 30.2371 | 27.7392 | 31.3298 | 32.1986 | 29.8669 | 28.1751 | 25.9392 | 23.8929 | 21.5033 | 21.2795 | 16.8599 | 13.9496 | 16.553 | 16.8659 | 19.2743 | 9.3587 | 8.9854

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 20.9771 | 22.1998 | 23.4425 | 24.5081 | 24.7863 | 25.9278 | 25.7953 | 24.3826 | 22.0916 | 32.4409 | 31.6798 | 29.1714 | 28.4626 | 28.5796 | 27.2256 | 24.9563 | 22.429 | 21.6244 | 13.593 | 14.5365 | 15.893 | 16.2723 | 16.9709 | 18.7327
2 | 23.3079 | 24.6665 | 26.0472 | 27.2312 | 27.5403 | 28.8087 | 28.6614 | 27.0917 | 24.5462 | 36.0454 | 35.1998 | 32.4127 | 31.6251 | 31.7551 | 30.2507 | 27.7293 | 24.9211 | 24.0271 | 15.1033 | 16.1516 | 17.6589 | 18.0803 | 18.8565 | 20.8141
3 | 29.1348 | 30.8331 | 32.559 | 34.039 | 34.4254 | 36.0109 | 35.8268 | 33.8647 | 30.6828 | 45.0568 | 43.9998 | 40.5159 | 39.5314 | 39.6939 | 37.8134 | 34.6616 | 31.1514 | 30.0339 | 18.8792 | 20.1896 | 22.0737 | 22.6004 | 23.5707 | 26.0177

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.423 | 75.3566 | 66.4655 | 62.3857 | 66.7361 | 59.6174 | 70.117 | 75.0132 | 99.9128 | 103.5727 | 97.2591 | 101.0121 | 110.8216 | 109.5886 | 101.5907 | 98.8385 | 105.0062 | 99.4165 | 101.755 | 95.099 | 91.9452 | 95.5432 | 105.22 | 101.841
2 | 93.523 | 89.7863 | 79.0932 | 81.6389 | 85.1254 | 76.0176 | 81.8702 | 102.5388 | 119.9645 | 114.8167 | 122.2677 | 128.2166 | 125.7449 | 124.6182 | 121.1377 | 109.8948 | 120.3994 | 107.7194 | 112.4231 | 113.3194 | 112.1321 | 120.5055 | 109.2393 | 94.913
3 | 99.5805 | 91.7695 | 96.1482 | 88.4746 | 84.5889 | 91.9086 | 108.3627 | 124.9378 | 157.1787 | 146.0373 | 153.6937 | 159.4936 | 142.3774 | 146.805 | 135.5963 | 145.8003 | 133.3331 | 136.5312 | 113.8613 | 116.9113 | 128.8946 | 121.7739 | 129.9325 | 125.6439

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.067 | 78.0509 | 63.2809 | 73.4866 | 65.4285 | 66.8032 | 69.4147 | 83.9799 | 84.3013 | 89.7742 | 104.3792 | 104.1118 | 104.5004 | 119.1481 | 111.1835 | 103.967 | 113.2158 | 97.4441 | 93.8239 | 94.0994 | 95.9104 | 98.6237 | 114.2493 | 95.5645
2 | 94.3866 | 78.8005 | 82.1771 | 77.0248 | 87.4326 | 87.4517 | 91.7456 | 106.447 | 101.0342 | 111.3735 | 121.1315 | 123.5435 | 111.5333 | 107.1822 | 112.2019 | 101.3186 | 106.22 | 122.0389 | 112.4231 | 118.7587 | 112.1321 | 111.4149 | 118.772 | 109.4773
3 | 103.5212 | 103.4311 | 101.2671 | 91.7657 | 89.5255 | 98.9661 | 110.5734 | 126.298 | 142.9823 | 147.4272 | 146.7474 | 147.6506 | 157.1812 | 152.7265 | 146.8451 | 129.8264 | 137.0532 | 129.0909 | 122.5416 | 137.992 | 121.4543 | 132.9344 | 131.128 | 117.814

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.3625 | 67.9475 | 64.5548 | 61.7689 | 73.2739 | 60.2162 | 74.3309 | 78.2738 | 83.3829 | 104.5583 | 99.2934 | 106.1783 | 97.1256 | 105.34 | 116.5129 | 96.7871 | 106.0324 | 105.3336 | 90.8497 | 93.0999 | 106.815 | 95.5432 | 95.1875 | 93.7712
2 | 89.2045 | 83.5087 | 81.4061 | 85.484 | 75.8964 | 72.9685 | 90.9226 | 103.5159 | 105.4884 | 118.26 | 107.4977 | 107.1876 | 124.5606 | 107.1822 | 117.7867 | 114.1828 | 99.6756 | 124.2419 | 103.5737 | 104.6165 | 112.1321 | 110.2786 | 110.2984 | 97.8259
3 | 109.4324 | 98.9458 | 97.8545 | 81.8925 | 82.9434 | 95.4374 | 120.5216 | 135.8195 | 144.402 | 133.5279 | 141.1903 | 146.1702 | 164.5831 | 140.8835 | 129.9719 | 147.1315 | 133.3331 | 126.6108 | 122.5416 | 115.6712 | 121.4543 | 135.4144 | 117.9778 | 115.5769

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4281 | 11.9856 | 11.689 | 8.6679 | 10.0894 | 4.6826 | 8.4394 | 15.5273 | 24.5952 | 29.5242 | 31.2546 | 33.0706 | 32.0887 | 37.6609 | 35.9825 | 31.3744 | 31.805 | 30.5273 | 31.5327 | 26.452 | 27.0394 | 31.5309 | 27.9888 | 19.7618
2 | -27.1721 | -41.3401 | -43.0795 | -38.5563 | -36.8703 | -40.2071 | -32.6916 | -6.0362 | 19.7347 | 23.7674 | 20.3258 | 27.895 | 26.6961 | 23.7499 | 13.802 | 3.5545 | 6.8918 | 8.8117 | 5.5211 | -1.02 | -3.7114 | -2.5283 | -11.7383 | -18.8569
3 | -42.5563 | -47.036 | -55.126 | -65.1367 | -63.3603 | -53.8859 | -23.6112 | 4.8452 | 16.9409 | 15.2313 | 13.2163 | 17.9809 | 28.702 | 26.5138 | 14.4008 | 13.0697 | -2.1214 | -1.8835 | -2.1016 | -2.1809 | -13.5147 | -17.3125 | -46.597 | -44.7874

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.5543 | 11.4038 | 12.1301 | 9.631 | 10.422 | 5.0428 | 8.8883 | 16.0448 | 23.5913 | 31.3135 | 31.5802 | 34.4204 | 36.6728 | 36.595 | 38.4519 | 34.4437 | 31.805 | 30.2393 | 30.6727 | 27.2701 | 27.0394 | 26.816 | 26.1404 | 22.7367
2 | -27.1721 | -39.8369 | -45.5648 | -38.5563 | -37.2754 | -42.6942 | -37.3619 | -5.0861 | 19.7347 | 28.4687 | 22.1736 | 27.6215 | 22.5703 | 27.4999 | 12.77 | 3.3262 | 6.8918 | 8.8998 | 5.7865 | -0.96061 | -3.5181 | -2.4207 | -12.6412 | -17.4601
3 | -44.7961 | -44.3482 | -53.5659 | -56.8466 | -59.2152 | -58.0309 | -21.9584 | 5.2368 | 15.2313 | 14.1433 | 15.6322 | 20.7779 | 25.7235 | 28.7465 | 16.2792 | 12.7032 | -2.1214 | -1.8835 | -2.1412 | -1.8438 | -13.3884 | -15.6945 | -48.4066 | -49.7638

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7318 | 12.8002 | 12.1301 | 9.8236 | 10.3111 | 5.4545 | 9.427 | 18.9778 | 22.5874 | 30.4188 | 31.5802 | 31.0458 | 35.9676 | 31.9762 | 33.8659 | 32.7385 | 32.7786 | 27.0714 | 31.5327 | 25.0885 | 23.1064 | 29.7628 | 25.6124 | 21.0368
2 | -30.3518 | -34.5754 | -42.251 | -39.3123 | -37.2754 | -39.3781 | -38.4396 | -5.1979 | 17.4024 | 26.9016 | 21.763 | 24.8867 | 22.813 | 26.2499 | 12.77 | 3.261 | 7.8349 | 8.0186 | 5.6803 | -0.90119 | -4.098 | -2.7435 | -12.2542 | -19.0315
3 | -42.1084 | -41.6604 | -46.8051 | -55.0702 | -58.6231 | -56.8466 | -24.3195 | 4.9921 | 16.4747 | 16.7855 | 12.9321 | 21.9766 | 26.8066 | 26.7929 | 15.653 | 11.2375 | -1.9033 | -2.1016 | -2.0421 | -1.7843 | -11.4938 | -16.6653 | -48.859 | -47.9542

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.5665 | 8.3297 | 10.842 | 12.4299 | 14.6147 | 17.0835 | 15.2284 | 21.7707 | 19.9722 | 22.5574 | 23.183 | 21.5042 | 20.2861 | 18.6763 | 17.2029 | 15.4824 | 15.3212 | 12.1392 | 10.0437 | 11.9182 | 12.1435 | 13.8775 | 6.7383 | 6.4695
2 | 8.4072 | 9.2553 | 12.0466 | 13.811 | 16.2385 | 18.9817 | 16.9205 | 24.1897 | 22.1913 | 25.0638 | 25.7589 | 23.8935 | 22.5401 | 20.7514 | 19.1143 | 17.2026 | 17.0236 | 13.488 | 11.1597 | 13.2424 | 13.4927 | 15.4195 | 7.487 | 7.1884
3 | 10.509 | 11.5691 | 15.0583 | 17.2637 | 20.2982 | 23.7271 | 21.1506 | 30.2371 | 27.7392 | 31.3298 | 32.1986 | 29.8669 | 28.1751 | 25.9392 | 23.8929 | 21.5033 | 21.2795 | 16.8599 | 13.9496 | 16.553 | 16.8659 | 19.2743 | 9.3587 | 8.9854

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 20.9771 | 22.1998 | 23.4425 | 24.5081 | 24.7863 | 25.9278 | 25.7953 | 24.3826 | 22.0916 | 32.4409 | 31.6798 | 29.1714 | 28.4626 | 28.5796 | 27.2256 | 24.9563 | 22.429 | 21.6244 | 13.593 | 14.5365 | 15.893 | 16.2723 | 16.9709 | 18.7327
2 | 23.3079 | 24.6665 | 26.0472 | 27.2312 | 27.5403 | 28.8087 | 28.6614 | 27.0917 | 24.5462 | 36.0454 | 35.1998 | 32.4127 | 31.6251 | 31.7551 | 30.2507 | 27.7293 | 24.9211 | 24.0271 | 15.1033 | 16.1516 | 17.6589 | 18.0803 | 18.8565 | 20.8141
3 | 29.1348 | 30.8331 | 32.559 | 34.039 | 34.4254 | 36.0109 | 35.8268 | 33.8647 | 30.6828 | 45.0568 | 43.9998 | 40.5159 | 39.5314 | 39.6939 | 37.8134 | 34.6616 | 31.1514 | 30.0339 | 18.8792 | 20.1896 | 22.0737 | 22.6004 | 23.5707 | 26.0177

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1