## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2038
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 119.6%
Flex. Load Growth | 240.7%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 23.6638 | 24.4532 | 21.8964 | 20.7547 | 17.0042 | 14.432 | 17.6492 | 3.0651 | 2.6954 | 3.9295 | 2.3142 | 2.8918 | 4.6072 | 8.4886 | 9.0566 | 8.9064 | 4.9961 | 10.1771 | 5.9723 | 4.1991 | 6.3766 | 3.9411 | 17.988 | 21.6846
Minimum FL, [MW] | -53.4269 | -57.1312 | -64.2548 | -69.3126 | -74.0854 | -80.8528 | -77.1485 | -86.5409 | -78.4912 | -115.2907 | -114.1092 | -104.3133 | -99.9929 | -96.5414 | -90.9975 | -82.8081 | -77.4304 | -69.2925 | -43.982 | -49.2225 | -52.0303 | -55.8596 | -44.38 | -47.1582
Maximum FL, [MW] | 51.4707 | 55.065 | 61.7406 | 66.4344 | 70.7132 | 77.214 | 73.6137 | 83.0725 | 76.0933 | 86.8281 | 87.5118 | 81.9196 | 79.1585 | 77.1239 | 72.2771 | 65.8041 | 61.3016 | 54.7885 | 42.8829 | 47.9984 | 51.0038 | 54.941 | 42.7512 | 45.4601

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 81.9145 | 63.1304 | 60.2874 | 69.1851 | 70.4603 | 74.2983 | 76.2673 | 93.7711 | 103.7734 | 101.8206 | 96.4178 | 107.187 | 92.6522 | 94.7024 | 101.9553 | 86.6863 | 97.8437 | 100.5191 | 118.3556 | 101.3173 | 101.0513 | 105.7872 | 105.1197 | 80.9111
2 | 80.5971 | 80.9034 | 72.217 | 71.3928 | 73.0122 | 79.6473 | 94.2877 | 108.79 | 113.5903 | 129.5083 | 116.3745 | 119.4556 | 126.8022 | 113.5453 | 101.0083 | 109.5462 | 107.333 | 116.8648 | 123.4607 | 111.0439 | 115.5837 | 115.2126 | 93.1788 | 84.5334
3 | 93.227 | 88.3958 | 77.0532 | 90.1908 | 77.7311 | 80.5226 | 133.7103 | 133.1045 | 151.4491 | 141.8912 | 132.1103 | 155.1515 | 128.736 | 126.131 | 129.0298 | 120.7427 | 119.2658 | 130.7369 | 117.6654 | 132.8448 | 138.9262 | 113.5081 | 111.3808 | 94.6714

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.9886 | 65.0018 | 60.2874 | 68.6047 | 66.8158 | 74.2983 | 83.3898 | 96.4253 | 86.9183 | 93.1064 | 96.4178 | 107.187 | 104.1893 | 87.1696 | 92.839 | 101.0083 | 92.2812 | 101.5687 | 111.9346 | 100.2407 | 113.5855 | 94.8227 | 88.7593 | 93.7654
2 | 84.4036 | 82.3236 | 78.9454 | 68.7204 | 75.7168 | 79.6473 | 85.4193 | 106.655 | 125.2124 | 111.8577 | 126.6791 | 120.6065 | 109.5537 | 127.1188 | 118.0749 | 107.474 | 101.9378 | 134.8071 | 122.2689 | 121.5481 | 108.7014 | 107.6869 | 102.584 | 98.1861
3 | 96.6143 | 90.7566 | 74.9168 | 81.7656 | 76.2045 | 86.0925 | 131.342 | 139.6989 | 134.0976 | 147.6781 | 148.5093 | 159.6371 | 131.5562 | 134.0512 | 130.3097 | 114.7627 | 122.8561 | 119.334 | 135.4032 | 132.8448 | 132.6695 | 118.0311 | 112.3372 | 104.8513

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.0785 | 73.1115 | 60.8747 | 59.8999 | 69.2455 | 67.7399 | 82.5984 | 92.0017 | 94.4095 | 98.9159 | 99.3491 | 97.5179 | 98.4208 | 94.7024 | 91.9274 | 100.1132 | 91.3541 | 105.7671 | 113.0048 | 101.3173 | 106.2739 | 98.8098 | 95.1217 | 82.5179
2 | 76.0293 | 78.7731 | 69.5256 | 76.7374 | 73.6884 | 82.6202 | 89.8535 | 104.5201 | 117.0769 | 108.3276 | 104.9251 | 118.3048 | 118.7529 | 118.0698 | 98.875 | 111.6184 | 100.8587 | 119.2571 | 117.5017 | 128.5509 | 116.7308 | 115.2126 | 108.2271 | 97.3328
3 | 86.4523 | 96.265 | 87.023 | 85.5952 | 85.3637 | 93.2538 | 132.5262 | 144.9744 | 144.2193 | 134.6576 | 145.7761 | 146.1804 | 145.657 | 145.9314 | 131.5897 | 132.7028 | 110.8885 | 128.2029 | 126.5343 | 139.2751 | 136.4235 | 107.8544 | 94.1664 | 93.7459

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4847 | 10.7201 | 9.3587 | 8.0911 | 10.3077 | 12.9239 | 20.4408 | 23.5284 | 25.2616 | 29.3296 | 30.7967 | 32.0412 | 27.9675 | 28.8728 | 26.5836 | 27.0427 | 24.4854 | 35.5256 | 37.6239 | 34.3915 | 28.9391 | 29.454 | 25.4228 | 17.8937
2 | -37.2395 | -37.0699 | -42.7815 | -41.6611 | -43.5398 | -37.6406 | -28.863 | -11.6521 | -3.3978 | -0.52627 | -4.6301 | -3.6471 | -5.0481 | -4.4618 | -12.8735 | -17.1274 | -14.4465 | -5.6282 | -7.6412 | -9.6053 | -16.7819 | -20.5848 | -26.813 | -29.8785
3 | 43.9364 | 58.0132 | 53.8266 | 63.9939 | 65.7881 | 49.9129 | 21.3205 | 2.575 | -16.7225 | -18.047 | -1.4116 | -16.2302 | -17.4389 | -14.5681 | -1.4961 | 10.8438 | 13.9415 | 13.5232 | 14.4992 | 13.3838 | 15.1962 | 29.3632 | 47.5507 | 40.8847

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.9982 | 9.9771 | 8.8135 | 8.8914 | 10.914 | 11.4182 | 20.0515 | 21.3894 | 27.7329 | 27.8177 | 32.6263 | 30.544 | 28.8697 | 32.4447 | 24.1669 | 24.7466 | 26.5917 | 38.3963 | 34.0407 | 37.518 | 30.2252 | 25.7365 | 23.3236 | 19.5041
2 | -36.8915 | -35.1786 | -39.5219 | -44.4924 | -39.3533 | -35.7772 | -26.6427 | -10.3955 | -3.3305 | -0.49996 | -5.1498 | -3.2303 | -4.7596 | -4.9953 | -12.9961 | -17.1274 | -15.2316 | -5.6818 | -7.0954 | -10.2914 | -15.7041 | -20.385 | -27.3492 | -31.6893
3 | 50.6959 | 64.592 | 59.2093 | 63.3958 | 61.6016 | 47.4899 | 20.6611 | 2.7448 | -17.2192 | -15.7291 | -1.5257 | -16.0576 | -15.7122 | -13.4989 | -1.5127 | 10.643 | 12.9656 | 13.6627 | 12.6868 | 14.0809 | 12.5473 | 27.9096 | 43.5511 | 40.8847

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4847 | 9.5526 | 8.7227 | 8.6246 | 10.3077 | 12.171 | 17.9101 | 25.4297 | 26.36 | 32.958 | 27.7476 | 29.9451 | 29.1704 | 28.5751 | 27.1207 | 26.2773 | 27.6448 | 36.6021 | 34.0407 | 36.4758 | 31.1899 | 28.5961 | 23.5569 | 18.6095
2 | -34.4553 | -37.8264 | -36.6698 | -43.279 | -46.0517 | -40.9947 | -26.9203 | -10.5097 | -3.4651 | -0.56311 | -4.6301 | -3.265 | -4.9519 | -5.2863 | -13.4866 | -18.3633 | -16.8019 | -5.0386 | -8.4209 | -8.9192 | -16.166 | -19.3857 | -29.4943 | -31.6893
3 | 48.7646 | 59.8074 | 59.8074 | 61.0035 | 62.7977 | 52.3358 | 21.3205 | 2.6316 | -16.888 | -15.8946 | -1.5685 | -16.5755 | -18.3022 | -12.5633 | -1.7454 | 9.7393 | 15.3356 | 15.3356 | 13.2444 | 14.2203 | 13.9415 | 29.9447 | 47.5507 | 48.4395

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9448 | 8.7462 | 11.3841 | 13.0514 | 15.3454 | 17.9377 | 15.9899 | 22.8593 | 20.9708 | 23.6853 | 24.3422 | 22.5794 | 21.3004 | 19.6101 | 18.063 | 16.2565 | 16.0873 | 12.7461 | 10.5459 | 12.5141 | 12.7506 | 14.5714 | 7.0752 | 6.793
2 | 8.8276 | 9.718 | 12.6489 | 14.5015 | 17.0505 | 19.9308 | 17.7665 | 25.3992 | 23.3009 | 26.317 | 27.0469 | 25.0882 | 23.6671 | 21.789 | 20.07 | 18.0628 | 17.8747 | 14.1624 | 11.7177 | 13.9045 | 14.1674 | 16.1905 | 7.8613 | 7.5478
3 | 11.0345 | 12.1475 | 15.8112 | 18.1269 | 21.3131 | 24.9135 | 22.2081 | 31.749 | 29.1261 | 32.8963 | 33.8086 | 31.3602 | 29.5838 | 27.2362 | 25.0875 | 22.5784 | 22.3434 | 17.7029 | 14.6471 | 17.3807 | 17.7092 | 20.2381 | 9.8266 | 9.4347

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.0259 | 23.3098 | 24.6146 | 25.7335 | 26.0256 | 27.2242 | 27.0851 | 25.6017 | 23.1962 | 34.0629 | 33.2638 | 30.63 | 29.8858 | 30.0086 | 28.5869 | 26.2042 | 23.5504 | 22.7056 | 14.2727 | 15.2633 | 16.6877 | 17.0859 | 17.8194 | 19.6694
2 | 24.4733 | 25.8998 | 27.3496 | 28.5928 | 28.9173 | 30.2491 | 30.0945 | 28.4463 | 25.7735 | 37.8477 | 36.9598 | 34.0334 | 33.2064 | 33.3429 | 31.7632 | 29.1157 | 26.1671 | 25.2285 | 15.8585 | 16.9592 | 18.5419 | 18.9843 | 19.7994 | 21.8549
3 | 30.5916 | 32.3748 | 34.187 | 35.741 | 36.1467 | 37.8114 | 37.6181 | 35.5579 | 32.2169 | 47.3096 | 46.1998 | 42.5417 | 41.508 | 41.6786 | 39.704 | 36.3947 | 32.7089 | 31.5356 | 19.8231 | 21.199 | 23.1773 | 23.7304 | 24.7492 | 27.3186

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.0853 | 72.9749 | 73.1581 | 70.0872 | 76.1726 | 62.7898 | 76.6849 | 80.7365 | 93.5212 | 105.6467 | 104.4208 | 103.0973 | 101.3392 | 110.7769 | 101.6286 | 106.1395 | 108.1836 | 106.4978 | 111.8492 | 103.1624 | 98.9414 | 94.4672 | 107.4813 | 91.3226
2 | 86.0212 | 84.6395 | 84.0424 | 76.4926 | 86.1823 | 76.9523 | 85.3959 | 109.5221 | 112.1993 | 111.3755 | 114.3382 | 114.1943 | 119.8812 | 128.315 | 124.7149 | 108.9359 | 119.4605 | 105.5821 | 115.8541 | 109.0096 | 102.3101 | 113.7244 | 105.2003 | 96.1244
3 | 109.8894 | 100.305 | 97.4407 | 86.3492 | 90.6778 | 90.3728 | 111.946 | 131.7288 | 143.0191 | 140.5379 | 153.8625 | 138.7045 | 136.3949 | 158.8677 | 154.1311 | 151.4264 | 127.2273 | 129.2832 | 137.6342 | 133.1732 | 137.7946 | 121.7988 | 117.0146 | 131.7472

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.4948 | 81.1384 | 71.2283 | 74.4474 | 76.8329 | 70.0475 | 68.8823 | 91.4395 | 99.0863 | 105.6467 | 113.6668 | 115.6203 | 100.2751 | 100.049 | 118.8531 | 95.78 | 96.7824 | 104.5056 | 109.8466 | 95.0861 | 98.9414 | 106.9127 | 106.468 | 102.1898
2 | 94.7444 | 89.3948 | 84.0424 | 91.2501 | 86.9591 | 81.5717 | 90.383 | 105.5749 | 104.3265 | 107.8977 | 110.8957 | 113.0143 | 113.9005 | 111.8788 | 105.5364 | 112.1842 | 102.9361 | 107.8071 | 110.2679 | 100.2197 | 121.0449 | 124.0536 | 104.1305 | 109.8537
3 | 110.8844 | 108.4591 | 102.6107 | 90.5041 | 81.5369 | 99.2829 | 116.4116 | 134.4764 | 143.0191 | 134.9226 | 152.4593 | 150.666 | 151.3467 | 145.411 | 135.669 | 129.9148 | 117.2077 | 128.0308 | 123.8573 | 130.6683 | 115.2506 | 121.7988 | 126.6741 | 131.7472

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 87.9044 | 77.0567 | 68.0118 | 68.2185 | 74.852 | 62.185 | 70.301 | 86.4997 | 91.6662 | 102.6603 | 102.3662 | 113.5331 | 117.3003 | 111.8497 | 119.9297 | 110.2833 | 111.293 | 107.4938 | 109.8466 | 105.1814 | 91.9328 | 106.9127 | 105.4547 | 103.0954
2 | 86.0212 | 87.8097 | 88.7146 | 87.3666 | 75.3075 | 80.8018 | 97.0324 | 99.654 | 115.5733 | 125.2864 | 124.6658 | 124.8139 | 117.4889 | 117.7489 | 110.049 | 119.7633 | 107.3426 | 113.3697 | 115.8541 | 103.5159 | 104.5142 | 110.2813 | 120.1772 | 104.9504
3 | 105.9092 | 95.7749 | 101.7491 | 95.4901 | 94.0018 | 101.0649 | 111.946 | 126.2335 | 148.7544 | 130.7112 | 128.6057 | 137.2093 | 143.8708 | 155.8773 | 142.7698 | 139.3261 | 125.9748 | 118.0112 | 116.3426 | 126.911 | 115.2506 | 114.2841 | 118.222 | 130.6174

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.9588 | 11.5178 | 11.8059 | 8.9491 | 10.1902 | 5.0933 | 8.3425 | 17.2508 | 23.0668 | 31.6266 | 34.8554 | 36.8096 | 36.6834 | 33.3725 | 33.8482 | 33.7548 | 29.8286 | 28.5056 | 26.6366 | 30.2971 | 25.0753 | 28.5723 | 29.3354 | 20.8179
2 | -30.0714 | -36.0599 | -41.8368 | -37.0329 | -42.5588 | -40.1906 | -36.647 | -5.8143 | 18.8448 | 26.9068 | 21.9806 | 29.0026 | 26.7179 | 26.7649 | 12.6372 | 3.096 | 7.6934 | 8.6328 | 5.8444 | -1.0802 | -3.6314 | -2.608 | -13.0282 | -18.1638
3 | -40.7197 | -44.7917 | -50.95 | -56.817 | -58.6112 | -56.817 | -22.8934 | 4.9926 | 17.1103 | 16.9534 | 14.2097 | 18.9678 | 26.8012 | 26.2152 | 15.4934 | 13.3237 | -2.0625 | -1.8623 | -1.9023 | -2.0024 | -12.3742 | -15.8514 | -41.123 | -41.5799

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5724 | 11.7529 | 10.2466 | 10.5055 | 10.1902 | 4.7295 | 9.5213 | 16.031 | 23.5737 | 30.1206 | 29.923 | 37.1504 | 32.7658 | 38.3963 | 33.4919 | 32.7215 | 33.762 | 30.8326 | 31.269 | 25.064 | 22.5926 | 27.3818 | 29.3354 | 20.6033
2 | -26.8599 | -36.4395 | -43.9286 | -39.7054 | -38.0574 | -37.6786 | -34.1071 | -5.7014 | 18.3012 | 26.9068 | 21.3585 | 27.8977 | 25.4923 | 24.4924 | 11.7252 | 3.4583 | 6.6676 | 9.2558 | 5.6299 | -1.0202 | -4.2561 | -2.7166 | -13.1585 | -15.8712
3 | -46.149 | -41.6246 | -56.2025 | -65.7881 | -56.817 | -65.19 | -24.0858 | 4.7454 | 14.9127 | 14.4418 | 13.7791 | 18.5642 | 28.442 | 30.1615 | 16.442 | 12.4602 | -2.1426 | -2.0024 | -2.0224 | -2.0224 | -13.6498 | -17.9758 | -49.8045 | -46.606

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1859 | 12.9282 | 10.1353 | 9.5328 | 11.87 | 5.509 | 9.1586 | 17.5993 | 25.6016 | 27.711 | 32.2248 | 34.0829 | 33.1219 | 35.5256 | 33.1356 | 33.0659 | 32.7786 | 26.1786 | 30.6899 | 25.8903 | 22.3443 | 30.6557 | 25.6018 | 20.6033
2 | -29.1955 | -34.9211 | -41.8368 | -39.3236 | -43.3773 | -42.2838 | -34.8328 | -5.4756 | 16.6704 | 25.0603 | 20.7364 | 25.9642 | 23.7765 | 26.5124 | 12.2463 | 3.4913 | 6.8141 | 9.6118 | 5.5227 | -1.0602 | -4.2171 | -2.5265 | -14.331 | -19.0455
3 | -48.8636 | -47.9588 | -55.6773 | -60.4054 | -59.2093 | -61.6016 | -25.9936 | 5.3386 | 16.0115 | 16.7964 | 13.9226 | 20.9857 | 28.7155 | 27.3427 | 16.6001 | 13.077 | -1.9624 | -2.1426 | -1.9824 | -2.0024 | -13.5223 | -16.9953 | -42.9506 | -47.5199

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9448 | 8.7462 | 11.3841 | 13.0514 | 15.3454 | 17.9377 | 15.9899 | 22.8593 | 20.9708 | 23.6853 | 24.3422 | 22.5794 | 21.3004 | 19.6101 | 18.063 | 16.2565 | 16.0873 | 12.7461 | 10.5459 | 12.5141 | 12.7506 | 14.5714 | 7.0752 | 6.793
2 | 8.8276 | 9.718 | 12.6489 | 14.5015 | 17.0505 | 19.9308 | 17.7665 | 25.3992 | 23.3009 | 26.317 | 27.0469 | 25.0882 | 23.6671 | 21.789 | 20.07 | 18.0628 | 17.8747 | 14.1624 | 11.7177 | 13.9045 | 14.1674 | 16.1905 | 7.8613 | 7.5478
3 | 11.0345 | 12.1475 | 15.8112 | 18.1269 | 21.3131 | 24.9135 | 22.2081 | 31.749 | 29.1261 | 32.8963 | 33.8086 | 31.3602 | 29.5838 | 27.2362 | 25.0875 | 22.5784 | 22.3434 | 17.7029 | 14.6471 | 17.3807 | 17.7092 | 20.2381 | 9.8266 | 9.4347

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 22.0259 | 23.3098 | 24.6146 | 25.7335 | 26.0256 | 27.2242 | 27.0851 | 25.6017 | 23.1962 | 34.0629 | 33.2638 | 30.63 | 29.8858 | 30.0086 | 28.5869 | 26.2042 | 23.5504 | 22.7056 | 14.2727 | 15.2633 | 16.6877 | 17.0859 | 17.8194 | 19.6694
2 | 24.4733 | 25.8998 | 27.3496 | 28.5928 | 28.9173 | 30.2491 | 30.0945 | 28.4463 | 25.7735 | 37.8477 | 36.9598 | 34.0334 | 33.2064 | 33.3429 | 31.7632 | 29.1157 | 26.1671 | 25.2285 | 15.8585 | 16.9592 | 18.5419 | 18.9843 | 19.7994 | 21.8549
3 | 30.5916 | 32.3748 | 34.187 | 35.741 | 36.1467 | 37.8114 | 37.6181 | 35.5579 | 32.2169 | 47.3096 | 46.1998 | 42.5417 | 41.508 | 41.6786 | 39.704 | 36.3947 | 32.7089 | 31.5356 | 19.8231 | 21.199 | 23.1773 | 23.7304 | 24.7492 | 27.3186

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1