## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2039
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 120.8%
Flex. Load Growth | 252.7%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 25
5 | 8 | 25
6 | 4 | 30
7 | 6 | 30
8 | 8 | 30

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 24.847 | 25.6758 | 22.9912 | 21.7924 | 17.8544 | 15.1536 | 18.5316 | 3.2183 | 2.8302 | 4.126 | 2.4299 | 3.0364 | 4.8376 | 8.9131 | 9.5094 | 9.3517 | 5.2459 | 10.686 | 6.2709 | 4.409 | 6.6954 | 4.1381 | 18.8874 | 22.7688
Minimum FL, [MW] | -56.0983 | -59.9878 | -67.4675 | -72.7782 | -77.7896 | -84.8954 | -81.0059 | -90.8679 | -82.4158 | -121.0553 | -119.8146 | -109.5289 | -104.9926 | -101.3685 | -95.5474 | -86.9485 | -81.3019 | -72.7572 | -46.1811 | -51.6836 | -54.6319 | -58.6525 | -46.599 | -49.5161
Maximum FL, [MW] | 54.0442 | 57.8182 | 64.8276 | 69.7562 | 74.2489 | 81.0747 | 77.2944 | 87.2261 | 79.8979 | 91.1695 | 91.8874 | 86.0156 | 83.1164 | 80.9801 | 75.891 | 69.0943 | 64.3667 | 57.5279 | 45.027 | 50.3983 | 53.554 | 57.688 | 44.8887 | 47.7331

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 85.8684 | 70.9718 | 63.5132 | 70.1141 | 72.5863 | 69.907 | 78.031 | 81.3404 | 102.0047 | 103.8617 | 101.3559 | 91.69 | 89.7472 | 92.8934 | 94.7916 | 86.7509 | 97.0065 | 118.6019 | 118.5266 | 112.1641 | 103.1896 | 106.8901 | 106.3765 | 95.7623
2 | 87.8549 | 76.2853 | 71.8581 | 67.6469 | 75.3241 | 73.8711 | 92.7676 | 100.2133 | 128.8464 | 120.157 | 111.7857 | 124.174 | 110.7077 | 112.5037 | 105.3654 | 108.6618 | 121.5479 | 132.66 | 128.3824 | 129.8898 | 121.4547 | 119.6724 | 104.7882 | 92.5487
3 | 93.6795 | 96.0262 | 86.8023 | 78.2711 | 79.5492 | 94.4154 | 116.1913 | 123.8276 | 155.9272 | 150.6784 | 136.2286 | 147.6881 | 150.0351 | 124.8606 | 145.9769 | 131.7552 | 128.9989 | 125.8075 | 133.0131 | 134.2399 | 131.5697 | 112.4216 | 107.9506 | 98.7664

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 82.288 | 69.0816 | 64.1064 | 58.9777 | 68.2918 | 70.5694 | 80.4289 | 93.8503 | 92.5471 | 106.7954 | 102.3428 | 103.409 | 103.3418 | 90.0404 | 91.1087 | 86.7509 | 90.4521 | 118.6019 | 117.4457 | 113.2514 | 106.3545 | 108.9036 | 88.9344 | 90.0823
2 | 77.859 | 82.0229 | 75.2559 | 79.1179 | 76.007 | 80.627 | 97.2462 | 105.6042 | 130.0202 | 132.0417 | 107.1601 | 119.5245 | 125.806 | 125.0705 | 108.5974 | 117.0336 | 118.2783 | 116.9546 | 124.7712 | 114.5653 | 129.5644 | 114.2431 | 107.638 | 89.1014
3 | 92.8242 | 88.8731 | 78.1713 | 82.1391 | 79.5492 | 80.7533 | 130.5435 | 141.1445 | 155.9272 | 144.8337 | 125.1866 | 165.8098 | 148.6109 | 143.5258 | 120.1218 | 129.3393 | 127.7902 | 119.4093 | 136.852 | 144.6313 | 129.042 | 112.4216 | 106.9846 | 94.0929

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.2628 | 65.9313 | 67.0723 | 70.7002 | 71.3593 | 75.2062 | 78.8303 | 99.2117 | 102.0047 | 108.7513 | 96.4215 | 88.7602 | 94.6024 | 99.5506 | 101.2369 | 85.8468 | 101.6883 | 111.1814 | 113.1222 | 107.8149 | 105.2996 | 104.8766 | 97.1965 | 80.3452
2 | 90.9306 | 83.4573 | 73.2172 | 73.7198 | 73.9583 | 86.6323 | 86.4976 | 112.0732 | 125.3249 | 128.4763 | 107.1601 | 118.3622 | 128.1288 | 114.7885 | 119.3707 | 98.1972 | 120.458 | 115.7465 | 128.3824 | 114.5653 | 109.8693 | 119.6724 | 91.4893 | 89.9632
3 | 91.1136 | 96.0262 | 79.6098 | 82.1391 | 87.2581 | 89.5935 | 134.1316 | 138.4804 | 136.9418 | 144.8337 | 133.4681 | 146.178 | 130.0965 | 144.859 | 131.7566 | 117.2597 | 119.3291 | 143.7227 | 122.7759 | 139.4356 | 130.3058 | 114.7058 | 98.2914 | 107.1787

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9246 | 11.5777 | 9.7276 | 9.8783 | 10.4108 | 11.5324 | 17.6959 | 22.0834 | 29.3969 | 31.1498 | 32.6445 | 28.4299 | 32.4995 | 31.8672 | 26.8495 | 25.7671 | 28.719 | 39.8676 | 33.2954 | 34.7354 | 29.5532 | 26.5715 | 22.379 | 16.9883
2 | -33.0423 | -37.8226 | -43.6208 | -40.8521 | -45.2437 | -34.6293 | -26.6289 | -11.3071 | -3.3639 | -0.48901 | -4.915 | -3.3327 | -4.7101 | -4.6534 | -12.6308 | -18.7253 | -14.591 | -5.6845 | -8.6626 | -9.5034 | -15.0837 | -18.974 | -26.5395 | -28.958
3 | 50.2276 | 65.2379 | 64.6338 | 63.4257 | 54.969 | 47.9648 | 21.9777 | 3.1438 | -18.0603 | -17.5586 | -1.4546 | -18.4852 | -15.8694 | -13.2289 | -1.7461 | 10.648 | 13.6585 | 13.6585 | 12.6728 | 14.3625 | 12.6728 | 27.8951 | 42.1913 | 49.3728

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4805 | 10.7201 | 8.4428 | 9.6089 | 10.2066 | 13.3066 | 21.0385 | 21.6033 | 29.1195 | 29.0121 | 27.7171 | 30.2445 | 30.9808 | 29.1615 | 29.2903 | 25.5094 | 26.0599 | 38.0554 | 32.9335 | 34.7354 | 31.5018 | 30.0373 | 25.2058 | 19.157
2 | -31.9877 | -35.9124 | -42.7978 | -42.4862 | -38.4783 | -35.0057 | -27.7501 | -12.2301 | -3.092 | -0.47838 | -4.3901 | -3.6836 | -5.1957 | -4.7514 | -12.3831 | -19.082 | -14.4324 | -5.522 | -7.4026 | -10.5923 | -16.0167 | -18.5703 | -29.5184 | -32.6158
3 | 53.1534 | 60.4054 | 55.573 | 65.2379 | 64.0298 | 48.9437 | 24.1976 | 2.6579 | -17.0569 | -17.3914 | -1.3681 | -18.1364 | -16.9157 | -12.419 | -1.5782 | 10.9522 | 15.2074 | 13.3769 | 13.9401 | 13.3769 | 13.5177 | 30.8314 | 40.8447 | 45.782

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5923 | 10.7201 | 9.9111 | 8.7109 | 10.819 | 12.7997 | 19.8588 | 21.8434 | 26.0689 | 30.2336 | 32.3366 | 32.3617 | 28.5509 | 27.3577 | 28.7479 | 26.2824 | 29.2509 | 38.4179 | 38.0002 | 37.5423 | 31.8265 | 30.615 | 21.9079 | 16.4461
2 | -36.2059 | -40.879 | -42.7978 | -43.3033 | -41.861 | -40.2754 | -26.0683 | -11.0763 | -3.6697 | -0.52622 | -4.9627 | -3.3678 | -4.5158 | -5.2902 | -11.8878 | -18.012 | -16.177 | -5.5762 | -7.8751 | -8.9094 | -14.7727 | -21.3962 | -28.1643 | -31.7013
3 | 45.3511 | 64.6338 | 64.0298 | 64.0298 | 66.446 | 49.4331 | 24.1976 | 2.8008 | -15.0502 | -17.3914 | -1.4546 | -16.3925 | -18.834 | -12.8239 | -1.5446 | 9.7353 | 13.7993 | 14.6441 | 13.0952 | 13.6585 | 14.9258 | 30.5378 | 48.9239 | 43.5378

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.3421 | 9.1835 | 11.9533 | 13.7039 | 16.1127 | 18.8346 | 16.7893 | 24.0022 | 22.0194 | 24.8696 | 25.5593 | 23.7083 | 22.3654 | 20.5906 | 18.9662 | 17.0693 | 16.8916 | 13.3834 | 11.0732 | 13.1398 | 13.3882 | 15.3 | 7.4289 | 7.1326
2 | 9.2689 | 10.2039 | 13.2814 | 15.2266 | 17.903 | 20.9273 | 18.6548 | 26.6691 | 24.4659 | 27.6329 | 28.3992 | 26.3426 | 24.8504 | 22.8784 | 21.0735 | 18.9659 | 18.7685 | 14.8705 | 12.3035 | 14.5998 | 14.8757 | 17 | 8.2544 | 7.9252
3 | 11.5862 | 12.7549 | 16.6017 | 19.0332 | 22.3788 | 26.1591 | 23.3185 | 33.3364 | 30.5824 | 34.5411 | 35.499 | 32.9282 | 31.063 | 28.598 | 26.3419 | 23.7074 | 23.4606 | 18.5881 | 15.3794 | 18.2497 | 18.5947 | 21.25 | 10.318 | 9.9064

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 23.1272 | 24.4753 | 25.8454 | 27.0202 | 27.3269 | 28.5854 | 28.4393 | 26.8818 | 24.356 | 35.7661 | 34.927 | 32.1615 | 31.38 | 31.509 | 30.0162 | 27.5144 | 24.728 | 23.8409 | 14.9863 | 16.0265 | 17.5221 | 17.9402 | 18.7104 | 20.6528
2 | 25.6969 | 27.1948 | 28.7171 | 30.0224 | 30.3632 | 31.7616 | 31.5992 | 29.8686 | 27.0622 | 39.7401 | 38.8078 | 35.735 | 34.8667 | 35.01 | 33.3514 | 30.5715 | 27.4755 | 26.4899 | 16.6514 | 17.8072 | 19.469 | 19.9335 | 20.7893 | 22.9476
3 | 32.1211 | 33.9935 | 35.8963 | 37.528 | 37.954 | 39.702 | 39.499 | 37.3358 | 33.8278 | 49.6751 | 48.5097 | 44.6688 | 43.5834 | 43.7625 | 41.6892 | 38.2144 | 34.3444 | 33.1124 | 20.8143 | 22.259 | 24.3362 | 24.9169 | 25.9867 | 28.6845

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
7 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416
8 | 15.3092 | 14.1479 | 14.979 | 14.9137 | 12.2786 | 12.4542 | 12.4809 | 11.2082 | 10.1222 | 7.3169 | 6.7488 | 4.5277 | 3.7631 | 3.6031 | 4.9986 | 6.762 | 7.5603 | 10.3833 | 9.4444 | 8.9784 | 11.8468 | 14.1692 | 13.3961 | 19.0416

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
7 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724
8 | 20.7778 | 18.271 | 15.0375 | 13.0183 | 12.1369 | 9.719 | 9.4625 | 8.5789 | 8.8422 | 9.3517 | 9.3603 | 10.9716 | 10.9764 | 11.1287 | 12.5316 | 10.345 | 10.7164 | 11.3474 | 9.8989 | 10.2531 | 9.6081 | 8.7191 | 8.9365 | 9.7724

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
7 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778
8 | 18.9585 | 17.6203 | 19.0973 | 21.2942 | 18.2143 | 15.4524 | 11.1222 | 9.9007 | 10.1013 | 9.8744 | 9.9889 | 10.5066 | 9.6107 | 9.2613 | 12.6899 | 16.5317 | 16.8784 | 17.1832 | 17.6571 | 18.627 | 18.3716 | 17.979 | 17.2151 | 15.8778

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.3707 | 69.1745 | 74.14 | 62.8467 | 66.458 | 59.3067 | 79.0863 | 88.2312 | 99.1712 | 91.6667 | 96.1531 | 113.6475 | 103.48 | 115.2323 | 115.796 | 98.9322 | 96.7605 | 100.6369 | 112.0246 | 113.4186 | 113.1499 | 96.5044 | 97.504 | 105.2889
2 | 104.8027 | 84.9959 | 78.869 | 82.228 | 76.2765 | 81.0155 | 86.474 | 98.6961 | 105.404 | 130.1016 | 108.5571 | 128.4823 | 132.0115 | 124.9629 | 106.7068 | 123.2612 | 119.6059 | 114.6326 | 113.7032 | 114.592 | 113.4318 | 118.3892 | 121.6074 | 103.3038
3 | 101.314 | 105.3564 | 97.8924 | 95.0958 | 86.8187 | 99.6049 | 112.218 | 141.42 | 144.492 | 137.7521 | 155.4378 | 144.6679 | 149.913 | 148.51 | 161.5536 | 150.3662 | 115.9291 | 138.3274 | 132.7805 | 115.597 | 124.0941 | 126.8743 | 128.2263 | 134.5499

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 86.7123 | 70.5486 | 77.3886 | 74.7999 | 71.1264 | 60.5284 | 80.5192 | 88.2312 | 98.2344 | 94.683 | 103.4163 | 98.8912 | 98.1064 | 120.6498 | 104.923 | 107.3027 | 97.8073 | 102.6489 | 104.9455 | 111.3794 | 109.1049 | 106.9794 | 115.9256 | 90.6543
2 | 102.1596 | 81.7941 | 89.0933 | 84.5814 | 84.1219 | 78.6827 | 95.7083 | 104.6762 | 109.9477 | 114.8808 | 112.0341 | 132.0576 | 128.3872 | 121.4057 | 124.9376 | 113.4191 | 121.8312 | 126.9927 | 117.0884 | 104.6044 | 123.4493 | 106.7976 | 116.205 | 116.1799
3 | 118.3988 | 98.9509 | 95.2816 | 96.7744 | 82.6222 | 87.906 | 128.004 | 126.1569 | 160.4219 | 143.4235 | 135.5972 | 141.6476 | 165.0144 | 148.51 | 161.5536 | 150.3662 | 134.9037 | 128.2076 | 128.9856 | 124.4518 | 126.6241 | 121.8144 | 125.7873 | 129.9857

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 90.6149 | 77.4196 | 76.0891 | 63.4759 | 65.791 | 59.9175 | 73.355 | 88.2312 | 97.2976 | 96.6938 | 96.1531 | 112.5934 | 104.5547 | 115.2323 | 100.5738 | 97.8859 | 97.8073 | 98.6249 | 101.9115 | 100.1635 | 103.0374 | 110.1219 | 116.949 | 99.8009
2 | 103.0407 | 81.7941 | 93.0257 | 91.6417 | 87.26 | 78.6827 | 88.1529 | 91.7194 | 123.5789 | 111.3683 | 122.4649 | 128.4823 | 125.971 | 111.9196 | 108.9856 | 110.1384 | 114.0427 | 114.6326 | 112.5748 | 104.6044 | 118.9971 | 105.6384 | 106.4807 | 101.3229
3 | 103.324 | 97.1208 | 104.8547 | 95.9351 | 91.0152 | 88.8059 | 109.9629 | 137.2574 | 137.2512 | 149.095 | 129.9284 | 137.1172 | 155.9536 | 148.51 | 160.1193 | 142.2187 | 119.724 | 119.3528 | 134.0455 | 121.9219 | 127.8891 | 116.7545 | 119.6898 | 119.7163

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.7322 | 10.9208 | 10.6866 | 9.0386 | 11.5363 | 5.4591 | 9.1586 | 17.7753 | 24.5775 | 33.464 | 30.8865 | 35.8007 | 32.374 | 34.7935 | 34.1867 | 34.4402 | 33.7685 | 26.4404 | 30.9968 | 27.5401 | 26.0783 | 30.361 | 27.4739 | 23.4105
2 | -26.8336 | -38.3373 | -38.8747 | -37.4032 | -37.6114 | -45.2437 | -35.914 | -5.5874 | 19.9483 | 29.3073 | 22.2004 | 26.5028 | 24.5094 | 23.9722 | 12.5004 | 3.127 | 7.4003 | 8.8989 | 5.3613 | -0.94961 | -4.0226 | -2.9633 | -13.2901 | -19.0578
3 | -48.4383 | -47.9814 | -55.7035 | -63.4257 | -61.6136 | -64.0298 | -25.5309 | 4.7429 | 14.4276 | 14.5862 | 13.9169 | 18.5461 | 24.8594 | 30.1784 | 16.287 | 11.7125 | -2.0831 | -2.164 | -2.1842 | -1.982 | -13.271 | -16.175 | -42.9187 | -47.5336

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.8871 | 11.8704 | 10.6866 | 9.8246 | 11.4232 | 5.2492 | 9.5249 | 16.8953 | 23.8095 | 30.4218 | 36.2003 | 36.4892 | 33.4531 | 35.156 | 34.9064 | 36.1796 | 35.0928 | 31.7285 | 30.1196 | 28.6528 | 24.0723 | 29.7598 | 25.8578 | 19.9423
2 | -28.8977 | -35.6537 | -38.0296 | -41.6448 | -44.6377 | -46.5122 | -38.1128 | -5.1883 | 19.5823 | 26.1102 | 19.4777 | 25.1079 | 27.2327 | 24.9923 | 14.211 | 3.626 | 7.7703 | 8.2697 | 5.3071 | -1.0708 | -4.2198 | -2.8261 | -12.7637 | -16.5643
3 | -43.4117 | -41.5839 | -51.99 | -56.7811 | -62.8217 | -64.6338 | -23.8449 | 4.8428 | 16.9644 | 15.0618 | 13.7719 | 20.9917 | 26.2405 | 30.4631 | 15.4886 | 12.0863 | -2.164 | -2.164 | -2.164 | -1.8809 | -11.8537 | -16.6701 | -41.5342 | -43.8416

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4927 | 12.1078 | 11.249 | 10.1193 | 11.6494 | 4.9867 | 9.9829 | 16.3673 | 25.3456 | 27.9881 | 33.5434 | 33.0468 | 34.892 | 39.1427 | 35.6262 | 32.7008 | 36.086 | 28.4969 | 27.7802 | 29.4873 | 23.32 | 29.7598 | 29.09 | 23.6273
2 | -30.0772 | -35.6537 | -43.1003 | -36.2464 | -43.3977 | -41.0153 | -32.9823 | -6.2716 | 16.6541 | 28.508 | 20.5249 | 26.5028 | 27.2327 | 25.5024 | 13.2899 | 3.2268 | 7.9923 | 8.4495 | 5.957 | -0.9092 | -4.0226 | -2.6066 | -14.2111 | -16.7424
3 | -47.5244 | -41.1269 | -52.5205 | -57.3852 | -62.2176 | -56.1771 | -26.0127 | 5.0425 | 16.6473 | 15.3789 | 15.3666 | 21.3993 | 30.3838 | 26.762 | 14.3709 | 13.2078 | -1.8607 | -2.0427 | -2.1033 | -1.9213 | -11.9825 | -16.8352 | -42.4572 | -46.6106

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.3421 | 9.1835 | 11.9533 | 13.7039 | 16.1127 | 18.8346 | 16.7893 | 24.0022 | 22.0194 | 24.8696 | 25.5593 | 23.7083 | 22.3654 | 20.5906 | 18.9662 | 17.0693 | 16.8916 | 13.3834 | 11.0732 | 13.1398 | 13.3882 | 15.3 | 7.4289 | 7.1326
2 | 9.2689 | 10.2039 | 13.2814 | 15.2266 | 17.903 | 20.9273 | 18.6548 | 26.6691 | 24.4659 | 27.6329 | 28.3992 | 26.3426 | 24.8504 | 22.8784 | 21.0735 | 18.9659 | 18.7685 | 14.8705 | 12.3035 | 14.5998 | 14.8757 | 17 | 8.2544 | 7.9252
3 | 11.5862 | 12.7549 | 16.6017 | 19.0332 | 22.3788 | 26.1591 | 23.3185 | 33.3364 | 30.5824 | 34.5411 | 35.499 | 32.9282 | 31.063 | 28.598 | 26.3419 | 23.7074 | 23.4606 | 18.5881 | 15.3794 | 18.2497 | 18.5947 | 21.25 | 10.318 | 9.9064

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 23.1272 | 24.4753 | 25.8454 | 27.0202 | 27.3269 | 28.5854 | 28.4393 | 26.8818 | 24.356 | 35.7661 | 34.927 | 32.1615 | 31.38 | 31.509 | 30.0162 | 27.5144 | 24.728 | 23.8409 | 14.9863 | 16.0265 | 17.5221 | 17.9402 | 18.7104 | 20.6528
2 | 25.6969 | 27.1948 | 28.7171 | 30.0224 | 30.3632 | 31.7616 | 31.5992 | 29.8686 | 27.0622 | 39.7401 | 38.8078 | 35.735 | 34.8667 | 35.01 | 33.3514 | 30.5715 | 27.4755 | 26.4899 | 16.6514 | 17.8072 | 19.469 | 19.9335 | 20.7893 | 22.9476
3 | 32.1211 | 33.9935 | 35.8963 | 37.528 | 37.954 | 39.702 | 39.499 | 37.3358 | 33.8278 | 49.6751 | 48.5097 | 44.6688 | 43.5834 | 43.7625 | 41.6892 | 38.2144 | 34.3444 | 33.1124 | 20.8143 | 22.259 | 24.3362 | 24.9169 | 25.9867 | 28.6845

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
7 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716
8 | 11.7881 | 10.6109 | 10.9346 | 10.7379 | 9.209 | 8.7179 | 9.6103 | 8.7424 | 7.1868 | 5.195 | 5.3315 | 3.3052 | 2.7094 | 2.8825 | 3.8489 | 4.8686 | 5.7458 | 7.8913 | 7.1778 | 6.3747 | 9.4774 | 10.2018 | 9.9131 | 14.4716

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
7 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407
8 | 15.5834 | 12.7897 | 11.5789 | 10.1542 | 9.1026 | 7.7752 | 7.2861 | 6.7773 | 6.3664 | 7.1073 | 6.6458 | 7.6801 | 8.4518 | 8.1239 | 9.2734 | 8.1725 | 7.7158 | 7.9432 | 7.6221 | 7.9974 | 7.4943 | 6.365 | 7.1492 | 6.8407

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
7 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259
8 | 13.4605 | 12.5104 | 15.0869 | 15.3318 | 13.6607 | 12.0528 | 8.7865 | 7.5245 | 7.778 | 7.307 | 7.9912 | 8.3002 | 6.8236 | 7.2238 | 9.2636 | 12.0681 | 11.8148 | 12.7156 | 12.3599 | 13.9702 | 14.1461 | 13.664 | 12.567 | 12.2259

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1